## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Вешняки | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Вешняки | [16 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Вешняки ТСН 1 ао RS | 0,4 Вешняки ТСН 2 ао RS | 0,4 Вешняки-Хознужды ПС ао RS | 10 Вешняки - Бор ао RS | 10 Вешняки - Бор ап RS | 10 Вешняки - Искра ао RS | 10 Вешняки - Искра ап RS | 10 Вешняки - Миндюкино ао RS | 10 Вешняки - Миндюкино ап RS | 10 Вешняки - Парус 1 ао RS | 10 Вешняки - Парус 1 ап RS | 10 Вешняки - Парус 2 ао RS | 10 Вешняки - Парус 2 ап RS | 10 Вешняки - Сказка ао RS | 10 Вешняки - Сказка ап RS | 10 Вешняки Т1 ап RS | 10 Вешняки Т2 ап RS
00 - 01 | 0.63 | 0.255 | 0.441 | 121.8 | 0 | 22.6 | 0 | 53.8 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 206.8 | 53.2
01 - 02 | 0.624 | 0.211 | 0.435 | 109 | 0 | 23.6 | 0 | 53.8 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 193.2 | 46
02 - 03 | 0.62 | 0.203 | 0.432 | 105 | 0 | 21.6 | 0 | 44.8 | 0 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 180.8 | 41.2
03 - 04 | 0.622 | 0.214 | 0.432 | 103 | 0 | 19.2 | 0 | 46.8 | 0 | 37.6 | 0 | 0.2 | 0 | 36 | 0 | 180.4 | 53.2
04 - 05 | 0.621 | 0.237 | 0.433 | 109.6 | 0 | 19 | 0 | 52 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 189.6 | 96.4
05 - 06 | 0.624 | 0.224 | 0.435 | 115 | 0 | 21.4 | 0 | 54 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 94.6 | 0 | 199.2 | 112
06 - 07 | 0.632 | 0.165 | 0.442 | 132 | 0 | 25 | 0 | 73.8 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 103.4 | 0 | 234.4 | 124
07 - 08 | 0.622 | 0.147 | 0.434 | 174.4 | 0 | 32 | 0 | 81.4 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 87.8 | 0 | 286 | 116
08 - 09 | 0.614 | 0.134 | 0.426 | 200.6 | 0 | 34 | 0 | 81.6 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 312.4 | 102.8
09 - 10 | 0.62 | 0.141 | 0.433 | 212.2 | 0 | 32.8 | 0 | 94.6 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 336.8 | 70.8
10 - 11 | 0.616 | 0.203 | 0.428 | 204.6 | 0 | 38.6 | 0 | 89.2 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 322.4 | 80.8
11 - 12 | 0.617 | 0.176 | 0.43 | 210.4 | 0 | 39.4 | 0 | 88.8 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 327.6 | 80
12 - 13 | 0.623 | 0.236 | 0.434 | 216.2 | 0 | 41.6 | 0 | 92.4 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 336.8 | 77.6
13 - 14 | 0.621 | 0.195 | 0.433 | 213 | 0 | 38.4 | 0 | 86 | 0 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 325.2 | 82
14 - 15 | 0.616 | 0.175 | 0.429 | 213 | 0 | 32 | 0 | 88.6 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 331.6 | 94.4
15 - 16 | 0.622 | 0.195 | 0.433 | 206.8 | 0 | 35.2 | 0 | 93.2 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 328 | 132.8
16 - 17 | 0.617 | 0.191 | 0.429 | 202.8 | 0 | 30 | 0 | 99.6 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 332 | 84.4
17 - 18 | 0.622 | 0.174 | 0.434 | 197 | 0 | 41.4 | 0 | 100.2 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 325.6 | 83.2
18 - 19 | 0.623 | 0.235 | 0.434 | 224.8 | 0 | 48.8 | 0 | 101.4 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 354.8 | 88
19 - 20 | 0.625 | 0.22 | 0.436 | 253.4 | 0 | 44.4 | 0 | 97 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 380.8 | 81.2
20 - 21 | 0.622 | 0.217 | 0.434 | 232.2 | 0 | 41.8 | 0 | 98.2 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 360 | 85.2
21 - 22 | 0.625 | 0.233 | 0.436 | 251.2 | 0 | 36.4 | 0 | 109.4 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 59.8 | 0 | 391.2 | 92.8
22 - 23 | 0.621 | 0.259 | 0.432 | 220.8 | 0 | 36 | 0 | 92.4 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 342 | 80.4
23 - 00 | 0.613 | 0.252 | 0.426 | 189.8 | 0 | 28.6 | 0 | 74.6 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 293.2 | 68.4
Сумма | 14.912 | 4.892 | 10.391 | 4418.6 | 0 | 783.8 | 0 | 1947.6 | 0 | 944.4 | 0 | 0.2 | 0 | 1319.8 | 0 | 7070.8 | 2026.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Вешняки | [16 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Вешняки ТСН 1 ао RS | 0,4 Вешняки ТСН 2 ао RS | 0,4 Вешняки-Хознужды ПС ао RS | 10 Вешняки - Бор ао RS | 10 Вешняки - Бор ап RS | 10 Вешняки - Искра ао RS | 10 Вешняки - Искра ап RS | 10 Вешняки - Миндюкино ао RS | 10 Вешняки - Миндюкино ап RS | 10 Вешняки - Парус 1 ао RS | 10 Вешняки - Парус 1 ап RS | 10 Вешняки - Парус 2 ао RS | 10 Вешняки - Парус 2 ап RS | 10 Вешняки - Сказка ао RS | 10 Вешняки - Сказка ап RS | 10 Вешняки Т1 ап RS | 10 Вешняки Т2 ап RS
00 - 01 |  |  |  | 116.8 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 22.2 | 1.2 | 3.2 | 0 | 1.8 | 0 | 15.4 | 120 | 12.4
01 - 02 |  |  |  | 110.4 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 27.6 | 0.2 | 4.8 | 0 | 2 | 0 | 13.8 | 114.4 | 14.4
02 - 03 |  |  |  | 108.6 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 31 | 0.2 | 6.4 | 0 | 1.8 | 0 | 14.2 | 112.8 | 15.2
03 - 04 |  |  |  | 108.4 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 5.4 | 0 | 1.8 | 0 | 13.6 | 112.8 | 16
04 - 05 |  |  |  | 107.2 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 29.8 | 0.2 | 8.2 | 0 | 1.8 | 0 | 11 | 112 | 12
05 - 06 |  |  |  | 109 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 31.4 | 0.2 | 6 | 0 | 1.8 | 0 | 10.8 | 114.8 | 13.6
06 - 07 |  |  |  | 112.4 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 21.4 | 0.2 | 4.8 | 0 | 2 | 0 | 10.2 | 117.2 | 16.4
07 - 08 |  |  |  | 111.4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 24.8 | 0.2 | 5.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 11.4 | 116.8 | 17.2
08 - 09 |  |  |  | 107 | 0 | 25.6 | 0 | 0.2 | 21.6 | 0 | 5.6 | 0 | 1.8 | 0 | 10.6 | 111.2 | 18
09 - 10 |  |  |  | 111 | 0 | 26 | 0 | 1.8 | 9.4 | 0 | 5.4 | 0 | 1.8 | 0 | 8.6 | 114.8 | 19.2
10 - 11 |  |  |  | 110.2 | 0 | 25.8 | 0 | 0.4 | 22.6 | 0 | 8.4 | 0 | 1.8 | 0 | 11.4 | 115.6 | 18.8
11 - 12 |  |  |  | 108.2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 24.8 | 1.2 | 7.8 | 0 | 1.8 | 0 | 6.8 | 112.8 | 21.6
12 - 13 |  |  |  | 113.2 | 0 | 27.6 | 0 | 2 | 13.4 | 0.2 | 5.8 | 0 | 1.8 | 0.4 | 6.4 | 119.6 | 23.6
13 - 14 |  |  |  | 109.6 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 22 | 0.4 | 6.4 | 0 | 2 | 0 | 7.6 | 112.4 | 20.4
14 - 15 |  |  |  | 108 | 0 | 25.4 | 0 | 0.8 | 12.4 | 0 | 6 | 0 | 1.8 | 0 | 12.8 | 112.8 | 17.6
15 - 16 |  |  |  | 111.8 | 0 | 25.6 | 0 | 1.6 | 9.8 | 0.2 | 6 | 0 | 1.8 | 0 | 11.2 | 117.6 | 18.4
16 - 17 |  |  |  | 110.6 | 0 | 26 | 0 | 3.4 | 5.8 | 0 | 5.4 | 0 | 1.8 | 0 | 9.6 | 114.8 | 18.4
17 - 18 |  |  |  | 112.2 | 0 | 26.4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 5.8 | 0 | 1.8 | 0.2 | 8.4 | 118.4 | 20
18 - 19 |  |  |  | 112.2 | 0 | 27 | 0 | 2.8 | 9 | 0 | 5.8 | 0 | 1.8 | 0 | 11.4 | 119.6 | 19.6
19 - 20 |  |  |  | 112.6 | 0 | 27 | 0 | 2.6 | 7.4 | 0 | 5.4 | 0 | 2 | 0 | 10.2 | 119.6 | 19.2
20 - 21 |  |  |  | 112.4 | 0 | 27.4 | 0 | 1 | 10.4 | 0.2 | 5.8 | 0 | 1.8 | 0 | 15.6 | 118.4 | 16.4
21 - 22 |  |  |  | 110.2 | 0 | 26.8 | 0 | 1.6 | 8.4 | 0.2 | 5.2 | 0 | 1.8 | 0.2 | 9.8 | 116 | 20.8
22 - 23 |  |  |  | 102.2 | 0 | 24.8 | 0 | 0.6 | 13.4 | 0.2 | 7 | 0 | 1.8 | 0 | 18.4 | 104.8 | 10
23 - 00 |  |  |  | 100 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 22 | 0.2 | 8.8 | 0 | 1.8 | 0 | 20 | 101.2 | 6
Сумма | 0 | 0 | 0 | 2635.6 | 0 | 634.8 | 0 | 22.8 | 437.6 | 5.2 | 145 | 0 | 44 | 1 | 279.2 | 2750.4 | 405.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вешняки |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч