## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Коротово | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Коротово | [19 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Коротово ТСН 1 ао | 0,4 Коротово ТСН 2 ао | 10 Коротово Т 1 ап | 10 Коротово Т 2 ап | 10 Коротово-Дмитриево ао | 10 Коротово-Дмитриево ап | 10 Коротово-Кисово ао | 10 Коротово-Сосновка ао | 10 Коротово-Сосновка ап | 10 Коротово-Улома ао | 10 Коротово-Чаево ао | 10 Коротово-Чаево ап | 35 Коротово Т 1 ао | 35 Коротово Т 1 ап | 35 Коротово Т 2 ао | 35 Коротово Т 2 ап | 35 Коротово-Вешняки ао | 35 Коротово-Вешняки ап | 35 Коротово-Ягница ао | 35 Коротово-Ягница ап
00 - 01 | 0.54 | 0 | 343.2 | 103.2 | 68 | 0 | 100.8 | 207.6 | 0 | 1.6 | 71.2 | 0 | 0 | 273 | 0 | 289.8 | 275.1 | 0 | 306.6 | 0
01 - 02 | 0.54 | 0 | 309.6 | 96 | 58 | 0 | 96.6 | 186 | 0 | 2.4 | 67.2 | 0 | 0 | 256.2 | 0 | 277.2 | 254.1 | 0 | 289.8 | 0
02 - 03 | 0.54 | 0 | 295.2 | 93.6 | 52 | 0 | 91.2 | 177.2 | 0 | 1.6 | 66.4 | 0 | 0 | 235.2 | 0 | 268.8 | 237.3 | 0 | 285.6 | 0
03 - 04 | 0.54 | 0 | 283.2 | 88.8 | 52 | 0 | 87 | 173.6 | 0 | 1.6 | 59.2 | 0 | 0 | 243.6 | 0 | 273 | 245.7 | 0 | 289.8 | 0
04 - 05 | 0.66 | 0 | 280.8 | 91.2 | 50.8 | 0 | 90 | 173.2 | 0 | 2.4 | 60.8 | 0 | 0 | 302.4 | 0 | 260.4 | 298.2 | 0 | 277.2 | 0
05 - 06 | 0.66 | 0 | 326.4 | 108 | 56.4 | 0 | 106.8 | 198.8 | 0 | 1.6 | 72 | 0 | 0 | 323.4 | 0 | 268.8 | 325.5 | 0 | 287.7 | 0
06 - 07 | 0.48 | 0 | 398.4 | 136.8 | 75.2 | 0 | 135 | 238.8 | 0 | 2.4 | 89.6 | 0 | 0 | 378 | 0 | 336 | 371.7 | 0 | 348.6 | 0
07 - 08 | 0.66 | 0 | 487.2 | 158.4 | 89.6 | 0 | 157.8 | 297.6 | 0 | 1.6 | 103.2 | 0 | 0 | 415.8 | 0 | 411.6 | 417.9 | 0 | 430.5 | 0
08 - 09 | 0.54 | 0 | 583.2 | 180 | 106 | 0 | 180.6 | 364.4 | 0 | 1.6 | 119.2 | 0 | 0 | 432.6 | 0 | 478.8 | 428.4 | 0 | 499.8 | 0
09 - 10 | 0.84 | 0 | 583.2 | 175.2 | 114.8 | 0 | 175.2 | 352.4 | 0 | 1.6 | 122.4 | 0 | 0 | 424.2 | 0 | 495.6 | 422.1 | 0 | 516.6 | 0
10 - 11 | 0.66 | 0 | 552 | 182.4 | 114.4 | 0 | 182.4 | 329.2 | 0 | 2.4 | 113.6 | 0 | 0 | 420 | 0 | 495.6 | 420 | 0 | 516.6 | 0
11 - 12 | 0.54 | 0 | 552 | 160.8 | 116 | 0 | 162.6 | 326 | 0 | 1.6 | 114.4 | 0 | 0 | 424.2 | 0 | 483 | 422.1 | 0 | 499.8 | 0
12 - 13 | 0.54 | 0 | 580.8 | 165.6 | 115.2 | 0 | 165 | 348 | 0 | 1.6 | 121.6 | 0 | 0 | 432.6 | 0 | 483 | 430.5 | 0 | 508.2 | 0
13 - 14 | 0.48 | 0 | 604.8 | 160.8 | 123.2 | 0 | 161.4 | 369.2 | 0 | 2.4 | 118.4 | 0 | 0 | 424.2 | 0 | 483 | 422.1 | 0 | 501.9 | 0
14 - 15 | 0.54 | 0 | 576 | 163.2 | 118.8 | 0 | 163.2 | 352 | 0 | 1.6 | 110.4 | 0 | 0 | 445.2 | 0 | 462 | 441 | 0 | 483 | 0
15 - 16 | 0.54 | 0 | 532.8 | 163.2 | 110.4 | 0 | 162 | 320.4 | 0 | 1.6 | 107.2 | 0 | 0 | 478.8 | 0 | 470.4 | 474.6 | 0 | 489.3 | 0
16 - 17 | 0.54 | 0 | 559.2 | 165.6 | 113.2 | 0 | 166.2 | 338.8 | 0 | 1.6 | 112.8 | 0 | 0 | 432.6 | 0 | 457.8 | 432.6 | 0 | 480.9 | 0
17 - 18 | 0.54 | 0 | 604.8 | 170.4 | 115.6 | 0 | 169.2 | 362.4 | 0 | 2.4 | 132.8 | 0 | 0 | 428.4 | 0 | 483 | 422.1 | 0 | 504 | 0
18 - 19 | 0.54 | 0 | 660 | 170.4 | 124.8 | 0 | 171.6 | 396.8 | 0 | 1.6 | 144 | 0 | 0 | 457.8 | 0 | 495.6 | 459.9 | 0 | 518.7 | 0
19 - 20 | 0.54 | 0 | 674.4 | 175.2 | 137.6 | 0 | 174 | 402 | 0 | 1.6 | 142.4 | 0 | 0 | 483 | 0 | 533.4 | 478.8 | 0 | 556.5 | 0
20 - 21 | 0.48 | 0 | 676.8 | 165.6 | 144.4 | 0 | 165 | 399.6 | 0 | 2.4 | 139.2 | 0 | 0 | 462 | 0 | 550.2 | 462 | 0 | 571.2 | 0
21 - 22 | 0.78 | 0 | 645.6 | 163.2 | 129.2 | 0 | 163.8 | 390 | 0 | 1.6 | 133.6 | 0 | 0 | 504 | 0 | 546 | 501.9 | 0 | 567 | 0
22 - 23 | 0.54 | 0 | 552 | 144 | 106 | 0 | 142.8 | 337.6 | 0 | 1.6 | 112 | 0 | 0 | 436.8 | 0 | 483 | 434.7 | 0 | 506.1 | 0
23 - 00 | 0.54 | 0 | 441.6 | 124.8 | 86.4 | 0 | 124.2 | 270 | 0 | 1.6 | 88.8 | 0 | 0 | 378 | 0 | 394.8 | 373.8 | 0 | 413.7 | 0
Сумма | 13.8 | 0 | 12103.2 | 3506.4 | 2378 | 0 | 3494.4 | 7311.6 | 0 | 44 | 2522.4 | 0 | 0 | 9492 | 0 | 10180.8 | 9452.1 | 0 | 10649.1 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Коротово | [19 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Коротово ТСН 1 ао | 0,4 Коротово ТСН 2 ао | 10 Коротово Т 1 ап | 10 Коротово Т 2 ап | 10 Коротово-Дмитриево ао | 10 Коротово-Дмитриево ап | 10 Коротово-Кисово ао | 10 Коротово-Сосновка ао | 10 Коротово-Сосновка ап | 10 Коротово-Улома ао | 10 Коротово-Чаево ао | 10 Коротово-Чаево ап | 35 Коротово Т 1 ао | 35 Коротово Т 1 ап | 35 Коротово Т 2 ао | 35 Коротово Т 2 ап | 35 Коротово-Вешняки ао | 35 Коротово-Вешняки ап | 35 Коротово-Ягница ао | 35 Коротово-Ягница ап
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.8 | 0 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 106.4 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.8 | 0 | 101.2 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 15.06.2022 г. по ПС Коротово
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 16 | 16 | 16 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 11.25 | 11.25 | 11.25
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 74.4 | 74.4 | 74.4 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 53 | 53 | 53
| ΔP кз вс, кВт | 74.1 | 74.1 | 74.1 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 48.7 | 48.7 | 48.7
| ΔP кз сн, кВт | 58.3 | 58.3 | 58.3 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 38.2 | 38.2 | 38.2
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.96 | 0.96 | 0.96
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.8 | 18.8 | 18.8 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.9 | 16.9 | 16.9
| U к в-с, % | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  |  | U к в-с, % | 10.3 | 10.3 | 10.3
| U к с-н, % | 6.9 | 6.9 | 6.9 |  |  | U к с-н, % | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 283.2 | 583.2 | 645.6 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 88.8 | 175.2 | 163.2 | 0.8886 | 1.6782 | 1.8588 | P
| Q н нн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н нн, квар | 0 | 0 | 0 | 0.2386 | 0.2404 | 0.238 | Q
| S н нн, кВА | 283.2 | 583.2 | 645.6 |  |  | S н нн, кВА | 88.8 | 175.2 | 163.2
| Р н cн, кВт | 243.6 | 424.2 | 504 |  |  | Р н cн, кВт | 273 | 495.6 | 546
| Q н cн, квар | 128.8 | 134 | 136.8 |  |  | Q н cн, квар | 109.8 | 106.4 | 101.2
| S н сн, кВА | 275.5547 | 444.8614 | 522.2358 |  |  | S н сн, кВА | 294.2534 | 506.8928 | 555.2994
| S нагр, кВА | 542.317 | 1016.273 | 1157.7108 |  |  | S нагр, кВА | 378.0943 | 679.186 | 716.384
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.02832 | 0.05832 | 0.06456 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.014095 | 0.02781 | 0.025905
| К з сн | 0.027555 | 0.044486 | 0.052224 |  |  | К з сн | 0.046707 | 0.080459 | 0.088143
| К з | 0.054232 | 0.10163 | 0.11577 |  |  | К з | 0.060015 | 0.10781 | 0.11371
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 16.1782 | 16.6228 | 16.8057 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 11.4056 | 11.7452 | 11.8065
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 87.8939 | 98.1475 | 102.1675 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 62.9191 | 68.4123 | 69.2203
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.35 | 11.35 | 11.35 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.55 | 10.55 | 10.55
| U к с, % | -0.55 | -0.55 | -0.55 |  |  | U к с, % | -0.25 | -0.25 | -0.25
| U к н, % | 7.45 | 7.45 | 7.45 |  |  | U к н, % | 6.35 | 6.35 | 6.35
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 45.1 | 45.1 | 45.1 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 31.75 | 31.75 | 31.75
| ΔP кз с, кВт | 29 | 29 | 29 |  |  | ΔP кз с, кВт | 16.95 | 16.95 | 16.95
| ΔP кз н, кВт | 29.3 | 29.3 | 29.3 |  |  | ΔP кз н, кВт | 21.25 | 21.25 | 21.25

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Коротово |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч