## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Мякса | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Мякса | [12 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Мякса ТСН 1 ао RS | 0,4 Мякса ТСН 2 ао RS | 10 Мякса Т1 ап RS | 10 Мякса Т2 ап RS | 10 Мякса-Быстрино ао RS | 10 Мякса-Быстрино ап RS | 10 Мякса-Новинка ао RS | 10 Мякса-Поселок 1 ао RS | 10 Мякса-Поселок 2 ао RS | 10 Мякса-Санниково ао RS | 10 Мякса-Санниково ап RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ао RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ап RS
00 - 01 | 0.135 | 0.008 | 231.6 | 234 | 25.95 | 0 | 124.5 | 80.1 | 139.8 | 93.2 | 0 | 278.6 | 0
01 - 02 | 0.135 | 0.007 | 208.4 | 231.6 | 23.1 | 0 | 119.4 | 64.4 | 132.2 | 98 | 0 | 259.7 | 0
02 - 03 | 0.134 | 0.008 | 202.4 | 231.6 | 22.65 | 0 | 116.25 | 62.2 | 130.4 | 100 | 0 | 252 | 0
03 - 04 | 0.135 | 0.007 | 199.2 | 257.2 | 20.7 | 0 | 114.45 | 63.1 | 123.1 | 133.2 | 0 | 243.6 | 0
04 - 05 | 0.134 | 0.008 | 184.4 | 309.6 | 18.45 | 0 | 107.1 | 57.4 | 113.3 | 194.8 | 0 | 229.6 | 0
05 - 06 | 0.134 | 0.007 | 198.8 | 312.4 | 19.35 | 0 | 118.05 | 60.6 | 106.4 | 204.6 | 0 | 252 | 0
06 - 07 | 0.134 | 0.007 | 257.6 | 324 | 27.15 | 0 | 147 | 82.4 | 112.6 | 210.2 | 0 | 307.3 | 0
07 - 08 | 0.134 | 0.008 | 295.2 | 332.8 | 35.85 | 0 | 168.9 | 89.2 | 141.2 | 190.8 | 0 | 392.7 | 0
08 - 09 | 0.132 | 0.007 | 344 | 319.2 | 37.35 | 0 | 188.55 | 116.9 | 147.5 | 170.2 | 0 | 436.8 | 0
09 - 10 | 0.133 | 0.007 | 363.2 | 300.4 | 41.1 | 0 | 199.65 | 121.1 | 151.2 | 148.4 | 0 | 462 | 0
10 - 11 | 0.133 | 0.008 | 384 | 262.8 | 39.6 | 0 | 196.35 | 146.9 | 145.7 | 115.8 | 0 | 430.5 | 0
11 - 12 | 0.133 | 0.007 | 356.4 | 320.4 | 41.55 | 0 | 190.8 | 122.8 | 147 | 172.2 | 0 | 419.3 | 0
12 - 13 | 0.134 | 0.008 | 338.4 | 357.2 | 46.35 | 0 | 182.7 | 108.1 | 145.9 | 210.2 | 0 | 429.8 | 0
13 - 14 | 0.133 | 0.007 | 375.6 | 366.4 | 45.3 | 0 | 186.6 | 142.3 | 153.4 | 211.8 | 0 | 413.7 | 0
14 - 15 | 0.133 | 0.007 | 382.4 | 343.2 | 41.85 | 0 | 188.1 | 151.1 | 150.5 | 191.8 | 0 | 421.4 | 0
15 - 16 | 0.134 | 0.008 | 366.4 | 314 | 35.25 | 0 | 187.05 | 143.1 | 154.7 | 158.2 | 0 | 424.9 | 0
16 - 17 | 0.134 | 0.007 | 371.2 | 328.4 | 40.35 | 0 | 184.2 | 145.1 | 145.6 | 181.8 | 0 | 431.2 | 0
17 - 18 | 0.133 | 0.008 | 368 | 367.2 | 47.85 | 0 | 193.05 | 126 | 157.8 | 207.8 | 0 | 437.5 | 0
18 - 19 | 0.134 | 0.007 | 374 | 361.2 | 52.65 | 0 | 208.2 | 112.1 | 157.2 | 203 | 0 | 485.8 | 0
19 - 20 | 0.134 | 0.008 | 405.6 | 338.8 | 50.1 | 0 | 230.4 | 124 | 158.4 | 179 | 0 | 476 | 0
20 - 21 | 0.133 | 0.007 | 392.4 | 327.6 | 51 | 0 | 230.1 | 110.1 | 174.4 | 152.4 | 0 | 496.3 | 0
21 - 22 | 0.134 | 0.008 | 407.2 | 320.4 | 55.65 | 0 | 233.25 | 117.5 | 179.7 | 139.6 | 0 | 525 | 0
22 - 23 | 0.134 | 0.007 | 394.8 | 308.4 | 45.9 | 0 | 231 | 116.7 | 179 | 128.4 | 0 | 480.9 | 0
23 - 00 | 0.134 | 0.008 | 318.4 | 279.2 | 37.65 | 0 | 189.6 | 90.2 | 160.3 | 117.4 | 0 | 390.6 | 0
Сумма | 3.21 | 0.179 | 7719.6 | 7448 | 902.7 | 0 | 4235.25 | 2553.4 | 3507.3 | 3912.8 | 0 | 9377.2 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Мякса | [12 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Мякса ТСН 1 ао RS | 0,4 Мякса ТСН 2 ао RS | 10 Мякса Т1 ап RS | 10 Мякса Т2 ап RS | 10 Мякса-Быстрино ао RS | 10 Мякса-Быстрино ап RS | 10 Мякса-Новинка ао RS | 10 Мякса-Поселок 1 ао RS | 10 Мякса-Поселок 2 ао RS | 10 Мякса-Санниково ао RS | 10 Мякса-Санниково ап RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ао RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ап RS
00 - 01 |  |  | 140.8 | 170.8 | 19.5 | 0 | 65.1 | 57.9 | 94 | 79.8 | 0 | 4.9 | 12.6
01 - 02 |  |  | 138.4 | 179.2 | 19.35 | 0 | 63.9 | 57.3 | 92.9 | 89 | 0 | 6.3 | 11.2
02 - 03 |  |  | 137.6 | 176.4 | 19.5 | 0 | 61.8 | 57.9 | 91.3 | 86.8 | 0 | 4.2 | 14.7
03 - 04 |  |  | 131.2 | 179.6 | 17.55 | 0 | 60.75 | 55 | 88.5 | 92.8 | 0 | 4.2 | 12.6
04 - 05 |  |  | 126.8 | 208 | 16.05 | 0 | 57.9 | 54.7 | 84.1 | 126.2 | 0 | 0.7 | 33.6
05 - 06 |  |  | 129.2 | 231.2 | 16.05 | 0 | 58.35 | 56.6 | 84.8 | 148.8 | 0 | 0 | 39.2
06 - 07 |  |  | 132 | 226.8 | 16.5 | 0 | 60 | 58.3 | 85.3 | 143.2 | 0 | 0 | 36.4
07 - 08 |  |  | 130.8 | 172 | 16.5 | 0 | 60.45 | 55 | 88.9 | 85.4 | 0 | 0 | 40.6
08 - 09 |  |  | 135.6 | 138.4 | 16.2 | 0 | 59.85 | 61.3 | 85.5 | 55.2 | 0 | 0 | 39.2
09 - 10 |  |  | 147.2 | 136 | 18.15 | 0 | 63.3 | 67.1 | 89.5 | 48.4 | 0 | 0.7 | 28
10 - 11 |  |  | 162 | 134.4 | 17.7 | 0 | 63.45 | 81.7 | 87.6 | 49 | 0 | 0.7 | 34.3
11 - 12 |  |  | 149.6 | 169.6 | 18.75 | 0 | 61.95 | 70 | 86.1 | 85.6 | 0 | 0.7 | 32.9
12 - 13 |  |  | 131.6 | 196.8 | 18 | 0 | 60.6 | 54.5 | 87.4 | 111.6 | 0 | 0 | 53.2
13 - 14 |  |  | 154 | 185.6 | 18.6 | 0 | 58.8 | 79.2 | 87.1 | 100.8 | 0 | 0 | 52.5
14 - 15 |  |  | 156.4 | 147.6 | 17.7 | 0 | 59.55 | 81.7 | 86 | 63.8 | 0 | 0 | 53.2
15 - 16 |  |  | 155.6 | 140 | 16.8 | 0 | 59.7 | 82.4 | 89.2 | 53 | 0 | 0 | 35.7
16 - 17 |  |  | 158 | 166 | 16.95 | 0 | 61.8 | 81.1 | 88.1 | 80.2 | 0 | 0 | 32.9
17 - 18 |  |  | 148.4 | 206 | 17.1 | 0 | 62.7 | 70.7 | 91.5 | 116.8 | 0 | 0 | 51.8
18 - 19 |  |  | 136 | 176.4 | 17.7 | 0 | 64.2 | 55.7 | 91.3 | 87.2 | 0 | 0 | 55.3
19 - 20 |  |  | 136 | 148.8 | 17.55 | 0 | 65.1 | 55.3 | 91.8 | 59.2 | 0 | 0 | 65.1
20 - 21 |  |  | 132.8 | 148 | 17.85 | 0 | 62.7 | 54.2 | 90.5 | 59.6 | 0 | 0 | 60.9
21 - 22 |  |  | 132.4 | 160.4 | 16.5 | 0 | 62.1 | 54.9 | 89.2 | 73.4 | 0 | 0 | 58.1
22 - 23 |  |  | 131.6 | 163.6 | 16.95 | 0 | 63.15 | 53.4 | 92 | 73.8 | 0 | 0 | 55.3
23 - 00 |  |  | 131.2 | 162.4 | 17.55 | 0 | 60.3 | 55.6 | 90.9 | 74.4 | 0 | 0 | 45.5
Сумма | 0 | 0 | 3365.2 | 4124 | 421.05 | 0 | 1477.5 | 1511.5 | 2133.5 | 2044 | 0 | 22.4 | 954.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Мякса |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч