## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Петринево | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Петринево | [29 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Петринево ТСН 1 ао RS | 0,4 Петринево ТСН 2 ао RS | 10 Петринево Т 1 ап RS | 10 Петринево Т 2 ап RS | 10 Петринево-Дермянинское ао RS | 10 Петринево-Дермянинское ап RS | 10 Петринево-Ерга ао RS | 10 Петринево-Ивановское ао RS | 10 Петринево-Надпорожье ао RS | 10 Петринево-Некрасово ао RS | 10 Петринево-Некрасово ап RS | 10 Петринево-Романово ао RS | 10 Петринево-Романово ап RS | 10 Петринево-Углы ао RS | 110 Петринево СОМВ ао RS | 110 Петринево СОМВ ап RS | 110 Петринево Т 1 ап RS | 110 Петринево Т 1 ро RS | 110 Петринево Т 2 ап RS | 110 Петринево Т 2 ро RS | 110 Петринево-Бечевинка ао RS | 110 Петринево-Бечевинка ап RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ап RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ап RS | 35 Петринево-Коврижино ао RS | 35 Петринево-Коврижино ап RS | 35 Петринево-Поповка ао RS | 35 Петринево-Поповка ап RS
00 - 01 | 0.64 | 1.792 | 259.2 | 243.2 | 36 | 0 | 63.6 | 62 | 125.2 | 27.4 | 0 | 69.2 | 0 | 117.2 | 0 | 7075.2 | 475.2 | 0 | 257.4 | 0 | 14724.6 | 0 | 0 | 7557 | 0 | 7913.4 | 0 | 1.4 | 203 | 0
01 - 02 | 0.672 | 1.792 | 236.8 | 222.4 | 33.6 | 0 | 59.1 | 57.2 | 116.4 | 24.4 | 0 | 61.6 | 0 | 104 | 0 | 7035.6 | 455.4 | 0 | 244.2 | 0 | 14612.4 | 0 | 0 | 7484.4 | 0 | 7821 | 0 | 0 | 196 | 0
02 - 03 | 0.64 | 1.792 | 227.2 | 214.4 | 33.6 | 0 | 57.3 | 57.2 | 114 | 23.4 | 0 | 54.8 | 0 | 99.2 | 0 | 6963 | 429 | 0 | 231 | 0 | 14460.6 | 0 | 0 | 7392 | 0 | 7741.8 | 0 | 0 | 187.6 | 0
03 - 04 | 0.64 | 1.76 | 217.6 | 200 | 32.1 | 0 | 55.2 | 49.6 | 110 | 17.2 | 0 | 56.8 | 0 | 93.2 | 0 | 7933.2 | 422.4 | 0 | 217.8 | 0 | 16493.4 | 0 | 0 | 8355.6 | 0 | 8784.6 | 0 | 0 | 183.4 | 0
04 - 05 | 0.64 | 1.792 | 217.6 | 209.6 | 31.8 | 0 | 55.8 | 59.2 | 110.8 | 15.6 | 0 | 57.6 | 0 | 94.8 | 0 | 7788 | 415.8 | 0 | 224.4 | 0 | 16123.8 | 0 | 0 | 8203.8 | 0 | 8566.8 | 0 | 0 | 183.4 | 0
05 - 06 | 0.64 | 1.792 | 236.8 | 248 | 36.6 | 0 | 69.3 | 75.6 | 121.2 | 16.2 | 0 | 62.4 | 0 | 100.8 | 0 | 7405.2 | 455.4 | 0 | 264 | 0 | 15391.2 | 0 | 0 | 7860.6 | 0 | 8263.2 | 0 | 1.4 | 198.8 | 0
06 - 07 | 0.64 | 1.792 | 291.2 | 280 | 42.9 | 0 | 79.5 | 84.8 | 149.2 | 23.2 | 0 | 74.8 | 0 | 115.6 | 0 | 8448 | 541.2 | 0 | 303.6 | 0 | 17569.2 | 0 | 0 | 8982.6 | 0 | 9431.4 | 0 | 0 | 228.2 | 0
07 - 08 | 0.608 | 1.76 | 358.4 | 312 | 46.8 | 0 | 85.2 | 92.8 | 195.6 | 28.8 | 0 | 86.8 | 0 | 132.8 | 0 | 9504 | 653.4 | 0 | 323.4 | 0 | 19892.4 | 0 | 0 | 10157.4 | 0 | 10725 | 0 | 1.4 | 277.2 | 0
08 - 09 | 0.736 | 1.792 | 404.8 | 324.8 | 50.7 | 0 | 94.2 | 93.6 | 222.8 | 35.4 | 0 | 95.2 | 0 | 136.4 | 0 | 10203.6 | 752.4 | 0 | 343.2 | 0 | 21595.2 | 0 | 0 | 10956 | 0 | 11748 | 0 | 1.4 | 327.6 | 0
09 - 10 | 0.704 | 1.76 | 408 | 329.6 | 49.2 | 0 | 101.1 | 87.6 | 227.2 | 37.6 | 0 | 93.2 | 0 | 141.6 | 0 | 9966 | 745.8 | 0 | 349.8 | 0 | 21106.8 | 0 | 0 | 10705.2 | 0 | 11497.2 | 0 | 1.4 | 316.4 | 0
10 - 11 | 0.704 | 1.792 | 380.8 | 308.8 | 49.8 | 0 | 94.2 | 78.8 | 211.2 | 32.2 | 0 | 87.2 | 0 | 135.6 | 0 | 8190.6 | 726 | 0 | 330 | 0 | 17589 | 0 | 0 | 8916.6 | 0 | 9735 | 0 | 0 | 324.8 | 0
11 - 12 | 0.736 | 1.76 | 374.4 | 304 | 47.4 | 0 | 97.8 | 72.4 | 208 | 31.2 | 0 | 88 | 0 | 135.2 | 0 | 7583.4 | 910.8 | 0 | 323.4 | 0 | 16572.6 | 0 | 0 | 8487.6 | 0 | 9312.6 | 0 | 1.4 | 508.2 | 0
12 - 13 | 0.608 | 1.792 | 388.8 | 312 | 51 | 0 | 96.6 | 73.2 | 217.2 | 31.4 | 0 | 89.2 | 0 | 140.8 | 0 | 7213.8 | 1419 | 0 | 330 | 0 | 16328.4 | 0 | 0 | 8632.8 | 0 | 9457.8 | 0 | 1.4 | 1008 | 0
13 - 14 | 0.64 | 1.792 | 425.6 | 320 | 56.4 | 0 | 94.2 | 74 | 227.6 | 38.4 | 0 | 102.4 | 0 | 152 | 0 | 7134.6 | 1504.8 | 0 | 336.6 | 0 | 16308.6 | 0 | 0 | 8639.4 | 0 | 9517.2 | 0 | 1.4 | 1048.6 | 0
14 - 15 | 0.64 | 1.76 | 435.2 | 323.2 | 66.6 | 0 | 96 | 73.6 | 228.8 | 38 | 0 | 102.8 | 0 | 154.8 | 0 | 7220.4 | 1478.4 | 0 | 343.2 | 0 | 16460.4 | 0 | 0 | 8692.2 | 0 | 9589.8 | 0 | 0 | 1015 | 0
15 - 16 | 0.64 | 1.792 | 416 | 326.4 | 59.7 | 0 | 89.1 | 70.8 | 227.6 | 30.4 | 0 | 96.8 | 0 | 166 | 0 | 6804.6 | 1465.2 | 0 | 343.2 | 0 | 15529.8 | 0 | 0 | 8269.8 | 0 | 9075 | 0 | 1.4 | 1022 | 0
16 - 17 | 0.64 | 1.792 | 414.4 | 329.6 | 57.6 | 0 | 94.2 | 76.8 | 230.8 | 30.4 | 0 | 95.2 | 0 | 159.2 | 0 | 7590 | 1458.6 | 0 | 349.8 | 0 | 16902.6 | 0 | 0 | 9048.6 | 0 | 9669 | 0 | 1.4 | 1019.2 | 0
17 - 18 | 0.64 | 1.76 | 424 | 342.4 | 57.3 | 0 | 95.4 | 88 | 239.6 | 31.2 | 0 | 95.6 | 0 | 159.2 | 0 | 7299.6 | 1590.6 | 0 | 356.4 | 0 | 16467 | 0 | 0 | 8883.6 | 0 | 9530.4 | 0 | 1.4 | 1142.4 | 0
18 - 19 | 0.64 | 1.792 | 475.2 | 348.8 | 59.4 | 0 | 100.5 | 85.6 | 261.2 | 34.8 | 0 | 120.4 | 0 | 162 | 0 | 7543.8 | 1676.4 | 0 | 369.6 | 0 | 17028 | 0 | 0 | 9220.2 | 0 | 9860.4 | 0 | 0 | 1180.2 | 0
19 - 20 | 0.608 | 1.792 | 513.6 | 369.6 | 60.9 | 0 | 105.6 | 96 | 286 | 34 | 0 | 132.8 | 0 | 169.2 | 0 | 7880.4 | 1762.2 | 0 | 389.4 | 0 | 17793.6 | 0 | 0 | 9636 | 0 | 10315.8 | 0 | 1.4 | 1226.4 | 0
20 - 21 | 0.64 | 1.76 | 523.2 | 376 | 66.6 | 0 | 104.1 | 95.2 | 282 | 38.6 | 0 | 135.6 | 0 | 175.6 | 0 | 8289.6 | 1768.8 | 0 | 396 | 0 | 18612 | 0 | 0 | 10058.4 | 0 | 10718.4 | 0 | 0 | 1227.8 | 0
21 - 22 | 0.64 | 1.824 | 497.6 | 355.2 | 65.1 | 0 | 92.4 | 93.2 | 257.6 | 42.4 | 0 | 131.6 | 0 | 171.2 | 0 | 7722 | 1689.6 | 0 | 376.2 | 0 | 17351.4 | 0 | 0 | 9411.6 | 0 | 10012.2 | 0 | 1.4 | 1171.8 | 0
22 - 23 | 0.672 | 1.792 | 432 | 296 | 53.4 | 0 | 79.5 | 49.6 | 222.8 | 40 | 0 | 115.6 | 0 | 164.8 | 0 | 7550.4 | 1498.2 | 0 | 310.2 | 0 | 16777.2 | 0 | 0 | 9042 | 0 | 9550.2 | 0 | 0 | 1047.2 | 0
23 - 00 | 0.736 | 1.792 | 366.4 | 209.6 | 50.1 | 0 | 72.6 | 0 | 186 | 34.6 | 0 | 95.2 | 0 | 133.6 | 0 | 7332.6 | 1267.2 | 0 | 224.4 | 0 | 16150.2 | 0 | 0 | 8606.4 | 0 | 9042 | 0 | 0 | 887.6 | 0
Сумма | 15.744 | 42.816 | 8924.8 | 7105.6 | 1194.6 | 0 | 2032.5 | 1746.8 | 4778.8 | 736.8 | 0 | 2200.8 | 0 | 3314.8 | 0 | 187677.6 | 25561.8 | 0 | 7537.2 | 0 | 407840.4 | 0 | 0 | 213199.8 | 0 | 227878.2 | 0 | 18.2 | 16130.8 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Петринево | [29 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Петринево ТСН 1 ао RS | 0,4 Петринево ТСН 2 ао RS | 10 Петринево Т 1 ап RS | 10 Петринево Т 2 ап RS | 10 Петринево-Дермянинское ао RS | 10 Петринево-Дермянинское ап RS | 10 Петринево-Ерга ао RS | 10 Петринево-Ивановское ао RS | 10 Петринево-Надпорожье ао RS | 10 Петринево-Некрасово ао RS | 10 Петринево-Некрасово ап RS | 10 Петринево-Романово ао RS | 10 Петринево-Романово ап RS | 10 Петринево-Углы ао RS | 110 Петринево СОМВ ао RS | 110 Петринево СОМВ ап RS | 110 Петринево Т 1 ап RS | 110 Петринево Т 1 ро RS | 110 Петринево Т 2 ап RS | 110 Петринево Т 2 ро RS | 110 Петринево-Бечевинка ао RS | 110 Петринево-Бечевинка ап RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ап RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ап RS | 35 Петринево-Коврижино ао RS | 35 Петринево-Коврижино ап RS | 35 Петринево-Поповка ао RS | 35 Петринево-Поповка ап RS
00 - 01 | 0 | 2.368 | 192 | 211.2 | 23.1 | 0 | 63 | 66.8 | 111.2 | 13.6 | 0 | 44.8 | 0 | 85.2 | 3993 | 0 | 310.2 | 0 | 99 | 0 | 0 | 7491 | 3709.2 | 0 | 3432 | 0 | 0 | 175 | 72.8 | 0
01 - 02 | 0 | 2.368 | 185.6 | 206.4 | 22.5 | 0 | 62.1 | 63.6 | 108.4 | 12.8 | 0 | 43.2 | 0 | 83.2 | 3669.6 | 0 | 303.6 | 0 | 99 | 0 | 0 | 6870.6 | 3399 | 0 | 3135 | 0 | 0 | 175 | 70 | 0
02 - 03 | 0 | 2.368 | 180.8 | 206.4 | 21.9 | 0 | 60.9 | 66 | 105.2 | 12.2 | 0 | 42.4 | 0 | 82.4 | 3775.2 | 0 | 290.4 | 0 | 99 | 0 | 0 | 7075.2 | 3511.2 | 0 | 3240.6 | 0 | 0 | 175 | 67.2 | 0
03 - 04 | 0 | 2.336 | 174.4 | 201.6 | 21 | 0 | 61.5 | 62.8 | 101.2 | 12.6 | 0 | 41.2 | 0 | 79.6 | 3729 | 0 | 283.8 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | 6923.4 | 3478.2 | 0 | 3128.4 | 0 | 0 | 173.6 | 60.2 | 0
04 - 05 | 0 | 2.336 | 172.8 | 201.6 | 20.4 | 0 | 59.7 | 64 | 99.6 | 12.4 | 0 | 41.2 | 0 | 80.4 | 3920.4 | 0 | 270.6 | 0 | 99 | 0 | 0 | 7372.2 | 3682.8 | 0 | 3392.4 | 0 | 0 | 175 | 50.4 | 1.4
05 - 06 | 0 | 2.368 | 176 | 211.2 | 20.7 | 0 | 62.4 | 71.2 | 103.2 | 10.8 | 0 | 42.4 | 0 | 79.6 | 4151.4 | 0 | 283.8 | 0 | 99 | 0 | 0 | 7801.2 | 3894 | 0 | 3577.2 | 0 | 0 | 175 | 57.4 | 0
06 - 07 | 0 | 2.368 | 180.8 | 211.2 | 21 | 0 | 63 | 68 | 105.2 | 12.2 | 0 | 43.2 | 0 | 83.2 | 4395.6 | 0 | 297 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 8269.8 | 4131.6 | 0 | 3808.2 | 0 | 0 | 175 | 65.8 | 0
07 - 08 | 0 | 2.368 | 185.6 | 214.4 | 21.9 | 0 | 61.8 | 70.4 | 109.6 | 12.4 | 0 | 42.8 | 0 | 82.8 | 4402.2 | 0 | 303.6 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 8243.4 | 4131.6 | 0 | 3768.6 | 0 | 0 | 173.6 | 63 | 0
08 - 09 | 0 | 2.304 | 187.2 | 217.6 | 21.9 | 0 | 63 | 68 | 112.8 | 11.4 | 0 | 43.2 | 0 | 86.8 | 3729 | 0 | 303.6 | 0 | 112.2 | 0 | 0 | 6831 | 3451.8 | 0 | 3029.4 | 0 | 0 | 172.2 | 54.6 | 0
09 - 10 | 0 | 2.336 | 195.2 | 217.6 | 22.8 | 0 | 64.5 | 62.4 | 116.8 | 12.8 | 0 | 44.8 | 0 | 92.4 | 4329.6 | 0 | 316.8 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 8032.2 | 4039.2 | 0 | 3630 | 0 | 0 | 173.6 | 70 | 0
10 - 11 | 0 | 2.336 | 192 | 216 | 22.2 | 0 | 65.7 | 60.8 | 114 | 12.4 | 0 | 46 | 0 | 92 | 4422 | 0 | 323.4 | 0 | 112.2 | 0 | 0 | 8217 | 4138.2 | 0 | 3722.4 | 0 | 0 | 173.6 | 68.6 | 0
11 - 12 | 0 | 2.368 | 188.8 | 211.2 | 21.9 | 0 | 65.4 | 60.8 | 112.4 | 11.8 | 0 | 43.2 | 0 | 88.4 | 4072.2 | 0 | 316.8 | 19.8 | 105.6 | 0 | 0 | 7550.4 | 3808.2 | 0 | 3405.6 | 0 | 0 | 175 | 91 | 49
12 - 13 | 0 | 2.368 | 188.8 | 217.6 | 22.2 | 0 | 65.4 | 63.2 | 110.8 | 13 | 0 | 44.8 | 0 | 90 | 4468.2 | 0 | 462 | 0 | 112.2 | 0 | 0 | 8217 | 4052.4 | 0 | 3676.2 | 0 | 0 | 175 | 198.8 | 0
13 - 14 | 0 | 2.336 | 184 | 220.8 | 21.9 | 0 | 63.6 | 65.2 | 109.2 | 12.6 | 0 | 43.2 | 0 | 92.8 | 4567.2 | 0 | 475.2 | 0 | 112.2 | 0 | 0 | 8375.4 | 4144.8 | 0 | 3735.6 | 0 | 0 | 173.6 | 203 | 0
14 - 15 | 0 | 2.336 | 185.6 | 217.6 | 21.6 | 0 | 65.1 | 64.4 | 108.8 | 12.8 | 0 | 43.2 | 0 | 90.8 | 4197.6 | 0 | 475.2 | 0 | 112.2 | 0 | 0 | 7623 | 3762 | 0 | 3352.8 | 0 | 0 | 175 | 211.4 | 0
15 - 16 | 0 | 2.368 | 184 | 217.6 | 22.8 | 0 | 64.5 | 59.6 | 109.6 | 11.8 | 0 | 42.8 | 0 | 90 | 4646.4 | 0 | 481.8 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 8566.8 | 4217.4 | 0 | 3854.4 | 0 | 0 | 173.6 | 214.2 | 0
16 - 17 | 0 | 2.336 | 187.2 | 219.2 | 22.2 | 0 | 65.7 | 62 | 111.2 | 12 | 0 | 43.2 | 0 | 87.6 | 4679.4 | 0 | 488.4 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 8725.2 | 4237.2 | 0 | 3973.2 | 0 | 0 | 176.4 | 218.4 | 0
17 - 18 | 0 | 2.368 | 185.6 | 220.8 | 22.2 | 0 | 66 | 63.6 | 108.8 | 12.2 | 0 | 43.6 | 0 | 86.8 | 4105.2 | 0 | 488.4 | 0 | 112.2 | 0 | 0 | 7517.4 | 3669.6 | 0 | 3339.6 | 0 | 0 | 173.6 | 217 | 0
18 - 19 | 0 | 2.336 | 185.6 | 224 | 23.1 | 0 | 66.3 | 66.8 | 111.2 | 12 | 0 | 43.6 | 0 | 86 | 3861 | 0 | 488.4 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 7029 | 3418.8 | 0 | 3102 | 0 | 0 | 175 | 218.4 | 0
19 - 20 | 0 | 2.368 | 190.4 | 230.4 | 22.8 | 0 | 67.5 | 69.2 | 112.4 | 12.6 | 0 | 44 | 0 | 87.2 | 3966.6 | 0 | 501.6 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 7207.2 | 3517.8 | 0 | 3168 | 0 | 0 | 175 | 218.4 | 0
20 - 21 | 0 | 2.368 | 184 | 224 | 22.5 | 0 | 64.8 | 69.2 | 108.4 | 11 | 0 | 43.6 | 0 | 83.2 | 3993 | 0 | 475.2 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 7293 | 3577.2 | 0 | 3227.4 | 0 | 0 | 175 | 205.8 | 0
21 - 22 | 0 | 2.368 | 177.6 | 217.6 | 21.6 | 0 | 63.6 | 62.4 | 103.6 | 10.8 | 0 | 43.6 | 0 | 83.6 | 3973.2 | 0 | 462 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 7273.2 | 3557.4 | 0 | 3247.2 | 0 | 0 | 175 | 203 | 0
22 - 23 | 0 | 2.336 | 168 | 179.2 | 19.8 | 0 | 60.3 | 35.2 | 98.8 | 9.6 | 0 | 40.4 | 0 | 80.4 | 3676.2 | 0 | 422.4 | 0 | 66 | 0 | 0 | 6784.8 | 3306.6 | 0 | 3075.6 | 0 | 0 | 173.6 | 180.6 | 0
23 - 00 | 0 | 2.368 | 166.4 | 132.8 | 19.8 | 0 | 59.1 | 0 | 97.6 | 10.6 | 0 | 40 | 0 | 80 | 3412.2 | 0 | 415.8 | 0 | 13.2 | 6.6 | 0 | 6223.8 | 3049.2 | 0 | 2824.8 | 0 | 0 | 172.2 | 179.2 | 0
Сумма | 0 | 56.48 | 4398.4 | 5048 | 523.8 | 0 | 1524.9 | 1465.6 | 2590 | 288.4 | 0 | 1034.4 | 0 | 2054.4 | 98135.4 | 0 | 9240 | 19.8 | 2409 | 6.6 | 0 | 181513.2 | 89885.4 | 0 | 81846.6 | 0 | 0 | 4184.6 | 3259.2 | 50.4
Потери в трансформаторах в режимный день 15.06.2022 по ПС Петринево
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 20.6 | 20.6 | 20.6 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 20.75 | 20.75 | 20.75
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 76.7 | 76.7 | 76.7 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 70.64 | 70.64 | 70.64
| ΔP кз вс, кВт | 78.8 | 78.8 | 78.8 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 75.74 | 75.74 | 75.74
| ΔP кз сн, кВт | 63.1 | 63.1 | 63.1 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 60.96 | 60.96 | 60.96
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.92 | 0.92 | 0.92 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.74 | 0.74 | 0.74
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.4 | 16.4 | 16.4 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.51 | 16.51 | 16.51
| U к в-с, % | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  |  | U к в-с, % | 10.2 | 10.2 | 10.2
| U к с-н, % | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  |  | U к с-н, % | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 217.6 | 408 | 497.6 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 200 | 329.6 | 355.2 | 0.601 | 1.054 | 2.0246 | P
| Q н нн, квар | 174.4 | 195.2 | 177.6 |  |  | Q н нн, квар | 201.6 | 217.6 | 217.6 | 0.4362 | 0.4828 | 0.5982 | Q
| S н нн, кВА | 278.864 | 452.2909 | 528.3441 |  |  | S н нн, кВА | 283.9763 | 394.9505 | 416.5535
| Р н cн, кВт | 183.4 | 316.4 | 1171.8 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н cн, квар | 60.2 | 70 | 203 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 193.0275 | 324.0509 | 1189.2536 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
| S нагр, кВА | 464.5839 | 771.4184 | 1712.2362 |  |  | S нагр, кВА | 283.9763 | 394.9505 | 416.5535
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.027886 | 0.045229 | 0.052834 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.028398 | 0.039495 | 0.041655
| К з сн | 0.019303 | 0.032405 | 0.11893 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
| К з | 0.046458 | 0.077142 | 0.17122 |  |  | К з | 0.028398 | 0.039495 | 0.041655
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 20.7356 | 20.9716 | 22.5007 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 20.807 | 20.8602 | 20.8726
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 94.6925 | 99.363 | 123.8379 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 75.3314 | 76.5753 | 76.8648
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.25 | 10.25 | 10.25 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.255 | 10.255 | 10.255
| U к с, % | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  | U к с, % | -0.055 | -0.055 | -0.055
| U к н, % | 6.15 | 6.15 | 6.15 |  |  | U к н, % | 6.255 | 6.255 | 6.255
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 46.2 | 46.2 | 46.2 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 42.71 | 42.71 | 42.71
| ΔP кз с, кВт | 32.6 | 32.6 | 32.6 |  |  | ΔP кз с, кВт | 33.03 | 33.03 | 33.03
| ΔP кз н, кВт | 30.5 | 30.5 | 30.5 |  |  | ΔP кз н, кВт | 27.93 | 27.93 | 27.93

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Петринево |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч