## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Поповка | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Поповка | [8 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Поповка ТСН 1 ао RS | 0,4 Поповка ТСН 2 ао RS | 10 Поповка Т 1 ап RS | 10 Поповка-Аннино ао RS | 10 Поповка-Аннино ап RS | 10 Поповка-Березовик ао RS | 10 Поповка-Красково ао RS | 10 Поповка-Привалино ао RS | 10 Поповка-Ретранслятор ао RS
00 - 01 | 0.21 | 0 | 194.4 | 77.4 | 0 | 18.42 | 50.64 | 48 | 0.8
01 - 02 | 0.209 | 0 | 187.2 | 74.6 | 0 | 18.42 | 47.44 | 46.8 | 0.7
02 - 03 | 0.209 | 0 | 179.2 | 72.2 | 0 | 15.96 | 45.12 | 46 | 0.8
03 - 04 | 0.209 | 0 | 174.4 | 71.2 | 0 | 13.14 | 44 | 46 | 0.7
04 - 05 | 0.208 | 0 | 175.6 | 72.6 | 0 | 13.74 | 47.12 | 42.6 | 0.7
05 - 06 | 0.21 | 0 | 192.4 | 81.6 | 0 | 14.34 | 49.92 | 46.3 | 0.6
06 - 07 | 0.211 | 0 | 220.8 | 96.2 | 0 | 15 | 56.48 | 53.5 | 0.7
07 - 08 | 0.209 | 0 | 269.6 | 115.2 | 0 | 19.5 | 68.88 | 65.8 | 0.7
08 - 09 | 0.256 | 0 | 322 | 140.2 | 0 | 25.5 | 80.08 | 76 | 0.8
09 - 10 | 0.263 | 0 | 309.2 | 136 | 0 | 22.86 | 78.4 | 72.1 | 0.8
10 - 11 | 0.208 | 0 | 319.2 | 137.6 | 0 | 20.46 | 84.4 | 76.7 | 0.8
11 - 12 | 0.207 | 0 | 310.4 | 134.2 | 0 | 20.64 | 77.12 | 78.2 | 0.9
12 - 13 | 0.205 | 0 | 317.6 | 133.8 | 0 | 23.7 | 83.76 | 75.9 | 0.8
13 - 14 | 0.204 | 0 | 333.6 | 151.8 | 0 | 24.48 | 82.88 | 74.2 | 0.8
14 - 15 | 0.205 | 0 | 335.2 | 146.6 | 0 | 24.18 | 80.8 | 83.2 | 0.9
15 - 16 | 0.204 | 0 | 316 | 129.6 | 0 | 20.1 | 83.2 | 82.9 | 0.7
16 - 17 | 0.206 | 0 | 312.8 | 136.8 | 0 | 19.44 | 82.48 | 74 | 0.8
17 - 18 | 0.203 | 0 | 327.6 | 131.8 | 0 | 23.4 | 86.24 | 86.1 | 0.8
18 - 19 | 0.204 | 0 | 352 | 149.4 | 0 | 25.32 | 93.92 | 82.7 | 0.8
19 - 20 | 0.204 | 0 | 372.8 | 160.4 | 0 | 25.62 | 102.8 | 83.7 | 0.8
20 - 21 | 0.218 | 0 | 387.2 | 166.2 | 0 | 24.96 | 100.4 | 95.5 | 0.8
21 - 22 | 0.311 | 0 | 372.8 | 161.8 | 0 | 22.98 | 95.12 | 92.6 | 0.9
22 - 23 | 0.293 | 0 | 322.4 | 133 | 0 | 21.24 | 83.84 | 84 | 0.7
23 - 00 | 0.204 | 0 | 291.2 | 126 | 0 | 19.02 | 74.16 | 71.8 | 0.8
Сумма | 5.27 | 0 | 6895.6 | 2936.2 | 0 | 492.42 | 1779.2 | 1684.6 | 18.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Поповка | [8 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Поповка ТСН 1 ао RS | 0,4 Поповка ТСН 2 ао RS | 10 Поповка Т 1 ап RS | 10 Поповка-Аннино ао RS | 10 Поповка-Аннино ап RS | 10 Поповка-Березовик ао RS | 10 Поповка-Красково ао RS | 10 Поповка-Привалино ао RS | 10 Поповка-Ретранслятор ао RS
00 - 01 |  |  | 236.4 | 84 | 0 | 24.42 | 75.04 | 54.2 | 0
01 - 02 |  |  | 232.4 | 81.8 | 0 | 24.6 | 73.76 | 53.3 | 0
02 - 03 |  |  | 227.2 | 80.8 | 0 | 23.76 | 72.32 | 51.6 | 0
03 - 04 |  |  | 222 | 81 | 0 | 22.32 | 69.52 | 50.7 | 0
04 - 05 |  |  | 216.8 | 79.6 | 0 | 21.96 | 68.88 | 47.7 | 0
05 - 06 |  |  | 222.8 | 81.2 | 0 | 22.08 | 71.04 | 49.9 | 0.1
06 - 07 |  |  | 226.4 | 82.6 | 0 | 22.62 | 71.76 | 50.4 | 0
07 - 08 |  |  | 226 | 84.2 | 0 | 22.26 | 71.6 | 49 | 0
08 - 09 |  |  | 220.8 | 83.6 | 0 | 21.78 | 68.4 | 48.3 | 0
09 - 10 |  |  | 228 | 86.6 | 0 | 22.02 | 69.92 | 50.7 | 0
10 - 11 |  |  | 232 | 87.2 | 0 | 21.78 | 72.4 | 51.9 | 0
11 - 12 |  |  | 224.4 | 82.6 | 0 | 22.32 | 69.92 | 50.4 | 0
12 - 13 |  |  | 208 | 76.8 | 0 | 20.58 | 66.56 | 45.5 | 0
13 - 14 |  |  | 200.4 | 74 | 0 | 19.74 | 64.96 | 42.9 | 0
14 - 15 |  |  | 201.6 | 74.2 | 0 | 18.96 | 64.32 | 44.6 | 0
15 - 16 |  |  | 198.8 | 68.2 | 0 | 19.5 | 66.96 | 45.4 | 0
16 - 17 |  |  | 199.2 | 71.2 | 0 | 19.62 | 65.44 | 43.9 | 0
17 - 18 |  |  | 196 | 70.8 | 0 | 18.72 | 63.92 | 44.2 | 0
18 - 19 |  |  | 194.4 | 66.8 | 0 | 19.2 | 65.2 | 43.6 | 0
19 - 20 |  |  | 196 | 65.8 | 0 | 19.08 | 68.16 | 44.3 | 0
20 - 21 |  |  | 192 | 64.2 | 0 | 18.6 | 65.52 | 44 | 0
21 - 22 |  |  | 190 | 64 | 0 | 18.72 | 65.2 | 43.5 | 0
22 - 23 |  |  | 185.6 | 61 | 0 | 19.26 | 63.52 | 43.4 | 0.2
23 - 00 |  |  | 200.8 | 73.8 | 0 | 19.62 | 64.24 | 44.3 | 0
Сумма | 0 | 0 | 5078 | 1826 | 0 | 503.52 | 1638.56 | 1137.7 | 0.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Поповка |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч