## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Северная | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Северная |  | за 15.06.2022
Время | 0,4 Северная Т 1 ао RS
00 - 01 | 3.64
01 - 02 | 4
02 - 03 | 4.32
03 - 04 | 5.08
04 - 05 | 4.04
05 - 06 | 10.76
06 - 07 | 15.28
07 - 08 | 14.28
08 - 09 | 7.84
09 - 10 | 3.6
10 - 11 | 3.16
11 - 12 | 5.4
12 - 13 | 5.8
13 - 14 | 5
14 - 15 | 4.64
15 - 16 | 4.44
16 - 17 | 4.88
17 - 18 | 5.2
18 - 19 | 5.48
19 - 20 | 5.32
20 - 21 | 4.32
21 - 22 | 5.04
22 - 23 | 5.08
23 - 00 | 3.84
Сумма | 140.44
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Северная |  | за 15.06.2022
Время | 0,4 Северная Т 1 ао RS
00 - 01 | 0.72
01 - 02 | 0.68
02 - 03 | 0.64
03 - 04 | 0.6
04 - 05 | 0.64
05 - 06 | 0.64
06 - 07 | 0.8
07 - 08 | 0.64
08 - 09 | 0.56
09 - 10 | 0.52
10 - 11 | 0.52
11 - 12 | 0.56
12 - 13 | 0.6
13 - 14 | 0.76
14 - 15 | 0.44
15 - 16 | 0.6
16 - 17 | 0.6
17 - 18 | 0.64
18 - 19 | 0.6
19 - 20 | 0.52
20 - 21 | 0.56
21 - 22 | 0.56
22 - 23 | 0.56
23 - 00 | 0.64
Сумма | 14.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Северная |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч