## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Суда | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Суда | [42 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Суда ТСН 1 ао | 0,4 Суда ТСН 2 ао | 0,4 Суда-Вышка Билайн ао | 10 Суда Т 1 ап | 10 Суда Т 2 ап | 10 Суда ТСН 1 ао | 10 Суда ТСН 2 ао | 10 Суда-Андога ао | 10 Суда-Андога ап | 10 Суда-ДСК 1 ао | 10 Суда-ДСК 2 ао | 10 Суда-Дуброво ао | 10 Суда-Котельная ао | 10 Суда-Красный пресс 1 ао | 10 Суда-Красный пресс 2 ао | 10 Суда-ЛПБ ао | 10 Суда-Межное ао | 10 Суда-Неверов бор ао | 10 Суда-Рощино ао | 10 Суда-Сойволовское ао | 10 Суда-Сойволовское ап | 10 Суда-Суда 1 ао | 10 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда СОМВ ао | 110 Суда СОМВ ао RS УСПД | 110 Суда СОМВ ап | 110 Суда СОМВ ап RS УСПД | 110 Суда-Кадуй 1 ао RS УСПД | 110 Суда-Кадуй 1 ап RS УСПД | 110 Суда-Кадуй 2 ао RS УСПД | 110 Суда-Кадуй 2 ап RS УСПД | 110 Суда-Коротово ао | 110 Суда-Коротово ап | 110 Суда-Суда 1 ао | 110 Суда-Суда 1 ао RS УСПД | 110 Суда-Суда 1 ап | 110 Суда-Суда 1 ап RS УСПД | 110 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда-Суда 2 ао RS УСПД | 110 Суда-Суда 2 ап | 110 Суда-Суда 2 ап RS УСПД | 35 Суда-Хохлово 1 ао | 35 Суда-Хохлово 2 ао
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 684 | 752 | 5.6 | 4.2 | 330.8 | 0 | 212.4 | 21 | 112.8 | 5.2 | 0 | 14.4 | 100 | 249.6 | 44 | 75.6 | 80 | 0 | 66 | 128.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660.8 | 0 | 3344 | 2842.4 | 0 | 1936 | 1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 644 | 684 | 6.4 | 3.6 | 294.8 | 0 | 204 | 16.8 | 110.4 | 4.8 | 0 | 12 | 91.6 | 225.6 | 41.2 | 64.8 | 75.2 | 0 | 61.2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 1504.8 | 44 | 1196.8 | 2552 | 0 | 0 | 44 | 2200 | 2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 596 | 648 | 5.6 | 4.2 | 278.4 | 0 | 183.6 | 15 | 105.6 | 4.8 | 0 | 13.2 | 87.2 | 211.2 | 37.6 | 57.6 | 73.6 | 0 | 59.6 | 118.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 809.6 | 140.8 | 580.8 | 2420 | 0 | 88 | 44 | 3256 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.5 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 584 | 620 | 6.4 | 3.6 | 259.2 | 0 | 180 | 13.8 | 99.6 | 4.8 | 0 | 9.6 | 87.6 | 202.8 | 39.2 | 57.6 | 68.8 | 0 | 61.2 | 120.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 1848 | 88 | 1584 | 2323.2 | 0 | 616 | 660 | 1672 | 1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.3 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 556 | 596 | 5.6 | 3.6 | 257.2 | 0 | 165.6 | 12.6 | 99.2 | 4.8 | 0 | 12 | 73.6 | 189.6 | 40.8 | 58.8 | 68.8 | 0 | 60.4 | 108.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 2296.8 | 35.2 | 2015.2 | 2464 | 0 | 792 | 748 | 880 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.5 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 656 | 648 | 5.6 | 4.2 | 265.2 | 0 | 206.4 | 15 | 104.4 | 5.2 | 0 | 8.4 | 84.8 | 234 | 49.2 | 66 | 77.6 | 0 | 60.4 | 127.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1293.6 | 193.6 | 1056 | 2780.8 | 0 | 88 | 88 | 2992 | 2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.1 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 784 | 764 | 6.4 | 3.6 | 305.6 | 0 | 242.4 | 20.4 | 118 | 4.8 | 0 | 12 | 98.4 | 301.2 | 52.4 | 78 | 94.4 | 0 | 70.4 | 148.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4356 | 0 | 4004 | 3388 | 0 | 2552 | 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.2 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 912 | 892 | 6.4 | 4.2 | 365.6 | 0 | 283.2 | 25.8 | 132 | 4.8 | 0 | 12 | 109.6 | 357.6 | 63.2 | 82.8 | 120.4 | 0 | 78.4 | 172.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2613.6 | 0 | 2217.6 | 4144.8 | 0 | 264 | 308 | 2376 | 2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.4 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 1328 | 6.4 | 3.6 | 450.4 | 0 | 315.6 | 28.2 | 163.6 | 5.6 | 0 | 249.6 | 194.8 | 392.4 | 74.4 | 86.4 | 129.6 | 0 | 78.4 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3511.2 | 0 | 3062.4 | 4963.2 | 0 | 528 | 484 | 2464 | 2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865.2 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 1384 | 6.4 | 4.2 | 492.4 | 0 | 310.8 | 26.4 | 162.8 | 5.2 | 0 | 206.4 | 228 | 376.8 | 86 | 97.2 | 135.6 | 0 | 85.2 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5966.4 | 0 | 5535.2 | 5200.8 | 0 | 2640 | 2684 | 176 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978.6 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1324 | 5.6 | 3.6 | 474.4 | 0 | 308.4 | 23.4 | 160.4 | 5.6 | 0 | 181.2 | 200 | 368.4 | 82 | 96 | 140.4 | 0 | 81.6 | 206.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3168 | 0 | 2886.4 | 4884 | 0 | 440 | 396 | 2904 | 2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.6 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 976 | 1284 | 6.4 | 3.6 | 459.2 | 0 | 308.4 | 20.4 | 162.4 | 6 | 0 | 152.4 | 218.4 | 346.8 | 80.4 | 94.8 | 130.8 | 0 | 79.2 | 207.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2481.6 | 0 | 2640 | 4637.6 | 0 | 88 | 88 | 3256 | 3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022.7 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 1120 | 6.4 | 4.2 | 465.6 | 0 | 312 | 25.2 | 166.8 | 11.2 | 0 | 32.4 | 154.4 | 368.4 | 80.4 | 98.4 | 130 | 0 | 84.8 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3405.6 | 0 | 3458.4 | 4576 | 0 | 176 | 176 | 1320 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 984 | 1404 | 6.4 | 3.6 | 454.8 | 0 | 308.4 | 22.8 | 162 | 12.4 | 0 | 236.4 | 236 | 351.6 | 79.2 | 104.4 | 135.6 | 0 | 85.2 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3792.8 | 0 | 3863.2 | 4822.4 | 0 | 352 | 352 | 1320 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096.2 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 976 | 1300 | 5.6 | 4.2 | 457.6 | 0 | 295.2 | 27.6 | 162.4 | 12 | 0 | 169.2 | 215.6 | 350.4 | 83.2 | 98.4 | 132 | 0 | 86 | 193.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2191.2 | 0 | 2235.2 | 4637.6 | 0 | 0 | 0 | 4048 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146.6 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 960 | 1272 | 6.4 | 3.6 | 456 | 0 | 294 | 27.6 | 165.2 | 6.4 | 0 | 170.4 | 205.6 | 340.8 | 76 | 97.2 | 122.8 | 0 | 83.6 | 190.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4329.6 | 0 | 4400 | 4505.6 | 0 | 968 | 968 | 440 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117.2 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 1244 | 6.4 | 4.2 | 483.6 | 0 | 302.4 | 25.8 | 172.8 | 4.8 | 0 | 90 | 212.4 | 368.4 | 73.6 | 96 | 137.6 | 0 | 85.2 | 196.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3863.2 | 0 | 3924.8 | 4514.4 | 0 | 440 | 440 | 792 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018.5 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 1196 | 6.4 | 3.6 | 492.4 | 0 | 331.2 | 31.2 | 186.4 | 4.8 | 0 | 21.6 | 170 | 343.2 | 90.4 | 105.6 | 169.2 | 0 | 89.6 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4857.6 | 0 | 4910.4 | 4778.4 | 0 | 1672 | 1672 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774.9 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 1112 | 1252 | 6.4 | 3.6 | 521.2 | 0 | 342 | 31.8 | 191.2 | 5.2 | 0 | 21.6 | 174 | 396 | 87.6 | 114 | 178 | 0 | 95.2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4488 | 0 | 4549.6 | 5016 | 0 | 792 | 836 | 352 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768.6 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 1156 | 1264 | 5.6 | 4.2 | 518.4 | 0 | 361.2 | 32.4 | 211.2 | 4.8 | 0 | 18 | 176.4 | 385.2 | 105.2 | 118.8 | 182.4 | 0 | 95.2 | 214.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3810.4 | 0 | 3898.4 | 5042.4 | 0 | 264 | 220 | 968 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.4 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 1156 | 1236 | 6.4 | 4.2 | 522 | 0 | 367.2 | 31.2 | 214.8 | 4.8 | 0 | 14.4 | 178 | 387.6 | 93.6 | 114 | 181.6 | 0 | 96.8 | 193.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4127.2 | 0 | 4224 | 5024.8 | 0 | 704 | 704 | 792 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.8 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 1136 | 1192 | 6.4 | 3.6 | 490 | 0 | 376.8 | 28.2 | 192 | 5.2 | 0 | 14.4 | 166.8 | 382.8 | 90 | 116.4 | 176.8 | 0 | 94.8 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4954.4 | 0 | 5024.8 | 4875.2 | 0 | 1848 | 1848 | 88 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.9 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 1064 | 1104 | 6.4 | 4.2 | 450.8 | 0 | 362.4 | 28.8 | 184.8 | 4.8 | 0 | 12 | 172.8 | 349.2 | 79.6 | 108 | 158.4 | 0 | 88.8 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4532 | 0 | 4611.2 | 4338.4 | 0 | 1848 | 1848 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.5 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 864 | 956 | 6.4 | 3.6 | 387.6 | 0 | 278.4 | 25.2 | 160 | 4.8 | 0 | 10.8 | 156.4 | 290.4 | 62 | 97.2 | 126.8 | 0 | 73.2 | 148.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 1997.6 | 17.6 | 2059.2 | 3652 | 0 | 176 | 176 | 2376 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.1 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 21892 | 25464 | 148 | 93 | 9933.2 | 0 | 6852 | 576.6 | 3700.8 | 142.8 | 0 | 1694.4 | 3792.4 | 7770 | 1691.2 | 2184 | 3026.4 | 0 | 1900.4 | 4177.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 79860 | 519.2 | 77281.6 | 98384 | 0 | 19272 | 19228 | 34848 | 34848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16627.8 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Суда | [42 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Суда ТСН 1 ао | 0,4 Суда ТСН 2 ао | 0,4 Суда-Вышка Билайн ао | 10 Суда Т 1 ап | 10 Суда Т 2 ап | 10 Суда ТСН 1 ао | 10 Суда ТСН 2 ао | 10 Суда-Андога ао | 10 Суда-Андога ап | 10 Суда-ДСК 1 ао | 10 Суда-ДСК 2 ао | 10 Суда-Дуброво ао | 10 Суда-Котельная ао | 10 Суда-Красный пресс 1 ао | 10 Суда-Красный пресс 2 ао | 10 Суда-ЛПБ ао | 10 Суда-Межное ао | 10 Суда-Неверов бор ао | 10 Суда-Рощино ао | 10 Суда-Сойволовское ао | 10 Суда-Сойволовское ап | 10 Суда-Суда 1 ао | 10 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда СОМВ ао | 110 Суда СОМВ ао RS УСПД | 110 Суда СОМВ ап | 110 Суда СОМВ ап RS УСПД | 110 Суда-Кадуй 1 ао RS УСПД | 110 Суда-Кадуй 1 ап RS УСПД | 110 Суда-Кадуй 2 ао RS УСПД | 110 Суда-Кадуй 2 ап RS УСПД | 110 Суда-Коротово ао | 110 Суда-Коротово ап | 110 Суда-Суда 1 ао | 110 Суда-Суда 1 ао RS УСПД | 110 Суда-Суда 1 ап | 110 Суда-Суда 1 ап RS УСПД | 110 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда-Суда 2 ао RS УСПД | 110 Суда-Суда 2 ап | 110 Суда-Суда 2 ап RS УСПД | 35 Суда-Хохлово 1 ао | 35 Суда-Хохлово 2 ао
00 - 01 |  |  |  | 139.2 | 89.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 14.4 | 56 | 139.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4716.8 | 0 | 4752 | 0 | 2015.2 | 10560 | 10560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  |  |  | 132 | 85.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 13.2 | 53.6 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 4400 | 0 | 2094.4 | 9856 | 9768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  |  |  | 130.8 | 79.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 9.6 | 51.6 | 130.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960 | 0 | 3933.6 | 0 | 2094.4 | 8800 | 8888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  |  |  | 133.2 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 10.8 | 53.6 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4276.8 | 0 | 4285.6 | 0 | 2103.2 | 9680 | 9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
04 - 05 |  |  |  | 124.8 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 10.8 | 48.8 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3889.6 | 0 | 3898.4 | 0 | 2068 | 8888 | 8932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  |  |  | 126 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 10.8 | 49.2 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4268 | 0 | 4241.6 | 0 | 2068 | 9416 | 9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  |  |  | 132 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 12 | 51.2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4752 | 0 | 4796 | 0 | 1962.4 | 10560 | 10648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  |  |  | 133.2 | 83.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 13.2 | 51.6 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4382.4 | 0 | 4382.4 | 0 | 1980 | 9680 | 9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  |  |  | 132 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 290.4 | 127.6 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4373.6 | 0 | 4364.8 | 0 | 1707.2 | 8536 | 8536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  |  |  | 136.8 | 435.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 249.6 | 168 | 136.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4259.2 | 0 | 4320.8 | 0 | 1469.6 | 8184 | 8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0
10 - 11 |  |  |  | 133.2 | 374.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 223.2 | 133.6 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4021.6 | 0 | 4083.2 | 0 | 1689.6 | 7744 | 7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  |  |  | 127.2 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 180 | 160.4 | 127.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250.4 | 0 | 4558.4 | 0 | 1830.4 | 8712 | 8712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  |  |  | 133.2 | 125.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 28.8 | 77.6 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690.4 | 0 | 4945.6 | 0 | 1980 | 10120 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  |  |  | 122.4 | 476.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 285.6 | 173.2 | 122.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4716.8 | 0 | 5007.2 | 0 | 1680.8 | 9240 | 9240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  |  |  | 122.4 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 210 | 160.4 | 122.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4716.8 | 0 | 4963.2 | 0 | 1812.8 | 9328 | 9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  |  |  | 128.4 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 210 | 140 | 128.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4259.2 | 0 | 4549.6 | 0 | 1830.4 | 8712 | 8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  |  |  | 133.2 | 255.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 98.4 | 139.2 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3792.8 | 0 | 4048 | 0 | 1892 | 8008 | 8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  |  |  | 129.6 | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 12 | 71.6 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3880.8 | 0 | 4162.4 | 0 | 1874.4 | 8712 | 8668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  |  |  | 132 | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 14.4 | 69.6 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4294.4 | 0 | 4576 | 0 | 1892 | 9504 | 9460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  |  |  | 133.2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 13.2 | 71.6 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4136 | 0 | 4408.8 | 0 | 1900.8 | 9240 | 9284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  |  |  | 132 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 10.8 | 68.8 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4083.2 | 0 | 4338.4 | 0 | 2006.4 | 9240 | 9240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  |  |  | 136.8 | 99.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 12 | 68 | 136.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4356 | 0 | 4646.4 | 0 | 2032.8 | 10032 | 10032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0
22 - 23 |  |  |  | 134.4 | 99.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9.6 | 71.6 | 134.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3344 | 0 | 3608 | 0 | 2103.2 | 8096 | 8096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  |  |  | 128.4 | 94.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 10.8 | 66.4 | 128.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2569.6 | 0 | 2745.6 | 0 | 2164.8 | 6512 | 6512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.8 | 0 | 1953.6 | 2183.2 | 3146.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100390.4 | 0 | 104016 | 0 | 46252.8 | 217360 | 217316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 15.06.22 г. по ПС Суда
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 20.8 | 20.8 | 20.8 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 18.5 | 18.5 | 18.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 71.9 | 71.9 | 71.9 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 67.42 | 67.42 | 67.42
| ΔP кз вс, кВт | 79 | 79 | 79 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 74.04 | 74.04 | 74.04
| ΔP кз сн, кВт | 59.9 | 59.9 | 59.9 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 60.44 | 60.44 | 60.44
Ток холостого хода | I x.х, % | 1.02 | 1.02 | 1.02 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.67 | 0.67 | 0.67
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.8 | 16.8 | 16.8 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 10.36 | 10.36 | 10.36
| U к в-с, % | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  |  | U к в-с, % | 16.4 | 16.4 | 16.4
| U к с-н, % | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  | U к с-н, % | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 584 | 1020 | 1136 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 620 | 1384 | 1192 | 1.5673 | 3.3826 | 2.8929 | P
| Q н нн, квар | 133.2 | 136.8 | 136.8 |  |  | Q н нн, квар | 82.8 | 435.6 | 99.2 | 0.316 | 1.9016 | 0.346 | Q
| S н нн, кВА | 1649.2423 | 1897.3666 | 2433.105 |  |  | S н нн, кВА | 2033.9371 | 2066.4946 | 2037.6702
| Р н cн, кВт | 363.3 | 978.6 | 564.9 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н cн, квар | 100 | 446 | 110 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 1252.7809 | 1763.1546 | 1984.3717 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
| S нагр, кВА | 2876.6404 | 3651.8508 | 4374.4407 |  |  | S нагр, кВА | 2033.9371 | 2066.4946 | 2037.6702
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.16492 | 0.18974 | 0.24331 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.20339 | 0.20665 | 0.20377
| К з сн | 0.12528 | 0.17632 | 0.19844 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
| К з | 0.28766 | 0.36519 | 0.43744 |  |  | К з | 0.20339 | 0.20665 | 0.20377
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 25.809 | 28.8597 | 32.3888 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 21.2891 | 21.3791 | 21.2993
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 205.1373 | 263.0339 | 338.043 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 109.8583 | 111.2413 | 110.0158
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.435 | 10.435 | 10.435 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.42 | 10.42 | 10.42
| U к с, % | -0.335 | -0.335 | -0.335 |  |  | U к с, % | 5.98 | 5.98 | 5.98
| U к н, % | 6.365 | 6.365 | 6.365 |  |  | U к н, % | -0.06 | -0.06 | -0.06
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 45.5 | 45.5 | 45.5 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 40.51 | 40.51 | 40.51
| ΔP кз с, кВт | 33.5 | 33.5 | 33.5 |  |  | ΔP кз с, кВт | 33.53 | 33.53 | 33.53
| ΔP кз н, кВт | 26.4 | 26.4 | 26.4 |  |  | ΔP кз н, кВт | 26.91 | 26.91 | 26.91

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Суда |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч