## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Щетинское | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Щетинское | [19 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао RS | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ао | 10 Щетинское Т 1 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ап | 10 Щетинское Т 1 ап RS | 10 Щетинское Т 2 ао | 10 Щетинское Т 2 ао RS | 10 Щетинское Т 2 ап | 10 Щетинское Т 2 ап RS | 10 Щетинское-Кузнецово ао | 10 Щетинское-Петровское ао | 10 Щетинское-с.Щетинское ао | 10 Щетинское-Хмелевое ао | 35 Щетинское-Ермаково ао | 35 Щетинское-Ермаково ао RS | 35 Щетинское-Ермаково ап | 35 Щетинское-Ермаково ап RS
00 - 01 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 235.6 | [5 empty] | 0.35 |  | 0
01 - 02 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 219.2 | [5 empty] | 0 |  | 0
02 - 03 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 212.8 | [5 empty] | 0 |  | 0
03 - 04 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 206 | [5 empty] | 0 |  | 0.35
04 - 05 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 195.6 | [5 empty] | 0 |  | 0
05 - 06 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 215.6 | [5 empty] | 0 |  | 0.35
06 - 07 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 264.8 | [5 empty] | 0 |  | 0.7
07 - 08 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 341.6 | [5 empty] | 0 |  | 0.35
08 - 09 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 380.4 | [5 empty] | 0 |  | 0.35
09 - 10 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 399.6 | [5 empty] | 0 |  | 0.7
10 - 11 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 374.4 | [5 empty] | 0 |  | 0.35
11 - 12 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 364.4 | [5 empty] | 0 |  | 0.7
12 - 13 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 376 | [5 empty] | 0 |  | 0.35
13 - 14 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 360 | [5 empty] | 0 |  | 0.7
14 - 15 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 368.4 | [5 empty] | 0 |  | 0.35
15 - 16 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 369.6 | [5 empty] | 0 |  | 0.35
16 - 17 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 375.2 | [5 empty] | 0 |  | 0.7
17 - 18 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 382.8 | [5 empty] | 0 |  | 0.35
18 - 19 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 426 | [5 empty] | 0 |  | 0.35
19 - 20 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 417.2 | [5 empty] | 0 |  | 0.35
20 - 21 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 435.2 | [5 empty] | 0 |  | 0.7
21 - 22 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 460.8 | [5 empty] | 0 |  | 0.35
22 - 23 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 419.6 | [5 empty] | 0 |  | 0.35
23 - 00 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 338 | [5 empty] | 0 |  | 0.35
Сумма | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8138.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 9.1
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Щетинское | [19 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао RS | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ао | 10 Щетинское Т 1 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ап | 10 Щетинское Т 1 ап RS | 10 Щетинское Т 2 ао | 10 Щетинское Т 2 ао RS | 10 Щетинское Т 2 ап | 10 Щетинское Т 2 ап RS | 10 Щетинское-Кузнецово ао | 10 Щетинское-Петровское ао | 10 Щетинское-с.Щетинское ао | 10 Щетинское-Хмелевое ао | 35 Щетинское-Ермаково ао | 35 Щетинское-Ермаково ао RS | 35 Щетинское-Ермаково ап | 35 Щетинское-Ермаково ап RS
00 - 01 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 205.2 | [5 empty] | 0 |  | 119.35
01 - 02 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 203.2 | [5 empty] | 0 |  | 119.35
02 - 03 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200 | [5 empty] | 0 |  | 118.65
03 - 04 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 198 | [5 empty] | 0 |  | 117.6
04 - 05 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 188.8 | [5 empty] | 0 |  | 117.25
05 - 06 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 193.6 | [5 empty] | 0 |  | 118.3
06 - 07 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 198.4 | [5 empty] | 0 |  | 117.95
07 - 08 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 201.2 | [5 empty] | 0 |  | 117.95
08 - 09 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200 | [5 empty] | 0 |  | 115.85
09 - 10 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 212.8 | [5 empty] | 0 |  | 117.25
10 - 11 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 210.4 | [5 empty] | 0 |  | 117.25
11 - 12 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 207.6 | [5 empty] | 0 |  | 117.6
12 - 13 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 203.2 | [5 empty] | 0 |  | 118.3
13 - 14 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 203.2 | [5 empty] | 0 |  | 117.25
14 - 15 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 198.8 | [5 empty] | 0 |  | 117.6
15 - 16 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 208 | [5 empty] | 0 |  | 118.3
16 - 17 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 209.6 | [5 empty] | 0 |  | 119
17 - 18 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 202.8 | [5 empty] | 0 |  | 118.3
18 - 19 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 205.2 | [5 empty] | 0 |  | 118.65
19 - 20 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 199.6 | [5 empty] | 0 |  | 119.35
20 - 21 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 202.4 | [5 empty] | 0 |  | 119
21 - 22 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 199.2 | [5 empty] | 0 |  | 119
22 - 23 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 194 | [5 empty] | 0 |  | 117.95
23 - 00 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 196 | [5 empty] | 0 |  | 118.65
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4841.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.7

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Щетинское |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч