## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Лукинское | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Лукинское | [8 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Лукинское ТСН 1 ао RS | 0,4 Лукинское ТСН 2 ао RS | 10 Лукинское Т 1 ап RS | 10 Лукинское Т 2 ап RS | 10 Лукинское-Анишино ао RS | 10 Лукинское-Лукинское ао RS | 10 Лукинское-Лукинское (к-с) ао RS | 10 Лукинское-Олисово ао RS | 10 Лукинское-Полятино ао RS
00 - 01 | 0 | 0.2175 | 0 | 68.4 | 5.2 | 29.4 | 24.6 | 5.3 | 3.4
01 - 02 | 0 | 0.2175 | 0 | 64.5 | 4.9 | 28 | 22.2 | 5.6 | 3.4
02 - 03 | 0 | 0.225 | 0 | 60 | 5 | 30.9 | 14.6 | 5.2 | 3.4
03 - 04 | 0 | 0.2175 | 0 | 64.5 | 5.2 | 34.3 | 16.3 | 5.2 | 2.7
04 - 05 | 0 | 0.225 | 0 | 75.6 | 7.9 | 35.3 | 24.3 | 4.8 | 3.1
05 - 06 | 0 | 0.21 | 0 | 96 | 8.1 | 33.1 | 47.6 | 3.9 | 2.7
06 - 07 | 0 | 0.2175 | 0 | 109.8 | 7.6 | 45.9 | 47.2 | 5.5 | 3.1
07 - 08 | 0 | 0.2325 | 0 | 115.2 | 9 | 63 | 34.2 | 5.9 | 2.8
08 - 09 | 0 | 0.2325 | 0 | 104.1 | 5.6 | 56.7 | 30.9 | 6.2 | 4.4
09 - 10 | 0 | 0.21 | 0 | 107.4 | 6.1 | 60.5 | 30.5 | 6.3 | 3.4
10 - 11 | 0 | 0.2175 | 0 | 101.7 | 5.6 | 59.2 | 26.8 | 6.7 | 3.1
11 - 12 | 0 | 0.21 | 0 | 98.7 | 5.8 | 57.2 | 24.3 | 7.5 | 3.4
12 - 13 | 0 | 0.2175 | 0 | 98.1 | 5.7 | 56.9 | 24.7 | 6 | 4.2
13 - 14 | 0 | 0.21 | 0 | 98.1 | 6.6 | 51.3 | 25.8 | 8.2 | 5.7
14 - 15 | 0 | 0.2175 | 0 | 106.8 | 4.8 | 62.2 | 27.7 | 7.3 | 4.5
15 - 16 | 0 | 0.21 | 0 | 75.3 | 5.8 | 40.8 | 18.4 | 6 | 3.9
16 - 17 | 0 | 0.2175 | 0 | 75 | 4.2 | 45.2 | 16 | 5.2 | 3.8
17 - 18 | 0 | 0.2325 | 0 | 115.5 | 4.3 | 55.1 | 45.6 | 6 | 3.9
18 - 19 | 0 | 0.2175 | 0 | 130.8 | 4.9 | 62.7 | 53 | 5.6 | 4.1
19 - 20 | 0 | 0.2175 | 0 | 125.4 | 4.5 | 57.1 | 52.6 | 6.8 | 4.2
20 - 21 | 0 | 0.21 | 0 | 115.2 | 4.7 | 55 | 45.1 | 6.3 | 3.9
21 - 22 | 0 | 0.2175 | 0 | 99.3 | 5.1 | 46.4 | 35.2 | 7.8 | 4.1
22 - 23 | 0 | 0.2175 | 0 | 85.8 | 5.1 | 43 | 26.2 | 6.4 | 4.7
23 - 00 | 0 | 0.2175 | 0 | 79.2 | 5.2 | 37.9 | 26.3 | 5.7 | 3.6
Сумма | 0 | 5.235 | 0 | 2270.4 | 136.9 | 1147.1 | 740.1 | 145.4 | 89.5
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Лукинское | [8 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Лукинское ТСН 1 ао RS | 0,4 Лукинское ТСН 2 ао RS | 10 Лукинское Т 1 ап RS | 10 Лукинское Т 2 ап RS | 10 Лукинское-Анишино ао RS | 10 Лукинское-Лукинское ао RS | 10 Лукинское-Лукинское (к-с) ао RS | 10 Лукинское-Олисово ао RS | 10 Лукинское-Полятино ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 74.7 | 6.4 | 38.6 | 17.3 | 6.4 | 7.1
01 - 02 |  |  | 0 | 78.9 | 6.4 | 39.6 | 19.5 | 7 | 7.4
02 - 03 |  |  | 0 | 85.2 | 6.5 | 46 | 19.3 | 7.1 | 7.5
03 - 04 |  |  | 0 | 84.6 | 6.3 | 48.8 | 16.7 | 6.8 | 7.1
04 - 05 |  |  | 0 | 88.5 | 9.1 | 45.3 | 21.5 | 6.6 | 7.1
05 - 06 |  |  | 0 | 90.3 | 8.6 | 34.6 | 36.6 | 5.5 | 6.5
06 - 07 |  |  | 0 | 88.8 | 8.2 | 35.1 | 35.1 | 5.9 | 6.5
07 - 08 |  |  | 0 | 78.6 | 8.2 | 36.1 | 23.2 | 6 | 6.4
08 - 09 |  |  | 0 | 72.6 | 5.6 | 33.5 | 23.5 | 5.2 | 6.1
09 - 10 |  |  | 0 | 75 | 5.3 | 39.3 | 21 | 4 | 5.6
10 - 11 |  |  | 0 | 74.1 | 5.4 | 40.2 | 18.3 | 5.3 | 6
11 - 12 |  |  | 0 | 71.1 | 5.4 | 38.7 | 16.3 | 5.6 | 6.1
12 - 13 |  |  | 0 | 70.8 | 6.6 | 35.9 | 17.4 | 5.2 | 6.5
13 - 14 |  |  | 0 | 77.1 | 9.4 | 37.5 | 18.8 | 5.9 | 6.5
14 - 15 |  |  | 0 | 95.4 | 5.8 | 50.9 | 27.9 | 5.5 | 6.2
15 - 16 |  |  | 0 | 68.7 | 6.1 | 35.3 | 16.4 | 5.6 | 6.3
16 - 17 |  |  | 0 | 75.9 | 5.5 | 42.1 | 17.4 | 5.7 | 6.4
17 - 18 |  |  | 0 | 93.9 | 5.8 | 43 | 34.1 | 5.9 | 6.4
18 - 19 |  |  | 0 | 96.9 | 5.8 | 43.4 | 36.7 | 5.8 | 6.5
19 - 20 |  |  | 0 | 87.3 | 5.6 | 35.6 | 35.1 | 6.1 | 6.6
20 - 21 |  |  | 0 | 82.5 | 5.7 | 35.6 | 30.7 | 5.9 | 6.2
21 - 22 |  |  | 0 | 75.3 | 6 | 35.2 | 22.9 | 5.8 | 6.4
22 - 23 |  |  | 0 | 69.3 | 5.9 | 36 | 15.7 | 6.4 | 6.7
23 - 00 |  |  | 0 | 68.7 | 5.9 | 35.3 | 15.8 | 6.2 | 6.7
Сумма | 0 | 0 | 0 | 1924.2 | 155.5 | 941.6 | 557.2 | 141.4 | 156.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Лукинское |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч