## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Подборовье | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Подборовье | [11 empty] | за 15.06.2022
Время | 110 Подборовье ОВВ ао RS | 110 Подборовье ОВВ ао RS УСПД (архив) | 110 Подборовье ОВВ ао (архив) | 110 Подборовье ОВВ ап RS | 110 Подборовье ОВВ ап RS УСПД (архив) | 110 Подборовье ОВВ ап (архив) | 110 Подборовье-Подборовье 1 ао RS | 110 Подборовье-Подборовье 1 ао RS УСПД (архив) | 110 Подборовье-Подборовье 1 ао (архив) | 110 Подборовье-Подборовье 1 ап RS | 110 Подборовье-Подборовье 1 ап RS УСПД (архив) | 110 Подборовье-Подборовье 1 ап (архив)
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5979.6 | 5979.6 | 5979.6 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8771.4 | 8771.4 | 8778 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7880.4 | 7880.4 | 7880.4 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8019 | 8019 | 8012.4 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6732 | 6732 | 6732 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10315.8 | 10315.8 | 10309.2 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9035.4 | 9035.4 | 9042 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8448 | 8448 | 8448 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10718.4 | 10718.4 | 10718.4 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8923.2 | 8923.2 | 8923.2 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11305.8 | 11305.8 | 11312.4 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11616 | 11616 | 11616 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9847.2 | 9847.2 | 9847.2 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10315.8 | 10315.8 | 10309.2 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10909.8 | 10909.8 | 10916.4 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10414.8 | 10414.8 | 10414.8 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9787.8 | 9787.8 | 9781.2 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9405 | 9405 | 9411.6 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11312.4 | 11312.4 | 11312.4 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10355.4 | 10355.4 | 10348.8 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9801 | 9801 | 9807.6 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13213.2 | 13213.2 | 13213.2 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10111.2 | 10111.2 | 10111.2 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9233.4 | 9233.4 | 9226.8 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232452 | 232452 | 232452 | 0 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Подборовье | [11 empty] | за 15.06.2022
Время | 110 Подборовье ОВВ ао RS | 110 Подборовье ОВВ ао RS УСПД (архив) | 110 Подборовье ОВВ ао (архив) | 110 Подборовье ОВВ ап RS | 110 Подборовье ОВВ ап RS УСПД (архив) | 110 Подборовье ОВВ ап (архив) | 110 Подборовье-Подборовье 1 ао RS | 110 Подборовье-Подборовье 1 ао RS УСПД (архив) | 110 Подборовье-Подборовье 1 ао (архив) | 110 Подборовье-Подборовье 1 ап RS | 110 Подборовье-Подборовье 1 ап RS УСПД (архив) | 110 Подборовье-Подборовье 1 ап (архив)
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 19.8 | 26.4 | 165 | 165 | 171.6
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.2 | 706.2 | 712.8 | 85.8 | 85.8 | 79.2
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.4 | 389.4 | 382.8 | 145.2 | 145.2 | 145.2
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.8 | 415.8 | 409.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 66 | 396 | 396 | 396
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.6 | 435.6 | 448.8 | 290.4 | 290.4 | 290.4
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.8 | 250.8 | 237.6 | 277.2 | 277.2 | 277.2
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 191.4 | 191.4 | 198
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089 | 1089 | 1095.6 | 6.6 | 6.6 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 726 | 726 | 19.8 | 19.8 | 26.4
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260.6 | 1260.6 | 1267.2 | 19.8 | 19.8 | 13.2
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 1320 | 1320 | 13.2 | 13.2 | 13.2
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.6 | 633.6 | 620.4 | 79.2 | 79.2 | 79.2
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102.2 | 1102.2 | 1108.8 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207.8 | 1207.8 | 1201.2 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069.2 | 1069.2 | 1082.4 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.6 | 798.6 | 792 | 46.2 | 46.2 | 52.8
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.8 | 679.8 | 673.2 | 52.8 | 52.8 | 39.6
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181.4 | 1181.4 | 1188 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.6 | 831.6 | 831.6 | 26.4 | 26.4 | 26.4
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.2 | 640.2 | 633.6 | 52.8 | 52.8 | 52.8
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1557.6 | 1557.6 | 1570.8 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904.2 | 904.2 | 897.6 | 6.6 | 6.6 | 13.2
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.2 | 706.2 | 699.6 | 19.8 | 19.8 | 13.2
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18308.4 | 18308.4 | 18308.4 | 2039.4 | 2039.4 | 2032.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Подборовье |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч