## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Покровское | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Покровское | [6 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Покровское ТСН ао RS | 10 Покровское Т 1 ап RS | 10 Покровское-Аврора ао RS | 10 Покровское-Залужье ао RS | 10 Покровское-Залужье ап RS | 10 Покровское-Комплекс Черенское ао RS | 10 Покровское-Черненское ао RS
00 - 01 | 0.45 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 66.8 | 0
01 - 02 | 0.46 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 0
02 - 03 | 0.45 | 54.8 | 0.2 | 0 | 0 | 54 | 0
03 - 04 | 0.45 | 58 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0
04 - 05 | 0.45 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 0
05 - 06 | 0.45 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 0
06 - 07 | 0.45 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 0
07 - 08 | 0.46 | 94 | 0.4 | 0 | 0 | 92.8 | 0
08 - 09 | 0.54 | 107.2 | 0 | 0 | 0 | 107.2 | 0
09 - 10 | 0.5 | 106.8 | 0.2 | 0 | 0 | 106 | 0
10 - 11 | 0.44 | 92 | 0.2 | 0 | 0 | 92 | 0
11 - 12 | 0.44 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 97.6 | 0
12 - 13 | 0.45 | 94 | 0.2 | 0 | 0 | 93.6 | 0
13 - 14 | 0.44 | 90 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 0
14 - 15 | 0.44 | 87.2 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 0
15 - 16 | 0.44 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 98.8 | 0
16 - 17 | 0.45 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
17 - 18 | 0.47 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
18 - 19 | 0.44 | 92 | 0.2 | 0 | 0 | 91.2 | 0
19 - 20 | 0.45 | 114 | 0.6 | 0 | 0 | 113.2 | 0
20 - 21 | 0.45 | 103.2 | 0.8 | 0 | 0 | 102 | 0
21 - 22 | 0.44 | 99.6 | 0 | 0 | 0 | 99.2 | 0
22 - 23 | 0.45 | 85.2 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0
23 - 00 | 0.46 | 80 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 0
Сумма | 10.92 | 2090 | 2.8 | 0 | 0 | 2078.4 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Покровское | [6 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Покровское ТСН ао RS | 10 Покровское Т 1 ап RS | 10 Покровское-Аврора ао RS | 10 Покровское-Залужье ао RS | 10 Покровское-Залужье ап RS | 10 Покровское-Комплекс Черенское ао RS | 10 Покровское-Черненское ао RS
00 - 01 | 0.21 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
01 - 02 | 0.21 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 0
02 - 03 | 0.21 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 0
03 - 04 | 0.15 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0
04 - 05 | 0.12 | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 0
05 - 06 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0
06 - 07 | 0.02 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0
07 - 08 | 0.06 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0
08 - 09 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50.8 | 0
09 - 10 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0
10 - 11 | 0.01 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0
11 - 12 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0
12 - 13 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0
13 - 14 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0
14 - 15 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 0
15 - 16 | 0.01 | 48 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 0
16 - 17 | 0.01 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0
17 - 18 | 0.01 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0
18 - 19 | 0.03 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0
19 - 20 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 0
20 - 21 | 0.01 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 0
21 - 22 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0
22 - 23 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0
23 - 00 | 0.02 | 40 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 0
Потери в трансформаторе Т-1 в режимный день 15.06.2022 г.по ПС Покровское
Т-1
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500
Потери холостого хода | P xx, кВт | 7.125 | 7.125 | 7.125
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 23.5 | 23.5 | 23.5
Ток холостого хода | I x, % | 1.3 | 1.3 | 1.3
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0.058 | 0.1068 | 0.0996 | Р
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 58 | 106.8 | 99.6 | 0.0512 | 0.0508 | 0.0452 | Q
| Q н, квар | 51.2 | 50.8 | 45.2 | 4-00 | 10-00 | 22-00
| S н, кВА | 77.3656 | 118.2661 | 109.3764
Коэффициент загрузки | К з | 0.030946 | 0.047306 | 0.043751
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 7.1475 | 7.1776 | 7.17
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 32.737 | 33.0539 | 32.9737

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Покровское |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч