## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Сазоново | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Сазоново | [10 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Сазоново ТСН 1 ао RS | 0,4 Сазоново ТСН 2 ао RS | 10 Сазоново Т 2 ап RS | 10 Сазоново-Агрострой ао RS | 10 Сазоново-Завод 1 ао RS | 10 Сазоново-Луч 1 ао RS | 10 Сазоново-Луч 1 ап RS | 10 Сазоново-Луч 2 ао RS | 10 Сазоново-Луч 2 ап RS | 10 Сазоново-Центральная ао RS | 10 Сазоново-Центральная ап RS
00 - 01 | 0.105 | 0 | 103.2 | 68 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
01 - 02 | 0.105 | 0 | 92.4 | 60.4 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0
02 - 03 | 0.105 | 0 | 85.2 | 58 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0
03 - 04 | 0.1 | 0 | 105.6 | 79.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0
04 - 05 | 0.105 | 0 | 109.2 | 86.2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0
05 - 06 | 0.105 | 0 | 145.2 | 122 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0
06 - 07 | 0.1 | 0 | 214.8 | 189.6 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0
07 - 08 | 0.105 | 0 | 252 | 223.6 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0
08 - 09 | 0.1 | 0 | 330 | 294.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0
09 - 10 | 0.105 | 0 | 202.8 | 161.8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 0
10 - 11 | 0.1 | 0 | 289.2 | 240.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0
11 - 12 | 0.105 | 0 | 327.6 | 273.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0
12 - 13 | 0.105 | 0 | 290.4 | 243 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0
13 - 14 | 0.105 | 0 | 298.8 | 256.4 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 0
14 - 15 | 0.1 | 0 | 198 | 153.8 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 0
15 - 16 | 0.105 | 0 | 268.8 | 224.4 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0
16 - 17 | 0.1 | 0 | 216 | 170.2 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7 | 0
17 - 18 | 0.105 | 0 | 198 | 151.8 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0
18 - 19 | 0.1 | 0 | 204 | 159.8 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0
19 - 20 | 0.105 | 0 | 214.8 | 169.2 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7 | 0
20 - 21 | 0.1 | 0 | 196.8 | 153 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0
21 - 22 | 0.1 | 0 | 192 | 152.4 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 0
22 - 23 | 0.105 | 0 | 178.8 | 143.8 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 0
23 - 00 | 0.1 | 0 | 164.4 | 128.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0
Сумма | 2.47 | 0 | 4878 | 3964.2 | 181.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.4 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Сазоново | [10 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Сазоново ТСН 1 ао RS | 0,4 Сазоново ТСН 2 ао RS | 10 Сазоново Т 2 ап RS | 10 Сазоново-Агрострой ао RS | 10 Сазоново-Завод 1 ао RS | 10 Сазоново-Луч 1 ао RS | 10 Сазоново-Луч 1 ап RS | 10 Сазоново-Луч 2 ао RS | 10 Сазоново-Луч 2 ап RS | 10 Сазоново-Центральная ао RS | 10 Сазоново-Центральная ап RS
00 - 01 |  |  | 84 | 55.4 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
01 - 02 |  |  | 81.6 | 52.4 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0
02 - 03 |  |  | 78 | 49.8 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0
03 - 04 |  |  | 79.2 | 51.6 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0
04 - 05 |  |  | 78 | 52.4 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0
05 - 06 |  |  | 82.8 | 55.4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0
06 - 07 |  |  | 157.2 | 129.8 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0
07 - 08 |  |  | 170.4 | 141.4 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0
08 - 09 |  |  | 259.2 | 228 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0
09 - 10 |  |  | 114 | 75.6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0
10 - 11 |  |  | 220.8 | 178.6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0
11 - 12 |  |  | 285.6 | 243.4 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0
12 - 13 |  |  | 213.6 | 175.6 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0
13 - 14 |  |  | 219.6 | 185 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0
14 - 15 |  |  | 115.2 | 83.8 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
15 - 16 |  |  | 216 | 180.6 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0
16 - 17 |  |  | 151.2 | 120 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0
17 - 18 |  |  | 104.4 | 68.8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0
18 - 19 |  |  | 93.6 | 56.8 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0
19 - 20 |  |  | 86.4 | 55.6 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0
20 - 21 |  |  | 90 | 54.4 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0
21 - 22 |  |  | 80.4 | 51.6 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0
22 - 23 |  |  | 80.4 | 52 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0
23 - 00 |  |  | 84 | 55.4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0
Сумма | 0 | 0 | 3225.6 | 2453.4 | 480.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сазоново |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч