## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Стеклозавод | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Стеклозавод | [17 empty] | за 15.06.2022
Время | 10 Стеклозавод Т 1 ап RS УСПД | 10 Стеклозавод Т 2 ап RS УСПД | 10 Стеклозавод ТСН 1 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-Кристалл 1 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-Кристалл 2 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-Луч 1 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-Луч 1 ап RS УСПД | 10 Стеклозавод-Луч 2 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-Луч 2 ап RS УСПД | 10 Стеклозавод-Слобода ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-Слобода ап RS УСПД | 10 Стеклозавод-ЭСУ-1 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-ЭСУ-2 ао RS УСПД | 110 Стеклозавод Т 1 ао RS УСПД | 110 Стеклозавод Т 1 ап RS УСПД | 110 Стеклозавод Т 2 ао RS УСПД | 110 Стеклозавод Т 2 ап RS УСПД
00 - 01 | 3306 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1704 | 974.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 106.5 | 489 | 0 | 3326.4 | 0 | 11
01 - 02 | 3266 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1716.8 | 977.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 93.3 | 447.6 | 0 | 3282.4 | 0 | 13.2
02 - 03 | 3192 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1705.6 | 977.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 90.9 | 387.6 | 0 | 3212 | 0 | 13.2
03 - 04 | 3200 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1713.6 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 84.6 | 369.6 | 0 | 3218.6 | 0 | 11
04 - 05 | 3232 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1704 | 1062.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 14 | 0 | 75.3 | 375.6 | 0 | 3253.8 | 0 | 13.2
05 - 06 | 3260 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1707.2 | 1046.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 73.8 | 416.4 | 0 | 3282.4 | 0 | 11
06 - 07 | 3364 | 0 | 0.9 | 1.5 | 1697.6 | 1035.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 87 | 527.4 | 0 | 3381.4 | 0 | 13.2
07 - 08 | 3480 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1665.6 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 105.6 | 646.8 | 0 | 3500.2 | 0 | 11
08 - 09 | 3656 | 0 | 1.8 | 1.2 | 1897.6 | 883.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 118.2 | 739.8 | 0 | 3680.6 | 0 | 11
09 - 10 | 3768 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2003.2 | 827.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 120.9 | 798.6 | 0 | 3788.4 | 0 | 11
10 - 11 | 3714 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1984 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 118.2 | 789 | 0 | 3740 | 0 | 13.2
11 - 12 | 3714 | 0 | 1.2 | 1.2 | 2000 | 809.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 114.3 | 771 | 0 | 3737.8 | 0 | 11
12 - 13 | 3678 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1963.2 | 825.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 117.9 | 754.8 | 0 | 3700.4 | 0 | 11
13 - 14 | 3646 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1977.6 | 804.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 124.2 | 723.6 | 0 | 3671.8 | 0 | 13.2
14 - 15 | 3548 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1764.8 | 928 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 13.6 | 0 | 122.7 | 716.4 | 0 | 3568.4 | 0 | 11
15 - 16 | 3490 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1712 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 126.6 | 676.2 | 0 | 3513.4 | 0 | 11
16 - 17 | 3436 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1697.6 | 956.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 115.8 | 650.4 | 0 | 3456.2 | 0 | 13.2
17 - 18 | 3498 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1705.6 | 966.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 128.7 | 681.6 | 0 | 3520 | 0 | 11
18 - 19 | 3526 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1688 | 955.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 132.9 | 733.2 | 0 | 3546.4 | 0 | 11
19 - 20 | 3480 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1675.2 | 947.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 13.6 | 0 | 127.2 | 717 | 0 | 3502.4 | 0 | 13.2
20 - 21 | 3446 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1676.8 | 940.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 111.9 | 698.4 | 0 | 3465 | 0 | 11
21 - 22 | 3476 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1681.6 | 958.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 103.8 | 717 | 0 | 3498 | 0 | 13.2
22 - 23 | 3520 | 0 | 0.9 | 1.5 | 1696 | 1041.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 117 | 640.2 | 0 | 3542 | 0 | 11
23 - 00 | 3448 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1670.4 | 1057.6 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 27.6 | 0 | 108 | 580.2 | 0 | 3469.4 | 0 | 11
Сумма | 83344 | 0 | 28.8 | 32.7 | 42408 | 22808 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 392.4 | 0 | 2625.3 | 15047.4 | 0 | 83857.4 | 0 | 283.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Стеклозавод | [17 empty] | за 15.06.2022
Время | 10 Стеклозавод Т 1 ап RS УСПД | 10 Стеклозавод Т 2 ап RS УСПД | 10 Стеклозавод ТСН 1 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-Кристалл 1 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-Кристалл 2 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-Луч 1 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-Луч 1 ап RS УСПД | 10 Стеклозавод-Луч 2 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-Луч 2 ап RS УСПД | 10 Стеклозавод-Слобода ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-Слобода ап RS УСПД | 10 Стеклозавод-ЭСУ-1 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-ЭСУ-2 ао RS УСПД | 110 Стеклозавод Т 1 ао RS УСПД | 110 Стеклозавод Т 1 ап RS УСПД | 110 Стеклозавод Т 2 ао RS УСПД | 110 Стеклозавод Т 2 ап RS УСПД
00 - 01 | 1168 | 0 | 5.1 | 5.1 | 630.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 89.4 | 321.6 | 0 | 1313.4 | 0 | 8.8
01 - 02 | 1162 | 0 | 5.1 | 5.4 | 622.4 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 87 | 325.2 | 0 | 1306.8 | 0 | 11
02 - 03 | 1150 | 2 | 5.1 | 5.4 | 630.4 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 87.6 | 299.4 | 0 | 1287 | 0 | 8.8
03 - 04 | 1138 | 0 | 5.4 | 5.1 | 627.2 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 10.8 | 0 | 89.4 | 284.4 | 0 | 1276 | 0 | 8.8
04 - 05 | 1128 | 0 | 5.1 | 5.4 | 624 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 79.2 | 283.8 | 0 | 1269.4 | 0 | 8.8
05 - 06 | 1108 | 0 | 5.1 | 5.1 | 612.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 76.8 | 280.8 | 0 | 1256.2 | 0 | 4.4
06 - 07 | 1098 | 0 | 4.8 | 5.1 | 612.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 10.4 | 0 | 78 | 278.4 | 0 | 1251.8 | 0 | 8.8
07 - 08 | 1130 | 0 | 5.1 | 4.8 | 609.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 81.9 | 307.8 | 0 | 1293.6 | 0 | 6.6
08 - 09 | 1286 | 0 | 5.4 | 5.1 | 699.2 | 187.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 10.4 | 0 | 84.3 | 369 | 0 | 1471.8 | 0 | 6.6
09 - 10 | 1258 | 0 | 5.1 | 4.8 | 676.8 | 174.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 79.8 | 372.6 | 0 | 1454.2 | 0 | 4.4
10 - 11 | 1176 | 0 | 5.1 | 5.1 | 600 | 169.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 81 | 376.8 | 0 | 1359.6 | 0 | 4.4
11 - 12 | 1152 | 0 | 5.1 | 5.1 | 595.2 | 166.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 80.7 | 363 | 0 | 1337.6 | 0 | 6.6
12 - 13 | 1148 | 0 | 5.1 | 5.4 | 595.2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 84.6 | 351.6 | 0 | 1326.6 | 0 | 6.6
13 - 14 | 1148 | 0 | 5.1 | 5.4 | 593.6 | 166.4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 10.8 | 0 | 88.5 | 354.6 | 0 | 1322.2 | 0 | 4.4
14 - 15 | 1166 | 0 | 5.1 | 5.1 | 595.2 | 209.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 88.8 | 359.4 | 0 | 1337.6 | 0 | 6.6
15 - 16 | 1126 | 0 | 5.1 | 5.1 | 588.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 88.2 | 324 | 0 | 1293.6 | 0 | 4.4
16 - 17 | 1096 | 0 | 4.8 | 5.1 | 593.6 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 81.6 | 304.8 | 0 | 1260.6 | 0 | 6.6
17 - 18 | 1116 | 0 | 5.4 | 5.1 | 603.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 10.8 | 0 | 87 | 301.8 | 0 | 1280.4 | 0 | 6.6
18 - 19 | 1082 | 0 | 4.5 | 4.8 | 588.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 81.9 | 290.4 | 0 | 1249.6 | 0 | 6.6
19 - 20 | 1084 | 0 | 4.8 | 5.1 | 590.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 10.4 | 0 | 79.5 | 291 | 0 | 1249.6 | 0 | 6.6
20 - 21 | 1064 | 0 | 4.8 | 4.8 | 580.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 10 | 0 | 76.5 | 284.4 | 0 | 1227.6 | 0 | 6.6
21 - 22 | 1086 | 0 | 5.1 | 4.8 | 588.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 79.8 | 288.6 | 0 | 1249.6 | 0 | 6.6
22 - 23 | 1074 | 0 | 4.5 | 4.8 | 587.2 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 9.2 | 0 | 77.4 | 277.2 | 0 | 1247.4 | 0 | 6.6
23 - 00 | 1118 | 0 | 4.8 | 5.1 | 601.6 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 77.4 | 301.8 | 0 | 1280.4 | 0 | 8.8
Сумма | 27262 | 2 | 120.6 | 122.1 | 14648 | 5140.8 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 246.4 | 0 | 1986.3 | 7592.4 | 0 | 31202.6 | 0 | 165
Потери в трансформаторах в режимный день 15.06.2022 г. по ПС Стеклозавод
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 14 | 14 | 14 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 12.2 | 12.2 | 12.2
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 56.79 | 56.79 | 56.79 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 55.36 | 55.36 | 55.36
Ток холостого хода | I x, % | 0.241 | 0.241 | 0.241 |  | Ток холостого хода | I x, % | 0.273 | 0.273 | 0.273
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 4 | 10 | 22
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 3200 | 3768 | 3476 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.768 | 3.476 | P
| Q н, квар | 1138 | 1258 | 1086 |  |  | Q н, квар | 0 | 0 | 0 | 1.138 | 1.258 | 1.086 | Q
| S н, кВА | 3396.328 | 3972.4536 | 3641.6991 |  |  | S н, кВА | 0 | 0 | 0
Коэффициент загрузки | К з | 0.33963 | 0.39725 | 0.36417 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0 | 0 | 0
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 20.5508 | 22.9617 | 21.5315 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 12.2 | 12.2 | 12.2
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 144.0645 | 188.216 | 162.0245 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 27.3 | 27.3 | 27.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Стеклозавод |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч