## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Газ | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Газ | [23 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Газ ТСН 1 ао RS | 0,4 Газ ТСН 2 ао RS | 0,4 Газ ТСН 3 ао RS | 0,4 Газ ТСН 4 ао RS | 10 Газ Т 1 ап RS | 10 Газ Т 2 ап RS | 10 Газ-Газ 1 ао RS | 10 Газ-Газ 2 ао RS | 10 Газ-Газ 3 ао RS | 10 Газ-Газ 4 ао RS | 10 Газ-Газ 5 ао RS | 10 Газ-Газ 6 ао RS | 10 Газ-Газ 7 ао RS | 10 Газ-Газ 8 ао RS | 10 Газ-Екимовское ао RS | 10 Газ-Подолец ао RS | 10 Газ-Подолец ап RS | 10 Газ-Потеряево ао RS | 10 Газ-Потеряево ап RS | 10 Газ-Трассовая ао RS | 35 Газ Т 1 ап RS | 35 Газ Т 2 ап RS | 35 Газ-Газовая ап RS | 35 Газ-Лесная ап RS
00 - 01 | 2.25 | 0 | 0.656 | 0.128 | 121.6 | 415.2 | 0 | 97.2 | 38.8 | 0 | 5 | 4 | 78 | 88.2 | 32.8 | 187.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 126.7 | 417.9 | 126 | 417.2
01 - 02 | 2.28 | 0 | 0.64 | 0.112 | 122.4 | 392.8 | 0 | 99.2 | 38.4 | 0 | 5 | 4 | 79.2 | 85.2 | 36.2 | 162.2 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 127.4 | 395.5 | 127.4 | 396.2
02 - 03 | 2.35 | 0 | 0.64 | 0.128 | 116.8 | 360 | 0 | 91.4 | 38.4 | 0 | 3 | 3.4 | 75 | 83.4 | 26 | 151.6 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 121.8 | 362.6 | 121.8 | 362.6
03 - 04 | 2.33 | 0 | 0.64 | 0.112 | 92 | 360 | 0 | 88 | 34.2 | 0 | 1.4 | 2.2 | 55.2 | 72 | 53 | 139.8 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 95.9 | 362.6 | 96.6 | 362.6
04 - 05 | 2.29 | 0 | 0.656 | 0.112 | 88 | 353.6 | 0 | 89.2 | 31.6 | 0 | 1.4 | 1.8 | 55.2 | 67.2 | 49.2 | 141.8 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 93.1 | 356.3 | 93.8 | 357
05 - 06 | 2.35 | 0 | 0.64 | 0.128 | 90.4 | 376 | 0 | 85.2 | 31.6 | 0 | 1.4 | 2 | 57 | 63 | 56.8 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 95.9 | 379.4 | 95.2 | 379.4
06 - 07 | 2.3 | 0 | 0.64 | 0.112 | 94.4 | 461.6 | 0 | 102.2 | 34.4 | 0 | 1.2 | 1.8 | 57.6 | 63.6 | 63 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 98.7 | 464.1 | 99.4 | 464.8
07 - 08 | 2.33 | 0 | 0.64 | 0.128 | 98.4 | 511.2 | 0 | 135.2 | 41 | 0 | 1.4 | 2 | 55.8 | 67.2 | 63.4 | 239.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 103.6 | 513.1 | 103.6 | 513.8
08 - 09 | 2.33 | 0 | 0.656 | 0.128 | 109.6 | 558.4 | 0 | 164.2 | 53.6 | 0 | 1 | 2.4 | 54.6 | 85.8 | 62.6 | 239.4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 114.8 | 561.4 | 114.8 | 561.4
09 - 10 | 2.25 | 0 | 0.64 | 0.112 | 110.4 | 607.2 | 0 | 177.2 | 52.2 | 0 | 1.2 | 2.8 | 55.2 | 87.6 | 84.8 | 250.2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 114.8 | 610.4 | 114.8 | 610.4
10 - 11 | 2.3 | 0 | 0.656 | 0.112 | 106.4 | 568.8 | 0 | 182.8 | 49.4 | 0 | 1.4 | 2.8 | 55.2 | 79.2 | 64.2 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 112 | 570.5 | 112 | 571.2
11 - 12 | 2.24 | 0 | 0.64 | 0.128 | 106.4 | 544.8 | 0 | 177.4 | 52.6 | 0 | 1.2 | 2.4 | 51 | 79.2 | 51 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 110.6 | 547.4 | 110.6 | 548.8
12 - 13 | 2.23 | 0 | 0.656 | 0.112 | 108 | 561.6 | 0 | 167.6 | 52.6 | 0 | 1.2 | 2.4 | 53.4 | 82.2 | 55 | 250.4 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 112.7 | 564.9 | 113.4 | 564.2
13 - 14 | 2.3 | 0 | 0.64 | 0.112 | 111.2 | 530.4 | 0 | 170.6 | 52.6 | 0 | 1 | 2.6 | 56.4 | 79.8 | 33.6 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 116.2 | 533.4 | 116.2 | 534.8
14 - 15 | 2.35 | 0 | 0.64 | 0.128 | 106.4 | 542.4 | 0 | 165.4 | 50.6 | 0 | 1.2 | 4.2 | 54.6 | 87 | 38.2 | 242.6 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 112 | 544.6 | 112 | 544.6
15 - 16 | 2.35 | 0 | 0.656 | 0.112 | 109.6 | 547.2 | 0 | 162 | 51.6 | 0 | 1.4 | 4 | 55.2 | 87.6 | 36.4 | 252.8 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 114.1 | 549.5 | 113.4 | 550.2
16 - 17 | 2.38 | 0 | 0.64 | 0.128 | 108 | 558.4 | 0 | 158.6 | 51 | 0 | 1 | 2.6 | 55.8 | 87 | 54.6 | 251.8 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 113.4 | 561.4 | 113.4 | 561.4
17 - 18 | 2.32 | 0 | 0.656 | 0.112 | 99.2 | 533.6 | 0 | 126.6 | 41.6 | 0 | 1.2 | 2.4 | 55.8 | 70.2 | 66.6 | 264.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 104.3 | 536.9 | 105 | 537.6
18 - 19 | 2.33 | 0 | 0.64 | 0.128 | 92.8 | 566.4 | 0 | 108.8 | 38.4 | 0 | 1.4 | 2.2 | 52.2 | 63.6 | 82.4 | 304.6 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 97.3 | 568.4 | 96.6 | 568.4
19 - 20 | 2.3 | 0 | 0.64 | 0.112 | 92 | 579.2 | 0 | 104.8 | 38.6 | 0 | 1.4 | 1.8 | 51.6 | 67.8 | 82.6 | 318.2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 97.3 | 582.4 | 98 | 582.4
20 - 21 | 2.36 | 0 | 0.656 | 0.128 | 92 | 588 | 0 | 89.2 | 35.8 | 0 | 0.8 | 1.8 | 54.6 | 65.4 | 96.8 | 330.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 96.6 | 590.1 | 96.6 | 590.8
21 - 22 | 2.31 | 0 | 0.64 | 0.112 | 88 | 596.8 | 0 | 86 | 33 | 0 | 2 | 2 | 52.8 | 68.4 | 98 | 337.8 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 93.8 | 599.9 | 93.8 | 600.6
22 - 23 | 2.26 | 0 | 0.656 | 0.128 | 109.6 | 560 | 0 | 92.6 | 33 | 0 | 4.6 | 3 | 71.4 | 79.8 | 61.4 | 318.2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 114.1 | 563.5 | 113.4 | 562.8
23 - 00 | 2.29 | 0 | 0.64 | 0.112 | 114.4 | 495.2 | 0 | 95.6 | 35.2 | 0 | 4.8 | 2.8 | 74.4 | 81.6 | 57.8 | 252.2 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 119 | 497.7 | 120.4 | 498.4
Сумма | 55.38 | 0 | 15.504 | 2.864 | 2488 | 12168.8 | 0 | 3017 | 1010.2 | 0 | 46.6 | 63.4 | 1417.2 | 1842 | 1406.4 | 5732.4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2606.1 | 12233.9 | 2608.2 | 12241.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Газ | [23 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Газ ТСН 1 ао RS | 0,4 Газ ТСН 2 ао RS | 0,4 Газ ТСН 3 ао RS | 0,4 Газ ТСН 4 ао RS | 10 Газ Т 1 ап RS | 10 Газ Т 2 ап RS | 10 Газ-Газ 1 ао RS | 10 Газ-Газ 2 ао RS | 10 Газ-Газ 3 ао RS | 10 Газ-Газ 4 ао RS | 10 Газ-Газ 5 ао RS | 10 Газ-Газ 6 ао RS | 10 Газ-Газ 7 ао RS | 10 Газ-Газ 8 ао RS | 10 Газ-Екимовское ао RS | 10 Газ-Подолец ао RS | 10 Газ-Подолец ап RS | 10 Газ-Потеряево ао RS | 10 Газ-Потеряево ап RS | 10 Газ-Трассовая ао RS | 35 Газ Т 1 ап RS | 35 Газ Т 2 ап RS | 35 Газ-Газовая ап RS | 35 Газ-Лесная ап RS
00 - 01 |  |  |  |  | 31.2 | 110.4 | 0 | 14.6 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 6.6 | 14.2 | 102.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 112.7 | 36.4 | 113.4
01 - 02 |  |  |  |  | 32 | 122.4 | 0 | 14.2 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.6 | 24.6 | 104.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 126 | 36.4 | 126
02 - 03 |  |  |  |  | 29.6 | 112.8 | 0 | 8.6 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 6.6 | 19.8 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 114.8 | 36.4 | 114.8
03 - 04 |  |  |  |  | 13.6 | 100.8 | 0 | 4.6 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 17 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 102.2 | 5.6 | 102.2
04 - 05 |  |  |  |  | 11.2 | 96 | 0 | 3.6 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 3 | 16 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 98 | 2.8 | 98
05 - 06 |  |  |  |  | 14.4 | 96.8 | 0 | 2.6 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 22.4 | 101.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 98.7 | 14 | 99.4
06 - 07 |  |  |  |  | 14.4 | 103.2 | 0 | 7 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0.6 | 26.6 | 101.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 106.4 | 14 | 106.4
07 - 08 |  |  |  |  | 16 | 120.8 | 0 | 11 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 1.2 | 30.8 | 113.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 127.4 | 19.6 | 127.4
08 - 09 |  |  |  |  | 28 | 143.2 | 0 | 14.8 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7.8 | 32.2 | 120.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 149.8 | 32.2 | 149.8
09 - 10 |  |  |  |  | 24.8 | 153.6 | 0 | 16.8 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10.2 | 35.4 | 120.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 162.4 | 28 | 162.4
10 - 11 |  |  |  |  | 18.4 | 125.6 | 0 | 18.8 | 16.2 | 0 | 0.2 | 0 | 6 | 3 | 20 | 116.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 133 | 21 | 133
11 - 12 |  |  |  |  | 15.2 | 120 | 0 | 16.8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3 | 19 | 112.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 125.3 | 18.2 | 126
12 - 13 |  |  |  |  | 13.6 | 123.2 | 0 | 14 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 5.4 | 16.6 | 116.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 129.5 | 9.8 | 128.8
13 - 14 |  |  |  |  | 16 | 118.4 | 0 | 14.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 2.4 | 21.4 | 112.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 123.2 | 19.6 | 124.6
14 - 15 |  |  |  |  | 18.4 | 141.6 | 0 | 14.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7.8 | 30.2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 148.4 | 26.6 | 148.4
15 - 16 |  |  |  |  | 18.4 | 132.8 | 0 | 16.2 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 6 | 24.8 | 118.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 140 | 26.6 | 140
16 - 17 |  |  |  |  | 23.2 | 138.4 | 0 | 13.8 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 6 | 30 | 119.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 144.9 | 29.4 | 144.2
17 - 18 |  |  |  |  | 14.4 | 116.8 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.2 | 24.2 | 114.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 123.2 | 14 | 123.2
18 - 19 |  |  |  |  | 12.8 | 128.8 | 0 | 9.8 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 29.4 | 125.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 135.8 | 8.4 | 135.8
19 - 20 |  |  |  |  | 11.2 | 119.2 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.6 | 30 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 126.7 | 8.4 | 127.4
20 - 21 |  |  |  |  | 14.4 | 102.4 | 0 | 4.6 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24.2 | 108.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 108.5 | 8.4 | 107.8
21 - 22 |  |  |  |  | 11.2 | 105.6 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 1.2 | 21.8 | 111.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 112 | 8.4 | 112
22 - 23 |  |  |  |  | 20.8 | 112.8 | 0 | 12.4 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 1.2 | 22.8 | 108.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 119 | 23.8 | 119
23 - 00 |  |  |  |  | 25.6 | 112.8 | 0 | 13.6 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2.4 | 21.4 | 107.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 116.9 | 30.8 | 117.6
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.8 | 2858.4 | 0 | 272.6 | 355 | 0 | 0.2 | 0 | 171 | 85.2 | 574.8 | 2686.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.1 | 2984.8 | 478.8 | 2987.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Газ |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч