## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Нестерово | [23 empty] | за 18.05.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Нестерово | [14 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Нестерово ТСН 1 ао RS | 0,4 Нестерово ТСН 2 ао RS | 10 Нестерово Т 1 ап RS | 10 Нестерово Т 2 ап RS | 10 Нестерово-Волково ао RS | 10 Нестерово-Катаево ао RS | 10 Нестерово-Катаево ап RS | 10 Нестерово-Ларионово ао RS | 10 Нестерово-Митицыно ао RS | 10 Нестерово-Митицыно ап RS | 10 Нестерово-Светилово ао RS | 10 Нестерово-Чернеево 1 ао RS | 10 Нестерово-Чернеево 2 ао RS | 35 Нестерово-Нестеровская ао RS | 35 Нестерово-Нестеровская ап RS
00 - 01 | 2.925 |  | 222.8 | 0 | 31.8 | 33.4 | 0 | 89 | 7.2 | 0 | 14.6 | 13.2 | 31.8 | 0 | 0
01 - 02 | 2.765 |  | 223.6 | 0 | 31.6 | 32.8 | 0 | 90.6 | 7.6 | 0 | 14 | 13.4 | 31.6 | 0 | 0
02 - 03 | 3.23 |  | 214.8 | 0 | 29.9 | 32.2 | 0 | 85.6 | 7.6 | 0 | 13.8 | 12.8 | 31 | 0 | 0
03 - 04 | 3.545 |  | 205.6 | 0 | 30.4 | 32.2 | 0 | 82.8 | 7.6 | 0 | 11 | 14 | 26 | 0 | 0
04 - 05 | 3.455 |  | 232.4 | 0 | 29.7 | 32.8 | 0 | 112.8 | 7.4 | 0 | 11 | 13.8 | 22.8 | 0 | 0
05 - 06 | 1.155 |  | 260 | 0 | 29 | 33.2 | 0 | 131.4 | 8.6 | 0 | 11.8 | 14 | 29.8 | 0 | 0
06 - 07 | 1.11 |  | 294 | 0 | 28.8 | 34.6 | 0 | 143.4 | 10.6 | 0 | 12.6 | 13 | 49 | 0 | 0
07 - 08 | 1.125 |  | 361.2 | 0 | 30.2 | 38.2 | 0 | 189 | 12 | 0 | 18.6 | 12.6 | 58.6 | 0 | 0
08 - 09 | 0.965 |  | 328.8 | 0 | 29.5 | 38.4 | 0 | 147.8 | 12.2 | 0 | 18.6 | 13.4 | 66.8 | 0 | 0
09 - 10 | 0.96 |  | 310 | 0 | 29.6 | 36.4 | 0 | 137 | 10.8 | 0 | 20 | 13 | 61.4 | 0 | 0
10 - 11 | 1.15 |  | 296.4 | 0 | 29.1 | 37.2 | 0 | 126.4 | 10 | 0 | 21.6 | 13.8 | 56.4 | 604.8 | 0
11 - 12 | 0.87 |  | 289.6 | 0 | 31 | 33.2 | 0 | 126 | 9.4 | 0 | 20.2 | 12.8 | 55.4 | 1626.8 | 0
12 - 13 | 0.965 |  | 306.4 | 0 | 31.1 | 33.2 | 0 | 147.8 | 8 | 0 | 19.6 | 13.4 | 50.8 | 1880.2 | 0
13 - 14 | 1.105 |  | 299.2 | 0 | 31.5 | 30.4 | 0 | 144.2 | 11.2 | 0 | 20.6 | 16 | 43.4 | 1871.8 | 0
14 - 15 | 0.845 |  | 295.6 | 0 | 28.6 | 31.2 | 0 | 151.6 | 11 | 0 | 20.6 | 15 | 36 | 1825.6 | 0
15 - 16 | 0.995 |  | 277.6 | 0 | 27.7 | 32.6 | 0 | 130.6 | 9.6 | 0 | 23.4 | 14.6 | 37 | 1771 | 0
16 - 17 | 1.1 |  | 270.4 | 0 | 27.2 | 32.2 | 0 | 125.8 | 11 | 0 | 22.6 | 15.8 | 34.2 | 449.4 | 0
17 - 18 | 0.81 |  | 282.8 | 0 | 27.5 | 37 | 0 | 133.2 | 11.2 | 0 | 21.6 | 14.4 | 35.6 | 0 | 0
18 - 19 | 0.955 |  | 308.4 | 0 | 26.5 | 38.2 | 0 | 160.8 | 10.8 | 0 | 22.8 | 15.2 | 31.8 | 0 | 0
19 - 20 | 1.815 |  | 316.4 | 0 | 28.6 | 43 | 0 | 161.6 | 11 | 0 | 21.8 | 14.6 | 34.2 | 0 | 0
20 - 21 | 2.49 |  | 318.4 | 0 | 33 | 43 | 0 | 147.8 | 12.6 | 0 | 24.6 | 17.6 | 37.4 | 0 | 0
21 - 22 | 2.45 |  | 303.6 | 0 | 34 | 39.6 | 0 | 129.8 | 13.6 | 0 | 22.8 | 21 | 40.8 | 0 | 0
22 - 23 | 2.305 |  | 280 | 0 | 31.6 | 35.8 | 0 | 115.2 | 13.8 | 0 | 22 | 18.2 | 41.4 | 0 | 0
23 - 00 | 2.985 |  | 261.2 | 0 | 30.4 | 35 | 0 | 107.6 | 11.4 | 0 | 22 | 17.6 | 35 | 0 | 0
Сумма | 42.075 | 0 | 6759.2 | 0 | 718.3 | 845.8 | 0 | 3117.8 | 246.2 | 0 | 452.2 | 353.2 | 978.2 | 10029.6 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Нестерово | [14 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Нестерово ТСН 1 ао RS | 0,4 Нестерово ТСН 2 ао RS | 10 Нестерово Т 1 ап RS | 10 Нестерово Т 2 ап RS | 10 Нестерово-Волково ао RS | 10 Нестерово-Катаево ао RS | 10 Нестерово-Катаево ап RS | 10 Нестерово-Ларионово ао RS | 10 Нестерово-Митицыно ао RS | 10 Нестерово-Митицыно ап RS | 10 Нестерово-Светилово ао RS | 10 Нестерово-Чернеево 1 ао RS | 10 Нестерово-Чернеево 2 ао RS | 35 Нестерово-Нестеровская ао RS | 35 Нестерово-Нестеровская ап RS
00 - 01 |  |  | 189.2 | 0 | 35 | 28.4 | 0 | 72 | 5.2 | 0 | 9.4 | 20.6 | 20.4 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 189.6 | 0 | 35.4 | 28.2 | 0 | 72 | 5.2 | 0 | 9.8 | 20.8 | 20.2 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 188.4 | 0 | 35.3 | 28.6 | 0 | 71.8 | 5.2 | 0 | 8.8 | 20.6 | 19.6 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 189.2 | 0 | 37.3 | 28.6 | 0 | 70 | 4.8 | 0 | 10 | 21 | 18.8 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 202.4 | 0 | 36.4 | 27.2 | 0 | 88.4 | 5 | 0 | 9.4 | 20 | 17.2 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 204.4 | 0 | 34.4 | 26.6 | 0 | 95 | 4.8 | 0 | 9.2 | 19.4 | 16 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 204 | 0 | 34.2 | 26.4 | 0 | 94.8 | 4.8 | 0 | 8.8 | 19.2 | 17 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 232 | 0 | 35.1 | 27 | 0 | 119.2 | 5 | 0 | 9.6 | 19.2 | 18.2 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 200 | 0 | 34.9 | 28.2 | 0 | 84.4 | 4.8 | 0 | 9.8 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 186.4 | 0 | 33.7 | 27 | 0 | 72.4 | 4.8 | 0 | 10.2 | 18.8 | 20.8 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 198.8 | 0 | 34.6 | 30.2 | 0 | 76.6 | 5 | 0 | 11 | 20.2 | 22.2 | 247.8 | 54.6
11 - 12 |  |  | 194 | 0 | 34.3 | 28 | 0 | 75.8 | 4.4 | 0 | 11 | 19.4 | 21.8 | 812 | 0
12 - 13 |  |  | 210.8 | 0 | 33.3 | 27.2 | 0 | 95.6 | 4.6 | 0 | 10.8 | 19 | 21 | 908.6 | 0
13 - 14 |  |  | 202.8 | 0 | 33.2 | 25.4 | 0 | 93.4 | 4.6 | 0 | 10.6 | 17.8 | 18.8 | 856.8 | 0
14 - 15 |  |  | 204 | 0 | 32 | 25.8 | 0 | 97 | 4.4 | 0 | 10.2 | 18 | 17.2 | 862.4 | 0
15 - 16 |  |  | 188.8 | 0 | 32.2 | 26 | 0 | 79.8 | 4.4 | 0 | 10.2 | 18.4 | 18.8 | 868 | 0
16 - 17 |  |  | 188.4 | 0 | 32.5 | 27.6 | 0 | 75.2 | 4.8 | 0 | 10.8 | 19.4 | 19.2 | 242.2 | 15.4
17 - 18 |  |  | 196 | 0 | 33 | 27.4 | 0 | 82 | 5.2 | 0 | 11.2 | 20.4 | 18.2 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 207.6 | 0 | 32.4 | 27.4 | 0 | 95.6 | 5 | 0 | 11.4 | 20 | 17.4 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 209.6 | 0 | 32.5 | 27.4 | 0 | 97.6 | 4.8 | 0 | 10.8 | 19.6 | 18 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 194 | 0 | 35.7 | 27.2 | 0 | 79.8 | 5.2 | 0 | 10.6 | 20.2 | 16.8 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 182.8 | 0 | 35.8 | 26.8 | 0 | 68.2 | 5 | 0 | 8.8 | 20.6 | 19 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 184.8 | 0 | 34.2 | 27.6 | 0 | 69.6 | 5 | 0 | 9 | 20.8 | 20 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 188.8 | 0 | 33.9 | 28.4 | 0 | 72.4 | 5.6 | 0 | 9.8 | 20.8 | 19.8 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 4736.8 | 0 | 821.3 | 658.6 | 0 | 1998.6 | 117.6 | 0 | 241.2 | 473.8 | 456 | 4797.8 | 70

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нестерово |  |  | активная энергия
за 18.05.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч