## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Нифантово | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Нифантово | [26 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,23 Нифантово ТСН 1 ао RS | 0,23 Нифантово ТСН 2 ао RS | 10 Нифантово Т 1 ап RS | 10 Нифантово Т 2 ап RS | 10 Нифантово-Аристово ао RS | 10 Нифантово-Добрец ао RS | 10 Нифантово-Ершово ао RS | 10 Нифантово-Заря 1 ао RS | 10 Нифантово-Заря 2 ао RS | 10 Нифантово-Катодная ао RS | 10 Нифантово-Льнозавод ао RS | 10 Нифантово-Парк 1 ао RS | 10 Нифантово-Парк 2 ао RS | 10 Нифантово-Поселок ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 1 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 1 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 2 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 2 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 3 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 3 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 4 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 4 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 5 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 5 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 6 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 6 ап RS | 10 Нифантово-Тырканово ао RS
00 - 01 | 0.792 | 0.024 | 2396 | 1660 | 260.4 | 6.3 | 117.2 | 68.4 | 240.3 | 1.4 | 12 | 1287.6 | 362.4 | 210.4 | 494 | 0 | 20.8 | 0 | 327.6 | 0 | 422.8 | 0 | 12.6 | 0 | 130.4 | 0 | 108.6
01 - 02 | 0.804 | 0.024 | 2270 | 1564 | 232.6 | 6 | 104.6 | 63.2 | 218.7 | 1 | 11.2 | 1168.8 | 340 | 202 | 496.8 | 0 | 20.8 | 0 | 331.2 | 0 | 426 | 0 | 12 | 0 | 130.6 | 0 | 92.7
02 - 03 | 0.792 | 0.036 | 2112 | 1510 | 221.4 | 6 | 101.4 | 63.2 | 207 | 0.8 | 11.2 | 1021.2 | 320 | 191.8 | 498 | 0 | 21.2 | 0 | 329.4 | 0 | 424 | 0 | 12.2 | 0 | 129.8 | 0 | 89.4
03 - 04 | 0.804 | 0.024 | 2036 | 1480 | 216.2 | 5.4 | 97.4 | 62.4 | 200.7 | 1 | 9.6 | 970.8 | 320 | 168.6 | 494.4 | 0 | 21.2 | 0 | 331.2 | 0 | 418.4 | 0 | 12 | 0 | 131 | 0 | 80.4
04 - 05 | 0.792 | 0.024 | 2076 | 1496 | 218.6 | 6.9 | 96.6 | 58.8 | 206.4 | 0.8 | 9.6 | 1022.4 | 321.6 | 166.8 | 492.4 | 0 | 21.2 | 0 | 327 | 0 | 417.2 | 0 | 12 | 0 | 130 | 0 | 86.1
05 - 06 | 0.792 | 0.024 | 2276 | 1656 | 238.2 | 6 | 105.4 | 108.8 | 277.2 | 0.6 | 8.8 | 1152 | 333.6 | 181 | 490.4 | 0 | 38 | 0 | 339 | 0 | 422 | 0 | 12 | 0 | 146.2 | 0 | 99.3
06 - 07 | 0.804 | 0.024 | 2274 | 1878 | 294.2 | 7.8 | 133.2 | 149.2 | 319.8 | 0.6 | 6 | 1041.6 | 331.2 | 215.4 | 496.4 | 0 | 25.2 | 0 | 368.4 | 0 | 486.4 | 0 | 12 | 0 | 167.6 | 0 | 128.1
07 - 08 | 0.804 | 0.024 | 2434 | 2240 | 336.6 | 9.3 | 151.4 | 172 | 380.7 | 0.6 | 13.6 | 1004.4 | 342.4 | 254.2 | 506.4 | 0 | 30.4 | 0 | 483.6 | 0 | 610.4 | 0 | 12.4 | 0 | 240 | 0 | 151.2
08 - 09 | 0.804 | 0.024 | 2498 | 2368 | 395.2 | 9.9 | 169.4 | 176.4 | 441.3 | 0.6 | 118.8 | 924 | 305.6 | 273.8 | 503.2 | 0 | 29.2 | 0 | 504.6 | 0 | 636.8 | 0 | 12.2 | 0 | 244.4 | 0 | 149.4
09 - 10 | 0.804 | 0.024 | 2820 | 2414 | 397.8 | 14.1 | 190.8 | 156 | 456 | 0.6 | 202.4 | 1207.2 | 320.8 | 272.8 | 489.2 | 0 | 34 | 0 | 496.2 | 0 | 581.6 | 0 | 12.4 | 0 | 270.8 | 0 | 158.1
10 - 11 | 0.792 | 0.024 | 2858 | 2332 | 387.4 | 11.7 | 201.4 | 130.8 | 469.2 | 0.8 | 202.8 | 1218 | 341.6 | 265 | 490.8 | 0 | 34.4 | 0 | 548.4 | 0 | 524.4 | 0 | 16.8 | 0 | 227.6 | 0 | 144.9
11 - 12 | 0.792 | 0.024 | 2688 | 2154 | 387.8 | 9.3 | 211.6 | 98.4 | 438 | 0.6 | 202 | 1130.4 | 312 | 254.4 | 518 | 0 | 26 | 0 | 482.4 | 0 | 434 | 0 | 16.4 | 0 | 198.4 | 0 | 144.3
12 - 13 | 0.792 | 0.024 | 3194 | 2354 | 404.6 | 13.5 | 207.4 | 125.6 | 426.3 | 0.6 | 165.6 | 1657.2 | 401.6 | 262.2 | 498.8 | 0 | 30.4 | 0 | 490.8 | 0 | 498.4 | 0 | 12 | 0 | 237.4 | 0 | 146.7
13 - 14 | 0.792 | 0.024 | 2986 | 2380 | 413 | 16.8 | 223.8 | 179.6 | 438 | 0.8 | 47.6 | 1524 | 328.8 | 253.2 | 466 | 0 | 32.4 | 0 | 519.6 | 0 | 512 | 0 | 12.4 | 0 | 282.2 | 0 | 143.1
14 - 15 | 0.804 | 0.024 | 3068 | 2356 | 404.4 | 14.1 | 212 | 134.8 | 459.6 | 0.6 | 195.2 | 1550.4 | 344.8 | 250 | 425.6 | 0 | 34 | 0 | 519 | 0 | 510.8 | 0 | 12.2 | 0 | 237 | 0 | 147.9
15 - 16 | 0.792 | 0.024 | 2578 | 2216 | 377.2 | 13.5 | 205.6 | 122 | 441.6 | 0.6 | 204.8 | 1078.8 | 264 | 243.6 | 446.4 | 0 | 34 | 0 | 484.8 | 0 | 520.4 | 0 | 12.2 | 0 | 216.6 | 0 | 153
16 - 17 | 0.804 | 0.024 | 3448 | 2552 | 404 | 14.7 | 233.6 | 113.2 | 442.8 | 0.6 | 172 | 1926 | 503.2 | 252 | 532.8 | 0 | 32.4 | 0 | 458.4 | 0 | 572 | 0 | 12 | 0 | 201.4 | 0 | 159.9
17 - 18 | 0.792 | 0.036 | 3104 | 2366 | 416.4 | 11.7 | 199 | 118.4 | 456.3 | 0.6 | 135.2 | 1636.8 | 445.6 | 257.8 | 523.2 | 0 | 26.8 | 0 | 438.6 | 0 | 463.6 | 0 | 12.2 | 0 | 189.8 | 0 | 166.8
18 - 19 | 0.792 | 0.024 | 2924 | 2320 | 461.4 | 12.9 | 230 | 150 | 452.7 | 0.8 | 203.2 | 1382.4 | 408 | 267.6 | 509.2 | 0 | 25.2 | 0 | 417 | 0 | 371.2 | 0 | 12.4 | 0 | 185.8 | 0 | 184.2
19 - 20 | 0.804 | 0.024 | 2294 | 2282 | 490.8 | 15.6 | 250.6 | 150.8 | 445.5 | 0.6 | 86.8 | 942 | 326.4 | 276.2 | 498.4 | 0 | 25.2 | 0 | 340.2 | 0 | 399.2 | 0 | 12 | 0 | 148.4 | 0 | 189.3
20 - 21 | 0.804 | 0.024 | 2150 | 2270 | 499.2 | 19.2 | 245 | 155.2 | 483 | 0.6 | 20.4 | 865.2 | 280.8 | 275.4 | 506.8 | 0 | 23.6 | 0 | 328.8 | 0 | 406 | 0 | 12.4 | 0 | 134.6 | 0 | 188.1
21 - 22 | 0.792 | 0.024 | 2536 | 2340 | 486.8 | 17.4 | 252.6 | 123.6 | 471 | 0.6 | 17.6 | 1278 | 375.2 | 277.8 | 511.6 | 0 | 23.2 | 0 | 329.4 | 0 | 408.8 | 0 | 12 | 0 | 123.8 | 0 | 191.4
22 - 23 | 0.804 | 0.024 | 2446 | 2144 | 420 | 15.9 | 218 | 102.8 | 400.2 | 0.6 | 17.6 | 1212 | 358.4 | 278.6 | 506.4 | 0 | 22 | 0 | 331.8 | 0 | 408.4 | 0 | 13.2 | 0 | 127.6 | 0 | 185.4
23 - 00 | 0.804 | 0.024 | 2638 | 1964 | 354.4 | 12.9 | 173.2 | 84 | 327.6 | 0.8 | 17.2 | 1468.8 | 392 | 242.2 | 505.6 | 0 | 21.6 | 0 | 325.8 | 0 | 414.8 | 0 | 12 | 0 | 126.2 | 0 | 149.1
Сумма | 19.152 | 0.6 | 62104 | 50296 | 8718.6 | 276.9 | 4331.2 | 2867.6 | 9099.9 | 17.2 | 2091.2 | 29670 | 8380 | 5792.8 | 11900.8 | 0 | 653.2 | 0 | 9853.2 | 0 | 11289.6 | 0 | 302 | 0 | 4357.6 | 0 | 3437.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Нифантово | [26 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,23 Нифантово ТСН 1 ао RS | 0,23 Нифантово ТСН 2 ао RS | 10 Нифантово Т 1 ап RS | 10 Нифантово Т 2 ап RS | 10 Нифантово-Аристово ао RS | 10 Нифантово-Добрец ао RS | 10 Нифантово-Ершово ао RS | 10 Нифантово-Заря 1 ао RS | 10 Нифантово-Заря 2 ао RS | 10 Нифантово-Катодная ао RS | 10 Нифантово-Льнозавод ао RS | 10 Нифантово-Парк 1 ао RS | 10 Нифантово-Парк 2 ао RS | 10 Нифантово-Поселок ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 1 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 1 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 2 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 2 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 3 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 3 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 4 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 4 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 5 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 5 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 6 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 6 ап RS | 10 Нифантово-Тырканово ао RS
00 - 01 |  |  | 2366 | 1416 | 230 | 11.7 | 111.8 | 56 | 155.1 | 0 | 8 | 1401.6 | 316.8 | 128.8 | 428 | 0 | 33.6 | 0 | 364.8 | 0 | 361.6 | 0 | 15 | 0 | 162.8 | 0 | 64.5
01 - 02 |  |  | 2252 | 1394 | 228.4 | 11.4 | 110.4 | 56.4 | 151.2 | 0 | 3.6 | 1294.8 | 304.8 | 125.8 | 419.6 | 0 | 32.4 | 0 | 370.8 | 0 | 363.6 | 0 | 14.4 | 0 | 160.6 | 0 | 63.9
02 - 03 |  |  | 2036 | 1380 | 226.4 | 11.4 | 107.6 | 55.6 | 153.9 | 0 | 4.4 | 1069.2 | 291.2 | 120.6 | 422 | 0 | 34.8 | 0 | 374.4 | 0 | 361.6 | 0 | 13.4 | 0 | 159.2 | 0 | 62.4
03 - 04 |  |  | 2002 | 1342 | 217.2 | 10.8 | 104.8 | 54.4 | 145.8 | 0 | 2.8 | 1064.4 | 284.8 | 109.4 | 422 | 0 | 36 | 0 | 363 | 0 | 354.8 | 0 | 13.4 | 0 | 155 | 0 | 60.6
04 - 05 |  |  | 2028 | 1322 | 217.6 | 10.8 | 101.6 | 53.6 | 142.2 | 0 | 2 | 1105.2 | 276 | 105.8 | 415.6 | 0 | 35.6 | 0 | 356.4 | 0 | 355.2 | 0 | 13.6 | 0 | 152.8 | 0 | 59.1
05 - 06 |  |  | 2264 | 1428 | 221 | 11.4 | 103 | 80 | 194.4 | 0 | 2.4 | 1315.2 | 299.2 | 113 | 404.4 | 0 | 43.2 | 0 | 365.4 | 0 | 354.8 | 0 | 14.2 | 0 | 170 | 0 | 60.6
06 - 07 |  |  | 2174 | 1484 | 227.2 | 11.1 | 107.2 | 98.8 | 201.3 | 0 | 5.6 | 1167.6 | 297.6 | 121 | 412.4 | 0 | 37.6 | 0 | 389.4 | 0 | 372.8 | 0 | 14.2 | 0 | 187.4 | 0 | 61.5
07 - 08 |  |  | 2164 | 1586 | 214.4 | 11.1 | 103.4 | 96 | 205.5 | 0 | 10.4 | 1090.8 | 284.8 | 127.4 | 417.6 | 0 | 37.6 | 0 | 439.2 | 0 | 475.2 | 0 | 14 | 0 | 218 | 0 | 64.2
08 - 09 |  |  | 2114 | 1564 | 208.8 | 11.4 | 102.8 | 94.4 | 198.9 | 0 | 93.2 | 949.2 | 267.2 | 129.4 | 414.4 | 0 | 36.4 | 0 | 444.6 | 0 | 483.2 | 0 | 14 | 0 | 215.2 | 0 | 66.3
09 - 10 |  |  | 2436 | 1634 | 213.6 | 11.4 | 121.4 | 81.6 | 216.9 | 0 | 147.6 | 1233.6 | 296.8 | 132 | 411.2 | 0 | 39.2 | 0 | 442.2 | 0 | 469.2 | 0 | 14.2 | 0 | 220.6 | 0 | 69
10 - 11 |  |  | 2452 | 1600 | 217.4 | 11.7 | 137.8 | 55.2 | 225.6 | 0 | 148.4 | 1269.6 | 306.4 | 130.6 | 410.8 | 0 | 40.4 | 0 | 451.2 | 0 | 401.6 | 0 | 16.8 | 0 | 216.6 | 0 | 68.4
11 - 12 |  |  | 2342 | 1522 | 224.2 | 12 | 142.8 | 52 | 199.8 | 0 | 151.2 | 1153.2 | 293.6 | 128.8 | 439.6 | 0 | 38 | 0 | 430.2 | 0 | 360.4 | 0 | 17.4 | 0 | 204.6 | 0 | 68.7
12 - 13 |  |  | 2688 | 1606 | 222.6 | 12 | 140.4 | 58.8 | 179.4 | 0 | 123.6 | 1533.6 | 329.6 | 131.4 | 427.2 | 0 | 39.2 | 0 | 433.8 | 0 | 432 | 0 | 12.2 | 0 | 213.8 | 0 | 67.5
13 - 14 |  |  | 2512 | 1582 | 210.4 | 12 | 143.2 | 93.6 | 191.7 | 0 | 31.6 | 1447.2 | 308 | 122.8 | 391.2 | 0 | 39.6 | 0 | 439.2 | 0 | 414.8 | 0 | 13.4 | 0 | 223 | 0 | 67.8
14 - 15 |  |  | 2480 | 1558 | 209.6 | 11.4 | 134.2 | 79.2 | 198.6 | 0 | 146.8 | 1315.2 | 290.4 | 126.4 | 381.6 | 0 | 39.2 | 0 | 445.2 | 0 | 418 | 0 | 13.2 | 0 | 222.2 | 0 | 64.8
15 - 16 |  |  | 2202 | 1534 | 217 | 11.7 | 132.8 | 65.6 | 189 | 0 | 154.4 | 1012.8 | 258.4 | 125 | 408.8 | 0 | 36.4 | 0 | 440.4 | 0 | 426.4 | 0 | 13 | 0 | 219.8 | 0 | 68.1
16 - 17 |  |  | 2676 | 1604 | 206.2 | 11.7 | 136.6 | 58 | 173.4 | 0 | 130.8 | 1531.2 | 344.8 | 118.2 | 438 | 0 | 35.6 | 0 | 421.2 | 0 | 450.4 | 0 | 14.8 | 0 | 211.8 | 0 | 68.4
17 - 18 |  |  | 2582 | 1484 | 207.2 | 11.4 | 108.4 | 64.4 | 173.7 | 0 | 105.6 | 1444.8 | 337.6 | 124.8 | 443.6 | 0 | 33.2 | 0 | 416.4 | 0 | 365.2 | 0 | 13.6 | 0 | 207.6 | 0 | 67.8
18 - 19 |  |  | 2514 | 1430 | 211.2 | 11.7 | 112.4 | 82 | 166.8 | 0 | 149.6 | 1329.6 | 324 | 127.2 | 425.2 | 0 | 33.2 | 0 | 414 | 0 | 322 | 0 | 13.4 | 0 | 207 | 0 | 69.6
19 - 20 |  |  | 2102 | 1388 | 216.2 | 11.7 | 113 | 83.6 | 169.2 | 0 | 64.8 | 1009.2 | 290.4 | 132.2 | 433.6 | 0 | 33.6 | 0 | 385.2 | 0 | 331.6 | 0 | 14 | 0 | 177.8 | 0 | 71.4
20 - 21 |  |  | 2006 | 1368 | 211.6 | 12.3 | 109.6 | 79.2 | 163.8 | 0 | 5.6 | 990 | 268.8 | 130.2 | 439.2 | 0 | 32.8 | 0 | 370.2 | 0 | 361.6 | 0 | 14 | 0 | 163.6 | 0 | 69.9
21 - 22 |  |  | 2322 | 1380 | 202 | 11.7 | 105.8 | 54.8 | 151.2 | 0 | 7.2 | 1358.4 | 316 | 121 | 435.6 | 0 | 32.8 | 0 | 363.6 | 0 | 371.6 | 0 | 14.2 | 0 | 154.4 | 0 | 65.1
22 - 23 |  |  | 2178 | 1330 | 196.6 | 11.7 | 102 | 49.2 | 135.3 | 0 | 4.8 | 1234.8 | 304 | 124.4 | 415.6 | 0 | 31.6 | 0 | 364.2 | 0 | 363.6 | 0 | 14.2 | 0 | 152.6 | 0 | 62.1
23 - 00 |  |  | 2286 | 1300 | 191 | 10.5 | 99.4 | 44.8 | 129.3 | 0 | 3.2 | 1366.8 | 298.4 | 114.6 | 421.2 | 0 | 30.8 | 0 | 353.4 | 0 | 360.8 | 0 | 13 | 0 | 148.6 | 0 | 60.6
Потери в трансформаторах в режимный день 15.06.2022 г. г. по ПС Нифантово
| Т-1 | [5 empty] | Т-2
| Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
| Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
| Потери холостого хода | P xx, кВт | 18.25 | 18.25 | 18.25 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 20 | 20 | 20
| Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 70.18 | 70.18 | 70.18 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 71.51 | 71.51 | 71.51
|  | P кз вс, кВт | 0 | 0 | 0 |  |  | P кз вс, кВт | 0 | 0 | 0
|  | P кз сн, кВт | 0 | 0 | 0 |  |  | P кз сн, кВт | 0 | 0 | 0
| Ток холостого хода | I x.х, % | 0.59 | 0.59 | 0.59 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.64 | 0.64 | 0.64
| Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.23 | 16.23 | 16.23 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.5 | 16.5 | 16.5
|  | U к в-с, % | 0 | 0 | 0 |  |  | U к в-с, % | 0 | 0 | 0
|  | U к с-н, % | 0 | 0 | 0 |  |  | U к с-н, % | 0 | 0 | 0 |  | P | Q
| Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 2036 | 2820 | 2536 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 1480 | 2414 | 2340 | 4 | 3.516 | 3.344
|  | Q н нн, квар | 2002 | 2436 | 2322 |  |  | Q н нн, квар | 1342 | 1634 | 1380 | 10 | 5.234 | 4.07
|  | S н нн, кВА | 3676.9553 | 3841.8745 | 3560.8988 |  |  | S н нн, кВА | 3000 | 2884.441 | 2778.4888 | 22 | 4.876 | 3.702
|  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
|  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
|  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
|  | S нагр, кВА | 3676.9553 | 3841.8745 | 3560.8988 |  |  | S нагр, кВА | 3000 | 2884.441 | 2778.4888
| Коэффициент загрузки | К з нн | 0.3677 | 0.38419 | 0.35609 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.3 | 0.28844 | 0.27785
|  | К з сн | 0 | 0 | 0 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
|  | К з | 0.3677 | 0.38419 | 0.35609 |  |  | К з | 0.3 | 0.28844 | 0.27785
| Потери активной мощности | ΔP, кВт | 27.7383 | 28.6086 | 27.1488 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 26.4359 | 25.9496 | 25.5206
| Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 278.4296 | 298.5548 | 264.7964 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 212.5 | 201.28 | 191.38
| Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 8.115 | 8.115 | 8.115 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 8.25 | 8.25 | 8.25
|  | U к с, % | -8.115 | -8.115 | -8.115 |  |  | U к с, % | -8.25 | -8.25 | -8.25
|  | U к н, % | 8.115 | 8.115 | 8.115 |  |  | U к н, % | 8.25 | 8.25 | 8.25
| Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 35.09 | 35.09 | 35.09 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 35.755 | 35.755 | 35.755
|  | ΔP кз с, кВт | -35.09 | -35.09 | -35.09 |  |  | ΔP кз с, кВт | -35.755 | -35.755 | -35.755
|  | ΔP кз н, кВт | 35.09 | 35.09 | 35.09 |  |  | ΔP кз н, кВт | 35.755 | 35.755 | 35.755

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Нифантово |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч