## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Поток | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Поток | [26 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Поток ТСН 1 ао RS | 0,4 Поток ТСН 2 ао RS | 10 Поток Т 1 ао RS | 10 Поток Т 1 ап RS | 10 Поток Т 2 ао RS | 10 Поток Т 2 ап RS | 10 Поток ТСН 1 ао RS | 10 Поток ТСН 2 ао RS | 10 Поток-Газ 10 ао RS | 10 Поток-Газ 10 ап RS | 10 Поток-Газ 9 ао RS | 10 Поток-Газ 9 ап RS | 10 Поток-Потеряево ао RS | 10 Поток-Потеряево ап RS | 10 Поток-Резерв яч.10 ао RS | 10 Поток-Резерв яч.11 ао RS | 10 Поток-Резерв яч.9 ао RS | 10 Поток-РЗ 1 ао RS | 10 Поток-РЗ 2 ао RS | 35 Поток Т 1 ао RS | 35 Поток Т 1 ап RS | 35 Поток Т 2 ао RS | 35 Поток Т 2 ап RS | 35 Поток-Газовая ао RS | 35 Поток-Газовая ап RS | 35 Поток-Лесная ао RS | 35 Поток-Лесная ап RS
00 - 01 | 0.828 | 3.28 | 0 | 93 | 0 | 120 | 1.1 | 3.6 | 55.4 | 0 | 90.8 | 0 | 60.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 100.1 | 0 | 126.7 | 0 | 100.8 | 0 | 126.7
01 - 02 | 0.538 | 3.276 | 0 | 90.75 | 0 | 105 | 0.8 | 3.6 | 51.6 | 0 | 88.2 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 98 | 0 | 111.3 | 0 | 97.3 | 0 | 111.3
02 - 03 | 0.686 | 3.262 | 0 | 88.5 | 0 | 106.5 | 0.975 | 3.6 | 56.4 | 0 | 86.6 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 95.9 | 0 | 112.7 | 0 | 96.6 | 0 | 112.7
03 - 04 | 0.678 | 3.244 | 0 | 77.25 | 0 | 96.75 | 0.95 | 3.55 | 45.2 | 0 | 75 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 84.7 | 0 | 102.9 | 0 | 84 | 0 | 102.2
04 - 05 | 0.58 | 3.244 | 0 | 78 | 0 | 103.5 | 0.85 | 3.575 | 51 | 0 | 76 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 85.4 | 0 | 109.9 | 0 | 85.4 | 0 | 109.9
05 - 06 | 0.746 | 3.248 | 0 | 66 | 0 | 141.75 | 1.025 | 3.575 | 43.2 | 0 | 63.8 | 0 | 94.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 73.5 | 0 | 148.4 | 0 | 73.5 | 0 | 148.4
06 - 07 | 0.5 | 3.246 | 0 | 63.75 | 0 | 168.75 | 0.775 | 3.575 | 50 | 0 | 61.8 | 0 | 113.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 70.7 | 0 | 174.3 | 0 | 70.7 | 0 | 174.3
07 - 08 | 0.658 | 3.246 | 0 | 61.5 | 0 | 165 | 0.95 | 3.575 | 45.2 | 0 | 59.2 | 0 | 114.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 68.6 | 0 | 171.5 | 0 | 68.6 | 0 | 170.8
08 - 09 | 0.456 | 3.248 | 0 | 63.75 | 0 | 179.25 | 0.75 | 3.575 | 48.8 | 0 | 62.4 | 0 | 125.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 71.4 | 0 | 185.5 | 0 | 71.4 | 0 | 185.5
09 - 10 | 0.666 | 3.246 | 0 | 69.75 | 0 | 165.75 | 0.95 | 3.575 | 48.6 | 0 | 67.4 | 0 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 76.3 | 0 | 171.5 | 0 | 77 | 0 | 172.2
10 - 11 | 0.458 | 3.242 | 0 | 63 | 0 | 137.25 | 0.75 | 3.575 | 43.6 | 0 | 61 | 0 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 70.7 | 0 | 143.5 | 0 | 70 | 0 | 142.8
11 - 12 | 0.504 | 3.244 | 0 | 61.5 | 0 | 140.25 | 0.8 | 3.575 | 51.6 | 0 | 59.6 | 0 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 68.6 | 0 | 146.3 | 0 | 68.6 | 0 | 147
12 - 13 | 0.634 | 3.244 | 0 | 63 | 0 | 129 | 0.925 | 3.575 | 40.8 | 0 | 60.8 | 0 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 70 | 0 | 135.1 | 0 | 70 | 0 | 135.1
13 - 14 | 0.456 | 3.244 | 0 | 65.25 | 0 | 137.25 | 0.75 | 3.55 | 53.4 | 0 | 63.4 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 72.1 | 0 | 143.5 | 0 | 72.1 | 0 | 142.8
14 - 15 | 0.672 | 3.242 | 0 | 60.75 | 0 | 126 | 0.95 | 3.575 | 44.2 | 0 | 58.4 | 0 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 67.9 | 0 | 133 | 0 | 67.9 | 0 | 133
15 - 16 | 0.458 | 3.242 | 0 | 65.25 | 0 | 138 | 0.75 | 3.575 | 49.8 | 0 | 63.6 | 0 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 72.8 | 0 | 144.2 | 0 | 72.8 | 0 | 144.2
16 - 17 | 0.672 | 3.24 | 0 | 67.5 | 0 | 138.75 | 0.95 | 3.55 | 48.6 | 0 | 65.4 | 0 | 85.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 74.2 | 0 | 144.2 | 0 | 74.2 | 0 | 144.2
17 - 18 | 0.496 | 3.234 | 0 | 57 | 0 | 164.25 | 0.775 | 3.575 | 46.2 | 0 | 54.4 | 0 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 63.7 | 0 | 170.8 | 0 | 63.7 | 0 | 170.1
18 - 19 | 0.694 | 3.228 | 0 | 60 | 0 | 181.5 | 0.975 | 3.55 | 49.4 | 0 | 58 | 0 | 127.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 67.2 | 0 | 187.6 | 0 | 66.5 | 0 | 187.6
19 - 20 | 0.48 | 3.238 | 0 | 60 | 0 | 178.5 | 0.775 | 3.55 | 46.4 | 0 | 58.4 | 0 | 127.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 67.2 | 0 | 184.8 | 0 | 67.9 | 0 | 184.8
20 - 21 | 0.714 | 3.24 | 0 | 56.25 | 0 | 177.75 | 1 | 3.575 | 50 | 0 | 53.8 | 0 | 123.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62.3 | 0 | 184.1 | 0 | 62.3 | 0 | 184.1
21 - 22 | 0.628 | 3.244 | 0 | 63.75 | 0 | 156.75 | 0.9 | 3.575 | 45.8 | 0 | 61.8 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 71.4 | 0 | 162.4 | 0 | 71.4 | 0 | 162.4
22 - 23 | 0.784 | 3.372 | 0 | 81 | 0 | 154.5 | 1.075 | 3.675 | 57.8 | 0 | 78.4 | 0 | 92.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 88.2 | 0 | 161 | 0 | 87.5 | 0 | 161
23 - 00 | 0.628 | 3.256 | 0 | 84 | 0 | 138.75 | 0.9 | 3.575 | 55 | 0 | 82.2 | 0 | 79.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 91.7 | 0 | 145.6 | 0 | 91.7 | 0 | 145.6
Сумма | 14.614 | 78.05 | 0 | 1660.5 | 0 | 3450.75 | 21.4 | 85.85 | 1178 | 0 | 1610.4 | 0 | 2159.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 14.8 | 0 | 1832.6 | 0 | 3600.8 | 0 | 1831.9 | 0 | 3598.7
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Поток | [26 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Поток ТСН 1 ао RS | 0,4 Поток ТСН 2 ао RS | 10 Поток Т 1 ао RS | 10 Поток Т 1 ап RS | 10 Поток Т 2 ао RS | 10 Поток Т 2 ап RS | 10 Поток ТСН 1 ао RS | 10 Поток ТСН 2 ао RS | 10 Поток-Газ 10 ао RS | 10 Поток-Газ 10 ап RS | 10 Поток-Газ 9 ао RS | 10 Поток-Газ 9 ап RS | 10 Поток-Потеряево ао RS | 10 Поток-Потеряево ап RS | 10 Поток-Резерв яч.10 ао RS | 10 Поток-Резерв яч.11 ао RS | 10 Поток-Резерв яч.9 ао RS | 10 Поток-РЗ 1 ао RS | 10 Поток-РЗ 2 ао RS | 35 Поток Т 1 ао RS | 35 Поток Т 1 ап RS | 35 Поток Т 2 ао RS | 35 Поток Т 2 ап RS | 35 Поток-Газовая ао RS | 35 Поток-Газовая ап RS | 35 Поток-Лесная ао RS | 35 Поток-Лесная ап RS
00 - 01 | 0.688 | 2.804 | 108 | 0 | 0 | 30 | 1.5 | 3.375 | 0 | 43 | 0 | 113.8 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.8 | 107.8 | 0 | 0 | 32.9 | 108.5 | 0 | 0 | 32.2
01 - 02 | 0.654 | 2.762 | 108.75 | 0 | 0 | 21 | 1.4 | 3.275 | 0 | 44.2 | 0 | 114.8 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.7 | 109.2 | 0 | 0 | 23.8 | 109.9 | 0 | 0 | 23.1
02 - 03 | 0.69 | 2.78 | 108 | 0 | 0 | 20.25 | 1.475 | 3.325 | 0 | 44.8 | 0 | 114.6 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.8 | 108.5 | 0 | 0 | 23.8 | 108.5 | 0 | 0 | 22.4
03 - 04 | 0.686 | 2.758 | 105.75 | 0 | 0 | 21.75 | 1.425 | 3.3 | 0 | 43.4 | 0 | 111.8 | 58.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 3.7 | 105.7 | 0 | 0 | 23.8 | 105.7 | 0 | 0 | 23.1
04 - 05 | 0.672 | 2.752 | 100.5 | 0 | 0 | 24 | 1.425 | 3.3 | 0 | 42.8 | 0 | 106.4 | 60.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.7 | 100.1 | 0 | 0 | 27.3 | 100.8 | 0 | 0 | 25.9
05 - 06 | 0.684 | 2.78 | 102.75 | 0 | 0 | 54.75 | 1.425 | 3.325 | 0 | 43.6 | 0 | 108.4 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.8 | 101.5 | 0 | 0 | 57.4 | 102.2 | 0 | 0 | 56.7
06 - 07 | 0.652 | 2.794 | 106.5 | 0 | 0 | 57 | 1.325 | 3.375 | 0 | 42.2 | 0 | 111.8 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.9 | 105 | 0 | 0 | 60.9 | 105 | 0 | 0 | 60.2
07 - 08 | 0.638 | 2.764 | 108 | 0 | 0 | 57 | 1.35 | 3.325 | 0 | 42 | 0 | 113.6 | 92.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.8 | 106.4 | 0 | 0 | 60.2 | 107.1 | 0 | 0 | 58.8
08 - 09 | 0.64 | 2.804 | 108.75 | 0 | 0 | 57.75 | 1.325 | 3.4 | 0 | 40 | 0 | 114.4 | 90.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3.9 | 107.8 | 0 | 0 | 60.9 | 107.8 | 0 | 0 | 60.2
09 - 10 | 0.646 | 2.774 | 105.75 | 0 | 0 | 40.5 | 1.375 | 3.325 | 0 | 42.4 | 0 | 111.8 | 76.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3.8 | 104.3 | 0 | 0 | 44.1 | 104.3 | 0 | 0 | 42.7
10 - 11 | 0.638 | 2.75 | 107.25 | 0 | 0 | 28.5 | 1.375 | 3.3 | 0 | 41.2 | 0 | 112.6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.7 | 105 | 0 | 0 | 31.5 | 105.7 | 0 | 0 | 30.8
11 - 12 | 0.644 | 2.76 | 107.25 | 0 | 0 | 29.25 | 1.375 | 3.325 | 0 | 41.6 | 0 | 113.2 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.7 | 105.7 | 0 | 0 | 32.9 | 106.4 | 0 | 0 | 31.5
12 - 13 | 0.652 | 2.776 | 105.75 | 0 | 0 | 26.25 | 1.375 | 3.35 | 0 | 42 | 0 | 111.2 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3.8 | 104.3 | 0 | 0 | 29.4 | 104.3 | 0 | 0 | 28.7
13 - 14 | 0.632 | 2.77 | 103.5 | 0 | 0 | 27.75 | 1.325 | 3.325 | 0 | 41.8 | 0 | 109.4 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.8 | 102.2 | 0 | 0 | 30.1 | 102.9 | 0 | 0 | 29.4
14 - 15 | 0.64 | 2.756 | 108.75 | 0 | 0 | 24.75 | 1.35 | 3.3 | 0 | 42 | 0 | 113.8 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.6 | 107.1 | 0 | 0 | 28 | 107.1 | 0 | 0 | 26.6
15 - 16 | 0.634 | 2.756 | 106.5 | 0 | 0 | 32.25 | 1.325 | 3.3 | 0 | 42.2 | 0 | 112.2 | 67.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3.8 | 105 | 0 | 0 | 35 | 105.7 | 0 | 0 | 34.3
16 - 17 | 0.642 | 2.774 | 106.5 | 0 | 0 | 29.25 | 1.35 | 3.325 | 0 | 42.2 | 0 | 112.6 | 64.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.8 | 105.7 | 0 | 0 | 32.9 | 105.7 | 0 | 0 | 31.5
17 - 18 | 0.628 | 2.746 | 108.75 | 0 | 0 | 51.75 | 1.325 | 3.3 | 0 | 43 | 0 | 114 | 87.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.6 | 107.1 | 0 | 0 | 54.6 | 107.8 | 0 | 0 | 53.9
18 - 19 | 0.648 | 2.728 | 106.5 | 0 | 0 | 56.25 | 1.325 | 3.25 | 0 | 42 | 0 | 112 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.7 | 105 | 0 | 0 | 60.2 | 105.7 | 0 | 0 | 58.8
19 - 20 | 0.634 | 2.776 | 107.25 | 0 | 0 | 58.5 | 1.35 | 3.35 | 0 | 42.4 | 0 | 113 | 94.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.8 | 106.4 | 0 | 0 | 61.6 | 106.4 | 0 | 0 | 60.9
20 - 21 | 0.644 | 2.774 | 109.5 | 0 | 0 | 34.5 | 1.325 | 3.325 | 0 | 42.8 | 0 | 114.8 | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.8 | 108.5 | 0 | 0 | 37.8 | 108.5 | 0 | 0 | 36.4
21 - 22 | 0.638 | 2.788 | 109.5 | 0 | 0 | 22.5 | 1.35 | 3.35 | 0 | 44.6 | 0 | 115 | 60.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3.8 | 107.8 | 0 | 0 | 25.9 | 108.5 | 0 | 0 | 24.5
22 - 23 | 0.674 | 2.756 | 113.25 | 0 | 0 | 19.5 | 1.4 | 3.3 | 0 | 44.8 | 0 | 118.8 | 58.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3.7 | 112.7 | 0 | 0 | 23.1 | 112.7 | 0 | 0 | 22.4
23 - 00 | 0.674 | 2.74 | 112.5 | 0 | 0 | 20.25 | 1.4 | 3.25 | 0 | 46.4 | 0 | 118.6 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3.6 | 111.3 | 0 | 0 | 22.4 | 112 | 0 | 0 | 21.7
Сумма | 15.672 | 66.422 | 2575.5 | 0 | 0 | 845.25 | 32.975 | 79.675 | 0 | 1027.4 | 0 | 2712.6 | 1711.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.7 | 90.1 | 2550.1 | 0 | 0 | 920.5 | 2559.2 | 0 | 0 | 896.7

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Поток |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч