## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Пача | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Пача | [13 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Пача ТСН 1 ао RS | 0,4 Пача ТСН 2 ао RS | 10 Пача-Демидово ао RS | 10 Пача-Демидово ап RS | 10 Пача-Дурасово ао RS | 10 Пача-Дурасово ап RS | 10 Пача-Заря 1 (ввод 2) ао RS | 10 Пача-Заря 1 (ввод 2) ап RS | 10 Пача-Заря 2 (ввод 1) ао RS | 10 Пача-Заря 2 (ввод 1) ап RS | 10 Пача-комплекс Полежайка ао RS | 10 Пача-Пача 1 ао RS | 10 Пача-Пача 2 ао RS | 10 Пача-Соколье ао RS
00 - 01 | 0 | 0.1 | 60 | 0 | 131.6 | 0 | 0 | 67.4 | 0 | 232.2 | 33 | 7.35 | 34.4 | 36.2
01 - 02 | 0 | 0.104 | 50.2 | 0 | 121.8 | 0 | 0 | 62.8 | 0 | 211.2 | 30.6 | 6.6 | 31.8 | 35.1
02 - 03 | 0 | 0.104 | 49.8 | 0 | 113.4 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 201 | 31.4 | 6.9 | 30.9 | 33.2
03 - 04 | 0 | 0.104 | 47.6 | 0 | 112.6 | 0 | 0 | 61.6 | 0 | 194.8 | 34.4 | 6 | 27 | 30.9
04 - 05 | 0 | 0.1 | 51.8 | 0 | 113.4 | 0 | 0 | 58 | 0 | 201 | 29 | 7.2 | 29 | 31.1
05 - 06 | 0 | 0.104 | 106.8 | 0 | 123.4 | 0 | 0 | 107.6 | 0 | 268.2 | 75.8 | 7.5 | 31.5 | 33.6
06 - 07 | 0 | 0.104 | 120 | 0 | 144 | 0 | 0 | 147.2 | 0 | 308.8 | 111.4 | 10.5 | 35.8 | 37.8
07 - 08 | 0 | 0.1 | 117 | 0 | 194.4 | 0 | 0 | 170.2 | 0 | 365.4 | 116.6 | 13.05 | 53 | 44.9
08 - 09 | 0 | 0.1 | 134.2 | 0 | 228.6 | 0 | 0 | 174.4 | 0 | 422.4 | 117.4 | 15.45 | 56.9 | 48.7
09 - 10 | 0 | 0.104 | 154.8 | 0 | 213.8 | 0 | 0 | 154 | 0 | 436.8 | 99.6 | 17.55 | 54.3 | 55.2
10 - 11 | 0 | 0.1 | 186.6 | 0 | 202.8 | 0 | 0 | 130.4 | 0 | 449.2 | 72.8 | 11.55 | 57 | 52.7
11 - 12 | 0 | 0.104 | 135.4 | 0 | 217 | 0 | 0 | 97.6 | 0 | 420.4 | 50.8 | 14.1 | 46.7 | 58.3
12 - 13 | 0.176 | 0.104 | 122 | 0 | 222 | 0 | 0 | 124.8 | 0 | 410.4 | 73.4 | 13.05 | 51.1 | 57.5
13 - 14 | 0 | 0.112 | 123 | 0 | 224.6 | 0 | 0 | 177.6 | 0 | 420 | 126.6 | 11.4 | 50.5 | 65.6
14 - 15 | 0 | 0.112 | 136 | 0 | 229.4 | 0 | 0 | 133.4 | 0 | 439.4 | 88.4 | 12.9 | 44.8 | 66.7
15 - 16 | 0 | 0.1 | 119.2 | 0 | 224.4 | 0 | 0 | 121.2 | 0 | 423 | 67.2 | 12.75 | 53.9 | 71.8
16 - 17 | 0 | 0.104 | 121.4 | 0 | 219.8 | 0 | 0 | 112.6 | 0 | 424 | 56.6 | 14.7 | 55.7 | 73.6
17 - 18 | 0 | 0.104 | 133.4 | 0 | 228.2 | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 437.6 | 58.8 | 13.2 | 58.2 | 68
18 - 19 | 0 | 0.1 | 107.8 | 0 | 253.8 | 0 | 0 | 148.2 | 0 | 433 | 90.2 | 11.7 | 57.9 | 65.3
19 - 20 | 0 | 0.104 | 101.2 | 0 | 256.4 | 0 | 0 | 149.6 | 0 | 427.2 | 93 | 10.35 | 56.3 | 64.7
20 - 21 | 0 | 0.104 | 112.4 | 0 | 274.6 | 0 | 0 | 153.8 | 0 | 462.8 | 92.6 | 11.55 | 61 | 69.6
21 - 22 | 0 | 0.1 | 108.6 | 0 | 272.6 | 0 | 0 | 122.8 | 0 | 451.8 | 61.2 | 8.25 | 61.3 | 67.4
22 - 23 | 0 | 0.104 | 91.4 | 0 | 235 | 0 | 0 | 102.4 | 0 | 386 | 46.4 | 8.7 | 55.8 | 55.4
23 - 00 | 0 | 0.104 | 85 | 0 | 180.8 | 0 | 0 | 83.4 | 0 | 317.4 | 40.4 | 8.85 | 42.7 | 46.5
Сумма | 0.176 | 2.48 | 2575.6 | 0 | 4738.4 | 0 | 0 | 2841 | 0 | 8744 | 1697.6 | 261.15 | 1137.5 | 1269.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
РП 10 кВ Пача | [13 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Пача ТСН 1 ао RS | 0,4 Пача ТСН 2 ао RS | 10 Пача-Демидово ао RS | 10 Пача-Демидово ап RS | 10 Пача-Дурасово ао RS | 10 Пача-Дурасово ап RS | 10 Пача-Заря 1 (ввод 2) ао RS | 10 Пача-Заря 1 (ввод 2) ап RS | 10 Пача-Заря 2 (ввод 1) ао RS | 10 Пача-Заря 2 (ввод 1) ап RS | 10 Пача-комплекс Полежайка ао RS | 10 Пача-Пача 1 ао RS | 10 Пача-Пача 2 ао RS | 10 Пача-Соколье ао RS
00 - 01 |  |  | 40.2 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 60.4 | 0 | 153 | 19 | 7.35 | 41.3 | 48.4
01 - 02 |  |  | 39.8 | 0 | 56 | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 148.8 | 18.6 | 6.75 | 42.1 | 48.4
02 - 03 |  |  | 41.4 | 0 | 58 | 0 | 0 | 60.6 | 0 | 152.2 | 19 | 7.2 | 41.3 | 47.8
03 - 04 |  |  | 38.4 | 0 | 54.6 | 0 | 0 | 59 | 0 | 144 | 19.4 | 7.35 | 39.4 | 46.2
04 - 05 |  |  | 38.8 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 58 | 0 | 140.4 | 18.4 | 6.6 | 39.4 | 45.1
05 - 06 |  |  | 88.8 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 84.6 | 0 | 190.4 | 44.6 | 6.6 | 39.4 | 45.4
06 - 07 |  |  | 93.8 | 0 | 53 | 0 | 0 | 103.2 | 0 | 196.2 | 65 | 7.2 | 38 | 45.1
07 - 08 |  |  | 100.8 | 0 | 51 | 0 | 0 | 100.6 | 0 | 199 | 59.6 | 7.35 | 40.6 | 43.3
08 - 09 |  |  | 91.4 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 98.8 | 0 | 190.2 | 57.4 | 6.45 | 41 | 42.2
09 - 10 |  |  | 107.8 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 86 | 0 | 207.8 | 44.8 | 6.45 | 40.8 | 44
10 - 11 |  |  | 114.2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 215.8 | 18 | 6.3 | 41.4 | 44.1
11 - 12 |  |  | 81.6 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 191.4 | 14.8 | 8.1 | 41.6 | 47
12 - 13 |  |  | 60 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 171.8 | 22.2 | 6.9 | 40.6 | 47.9
13 - 14 |  |  | 77.4 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 98 | 0 | 183.6 | 57.8 | 6.6 | 39.8 | 46.3
14 - 15 |  |  | 84.6 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 189.4 | 43.4 | 6.6 | 39.9 | 46.4
15 - 16 |  |  | 70.6 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 70.2 | 0 | 180.6 | 27.8 | 6.45 | 42.2 | 47.3
16 - 17 |  |  | 59.6 | 0 | 54.6 | 0 | 0 | 62.6 | 0 | 165 | 20.8 | 7.2 | 41.5 | 47.1
17 - 18 |  |  | 59.4 | 0 | 56.2 | 0 | 0 | 68.6 | 0 | 165.4 | 26.2 | 7.35 | 42.4 | 45
18 - 19 |  |  | 51.4 | 0 | 58 | 0 | 0 | 86.6 | 0 | 158.6 | 45.8 | 6.45 | 40.3 | 45.2
19 - 20 |  |  | 53.4 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 88 | 0 | 161.2 | 45.2 | 6.9 | 42.3 | 46
20 - 21 |  |  | 50.8 | 0 | 56 | 0 | 0 | 83.8 | 0 | 155.2 | 40.2 | 6 | 43.3 | 44.6
21 - 22 |  |  | 41.8 | 0 | 52.4 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 142.6 | 17.4 | 6.6 | 42 | 44.3
22 - 23 |  |  | 33.6 | 0 | 47.8 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 129.2 | 12.4 | 7.05 | 41.3 | 43.1
23 - 00 |  |  | 33.4 | 0 | 46 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 125.2 | 10.2 | 6.15 | 38.2 | 41.9
Сумма | 0 | 0 | 1553 | 0 | 1311.8 | 0 | 0 | 1754.2 | 0 | 4057 | 768 | 163.95 | 980.1 | 1092.1

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Пача |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч