## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Сизьма | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Сизьма | [11 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Сизьма ТСН 1 ао RS | 0,4 Сизьма ТСН 2 ао RS | 10 Сизьма Т 1 ап RS | 10 Сизьма Т 2 ап RS | 10 Сизьма-Княже ао RS | 10 Сизьма-Копылово ао RS | 10 Сизьма-Овинец ао RS | 10 Сизьма-Шипицыно ао RS | 35 Сизьма-Макарово ао RS | 35 Сизьма-Макарово ап RS | 35 Сизьма-Талицы ао RS | 35 Сизьма-Талицы ап RS
00 - 01 |  | 0.19 | 0 | 116.4 | 31.8 | 19.5 | 35.8 | 29.8 | 0 | 0 | 463.4 | 0
01 - 02 |  | 0.185 | 0 | 107.2 | 30.4 | 16.5 | 32.2 | 28.5 | 0 | 0 | 407.4 | 0
02 - 03 |  | 0.19 | 0 | 103 | 28.8 | 16.05 | 30.3 | 28.6 | 0 | 0 | 414.4 | 0
03 - 04 |  | 0.185 | 0 | 98.4 | 29.2 | 16.2 | 24.5 | 28.9 | 0 | 0 | 418.6 | 0
04 - 05 |  | 0.19 | 0 | 101.2 | 30 | 18.15 | 24.9 | 28.6 | 0 | 0 | 429.8 | 0
05 - 06 |  | 0.185 | 0 | 111 | 33.4 | 19.2 | 28 | 30.7 | 0 | 0 | 455 | 0
06 - 07 |  | 0.19 | 0 | 139.6 | 43 | 20.25 | 40.8 | 36.1 | 0 | 0 | 522.2 | 0
07 - 08 |  | 0.215 | 0 | 150.6 | 43.4 | 22.8 | 45.4 | 39.7 | 0 | 0 | 604.8 | 0
08 - 09 |  | 0.32 | 0 | 165.8 | 45.4 | 26.85 | 53.7 | 40.4 | 0 | 0 | 625.8 | 0
09 - 10 |  | 0.255 | 0 | 173.4 | 48.6 | 28.2 | 59.5 | 37.6 | 0 | 0 | 680.4 | 0
10 - 11 |  | 0.24 | 0 | 162.6 | 44.2 | 24.9 | 59.5 | 34.9 | 0 | 0 | 677.6 | 0
11 - 12 |  | 0.52 | 0 | 156.6 | 48.8 | 22.65 | 52.1 | 33.6 | 0 | 0 | 665 | 0
12 - 13 |  | 0.28 | 0 | 159.6 | 49 | 26.25 | 50.3 | 34.8 | 0 | 0 | 674.8 | 0
13 - 14 |  | 0.205 | 0 | 167.8 | 51.8 | 25.65 | 52.1 | 38.7 | 0 | 0 | 676.2 | 0
14 - 15 |  | 0.19 | 0 | 161.6 | 48.2 | 21.75 | 50.7 | 41.6 | 0 | 0 | 672 | 0
15 - 16 |  | 0.185 | 0 | 167.4 | 50.2 | 23.7 | 52.6 | 41.7 | 0 | 0 | 607.6 | 0
16 - 17 |  | 0.185 | 0 | 171.4 | 45.4 | 29.55 | 52.1 | 45 | 0 | 0 | 596.4 | 0
17 - 18 |  | 0.185 | 0 | 159.8 | 43.8 | 27.15 | 49 | 40.7 | 0 | 0 | 581 | 0
18 - 19 |  | 0.19 | 0 | 171.6 | 55.6 | 28.35 | 48 | 40 | 0 | 0 | 614.6 | 0
19 - 20 |  | 0.185 | 0 | 181.2 | 59.8 | 32.55 | 49.5 | 40 | 0 | 0 | 638.4 | 0
20 - 21 |  | 0.185 | 0 | 186.8 | 59 | 33.9 | 53.8 | 40.8 | 0 | 0 | 644 | 0
21 - 22 |  | 0.185 | 0 | 175 | 51.2 | 30.45 | 49.2 | 44.6 | 0 | 0 | 635.6 | 0
22 - 23 |  | 0.185 | 0 | 160.2 | 46 | 28.95 | 45.1 | 40.8 | 0 | 0 | 554.4 | 0
23 - 00 |  | 0.185 | 0 | 145.6 | 43.6 | 25.95 | 42.3 | 34.5 | 0 | 0 | 499.8 | 0
Сумма | 0 | 5.21 | 0 | 3593.8 | 1060.6 | 585.45 | 1081.4 | 880.6 | 0 | 0 | 13759.2 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Сизьма | [11 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Сизьма ТСН 1 ао RS | 0,4 Сизьма ТСН 2 ао RS | 10 Сизьма Т 1 ап RS | 10 Сизьма Т 2 ап RS | 10 Сизьма-Княже ао RS | 10 Сизьма-Копылово ао RS | 10 Сизьма-Овинец ао RS | 10 Сизьма-Шипицыно ао RS | 35 Сизьма-Макарово ао RS | 35 Сизьма-Макарово ап RS | 35 Сизьма-Талицы ао RS | 35 Сизьма-Талицы ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 109.4 | 26.6 | 11.85 | 30.9 | 40.2 | 0 | 0 | 186.2 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 107.6 | 26.2 | 11.7 | 30.8 | 39.2 | 0 | 0 | 168 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 104.6 | 25.4 | 11.1 | 30 | 38.2 | 0 | 0 | 168 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 102.2 | 25.6 | 12.15 | 27.7 | 37.3 | 0 | 0 | 166.6 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 104 | 25.6 | 14.25 | 27.4 | 36.7 | 0 | 0 | 163.8 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 106.6 | 26.8 | 13.65 | 28.9 | 37.5 | 0 | 0 | 169.4 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 105.6 | 27.2 | 10.95 | 29.4 | 38.1 | 0 | 0 | 179.2 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 106.8 | 26 | 11.55 | 29.8 | 38.9 | 0 | 0 | 183.4 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 112 | 26.8 | 15.3 | 32.7 | 37.3 | 0 | 0 | 184.8 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 117 | 27.8 | 13.8 | 36.4 | 39.1 | 0 | 0 | 224 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 117.6 | 28.2 | 11.85 | 37.3 | 40 | 0 | 0 | 214.2 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 118.8 | 31.2 | 12.3 | 34.9 | 40.6 | 0 | 0 | 231 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 113 | 28.4 | 12.15 | 32.5 | 40.1 | 0 | 0 | 205.8 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 111.8 | 29.2 | 11.85 | 31.7 | 39 | 0 | 0 | 207.2 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 111.6 | 28.6 | 12.45 | 31.6 | 39 | 0 | 0 | 242.2 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 112 | 27.8 | 13.05 | 31.9 | 39.5 | 0 | 0 | 196 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 110.4 | 26 | 12.3 | 32.1 | 39.4 | 0 | 0 | 189 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 108.2 | 25.8 | 11.85 | 32.3 | 38.3 | 0 | 0 | 163.8 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 110 | 26.8 | 14.55 | 30.6 | 38.1 | 0 | 0 | 162.4 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 108.4 | 26.4 | 11.7 | 31.5 | 38.8 | 0 | 0 | 176.4 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 110.6 | 27.6 | 12 | 32.8 | 38.2 | 0 | 0 | 180.6 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 107 | 26.4 | 12.3 | 30.5 | 38 | 0 | 0 | 169.4 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 102.8 | 25.4 | 11.1 | 29.6 | 36.6 | 0 | 0 | 137.2 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 99 | 24.4 | 11.1 | 28 | 35.6 | 0 | 0 | 144.2 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 2617 | 646.2 | 296.85 | 751.3 | 923.7 | 0 | 0 | 4412.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сизьма |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч