## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Чебсара | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Чебсара | [15 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Чебсара ТСН 1 ао RS | 0,4 Чебсара ТСН 2 ао RS | 10 Чебсара Т 1 ап RS | 10 Чебсара Т 2 ап RS | 10 Чебсара-Братково ао RS | 10 Чебсара-Братково ап RS | 10 Чебсара-Думино ао RS | 10 Чебсара-Любомирово ао RS | 10 Чебсара-Любомирово ап RS | 10 Чебсара-Покровское ао RS | 10 Чебсара-Покровское ап RS | 10 Чебсара-Поселок ао RS | 10 Чебсара-Ребячьево ао RS | 10 Чебсара-Ребячьево ап RS | 10 Чебсара-Ретранслятор ао RS | 10 Чебсара-Роица ао RS
00 - 01 | 0.185 | 0.01 | 324 | 67.6 | 25.95 | 0 | 39.9 | 17 | 0 | 78 | 0 | 202.4 | 8 | 0 | 18.2 | 3.1
01 - 02 | 0.18 | 0.01 | 308.8 | 65.6 | 24.75 | 0 | 37.3 | 15.2 | 0 | 79.35 | 0 | 188.6 | 7.6 | 0 | 18.8 | 2.9
02 - 03 | 0.185 | 0.01 | 272.8 | 59.6 | 23.1 | 0 | 34.4 | 15.2 | 0 | 69.9 | 0 | 163.6 | 5.5 | 0 | 18.2 | 2.7
03 - 04 | 0.185 | 0.01 | 272 | 56.4 | 24.15 | 0 | 34.7 | 15.5 | 0 | 73.8 | 0 | 157.6 | 2.1 | 0 | 17.6 | 2.7
04 - 05 | 0.185 | 0.01 | 264 | 60 | 21.6 | 0 | 38.2 | 15.1 | 0 | 71.7 | 0 | 153.8 | 1.8 | 0 | 18.4 | 2.7
05 - 06 | 0.185 | 0.01 | 331.2 | 74.4 | 24.45 | 0 | 50.5 | 16.3 | 0 | 94.5 | 0 | 195.2 | 2.8 | 0 | 19.6 | 2.9
06 - 07 | 0.2 | 0.005 | 380 | 82 | 26.4 | 0 | 52 | 17.3 | 0 | 115.65 | 0 | 221.4 | 2.8 | 0 | 25.4 | 2.8
07 - 08 | 0.205 | 0.01 | 421.6 | 88.4 | 27.75 | 0 | 55.4 | 23.4 | 0 | 124.35 | 0 | 245.6 | 5.2 | 0 | 26.4 | 3.6
08 - 09 | 0.205 | 0.01 | 480.8 | 92 | 27.75 | 0 | 56.8 | 25.3 | 0 | 139.2 | 0 | 288.6 | 6.8 | 0 | 27 | 4.2
09 - 10 | 0.2 | 0.01 | 484 | 86.8 | 31.95 | 0 | 54.8 | 27.9 | 0 | 126 | 0 | 297.4 | 5.4 | 0 | 25 | 4.2
10 - 11 | 0.2 | 0.01 | 480.8 | 67.2 | 34.2 | 0 | 41.2 | 34.9 | 0 | 129.75 | 0 | 283.6 | 3.8 | 0 | 20.4 | 2.9
11 - 12 | 0.185 | 0.01 | 512.8 | 27.6 | 32.55 | 0 | 0 | 76 | 0 | 136.35 | 0 | 269.2 | 4.1 | 0 | 22.6 | 2.9
12 - 13 | 0.17 | 0.01 | 550.4 | 28.4 | 34.05 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 153.45 | 0 | 282.6 | 5.3 | 0 | 22.2 | 5
13 - 14 | 0.17 | 0.01 | 540.8 | 31.2 | 35.1 | 0 | 0 | 81.7 | 0 | 158.55 | 0 | 265.4 | 5.8 | 0 | 24.6 | 4.2
14 - 15 | 0.175 | 0.01 | 502.4 | 33.6 | 31.65 | 0 | 0 | 78.3 | 0 | 133.65 | 0 | 259.4 | 7.1 | 0 | 25.6 | 3.8
15 - 16 | 0.185 | 0.01 | 504 | 32.4 | 32.7 | 0 | 0.6 | 76.1 | 0 | 133.05 | 0 | 262.2 | 6.2 | 0 | 24.6 | 3.4
16 - 17 | 0.195 | 0.01 | 524 | 34 | 31.95 | 0 | 4.1 | 79.8 | 0 | 123.15 | 0 | 289 | 7.3 | 0 | 21.8 | 4.1
17 - 18 | 0.185 | 0.01 | 529.6 | 33.2 | 37.2 | 0 | 2.2 | 79.8 | 0 | 126.45 | 0 | 284.8 | 6.9 | 0 | 22.8 | 6.1
18 - 19 | 0.185 | 0.01 | 528.8 | 59.6 | 42.6 | 0 | 29.7 | 67.5 | 0 | 124.8 | 0 | 293.4 | 5.2 | 0 | 28.2 | 4.4
19 - 20 | 0.185 | 0.01 | 485.6 | 95.6 | 38.4 | 0 | 54.2 | 37 | 0 | 125.4 | 0 | 284.6 | 5.9 | 0 | 34 | 4.2
20 - 21 | 0.18 | 0.01 | 477.6 | 100.8 | 39.3 | 0 | 54.8 | 30.4 | 0 | 114.3 | 0 | 291.8 | 8 | 0 | 36.4 | 5.7
21 - 22 | 0.19 | 0.01 | 476.8 | 104.4 | 38.4 | 0 | 58.3 | 32.6 | 0 | 111.9 | 0 | 292.4 | 9.2 | 0 | 35.6 | 5
22 - 23 | 0.18 | 0.01 | 448.8 | 98.4 | 35.1 | 0 | 54.5 | 28.4 | 0 | 94.35 | 0 | 290.8 | 12.6 | 0 | 30 | 4.1
23 - 00 | 0.185 | 0.01 | 411.2 | 83.6 | 33.6 | 0 | 45.8 | 20.9 | 0 | 80.7 | 0 | 275.2 | 11.5 | 0 | 24.6 | 4
Сумма | 4.485 | 0.235 | 10512.8 | 1562.8 | 754.65 | 0 | 799.4 | 991.4 | 0 | 2718.3 | 0 | 6038.6 | 146.9 | 0 | 588 | 91.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Чебсара | [15 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Чебсара ТСН 1 ао RS | 0,4 Чебсара ТСН 2 ао RS | 10 Чебсара Т 1 ап RS | 10 Чебсара Т 2 ап RS | 10 Чебсара-Братково ао RS | 10 Чебсара-Братково ап RS | 10 Чебсара-Думино ао RS | 10 Чебсара-Любомирово ао RS | 10 Чебсара-Любомирово ап RS | 10 Чебсара-Покровское ао RS | 10 Чебсара-Покровское ап RS | 10 Чебсара-Поселок ао RS | 10 Чебсара-Ребячьево ао RS | 10 Чебсара-Ребячьево ап RS | 10 Чебсара-Ретранслятор ао RS | 10 Чебсара-Роица ао RS
00 - 01 |  |  | 312.8 | 68 | 16.8 | 0 | 52 | 25.1 | 0 | 64.8 | 0 | 210.4 | 3.5 | 0 | 14.4 | 2.3
01 - 02 |  |  | 284 | 67.6 | 15 | 0 | 52.5 | 22.7 | 0 | 55.35 | 0 | 194.4 | 3.3 | 0 | 14.2 | 1.7
02 - 03 |  |  | 274.4 | 65.6 | 14.25 | 0 | 50.6 | 22.2 | 0 | 56.1 | 0 | 186 | 2.7 | 0 | 14 | 1.6
03 - 04 |  |  | 281.6 | 64.4 | 15.9 | 0 | 50.7 | 23.4 | 0 | 62.25 | 0 | 183.6 | 1.5 | 0 | 13.8 | 1.2
04 - 05 |  |  | 286.4 | 64.8 | 15.9 | 0 | 51.4 | 24.5 | 0 | 61.35 | 0 | 188.2 | 1.3 | 0 | 14 | 1.7
05 - 06 |  |  | 300.8 | 65.2 | 16.65 | 0 | 51.6 | 25 | 0 | 67.8 | 0 | 194.8 | 1.5 | 0 | 13.8 | 1.8
06 - 07 |  |  | 308 | 64 | 16.35 | 0 | 51 | 25.5 | 0 | 71.1 | 0 | 199.6 | 1.7 | 0 | 13.8 | 2.2
07 - 08 |  |  | 304 | 64.4 | 16.35 | 0 | 51.4 | 24.9 | 0 | 71.1 | 0 | 195.6 | 1.6 | 0 | 14.2 | 2.1
08 - 09 |  |  | 314.4 | 62.8 | 15.45 | 0 | 50.6 | 24.7 | 0 | 78.6 | 0 | 200 | 1.5 | 0 | 13 | 2.2
09 - 10 |  |  | 301.6 | 65.6 | 16.35 | 0 | 52.6 | 24.7 | 0 | 64.8 | 0 | 200.4 | 1.7 | 0 | 14.2 | 1.8
10 - 11 |  |  | 290.4 | 72.8 | 15.6 | 0 | 58.9 | 27.8 | 5.1 | 67.95 | 0 | 191.2 | 1.6 | 0 | 14.6 | 1.6
11 - 12 |  |  | 326.4 | 15.2 | 16.35 | 0 | 0 | 68.5 | 0 | 60.45 | 0 | 186.6 | 1.8 | 0 | 14.8 | 1.2
12 - 13 |  |  | 330.4 | 15.2 | 15.6 | 0 | 0 | 68.5 | 0 | 64.05 | 0 | 187.4 | 1.8 | 0 | 14.4 | 1.8
13 - 14 |  |  | 349.6 | 15.2 | 15.75 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 91.35 | 0 | 180.6 | 2 | 0 | 14.8 | 1.7
14 - 15 |  |  | 343.2 | 16 | 16.65 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 71.4 | 0 | 189 | 1.6 | 0 | 15.2 | 2.1
15 - 16 |  |  | 344 | 16 | 16.95 | 0 | 0.6 | 72 | 0 | 66.45 | 0 | 193.4 | 1.8 | 0 | 14.8 | 1.9
16 - 17 |  |  | 354.4 | 19.2 | 16.95 | 0 | 4.6 | 73.5 | 0 | 68.7 | 0 | 200.4 | 2 | 0 | 14.4 | 2.5
17 - 18 |  |  | 348.8 | 18.8 | 17.25 | 0 | 4.4 | 72.1 | 0 | 71.85 | 0 | 192 | 1.6 | 0 | 14 | 2.4
18 - 19 |  |  | 310.4 | 64.4 | 17.7 | 0 | 49.7 | 38.1 | 9.9 | 73.35 | 0 | 193.4 | 2.1 | 0 | 15.2 | 2
19 - 20 |  |  | 310.4 | 67.2 | 17.55 | 0 | 53.7 | 25.5 | 0 | 75.75 | 0 | 195.6 | 1.9 | 0 | 14.8 | 2
20 - 21 |  |  | 300 | 64.8 | 17.7 | 0 | 51.5 | 25.2 | 0 | 68.1 | 0 | 193.6 | 1.7 | 0 | 15 | 2.5
21 - 22 |  |  | 297.6 | 66 | 17.7 | 0 | 52.6 | 25.5 | 0 | 65.7 | 0 | 193.6 | 1.4 | 0 | 15 | 1.8
22 - 23 |  |  | 296 | 65.6 | 16.35 | 0 | 51.1 | 23.8 | 0 | 61.65 | 0 | 197.8 | 2.8 | 0 | 13.8 | 2
23 - 00 |  |  | 284 | 64.8 | 15.45 | 0 | 50.7 | 23 | 0 | 57.6 | 0 | 192.6 | 3 | 0 | 13.8 | 1.9
Сумма | 0 | 0 | 7453.6 | 1233.6 | 392.55 | 0 | 892.2 | 924.3 | 15 | 1617.6 | 0 | 4640.2 | 47.4 | 0 | 344 | 46

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чебсара |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч