## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Шексна | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Шексна | [69 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Шексна ТСН 1 ао | 0,4 Шексна ТСН 2 ао | 0,4 Шексна ТСН 3 ао | 0,4 Шексна ТСН 4 ао | 10 Шексна Т 3 ап | 10 Шексна Т 4 ап | 10 Шексна-АБЗ ао | 10 Шексна-КХП 1 ао | 10 Шексна-КХП 1 ао RS | 10 Шексна-КХП 1 ап RS | 10 Шексна-КХП 2 ао | 10 Шексна-КХП 2 ао RS | 10 Шексна-КХП 2 ап RS | 10 Шексна-Лютчик ао | 10 Шексна-ПМК 22 ао | 10 Шексна-Слизово ао | 10 Шексна-ФИН 1 ао | 10 Шексна-ФИН 2 ао | 110 Шексна ОМВ ао | 110 Шексна ОМВ ао RS УСПД | 110 Шексна ОМВ ап | 110 Шексна ОМВ ап RS УСПД | 110 Шексна-Дорожная ао | 110 Шексна-Дорожная ао RS УСПД | 110 Шексна-Дорожная ап | 110 Шексна-Дорожная ап RS УСПД | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ао | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ао RS УСПД | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ап | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ап RS УСПД | 110 Шексна-Тяговая 1 ао | 110 Шексна-Тяговая 1 ао RS УСПД | 110 Шексна-Тяговая 1 ап | 110 Шексна-Тяговая 1 ап RS УСПД | 110 Шексна-Тяговая 2 ао | 110 Шексна-Тяговая 2 ао RS УСПД | 110 Шексна-Тяговая 2 ап | 110 Шексна-Тяговая 2 ап RS УСПД | 110 Шексна-Шекснинская 1 ао | 110 Шексна-Шекснинская 1 ао RS УСПД | 110 Шексна-Шекснинская 1 ап | 110 Шексна-Шекснинская 1 ап RS УСПД | 110 Шексна-Шекснинская 2 ао | 110 Шексна-Шекснинская 2 ао RS УСПД | 110 Шексна-Шекснинская 2 ап | 110 Шексна-Шекснинская 2 ап RS УСПД | 35 Шексна Т 1 ап | 35 Шексна Т 2 ап | 35 Шексна Т 3 ап | 35 Шексна Т 4 ап | 35 Шексна-Газовая ао | 35 Шексна-Лесная ао | 35 Шексна-Сизьма 1 ао | 35 Шексна-Сизьма 2 ао | 6 Шексна Т 1 ап | 6 Шексна Т 2 ап | 6 Шексна Т 3 ап | 6 Шексна Т 4 ап | 6 Шексна-Битумная ао | 6 Шексна-Горсеть 1 ао | 6 Шексна-Горсеть 2 ао | 6 Шексна-Горсеть 3 ао | 6 Шексна-Горсеть 4 ао | 6 Шексна-ДВП 1 ао | 6 Шексна-ДВП 2 ао | 6 Шексна-ДПМК 3 ао | 6 Шексна-ДСП 1 ао | 6 Шексна-ДСП 2 ао | 6 Шексна-РП 1 ао | 6 Шексна-РП 2 ао
00 - 01 | 3.2 | 0.8 | 0.04 | 1.33 | 158.4 | 194.4 | 29.4 | 30 | 30 | 0 | 34 | 34 | 0 | 100.4 | 8.8 | 126.75 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16209.6 | 16196.4 | 0 | 0 | 14018.4 | 14005.2 | 0 | 0 | 6362.4 | 6369 | 0 | 0 | 145.2 | 151.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38728.8 | 38715.6 | 0 | 0 | 12856.8 | 12856.8 | 1394.4 | 1870.4 | 165.2 | 201.6 | 224 | 1408.4 | 996.8 | 128.8 | 1404 | 2599.2 | 2988 | 3765.6 | 177.12 | 0 | 188.64 | 328.32 | 1084.32 | 1394.4 | 2322 | 20.16 | 1612.8 | 2365.2 | 259.2 | 984
01 - 02 | 3.2 | 0.16 | 0.04 | 1.28 | 158.4 | 180 | 24.6 | 29.6 | 29.6 | 0 | 32 | 32 | 0 | 97.2 | 12 | 116.7 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17001.6 | 17001.6 | 0 | 0 | 13543.2 | 13569.6 | 0 | 0 | 7207.2 | 7207.2 | 0 | 0 | 145.2 | 138.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39098.4 | 39111.6 | 0 | 0 | 13279.2 | 13252.8 | 1285.2 | 1769.6 | 163.8 | 180.6 | 224 | 1330 | 898.8 | 120.4 | 1562.4 | 2620.8 | 2995.2 | 3427.2 | 194.4 | 164.16 | 178.56 | 305.28 | 828 | 1392 | 2268 | 18.72 | 1666.8 | 2379.6 | 235.2 | 945.6
02 - 03 | 3.2 | 0.32 | 0.02 | 1.27 | 139.2 | 158.4 | 24.6 | 28 | 28 | 0 | 29.6 | 29.6 | 0 | 82.8 | 9.2 | 101.7 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19430.4 | 19443.6 | 0 | 0 | 15285.6 | 15272.4 | 0 | 0 | 3630 | 3623.4 | 0 | 0 | 132 | 138.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39072 | 39072 | 0 | 0 | 13437.6 | 13450.8 | 1251.6 | 1646.4 | 145.6 | 163.8 | 218.4 | 1254.4 | 897.4 | 109.2 | 1771.2 | 2527.2 | 3002.4 | 2894.4 | 184.32 | 385.92 | 162.72 | 249.12 | 525.6 | 1380 | 2091.6 | 17.28 | 1666.8 | 2408.4 | 244.8 | 859.2
03 - 04 | 3.2 | 0.16 | 0.04 | 1.29 | 91.2 | 115.2 | 24 | 22.8 | 22.8 | 0 | 22.8 | 22.8 | 0 | 46.4 | 4.8 | 63.15 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23284.8 | 23284.8 | 0 | 0 | 17424 | 17424 | 0 | 0 | 7695.6 | 7695.6 | 0 | 0 | 118.8 | 112.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43850.4 | 43837.2 | 0 | 0 | 18453.6 | 18453.6 | 1176 | 1545.6 | 98 | 117.6 | 179.2 | 1199.8 | 893.2 | 109.2 | 1735.2 | 2455.2 | 2966.4 | 2894.4 | 171.36 | 368.64 | 158.4 | 241.92 | 529.92 | 1365.6 | 2088 | 25.92 | 1666.8 | 2408.4 | 223.2 | 784.8
04 - 05 | 3.2 | 0.16 | 0.04 | 1.32 | 84 | 112.8 | 24.6 | 22.4 | 22.4 | 0 | 24 | 24 | 0 | 40.4 | 3.2 | 59.25 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21489.6 | 21502.8 | 0 | 0 | 16394.4 | 16394.4 | 0 | 0 | 10454.4 | 10461 | 0 | 0 | 118.8 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43797.6 | 43810.8 | 0 | 0 | 18480 | 18480 | 1226.4 | 1545.6 | 89.6 | 117.6 | 176.4 | 1180.2 | 964.6 | 123.2 | 1749.6 | 2476.8 | 2959.2 | 2880 | 171.36 | 367.2 | 154.08 | 247.68 | 515.52 | 1370.4 | 2080.8 | 25.92 | 1663.2 | 2422.8 | 208.8 | 808.8
05 - 06 | 3.2 | 0.32 | 0.04 | 1.33 | 76.8 | 117.6 | 25.8 | 23.2 | 23.2 | 0 | 23.6 | 23.6 | 0 | 38.4 | 2.4 | 63.9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18981.6 | 18955.2 | 0 | 0 | 14520 | 14520 | 0 | 0 | 10216.8 | 10203.6 | 0 | 0 | 118.8 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41685.6 | 41672.4 | 0 | 0 | 16341.6 | 16341.6 | 1344 | 1736 | 82.6 | 121.8 | 165.2 | 1344 | 1099 | 128.8 | 1821.6 | 2505.6 | 2966.4 | 2995.2 | 175.68 | 460.8 | 175.68 | 270.72 | 570.24 | 1360.8 | 2113.2 | 31.68 | 1620 | 2379.6 | 228 | 885.6
06 - 07 | 3.2 | 2.24 | 0.04 | 1.33 | 96 | 136.8 | 30 | 44 | 44 | 0 | 25.2 | 25.2 | 0 | 42 | 2 | 79.05 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19826.4 | 19839.6 | 0 | 0 | 15892.8 | 15879.6 | 0 | 0 | 8025.6 | 8025.6 | 0 | 0 | 145.2 | 145.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42055.2 | 42068.4 | 0 | 0 | 17028 | 17041.2 | 1612.8 | 2161.6 | 105 | 142.8 | 170.8 | 1552.6 | 1339.8 | 221.2 | 1908 | 2664 | 3002.4 | 2959.2 | 172.8 | 624.96 | 205.92 | 348.48 | 777.6 | 1276.8 | 1792.8 | 27.36 | 1616.4 | 2379.6 | 244.8 | 1036.8
07 - 08 | 3.2 | 2.72 | 0.04 | 1.32 | 127.2 | 158.4 | 30 | 70.8 | 70.8 | 0 | 24.8 | 24.8 | 0 | 42.4 | 2.4 | 97.95 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21753.6 | 21740.4 | 0 | 0 | 17529.6 | 17556 | 0 | 0 | 7576.8 | 7590 | 0 | 0 | 158.4 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43639.2 | 43626 | 0 | 0 | 18796.8 | 18770.4 | 1806 | 2396.8 | 133 | 159.6 | 168 | 1685.6 | 1509.2 | 252 | 1684.8 | 2620.8 | 2412 | 3463.2 | 190.08 | 694.08 | 230.4 | 407.52 | 891.36 | 991.2 | 2138.4 | 20.16 | 1227.6 | 1749.6 | 240 | 1392
08 - 09 | 3.2 | 0.96 | 0.02 | 1.3 | 230.4 | 288 | 39.6 | 166.8 | 166.8 | 0 | 140.4 | 140.4 | 0 | 48 | 6 | 100.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21542.4 | 21555.6 | 0 | 0 | 17503.2 | 17503.2 | 0 | 0 | 7524 | 7524 | 0 | 0 | 198 | 191.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43269.6 | 43282.8 | 0 | 0 | 18585.6 | 18612 | 2049.6 | 2822.4 | 236.6 | 289.8 | 184.8 | 1857.8 | 1632.4 | 313.6 | 1648.8 | 2196 | 1569.6 | 3801.6 | 243.36 | 757.44 | 277.92 | 446.4 | 927.36 | 883.2 | 2390.4 | 21.6 | 489.6 | 799.2 | 252 | 1699.2
09 - 10 | 3.2 | 0.64 | 0.04 | 1.27 | 362.4 | 516 | 42 | 291.2 | 291.2 | 0 | 328.8 | 328.8 | 0 | 51.6 | 8 | 128.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20116.8 | 20103.6 | 0 | 0 | 15364.8 | 15364.8 | 0 | 0 | 8738.4 | 8738.4 | 0 | 0 | 184.8 | 184.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42134.4 | 42134.4 | 0 | 0 | 17476.8 | 17463.6 | 2192.4 | 3147.2 | 366.8 | 508.2 | 190.4 | 1936.2 | 1636.6 | 324.8 | 1684.8 | 2080.8 | 1411.2 | 3837.6 | 325.44 | 804.96 | 292.32 | 459.36 | 928.8 | 873.6 | 2401.2 | 37.44 | 248.4 | 522 | 264 | 1828.8
10 - 11 | 3.2 | 0.48 | 0.04 | 1.25 | 518.4 | 604.8 | 31.8 | 438.4 | 438.4 | 0 | 427.2 | 427.2 | 0 | 59.6 | 7.6 | 127.5 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16156.8 | 16170 | 0 | 0 | 10269.6 | 10256.4 | 0 | 0 | 8553.6 | 8553.6 | 0 | 0 | 184.8 | 184.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37329.6 | 37329.6 | 0 | 0 | 13226.4 | 13239.6 | 2209.2 | 3236.8 | 516.6 | 596.4 | 179.2 | 1870.4 | 1512 | 358.4 | 1548 | 2016 | 1418.4 | 4320 | 329.76 | 660.96 | 275.04 | 462.24 | 1090.08 | 885.6 | 2721.6 | 40.32 | 252 | 540 | 271.2 | 1764
11 - 12 | 3.2 | 0.32 | 0.04 | 1.25 | 201.6 | 561.6 | 43.2 | 111.2 | 111.2 | 0 | 384 | 384 | 0 | 67.6 | 8.8 | 117.15 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12751.2 | 12738 | 0 | 0 | 8474.4 | 8474.4 | 0 | 0 | 8580 | 8573.4 | 0 | 0 | 184.8 | 191.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34768.8 | 34768.8 | 0 | 0 | 10612.8 | 10599.6 | 1814.4 | 3203.2 | 205.8 | 554.4 | 179.2 | 1905.4 | 1439.2 | 347.2 | 936 | 2282.4 | 1612.8 | 5011.2 | 338.4 | 0 | 276.48 | 446.4 | 1742.4 | 931.2 | 2772 | 40.32 | 453.6 | 745.2 | 252 | 1821.6
12 - 13 | 3.2 | 0.64 | 0.02 | 1.27 | 463.2 | 441.6 | 36.6 | 375.2 | 375.2 | 0 | 297.6 | 297.6 | 0 | 67.2 | 8.8 | 92.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13780.8 | 13780.8 | 0 | 0 | 9160.8 | 9160.8 | 0 | 0 | 6481.2 | 6487.8 | 0 | 0 | 211.2 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35508 | 35508 | 0 | 0 | 11167.2 | 11180.4 | 2158.8 | 3046.4 | 466.2 | 436.8 | 179.2 | 1971.2 | 1516.2 | 299.6 | 1188 | 2980.8 | 2318.4 | 4780.8 | 249.12 | 0 | 288 | 456.48 | 1720.8 | 1178.4 | 2552.4 | 43.2 | 1234.8 | 1530 | 249.6 | 1744.8
13 - 14 | 3.2 | 0.48 | 0.04 | 1.27 | 412.8 | 518.4 | 38.4 | 329.2 | 329.2 | 0 | 361.2 | 361.2 | 0 | 60.8 | 9.6 | 104.85 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13305.6 | 13305.6 | 0 | 0 | 7946.4 | 7959.6 | 0 | 0 | 10282.8 | 10282.8 | 0 | 0 | 224.4 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36907.2 | 36920.4 | 0 | 0 | 13068 | 13068 | 2133.6 | 3136 | 415.8 | 516.6 | 187.6 | 1937.6 | 1538.6 | 319.2 | 1324.8 | 3398.4 | 2800.8 | 4924.8 | 267.84 | 0 | 273.6 | 433.44 | 1700.64 | 1322.4 | 2746.8 | 33.12 | 1537.2 | 2005.2 | 256.8 | 1860
14 - 15 | 3.2 | 0.32 | 0.04 | 1.29 | 374.4 | 506.4 | 43.8 | 274.4 | 274.4 | 0 | 329.2 | 329.2 | 0 | 74.8 | 12.4 | 117.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11985.6 | 11985.6 | 0 | 0 | 6943.2 | 6943.2 | 0 | 0 | 10916.4 | 10916.4 | 0 | 0 | 211.2 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36247.2 | 36247.2 | 0 | 0 | 12434.4 | 12421.2 | 2083.2 | 3169.6 | 382.2 | 499.8 | 179.2 | 1901.2 | 1533 | 352.8 | 1353.6 | 3564 | 3045.6 | 4960.8 | 264.96 | 0 | 276.48 | 436.32 | 1585.44 | 1348.8 | 2905.2 | 33.12 | 1681.2 | 2253.6 | 242.4 | 1876.8
15 - 16 | 3.2 | 1.12 | 0.04 | 1.3 | 489.6 | 456 | 48 | 402.8 | 402.8 | 0 | 274 | 274 | 0 | 62.8 | 11.6 | 119.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12355.2 | 12355.2 | 0 | 0 | 6679.2 | 6666 | 0 | 0 | 9583.2 | 9576.6 | 0 | 0 | 211.2 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35402.4 | 35402.4 | 0 | 0 | 11880 | 11893.2 | 2133.6 | 3057.6 | 498.4 | 449.4 | 184.8 | 1853.6 | 1460.2 | 350 | 1461.6 | 3492 | 3088.8 | 4838.4 | 250.56 | 106.56 | 264.96 | 414.72 | 1460.16 | 1344 | 2916 | 43.2 | 1659.6 | 2329.2 | 240 | 1826.4
16 - 17 | 3.2 | 0.64 | 0.02 | 1.31 | 487.2 | 343.2 | 36.6 | 395.2 | 395.2 | 0 | 202 | 202 | 0 | 71.6 | 7.6 | 91.95 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15708 | 15708 | 0 | 0 | 7893.6 | 7893.6 | 0 | 0 | 9583.2 | 9589.8 | 0 | 0 | 211.2 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37752 | 37752 | 0 | 0 | 13886.4 | 13886.4 | 2091.6 | 2777.6 | 497 | 340.2 | 184.8 | 1850.8 | 1421 | 271.6 | 2066.4 | 3477.6 | 3024 | 4269.6 | 244.8 | 754.56 | 272.16 | 406.08 | 804.96 | 1308 | 3006 | 41.76 | 1760.4 | 2260.8 | 249.6 | 1711.2
17 - 18 | 3.2 | 1.44 | 0.04 | 1.31 | 480 | 240 | 29.4 | 387.6 | 387.6 | 0 | 119.6 | 119.6 | 0 | 70.4 | 9.6 | 82.95 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14256 | 14256 | 0 | 0 | 8184 | 8170.8 | 0 | 0 | 9398.4 | 9391.8 | 0 | 0 | 211.2 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36564 | 36577.2 | 0 | 0 | 12856.8 | 12843.6 | 2058 | 2632 | 487.2 | 243.6 | 165.2 | 1884.4 | 1412.6 | 238 | 2044.8 | 3189.6 | 3052.8 | 3938.4 | 253.44 | 760.32 | 250.56 | 406.08 | 835.2 | 1284 | 2649.6 | 40.32 | 1648.8 | 2314.8 | 230.4 | 1538.4
18 - 19 | 3.2 | 0.48 | 0.04 | 1.31 | 319.2 | 232.8 | 35.4 | 230 | 230 | 0 | 102.8 | 102.8 | 0 | 63.6 | 10.8 | 86.1 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13622.4 | 13635.6 | 0 | 0 | 9081.6 | 9081.6 | 0 | 0 | 10269.6 | 10276.2 | 0 | 0 | 211.2 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37118.4 | 37105.2 | 0 | 0 | 13543.2 | 13543.2 | 1982.4 | 2732.8 | 326.2 | 231 | 165.2 | 1926.4 | 1499.4 | 266 | 2037.6 | 3096 | 3045.6 | 4046.4 | 249.12 | 764.64 | 252 | 407.52 | 862.56 | 1264.8 | 2739.6 | 27.36 | 1623.6 | 2293.2 | 244.8 | 1466.4
19 - 20 | 3.2 | 0.32 | 0.04 | 1.33 | 158.4 | 160.8 | 37.2 | 72.8 | 72.8 | 0 | 31.2 | 31.2 | 0 | 63.6 | 12 | 86.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15866.4 | 15853.2 | 0 | 0 | 11008.8 | 11022 | 0 | 0 | 9279.6 | 9273 | 0 | 0 | 224.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38227.2 | 38240.4 | 0 | 0 | 15153.6 | 15180 | 1898.4 | 2620.8 | 166.6 | 163.8 | 162.4 | 1894.2 | 1575 | 260.4 | 1915.2 | 2995.2 | 2995.2 | 3938.4 | 241.92 | 722.88 | 253.44 | 446.4 | 829.44 | 1190.4 | 2631.6 | 27.36 | 1609.2 | 2260.8 | 237.6 | 1377.6
20 - 21 | 3.2 | 0.48 | 0.02 | 1.32 | 151.2 | 156 | 35.4 | 72.4 | 72.4 | 0 | 29.2 | 29.2 | 0 | 60 | 8 | 87 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17344.8 | 17344.8 | 0 | 0 | 12064.8 | 12078 | 0 | 0 | 8263.2 | 8263.2 | 0 | 0 | 237.6 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39019.2 | 39006 | 0 | 0 | 16024.8 | 16024.8 | 1890 | 2620.8 | 158.2 | 159.6 | 156.8 | 1888.6 | 1575 | 260.4 | 2088 | 2901.6 | 3045.6 | 3844.8 | 285.12 | 724.32 | 247.68 | 443.52 | 861.12 | 1356 | 2494.8 | 34.56 | 1620 | 2275.2 | 232.8 | 1286.4
21 - 22 | 3.2 | 0.32 | 0.04 | 1.33 | 160.8 | 151.2 | 33 | 73.2 | 73.2 | 0 | 27.6 | 27.6 | 0 | 64 | 7.6 | 86.7 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15074.4 | 15074.4 | 0 | 0 | 10533.6 | 10533.6 | 0 | 0 | 8725.2 | 8738.4 | 0 | 0 | 224.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37276.8 | 37263.6 | 0 | 0 | 13992 | 13992 | 1881.6 | 2497.6 | 168 | 159.6 | 162.4 | 1866.2 | 1562.4 | 221.2 | 2052 | 2844 | 3067.2 | 3715.2 | 262.08 | 689.76 | 249.12 | 436.32 | 848.16 | 1358.4 | 2383.2 | 36 | 1620 | 2314.8 | 235.2 | 1216.8
22 - 23 | 3.2 | 2.08 | 0.04 | 1.32 | 148.8 | 206.4 | 36.6 | 35.6 | 35.6 | 0 | 34.4 | 34.4 | 0 | 92.4 | 3.2 | 129.75 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15444 | 15444 | 0 | 0 | 11484 | 11470.8 | 0 | 0 | 7009.2 | 7002.6 | 0 | 0 | 224.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36722.4 | 36735.6 | 0 | 0 | 13411.2 | 13384.8 | 1696.8 | 2486.4 | 156.8 | 205.8 | 201.6 | 1831.2 | 1337 | 210 | 1987.2 | 2750.4 | 3038.4 | 3376.8 | 254.88 | 600.48 | 241.92 | 393.12 | 792 | 1382.4 | 2142 | 41.76 | 1537.2 | 2275.2 | 268.8 | 1204.8
23 - 00 | 3.2 | 1.92 | 0.04 | 1.29 | 156 | 201.6 | 32.4 | 35.6 | 35.6 | 0 | 34.8 | 34.8 | 0 | 98.8 | 2.4 | 129.45 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17080.8 | 17080.8 | 0 | 0 | 12064.8 | 12078 | 0 | 0 | 6520.8 | 6520.8 | 0 | 0 | 198 | 191.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37540.8 | 37554 | 0 | 0 | 13780.8 | 13780.8 | 1520.4 | 2251.2 | 163.8 | 205.8 | 207.2 | 1673 | 1153.6 | 176.4 | 1879.2 | 2786.4 | 3052.8 | 3232.8 | 250.56 | 501.12 | 214.56 | 360 | 692.64 | 1372.8 | 2145.6 | 24.48 | 1652.4 | 2318.4 | 264 | 1135.2
Сумма | 76.8 | 19.52 | 0.86 | 31.19 | 6045.6 | 6758.4 | 812.4 | 3962.4 | 3962.4 | 0 | 3340 | 3340 | 0 | 1566.8 | 178.8 | 2397.75 | 190.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404368.8 | 404355.6 | 0 | 0 | 289264.8 | 289278 | 0 | 0 | 200877.6 | 200884.2 | 0 | 0 | 4435.2 | 4435.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933715.2 | 933741.6 | 0 | 0 | 349773.6 | 349760.4 | 42890.4 | 60110.4 | 6195 | 6766.2 | 4396 | 41003.2 | 32403 | 5762.4 | 40852.8 | 66520.8 | 64879.2 | 92116.8 | 5748.48 | 10913.76 | 5660.64 | 9253.44 | 23404.32 | 29815.2 | 58492.8 | 753.12 | 33368.4 | 47530.8 | 5875.2 | 33055.2
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Шексна | [69 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Шексна ТСН 1 ао | 0,4 Шексна ТСН 2 ао | 0,4 Шексна ТСН 3 ао | 0,4 Шексна ТСН 4 ао | 10 Шексна Т 3 ап | 10 Шексна Т 4 ап | 10 Шексна-АБЗ ао | 10 Шексна-КХП 1 ао | 10 Шексна-КХП 1 ао RS | 10 Шексна-КХП 1 ап RS | 10 Шексна-КХП 2 ао | 10 Шексна-КХП 2 ао RS | 10 Шексна-КХП 2 ап RS | 10 Шексна-Лютчик ао | 10 Шексна-ПМК 22 ао | 10 Шексна-Слизово ао | 10 Шексна-ФИН 1 ао | 10 Шексна-ФИН 2 ао | 110 Шексна ОМВ ао | 110 Шексна ОМВ ао RS УСПД | 110 Шексна ОМВ ап | 110 Шексна ОМВ ап RS УСПД | 110 Шексна-Дорожная ао | 110 Шексна-Дорожная ао RS УСПД | 110 Шексна-Дорожная ап | 110 Шексна-Дорожная ап RS УСПД | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ао | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ао RS УСПД | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ап | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ап RS УСПД | 110 Шексна-Тяговая 1 ао | 110 Шексна-Тяговая 1 ао RS УСПД | 110 Шексна-Тяговая 1 ап | 110 Шексна-Тяговая 1 ап RS УСПД | 110 Шексна-Тяговая 2 ао | 110 Шексна-Тяговая 2 ао RS УСПД | 110 Шексна-Тяговая 2 ап | 110 Шексна-Тяговая 2 ап RS УСПД | 110 Шексна-Шекснинская 1 ао | 110 Шексна-Шекснинская 1 ао RS УСПД | 110 Шексна-Шекснинская 1 ап | 110 Шексна-Шекснинская 1 ап RS УСПД | 110 Шексна-Шекснинская 2 ао | 110 Шексна-Шекснинская 2 ао RS УСПД | 110 Шексна-Шекснинская 2 ап | 110 Шексна-Шекснинская 2 ап RS УСПД | 35 Шексна Т 1 ап | 35 Шексна Т 2 ап | 35 Шексна Т 3 ап | 35 Шексна Т 4 ап | 35 Шексна-Газовая ао | 35 Шексна-Лесная ао | 35 Шексна-Сизьма 1 ао | 35 Шексна-Сизьма 2 ао | 6 Шексна Т 1 ап | 6 Шексна Т 2 ап | 6 Шексна Т 3 ап | 6 Шексна Т 4 ап | 6 Шексна-Битумная ао | 6 Шексна-Горсеть 1 ао | 6 Шексна-Горсеть 2 ао | 6 Шексна-Горсеть 3 ао | 6 Шексна-Горсеть 4 ао | 6 Шексна-ДВП 1 ао | 6 Шексна-ДВП 2 ао | 6 Шексна-ДПМК 3 ао | 6 Шексна-ДСП 1 ао | 6 Шексна-ДСП 2 ао | 6 Шексна-РП 1 ао | 6 Шексна-РП 2 ао
00 - 01 |  |  |  |  | 105.6 | 158.4 | 11.4 | 51.2 | 51.2 | 0 | 77.6 | 77.6 | 0 | 0 | 3.2 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5121.6 |  | 0 |  | 6626.4 | 7642.8 | 7636.2 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 2323.2 | 2336.4 | 0 | 0 | 2745.6 | 2745.6 | 630 | 1052.8 | 140 | 184.8 | 0 | 697.2 | 627.2 | 120.4 | 1094.4 | 1605.6 | 1634.4 | 2160 | 48.96 | 0 | 132.48 | 139.68 | 476.64 | 1118.4 | 1562.4 | 15.84 | 975.6 | 1371.6 | 105.6 | 612
01 - 02 |  |  |  |  | 108 | 132 | 9.6 | 49.6 | 49.6 | 0 | 65.2 | 65.2 | 0 | 0 | 4.8 | 71.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4184.4 |  | 0 |  | 6296.4 | 8408.4 | 8408.4 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3286.8 | 0 | 0 | 3405.6 | 3432 | 588 | 918.4 | 141.4 | 155.4 | 0 | 628.6 | 582.4 | 98 | 1180.8 | 1497.6 | 1634.4 | 1929.6 | 54.72 | 76.32 | 131.04 | 125.28 | 358.56 | 1113.6 | 1472.4 | 12.96 | 928.8 | 1371.6 | 93.6 | 552
02 - 03 |  |  |  |  | 96 | 122.4 | 10.2 | 48.8 | 48.8 | 0 | 60.4 | 60.4 | 0 | 0 | 3.6 | 65.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.2 |  | 2283.6 |  | 0 |  | 5860.8 | 6006 | 6019.2 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3194.4 | 3194.4 | 0 | 0 | 3247.2 | 3220.8 | 562.8 | 896 | 126 | 147 | 0 | 606.2 | 574 | 98 | 1310.4 | 1447.2 | 1620 | 1756.8 | 44.64 | 198.72 | 125.28 | 110.88 | 226.08 | 1096.8 | 1440 | 12.96 | 928.8 | 1364.4 | 98.4 | 504
03 - 04 |  |  |  |  | 69.6 | 108 | 9.6 | 46 | 46 | 0 | 61.2 | 61.2 | 0 | 0 | 0.8 | 51.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39.6 |  | 2323.2 |  | 0 |  | 6243.6 | 9160.8 | 9154.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 4804.8 | 4804.8 | 0 | 0 | 3960 | 3973.2 | 504 | 884.8 | 100.8 | 130.2 | 0 | 613.2 | 560 | 100.8 | 1224 | 1432.8 | 1591.2 | 1792.8 | 33.12 | 188.64 | 122.4 | 116.64 | 228.96 | 1024.8 | 1465.2 | 14.4 | 943.2 | 1350 | 91.2 | 482.4
04 - 05 |  |  |  |  | 62.4 | 112.8 | 10.8 | 44.8 | 44.8 | 0 | 63.6 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4052.4 |  | 0 |  | 6969.6 | 11761.2 | 11754.6 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 5306.4 | 5306.4 | 0 | 0 | 3960 | 3960 | 546 | 929.6 | 93.8 | 138.6 | 0 | 634.2 | 599.2 | 109.2 | 1231.2 | 1454.4 | 1555.2 | 1821.6 | 37.44 | 184.32 | 118.08 | 125.28 | 231.84 | 1036.8 | 1486.8 | 14.4 | 954 | 1339.2 | 81.6 | 482.4
05 - 06 |  |  |  |  | 67.2 | 117.6 | 11.4 | 47.6 | 47.6 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 53.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4382.4 |  | 0 |  | 7576.8 | 11761.2 | 11767.8 | 0 | 0 | 13.2 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4488 | 4474.8 | 0 | 0 | 4092 | 4078.8 | 621.6 | 1019.2 | 98 | 142.8 | 0 | 697.2 | 666.4 | 123.2 | 1274.4 | 1512 | 1591.2 | 1879.2 | 40.32 | 192.96 | 125.28 | 131.04 | 246.24 | 1072.8 | 1519.2 | 17.28 | 964.8 | 1342.8 | 91.2 | 530.4
06 - 07 |  |  |  |  | 91.2 | 120 | 10.2 | 71.2 | 71.2 | 0 | 67.2 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 55.65 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5412 |  | 0 |  | 7854 | 10124.4 | 10124.4 | 0 | 0 | 26.4 | 19.8 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 3036 | 3036 | 0 | 0 | 3168 | 3194.4 | 722.4 | 1198.4 | 126 | 147 | 0 | 725.2 | 744.8 | 204.4 | 1245.6 | 1533.6 | 1612.8 | 1893.6 | 44.64 | 195.84 | 128.16 | 133.92 | 302.4 | 1034.4 | 1472.4 | 18.72 | 972 | 1353.6 | 96 | 547.2
07 - 08 |  |  |  |  | 117.6 | 115.2 | 10.2 | 98 | 98 | 0 | 65.6 | 65.6 | 0 | 0 | 0 | 54.75 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5134.8 |  | 0 |  | 7576.8 | 9622.8 | 9629.4 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 3009.6 | 3009.6 | 0 | 0 | 2851.2 | 2838 | 747.6 | 1254.4 | 151.2 | 142.8 | 0 | 753.2 | 746.2 | 226.8 | 1008 | 1418.4 | 1180.8 | 2023.2 | 51.84 | 210.24 | 133.92 | 138.24 | 312.48 | 784.8 | 1594.8 | 15.84 | 702 | 914.4 | 93.6 | 703.2
08 - 09 |  |  |  |  | 168 | 288 | 18 | 151.2 | 151.2 | 0 | 227.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3366 |  | 0 |  | 5715.6 | 8184 | 8177.4 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 19.8 | 0 | 0 | 4065.6 | 4078.8 | 0 | 0 | 3168 | 3168 | 848.4 | 1646.4 | 200.2 | 310.8 | 0 | 817.6 | 789.6 | 310.8 | 1044 | 763.2 | 432 | 2289.6 | 79.2 | 217.44 | 141.12 | 139.68 | 299.52 | 816 | 1875.6 | 17.28 | 100.8 | 190.8 | 98.4 | 916.8
09 - 10 |  |  |  |  | 312 | 772.8 | 19.8 | 297.6 | 297.6 | 0 | 640 | 640 | 0 | 0 | 0 | 117.15 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6309.6 |  | 0 |  | 9187.2 | 10309.2 | 10309.2 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 13.2 | 6.6 | 184.8 | 184.8 | 1927.2 | 1927.2 | 237.6 | 224.4 | 1346.4 | 1333.2 | 999.6 | 2184 | 345.8 | 793.8 | 0 | 805 | 798 | 336 | 1015.2 | 604.8 | 180 | 2318.4 | 93.6 | 223.2 | 144 | 145.44 | 311.04 | 775.2 | 1890 | 15.84 | 0 | 0 | 112.8 | 1024.8
10 - 11 |  |  |  |  | 470.4 | 926.4 | 12 | 454 | 454 | 0 | 799.6 | 799.6 | 0 | 0 | 0.4 | 114.9 | 273.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5715.6 |  | 0 |  | 9556.8 | 10533.6 | 10533.6 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 0 | 26.4 | 2164.8 | 2178 | 79.2 | 92.4 | 1636.8 | 1650 | 1108.8 | 2329.6 | 502.6 | 949.2 | 0 | 729.4 | 739.2 | 378 | 972 | 460.8 | 244.8 | 2260.8 | 106.56 | 171.36 | 142.56 | 139.68 | 332.64 | 799.2 | 1818 | 14.4 | 0 | 0 | 124.8 | 876
11 - 12 |  |  |  |  | 206.4 | 801.6 | 17.4 | 163.6 | 163.6 | 0 | 679.6 | 679.6 | 0 | 0 | 1.2 | 106.5 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6375.6 |  | 0 |  | 9372 | 10850.4 | 10843.8 | 0 | 0 | 26.4 | 19.8 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 1821.6 | 1808.4 | 0 | 0 | 1531.2 | 1531.2 | 814.8 | 2262.4 | 235.2 | 823.2 | 0 | 756 | 729.4 | 394.8 | 842.4 | 648 | 424.8 | 2340 | 99.36 | 0 | 148.32 | 136.8 | 489.6 | 825.6 | 1738.8 | 14.4 | 3.6 | 104.4 | 120 | 924
12 - 13 |  |  |  |  | 458.4 | 717.6 | 12 | 417.2 | 417.2 | 0 | 662 | 662 | 0 | 0 | 1.6 | 47.1 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7312.8 |  | 0 |  | 9754.8 | 8606.4 | 8613 | 0 | 0 | 13.2 | 19.8 | 0 | 6.6 | 105.6 | 92.4 | 844.8 | 858 | 105.6 | 105.6 | 633.6 | 633.6 | 1066.8 | 1926.4 | 485.8 | 735 | 0 | 779.8 | 718.2 | 252 | 993.6 | 1267.2 | 1159.2 | 2318.4 | 80.64 | 0 | 141.12 | 138.24 | 492.48 | 984 | 1720.8 | 14.4 | 478.8 | 842.4 | 120 | 789.6
13 - 14 |  |  |  |  | 393.6 | 681.6 | 19.2 | 368.4 | 368.4 | 0 | 594.4 | 594.4 | 0 | 0 | 1.2 | 73.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6718.8 |  | 0 |  | 9530.4 | 9385.2 | 9391.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 2481.6 | 2481.6 | 0 | 0 | 1716 | 1729.2 | 1008 | 2083.2 | 421.4 | 705.6 | 0 | 788.2 | 728 | 352.8 | 1058.4 | 1850.4 | 1497.6 | 2347.2 | 99.36 | 0 | 129.6 | 135.36 | 460.8 | 1044 | 1785.6 | 12.96 | 889.2 | 1166.4 | 122.4 | 943.2
14 - 15 |  |  |  |  | 379.2 | 703.2 | 19.8 | 331.6 | 331.6 | 0 | 588.8 | 588.8 | 0 | 0 | 2.4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7471.2 |  | 0 |  | 10150.8 | 10969.2 | 10962.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 2904 | 2890.8 | 0 | 0 | 2112 | 2112 | 1024.8 | 2307.2 | 415.8 | 722.4 | 0 | 833 | 758.8 | 425.6 | 1087.2 | 1936.8 | 1656 | 2505.6 | 99.36 | 0 | 126.72 | 142.56 | 462.24 | 1075.2 | 1929.6 | 15.84 | 961.2 | 1335.6 | 115.2 | 960
15 - 16 |  |  |  |  | 451.2 | 664.8 | 24 | 425.2 | 425.2 | 0 | 517.2 | 517.2 | 0 | 0 | 2.8 | 127.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7788 |  | 0 |  | 10942.8 | 11035.2 | 11035.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 33 | 0 | 0 | 2164.8 | 2164.8 | 0 | 0 | 1953.6 | 1927.2 | 1041.6 | 2228.8 | 491.4 | 688.8 | 0 | 809.2 | 691.6 | 420 | 1116 | 1900.8 | 1663.2 | 2491.2 | 79.2 | 28.8 | 128.16 | 142.56 | 432 | 1082.4 | 1940.4 | 20.16 | 964.8 | 1375.2 | 108 | 921.6
16 - 17 |  |  |  |  | 448.8 | 506.4 | 16.2 | 418.8 | 418.8 | 0 | 426.4 | 426.4 | 0 | 0 | 2 | 71.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7273.2 |  | 0 |  | 11787.6 | 10428 | 10434.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 33 | 0 | 0 | 1584 | 1584 | 79.2 | 79.2 | 792 | 818.4 | 999.6 | 1736 | 494.2 | 529.2 | 0 | 802.2 | 655.2 | 249.2 | 1245.6 | 1929.6 | 1612.8 | 2296.8 | 69.12 | 217.44 | 131.04 | 136.8 | 234.72 | 1017.6 | 1954.8 | 20.16 | 1029.6 | 1324.8 | 112.8 | 883.2
17 - 18 |  |  |  |  | 441.6 | 386.4 | 8.4 | 408.8 | 408.8 | 0 | 336.4 | 336.4 | 0 | 0 | 2.8 | 52.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4857.6 |  | 0 |  | 8540.4 | 10467.6 | 10461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 33 | 26.4 | 26.4 | 4329.6 | 4342.8 | 52.8 | 52.8 | 3168 | 3141.6 | 949.2 | 1512 | 483 | 407.4 | 0 | 800.8 | 625.8 | 201.6 | 1231.2 | 1785.6 | 1620 | 2174.4 | 70.56 | 218.88 | 123.84 | 138.24 | 236.16 | 998.4 | 1818 | 18.72 | 964.8 | 1332 | 108 | 811.2
18 - 19 |  |  |  |  | 352.8 | 340.8 | 9 | 319.6 | 319.6 | 0 | 292.8 | 292.8 | 0 | 0 | 3.2 | 51.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3735.6 |  | 0 |  | 6547.2 | 10929.6 | 10923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 26.4 | 0 | 0 | 5940 | 5940 | 0 | 0 | 4646.4 | 4659.6 | 882 | 1545.6 | 392 | 365.4 | 0 | 788.2 | 639.8 | 243.6 | 1202.4 | 1742.4 | 1605.6 | 2059.2 | 74.88 | 218.88 | 128.16 | 136.8 | 243.36 | 974.4 | 1702.8 | 15.84 | 954 | 1324.8 | 105.6 | 768
19 - 20 |  |  |  |  | 144 | 134.4 | 9 | 99.2 | 99.2 | 0 | 83.6 | 83.6 | 0 | 0 | 4.8 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3352.8 |  | 0 |  | 6573.6 | 8910 | 8923.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 33 | 0 | 0 | 4356 | 4342.8 | 0 | 0 | 4144.8 | 4144.8 | 688.8 | 1344 | 179.2 | 159.6 | 0 | 792.4 | 669.2 | 246.4 | 1144.8 | 1749.6 | 1605.6 | 1864.8 | 74.88 | 223.2 | 132.48 | 146.88 | 263.52 | 909.6 | 1486.8 | 14.4 | 968.4 | 1314 | 108 | 763.2
20 - 21 |  |  |  |  | 136.8 | 120 | 8.4 | 96.8 | 96.8 | 0 | 73.2 | 73.2 | 0 | 0 | 2.8 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3920.4 |  | 0 |  | 7128 | 9952.8 | 9952.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 33 | 0 | 0 | 4303.2 | 4303.2 | 0 | 0 | 4092 | 4078.8 | 688.8 | 1254.4 | 170.8 | 147 | 0 | 719.6 | 676.2 | 238 | 1288.8 | 1684.8 | 1598.4 | 1958.4 | 74.88 | 220.32 | 131.04 | 141.12 | 269.28 | 1058.4 | 1566 | 15.84 | 968.4 | 1314 | 105.6 | 705.6
21 - 22 |  |  |  |  | 139.2 | 124.8 | 9 | 97.2 | 97.2 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 2.8 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3577.2 |  | 0 |  | 6850.8 | 9094.8 | 9094.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 33 | 0 | 0 | 4250.4 | 4250.4 | 0 | 0 | 3669.6 | 3682.8 | 646.8 | 1064 | 173.6 | 151.2 | 0 | 693 | 630 | 154 | 1317.6 | 1648.8 | 1591.2 | 1958.4 | 70.56 | 216 | 126.72 | 138.24 | 257.76 | 1084.8 | 1587.6 | 15.84 | 972 | 1328.4 | 103.2 | 662.4
22 - 23 |  |  |  |  | 91.2 | 146.4 | 7.8 | 52 | 52 | 0 | 73.2 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.2 |  | 2191.2 |  | 0 |  | 5029.2 | 9015.6 | 9009 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 5887.2 | 5900.4 | 0 | 0 | 4408.8 | 4408.8 | 512.4 | 1041.6 | 123.2 | 172.2 | 0 | 681.8 | 539 | 137.2 | 1260 | 1548 | 1519.2 | 1872 | 36 | 198.72 | 122.4 | 128.16 | 243.36 | 1056 | 1519.2 | 14.4 | 882 | 1270.8 | 117.6 | 650.4
23 - 00 |  |  |  |  | 76.8 | 141.6 | 5.4 | 46 | 46 | 0 | 70.4 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 78.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 145.2 |  | 818.4 |  | 0 |  | 3920.4 | 9213.6 | 9220.2 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 39.6 | 33 | 0 | 0 | 6758.4 | 6758.4 | 0 | 0 | 5992.8 | 5992.8 | 487.2 | 985.6 | 110.6 | 168 | 0 | 642.6 | 523.6 | 126 | 1209.6 | 1562.4 | 1512 | 1828.8 | 21.6 | 190.08 | 119.52 | 131.04 | 237.6 | 1008 | 1486.8 | 14.4 | 939.6 | 1274.4 | 115.2 | 607.2
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 5388 | 8443.2 | 298.8 | 4604.4 | 4604.4 | 0 | 6666 | 6666 | 0 | 0 | 40.4 | 1723.35 | 534.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 0 | 113678.4 | 0 | 0 | 0 | 185592 | 232372.8 | 232379.4 | 0 | 0 | 211.2 | 204.6 | 435.6 | 422.4 | 316.8 | 330 | 85245.6 | 85258.8 | 554.4 | 554.4 | 72441.6 | 72454.8 | 18690 | 35604.8 | 6202 | 9017.4 | 0 | 17593.8 | 16011.8 | 5546.8 | 27597.6 | 34984.8 | 32342.4 | 50140.8 | 1585.44 | 3591.36 | 3133.44 | 3238.56 | 7649.28 | 23791.2 | 39834 | 377.28 | 18446.4 | 25905.6 | 2548.8 | 17620.8
Потери в трансформаторах в режимный день 15.06.2022 г. по ПС ШЕКСНА
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 60.9 | 60.9 | 60.9 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 58.5 | 58.5 | 58.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 209 | 209 | 209 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 224 | 224 | 224
| ΔP кз вс, кВт | 181 | 181 | 181 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 191 | 191 | 191
| ΔP кз сн, кВт | 130 | 130 | 130 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 134 | 134 | 134
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  | плюс Тяговая-1,2 |  |  | итог
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.2 | 18.2 | 18.2 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.2 | 18.2 | 18.2
| U к в-с, % | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  |  | U к в-с, % | 10.4 | 10.4 | 10.4 | [7 empty] | Для сводной ведомости
| U к с-н, % | 6.96 | 6.96 | 6.96 |  |  | U к с-н, % | 6.96 | 6.96 | 6.96 |  | P | Q |  | Р | Q |  | Р | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 4701.6 | 3096 | 5119.2 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 5349.6 | 5918.4 | 6559.2 | 4 | 12.7728 | 7.4296 |  | 7.8144 | 9.1608 |  | 20.5872 | 16.5904
| Q н нн, квар | 2815.2 | 1195.2 | 2908.8 |  |  | Q н нн, квар | 3225.6 | 2923.2 | 3607.2 | 9 | 14.354 | 7.302 |  | 8.9232 | 10.3356 |  | 23.2772 | 17.6376
| S н нн, кВА | 5479.9994 | 3318.6924 | 5887.8966 |  |  | S н нн, кВА | 6246.8164 | 6600.9512 | 7485.6527 | 18 | 16.0576 | 8.2268 |  | 8.9496 | 9.0948 |  | 25.0072 | 17.3216
| Р н cн, кВт | 1176 | 2192.4 | 1881.6 |  |  | Р н cн, кВт | 1545.6 | 3147.2 | 2497.6
| Q н cн, квар | 504 | 999.6 | 646.8 |  |  | Q н cн, квар | 884.8 | 2184 | 1064
| S н сн, кВА | 1279.4499 | 2409.5265 | 1989.6655 |  |  | S н сн, кВА | 1780.9409 | 3830.7602 | 2714.7931
| S нагр, кВА | 6750.0571 | 5725.7595 | 7851.9738 |  |  | S нагр, кВА | 8027.4013 | 10405.2196 | 10190.4728
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.137 | 0.082967 | 0.1472 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.15617 | 0.16502 | 0.18714
| К з сн | 0.031986 | 0.060238 | 0.049742 |  |  | К з сн | 0.044524 | 0.095769 | 0.06787
| К з | 0.16875 | 0.14314 | 0.1963 |  |  | К з | 0.20069 | 0.26013 | 0.25476
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 66.1369 | 64.2926 | 67.7472 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 66.2952 | 70.7444 | 70.7759
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 478.4828 | 408.3923 | 530.3182 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 557.9718 | 683.7171 | 695.5134
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.82 | 10.82 | 10.82 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.82 | 10.82 | 10.82
| U к с, % | -0.42 | -0.42 | -0.42 |  |  | U к с, % | -0.42 | -0.42 | -0.42
| U к н, % | 7.38 | 7.38 | 7.38 |  |  | U к н, % | 7.38 | 7.38 | 7.38
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 130 | 130 | 130 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 140.5 | 140.5 | 140.5
| ΔP кз с, кВт | 51 | 51 | 51 |  |  | ΔP кз с, кВт | 50.5 | 50.5 | 50.5
| ΔP кз н, кВт | 79 | 79 | 79 |  |  | ΔP кз н, кВт | 83.5 | 83.5 | 83.5

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Шексна |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч