## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Юрочкино | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Юрочкино | [8 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Юрочкино ТСН 1,2 ао RS | 10 Юрочкино Т 1 ао RS | 10 Юрочкино Т 1 ап RS | 10 Юрочкино-комплекс Тяпино ао RS | 10 Юрочкино-Марьино ао RS | 10 Юрочкино-Марьино ап RS | 10 Юрочкино-Мачево ао RS | 10 Юрочкино-Фоминское ао RS | 10 Юрочкино-Фоминское ап RS
00 - 01 | 0.156 | 0 | 87.9 | 15.8 | 30.7 | 0 | 4.4 | 37.2 | 0
01 - 02 | 0.156 | 0 | 83.7 | 15.6 | 26.9 | 0 | 4 | 37.2 | 0
02 - 03 | 0.152 | 0 | 86.4 | 15.5 | 29.5 | 0 | 4.5 | 36.4 | 0
03 - 04 | 0.156 | 0 | 93.6 | 15.8 | 38.2 | 0 | 4.1 | 35.8 | 0
04 - 05 | 0.152 | 0 | 116.7 | 16 | 43.8 | 0 | 4.3 | 52.2 | 0
05 - 06 | 0.156 | 0 | 137.4 | 16.7 | 45 | 0 | 4.4 | 71.2 | 0
06 - 07 | 0.156 | 0 | 148.2 | 23.1 | 44 | 0 | 6.6 | 74.6 | 0
07 - 08 | 0.168 | 0 | 147 | 28 | 43.9 | 0 | 8.8 | 66.2 | 0
08 - 09 | 0.16 | 0 | 175.2 | 36.6 | 53.7 | 0 | 7 | 77.8 | 0
09 - 10 | 0.152 | 0 | 174.9 | 30.6 | 44.1 | 0 | 6.9 | 93.4 | 0
10 - 11 | 0.156 | 0 | 167.1 | 29.7 | 46.1 | 0 | 6.1 | 85 | 0
11 - 12 | 0.156 | 0 | 162.9 | 32.3 | 42.5 | 0 | 5.9 | 82.4 | 0
12 - 13 | 0.156 | 0 | 165.9 | 32.6 | 39.7 | 0 | 6.6 | 86.8 | 0
13 - 14 | 0.156 | 0 | 214.2 | 39 | 43.7 | 0 | 7.8 | 123.8 | 0
14 - 15 | 0.156 | 0 | 206.4 | 36.2 | 46.9 | 0 | 6.3 | 116.8 | 0
15 - 16 | 0.156 | 0 | 176.4 | 32.8 | 50.6 | 0 | 6.4 | 86.6 | 0
16 - 17 | 0.156 | 0 | 206.4 | 30 | 72 | 0 | 7.2 | 97.2 | 0
17 - 18 | 0.156 | 0 | 208.2 | 31.6 | 98.2 | 0 | 9.5 | 68.6 | 0
18 - 19 | 0.156 | 0 | 234 | 35.2 | 91.9 | 0 | 11 | 95.8 | 0
19 - 20 | 0.156 | 0 | 240 | 38.1 | 80.1 | 0 | 10 | 111.6 | 0
20 - 21 | 0.156 | 0 | 236.4 | 39.3 | 78.1 | 0 | 9.8 | 109 | 0
21 - 22 | 0.156 | 0 | 219.9 | 40.2 | 67.8 | 0 | 9.7 | 102.2 | 0
22 - 23 | 0.156 | 0 | 178.2 | 34.9 | 61.5 | 0 | 9 | 72.6 | 0
23 - 00 | 0.156 | 0 | 159 | 28.8 | 61.7 | 0 | 9 | 59.2 | 0
Сумма | 3.748 | 0 | 4026 | 694.4 | 1280.6 | 0 | 169.3 | 1879.6 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Юрочкино | [8 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Юрочкино ТСН 1,2 ао RS | 10 Юрочкино Т 1 ао RS | 10 Юрочкино Т 1 ап RS | 10 Юрочкино-комплекс Тяпино ао RS | 10 Юрочкино-Марьино ао RS | 10 Юрочкино-Марьино ап RS | 10 Юрочкино-Мачево ао RS | 10 Юрочкино-Фоминское ао RS | 10 Юрочкино-Фоминское ап RS
00 - 01 |  | 0 | 93 | 16.7 | 23 | 0 | 3.5 | 50.4 | 0
01 - 02 |  | 0 | 94.5 | 17.6 | 23.2 | 0 | 3.6 | 50.6 | 0
02 - 03 |  | 0 | 95.7 | 17.3 | 25.9 | 0 | 3.5 | 49.4 | 0
03 - 04 |  | 0 | 96.9 | 17.4 | 26.4 | 0 | 3.6 | 49.6 | 0
04 - 05 |  | 0 | 106.8 | 16.4 | 28.1 | 0 | 3.2 | 59.6 | 0
05 - 06 |  | 0 | 117.6 | 16.7 | 29.1 | 0 | 3.3 | 68.6 | 0
06 - 07 |  | 0 | 114 | 18.1 | 26.4 | 0 | 3.6 | 66.2 | 0
07 - 08 |  | 0 | 96 | 17.5 | 23.3 | 0 | 3.6 | 52 | 0
08 - 09 |  | 0 | 131.1 | 17.1 | 29.6 | 0 | 3.3 | 81.6 | 0
09 - 10 |  | 0 | 132.3 | 17.9 | 23.5 | 0 | 3.3 | 88.6 | 0
10 - 11 |  | 0 | 116.7 | 18.1 | 24.1 | 0 | 3.7 | 71.8 | 0
11 - 12 |  | 0 | 123.6 | 17.6 | 25.7 | 0 | 4.2 | 77.2 | 0
12 - 13 |  | 0 | 108.9 | 18.6 | 25 | 0 | 5.2 | 61.2 | 0
13 - 14 |  | 0 | 147 | 18.7 | 23.4 | 0 | 4.8 | 101.4 | 0
14 - 15 |  | 0 | 145.2 | 18.2 | 24.7 | 0 | 3.4 | 100.2 | 0
15 - 16 |  | 0 | 127.5 | 18.4 | 29.7 | 0 | 3.5 | 76.4 | 0
16 - 17 |  | 0 | 133.5 | 17.3 | 31 | 0 | 3.4 | 82.6 | 0
17 - 18 |  | 0 | 105 | 18.8 | 32.3 | 0 | 3.7 | 50 | 0
18 - 19 |  | 0 | 112.8 | 18.4 | 28.5 | 0 | 4.1 | 61.6 | 0
19 - 20 |  | 0 | 118.2 | 18.4 | 23.8 | 0 | 3.8 | 72 | 0
20 - 21 |  | 0 | 115.8 | 18.6 | 23.6 | 0 | 4.2 | 68.8 | 0
21 - 22 |  | 0 | 106.5 | 18.3 | 23.3 | 0 | 3.9 | 61.6 | 0
22 - 23 |  | 0 | 95.4 | 17 | 21.2 | 0 | 3.9 | 53.8 | 0
23 - 00 |  | 0 | 96 | 16.5 | 21.6 | 0 | 3.6 | 54.6 | 0
Сумма | 0 | 0 | 2730 | 425.6 | 616.4 | 0 | 89.9 | 1609.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Юрочкино |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч