## ЧЭС
Сводная ведомость нагрузок и напряжений ПС 110 кВ в режимный день 15.06.2022 г. по Череповецким электрическим сетям.
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр
1. Анисимово | 4-00 | 109/109 | 1.7 | 1.3
| 10-00 | 108/108 | 1.9 | 1.4
| 22-00 | 108/108 | 1.8 | 1.4
2. Бабаево | 4-00 | 117/117 | 3.7 | 2.1
| 10-00 | 114/114 | 6 | 2.2
| 22-00 | 114/117 | 6.2 | 2
3. Батран | 4-00 | - | 1.5 | 1
| 10-00 | - | 2.6 | 1.1
| 22-00 | - | 2.9 | 1
4. Енюково | 4-00 | - | 0.7 | 0.4
| 10-00 | - | 1.1 | 0.5
| 22-00 | - | 1.2 | 0.5
5. Желябово | 4-00 | - | 0.4 | 0.4
| 10-00 | - | 0.9 | 0.5
| 22-00 | - | 0.9 | 0.3
6. Загородная | 4-00 | - | 0.6 | 0.3
| 10-00 | - | 1.1 | 0.4
| 22-00 | - | 1.1 | 0.4
7. Заполье | 4-00 | - | 0.2 | 0.1
| 10-00 | - | 0.3 | 0.2
| 22-00 | - | 0.3 | 0.1
8. Заягорба | 4-00 | 116/116 | 6.3 | 1.4
| 10-00 | 114/114 | 11.1 | 2.9
| 22-00 | 115/115 | 9.9 | 2.5
9. Избоищи | 4-00 | - | 0.2 | 0.2
| 10-00 | - | 0.4 | 0.3
| 22-00 | - | 0.3 | 0.2
10 Искра | 4-00 | - | 13.5 | 5.1
| 10-00 | - | 18.6 | 7.6
| 22-00 | - | 17.2 | 5.9
11. Кадуй | 4-00 | - | 1.3 | 0.8
| 10-00 | - | 2.6 | 1.2
| 22-00 | - | 1.7 | 0.5
12. Климовская | 4-00 | - | 1.2 | 1
| 10-00 | - | 2.2 | 1.4
| 22-00 | - | 2 | 1.1
13. Коротово | 4-00 | 112/111 | 0.9 | 0.2
| 10-00 | 110/109 | 1.7 | 0.2
| 22-00 | 112/111 | 1.9 | 0.2
14. Нелазское | 4-00 | - | 0.4 | 0.3
| 10-00 | - | 0.6 | 0.3
| 22-00 | - | 0.6 | 0.3
15. Нифантово | 4-00 | - | 3.5 | 3.3
| 10-00 | - | 5.2 | 4.1
| 22-00 | - | 4.9 | 3.7
16. Новые Углы | 4-00 | - | 1 | 0.3
| 10-00 | - | 2.9 | 1.6
| 22-00 | - | 1.6 | 0.5
17. Петринево | 4-00 | 115/115 | 0.6 | 0.4
| 10-00 | 114/114 | 1.1 | 0.5
| 22-00 | 115/115 | 2 | 0.6
18. Покровское | 4-00 | 110/110 | 0.06 | 0.05
| 10-00 | 108/108 | 0.1 | 0.05
| 22-00 | 108/108 | 0.1 | 0.05
19. Поселковая | 4-00 | - | 1.1 | 0.1
| 10-00 | - | 1.8 | 0.2
| 22-00 | - | 1.8 | 0.2
20. Стеклозавод | 4-00 | 110/110 | 3.2 | 1.1
| 10-00 | 103/102 | 3.8 | 1.3
| 22-00 | 107/107 | 3.5 | 1.1
21. Суда | 4-00 | 116/116 | 1.6 | 0.3
| 10-00 | 115/115 | 3.4 | 1.9
| 22-00 | 116/116 | 2.9 | 0.3
22. Устюжна | 4-00 | 114/117 | 2.7 | 2.1
| 10-00 | 110/116 | 5.7 | 2.6
| 22-00 | 111/117 | 5.2 | 2
23. Чагода | 4-00 | 116/116 | 6.3 | 2.3
| 10-00 | 112/113 | 7.3 | 2.5
| 22-00 | 113/113 | 7.3 | 2.3
24. Шексна | 4-00 | 112/112 | 20.6 | 16.6
| 10-00 | 113/112 | 23.3 | 17.6
| 22-00 | 113/113 | 25 | 17.3
25. Южная | 4-00 | 116/116 | 2.5 | 1.6
| 10-00 | 113/112 | 4 | 1.9
| 22-00 | 115/115 | 4.8 | 1.7

## ЧЭС (УчКЭС)
Сводная ведомость нагрузок и напряжений ПС 110 кВ в режимный день 15.06.2022 года по Кирилловскому участку Череповецкие электрические сети.
Наименование подстанции | Час | U , кВ | Р, МВт | Q, МВАр
ПС Кириллов | 4-00 | 114,37/ 114,17 | 1.53 | 1.12
| 10-00 | 114,04/ 114,03 | 4.39 | 2.56
| 22-00 | 114,96/ 114,91 | 3.27 | 1.34
ПС Н. Торжок | 4-00 | 111.08 | 0.31 | 0.31
| 10-00 | 111.62 | 0.57 | 0.34
| 22-00 | 112.16 | 0.59 | 0.34
ПС Ферапонтово | 4-00 | 112.16 | 0.28 | 0.2
| 10-00 | 113.24 | 0.45 | 0.27
| 22-00 | 113.24 | 0.36 | 0.21
ПС Коварзино | 4-00 | 111.62 | 0.11 | 0.11
| 10-00 | 112.16 | 0.21 | 0.12
| 22-00 | 112.7 | 0.19 | 0.12
ПС Белозерск | 4-00 | 115,06/ 114,46 | 2.42 | 1.58
| 10-00 | 114,39/ 114,12 | 3.97 | 2.09
| 22-00 | 115,4/ 115,13 | 3.83 | 1.86
ПС Антушево | 4-00 | 114,32/ 114,34 | 2.78 | 2.21
| 10-00 | 114/ 113,84 | 3.04 | 1.85
| 22-00 | 114,85/ 114,8 | 3.31 | 2.17
ПС Бечевинка | 4-00 | 10.19 | 0.06 | 0.08
| 10-00 | 10.17 | 0.1 | 0.08
| 22-00 | 10.18 | 0.11 | 0.08
ПС Вашки | 4-00 | 10,24/ 10,16 | 0.95 | 0.79
| 10-00 | 10,22/ 10,1 | 2.04 | 0.93
| 22-00 | 10,3/ 10,22 | 1.74 | 0.82
ПС Белоусово | 4-00 | 119,54/ 117,18 | -2.67 | 3.37
| 10-00 | 118,64/ 117,52 | -1.66 | 1.63
| 22-00 | 119,49/ 118,12 | -1.56 | 2.11
ПС Восточная | 4-00 | 119,58/ 117,5 | 1.26 | 1.77
| 10-00 | 119,36/ 117,78 | 3.52 | 2.46
| 22-00 | 119,93/ 118,91 | 3.51 | 2.48
ПС Мегра | 4-00 | 116.47 | 0.14 | 0.16
| 10-00 | 116.47 | 0.22 | 0.17
| 22-00 | 117.01 | 0.22 | 0.19
ПС Андома | 4-00 | 119.17 | 0.32 | 0.31
| 10-00 | 118.63 | 0.34 | 0.32
| 22-00 | 119.71 | 0.32 | 0.24
ПС Устье | 4-00 | 119.7 | 0.28 | 0.11
| 10-00 | 119.25 | 0.36 | 0.11
| 22-00 | 119.85 | 0.32 | 0.11

## ВЭС
Сводная ведомость нагрузок, напряжений и потерь ПС 110 кВ в режимный день
16.06.2022 по ПО " ВЭС"
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр
1.ПС Грязовец | 4-00 | 144,1/114,9 | 11.3 | 5.6
| 10-00 | 113,9/114,7 | 15.2 | 6.7
| 22-00 | 115,3/116 | 14.5 | 7.5
2.ПС Западная | 4-00 | 111,4/111,4 | 10.5 | 4.6
| 10-00 | 113,9/113,7 | 21.3 | 9.5
| 22-00 | 113,1/113 | 15.4 | 5.4
3.ПС Центральная | 4-00 | - | 4.4 | 1
| 10-00 | - | 11.4 | 1.7
| 22-00 | - | 6.6 | 1.2
4.ПС Восточная | 4-00 | - | 8.5 | 2.4
| 10-00 | - | 17.6 | 6
| 22-00 | - | 14.8 | 3.8
5.ПС Харовск | 4-00 | 113,2/113,3 | 3.8 | 2.1
| 10-00 | 113,7/113,9 | 6.14 | 3.1
| 22-00 | 115/115 | 5.1 | 2.3
6.ПС Вожега | 4-00 | 112.2 | 1.1 | 0.5
| 10-00 | 112.2 | 3 | 1
| 22-00 | 113.6 | 2.3 | 0.6
7.ПС Сямжа | 4-00 | 113,6/113,9 | 1.1 | 0.9
| 10-00 | 112,8/113,1 | 2.6 | 1.6
| 22-00 | 114,8/115 | 2 | 1
8.ПС Кипелово | 4-00 | 110,9/108,4 | 1.1 | 0.3
| 10-00 | 112,5/110,5 | 2 | 0.5
| 22-00 | 112,1/110,5 | 1.8 | 0.3
9.ПС Кубенское | 4-00 | 111,1/110,5 | 3.5 | 1.8
| 10-00 | 113,6/112,7 | 6.7 | 3.1
| 22-00 | 113,1/112,3 | 6.1 | 2.2
10.ПС Новленское | 4-00 | 111,7/108,4 | 0.6 | 0.4
| 10-00 | 113,4/1103 | 1 | 0.6
| 22-00 | 113,3/110,1 | 0.9 | 0.5
11.ПС Нефедово | 4-00 | 111,6/110,7 | 0.1 | 0.2
| 10-00 | 112,7/111,6 | 0.2 | 0.2
| 22-00 | 112,9/111,8 | 0.2 | 0.2
12.ПС Ананьино | 4-00 | - | 2.5 | 1.4
| 10-00 | - | 3.7 | 2.1
| 22-00 | - | 2.7 | 1.4
13.ПС Луговая | 4-00 | - | 7.3 | 2.3
| 10-00 | - | 14 | 4
| 22-00 | - | 13.8 | 2.6
14.ПС Воробьево | 4-00 | 112.7 | 0.1 | 0.1
| 10-00 | 115.1 | 0.3 | 0.2
| 22-00 | 114.4 | 0.2 | 0.2
15.ПС Биряково | 4-00 | 113/113,6 | 0.2 | 0.2
| 10-00 | 114,9/115,4 | 0.3 | 0.2
| 22-00 | 114,4/115 | 0.3 | 0.2
16.ПС Чекшино | 4-00 | - | 0.2 | 0.2
| 10-00 | - | 0.3 | 0.2
| 22-00 | - | 0.3 | 0.2
17.ПС ГДЗ | 4-00 | - | 0.7 | 0.5
| 10-00 | - | 2.1 | 1.3
| 22-00 | - | 1.2 | 0.6
18.ПС Кадников | 4-00 | 113,4/114,9 | 1.5 | 1.1
| 10-00 | 116,6/117,6 | 2.9 | 1.9
| 22-00 | 115,5/117,7 | 2.6 | 1.6
19.ПС Н.Погост | 4-00 | 113/113,1 | 0.05 | 0.05
| 10-00 | 113,7/113,8 | 0.1 | 0.07
| 22-00 | 114,9/114,9 | 0.9 | 0.05
20.ПС Пундуга | 4-00 | - | 0.1 | 0.1
| 10-00 | - | 0.3 | 0.2
| 22-00 | - | 0.3 | 0.2
21.ПС Вохтога | 4-00 | - | 1 | 1
| 10-00 | - | 2.6 | 2.1
| 22-00 | - | 2 | 1.4
22.ПС Плоское | 4-00 | - | 0.3 | 0.2
| 10-00 | - | 0.3 | 0.3
| 22-00 | - | 0.3 | 0.2
23.ПС Жернаково | 4-00 | - | 0.3 | 0.3
| 10-00 | - | 0.4 | 0.3
| 22-00 | - | 0.4 | 0.3
24.ПС Шуйское | 4-00 | - | 0.3 | 0.2
| 10-00 | - | 0.7 | 0.3
| 22-00 | - | 0.6 | 0.3
25.ПС Семигородняя | 4-00 | 113.3 | 0.1 | 0.1
| 10-00 | 116.8 | 0.2 | 0.1
| 22-00 | 115.4 | 0.2 | 0.1
26.ПС Ермаково | 4-00 | 112/111,6 | 4.2 | 3
| 10-00 | 114,1/114 | 7 | 4.2
| 22-00 | 113/112,8 | 6.8 | 3.1
26.ПС Ява | 4-00 | - | 3.6 | 0.8
| 10-00 | - | 3.9 | 1.1
| 22-00 | - | 2.8 | 0.9
26.ПС Верховажье | 4-00 | 115/115 | 1.2 | 0.8
| 10-00 | 112,9/112,9 | 3.2 | 1.8
| 22-00 | 115,4/115,4 | 2.1 | 1
26.ПС Чушевицы | 4-00 | 114,8/114,9 | 1.7 | 1.4
| 10-00 | 112,7/113 | 3 | 2.3
| 22-00 | 115,1/115,2 | 2.3 | 1.7

## ВУЭС
Сводная ведомость нагрузок, напряжений и потерь ПС 110 кВ в режимный день 15.06.2022 года по ПО "Великоустюгские электрические сети"
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр
ПС В-Устюг 110/35/6 кВ | 04-00 | 115,09 / 115,09 | 2.97 | 1.72
| 10-00 | 112,16 / 112,09 | 7.35 | 3.25
| 22-00 | 114,04 / 114,06 | 4.96 | 2.11
ПС Дымково 110/35/10 кВ | 04-00 | 114,49 / 113,39 | 4.15 | 2.99
| 10-00 | 111,65 / 110,52 | 7.09 | 5.53
| 22-00 | 113,66 / 112,48 | 5.45 | 3.71
ПС Борки 110/6 кВ | 04-00 | - | 1.35 | 0.85
| 10-00 | - | 3.09 | 1.61
| 22-00 | - | 2.43 | 1.05
ПС Приводино 110/10 кВ | 04-00 | 116,32 / 116,32 | 7.58 | 1.73
| 10-00 | 113,44 / 114,26 | 8.55 | 2.16
| 22-00 | 115,36 / 115,22 | 8.05 | 1.94
ПС Полдарса 110/10 кВ | 04-00 | 114,95 / 114,54 | 0.11 | 0.17
| 10-00 | 111,38 / 111,38 | 0.26 | 0.2
| 22-00 | 113,71 / 113,30 | 0.19 | 0.19
ПС У-Алексеево 110/10 кВ | 04-00 | 115,5 / 116,74 | 0.24 | 0.3
| 10-00 | 111,79 / 113,71 | 0.62 | 0.61
| 22-00 | 116,19 / 115,09 | 0.4 | 0.38
ПС Сусоловка 110/10 кВ | 04-00 | - | 0.05 | 0.04
| 10-00 | - | 0.1 | 0.06
| 22-00 | - | 0.08 | 0.05
ПС К-Городок 110/35/10 кВ | 04-00 | 110,42 / 110,59 | 2.14 | 1.86
| 10-00 | 110,51 / 110,55 | 5.9 | 4.56
| 22-00 | 114,40 / 114,40 | 3.64 | 2.32
ПС Никольск 110/35/10 кВ | 04-00 | 107,59 / 108,07 | 1.7 | 0.97
| 10-00 | 111,01 / 110,97 | 5.43 | 2.71
| 22-00 | 114,83 / 114,85 | 3.39 | 1.55
ПС Калинино 110/10 кВ | 04-00 | 108,85 / 109,17 | 0.19 | 0.18
| 10-00 | 111,25 / 111,30 | 0.47 | 0.37
| 22-00 | 115,02 / 115,22 | 0.31 | 0.26
ПС Зеленцово 110/10 кВ | 04-00 | 109,72 / 110,00 | 0.14 | 0.13
| 10-00 | 111,24 / 111,24 | 0.35 | 0.19
| 22-00 | 115,50 / 115,64 | 0.25 | 0.19
ПС НПС 110/35/10 кВ | 04-00 | 114,96 / 114,79 | 8.21 | 1.86
| 10-00 | 112,18 / 111,98 | 9.81 | 2.97
| 22-00 | 114,02 / 113,93 | 9.1 | 2.4
ПС Вострое 110/10 кВ | 04-00 | 115,78 / 115,91 | 0.07 | 0.08
| 10-00 | 112,75 / 112,20 | 0.18 | 0.17
| 22-00 | 114,13 / 114,26 | 0.11 | 0.91
ПС Власьевская 110/10 | 04-00 | - | 0.18 | 0.25
| 10-00 | - | 0.6 | 0.58
| 22-00 | - | 0.3 | 0.27
ПС В.Сп.Погост 110/10 | 04-00 | - | 0.14 | 0.2
| 10-00 | - | 0.33 | 0.28
| 22-00 | - | 0.27 | 0.24
ПС Царева 110/10 | 04-00 | - | 0.19 | 0.14
| 10-00 | - | 0.35 | 0.25
| 22-00 | - | 0.25 | 0.18
ПС Тотьма-2 110/10 | 04-00 | 113,20 / 112,93 | 0.96 | 0.76
| 10-00 | 114,04 / 113,83 | 2.45 | 1.61
| 22-00 | 114,37 / 114,26 | 1.63 | 0.96
ПС Рослятино 110/10 | 04-00 | 109,30 / - | 0.32 | 0.27
| 10-00 | 110,89 / - | 0.9 | 0.88
| 22-00 | 115,27 / - | 0.48 | 0.38
ПС Ляменьга 110/10 | 04-00 | - | 0.15 | 0.2
| 10-00 | - | 0.45 | 0.39
| 22-00 | - | 0.26 | 0.3
ПС Тотьма-1 110/35/10 | 04-00 | 115,75 / 113,77 | 1.34 | 0.77
| 10-00 | 116,25 / 114,20 | 3.13 | 1.45
| 22-00 | 117,02 / 114,84 | 2.2 | 0.85
ПС Погорелово 110/35/10 | 04-00 | 112,87 / 112,94 | 5.79 | 2.36
| 10-00 | 114,39 / 114,38 | 7.29 | 3.7
| 22-00 | 114,31 / 114,40 | 6.76 | 2.85
ПС Бабушкино 110/35/10 | 04-00 | 111,68 / - | 1.36 | 1.28
| 10-00 | 111,39 / - | 3.09 | 2.76
| 22-00 | 112,18 / - | 2.19 | 1.59
ПС Тарнога 110/35/10 | 04-00 | 115,50 / 115,50 | 1.42 | 1.04
| 10-00 | 113,30 / 113,30 | 4.21 | 3.4
| 22-00 | 114,40 / 114,40 | 2.35 | 1.15