## Реестр отчет
РЕЕСТР потребителей, подключенных к устройствам противоаварийной автоматики по операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» Кольское РДУ Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» на 15 июня 2022 г.
№ п/п | Энергообъект (ПС№, ГЭС№, МТЭЦ) | Присоединения (оперативные названия присоединений) | Полное юридическое наименование потребителя | Мощность (МВт)
|  |  |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
1 | ПС 5 | Ф-15, 22, 28 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | 1.788 | 4.068 | 2.27
2 |  | Ф-16/1, 29/1 | ООО «ИнвестПроектЛимитед» | 0.898 | 1.119 | 1.37
3 |  | Ф-16/2, 29/2 | Мурманский транспортный филиал ПАО "ГМК "Норильский Никель" | 0.456 | 0.631 | 0.513
4 |  | Ф-21/1, 24/1 | ООО «Мурманская судоверфь-Энергосеть» | 1.815 | 2.862 | 2.428
5 |  | Ф- 27/2 | ЦССИ ФСО РФ в Мурманской области | 0.035 | 0.064 | 0.042
6 |  | Ф- 21/2, 24/2, 27/1 | АО «МОЭСК» | 1.738 | 2.847 | 2.895
7 | ПС 6 | М-19, 20 | АО «Мурманэнергосбыт» (ПС-306 ф.7,8) | 0 | 0 | 0
8 |  |  | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" (ПС-306 ф.33) | 0.045 | 0.068 | 0.085
9 |  |  | ФГУП «Атомфлот» (ПС-306 М-7, М-8) | 2.449 | 3.2 | 2.1
10 |  |  | Филиал «35 СРЗ» АО " ЦС "Звездочка" (ПС-306 ф.29,31,32) | 0.785 | 1.759 | 1.056
11 |  | М-38, 39 | ООО "Техноинвест" (ПС-335 ф.23,24) | 0 | 0 | 0
12 |  |  | ИП Якимов А.Г. (ПС-335 ф.16) | 0.144 | 0.302 | 0.175
13 |  |  | АО «Электротранспорт» (ПС-335 ф.21,22) | 0.011 | 0.1 | 0.053
14 |  | М-19, 20, 38, 39, Ф-16, 30, 31, 43 | АО «МОЭСК» (ПС 335 ф. 4,5,7,8,14,15,17,18,19,20; ПС 306 ф.23,24,25,26,27,28,30,34;ПС 6 ф. 16,30,31,43) | 9.41 | 16.5 | 18.84
15 |  | Ф-27, 28 | ООО ПКФ завод «Ремстроймаш» | 0.525 | 1.457 | 0.748
16 |  | Ф-3, 52 | АО "Мурманэнергосбыт" | 0.668 | 0.956 | 0.716
17 |  | Ф-7, 8 | "Кронэнергосети" | 0.129 | 0.239 | 0.161
18 |  | Ф-9, 40 | ГОУП "Мурманскводоканал" | 0.14 | 0.125 | 0.103
19 |  | Ф-10 | "Экспонефть" | 0.005 | 0.007 | 0.008
20 |  | Ф-12, 45 | ООО "Базис-М" | 0.18 | 0.428 | 0.2
21 |  | Ф-13, 24 | ООО "Возрождение" | 0.186 | 0.336 | 0.22
22 |  | Ф-29 | ИП Мищук | 0.012 | 0.019 | 0.012
23 |  | Ф-44 | ООО "Байтекс" | 0.009 | 0.011 | 0.011
24 |  | Ф-48 | ИП Жданов И.И. | 0.107 | 0.28 | 0.2
25 |  | Ф-41, 4 | ОМТО УФСБ России по МО | 0.229 | 0.282 | 0.301
26 |  | Ф-46 | ООО "МПЗ Окраина" | 0.213 | 0.306 | 0.207
27 | ПС 20 | Ф- 26, 27, 32, 39 | АО «Кольская ГМК» «Печенганикель» | 0.732 | 0.821 | 0.901
28 |  | Ф- 33 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | 0.243 | 0.45 | 0.528
29 | ПС 20А | М-82, М-81, М-86 | АО «Кольская ГМК» «Печенганикель» | 0 | 0 | 0
30 |  | Ф-108, 109, 112, 115, 123 |  | 0.202 | 0.208 | 0.2
31 | ПС 21 | М-50, ф-5 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | 1.619 | 2.184 | 2.502
32 |  | М-59, М-60, М-64, Ф-2, 3, 16, 18 | АО "Кольская ГМК"Рудник центральный, площадка Заполярный | 1.127 | 1.781 | 1.062
33 |  | М-105, 106 | ЭСУ "Заозерский" филиала АО "Оборонэнерго" (потребитель ПС-314, 318) | 2.443 | 3.506 | 3.486
34 |  |  | ПС-343 ОЖД филиала ОАО "РЖД"
35 |  | Ф-19, 4, 15 | АО "Кольский ГМК" Рудник северный, площадка Заполярный | 3.314 | 2.949 | 2.897
27 | ПС 81 | М-13 | ФКУ ИК-18 УФСИН России по МО (ПС-322 ф.13,15) | 0.25 | 0.55 | 0.35
28 |  |  | ООО "Норд-ойл-сервис" (ПС-322 ф.21) | 0.05 | 0.05 | 0.05
29 |  |  | АО «МОЭСК» (ПС-322 ф.9,17) | 0.25 | 0.4 | 0.39
30 |  |  | ООО "Мурмашинская тепловая компания", Пожарная часть, Жилфонд, Школа, Поликлиника (ПС-406 ф.5,15,17) | 0.206 | 0.445 | 0.65
31 |  |  | ПС-322 Ф-19 (фидер отключен, нет заключенного договора) | 0 | 0 | 0
32 |  | М-14 | Жилфонд, котельная (ПС-321 ф.18) | 0.046 | 0.081 | 0.087
33 |  |  | ГОУП "Мурманскводоканал", Жилфонд, Детский дом, Сбербанк, Котельная (ПС-321 ф.16,26) | 0.384 | 0.463 | 0.477
34 |  |  | ООО "Промгражданстрой" (ПС-321 ф.4) | 0 | 0 | 0
35 |  |  | ООО "Нордэнергомонтаж" (ПС-321 ф.8) | 0.006 | 0.016 | 0.006
36 |  |  | ЗАО «Нефтеперевалочная база «Причальное» (ПС-321 ф.20) | 0 | 0 | 0
37 |  |  | ООО "Фалькон" (ПС-321 ф.24) | 0.004 | 0.01 | 0.006
38 |  |  | ООО "Верхнетуломская тепловая компания" (ПС-391 2с 6 кВ) | 0.203 | 0.315 | 0.436
39 |  | Ф-119,224 | МУП с.п. Тулома Кольского р-на «Управление ЖКХ» | 0.002 | 2.513 | 0.002
40 |  | Ф-701,707,802,808 | СРС | 0.635 | 0.729 | 0.748
41 | ПС 53 | М-28, 29 | ООО "Севертранс" (ПС-338 ф.9,20) | 0.097 | 0.228 | 0.143
42 |  |  | ООО "ФинСан" (ПС-338 ф.5,28) | 0.281 | 0.534 | 0.394
43 |  |  | АО «Электротранспорт» (ПС-338 ф 22,23) | 0.12 | 0.34 | 0.4
44 |  |  | ИП Хлебушкин (ПС-338 ф.25, 30) | 0.15 | 0.114 | 0.3
45 |  |  | ООО "Лабиринт +" (ПС-338 ф.8) | 0.118 | 0.263 | 0.181
46 |  |  | ООО «Огни Мурманска-Спорт» (ПС-338 ф.24) | 0.137 | 0.131 | 0.3
47 |  |  | ООО "Кристи" ТРЦ "Форум" (ПС-338 ф.26,27) | 0.112 | 0.67 | 0.6
48 |  |  | ММБУ "Управление дорожного хоз-ва" (ПС-338 ф.3) | 0.104 | 0.37 | 0.4
49 |  |  | АО «МОЭСК» (ПС-338 ф.4,6,7,11,16,21 ) | 2.04 | 3.63 | 4.17
50 |  | Ф-20, 21 | АО «Электротранспорт», | 0.006 | 0.194 | 0.133
51 |  | Ф-5 | СРС | 0.447 | 0.739 | 0.492
|  | Ф-7,8 | АО "МОЭСК" | 2.008 | 3.442 | 4.36
52 | М-108 | ПС 322 ф-4 | ГОУП "Мурманскводоканал" | 0.086 | 0.108 | 0.128
53 |  | ПС 322 ф-6,16 | АО «МОЭСК» | 0.142 | 0.28 | 0.233
54 |  | ПС 322 ф-18 | ФКУ ИК-18 УФСИН России по МО | 0.172 | 0.293 | 0.267
55 |  | ПС 322 ф-20 | ООО "Норд-ойл-сервис" | 0 | 0 | 0
56 |  | ПС 406 ф-4,6,16,18 | ООО "Мурмашинская тепловая компания", Пожарная часть, Жилфонд, Школа, Поликлиника | 0.382 | 0.664 | 0.653
57 | М-107 | ПС 321 ф-3 | ООО "Промгражданстрой" | 0.005 | 0.004 | 0.004
58 |  | ПС 321 ф-19 | ЗАО «Нефтеперевалочная база «Причальное» | 0.004 | 0.009 | 0.009
59 |  | ПС 321 ф-7,15,17,23 | ГОУП "Мурманскводоканал", Жилфонд, Детский дом, Сбербанк, Котельная | 0.184 | 0.305 | 0.228
60 |  | ПС 391 1 с 6 кВ | ООО "Верхнетуломская тепловая компания" | 0 | 0 | 0
61 | М-3 | ПС 324 ф-7 | ГОУСП "Тулома" | 0.005 | 0.15 | 0.004
62 |  | ПС 324 ф-3,13,15,17 | СРС | 0.054 | 0.15 | 0.15
63 |  | ПС 407 ф-3 | НДП "Лотта" | 0.05 | 0.05 | 0.05
64 |  | ПС 407 ф-13 | СРС | 0 | 0 | 0
65 | М-4 | ПС 324 ф-20 | ИП Полищук Д.А., ООО "Эко-ойл" | 0.001 | 0.002 | 0.002
66 |  | ПС 324 ф-4,8,14,18 | СРС | 0.104 | 0.182 | 0.143
67 |  | ПС 324 ф-16 | ГОУСП "Тулома" | 0.064 | 0.147 | 0.095
68 |  | ПС 401 ф-3 | СОНТ "Юркино", ФГБОУ ВО "МГТУ" | 0.217 | 0.268 | 0.297
69 |  | ПС 401 ф-4 | т.б. "Фрегат" | 0.015 | 0.024 | 0.032
70 |  | ПС 401 ф-5 | ООО "Сатка Энерго", ДНТ "Лукоморье" | 0.054 | 0.058 | 0.069
71 |  | ПС 401 ф-8 | УФНС России по МО, б/о "Островок" | 0.006 | 0.008 | 0.005
72 |  | ПС 401 ф-10 | НДП "Крутой берег", "Твой дом" | 0.127 | 0.131 | 0.114
73 |  | ПС 401 ф-14 | ООО "Диалог", ИП Блинов Л.М. | 0.001 | 0.001 | 0.003
74 |  | ПС 401 ф-15 | ООО "Андромеда" | 0.051 | 0.065 | 0.072
75 |  | ПС 401 ф-9 | Сев-Зап управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | 0.034 | 0.039 | 0.049
76 |  | ПС 402 ф-3 | СРС | 0.027 | 0.032 | 0.036
77 |  | ПС 402 ф-5 | 10 СРЗ г. Полярный, т/б "Голубая бухта" | 0.013 | 0.013 | 0.017
78 |  | ПС 402 ф-6 | ООО "Лабиринт+", т/б "Север" | 0.002 | 0.002 | 0.002
79 |  | ПС 402 ф-7 | "М-Девелопмент", "35 СРЗ" АО "ЦС "Звездочка" | 0.077 | 0.111 | 0.111
80 |  | ПС 402 ф-8 | ДНП "Виру Айва", СОТ "Деревенька" | 0.037 | 0.04 | 0.051
81 |  | ПС 407 ф-4 | ПАО "Мурманский траловый флот" | 0.006 | 0.005 | 0.006
82 |  | ПС 407 ф-8,14 | СРС | 0.004 | 0.004 | 0.004
83 |  | ПС 407 ф-16 | НПЗД "Росток" | 0.019 | 0.022 | 0.031
1 | ПС 11А | Ф-5, 17, 20, 22, 40, 49, 4, 45 | АО "Кольская ГМК" | 9.27 | 6.52 | 6.09
|  | Ф-13, 53 | АО "Мончегорские электрические сети" | 0.42 | 0.25 | 0.24
|  | Ф-51 | АО "Оборонэнерго" | 0 | 0 | 0
2 | ПС 11Б | Ф-22, 28 | АО "Кольская ГМК" | 14.64 | 8.07 | 8.16
3 | ПС 30 | Ф- 2, 25, 26, 29 | ОР "МГЭС" | 0.12 | 0.16 | 0.2
|  | Ф-7,9,11,12,27,31,32,42,43,44,46, ШП-2 | АО "ОЛКОН" | 25.64 | 24.61 | 25.6
4 | ПС 40А | Ф-16 (оперативно введено) | АО "Ковдорский ГОК" | 15.13 | 15.25 | 15.48
|  | Ф-39 (оперативно не введено) | АО "Ковдорский ГОК" | 11.78 | 11.53 | 11.32