## отчет САОН
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА НАГРУЗОК ПО ПРИСОЕДИНЕНИЯМ, ПОДКЛЮЧЕННЫМ К САОН ОБЪЕКТОВ МУРМАНСКОГО ФИЛИАЛА ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД" ЗА 15.06.2022г.
ПС № | Присоединение | САОН-1 |  |  | САОН-2 |  |  | САОН-3 |  |  | САОН-2 от АОПО |  |  | САОН-3 от АОПО
|  | 4:00 | 10:00 | 21:00 | 4:00 | 10:00 | 21:00 | 4:00 | 10:00 | 21:00 | 4:00 | 10:00 | 21:00 | 4:00 | 10:00 | 21:00
5 | Ф-15 | 0.468 | 1.133 | 0.721 | 0.468 | 1.133 | 0.721 |  |  |  | 0.468 | 1.133 | 0.721
| Ф-16 | 0.213 | 0.347 | 0.24 | 0.213 | 0.347 | 0.24 |  |  |  | 0.213 | 0.347 | 0.24
| Ф-21 | 0.887 | 1.155 | 1.023 | 0.887 | 1.155 | 1.023 |  |  |  | 0.887 | 1.155 | 1.023
| Ф-22 | 0.644 | 1.446 | 0.782 | 0.644 | 1.446 | 0.782 |  |  |  | 0.644 | 1.446 | 0.782
| Ф-24 | 1.875 | 3.235 | 2.852 | 1.875 | 3.235 | 2.852 |  |  |  | 1.875 | 3.235 | 2.852
| Ф-27 | 0.826 | 1.383 | 1.489 | 0.826 | 1.383 | 1.489 |  |  |  | 0.826 | 1.383 | 1.489
| Ф-28 | 0.676 | 1.489 | 0.774 | 0.676 | 1.489 | 0.774 |  |  |  | 0.676 | 1.489 | 0.774
| Ф-29 | 1.14 | 1.402 | 1.642 | 1.14 | 1.402 | 1.642 |  |  |  | 1.14 | 1.402 | 1.642
6 | М-19 | 4.515 | 6.808 | 5.817 | 4.515 | 6.808 | 5.817 | 4.515 | 6.808 | 5.817
| М-20 | 1.764 | 3.388 | 3.364 | 1.764 | 3.388 | 3.364 | 1.764 | 3.388 | 3.364
| М-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| М-39 | 4.893 | 8.393 | 9.727 | 4.893 | 8.393 | 9.727 | 4.893 | 8.393 | 9.727
| Ф-3 | 0.122 | 0.23 | 0.103 | 0.122 | 0.23 | 0.103 | 0.122 | 0.23 | 0.103
| Ф-4 | 0.229 | 0.282 | 0.301 | 0.229 | 0.282 | 0.301 | 0.229 | 0.282 | 0.301
| Ф-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-8 | 0.129 | 0.239 | 0.161 | 0.129 | 0.239 | 0.161 | 0.129 | 0.239 | 0.161
| Ф-9 | 0.14 | 0.125 | 0.103 | 0.14 | 0.125 | 0.103 | 0.14 | 0.125 | 0.103 | 0.14 | 0.125 | 0.103 | 0.14 | 0.125 | 0.103
| Ф-13 | 0.186 | 0.335 | 0.219 | 0.186 | 0.335 | 0.219 | 0.186 | 0.335 | 0.219 | 0.186 | 0.335 | 0.219 | 0.186 | 0.335 | 0.219
| Ф-30 | 0.428 | 0.669 | 0.914 | 0.428 | 0.669 | 0.914 | 0.428 | 0.669 | 0.914 | 0.428 | 0.669 | 0.914 | 0.428 | 0.669 | 0.914
| Ф-31 | 0.264 | 0.485 | 0.509 | 0.264 | 0.485 | 0.509 | 0.264 | 0.485 | 0.509 | 0.264 | 0.485 | 0.509 | 0.264 | 0.485 | 0.509
| Ф-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-52 | 0.546 | 0.725 | 0.613 | 0.546 | 0.725 | 0.613 | 0.546 | 0.725 | 0.613 | 0.546 | 0.725 | 0.613 | 0.546 | 0.725 | 0.613
| Ф-43 | 0.444 | 0.838 | 0.937 | 0.444 | 0.838 | 0.937 | 0.444 | 0.838 | 0.937 | 0.444 | 0.838 | 0.937 | 0.444 | 0.838 | 0.937
| Ф-44 | 0.009 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.011 | 0.011
| Ф-46 | 0.213 | 0.306 | 0.207 | 0.213 | 0.306 | 0.207 | 0.213 | 0.306 | 0.207 | 0.213 | 0.306 | 0.207 | 0.213 | 0.306 | 0.207
| Ф-10 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | 0.007 | 0.008
| Ф-12 | 0.18 | 0.428 | 0.2 | 0.18 | 0.428 | 0.2 | 0.18 | 0.428 | 0.2
| Ф-16 | 0.537 | 1.14 | 1.04 | 0.537 | 1.14 | 1.04 | 0.537 | 1.14 | 1.04
| Ф-24 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
| Ф-27 | 0.525 | 1.457 | 0.748 | 0.525 | 1.457 | 0.748 | 0.525 | 1.457 | 0.748
| Ф-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Ф-29 | 0.012 | 0.019 | 0.012 | 0.012 | 0.019 | 0.012 | 0.012 | 0.019 | 0.012
| Ф-41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-48 | 0.107 | 0.28 | 0.2 | 0.107 | 0.28 | 0.2 | 0.107 | 0.28 | 0.2
53 | Ф-5 | 0.447 | 0.739 | 0.492 | 0.447 | 0.739 | 0.492 |  |  |  | 0.447 | 0.739 | 0.492 | 0.447 | 0.739 | 0.492
| Ф-7 | 0.795 | 1.357 | 1.762 | 0.795 | 1.357 | 1.762 |  |  |  | 0.795 | 1.357 | 1.762 | 0.795 | 1.357 | 1.762
| Ф-8 | 1.213 | 2.085 | 2.598 | 1.213 | 2.085 | 2.598 |  |  |  | 1.213 | 2.085 | 2.598 | 1.213 | 2.085 | 2.598
| Ф-20 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0
| Ф-21 | 0.006 | 0.194 | 0.133 | 0.006 | 0.194 | 0.133 |  |  |  | 0.006 | 0.194 | 0.133 | 0.006 | 0.194 | 0.133
| М-28 | 1.6 | 3.23 | 3.55 | 1.6 | 3.23 | 3.55
| М-29 | 1.63 | 3.15 | 3.44 | 1.63 | 3.15 | 3.44
20 | Ф-26 | 0.452 | 0.45 | 0.609 | 0.452 | 0.45 | 0.609 | 0.452 | 0.45 | 0.609
| Ф-27 | 0.178 | 0.236 | 0.185 | 0.178 | 0.236 | 0.185 | 0.178 | 0.236 | 0.185
| Ф-32 | 0.093 | 0.113 | 0.082 | 0.093 | 0.113 | 0.082 | 0.093 | 0.113 | 0.082
| Ф-33 | 0.243 | 0.45 | 0.528 | 0.243 | 0.45 | 0.528 | 0.243 | 0.45 | 0.528
| Ф-39 | 0.009 | 0.022 | 0.025 | 0.009 | 0.022 | 0.025 | 0.009 | 0.022 | 0.025
20А | Ф-108 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.008
| Ф-109 | 0.07 | 0.069 | 0.068 | 0.07 | 0.069 | 0.068 | 0.07 | 0.069 | 0.068
| Ф-112 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
| Ф-115 | 0.074 | 0.074 | 0.073 | 0.074 | 0.074 | 0.073 | 0.074 | 0.074 | 0.073
| Ф-123 | 0.045 | 0.051 | 0.046 | 0.045 | 0.051 | 0.046 | 0.045 | 0.051 | 0.046
21 | М-50 | 1.619 | 2.184 | 2.502 | 1.619 | 2.184 | 2.502 | 1.619 | 2.184 | 2.502
| М-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| М-60 | 0.442 | 0.771 | 0.456 | 0.442 | 0.771 | 0.456 | 0.442 | 0.771 | 0.456
| М-64 | 0.241 | 0.097 | 0.097 | 0.241 | 0.097 | 0.097 | 0.241 | 0.097 | 0.097
| М-105 | 0.58 | 0.9 | 0.843 | 0.58 | 0.9 | 0.843 | 0.58 | 0.9 | 0.843
| М-106 | 1.863 | 2.605 | 2.643 | 1.863 | 2.605 | 2.643 | 1.863 | 2.605 | 2.643
| Ф-2 | 0.206 | 0.635 | 0.237 | 0.206 | 0.635 | 0.237 | 0.206 | 0.635 | 0.237
| Ф-3 | 0.163 | 0.163 | 0.162 | 0.163 | 0.163 | 0.162 | 0.163 | 0.163 | 0.162
| Ф-4 | 2.596 | 2.377 | 2.21 | 2.596 | 2.377 | 2.21 | 2.596 | 2.377 | 2.21
| Ф-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-15 | 0.65 | 0.479 | 0.61 | 0.65 | 0.479 | 0.61 | 0.65 | 0.479 | 0.61
| Ф-16 | 0.072 | 0.106 | 0.107 | 0.072 | 0.106 | 0.107 | 0.072 | 0.106 | 0.107
| Ф-18 | 0.003 | 0.009 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 0.003
| Ф-19 | 0.068 | 0.093 | 0.077 | 0.068 | 0.093 | 0.077 | 0.068 | 0.093 | 0.077
81 | В-35 Т-1 | 0.872 | 1.796 | 1.642 | 0.872 | 1.796 | 1.642 | 0.872 | 1.796 | 1.642
| В-35 Т-2 | 1.551 | 2.048 | 2.181 | 1.551 | 2.048 | 2.181 | 1.551 | 2.048 | 2.181
| Ф-119 | 0.002 | 2.513 | 0.002 | 0.002 | 2.513 | 0.002 | 0.002 | 2.513 | 0.002
| Ф-224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-701 | 0.103 | 0.187 | 0.216 | 0.103 | 0.187 | 0.216 | 0.103 | 0.187 | 0.216
| Ф-707 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
| Ф-802 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
| Ф-808 | 0.53 | 0.541 | 0.531 | 0.53 | 0.541 | 0.531 | 0.53 | 0.541 | 0.531
11А | Ф-4 | 7.55 | 4.43 | 4.195
| Ф-5 | 0.018 | 0.03 | 0.02
| Ф-13 | 0.082 | 0.124 | 0.102
| Ф-17 | 0.56 | 0.78 | 0.54
| Ф-20 | 0 | 0 | 0
| Ф-40 | 0 | 0 | 0
| Ф-45 | 1.09 | 1.23 | 1.19
| Ф-22 | 0 | 0 | 0
| Ф-49 | 0.05 | 0.05 | 0.14
| Ф-51 | 0 | 0 | 0
| Ф-53 | 0.343 | 0.13 | 0.142
11Б | Ф-22 | 6.663 | 0 | 0
| Ф-28 | 7.975 | 8.067 | 8.156
30 | Ф-2 | 0.036 | 0.043 | 0.065
| Ф-7 | 0.158 | 0.218 | 0.203
| Ф-9 | 1.031 | 1.027 | 1.033
| Ф-11 | 0.337 | 0.351 | 0.361
| Ф-12 | 1.053 | 1.064 | 1.058
| Ф-25 | 0 | 0 | 0
| Ф-26 | 0.055 | 0.082 | 0.103
| Ф-27 | 0.07 | 0.12 | 0.08
| Ф-29 | 0.022 | 0.043 | 0.036
| Ф-31 | 3.66 | 2.93 | 3.898
| Ф-32 | 3.526 | 3.692 | 4.355
| Ф-42 | 0.04 | 0.031 | 0.04
| Ф-43 | 2.89 | 2.97 | 2.98
| Ф-44 | 3.25 | 3.29 | 3.23
| Ф-46 | 0 | 0 | 0
| ШП-2 | 9.621 | 8.91 | 8.36
Заместитель ГИ по ОТиСУ - начальник центра А.Ф. Слатинский
подпись
Быкова ТИ 2026
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора -
главный инженер Мурманского филиала ПАО "Россети Северо - Запад"
____________________ И.А. Исаев
" _____ " ___________ 2022 г.