## Лист1
Приложение 1
Контрольные замеры
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"
|  |  | дата: | 15 июня 2022 г.
ПО Северные электрические сети
1 | ПС 110 кВ Псков (ПС 53) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 8.3333 | 16.5594 | 11.3957
|  | Q, Мвар | 5.5833 | 11.0948 | 7.6351
| Т-2 | Р, МВт | 0.3944 | 1.381 | 0.4816
|  | Q, Мвар | 0.2642 | 0.9252 | 0.3226
| Л.Пск-1 | Р, МВт | 0.016757 | 1.3988 | -0.61142
|  | Q, Мвар | -3.2937 | -12.1309 | -3.9316
| Л.Пск-2 | Р, МВт | 0.063873 | 0.69585 | -0.98112
|  | Q, Мвар | -3.2053 | -12.5376 | -4.1151
| Л.Рд-1 | Р, МВт | -3.6502 | -7.5627 | -5.8198
|  | Q, Мвар | -2.0369 | -4.6713 | -3.4843
| Л.Рд-2 | Р, МВт | - | - | -
|  | Q, Мвар | - | - | -
| Л.Зв-1 | Р, МВт | -4.2308 | -8.1565 | -5.7495
|  | Q, Мвар | -2.6034 | -5.2404 | -3.5698
| Л.Зв-2 | Р, МВт | -2.7129 | -6.161 | -2.8364
|  | Q, Мвар | -1.5862 | -3.9014 | -1.6197
| Л.Ос-1 | Р, МВт | -21.7102 | -21.5043 | -20.0472
|  | Q, Мвар | 7.4664 | 4.9227 | 5.7674
| Л.Ос-2 | Р, МВт | -24.393 | -24.2971 | -22.4566
|  | Q, Мвар | 4.4853 | 1.6338 | 2.9515
| Л.Кр-1 | Р, МВт | -18.891 | -17.0879 | -16.1706
|  | Q, Мвар | 5.6731 | 4.0985 | 4.4708
| Л.Луж-3 | Р, МВт | -18.878 | -22.0831 | -20.7508
|  | Q, Мвар | 3.515 | 0.31787 | 1.2535
| Л.Кр-2 | Р, МВт | -2.2481 | -2.5541 | -2.0372
|  | Q, Мвар | -1.145 | -1.3541 | -1.0036
| Л.Пск-3 | Р, МВт | -3.7003 | -5.8803 | -4.7379
|  | Q, Мвар | -1.6648 | -3.1374 | -2.3505
| Л.Зп-1 | Р, МВт | -5.7271 | -8.9046 | -7.7009
|  | Q, Мвар | 1.0097 | -1.3092 | -0.3699
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.8422 | 114.1946 | 114.9794 | 1ТН-110
|  | 2 с | 114.8421 | 114.196 | 114.9802 | 2ТН-110
2 | ПС 110 кВ Струги Красные (ПС 61) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.2789 | 1.9584 | 1.5719
|  | Q, Мвар | 0.85688 | 1.3121 | 1.0532
| Т-2 | Р, МВт | 0.85261 | 1.4181 | 0.96343
|  | Q, Мвар | 0.57125 | 0.95015 | 0.6455
| Л.Скр-1 | Р, МВт | -14.5989 | -15.1111 | -14.9695
|  | Q, Мвар | 4.2444 | 2.9895 | 2.9539
| Л.Скр-2 | Р, МВт | 16.7304 | 18.4876 | 17.5059
|  | Q, Мвар | -2.8162 | -0.72727 | -1.2567
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.53 | 112.1033 | 113.2044 | 1ТН-110
|  | 2 с | 113.53 | 112.1033 | 113.2044 | 2ТН-110
3 | ПС 110 кВ Карамышево (ПС 64) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.61574 | 0.76755 | 0.71241
|  | Q, Мвар | 0.41255 | 0.51426 | 0.47731
| Т-2 | Р, МВт | 0.44588 | 0.68066 | 0.65761
|  | Q, Мвар | 0.29874 | 0.45604 | 0.4406
| Л.Кр-1 | Р, МВт | 18.6847 | 16.9221 | 16.0219
|  | Q, Мвар | -4.9682 | -3.3321 | -3.6569
| Л.Слав-1 | Р, МВт | -17.6231 | -15.4738 | -14.6509
|  | Q, Мвар | 5.6795 | 4.3024 | 4.5714
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.286 | 113.5615 | 114.4469 | 1ТН-110
|  | 2 с | 114.286 | 113.5615 | 114.4469 | 2ТН-110
4 | ПС 110 кВ Изборск (ПС 69) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.34485 | 0.84943 | 0.89983
|  | Q, Мвар | 0.23105 | 0.56912 | 0.60289
| Т-2 | Р, МВт | 0.4389 | 1.2223 | 1.2949
|  | Q, Мвар | 0.29406 | 0.81897 | 0.86757
| Л.Пч-1 | Р, МВт | -5.2205 | -7.0942 | -6.5055
|  | Q, Мвар | -1.7454 | -2.1124 | -2.4827
| Л.Изб-2 | Р, МВт | 6.0043 | 9.166 | 8.7007
|  | Q, Мвар | 2.2705 | 3.5004 | 3.9515
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.5502 | 113.2417 | 114.5577 | 1ТН-110
|  | 2 с | 114.5502 | 113.2417 | 114.5577 | 2ТН-110
5 | ПС 110 кВ Льнокомбинат (ПС 73) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.119 | 6.9025 | 5.0577
|  | Q, Мвар | 2.0897 | 4.6247 | 3.3887
| Т-2 | Р, МВт | 2.1621 | 3.0348 | 2.4074
|  | Q, Мвар | 1.4486 | 2.0333 | 1.613
| отп. от Л.Рд-1 | Р, МВт | 3.1192 | 6.9036 | 5.055
|  | Q, Мвар | 2.0611 | 4.5979 | 3.3617
| отп. от Л.Рд-2 | Р, МВт | 2.1622 | 3.035 | 2.4051
|  | Q, Мвар | 1.4185 | 2.0037 | 1.5838
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.7414 | 113.9755 | 114.8147 | расчётное
|  | 2 с | 114.7717 | 114.0782 | 114.8898
6 | ПС 110 кВ Печоры (ПС 74) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.0095 | 1.7245 | 1.4434
|  | Q, Мвар | 0.67638 | 1.1554 | 0.96706
| Т-2 | Р, МВт | 1.0936 | 2.0244 | 1.7641
|  | Q, Мвар | 0.73275 | 1.3564 | 1.182
| Л.Пч-1 | Р, МВт | 5.2087 | 7.0727 | 6.4867
|  | Q, Мвар | 2.4118 | 2.7458 | 3.1365
| Л.Пч-3 | Р, МВт | -3.1055 | -3.3238 | -3.2799
|  | Q, Мвар | -1.0027 | -0.23399 | -0.98919
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.174 | 112.7538 | 114.0727 | 1ТН-110
|  | 2 с | 114.174 | 112.7538 | 114.0727 | 2ТН-110
7 | ПС 110 кВ Северная (ПС 100) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.7662 | 2.1952 | 2.039
|  | Q, Мвар | 0.51332 | 1.4708 | 1.3661
| Т-2 | Р, МВт | 1.5215 | 1.9479 | 1.2111
|  | Q, Мвар | 1.0194 | 1.3051 | 0.8114
| отп. от Л.Луж-3 | Р, МВт | 0.7662 | 2.1952 | 2.0284
|  | Q, Мвар | 0.51332 | 1.4708 | 1.3713
| отп. от Л.Кр-2 | Р, МВт | 2.248 | 2.5538 | 2.0371
|  | Q, Мвар | 1.1938 | 1.4022 | 1.0525
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.8106 | 114.1382 | 114.9313 | расчётное
|  | 2 с | 114.8292 | 114.1809 | 114.9686
8 | ПС 110 кВ Моглино (ПС 103) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.2091 | 1.2533 | 1.1206
|  | Q, Мвар | 0.8101 | 0.8397 | 0.7508
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Могл-1 | Р, МВт | 1.7245e-08 | 1.0572e-09 | -0.0008801
|  | Q, Мвар | -4.9873e-09 | -2.9508e-10 | 0.00028572
| Л.Могл-2 | Р, МВт | 1.2091 | 1.2533 | 1.1194
|  | Q, Мвар | 0.8101 | 0.8397 | 0.75113
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.9553 | 113.8927 | 115.2146 | 1ТН-110
|  | 2 с | 114.9553 | 113.8927 | 115.2146 | 2ТН-110
9 | ПС 110 кВ Плюсса (ПС 113) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.57633 | 0.89809 | 0.80438
|  | Q, Мвар | 0.38614 | 0.60172 | 0.53893
| Т-2 | Р, МВт | 1.2247 | 1.6679 | 1.5614
|  | Q, Мвар | 0.82054 | 1.1175 | 1.0462
| Л.Скр-1 | Р, МВт | 14.4737 | 14.9786 | 14.842
|  | Q, Мвар | -3.4829 | -2.2666 | -2.2034
| Л.Плс-2 | Р, МВт | -5.5131 | -8.5323 | -8.5285
|  | Q, Мвар | 0.70743 | 0.65424 | 0.6683
| Л.Плс-1 | Р, МВт | -5.9156 | -2.0634 | -1.7902
|  | Q, Мвар | 3.3527 | 3.1306 | 3.1148
| Л.Лд-1 | Р, МВт | -1.244 | -1.8169 | -2.1531
|  | Q, Мвар | 0.62942 | 0.20099 | 0.0018054
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.0348 | 111.4341 | 112.5452 | 1ТН-110
|  | 2 с | 113.0348 | 111.4341 | 112.5452 | 2ТН-110
10 | ПС 110 кВ Речная (ПС 126) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.0057 | 3.4344 | 2.9041
|  | Q, Мвар | 1.3438 | 2.301 | 1.9457
| Т-2 | Р, МВт | 1.1652 | 2.7719 | 1.1643
|  | Q, Мвар | 0.78074 | 1.8572 | 0.78004
| Л.Зв-1 | Р, МВт | 2.0057 | 3.4344 | 2.8908
|  | Q, Мвар | 1.3438 | 2.301 | 1.9515
| Л.Зв-2 | Р, МВт | 1.1652 | 2.7719 | 1.1534
|  | Q, Мвар | 0.78074 | 1.8572 | 0.78539
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.8113 | 114.1309 | 114.9355 | расчётное
|  | 2 с | 114.8182 | 114.1428 | 114.9571
11 | ПС 110 кВ Середка (ПС 138) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.85278 | 1.002 | 0.81925
|  | Q, Мвар | 0.57136 | 0.67135 | 0.5489
| Т-2 | Р, МВт | 0.2693 | 0.45018 | 0.35111
|  | Q, Мвар | 0.18043 | 0.30162 | 0.23524
| Л.Зп-3 | Р, МВт | 4.6557 | 7.5103 | 6.3296
|  | Q, Мвар | -0.099673 | 1.9391 | 1.0643
| Л.Зп-4 | Р, МВт | -3.5336 | -6.0581 | -5.1585
|  | Q, Мвар | 0.85145 | -0.96613 | -0.28052
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.4734 | 113.1792 | 114.2285 | 1ТН-110
|  | 2 с | 114.4734 | 113.1792 | 114.2285 | 2ТН-110
12 | ПС 110 кВ Полна (ПС 146) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.67865 | 1.2324 | 0.99337
|  | Q, Мвар | 0.4547 | 0.82571 | 0.66556
| Т-2 | Р, МВт | 0.45244 | 0.92971 | 0.7805
|  | Q, Мвар | 0.30313 | 0.62291 | 0.52294
| Л.Зп-4 | Р, МВт | 3.5264 | 6.0353 | 5.1429
|  | Q, Мвар | 0.1802 | 1.9444 | 1.2911
| Л.Гд-1 | Р, МВт | -2.3953 | -3.8732 | -3.3687
|  | Q, Мвар | 0.57759 | -0.49577 | -0.10302
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.2794 | 112.6122 | 113.8012 | 1ТН-110
|  | 2 с | 114.2794 | 112.6122 | 113.8012 | 2ТН-110
13 | ПС 110 кВ Новоселье (ПС 163) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.63351 | 0.45532 | 0.41899
|  | Q, Мвар | 0.42445 | 0.30506 | 0.28072
| Л.Луж-3 | Р, МВт | 17.472 | 19.074 | 18.0432
|  | Q, Мвар | -2.9434 | -0.91206 | -1.5111
| Л.Скр-2 | Р, МВт | -16.8385 | -18.6187 | -17.6217
|  | Q, Мвар | 3.3678 | 1.2171 | 1.79
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.9855 | 112.815 | 113.8225 | 1ТН-110
|  | 2 с | 113.9855 | 112.815 | 113.8225 | 2ТН-110
14 | ПС 110 кВ Писковичи (ПС 172) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.0782 | 1.607 | 1.378
|  | Q, Мвар | 0.72233 | 1.0767 | 0.92322
| Т-2 | Р, МВт | 0.72185 | 0.82979 | 0.76552
|  | Q, Мвар | 0.48364 | 0.55593 | 0.51297
| Л.Пск-3 | Р, МВт | 1.0782 | 1.607 | 1.3776
|  | Q, Мвар | 0.72233 | 1.0767 | 0.92331
| Л.Зп-2 | Р, МВт | -4.9999 | -8.0616 | -6.9225
|  | Q, Мвар | 1.0912 | -1.1372 | -0.25474
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.7814 | 114.1004 | 114.9002 | расчётное
|  | 2 с | 114.7528 | 113.9735 | 114.8113
15 | ПС 110 кВ Радиозаводская (ПС 175) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.5291 | 0.6505 | 0.7495
|  | Q, Мвар | 0.3545 | 0.4358 | 0.5022
| Т-2 | Р, МВт | 0.4585 | 1.2345 | 0.9435
|  | Q, Мвар | 0.3072 | 0.8271 | 0.6322
| Л.Рд-1 | Р, МВт | 0.5291 | 0.6505 | 0.74899
|  | Q, Мвар | 0.3545 | 0.4358 | 0.50236
| Л.Рд-2 | Р, МВт | 0.4585 | 1.2345 | 0.94296
|  | Q, Мвар | 0.3072 | 0.8271 | 0.63236
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.7419 | 113.9874 | 114.8171 | расчётное
|  | 2 с | 114.7705 | 114.061 | 114.8776
16 | ПС 110 кВ Гдов (ПС 192) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.85378 | 1.3028 | 1.1232
|  | Q, Мвар | 0.57203 | 0.87286 | 0.75253
| Т-2 | Р, МВт | 1.0435 | 1.6581 | 1.4295
|  | Q, Мвар | 0.69915 | 1.1109 | 0.95776
| Л.Гд-1 | Р, МВт | 2.3899 | 3.8571 | 3.3572
|  | Q, Мвар | 1.1038 | 2.1047 | 1.7565
| Л.Гд-2 | Р, МВт | -0.4926 | -0.89627 | -0.80228
|  | Q, Мвар | 0.16729 | -0.12099 | -0.047323
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.9753 | 111.9505 | 113.2688 | 1ТН-110
|  | 2 с | 113.9753 | 111.9505 | 113.2688 | 2ТН-110
17 | ПС 110 кВ Псковкирпич (ПС 198) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.0985 | 0.91436 | 0.84056
|  | Q, Мвар | 0.73603 | 0.61265 | 0.56316
| Т-2 | Р, МВт | 1.7826 | 2.228 | 1.9455
|  | Q, Мвар | 1.1943 | 1.4927 | 1.3035
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 1.0985 | 0.91436 | 0.83997
|  | Q, Мвар | 0.73603 | 0.61265 | 0.56355
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 1.7826 | 2.228 | 1.9446
|  | Q, Мвар | 1.1943 | 1.4927 | 1.3039
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.6167 | 113.8586 | 114.7208 | расчётное
|  | 2 с | 114.5074 | 113.7283 | 114.6151
18 | ПС 110 кВ ГИК (ПС 205) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.31189 | 0.61304 | 0.42083
|  | Q, Мвар | 0.20901 | 0.41079 | 0.28195
| Л.Изб-3 | Р, МВт | 3.4857 | 4.729 | 4.5934
|  | Q, Мвар | 1.0017 | 2.8218 | 1.87
| Л.Пч-2 | Р, МВт | -3.1674 | -4.101 | -4.1598
|  | Q, Мвар | -1.8178 | -3.3973 | -2.6031
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.4086 | 113.1445 | 114.3833 | расчётное
19 | ПС 110 кВ Крипецы (ПС217) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.40479 | 0.53565 | 0.37729
|  | Q, Мвар | 0.27114 | 0.35894 | 0.2528
| отп. от Л.Луж-3 | Р, МВт | 0.40479 | 0.53565 | 0.37643
|  | Q, Мвар | 0.27114 | 0.35894 | 0.25339
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.4431 | 113.5394 | 114.4417 | расчётное
20 | ПС 110 кВ Верхолино (ПС 240) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.13134 | 0.18304 | 0.2192
|  | Q, Мвар | 0.087999 | 0.12264 | 0.14686
| Т-2 | Р, МВт | 0.19701 | 0.32541 | 0.34285
|  | Q, Мвар | 0.132 | 0.21802 | 0.22971
| Л.Зп-2 | Р, МВт | 4.9917 | 8.04 | 6.9072
|  | Q, Мвар | -0.50943 | 1.6861 | 0.8238
| Л.Зп-3 | Р, МВт | -4.6634 | -7.5315 | -6.3439
|  | Q, Мвар | 0.7295 | -1.3456 | -0.44784
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.632 | 113.5988 | 114.5356 | 1ТН-110
|  | 2 с | 114.632 | 113.5988 | 114.5356 | 2ТН-110
21 | ПС 110 кВ Тямша (ПС 253) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.5371 | 2.7796 | 2.0635
|  | Q, Мвар | 1.0299 | 1.8624 | 1.3825
| Т-2 | Р, МВт | 1.2576 | 1.7771 | 1.3193
|  | Q, Мвар | 0.84261 | 1.1907 | 0.88392
| Л.Южн-1 | Р, МВт | 8.8144 | 13.7602 | 12.1073
|  | Q, Мвар | 3.4542 | 5.9169 | 5.567
| Л.Изб-2 | Р, МВт | -6.0197 | -9.2034 | -8.7352
|  | Q, Мвар | -1.5818 | -2.8637 | -3.2935
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.9635 | 113.8981 | 115.2192 | 1ТН-110
|  | 2 с | 114.9635 | 113.8981 | 115.2192 | 2ТН-110
22 | ПС 110 кВ Стремутка (ПС 255) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.4871 | 1.6031 | 1.039
|  | Q, Мвар | 0.99636 | 1.0741 | 0.69614
| Т-2 | Р, МВт | 0.43785 | 0.59802 | 0.39377
|  | Q, Мвар | 0.29338 | 0.40065 | 0.26387
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0.43785 | 0.59802 | 0.39328
|  | Q, Мвар | 0.29338 | 0.40065 | 0.26401
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 1.4871 | 1.6031 | 1.0381
|  | Q, Мвар | 0.99636 | 1.0741 | 0.6963
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.3922 | 113.5291 | 114.4817 | расчётное
|  | 2 с | 114.4713 | 113.6073 | 114.531
23 | ПС 110 кВ Овсище (ПС 282) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.586 | 3.2391 | 3.5589
|  | Q, Мвар | 1.7326 | 2.1702 | 2.3844
| Т-2 | Р, МВт | 2.4035 | 4.3559 | 4.0912
|  | Q, Мвар | 1.6104 | 2.9185 | 2.7411
| отп. от Л.Пск-1 | Р, МВт | 2.586 | 3.2391 | 3.5545
|  | Q, Мвар | 1.7326 | 2.1702 | 2.386
| отп. от Л.Пск-2 | Р, МВт | 2.4035 | 4.3559 | 4.0866
|  | Q, Мвар | 1.6104 | 2.9185 | 2.7428
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.769 | 113.9502 | 114.8877 | расчётное
|  | 2 с | 114.7714 | 113.9367 | 114.8815
24 | ПС 110 кВ Завеличье (ПС 283) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 6.0403 | 9.4652 | 8.5006
|  | Q, Мвар | 4.0471 | 6.3416 | 5.6955
| Т-2 | Р, МВт | 5.4156 | 8.7374 | 8.4841
|  | Q, Мвар | 3.6284 | 5.8541 | 5.6844
| Л.Пск-1 | Р, МВт | -2.604 | -4.654 | -2.9628
|  | Q, Мвар | -2.0268 | 3.808 | 2.0236
| Л.Пск-2 | Р, МВт | -2.4686 | -5.0683 | -3.1265
|  | Q, Мвар | 2.0665 | 10.0333 | 1.8494
| Л.Изб-3 | Р, МВт | -3.4857 | -4.729 | -4.5934
|  | Q, Мвар | 2.0329 | 10.1588 | 2.0236
| Л.Южн-2 | Р, МВт | 9.5703 | 15.1303 | 13.3699
|  | Q, Мвар | 1.402 | -3.7531 | 3.3515
| Л.Южн-3 | Р, МВт | 10.4438 | 17.5235 | 14.3567
|  | Q, Мвар | 3.1757 | -1.6392 | 6.0038
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.7475 | 113.746 | 114.8709 | 1ТН-110
|  | 2 с | 114.7478 | 113.7459 | 114.871 | 2ТН-110
25 | ПС 110 кВ Лудони (ПС 314) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2304 | 0.33379 | 0.26743
|  | Q, Мвар | 0.15432 | 0.22368 | 0.17911
| Л.Луд-1 | Р, МВт | -5.6325 | -1.7159 | -1.512
|  | Q, Мвар | 2.3638 | 2.1991 | 2.113
| Л.Плс-1 | Р, МВт | 5.8629 | 2.0497 | 1.7783
|  | Q, Мвар | -2.2095 | -1.9755 | -1.934
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112.6141 | 111.5183 | 112.6626 | расчётное
26 | ПС 110 кВ Заводская (ПС 328) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.3 | 3.2274 | 1.5873
|  | Q, Мвар | 0.9 | 2.1624 | 1.0635
| Т-2 | Р, МВт | 1.1 | 2.2818 | 0.81214
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1.5289 | 0.54409
| отп. от Л.Зв-1 | Р, МВт | 1.3 | 3.2274 | 1.5873
|  | Q, Мвар | 0.9 | 2.1624 | 1.0635
| отп. от Л.Зв-2 | Р, МВт | 1.1 | 2.2818 | 0.81214
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1.5289 | 0.54409
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.8117 | 114.1316 | 114.9361 | расчётное
|  | 2 с | 114.8184 | 114.1434 | 114.9574
27 | ПС 110 кВ Ляды (ПС 335) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.2417 | 1.8114 | 2.1457
|  | Q, Мвар | 0.83194 | 1.2136 | 1.4377
| Л.Лд-1 | Р, МВт | 1.2417 | 1.8114 | 2.1452
|  | Q, Мвар | 0.83194 | 1.2136 | 1.4377
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112.8042 | 111.0278 | 112.0474 | расчётное
|  | 2 с | 112.8042 | 111.0278 | 112.0474
28 | ПС 110 кВ Крупп (ПС 361) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.66128 | 0.97057 | 1.004
|  | Q, Мвар | 0.44301 | 0.65025 | 0.67277
| отп. от Л.Пч-2 | Р, МВт | 0.66128 | 0.97057 | 1.0038
|  | Q, Мвар | 0.44301 | 0.65025 | 0.6728
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.3038 | 112.9741 | 114.2288 | расчётное
29 | ПС 110 кВ Родовое (ПС 373) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.10637 | 0.2763 | 0.17222
|  | Q, Мвар | 0.071272 | 0.18505 | 0.11539
| Л.Кач-3 | Р, МВт | -0.14161 | -0.3015 | -0.20679
|  | Q, Мвар | 0.43796 | 0.31674 | 0.39214
| Л.Лин-2 | Р, МВт | 0.24797 | 0.5778 | 0.37943
|  | Q, Мвар | -0.36669 | -0.13169 | -0.27708
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.871 | 112.3577 | 113.6549 | 1ТН-110
|  | 2с | 113.871 | 112.3577 | 113.6549 | 2ТН-110
30 | ПС 110 кВ Кирово (ПС 385) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.12343 | 0.20405 | 0.18317
|  | Q, Мвар | 0.082689 | 0.13667 | 0.12277
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 0.12343 | 0.20405 | 0.18303
|  | Q, Мвар | 0.082689 | 0.13667 | 0.12285
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 114.3141 | 113.3598 | 114.3494 | расчётное
31 | ПС 110 кВ Качаново (ПС 386) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.14158 | 0.30145 | 0.20691
|  | Q, Мвар | 0.094949 | 0.20199 | 0.13864
| Л.Кач-3 | Р, МВт | 0.14158 | 0.30145 | 0.20676
|  | Q, Мвар | 0.094949 | 0.20199 | 0.13871
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.8733 | 112.3428 | 113.6504 | расчётное
32 | ПС 110 кВ ЭТЗ (ПС 399) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.73459 | 1.4922 | 1.2068
|  | Q, Мвар | 0.49217 | 0.99983 | 0.80858
| Т-2 | Р, МВт | 0.65671 | 1.1054 | 0.81731
|  | Q, Мвар | 0.44001 | 0.7406 | 0.54766
| отп. от Л.Зв-1 | Р, МВт | 0.73459 | 1.4922 | 1.2063
|  | Q, Мвар | 0.49217 | 0.99983 | 0.80865
| отп. от Л.Зв-2 | Р, МВт | 0.65671 | 1.1054 | 0.81698
|  | Q, Мвар | 0.44001 | 0.7406 | 0.54773
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.7978 | 114.1019 | 114.9125 | расчётное
|  | 2 с | 114.8061 | 114.1217 | 114.9418
33 | ПС 110 кВ ПКК (ПС 504) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.6343 | 3.0271 | 3.0024
|  | Q, Мвар | 1.765 | 2.0281 | 2.0117
| Т-2 | Р, МВт | 2.9725 | 3.4177 | 3.408
|  | Q, Мвар | 1.9915 | 2.2898 | 2.2834
| Л.Пч-2 | Р, МВт | 2.502 | 3.1218 | 3.1486
|  | Q, Мвар | 2.5886 | 3.923 | 3.1373
| Л.Пч-3 | Р, МВт | 3.1048 | 3.323 | 3.2791
|  | Q, Мвар | 1.1679 | 0.39492 | 1.1539
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.1309 | 112.7225 | 114.0285 | 1ТН-110
|  | 2 с | 114.1305 | 112.7217 | 114.0281 | 2ТН-110
34 | ПС 110 кВ Кебь (ПС 505) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.72642 | 0.60585 | 0.82666
|  | Q, Мвар | 0.48664 | 0.40591 | 0.55393
| Л.Кр-2 | Р, МВт | 0.72642 | 0.60585 | 0.82619
|  | Q, Мвар | 0.48664 | 0.40591 | 0.55404
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 114.8071 | 114.1632 | 114.9429 | расчётное
35 | ПС 110 кВ Добручи (ПС 508) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.18224 | 0.29568 | 0.28102
|  | Q, Мвар | 0.1221 | 0.19811 | 0.18828
| Т-2 | Р, МВт | 0.31029 | 0.60032 | 0.5219
|  | Q, Мвар | 0.2079 | 0.40222 | 0.34967
| Л.Гд-2 | Р, МВт | 0.49253 | 0.89601 | 0.80207
|  | Q, Мвар | 0.33004 | 0.60033 | 0.53817
| Л.Сл-5 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.9553 | 111.9017 | 113.2273 | 1ТН-110
|  | 2 с | 113.9553 | 111.9017 | 113.2273 | 2ТН-110
ПО Южные электрические сети
36 | ПС 110 кВ Великие Луки (ПС 70) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.4693 | 8.8074 | 7.3787
|  | Q, Мвар | 1.6545 | 5.9009 | 4.9438
| Т-2 | Р, МВт | 6.3497 | 11.2094 | 8.662
|  | Q, Мвар | 4.2543 | 7.5103 | 5.8035
| Л.В.Лук-1 | Р, МВт | 5.0101 | 9.61 | 7.1531
|  | Q, Мвар | 1.3285 | 3.9289 | 2.4267
| Л.В.Лук-2 | Р, МВт | 4.917 | 8.7581 | 7.9596
|  | Q, Мвар | 1.2783 | 3.3934 | 2.9754
| Л.В.Лук-5 | Р, МВт | 2.5134 | 6.1534 | 5.201
|  | Q, Мвар | 1.3701 | 5.0508 | 3.9062
| Л.Нелид-1 | Р, МВт | -2.4384 | -3.4766 | -3.0617
|  | Q, Мвар | 0.62963 | -0.11865 | 0.23267
| Л.Сив-1 | Р, МВт | -1.0989 | -0.89051 | -1.1096
|  | Q, Мвар | 0.69236 | 0.59562 | 0.6021
| Л.Сос-1 | Р, МВт | -0.084164 | -0.1376 | -0.10257
|  | Q, Мвар | 0.60998 | 0.56115 | 0.60417
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.088 | 111.9774 | 113.6478 | 1ТН-110
|  | 2 с | 113.088 | 111.9774 | 113.6478 | 2ТН-110
37 | ПС 110 кВ Невель-1 (ПС 114) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.2834 | 5.4154 | 4.6369
|  | Q, Мвар | 2.1999 | 3.6283 | 3.1067
| Т-2 | Р, МВт | 1.3163 | 2.225 | 1.8309
|  | Q, Мвар | 0.88194 | 1.4908 | 1.2267
| Л.Гор-1 | Р, МВт | 3.2834 | 5.4154 | 4.6364
|  | Q, Мвар | 2.1999 | 3.6283 | 3.1068
| Л.Гор-2 | Р, МВт | 1.3163 | 2.225 | 1.8307
|  | Q, Мвар | 0.88194 | 1.4908 | 1.2268
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.3296 | 112.8646 | 114.2445 | расчётное
|  | 2 с | 113.3552 | 112.906 | 114.2805
38 | ПС 110 кВ Невель-2 (ПС 129) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.879 | 1.7531 | 2.1659
|  | Q, Мвар | 1.259 | 1.1746 | 1.4512
| Т-2 | Р, МВт | 1.1128 | 1.3506 | 1.4004
|  | Q, Мвар | 0.74565 | 0.90486 | 0.93823
| Л.Нев-1 | Р, МВт | 3.7205 | 5.2524 | 4.9095
|  | Q, Мвар | 1.7889 | 2.8187 | 2.5738
| Л.Нев-2 | Р, МВт | 3.9107 | 5.5317 | 5.167
|  | Q, Мвар | 1.8965 | 2.9916 | 2.7158
| Л.Гор-1 | Р, МВт | -3.2843 | -5.4177 | -4.638
|  | Q, Мвар | -2.1113 | -3.5427 | -3.018
| Л.Гор-2 | Р, МВт | -1.3164 | -2.2254 | -1.8309
|  | Q, Мвар | -0.79219 | -1.4022 | -1.1357
| Л.Нфт-1 | Р, МВт | -0.038659 | -0.037277 | -0.030214
|  | Q, Мвар | 1.2228 | 1.2141 | 1.249
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.3708 | 112.9331 | 114.3024 | 1ТН-110
|  | 2 с | 113.3714 | 112.9338 | 114.3031 | 2ТН-110
39 | ПС 110 кВ Рябики (ПС 130) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.3159 | 6.2826 | 5.2013
|  | Q, Мвар | 2.2216 | 4.2092 | 3.4849
| Т-2 | Р, МВт | 2.5295 | 4.4763 | 5.0801
|  | Q, Мвар | 1.6948 | 2.9991 | 3.4037
| отп. от Л.В.Лук-1 | Р, МВт | 2.5295 | 4.4763 | 5.0791
|  | Q, Мвар | 1.6948 | 2.9991 | 3.4039
| отп. от Л.В.Лук-2 | Р, МВт | 3.3159 | 6.2826 | 5.2002
|  | Q, Мвар | 2.2216 | 4.2092 | 3.4851
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.1472 | 112.1152 | 113.7635 | расчётное
|  | 2 с | 113.1618 | 112.1588 | 113.7529
40 | ПС 110 кВ Новосокольники (ПС 131) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 1.4212 | 1.8417 | 1.9183
|  | Q, Мвар | 0.9522 | 1.2339 | 1.2853
| Л.Лок-1 | Р, МВт | 10.5066 | 8.3993 | 8.2489
|  | Q, Мвар | -1.2717 | -1.8694 | -1.9717
| Л.В.Лук-3 | Р, МВт | -6.9608 | -12.6343 | -10.4485
|  | Q, Мвар | -3.2436 | -7.9322 | -6.0651
| Л.В.Лук-4 | Р, МВт | -6.4976 | -11.8804 | -9.7496
|  | Q, Мвар | -2.7548 | -6.9801 | -5.2385
| Л.В.Лук-1 | Р, МВт | -8.4931 | -16.5196 | -13.7705
|  | Q, Мвар | -2.6238 | -7.6636 | -5.8664
| Л.В.Лук-2 | Р, МВт | -8.5637 | -16.7954 | -13.6583
|  | Q, Мвар | -2.6838 | -7.8877 | -5.7986
| Л.В.Млх-1 | Р, МВт | -5.2985 | -8.7684 | -7.977
|  | Q, Мвар | -0.89008 | -3.0918 | -2.5739
| Л.Ид-1 | Р, МВт | 6.7614 | 0.30739 | 2.2199
|  | Q, Мвар | -7.9947 | -9.6263 | -8.1362
| Л.Нев-1 | Р, МВт | -3.9698 | -5.6094 | -5.255
|  | Q, Мвар | -0.67898 | -1.8024 | -1.5101
| Л.Нев-2 | Р, МВт | -3.9228 | -5.5579 | -5.1889
|  | Q, Мвар | -0.63932 | -1.7652 | -1.452
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.8668 | 113.7151 | 115.0094 | 1ТН-110
|  | 2 с | 113.8676 | 113.7201 | 115.0097 | 2ТН-110
41 | ПС 110 кВ Идрица (ПС 133) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.079516 | 0.14898 | 0.33826
|  | Q, Мвар | 0.053276 | 0.099814 | 0.22664
| Т-2 | Р, МВт | 0.91444 | 1.7132 | 1.1993
|  | Q, Мвар | 0.61267 | 1.1479 | 0.80353
| Л.Ид-2 | Р, МВт | 13.5054 | 10.5581 | 10.1058
|  | Q, Мвар | -7.1856 | -6.4363 | -6.69
| Л.Ид-3 | Р, МВт | -8.9852 | -4.1335 | -4.6577
|  | Q, Мвар | 9.3789 | 9.9391 | 9.5046
| Л.Себ-2 | Р, МВт | -3.5262 | -4.5624 | -3.9119
|  | Q, Мвар | -1.5273 | -2.2551 | -1.7855
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112.407 | 110.6658 | 112.629 | 1ТН-110
|  | 2 с | 112.407 | 110.6658 | 112.629 | 3ТН-110
42 | ПС 110 кВ Булынино (ПС 136) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.91271 | 1.777 | 1.9782
|  | Q, Мвар | 0.61152 | 1.1907 | 1.3254
| отп. от Л.Млх-2 | Р, МВт | 0.91271 | 1.777 | 1.9772
|  | Q, Мвар | 0.61152 | 1.1907 | 1.3261
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.3542 | 112.6946 | 114.1118 | 1ТН-110
43 | ПС 110 кВ Кунья (ПС 139) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.7098 | 0.95922 | 0.80125
|  | Q, Мвар | 0.47557 | 0.64268 | 0.53684
| Т-2 | Р, МВт | 1.1102 | 1.565 | 1.4245
|  | Q, Мвар | 0.74384 | 1.0486 | 0.95438
| Л.Нелид-3 | Р, МВт | 2.168 | 2.9979 | 2.6191
|  | Q, Мвар | 0.29701 | 0.87895 | 0.58723
| Л.Нелид-2 | Р, МВт | -0.34803 | -0.47362 | -0.39338
|  | Q, Мвар | 0.9223 | 0.81232 | 0.90384
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112.9486 | 111.6898 | 113.4318 | 1ТН-110
|  | 2 с | 112.9486 | 111.6898 | 113.4318 | 2ТН-110
44 | ПС 110 кВ В.Луки ФТП (ПС 157) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.29086 | 1.5868 | 0.38147
|  | Q, Мвар | 0.19483 | 1.0631 | 0.25562
| Т-2 | Р, МВт | 0.91403 | 2.2688 | 1.4206
|  | Q, Мвар | 0.61236 | 1.5201 | 0.95176
| отп. от Л.В.Лук-1 | Р, МВт | 0.91403 | 2.2688 | 1.4196
|  | Q, Мвар | 0.61236 | 1.5201 | 0.95207
| отп. от Л.В.Лук-2 | Р, МВт | 0.29086 | 1.5868 | 0.38057
|  | Q, Мвар | 0.19483 | 1.0631 | 0.25593
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.1417 | 112.0835 | 113.7473 | расчётное
|  | 2 с | 113.1396 | 112.0937 | 113.7279
45 | ПС 110 кВ Макушино (ПС 160) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.12055 | 0.14835 | 0.13692
|  | Q, Мвар | 0.080766 | 0.099456 | 0.091769
| Л.Крг-1 | Р, МВт | -7.1738 | -5.9426 | -5.3491
|  | Q, Мвар | 5.3122 | 4.6628 | 4.8991
| Л.Крг-2 | Р, МВт | 7.2944 | 6.0909 | 5.4852
|  | Q, Мвар | -5.2314 | -4.5634 | -4.8073
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112.4841 | 110.5088 | 112.314 | расчётное
46 | ПС 110 кВ Опочка (ПС 161) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.1863 | 2.4916 | 1.8531
|  | Q, Мвар | 0.79485 | 1.6694 | 1.2416
| Т-2 | Р, МВт | 1.45 | 2.3939 | 2.0076
|  | Q, Мвар | 0.97149 | 1.6039 | 1.3451
| Л.Оп-2 | Р, МВт | 9.3659 | 9.7441 | 8.9217
|  | Q, Мвар | -2.9261 | -1.3998 | -2.1891
| Л.Ид-2 | Р, МВт | -13.762 | -10.7342 | -10.2705
|  | Q, Мвар | 8.5128 | 7.8442 | 8.177
| Л.Крг-1 | Р, МВт | 7.1356 | 5.9144 | 5.3242
|  | Q, Мвар | -4.7917 | -4.1499 | -4.364
| Л.Оп-3 | Р, МВт | -0.10325 | -0.038772 | -0.11527
|  | Q, Мвар | 0.97131 | 0.97875 | 0.96128
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112.4247 | 110.4739 | 112.3281 | 1ТН-110
|  | 2 с | 112.4247 | 110.4739 | 112.3281 | 2ТН-110
47 | ПС 110 кВ Сиверст (ПС 167) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.4862 | 2.2165 | 1.9445
|  | Q, Мвар | 0.99573 | 1.485 | 1.3028
| Т-2 | Р, МВт | 0.41918 | 0.62516 | 0.42684
|  | Q, Мвар | 0.28085 | 0.41886 | 0.28599
| Л.Сив-1 | Р, МВт | 0.93166 | 0.67523 | 0.89299
|  | Q, Мвар | 0.57088 | 0.60897 | 0.64411
| Л.Сив-2 | Р, МВт | 0.97368 | 2.1664 | 1.4784
|  | Q, Мвар | 0.70576 | 1.2949 | 0.94457
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112.9432 | 111.8562 | 113.4933
|  | 2 с | 112.9432 | 111.8562 | 113.4933 | 2ТН-110
48 | ПС 110 кВ Плаксино (ПС 168) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.16574 | 0.21431 | 0.21306
|  | Q, Мвар | 0.11105 | 0.1436 | 0.1427
| Л.Сив-1 ПС Сиверст-ПС Плаксино | Р, МВт | -0.9323 | -0.67561 | -0.89359
|  | Q, Мвар | 0.096148 | 0.045449 | 0.02948
| Л.Сив-1 ПС Плаксино-ПС НПС В.Луки | Р, МВт | 1.098 | 0.88992 | 1.1064
|  | Q, Мвар | 0.014906 | 0.098153 | 0.11332
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.035 | 111.9323 | 113.5872 | расчётное
49 | ПС 110 кВ Насва (ПС 173) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.070999 | 0.13418 | 0.11005
|  | Q, Мвар | 0.047569 | 0.089901 | 0.073733
| Т-2 | Р, МВт | 0.26709 | 0.44921 | 0.41399
|  | Q, Мвар | 0.17895 | 0.30097 | 0.27738
| Л.Лок-3 | Р, МВт | 11.1775 | 9.4641 | 9.2293
|  | Q, Мвар | -2.0869 | -2.4426 | -2.6369
| Л.Лок-5 | Р, МВт | -10.8394 | -8.8807 | -8.7052
|  | Q, Мвар | 2.3134 | 2.8335 | 2.9871
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.5113 | 114.1092 | 115.3624 | 1ТН-110
|  | 2 с | 114.5113 | 114.1092 | 115.3624 | 2ТН-110
50 | ПС 110 кВ Пустыньки (ПС 204) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.34782 | 0.47341 | 0.39119
|  | Q, Мвар | 0.23304 | 0.31723 | 0.26214
| отп. от Л.Нелид-2 | Р, МВт | 0.34783 | 0.47342 | 0.39081
|  | Q, Мвар | 0.20369 | 0.28854 | 0.23274
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112.9742 | 111.7033 | 113.454 | 1ТН-110
51 | ПС 110 кВ Реостат (ПС 206) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.316 | 3.7956 | 3.1092
|  | Q, Мвар | 1.5517 | 2.543 | 2.0831
| Л.В.Лук-4 (ПС206-ПС348) | Р, МВт | -4.1621 | -8.0121 | -6.5894
|  | Q, Мвар | -2.2788 | -5.3667 | -4.1832
| Л.В.Лук-4 (ПС236-ПС206) | Р, МВт | 6.4781 | 11.8078 | 9.7015
|  | Q, Мвар | 3.8305 | 7.9097 | 6.2662
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.245 | 112.4222 | 113.9962 | расчётное
52 | ПС 110 кВ Переслегино (ПС 236) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.83843 | 1.2348 | 1.21
|  | Q, Мвар | 0.56176 | 0.82735 | 0.81067
| отп. от Л.В.Лук-3 | Р, МВт | 0.83843 | 1.2348 | 1.2097
|  | Q, Мвар | 0.56176 | 0.82735 | 0.81083
| отп. от Л.В.Лук-4 | Р, МВт | 1.402e-11 | 2.6758e-12 | -0.00017623
|  | Q, Мвар | -1.4046e-11 | -1.0038e-12 | 0.00021273
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.4203 | 112.7737 | 114.2737 | расчётное
|  | 2 с | 113.3536 | 112.6506 | 114.1686
53 | ПС 110 кВ Красногородск (ПС 285) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.86329 | 1.6562 | 1.4164
|  | Q, Мвар | 0.5784 | 1.1096 | 0.94899
| Т-2 | Р, МВт | 1.2949 | 1.7238 | 1.5972
|  | Q, Мвар | 0.8676 | 1.1549 | 1.0701
| Л.Гавр-2 | Р, МВт | 9.5087 | 9.513 | 8.5367
|  | Q, Мвар | -4.4454 | -2.9495 | -3.4676
| Л.Крг-2 | Р, МВт | -7.3505 | -6.1331 | -5.523
|  | Q, Мвар | 5.8914 | 5.2142 | 5.4857
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112.5463 | 110.5399 | 112.2766 | 1ТН-110
|  | 2 с | 112.5463 | 110.5399 | 112.2766 | 2ТН-110
54 | ПС 110 кВ Недомерки (ПС 286) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.24566 | 0.42157 | 0.39906
|  | Q, Мвар | 0.1646 | 0.28245 | 0.26737
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Лок-1 | Р, МВт | -10.5511 | -8.4291 | -8.2772
|  | Q, Мвар | 1.9038 | 2.5241 | 2.6449
| Л.Лок-5 | Р, МВт | 10.7968 | 8.8506 | 8.6765
|  | Q, Мвар | -1.7392 | -2.2417 | -2.3785
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.216 | 113.9273 | 115.1994 | расчётное
|  | 2 с | 114.216 | 113.9273 | 115.1994
55 | ПС 110 кВ Пустошка (ПС 309) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.0048 | 2.1348 | 1.0154
|  | Q, Мвар | 0.67321 | 1.4303 | 0.6803
| Т-2 | Р, МВт | 0.59011 | 0.91493 | 0.7056
|  | Q, Мвар | 0.39537 | 0.61301 | 0.47275
| Л.Ид-3 | Р, МВт | 8.867 | 4.0529 | 4.5826
|  | Q, Мвар | -8.2956 | -8.8253 | -8.3381
| Л.Ид-4 | Р, МВт | -7.2721 | -1.0031 | -2.8631
|  | Q, Мвар | 9.3642 | 10.8687 | 9.4907
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112.9333 | 111.6924 | 113.5275 | 1ТН-110
|  | 2 с | 112.9333 | 111.6924 | 113.5275 | 2ТН-110
56 | ПС 110 кВ Маево (ПС 311) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.12529 | 0.24497 | 0.1893
|  | Q, Мвар | 0.083946 | 0.16413 | 0.12683
| Т-2 | Р, МВт | 0.25438 | 0.33829 | 0.36746
|  | Q, Мвар | 0.17044 | 0.22666 | 0.2462
| Л.Ид-1 | Р, МВт | -6.821 | -0.35931 | -2.2593
|  | Q, Мвар | 8.8006 | 10.4387 | 8.9929
| Л.Ид-4 | Р, МВт | 7.2007 | 0.94257 | 2.8152
|  | Q, Мвар | -8.5461 | -10.0479 | -8.6202
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.426 | 112.7328 | 114.2939 | 1ТН-110
|  | 2 с | 113.426 | 112.7328 | 114.2939 | 2ТН-110
57 | ПС 110 кВ Себеж (ПС 312) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.0405 | 2.4559 | 2.0685
|  | Q, Мвар | 1.3672 | 1.6455 | 1.3859
| Т-2 | Р, МВт | 1.4776 | 2.0921 | 1.8344
|  | Q, Мвар | 0.99001 | 1.4017 | 1.229
| Л.Себ-2 | Р, МВт | 3.5181 | 4.548 | 3.9019
|  | Q, Мвар | 2.3571 | 3.0472 | 2.615
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112.0222 | 110.1464 | 112.1985 | расчётное
|  | 2 с | 112.0222 | 110.1464 | 112.1985
58 | ПС 110 кВ Ляпуны (ПС 313) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.27775 | 0.37126 | 0.34899
|  | Q, Мвар | 0.1861 | 0.24874 | 0.23383
| Л.Оп-2 | Р, МВт | -9.3852 | -9.7641 | -8.9386
|  | Q, Мвар | 3.235 | 1.6959 | 2.5017
| Л.Оп-4 | Р, МВт | 9.6629 | 10.1353 | 9.2903
|  | Q, Мвар | -3.049 | -1.4472 | -2.2692
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112.5126 | 110.6328 | 112.4349 | 1ТН-110
|  | 2 с | 112.5126 | 110.6328 | 112.4349 | 2ТН-110
59 | ПС 110 кВ НПС Невель (ПС 342) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.03834 | 0.036959 | 0.029893
|  | Q, Мвар | 0.02572 | 0.024768 | 0.020051
| Л.Нфт-1 | Р, МВт | 0.03834 | 0.036959 | 0.029883
|  | Q, Мвар | 0.02572 | 0.024768 | 0.020056
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.4526 | 113.0149 | 114.3867 | расчётное
60 | ПС 110 кВ НПС В.Луки (ПС 343) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.084132 | 0.13757 | 0.10259
|  | Q, Мвар | 0.056368 | 0.092141 | 0.068765
| Л.Сос-1 | Р, МВт | 0.084132 | 0.13757 | 0.10254
|  | Q, Мвар | 0.056368 | 0.092141 | 0.068783
| отп. от Л.Сив-1 | Р, МВт | 2.8559e-11 | 4.5625e-12 | -0.00048551
|  | Q, Мвар | -1.3593e-11 | -1.3764e-12 | 0.00014619
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.0519 | 111.9474 | 113.6057 | расчётное
|  | 2 с | 113.1048 | 111.9889 | 113.6631
61 | ПС 110 кВ ВЗЩА (ПС 348) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.4749 | 6.9514 | 5.6905
|  | Q, Мвар | 2.3282 | 4.6574 | 3.8126
| Т-2 | Р, МВт | 4.2709 | 6.2066 | 4.8546
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.В.Лук-3 | Р, МВт | 6.1001 | 11.3163 | 9.1835
|  | Q, Мвар | 3.7831 | 8.0383 | 6.2965
| Л.В.Лук-4 | Р, МВт | 4.1601 | 8.004 | 6.5842
|  | Q, Мвар | 2.3852 | 5.4636 | 4.2869
| Л.В.Лук-5 | Р, МВт | -2.5145 | -6.1622 | -5.2067
|  | Q, Мвар | -0.97862 | -4.6861 | -3.5221
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.1757 | 112.2763 | 113.8806 | 1ТН-110
|  | 2 с | 113.1757 | 112.276 | 113.8804 | 2ТН-110
62 | ПС 110 кВ Суханово (ПС 352) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.26706 | 0.472 | 0.43769
|  | Q, Мвар | 0.17896 | 0.31621 | 0.29327
| Л.Нелид-1 | Р, МВт | 2.437 | 3.4737 | 3.0596
|  | Q, Мвар | -0.22047 | 0.51699 | 0.17918
| Л.Нелид-3 | Р, МВт | -2.1699 | -3.0017 | -2.6218
|  | Q, Мвар | 0.39943 | -0.20078 | 0.11399
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 113.0425 | 111.8692 | 113.5679 | расчётное
63 | ПС 110 кВ Поречье (ПС 359) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.209 | 1.6876 | 1.6321
|  | Q, Мвар | 0.81001 | 1.1307 | 1.0935
| Т-2 | Р, МВт | 1.7397 | 2.6395 | 2.3486
|  | Q, Мвар | 1.1656 | 1.7685 | 1.5736
| Л.Сив-2 | Р, МВт | -0.97462 | -2.1715 | -1.4807
|  | Q, Мвар | 0.19872 | -0.41064 | -0.031979
| Л.Млх-2 | Р, МВт | 3.9233 | 6.4986 | 5.4616
|  | Q, Мвар | 1.7769 | 3.3098 | 2.699
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.0737 | 112.1812 | 113.7016 | 1ТН-110
|  | 2 с | 113.0737 | 112.1812 | 113.7016 | 2ТН-110
64 | ПС 110 кВ Мякишево (ПС 372) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.10312 | 0.038628 | 0.11539
|  | Q, Мвар | 0.069108 | 0.025923 | 0.077253
| Л.Оп-3 | Р, МВт | 0.10312 | 0.038628 | 0.11515
|  | Q, Мвар | 0.069108 | 0.025923 | 0.077332
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112.4706 | 110.5281 | 112.3721 | расчётное
65 | ПС 110 кВ Щербино (ПС 506) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.23713 | 0.33109 | 0.32045
|  | Q, Мвар | 0.15889 | 0.22188 | 0.21466
| отп. от Л.Нев-1 | Р, МВт | 0.23713 | 0.33109 | 0.31978
|  | Q, Мвар | 0.15889 | 0.22188 | 0.21533
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.4873 | 113.109 | 114.4626 | расчётное
66 | ПС 110 кВ Малахово (ПС 507) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.43869 | 0.41964 | 0.47619
|  | Q, Мвар | 0.29398 | 0.28117 | 0.3191
| Л.Млх-1 | Р, МВт | 5.2894 | 8.7411 | 7.9553
|  | Q, Мвар | 1.4294 | 3.597 | 3.1017
| Л.Млх-2 | Р, МВт | -4.8507 | -8.3215 | -7.4785
|  | Q, Мвар | -1.1354 | -3.3158 | -2.7833
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.6111 | 113.208 | 114.5615 | 1ТН-110
|  | 2с | 113.6111 | 113.208 | 114.5615 | 2ТН-110
ПО Восточные электрические сети
67 | ПС 110 кВ Остров (ПС 68) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.5034 | 2.7646 | 2.4174
|  | Q, Мвар | 1.0073 | 1.8523 | 1.6197
| Т-2 | Р, МВт | 2.792 | 3.1175 | 4.2977
|  | Q, Мвар | 1.8706 | 2.0888 | 2.8794
| Л.Врн-1 | Р, МВт | -22.687 | -18.1579 | -17.0427
|  | Q, Мвар | 8.3022 | 7.3505 | 7.7395
| Л.Ос-1 | Р, МВт | 19.3406 | 18.7667 | 17.6787
|  | Q, Мвар | -7.1089 | -4.8075 | -5.2744
| Л.Ос-2 | Р, МВт | 20.0522 | 18.8404 | 18.1719
|  | Q, Мвар | -5.2587 | -3.1459 | -3.521
| Л.Рб-1 | Р, МВт | -12.4103 | -13.5671 | -12.0943
|  | Q, Мвар | 6.9433 | 4.544 | 5.5521
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.8532 | 112.6396 | 113.7561 | 1ТН-110
|  | 2 с | 113.8532 | 112.6396 | 113.7561 | 2ТН-110
68 | ПС 110 кВ Пушкинские Горы (ПС 76) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.80247 | 1.232 | 1.0615
|  | Q, Мвар | 0.53766 | 0.82547 | 0.71121
| Т-2 | Р, МВт | 1.2037 | 2.2881 | 1.6603
|  | Q, Мвар | 0.80648 | 1.533 | 1.1124
| Л.П.Гор-1 | Р, МВт | 11.7985 | 13.7977 | 12.1159
|  | Q, Мвар | -2.9323 | -0.26164 | -1.7038
| Л.Оп-1 | Р, МВт | -9.7923 | -10.2776 | -9.3931
|  | Q, Мвар | 4.2765 | 2.6201 | 3.5258
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112.7998 | 111.2277 | 112.8087 | 1ТН-110
|  | 2 с | 112.7998 | 111.2277 | 112.8087 | 2ТН-110
69 | ПС 110 кВ Павы (ПС 112) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.1383 | 1.2728 | 1.2017
|  | Q, Мвар | 0.76271 | 0.85276 | 0.80513
| Л.Луд-1 | Р, МВт | 5.623 | 1.7142 | 1.5105
|  | Q, Мвар | -1.6516 | -1.4804 | -1.3786
| Л.Луд-2 | Р, МВт | -4.4847 | -0.44141 | -0.3093
|  | Q, Мвар | 2.4143 | 2.3332 | 2.1832
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112.5993 | 111.6095 | 112.7518 | 1ТН-110
|  | 2 с | 112.5993 | 111.6095 | 112.7518 | 2ТН-110
70 | ПС 110 кВ Порхов (ПС 115) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.7 | 4.4 | 3.5008
|  | Q, Мвар | 1.8 | 2.9 | 2.3455
| Т-2 | Р, МВт | 1 | 1.6274 | 1.2455
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1.0903 | 0.83453
| Л.Луд-2 | Р, МВт | 4.472 | 0.43988 | 0.30813
|  | Q, Мвар | -0.93291 | -0.84672 | -0.6655
| Л.Пр-1 | Р, МВт | 16.0612 | 13.6114 | 12.911
|  | Q, Мвар | -4.1856 | -2.9054 | -2.9837
| Л.Пр-2 | Р, МВт | -13.181 | -2.4974 | -4.3221
|  | Q, Мвар | 8.7356 | 10.1477 | 8.2582
| Л.Дн-1 | Р, МВт | -3.6523 | -5.5265 | -4.138
|  | Q, Мвар | -1.1162 | -2.4048 | -1.435
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112.5844 | 111.8344 | 112.9565 | 1ТН-110
|  | 2 с | 112.5869 | 111.8369 | 112.9588 | 2ТН-110
71 | ПС 110 кВ Дно (ПС 116) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.93062 | 1.6113 | 1.2392
|  | Q, Мвар | 0.62354 | 1.0796 | 0.83035
| Т-2 | Р, МВт | 0.8249 | 1.1206 | 0.9311
|  | Q, Мвар | 0.5527 | 0.7508 | 0.6238
| Л.Св-2 | Р, МВт | 0.8249 | 1.1206 | 0.9311
|  | Q, Мвар | 0.5527 | 0.7508 | 0.6238
| Л.Дн-3 | Р, МВт | 0.93062 | 1.6113 | 1.2389
|  | Q, Мвар | 0.62354 | 1.0796 | 0.8304
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112.1795 | 111.1539 | 112.4991 | 1ТН-110
|  | 2 с | 114 | 113 | 113 | 2ТН-110
72 | ПС 110 кВ Дедовичи (ПС 117) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.79885 | 1.2678 | 1.0301
|  | Q, Мвар | 0.53523 | 0.84941 | 0.69016
| Т-2 | Р, МВт | 0.23862 | 0.42259 | 0.32529
|  | Q, Мвар | 0.15987 | 0.28314 | 0.21794
| Л.Дед-2 | Р, МВт | 12.7897 | 2.0937 | 3.9902
|  | Q, Мвар | -7.925 | -9.2448 | -7.2718
| Л.Дед-1 | Р, МВт | -11.7523 | -0.40328 | -2.6378
|  | Q, Мвар | 8.6201 | 10.3775 | 8.1802
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112.7069 | 113.0274 | 113.7166 | 1ТН-110
|  | 2 с | 112.7069 | 113.0274 | 113.7166 | 2ТН-110
73 | ПС 110 кВ Чихачево (ПС 118) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.33821 | 0.35009 | 0.37913
|  | Q, Мвар | 0.22655 | 0.23459 | 0.25403
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Чих-2 | Р, МВт | -9.5204 | -12.073 | -10.6423
|  | Q, Мвар | 10.4747 | 8.1841 | 0.0744
| Л.Чих-4 | Р, МВт | 9.8586 | 12.4231 | 11.0228
|  | Q, Мвар | -10.2473 | -7.9487 | -9.1157
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.6318 | 113.6909 | 114.5416 | 1ТН-110
|  | 2 с | 113.6362 | 113.6944 | 114.5456 | 2ТН-110
74 | ПС 110 кВ Локня (ПС 119) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.39058 | 0.90505 | 0.66304
|  | Q, Мвар | 0.26169 | 0.60639 | 0.44424
| Т-2 | Р, МВт | 0.33271 | 0.48734 | 0.48013
|  | Q, Мвар | 0.22292 | 0.32652 | 0.32169
| Л.Пдб-1 | Р, МВт | 8.0807 | 7.0494 | 7.0582
|  | Q, Мвар | 6.8552 | 6.4254 | 6.4685
| Л.Лок-2 | Р, МВт | 4.2423 | 4.3071 | 3.8837
|  | Q, Мвар | -9.2611 | -8.6985 | -9.0862
| Л.Лок-4 | Р, МВт | -11.5997 | -9.9642 | -9.799
|  | Q, Мвар | 2.8905 | 3.206 | 3.3832
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.0204 | 114.4559 | 115.6673 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.0204 | 114.4559 | 115.6673 | 2ТН-110
75 | ПС 110 кВ Черская (ПС 140) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1155 | 0.41079 | 0.37372
|  | Q, Мвар | 0.077386 | 0.27523 | 0.25039
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0.1155 | 0.41079 | 0.37327
|  | Q, Мвар | 0.077401 | 0.27527 | 0.25052
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.315 | 113.3438 | 114.3205 | расчётное
76 | ПС 110 кВ Бежаницы (ПС 147) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.1595 | 1.4441 | 1.3832
|  | Q, Мвар | 0.77688 | 0.96754 | 0.92673
| Т-2 | Р, МВт | 0.9487 | 1.503 | 1.4396
|  | Q, Мвар | 0.63563 | 1.007 | 0.96456
| Л.Беж-1 | Р, МВт | -2.5879 | -3.9983 | -3.136
|  | Q, Мвар | 0.91267 | -0.07314 | 0.56953
| Л.Беж-2 | Р, МВт | -4.3737 | -4.4981 | -4.061
|  | Q, Мвар | 10.0056 | 9.3994 | 9.8143
| Л.Чих-3 | Р, МВт | 9.0698 | 11.4435 | 10.0193
|  | Q, Мвар | -9.5058 | -7.3517 | -8.4937
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.3402 | 113.8327 | 114.9893 | 1ТН-110
|  | 2 с | 114.3402 | 113.8327 | 114.9893 | 2ТН-110
77 | ПС 110 кВ Пыталово (ПС 148) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.69871 | 1.0116 | 0.96058
|  | Q, Мвар | 0.46814 | 0.6778 | 0.64359
| Т-2 | Р, МВт | 0.67131 | 1.0959 | 0.99978
|  | Q, Мвар | 0.44978 | 0.73428 | 0.66986
| Л.Пыт-1 | Р, МВт | 11.6784 | 12.3935 | 11.1862
|  | Q, Мвар | -4.4531 | -2.4364 | -3.1688
| Л.Пыт-2 | Р, МВт | -10.3084 | -10.286 | -9.224
|  | Q, Мвар | 5.371 | 3.8485 | 4.4803
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.3778 | 111.6675 | 113.1015 | 1ТН-110
|  | 2 с | 113.3778 | 111.6675 | 113.1015 | 2ТН-110
78 | ПС 110 кВ Воронцово (ПС 149) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.23641 | 0.35173 | 0.2738
|  | Q, Мвар | 0.1584 | 0.23566 | 0.18345
| Т-2 | Р, МВт | 0.091939 | 0.087932 | 0.10127
|  | Q, Мвар | 0.061599 | 0.058915 | 0.06785
| Л.Врн-2 | Р, МВт | -9.381 | -2.2459 | -3.2713
|  | Q, Мвар | 3.4333 | 5.5456 | 4.0495
| Л.Врн-1 | Р, МВт | 22.3498 | 17.9324 | 16.8416
|  | Q, Мвар | -7.8357 | -6.7135 | -7.0394
| Л.П.Гор-1 | Р, МВт | -11.9046 | -13.9352 | -12.2222
|  | Q, Мвар | 3.9636 | 1.2116 | 2.7369
| Л.Крк-1 | Р, МВт | -0.73581 | -1.3116 | -0.97395
|  | Q, Мвар | 0.6588 | 0.25081 | 0.50324
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.2696 | 112.2327 | 113.4681 | 1ТН-110
|  | 2 с | 113.2696 | 112.2327 | 113.4681 | 2ТН-110
79 | ПС 110 кВ Славковичи (ПС 197) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.43364 | 0.59237 | 0.60449
|  | Q, Мвар | 0.29054 | 0.39689 | 0.40501
| Л.Слав-1 | Р, МВт | 17.432 | 15.3282 | 14.5204
|  | Q, Мвар | -4.9766 | -3.5348 | -3.7612
| Л.Пр-3 | Р, МВт | -16.9984 | -14.7358 | -13.9149
|  | Q, Мвар | 5.2671 | 3.9317 | 4.1625
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.7416 | 112.9944 | 113.9649 | 1ТН-110
|  | 2 с | 113.7416 | 112.9944 | 113.9649 | 2ТН-110
80 | ПС 110 кВ Фишнево (ПС 200) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.026521 | 0.045419 | 0.044648
|  | Q, Мвар | 0.017769 | 0.030431 | 0.029914
| Т-2 | Р, МВт | 0.051481 | 0.096515 | 0.082918
|  | Q, Мвар | 0.034493 | 0.064665 | 0.055555
| Л.Лок-2 | Р, МВт | -4.2736 | -4.3358 | -3.9129
|  | Q, Мвар | 9.7473 | 9.184 | 9.5821
| Л.Беж-2 | Р, МВт | 4.3516 | 4.4778 | 4.0403
|  | Q, Мвар | -9.6951 | -9.0889 | -9.4974
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.6149 | 114.0831 | 115.262 | 1ТН-110
|  | 2 с | 114.6149 | 114.0831 | 115.262 | 2ТН-110
69 | ПС 110 кВ Кудеверь (ПС 201) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.14459 | 0.26231 | 0.2539
|  | Q, Мвар | 0.096872 | 0.17581 | 0.17013
| Л.Куд-1 | Р, МВт | 0.14459 | 0.26231 | 0.25383
|  | Q, Мвар | 0.096872 | 0.17581 | 0.17017
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.216 | 113.42 | 114.7497 | расчётное
81 | ПС 110 кВ Подберезье (ПС 202) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.15336 | 0.21598 | 0.20876
|  | Q, Мвар | 0.10276 | 0.14463 | 0.13987
| Л.Пдб-1 | Р, МВт | -8.1985 | -7.1448 | -7.1521
|  | Q, Мвар | -5.7808 | -5.3411 | -5.3579
| Л.Хм-1 | Р, МВт | 8.3518 | 7.3608 | 7.3609
|  | Q, Мвар | 5.8835 | 5.4858 | 5.4973
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.912 | 116.1649 | 117.3637 | 1ТН-110
82 | ПС 110 кВ Гривы (ПС 203) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.20348 | 0.33148 | 0.43227
|  | Q, Мвар | 0.13629 | 0.22201 | 0.28958
| Л.Крк-2 | Р, МВт | 0.20348 | 0.33148 | 0.43201
|  | Q, Мвар | 0.13629 | 0.22201 | 0.28966
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 113.2608 | 112.1595 | 113.4223 | расчётное
83 | ПС 110 кВ Крюки (ПС 216) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.33521 | 0.39177 | 0.31372
|  | Q, Мвар | 0.22459 | 0.26248 | 0.21019
| Т-2 | Р, МВт | 0.19687 | 0.58765 | 0.22718
|  | Q, Мвар | 0.1319 | 0.39373 | 0.15221
| Л.Крк-1 | Р, МВт | 0.73557 | 1.3109 | 0.97358
|  | Q, Мвар | 0.018153 | 0.41273 | 0.17574
| Л.Крк-2 | Р, МВт | -0.20349 | -0.33151 | -0.43206
|  | Q, Мвар | 0.33833 | 0.24343 | 0.18631
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.2618 | 112.1693 | 113.4383 | 1ТН-110
|  | 2 с | 113.2618 | 112.1693 | 113.4383 | 2ТН-110
84 | ПС 110 кВ Судома (ПС 218) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.23088 | 1.0961 | 0.697
|  | Q, Мвар | 0.15468 | 0.73431 | 0.46696
| отп. от Л.Дед-1 | Р, МВт | 0.23088 | 1.0961 | 0.69768
|  | Q, Мвар | 0.15468 | 0.73431 | 0.46687
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112.7448 | 113.2354 | 113.8519 | расчётное
85 | ПС 110 кВ Пионерный (ПС 219) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.28797 | 0.54502 | 0.50744
|  | Q, Мвар | 0.1929 | 0.36523 | 0.34001
| отп. от Л.Дед-1 | Р, МВт | 0.28797 | 0.54502 | 0.50819
|  | Q, Мвар | 0.1929 | 0.36523 | 0.3398
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112.7559 | 113.3005 | 113.8935 | 1ТН-110
86 | ПС 110 кВ Махновка (ПС 220) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.25264 | 0.26975 | 0.25858
|  | Q, Мвар | 0.16922 | 0.18069 | 0.1732
| Л.Мхн-1 | Р, МВт | 9.1099 | 1.9935 | 3.0346
|  | Q, Мвар | -2.2472 | -4.3005 | -2.7594
| Л.Мхн-2 | Р, МВт | -8.8573 | -1.7238 | -2.7796
|  | Q, Мвар | 2.4164 | 4.4812 | 2.9326
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.15 | 112.8532 | 113.7931 | 1ТН-110
|  | 2 с | 113.15 | 112.8532 | 113.7931 | 2ТН-110
87 | ПС 110 кВ Рубилово (ПС 221) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.10192 | 0.14168 | 0.12228
|  | Q, Мвар | 0.068286 | 0.094924 | 0.081925
| Л.Лин-1 | Р, МВт | -0.44511 | -0.83934 | -0.6229
|  | Q, Мвар | 1.2712 | 0.96621 | 1.1474
| Л.Рб-1 | Р, МВт | 12.3371 | 13.4907 | 12.0299
|  | Q, Мвар | -6.4037 | -4.0251 | -4.9989
| Л.Пыт-1 | Р, МВт | -11.7901 | -12.5097 | -11.2829
|  | Q, Мвар | 5.2008 | 3.1537 | 3.9322
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.8121 | 112.3747 | 113.6273 | 1ТН-110
|  | 2 с | 113.8121 | 112.3747 | 113.6273 | 2ТН-110
88 | ПС 110 кВ Крестилово (ПС 241) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.19532 | 0.24805 | 0.28952
|  | Q, Мвар | 0.13087 | 0.16619 | 0.19398
| Т-2 | Р, МВт | 0.14144 | 0.18712 | 0.21841
|  | Q, Мвар | 0.094766 | 0.12537 | 0.14633
| Л.Лок-3 | Р, МВт | -11.2223 | -9.4977 | -9.2611
|  | Q, Мвар | 2.6453 | 3.0156 | 3.2269
| Л.Лок-4 | Р, МВт | 11.5591 | 9.9329 | 9.769
|  | Q, Мвар | -2.4197 | -2.7241 | -2.8875
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.7899 | 114.2964 | 115.5247 | 1ТН-110
|  | 2 с | 114.7899 | 114.2964 | 115.5247
89 | ПС 110 кВ Ашево (ПС 254) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.075719 | 0.14141 | 0.14341
|  | Q, Мвар | 0.050731 | 0.094743 | 0.096085
| Т-2 | Р, МВт | 0.22716 | 0.32995 | 0.33462
|  | Q, Мвар | 0.15219 | 0.22107 | 0.2242
| Л.Чих-3 | Р, МВт | -9.1413 | -11.5199 | -10.0897
|  | Q, Мвар | 10.1031 | 7.936 | 9.1018
| Л.Чих-2 | Р, МВт | 9.4441 | 11.9913 | 10.5667
|  | Q, Мвар | -9.9002 | -7.6202 | -8.782
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.9991 | 113.7663 | 114.7705 | 1ТН-110
|  | 2 с | 113.9991 | 113.7663 | 114.7705 | 2ТН-110
90 | ПС 110 кВ СУ ГРЭС (ПС 281) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.03834 | 0.043376 | 0.039242 | нагрузка <4А на 6кВ (меньше 0,035 МВт)
|  | Q, Мвар | 0.02572 | 0.029131 | 0.026325
| отп. от Л.Чих-1 | Р, МВт | 0.03834 | 0.043376 | 0.04106
|  | Q, Мвар | 0.02572 | 0.029131 | 0.02583
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112.7989 | 113.4226 | 113.9833 | расчётное
91 | ПС 110 кВ Новоржев (ПС 284) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.024 | 1.5638 | 1.38
|  | Q, Мвар | 0.68606 | 1.0477 | 0.92459
| Т-2 | Р, МВт | 1.414 | 2.1595 | 1.495
|  | Q, Мвар | 0.94741 | 1.4469 | 1.0016
| Л.Беж-1 | Р, МВт | 2.5828 | 3.9858 | 3.1287
|  | Q, Мвар | 0.4504 | 1.408 | 0.80413
| Л.Куд-1 | Р, МВт | -0.14481 | -0.26251 | -0.25404
|  | Q, Мвар | 1.1831 | 1.0866 | 1.122
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.1524 | 113.3778 | 114.7045 | 1ТН-110
|  | 2 с | 114.1524 | 113.3778 | 114.7045 | 2ТН-110
92 | ПС 110 кВ Гавры (ПС 287) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.45179 | 0.42465 | 0.37839
|  | Q, Мвар | 0.30275 | 0.28451 | 0.25353
| Л.Гавр-1 | Р, МВт | 10.0625 | 10.032 | 8.9945
|  | Q, Мвар | -4.8953 | -3.3967 | -3.9874
| Л.Гавр-2 | Р, МВт | -9.6107 | -9.6073 | -8.6158
|  | Q, Мвар | 5.1981 | 3.6812 | 4.24
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.0041 | 111.1653 | 112.7375 | расчётное
93 | ПС 110 кВ Линово (ПС 288) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.19627 | 0.26064 | 0.24222
|  | Q, Мвар | 0.1315 | 0.17463 | 0.16228
| Л.Лин-1 | Р, МВт | 0.44447 | 0.83869 | 0.62229
|  | Q, Мвар | -0.74834 | -0.45674 | -0.62631
| Л.Лин-2 | Р, МВт | -0.2482 | -0.57805 | -0.37964
|  | Q, Мвар | 0.87983 | 0.63139 | 0.78834
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.8477 | 112.3682 | 113.6446 | расчётное
|  | 2 с | 113.8477 | 112.3682 | 113.6446
94 | ПС 110 кВ Беляево (ПС 289) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.072834 | 0.094066 | 0.13679
|  | Q, Мвар | 0.048799 | 0.063025 | 0.091651
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0.072834 | 0.094066 | 0.13646
|  | Q, Мвар | 0.048796 | 0.06301 | 0.091838
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 3.08e-09 | 4.1595e-10 | -0.00037595
|  | Q, Мвар | -2.5405e-09 | -3.3605e-10 | 0.00023462
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.0699 | 112.9682 | 114.0196 | расчётное
|  | 2 с | 114.1583 | 113.0691 | 114.1222
95 | ПС 110 кВ Волышево (ПС 302) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.21886 | 0.33109 | 0.2801
|  | Q, Мвар | 0.14664 | 0.22183 | 0.18767
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Дед-2 | Р, МВт | -12.8923 | -2.1362 | -4.0225
|  | Q, Мвар | 8.5129 | 9.9365 | 7.9925
| Л.Пр-2 | Р, МВт | 13.1111 | 2.4673 | 4.2987
|  | Q, Мвар | -8.3663 | -9.7146 | -7.8046
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112.6375 | 112.3066 | 113.2619 | расчётное
|  | 2 с | 112.6375 | 112.3066 | 113.2619
96 | ПС 110 кВ Подлипье (ПС 356) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.021925 | 0.018874 | 0.022199
|  | Q, Мвар | 0.01469 | 0.012645 | 0.014873
| Т-2 | Р, МВт | 0.13468 | 0.1527 | 0.13637
|  | Q, Мвар | 0.090236 | 0.10231 | 0.091366
| Л.Гавр-1 | Р, МВт | -10.1103 | -10.076 | -9.0317
|  | Q, Мвар | 5.2115 | 3.7051 | 4.3128
| Л.Пыт-2 | Р, МВт | 10.2669 | 10.2476 | 9.1916
|  | Q, Мвар | -5.1065 | -3.5901 | -4.2079
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.2088 | 111.4394 | 112.9371 | 1ТН-110
|  | 2 с | 113.2088 | 111.4394 | 112.9371 | 2ТН-110
97 | ПС 110 кВ Хилово (ПС 357) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.18096 | 0.23361 | 0.20868
|  | Q, Мвар | 0.12125 | 0.15652 | 0.13982
| Т-2 | Р, МВт | 0.40279 | 0.6316 | 0.56422
|  | Q, Мвар | 0.26987 | 0.42317 | 0.37803
| Л.Пр-1 | Р, МВт | -16.1822 | -13.6975 | -12.9878
|  | Q, Мвар | 4.7231 | 3.4924 | 3.6014
| Л.Пр-3 | Р, МВт | 16.7659 | 14.5627 | 13.7612
|  | Q, Мвар | -4.3321 | -2.9127 | -3.0864
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112.9994 | 112.2364 | 113.3126 | 1ТН-110
|  | 2 с | 112.9994 | 112.2364 | 113.3126 | 2ТН-110
98 | ПС 110 кВ Полоное (ПС 358) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.46998 | 0.66158 | 0.58247
|  | Q, Мвар | 0.31489 | 0.44326 | 0.39026
| Т-2 | Р, МВт | 0.43383 | 0.68859 | 0.58247
|  | Q, Мвар | 0.29067 | 0.46135 | 0.39026
| Л.Дн-1 | Р, МВт | 3.6501 | 5.5209 | 4.1351
|  | Q, Мвар | 1.3682 | 2.6473 | 1.6874
| Л.Дн-2 | Р, МВт | -2.7463 | -4.1707 | -2.9702
|  | Q, Мвар | -0.76269 | -1.7427 | -0.90693
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112.4889 | 111.6684 | 112.8436 | 1ТН-110
|  | 2 с | 112.4889 | 111.6684 | 112.8436 | 2ТН-110
99 | ПС 110 кВ СОМ (ПС 363) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.084612 | 0.20353 | 0.15032
|  | Q, Мвар | 0.056729 | 0.13642 | 0.10075
| Т-2 | Р, МВт | 0.48712 | 0.99533 | 0.72259
|  | Q, Мвар | 0.32631 | 0.66694 | 0.48419
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0.084612 | 0.20353 | 0.14907
|  | Q, Мвар | 0.056729 | 0.13642 | 0.10129
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 0.48712 | 0.99533 | 0.72111
|  | Q, Мвар | 0.32631 | 0.66694 | 0.48476
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.9161 | 112.7325 | 113.8316 | расчётное
|  | 2 с | 113.9486 | 112.7553 | 113.8601
100 | ПС 110 кВ Скуратово (ПС 371) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.22211 | 0.23716 | 0.22733
|  | Q, Мвар | 0.14879 | 0.15887 | 0.15229
| Л.Мхн-1 | Р, МВт | -9.1309 | -1.9995 | -3.0389
|  | Q, Мвар | 2.8461 | 4.9322 | 3.4068
| Л.Врн-2 | Р, МВт | 9.353 | 2.2367 | 3.2644
|  | Q, Мвар | -2.6973 | -4.7733 | -3.2546
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.2207 | 112.5951 | 113.6672 | расчётное
101 | ПС 110 кВ Поляне (ПС 384) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.044229 | 0.054284 | 0.026448
|  | Q, Мвар | 0.029634 | 0.03637 | 0.01772
| Л.Оп-1 | Р, МВт | 9.7571 | 10.2416 | 9.362
|  | Q, Мвар | -3.7719 | -2.1332 | -3.0139
| Л.Оп-4 | Р, МВт | -9.7129 | -10.1874 | -9.3347
|  | Q, Мвар | 3.8015 | 2.1695 | 3.0307
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112.7064 | 111.0102 | 112.6818 | 1ТН-110
|  | 2 с | 112.7064 | 111.0102 | 112.6818 | 2ТН-110
102 | ПС 110 кВ Пожеревицы (ПС 387) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.10117 | 0.18227 | 0.16964
|  | Q, Мвар | 0.067787 | 0.12212 | 0.11366
| Т-2 | Р, МВт | 0.045455 | 0.078115 | 0.072702
|  | Q, Мвар | 0.030455 | 0.052337 | 0.04871
| Л.Чих-1 | Р, МВт | 10.1083 | 12.7929 | 11.3653
|  | Q, Мвар | -10.8341 | -8.452 | -9.6544
| Л.Чих-4 | Р, МВт | -9.9617 | -12.5325 | -11.125
|  | Q, Мвар | 10.9323 | 8.6264 | 9.8174
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.1736 | 113.595 | 114.2577 | 1ТН-110
|  | 2 с | 113.1736 | 113.595 | 114.2577 | 2ТН-110
103 | ПС 110 кВ ЗСК (ПС 388) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.8108 | 2.5471 | 1.7249
|  | Q, Мвар | 1.2132 | 1.7066 | 1.1557
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Дн-2 | Р, МВт | 2.7415 | 4.1588 | 2.9646
|  | Q, Мвар | 1.6607 | 2.6138 | 1.809
| Л.Дн-3 | Р, МВт | -0.93074 | -1.6117 | -1.2391
|  | Q, Мвар | -0.44753 | -0.90727 | -0.65354
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112.2011 | 111.193 | 112.5284
|  | 2 с | 112.2011 | 111.193 | 112.5284 | 2ТН-110