## Лист1
Приложение 2.
Ведомость
максимальных нагрузок трансформаторов напряжением 110/35/6-10 кВ
на подстанциях ОЗ ДЦ Новгородское РДУ (энергосистема Псковской области)
15 июня 2022 г.
10-00
N п/с | Наимено-вание ПС | N транс- форма- тора | Мощ- ность транс- форма- тора, МВ*А |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка транс- форма- тора 110-35 кВ, МВ*А | Загрузка транс- форма- тора 10-6 кВ, МВ*А | Загруз- ка транс- форма- тора, МВ*А | Загруз- ка транс- форма- тора, % | Приме- чания | Резерв мощности, МВ*А
|  |  |  | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ
|  |  |  | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ
Северные ЭС
2 | Должицы | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88.1 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.17459 | 0.17459 | 10.9119 |  | 1.4436
2 | Должицы | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88.1 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.061834 | 0.061834 | 3.8646
3 | Талецы | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0.063511 | 0.063511 | 3.9694 |  | 1.6165
4 | Чернево | Т-1 | 2.5 | 0 | 41.3 | 137.6 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.58197 | 0.58197 | 23.2788 |  | 1.8794
4 | Чернево | Т-2 | 2.5 | 0 | 41.3 | 137.6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.16368 | 0.16368 | 6.5472
5 | Юбилейная | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет нагрузки | 1.68
5 | Юбилейная | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
6 | Юшково | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 84 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0.028821 | 0.028821 | 1.8013 |  | 1.6206
6 | Юшково | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 84 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0.030623 | 0.030623 | 1.9139
7 | Палкино | Т-1 | 4 | 0 | 66 | 210 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0.99013 | 0.99013 | 24.7532 |  | 2.6481
7 | Палкино | Т-2 | 4 | 0 | 66 | 210 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0.56181 | 0.56181 | 14.0452
8 | Смуравьево | Т-1 | 4 | 0 | 66 | 367 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0.10912 | 0.10912 | 2.728 |  | 3.4131
8 | Смуравьево | Т-2 | 3.5 | 0 | 202 | 337 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0.15277 | 0.15277 | 4.3648
8 | Смуравьево | Т-3 | 4 | 0 | 66 | 231 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.12731 | 0.12731 | 3.1826 |  | 4.0727
9 | Ротово | Т-1 | 2.5 | 0 | 41.3 | 137.6 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0.2756 | 0.2756 | 11.0242 |  | 1.1189
9 | Ротово | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88.1 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.28553 | 0.28553 | 17.8455
11 | Лавры | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88.1 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0.21664 | 0.21664 | 13.5403 |  | 1.3697
11 | Лавры | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88.1 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0.093669 | 0.093669 | 5.8543
15 | Творожково | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88.1 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0.27101 | 0.27101 | 16.9382 |  | 1.409
17 | Владимирские лагеря | Т-1 | 6.3 | 0 | 103.9 | 330.6 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.2702 | 0.2702 | 4.2889 |  | 6.033
17 | Владимирские лагеря | Т-2 | 6.3 | 0 | 103.9 | 330.6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.31177 | 0.31177 | 4.9487
25 | Нов.Уситва | Т-1 | 2.5 | 0 | 41.3 | 138 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.20915 | 0.20915 | 8.3658 |  | 2.2821
25 | Нов.Уситва | Т-2 | 2.5 | 0 | 41.3 | 138 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0.1338 | 0.1338 | 5.352
27 | Андромер | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88.1 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.23824 | 0.23824 | 14.8902 |  | 1.4418
27 | Андромер | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
45 | Ждани | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88.1 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0.065368 | 0.065368 | 4.0855 |  | 1.5837
45 | Ждани | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88.1 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.030917 | 0.030917 | 1.9323
53 | Псков | АТ-1 | 200 | 1004 | 0 | 4400 | 325 | 0 | 160 | 114.1 | 0 | 10.3 | 64.2288 | 2.8544 | 67.0832 | 33.5416 |  | 77.9649
53 | Псков | АТ-2 | 200 | 1004 | 0 | 4400 | 329 | 0 | 9 | 113.7 | 0 | 10.3 | 64.7913 | 0.16056 | 64.9519 | 32.476
53 | Псков | Т-1 | 40 | 200.8 | 2100 | 3500 | 0 | 0 | 1847.6 | 0 | 10.25 | 6.2 | 0 | 19.8408 | 19.8408 | 49.6021 |  | 20.5045
53 | Псков | Т-2 | 40 | 200.8 | 2100 | 3500 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 10.25 | 6.15 | 0 | 1.6546 | 1.6546 | 4.1366
61 | Струги Красные | Т-1 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 | 0 | 8.9 | 74.6 | 0 | 34.3 | 10.1 | 0.52874 | 1.305 | 1.8338 | 18.3377 |  | 7.3444
61 | Струги Красные | Т-2 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 | 0 | 7.7 | 48.3 | 0 | 34.5 | 10.3 | 0.46012 | 0.86168 | 1.3218 | 13.218
64 | Карамышево | Т-1 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 | 0 | 4 | 26.2 | 0 | 35.6 | 10.3 | 0.24664 | 0.46741 | 0.71406 | 7.1406 |  | 9.1478
64 | Карамышево | Т-2 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 | 0 | 3 | 25.4 | 0 | 35.6 | 10.3 | 0.18498 | 0.45314 | 0.63812 | 6.3812
69 | Изборск | Т-1 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 | 0 | 7 | 24.2 | 0 | 37 | 10.3 | 0.4486 | 0.43173 | 0.88033 | 8.8033 |  | 4.4774
69 | Изборск | Т-2 | 6.3 | 33.1 | 94.6 | 334.1 | 0 | 9.8 | 33.8 | 0 | 38.2 | 10.4 | 0.64841 | 0.60885 | 1.2573 | 19.9565
72 | Б.Загорье | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0.082065 | 0.082065 | 5.129 |  | 1.5284
72 | Б.Загорье | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0.069576 | 0.069576 | 4.3485
73 | Льнокомбинат | Т-1 | 16 | 80.6 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 6.4445 | 6.4445 | 40.2783 |  | 7.522
73 | Льнокомбинат | Т-2 | 16 | 80.6 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 2.8335 | 2.8335 | 17.7091
74 | Печоры | Т-1 | 10 | 52.5 | 0 | 525.5 | 0 | 0 | 90.2 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 1.6092 | 1.6092 | 16.0918 |  | 3.1148
74 | Печоры | Т-2 | 6.3 | 33.1 | 0 | 330 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 1.8911 | 1.8911 | 30.0167
80 | Чудская | Т-1 | 4 | 0 | 66.1 | 210.2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.14549 | 0.14549 | 3.6373 |  | 3.7999
80 | Чудская | Т-2 | 4 | 0 | 66.1 | 210.2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.25461 | 0.25461 | 6.3653
85 | Заплюсье | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88.1 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.2637 | 0.2637 | 16.4815 |  | 1.1471
85 | Заплюсье | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88.1 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.26916 | 0.26916 | 16.8225
100 | Северная | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 0 | 331.1 | 0 | 0 | 112.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 2.0496 | 2.0496 | 32.5337 |  | 2.7467
100 | Северная | Т-2 | 6.3 | 33 | 0 | 331 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 1.8187 | 1.8187 | 28.8675
102 | Великорецкая | АТ-1 | 200 | 1005 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 85 | 114.4 | 0 | 10.2 | 0 | 1.5017 | 1.5017 | 0.75084 |  | 184.6367
102 | Великорецкая | АТ-2 | 200 | 1005 | 0 | 4400 | 119.9 | 0 | 0 | 114.9 | 0 | 9.96 | 23.8616 | 0 | 23.8616 | 11.9308
103 | Моглино | Т-1 | 40 | 201 | 600 | 3500 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 1.5017 | 1.5017 | 3.7542
103 | Моглино | Т-2 | 40 | 201 | 600 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
113 | Плюсса | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 | 0 | 0 | 46 | 0 | 35.2 | 10.4 | 0 | 0.82861 | 0.82861 | 13.1526 |  | 4.2192
113 | Плюсса | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 | 0 | 13 | 43 | 0 | 35.2 | 10.4 | 0.79259 | 0.77457 | 1.5672 | 24.8755
126 | Речная | Т-1 | 15 | 78.7 | 0 | 1312 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 6.13 | 0 | 3.2065 | 3.2065 | 21.3765 |  | 9.9555
126 | Речная | Т-2 | 25 | 125.5 | 0 | 2292 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 2.588 | 2.588 | 10.3521
138 | Середка | Т-1 | 6.3 | 33.1 | 0 | 331.1 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0.93482 | 0.93482 | 14.8385 |  | 5.2592
138 | Середка | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 0 | 331.1 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0.42103 | 0.42103 | 6.683
146 | Полна | Т-1 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.4 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 1.1458 | 1.1458 | 45.8301 |  | 0.60629
146 | Полна | Т-2 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.4 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.87295 | 0.87295 | 34.9181
163 | Новоселье | Т-1 | 6.3 | 33.1 | 0 | 331.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нормальная схема. | 2.1999
163 | Новоселье | Т-2 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.4 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0.4251 | 0.4251 | 17.0039
172 | Писковичи | Т-1 | 10 | 52.5 | 0 | 525 | 0 | 0 | 82.5 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 1.5004 | 1.5004 | 15.0039 |  | 8.2249
172 | Писковичи | Т-2 | 10 | 52.5 | 0 | 525 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.77475 | 0.77475 | 7.7475
175 | Радиозаводская | Т-1 | 15 | 78.7 | 0 | 1312 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0.89807 | 0.89807 | 5.9871 |  | 13.3728
175 | Радиозаводская | Т-2 | 15 | 78.7 | 0 | 1312 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 1.4792 | 1.4792 | 9.8611
192 | Гдов | Т-1 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 | 0 | 4 | 53 | 0 | 36 | 10.5 | 0.24942 | 0.96389 | 1.2133 | 12.133 |  | 7.7356
192 | Гдов | Т-2 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 | 0 | 17 | 27 | 0 | 36 | 10.5 | 1.06 | 0.49104 | 1.5511 | 15.5105
198 | Псковкирпич | Т-1 | 10 | 50.2 | 0 | 525 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0.85369 | 0.85369 | 8.5369 |  | 3.6811
198 | Псковкирпич | Т-2 | 6.3 | 33.1 | 0 | 330.6 | 0 | 0 | 120.1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.0802 | 2.0802 | 33.0189
205 | ГИК | Т-1 | 10 | 52.5 | 0 | 525.5 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0.57241 | 0.57241 | 5.7241 |  | 9.9276
217 | Крипецы | Т-1 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.1 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.50013 | 0.50013 | 20.0052 |  | 2.1249
240 | Верхолино | Т-1 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.2 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.21096 | 0.21096 | 8.4386 |  | 2.0776
240 | Верхолино | Т-2 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.2 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.33645 | 0.33645 | 13.458
253 | Тямша | Т-1 | 10 | 50.3 | 0 | 525 | 0 | 0 | 148.2 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 2.5926 | 2.5926 | 25.9257 |  | 6.2455
253 | Тямша | Т-2 | 10 | 50.3 | 0 | 525 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 1.6619 | 1.6619 | 16.619
255 | Стремутка | Т-1 | 6.3 | 31.7 | 0 | 331.1 | 0 | 0 | 83.9 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 1.4968 | 1.4968 | 23.7585 |  | 4.5599
255 | Стремутка | Т-2 | 6.3 | 31.7 | 0 | 331.1 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.55833 | 0.55833 | 8.8623
282 | Овсище | Т-1 | 25 | 125 | 0 | 1374 | 0 | 0 | 190.6 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 3.4664 | 3.4664 | 13.8654 |  | 18.7167
282 | Овсище | Т-2 | 25 | 125 | 0 | 1374 | 0 | 0 | 229.3 | 0 | 0 | 10.24 | 0 | 4.0669 | 4.0669 | 16.2676
283 | Завеличье | Т-1 | 40 | 201 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 490.59 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 8.8372 | 8.8372 | 22.0929 |  | 24.8993
283 | Завеличье | Т-2 | 40 | 201 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 463.2 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 8.2635 | 8.2635 | 20.6589
314 | Лудони | Т-1 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.4 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0.31163 | 0.31163 | 12.4652 |  | 2.3134
328 | Заводская | Т-1 | 25 | 125.7 | 1313.7 | 2189.5 | 0 | 73 | 166 | 0 | 10.12 | 6.03 | 0 | 3.0133 | 3.0133 | 12.0533 |  | 21.1062
328 | Заводская | Т-2 | 25 | 125.7 | 1313.7 | 2189.5 | 0 | 43.94 | 129.6 | 0 | 10.12 | 6.06 | 0 | 2.1305 | 2.1305 | 8.522
335 | Ляды | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 | 0 | 16.7 | 58.3 | 0 | 35.6 | 10.5 | 1.0297 | 1.0603 | 2.09 | 33.1748 |  | -0.41001
335 | Ляды | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нормальная схема.
361 | Крупп | Т-1 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.4 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0.97795 | 0.97795 | 39.118 |  | 1.647
373 | Родовое | Т-1 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0.25794 | 0.25794 | 10.3175 |  | 2.3671
385 | Кирово | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 0 | 331.1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.19053 | 0.19053 | 3.0242 |  | 6.4245
386 | Качаново | Т-1 | 6.3 | 32 | 95 | 331 | 0 | 0.12 | 15.82 | 0 | 36 | 10 | 0.0074825 | 0.27401 | 0.28149 | 4.4681 |  | 6.3335
399 | ЭТЗ | Т-1 | 25 | 125.7 | 0 | 1376.3 | 0 | 0 | 79.33 | 0 | 0 | 10.14 | 0 | 1.3933 | 1.3933 | 5.5731 |  | 23.8246
399 | ЭТЗ | Т-2 | 25 | 125.7 | 0 | 1376.3 | 0 | 0 | 58.65 | 0 | 0 | 10.16 | 0 | 1.0321 | 1.0321 | 4.1284
504 | ПКК | Т-1 | 16 | 84.1 | 0 | 840.7 | 0 | 0 | 160.8 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 2.9244 | 2.9244 | 18.2775 |  | 10.5562
504 | ПКК | Т-2 | 16 | 80.4 | 0 | 840.7 | 0 | 0 | 180.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 3.3194 | 3.3194 | 20.7465
505 | Кебь | Т-2 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.1 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0.8052 | 0.8052 | 32.2078 |  | 1.8198
508 | Добручи | Т-1 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.2728 | 0.2728 | 10.9119 |  | 1.7884
508 | Добручи | Т-2 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.56378 | 0.56378 | 22.5513
Южные ЭС
10 | Поддубье | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.6243
10 | Поддубье | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 84 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 0.055703 | 0.055703 | 3.4814
20 | Криуха | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0.1113 | 0.1113 | 6.9563 |  | 1.5687
22 | Жавры | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88 | 0 | 0 | 15.28 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 0.27392 | 0.27392 | 17.12 |  | 1.3527
22 | Жавры | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10.28 | 0 | 0.053416 | 0.053416 | 3.3385
29 | Максютино | Т-1 | 1 | 0 | 16.5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 0.22139
29 | Максютино | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0.82861 | 0.82861 | 51.7883
30 | Глазуново | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 0.84862
30 | Глазуново | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 48 |  |  | 10 | 0 | 0.83138 | 0.83138 | 51.9615
31 | Бояриново | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.3 | 84 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0.16794 | 0.16794 | 10.4962 |  | 1.5121
31 | Бояриново | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
32 | Алоль | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 10.06 | 0 | 0.31887 | 0.31887 | 19.9292 |  | 1.3611
32 | Алоль | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
33 | Островки | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.2744
33 | Островки | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 22.3 |  |  | 10.5 | 0 | 0.40556 | 0.40556 | 25.3475
34 | Рожковичи | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 2.5 |  |  | 10.4 | 0 | 0.045033 | 0.045033 | 1.8013 |  | 2.5075
34 | Рожковичи | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 4.1 |  |  | 10.2 | 0 | 0.072434 | 0.072434 | 2.8974
35 | Черпесса | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 1.2 |  |  | 10.5 | 0 | 0.021824 | 0.021824 | 1.364 |  | 1.6582
37 | Борки | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 36 |  |  | 10.5 | 0 | 0.65472 | 0.65472 | 26.1886 |  | 0.7634
37 | Борки | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 14.4 |  |  | 10.5 | 0 | 0.26189 | 0.26189 | 16.3679
38 | Усмынь | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 7.5 |  |  | 10.5 | 0 | 0.1364 | 0.1364 | 5.456 |  | 2.4886
39 | Лехово | Т-1 | 4 |  | 66 | 219.9 |  |  | 60 |  |  | 10.4 | 0 | 1.0808 | 1.0808 | 27.02 |  | 3.1192
39 | Лехово | Т-2 | 4 |  | 66 | 219.9 |  |  | 5.5 |  |  | 10.4 | 0 | 0.099073 | 0.099073 | 2.4768
40 | Усвяты | Т-1 | 4 |  | 66 | 209.9 |  |  | 44 |  |  | 10.1 | 0 | 0.76972 | 0.76972 | 19.2431 |  | 2.7721
40 | Усвяты | Т-2 | 4 |  | 62.8 | 220 |  |  | 38 |  |  | 10 | 0 | 0.65818 | 0.65818 | 16.4545
41 | Шильское | Т-1 | 2.5 | 0 | 41.2 | 131 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0.80471 | 0.80471 | 32.1884 |  | 1.8203
42 | Сосн. Бор | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 146.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.2108
42 | Сосн. Бор | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 146.2 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0.46921 | 0.46921 | 29.3258
43 | Каленидово | Т-1 | 2.5 | 0 | 41.2 | 131 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0.20748 | 0.20748 | 8.2993 |  | 2.3685
43 | Каленидово | Т-2 | 2.5 | 0 | 41.2 | 131 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0.049021 | 0.049021 | 1.9608
44 | Раменье | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.6036
44 | Раменье | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 4.2 |  |  | 10.5 | 0 | 0.076383 | 0.076383 | 4.774
48 | Тимофеевка | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.173
48 | Тимофеевка | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 83 |  |  | 10.1 | 0 | 1.452 | 1.452 | 58.0791
49 | Усть-Долыссы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 26.7 |  |  | 10.5 | 0 | 0.48558 | 0.48558 | 30.3488 |  | 1.1944
49 | Усть-Долыссы | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
50 | Туричино | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 18.7 |  |  | 10.5 | 0 | 0.34009 | 0.34009 | 13.6035 |  | 2.2849
50 | Туричино | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
54 | Назимово | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 10.5 |  |  | 10.2 | 0 | 0.1855 | 0.1855 | 11.5939 |  | 1.4945
56 | Пухново | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 4.5 |  |  | 10.4 | 0 | 0.08106 | 0.08106 | 3.2424 |  | 2.5439
58 | Тарасы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 1.3 |  |  | 10.5 | 0 | 0.023642 | 0.023642 | 1.4777 |  | 1.6564
63 | Платишино | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88 | 0 | 0 | 5.91 | 0 | 0 | 10.23 | 0 | 0.10472 | 0.10472 | 6.5449 |  | 1.5753
63 | Платишино | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
65 | Новохованск | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 12.8 |  |  | 10.4 | 0 | 0.23057 | 0.23057 | 9.2228 |  | 2.3944
65 | Новохованск | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
66 | Сергейцево | Т-1 | 2.5 | 0 | 41.2 | 137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.4478
66 | Сергейцево | Т-2 | 2.5 | 0 | 41.2 | 137.5 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 10.03 | 0 | 0.1772 | 0.1772 | 7.088
67 | Каськово | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.499
67 | Каськово | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 7.2 |  |  | 10.1 | 0 | 0.12595 | 0.12595 | 5.0382
70 | В.Луки | Т-1 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  | 7.9 | 464 |  | 36.5 | 6.3 | 0.49944 | 5.0631 | 5.5626 | 13.9064 |  | 23.2807
70 | В.Луки | Т-2 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  | 27.1 | 1050 |  | 36.2 | 6.3 | 1.6992 | 11.4575 | 13.1567 | 32.8917
71 | Духново | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.4981
71 | Духново | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 84 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.18187 | 0.18187 | 11.3666
75 | Осыно | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.521
75 | Осыно | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.3 | 84 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0.159 | 0.159 | 9.9376
77 | Демидово | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 15 |  |  | 10.3 | 0 | 0.2676 | 0.2676 | 10.7041 |  | 1.7954
77 | Демидово | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 31.2 |  |  | 10.4 | 0 | 0.56202 | 0.56202 | 35.126
78 | Дубрава | Т-1 | 6.3 |  | 104 | 346 |  |  | 91 |  |  | 10.8 | 0 | 1.7023 | 1.7023 | 27.02 |  | 4.9127
81 | Березка | Т-1 | 4 | 0 | 66 | 209.9 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 10.13 | 0 | 0.19651 | 0.19651 | 4.9128 |  | 4.0035
82 | Опухлики | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.322
82 | Опухлики | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 19.5 |  |  | 10.6 | 0 | 0.35801 | 0.35801 | 22.3759
114 | Невель-1 | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 28 | 180.3 |  | 38 | 10.5 | 1.8429 | 3.279 | 5.1219 | 32.0121 |  | 9.6006
114 | Невель-1 | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 7.8 | 86 |  | 38 | 10.5 | 0.51338 | 1.564 | 2.0774 | 12.9839
129 | Невель-2 | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 526 |  |  | 116 |  |  | 10.5 | 0 | 2.1096 | 2.1096 | 21.0964 |  | 7.0264
129 | Невель-2 | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 526 |  |  | 75 |  |  | 10.5 | 0 | 1.364 | 1.364 | 13.6399
130 | Рябики | Т-1 | 25 | 126 | 1312 | 2188 |  | 67.7 | 444 |  | 10.5 | 6.3 | 0 | 6.0761 | 6.0761 | 24.3045 |  | 15.2258
130 | Рябики | Т-2 | 25 | 126 | 1312 | 2188 |  | 0 | 454.9 |  | 10.6 | 6.28 | 0 | 4.9481 | 4.9481 | 19.7923
131 | Новосокольники | АТ-1 | 125 | 625 |  | 3000 | 157 |  | 0 | 113.9 |  | 0 | 30.9731 | 0 | 30.9731 | 24.7784 |  | 72.8309
131 | Новосокольники | АТ-2 | 125 | 628 |  | 2749 | 139 |  | 0 | 114 |  | 0 | 27.4461 | 0 | 27.4461 | 21.9569
131 | Новосокольники | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 0 |  | 36.6 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | По режиму сети | 8.2016
131 | Новосокольники | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 5 | 110 |  | 36.6 | 10.4 | 0.31697 | 1.9815 | 2.2984 | 22.9843
133 | Идрица | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 34.8 | 10.1 | 0.33151 | 0 | 0.33151 | 2.072 |  | 8.5681
133 | Идрица | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 524.9 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 34.8 | 10 | 0 | 1.6004 | 1.6004 | 16.0041
136 | Булынино | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 108 |  |  | 10.3 | 0 | 1.9267 | 1.9267 | 30.5831 |  | 4.6883
139 | Кунья | Т-1 | 10 | 52.5 | 94.5 | 331 |  | 4.8 | 37 |  | 35.2 | 10.2 | 0.29265 | 0.65368 | 0.94632 | 9.4632 |  | 8.0991
139 | Кунья | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 3.3 | 70 |  | 36 | 10.3 | 0.20577 | 1.2488 | 1.4546 | 14.5458
157 | В.Луки ФТП | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 2246 |  |  | 136.2 |  |  | 6.28 | 0 | 1.4815 | 1.4815 | 5.9259 |  | 22.6502
157 | В.Луки ФТП | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 2246 |  |  | 192.9 |  |  | 6.34 | 0 | 2.1183 | 2.1183 | 8.4731
160 | Макушино | Т-1 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.13856 | 0.13856 | 5.5426 |  | 2.4864
161 | Опочка | Т-1 | 16 | 80.3 | 261 | 840 | 0 | 0 | 132 | 0 | 34.4 | 10.2 | 0 | 2.332 | 2.332 | 14.5752 |  | 12.2386
161 | Опочка | Т-2 | 16 | 80.3 | 263 | 840 | 0 | 11 | 89.2 | 0 | 34.3 | 10.2 | 0.6535 | 1.5759 | 2.2294 | 13.9337
167 | Сиверст | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 28.8 | 16 |  | 35.7 | 10.1 | 1.7808 | 0.2799 | 2.0607 | 32.7099 |  | 3.9619
167 | Сиверст | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 7.2 | 8.6 |  | 35.2 | 10.3 | 0.43897 | 0.15343 | 0.5924 | 5.924
168 | Плаксино | Т-1 | 6.3 | 33 | 94.5 | 331 |  | 0 | 11.3 |  |  | 10.6 | 0 | 0.20747 | 0.20747 | 3.2931 |  | 6.4075
173 | Насва | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 7 |  |  | 10.3 | 0 | 0.12488 | 0.12488 | 1.9822 |  | 6.0703
173 | Насва | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 24 |  |  | 10.1 | 0 | 0.41985 | 0.41985 | 6.6643
204 | Пустыньки | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 23.2 |  |  | 11 | 0 | 0.44202 | 0.44202 | 17.6808 |  | 2.183
206 | Реостат | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 875 |  |  | 330 |  |  | 6.2 | 0 | 3.5438 | 3.5438 | 35.4378 |  | 6.9562
236 | Переслегино | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 5.4365
236 | Переслегино | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 64.8 |  |  | 10.5 | 0 | 1.1785 | 1.1785 | 18.7061
285 | Красногородск | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 0 | 1.28 | 82 | 0 | 35.8 | 10.4 | 0.079369 | 1.4771 | 1.5565 | 15.5646 |  | 7.3132
285 | Красногородск | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 0 | 1.52 | 86 | 0 | 36.5 | 10.3 | 0.096094 | 1.5343 | 1.6303 | 16.3034
286 | Недомерки | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 22.5 |  |  | 10.1 | 0 | 0.39361 | 0.39361 | 6.2478 |  | 6.2214
286 | Недомерки | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
309 | Пустошка | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 | 0 | 4.4 | 99 | 0 | 35 | 10 | 0.26674 | 1.7147 | 1.9815 | 31.4518 |  | 3.7675
309 | Пустошка | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35.4 | 10 | 0 | 0.86603 | 0.86603 | 13.7464
311 | Маево | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 13 |  |  | 10.2 | 0 | 0.22967 | 0.22967 | 3.6456 |  | 6.0285
311 | Маево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 20 |  |  | 10.3 | 0 | 0.3568 | 0.3568 | 5.6635
312 | Себеж | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 0 | 0 | 128.4 | 0 | 34.5 | 10.3 | 0 | 2.2907 | 2.2907 | 22.9067 |  | 6.2537
312 | Себеж | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 0 | 6.1 | 89.6 | 0 | 33.8 | 10.3 | 0.35711 | 1.5985 | 1.9556 | 19.5559
313 | Ляпуны | Т-2 | 10 | 50.2 | 0 | 525 |  |  | 19.68 |  |  | 10.17 | 0 | 0.34666 | 0.34666 | 3.4666 |  | 10.1533
342 | НПС Невель | Т-1 | 25 | 126 |  | 1372 |  |  | 1.9 |  |  | 10.5 | 0 | 0.034554 | 0.034554 | 0.13822 |  | 26.2154
343 | НПС В.Луки | Т-1 | 25 | 124 |  | 1372 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 26.1216
343 | НПС В.Луки | Т-2 | 25 | 124 |  | 1372 |  |  | 7.2 |  |  | 10.3 | 0 | 0.12845 | 0.12845 | 0.5138
348 | ВЗЩА | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 1374 |  |  | 371 |  |  | 10.1 | 0 | 6.4902 | 6.4902 | 25.9607 |  | 13.9651
348 | ВЗЩА | Т-2 | 63 | 331 |  | 3460 |  |  | 328 |  |  | 10.2 | 0 | 5.7947 | 5.7947 | 9.198
352 | Суханово | Т-1 | 6.3 | 33 |  | 330 |  |  | 24 |  |  | 10.6 | 0 | 0.44063 | 0.44063 | 6.9942 |  | 6.1744
359 | Поречье | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 16.8 | 28.8 |  | 37 | 10.1 | 1.0766 | 0.50382 | 1.5805 | 15.8046 |  | 6.3731
359 | Поречье | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 32 | 34 |  | 35 | 10.3 | 1.9399 | 0.60656 | 2.5465 | 40.42
372 | Мякишево | Т-1 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.2 | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0.11236 | 0.11236 | 4.4945 |  | 2.5126
506 | Щербино | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 17 |  |  | 10.6 | 0 | 0.31212 | 0.31212 | 12.4846 |  | 2.3129
507 | Малахово | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 26 |  |  | 10.3 | 0 | 0.46384 | 0.46384 | 18.5537 |  | 2.1612
Восточные ЭС
12 | Вышгород | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 8 |  |  | 10.7 | 0 | 0.14826 | 0.14826 | 9.2665 |  | 1.5317
14 | Остров-3 | Т-1 | 2.5 | 0 | 41.2 | 229 | 0 | 0 | 29.43 | 0 | 0 | 6.21 | 0 | 0.31655 | 0.31655 | 12.662 |  | 2.1575
14 | Остров-3 | Т-2 | 2.5 | 0 | 41.2 | 229 | 0 | 0 | 14.17 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0.15094 | 0.15094 | 6.0376
16 | Выбор | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 9 |  |  | 10.2 | 0 | 0.159 | 0.159 | 9.9376 |  | 1.4701
16 | Выбор | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 3 |  |  | 9.8 | 0 | 0.050922 | 0.050922 | 3.1826
18 | Кр. Луч | Т-1 | 4 |  | 66 | 220 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 4.0493
18 | Кр. Луч | Т-2 | 4 |  | 66 | 220 |  |  | 8.13 |  |  | 10.7 | 0 | 0.15067 | 0.15067 | 3.7668
19 | Сев. Устье | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 5.5 |  |  | 10.3 | 0 | 0.098121 | 0.098121 | 9.8121 |  | 0.95188
21 | Вехно | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.3946
21 | Вехно | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 16 |  |  | 10.3 | 0 | 0.28544 | 0.28544 | 17.8401
23 | Велье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.4549
23 | Велье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 12.74 |  |  | 10.2 | 0 | 0.22508 | 0.22508 | 14.0673
24 | Жадрицы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 7 |  |  | 10.5 | 0 | 0.12731 | 0.12731 | 7.9566 |  | 1.5527
24 | Жадрицы | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
26 | Дубровно | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 12.8 |  |  | 10.1 | 0 | 0.22392 | 0.22392 | 8.9568 |  | 2.4011
46 | Ратьково | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 3.5 |  |  | 10.2 | 0 | 0.061834 | 0.061834 | 3.8646 |  | 1.6182
51 | Хотовань | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 6 |  |  | 10 | 0 | 0.10392 | 0.10392 | 4.1569 |  | 2.5211
52 | Поцелуево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 5.9 |  |  | 10.1 | 0 | 0.10321 | 0.10321 | 4.1285 |  | 2.5218
55 | Боровичи | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 15 |  |  | 10.1 | 0 | 0.26241 | 0.26241 | 16.4004 |  | 1.4176
57 | Миритиницы | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.4217
57 | Миритиницы | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 11.18 |  |  | 10.5 | 0 | 0.20333 | 0.20333 | 8.133
59 | Оснюги | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 10 |  |  | 10.6 | 0 | 0.1836 | 0.1836 | 11.4748 |  | 1.4964
60 | Адорье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 6 |  |  | 10.4 | 0 | 0.10808 | 0.10808 | 6.755 |  | 1.5719
60 | Адорье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
62 | Полисто | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 5.5 |  |  | 10.3 | 0 | 0.098121 | 0.098121 | 6.1325 |  | 1.5819
68 | Остров | Т-1 | 25 | 125 | 375 | 1312 | 0 | 8.4 | 116.4 | 0 | 35.2 | 10.35 | 0.51213 | 2.0867 | 2.5988 | 10.3952 |  | 10.0308
68 | Остров | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 | 0 | 36 | 111.58 | 0 | 35.02 | 10.28 | 2.1836 | 1.9867 | 4.1704 | 26.0648
76 | Пуш. Горы | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 526 |  | 2.5 | 55 |  | 36 | 10.3 | 0.15588 | 0.98121 | 1.1371 | 11.3709 |  | 7.2134
76 | Пуш. Горы | Т-2 | 16 | 80.2 | 240 | 840 |  | 6 | 100 |  | 36 | 10.25 | 0.37412 | 1.7754 | 2.1495 | 13.4342
79 | Дружба | Т-1 | 2.5 | 0 | 41.3 | 138 | 0 | 0 | 15.26 | 0 | 0 | 10.38 | 0 | 0.27435 | 0.27435 | 10.9742 |  | 2.3506
79 | Дружба | Т-2 | 2.5 | 0 | 41.2 | 137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
83 | Алексеевка | Т-1 | 2.5 | 0 | 41.2 | 131 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0.11646 | 0.11646 | 4.6585 |  | 2.5085
112 | Павы | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 330.7 |  | 14 | 17 |  | 36.5 | 10.3 | 0.88508 | 0.30328 | 1.1884 | 18.8629 |  | 5.4266
115 | Порхов | Т-1 | 16 | 80.3 |  | 840 |  |  | 247 |  |  | 10.1 | 0 | 4.3209 | 4.3209 | 27.0059 |  | 4.6597
115 | Порхов | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 86 |  |  | 10.2 | 0 | 1.5194 | 1.5194 | 15.1935
116 | Дно | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 0 | 100 |  | 35 | 10.1 | 0 | 1.7494 | 1.7494 | 10.9336 |  | 6.7122
116 | Дно | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 2 | 109.75 |  | 34.2 | 10.1 | 0.11847 | 1.9199 | 2.0384 | 20.3841
117 | Дедовичи | Т-1 | 6.3 | 33.1 | 94.5 | 331 |  | 0.12 | 65 |  | 36 | 10.5 | 0.0074825 | 1.1821 | 1.1896 | 18.8827 |  | 5.0367
117 | Дедовичи | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 22 |  | 36 | 10.2 | 0 | 0.38867 | 0.38867 | 3.8867
118 | Чихачево | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нормальная схема | 6.2458
118 | Чихачево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 20.9 |  |  | 10.2 | 0 | 0.36924 | 0.36924 | 5.8609
119 | Локня | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 48 |  | 36.1 | 10.2 | 0 | 0.84801 | 0.84801 | 8.4801 |  | 5.2958
119 | Локня | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0.19 | 26 |  | 36.1 | 10.2 | 0.01188 | 0.45934 | 0.47122 | 7.4797
140 | Черская | Т-1 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.2 | 0 | 0 | 21.15 | 0 | 0 | 10.47 | 0 | 0.38355 | 0.38355 | 15.3418 |  | 2.2415
147 | Бежаницы | Т-1 | 10 | 52.5 | 125 | 525 |  | 7 | 53 |  | 35.6 | 10.6 | 0.43163 | 0.97307 | 1.4047 | 14.0469 |  | 7.6889
147 | Бежаницы | Т-2 | 16 | 83 | 240 | 840 |  | 1 | 74 |  | 35 | 10.5 | 0.060622 | 1.3458 | 1.4064 | 8.7902
148 | Пыталово | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 | 0 | 0 | 53.31 | 0 | 0 | 10.21 | 0 | 0.94275 | 0.94275 | 14.9642 |  | 4.6472
148 | Пыталово | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 0 | 331 | 0 | 0 | 57.85 | 0 | 0 | 10.23 | 0 | 1.025 | 1.025 | 16.2704
149 | Воронцово | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 0 | 331 | 0 | 0 | 18.11 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0.32779 | 0.32779 | 5.203 |  | 6.1902
149 | Воронцово | Т-2 | 6.3 | 33.1 | 0 | 330.6 | 0 | 0 | 5.18 | 0 | 0 | 10.81 | 0 | 0.096988 | 0.096988 | 1.5395
197 | Славковичи | Т-1 | 3.2 | 16.8 |  | 168 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нормальная схема | 2.0363
197 | Славковичи | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.8 |  |  | 33 |  |  | 10.3 | 0 | 0.58872 | 0.58872 | 23.549
200 | Фишнево | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 2.5 |  |  | 10.1 | 0 | 0.043734 | 0.043734 | 1.7494 |  | 2.4912
200 | Фишнево | Т-2 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 5.1 |  |  | 10.2 | 0 | 0.090101 | 0.090101 | 3.6041
201 | Кудеверь | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 14 |  |  | 10.2 | 0 | 0.24734 | 0.24734 | 3.926 |  | 6.3677
202 | Подберезье | Т-1 | 2.5 | 21 |  | 210 |  |  | 12.1 |  |  | 9.7 | 0 | 0.20329 | 0.20329 | 8.1316 |  | 2.4217
203 | Гривы | Т-2 | 2.5 | 13.12 | 0 | 131.2 | 0 | 0 | 24.02 | 0 | 0 | 10.12 | 0 | 0.42103 | 0.42103 | 16.8412 |  | 2.204
216 | Крюки | Т-1 | 6.3 | 33.1 | 0 | 330.6 | 0 | 0 | 19.93 | 0 | 0 | 10.71 | 0 | 0.36971 | 0.36971 | 5.8684 |  | 5.7006
216 | Крюки | Т-2 | 6.3 | 33.1 | 0 | 330.6 | 0 | 0 | 15.78 | 0 | 0 | 19.93 | 0 | 0.54472 | 0.54472 | 8.6464
218 | Судома | Т-1 | 6.3 | 31.1 |  | 331 |  |  | 59.5 |  |  | 9.93 |  |  | 1.0234 | 16.2437 |  | 5.5916
219 | Пионерный | Т-1 | 6.3 | 31.5 |  | 550 |  |  | 45.2 |  |  | 6.5 | 0 | 0.50888 | 0.50888 | 8.0774 |  | 6.1061
220 | Махновка | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 |  | 3 | 4 |  | 35 | 10.1 | 0.18187 | 0.069975 | 0.25184 | 3.9975 |  | 6.3632
221 | Рубилово | Т-2 | 6.3 | 31.5 | 0 | 330.7 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 10.18 | 0 | 0.13224 | 0.13224 | 2.0991 |  | 6.4828
241 | Крестилово | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 16 |  |  | 10.2 | 0 | 0.28267 | 0.28267 | 11.3068 |  | 2.1303
241 | Крестилово | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 12 |  |  | 10.2 | 0 | 0.212 | 0.212 | 8.4801
254 | Ашево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 7.7 |  |  | 10.5 | 0 | 0.14004 | 0.14004 | 5.6015 |  | 2.1594
254 | Ашево | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 17.9 |  |  | 10.5 | 0 | 0.32554 | 0.32554 | 13.0216
281 | СУ ГРЭС | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 551 |  |  | 3.6 |  |  | 6.5 | 0 | 0.04053 | 0.04053 | 0.64333 |  | 6.5745
284 | Новоржев | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 4.9 | 64 |  | 36.8 | 10.4 | 0.31232 | 1.1529 | 1.4652 | 23.2568 |  | 3.1335
284 | Новоржев | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 5 | 94 |  | 37.3 | 10.4 | 0.32303 | 1.6933 | 2.0163 | 32.0044
287 | Гавры | Т-1 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.2 | 0 | 0 | 22.87 | 0 | 0 | 10.01 | 0 | 0.39652 | 0.39652 | 15.8606 |  | 2.2285
288 | Линово | Т-1 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.2 | 0 | 0 | 13.43 | 0 | 0 | 10.46 | 0 | 0.24331 | 0.24331 | 9.7326 |  | 2.3817
289 | Беляево | Т-1 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131 | 0 | 0 | 7.28 | 0 | 0 | 10.57 | 0 | 0.13328 | 0.13328 | 5.3312 |  | 2.4917
289 | Беляево | Т-2 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
302 | Волышево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 17 |  |  | 10.5 | 0 | 0.30917 | 0.30917 | 12.3668 |  | 2.3158
302 | Волышево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
356 | Подлипье | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 0 | 331 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 10.34 | 0 | 0.022029 | 0.022029 | 0.34966 |  | 6.4498
356 | Подлипье | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 0 | 331 | 0 | 0 | 8.08 | 0 | 0 | 10.23 | 0 | 0.14317 | 0.14317 | 2.2725
357 | Хилово | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 12 |  |  | 10.6 | 0 | 0.22032 | 0.22032 | 8.8127 |  | 1.8172
357 | Хилово | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 32 |  |  | 10.6 | 0 | 0.58751 | 0.58751 | 23.5005
358 | Полоное | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 34 |  |  | 10.5 | 0 | 0.61834 | 0.61834 | 9.815 |  | 5.3544
358 | Полоное | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 36 |  |  | 10.3 | 0 | 0.64224 | 0.64224 | 10.1944
363 | СОМ | Т-1 | 10 | 50.2 | 0 | 525 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.19005 | 0.19005 | 1.9005 |  | 9.3806
363 | СОМ | Т-2 | 10 | 50.2 | 0 | 525 | 0 | 0 | 51.1 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.92933 | 0.92933 | 9.2933
371 | Скуратово | Т-1 | 2.5 | 13.12 | 0 | 131.2 | 0 | 0 | 12.46 | 0 | 0 | 10.26 | 0 | 0.22142 | 0.22142 | 8.857 |  | 2.4036
384 | Поляне | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 127 |  |  | 2.84 |  |  | 10.3 | 0 | 0.050666 | 0.050666 | 2.0266 |  | 2.5743
387 | Пожеревицы | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 9.7 |  |  | 10.2 | 0 | 0.17137 | 0.17137 | 6.8548 |  | 2.3819
387 | Пожеревицы | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 4.1 |  |  | 10.1 | 0 | 0.071724 | 0.071724 | 2.869
388 | ЗСК | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 137.3 |  |  | 10 | 0 | 2.3781 | 2.3781 | 23.7811 |  | 8.1219
388 | ЗСК | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | По режиму сети