## Таблица
График временного отключения электрической мощности Филиала АО "СО ЕЭС" Новгородское РДУ по Псковской области по данным очередного контрольного замера 15.06.2022
Замер за час | Потребление, МВт | Время отключения очереди, минут | Номер очереди ограничения, величина ограничения, МВт, нарастающим итогом
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 203 | 0-5 | 4.45 | 9.47 | 13.17 | 15.59 | 16.36 | 16.36 | 16.36 | 16.36 | 16.36 | 16.36 | 38.3%
|  | 0-20 | 4.45 | 9.58 | 13.78 | 16.93 | 19.24 | 20.25 | 21.91 | 25.21 | 27.56 | 28.1 | 65.8%
|  | Итого: | 4.45 | 9.62 | 14.12 | 18.9 | 22.49 | 26.5 | 29.93 | 35.92 | 39.93 | 42.69 | 21%
в т.ч. Южный узел | 79 | 0-5 | 2.7 | 6.27 | 7.63 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 63%
|  | 0-20 | 2.7 | 6.27 | 7.64 | 10.1 | 10.68 | 10.8 | 10.92 | 11.05 | 11.17 | 11.27 | 71.1%
|  | Итого: | 2.7 | 6.28 | 7.72 | 10.45 | 11.34 | 12.14 | 12.4 | 14.37 | 14.89 | 15.85 | 20.1% | 37.1%
2 | 194 | 0-5 | 4.05 | 8.79 | 12.32 | 14.62 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | 37.8%
|  | 0-20 | 4.05 | 8.89 | 12.93 | 15.94 | 18.38 | 19.38 | 21.04 | 23.93 | 26.45 | 26.87 | 66.1%
|  | Итого: | 4.05 | 8.93 | 13.23 | 17.71 | 21.33 | 25.38 | 28.76 | 34.11 | 38.16 | 40.64 | 20.9%
в т.ч. Южный узел | 77 | 0-5 | 2.34 | 5.59 | 6.78 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 61.8%
|  | 0-20 | 2.34 | 5.59 | 6.79 | 9.14 | 9.69 | 9.8 | 9.91 | 10.02 | 10.13 | 10.22 | 70%
|  | Итого: | 2.34 | 5.59 | 6.87 | 9.49 | 10.35 | 11.18 | 11.43 | 13.22 | 13.71 | 14.6 | 19% | 35.9%
3 | 189 | 0-5 | 3.97 | 8.38 | 11.82 | 14.08 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 38.3%
|  | 0-20 | 3.97 | 8.48 | 12.42 | 15.38 | 17.76 | 18.74 | 20.05 | 22.94 | 25.21 | 25.6 | 66.1%
|  | Итого: | 3.97 | 8.52 | 12.71 | 17.04 | 20.58 | 24.52 | 27.5 | 32.77 | 36.43 | 38.7 | 20.5%
в т.ч. Южный узел | 73 | 0-5 | 2.3 | 5.48 | 6.68 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 63.4%
|  | 0-20 | 2.3 | 5.48 | 6.69 | 8.98 | 9.43 | 9.53 | 9.63 | 9.73 | 9.82 | 9.89 | 70.6%
|  | Итого: | 2.3 | 5.49 | 6.77 | 9.31 | 10.05 | 10.82 | 11.04 | 12.77 | 13.17 | 14 | 19.2% | 36.2%
4 | 181 | 0-5 | 3.82 | 7.91 | 11.37 | 13.48 | 14.22 | 14.22 | 14.22 | 14.22 | 14.22 | 14.22 | 38.5%
|  | 0-20 | 3.82 | 8.01 | 11.98 | 14.78 | 16.75 | 17.72 | 19.18 | 21.87 | 23.85 | 24.23 | 65.6%
|  | Итого: | 3.82 | 8.04 | 12.26 | 16.38 | 19.45 | 23.29 | 26.41 | 31.49 | 34.76 | 36.92 | 20.4%
в т.ч. Южный узел | 72 | 0-5 | 2.21 | 5.2 | 6.42 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 63.1%
|  | 0-20 | 2.21 | 5.2 | 6.43 | 8.58 | 8.98 | 9.08 | 9.18 | 9.27 | 9.37 | 9.44 | 70.3%
|  | Итого: | 2.21 | 5.2 | 6.5 | 8.87 | 9.57 | 10.32 | 10.56 | 12.26 | 12.59 | 13.43 | 18.7% | 36.4%
5 | 179 | 0-5 | 3.57 | 7.75 | 11.22 | 13.31 | 14.07 | 14.07 | 14.07 | 14.07 | 14.07 | 14.07 | 37.6%
|  | 0-20 | 3.57 | 7.85 | 11.87 | 14.66 | 16.84 | 17.83 | 19.11 | 21.97 | 23.99 | 24.66 | 65.9%
|  | Итого: | 3.57 | 7.88 | 12.16 | 16.26 | 19.55 | 23.27 | 26.22 | 31.62 | 34.99 | 37.41 | 20.9%
в т.ч. Южный узел | 70 | 0-5 | 2.06 | 5.19 | 6.42 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 61.1%
|  | 0-20 | 2.06 | 5.19 | 6.47 | 8.6 | 9.13 | 9.25 | 9.36 | 9.47 | 9.63 | 9.71 | 70.2%
|  | Итого: | 2.06 | 5.19 | 6.55 | 8.9 | 9.72 | 10.43 | 10.67 | 12.53 | 13 | 13.84 | 19.8% | 37%
6 | 183 | 0-5 | 3.82 | 8.04 | 11.59 | 13.72 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 38.5%
|  | 0-20 | 3.82 | 8.14 | 12.25 | 15.05 | 17.07 | 18.06 | 19.17 | 21.97 | 24.11 | 24.66 | 65.9%
|  | Итого: | 3.82 | 8.2 | 12.55 | 16.66 | 19.7 | 23.4 | 26.26 | 31.5 | 35.07 | 37.44 | 20.5%
в т.ч. Южный узел | 77 | 0-5 | 2.3 | 5.49 | 6.8 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 61.9%
|  | 0-20 | 2.3 | 5.49 | 6.86 | 9.01 | 9.52 | 9.63 | 9.72 | 9.83 | 9.98 | 10.06 | 70.3%
|  | Итого: | 2.3 | 5.5 | 6.94 | 9.32 | 10.14 | 10.92 | 11.17 | 12.93 | 13.44 | 14.32 | 18.6% | 38.2%
7 | 211 | 0-5 | 4.19 | 8.95 | 12.7 | 15.16 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 37.1%
|  | 0-20 | 4.19 | 9.05 | 13.36 | 16.5 | 18.84 | 19.88 | 21.09 | 23.74 | 25.95 | 26.5 | 61.5%
|  | Итого: | 4.19 | 9.15 | 13.74 | 18.61 | 22.27 | 26.66 | 30.5 | 36.09 | 40.11 | 43.06 | 20.4%
в т.ч. Южный узел | 85 | 0-5 | 2.61 | 6.21 | 7.69 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 63.1%
|  | 0-20 | 2.61 | 6.21 | 7.75 | 10.23 | 10.8 | 10.92 | 11.02 | 11.12 | 11.3 | 11.38 | 71.2%
|  | Итого: | 2.61 | 6.22 | 7.85 | 10.52 | 11.49 | 12.28 | 12.56 | 14.47 | 15.02 | 15.99 | 18.8% | 37.1%
8 | 244 | 0-5 | 4.93 | 9.78 | 13.67 | 16.02 | 17.58 | 17.58 | 17.58 | 17.58 | 17.58 | 17.58 | 35.8%
|  | 0-20 | 4.93 | 9.9 | 14.45 | 17.65 | 20.86 | 22.05 | 23.54 | 26.92 | 30.17 | 30.76 | 62.7%
|  | Итого: | 4.93 | 9.99 | 14.9 | 20.17 | 24.9 | 29.44 | 34.14 | 40.47 | 45.66 | 49.05 | 20.1%
в т.ч. Южный узел | 99 | 0-5 | 3.15 | 6.77 | 8.38 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 61.7%
|  | 0-20 | 3.15 | 6.77 | 8.44 | 10.81 | 11.41 | 11.61 | 11.74 | 11.86 | 12.06 | 12.16 | 70.5%
|  | Итого: | 3.15 | 6.78 | 8.54 | 11.15 | 12.3 | 13.24 | 13.69 | 15.46 | 16.07 | 17.25 | 17.4% | 35.2%
9 | 275 | 0-5 | 6.48 | 11.72 | 16.13 | 18.74 | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 36.8%
|  | 0-20 | 6.48 | 11.83 | 16.84 | 20.29 | 23.77 | 25.29 | 26.57 | 29.6 | 33.11 | 33.77 | 60.6%
|  | Итого: | 6.48 | 11.92 | 17.36 | 23.21 | 28.63 | 33.91 | 38.9 | 45.91 | 51.75 | 55.75 | 20.3%
в т.ч. Южный узел | 111 | 0-5 | 4.19 | 7.9 | 9.84 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 62.5%
|  | 0-20 | 4.19 | 7.91 | 9.89 | 12.51 | 13.15 | 13.36 | 13.48 | 13.6 | 13.92 | 14.02 | 71%
|  | Итого: | 4.19 | 7.91 | 10.01 | 12.86 | 14.16 | 15.26 | 15.75 | 17.69 | 18.47 | 19.75 | 17.8% | 35.4%
10 | 285 | 0-5 | 6.63 | 11.99 | 19.54 | 22.81 | 24.49 | 24.49 | 24.49 | 24.49 | 24.49 | 24.49 | 40.2%
|  | 0-20 | 6.63 | 12.09 | 20.2 | 24.4 | 27.71 | 29.18 | 30.47 | 33.34 | 36.49 | 37.19 | 61%
|  | Итого: | 6.63 | 12.17 | 20.71 | 27.56 | 32.89 | 38.18 | 43.63 | 50.98 | 56.67 | 60.92 | 21.4%
в т.ч. Южный узел | 114 | 0-5 | 4.04 | 7.68 | 9.71 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 62.8%
|  | 0-20 | 4.04 | 7.68 | 9.77 | 13.04 | 13.68 | 13.94 | 14.05 | 14.17 | 14.47 | 14.58 | 71.1%
|  | Итого: | 4.04 | 7.69 | 9.89 | 13.43 | 14.73 | 15.89 | 16.35 | 18.57 | 19.33 | 20.5 | 18% | 33.7%
11 | 278 | 0-5 | 6.9 | 12.27 | 20.17 | 23.14 | 24.83 | 24.83 | 24.83 | 24.83 | 24.83 | 24.83 | 39.7%
|  | 0-20 | 6.9 | 12.37 | 20.8 | 24.81 | 28.13 | 29.65 | 31.08 | 33.99 | 37.66 | 38.3 | 61.3%
|  | Итого: | 6.9 | 12.46 | 21.29 | 28 | 33.43 | 38.92 | 44.51 | 51.99 | 58.18 | 62.49 | 22.5%
в т.ч. Южный узел | 114 | 0-5 | 4.21 | 7.88 | 10.03 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 62.5%
|  | 0-20 | 4.21 | 7.88 | 10.05 | 13.01 | 13.64 | 13.94 | 14.05 | 14.16 | 14.48 | 14.59 | 70.7%
|  | Итого: | 4.21 | 7.89 | 10.16 | 13.41 | 14.76 | 16.04 | 16.46 | 18.69 | 19.46 | 20.64 | 18.1% | 33%
12 | 268 | 0-5 | 7.3 | 12.96 | 20.11 | 23.55 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 39.8%
|  | 0-20 | 7.3 | 13.07 | 20.77 | 25.26 | 28.28 | 29.73 | 31.22 | 34.36 | 37.63 | 38.39 | 61.1%
|  | Итого: | 7.3 | 13.14 | 21.25 | 28.56 | 33.57 | 39.1 | 44.76 | 52.21 | 58.31 | 62.79 | 23.4%
в т.ч. Южный узел | 111 | 0-5 | 4.59 | 8.29 | 10.15 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 63.2%
|  | 0-20 | 4.59 | 8.29 | 10.22 | 13.65 | 14.29 | 14.59 | 14.7 | 14.82 | 15.11 | 15.21 | 71.2%
|  | Итого: | 4.59 | 8.29 | 10.34 | 14.04 | 15.42 | 16.73 | 17.03 | 19.35 | 20.12 | 21.35 | 19.2% | 34%
13 | 269 | 0-5 | 6.59 | 11.85 | 19.05 | 22.23 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | 40%
|  | 0-20 | 6.59 | 11.95 | 19.71 | 23.98 | 27.33 | 28.76 | 30.27 | 33.47 | 36.63 | 37.21 | 62.2%
|  | Итого: | 6.59 | 12.01 | 20.18 | 26.9 | 32.16 | 37.23 | 42.75 | 50.24 | 55.88 | 59.85 | 22.2%
в т.ч. Южный узел | 110 | 0-5 | 3.76 | 7.05 | 8.79 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | 61.2%
|  | 0-20 | 3.76 | 7.05 | 8.85 | 12.03 | 12.69 | 12.93 | 13.05 | 13.19 | 13.49 | 13.6 | 70.1%
|  | Итого: | 3.76 | 7.06 | 8.96 | 12.4 | 13.7 | 14.8 | 15.27 | 17.45 | 18.24 | 19.41 | 17.6% | 32.4%
14 | 262 | 0-5 | 6.89 | 12.3 | 17.16 | 20.16 | 21.96 | 21.96 | 21.96 | 21.96 | 21.96 | 21.96 | 35.7%
|  | 0-20 | 6.89 | 12.42 | 17.95 | 22.23 | 25.98 | 27.64 | 29.34 | 33.09 | 36.87 | 37.61 | 61.1%
|  | Итого: | 6.89 | 12.49 | 18.48 | 25.14 | 31.09 | 36.56 | 42.43 | 50.74 | 57.02 | 61.58 | 23.5%
в т.ч. Южный узел | 112 | 0-5 | 3.98 | 7.28 | 9.06 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 60.4%
|  | 0-20 | 3.98 | 7.28 | 9.13 | 12.16 | 12.92 | 13.17 | 13.29 | 13.42 | 13.8 | 13.91 | 70.1%
|  | Итого: | 3.98 | 7.29 | 9.25 | 12.54 | 13.99 | 15.11 | 15.53 | 17.82 | 18.68 | 19.84 | 17.7% | 32.2%
15 | 269 | 0-5 | 6.95 | 12.46 | 17.24 | 20.15 | 21.82 | 21.82 | 21.82 | 21.82 | 21.82 | 21.82 | 36.8%
|  | 0-20 | 6.95 | 12.57 | 17.96 | 22.04 | 25.29 | 26.78 | 28.4 | 31.95 | 35.22 | 35.81 | 60.4%
|  | Итого: | 6.95 | 12.65 | 18.47 | 24.96 | 30.35 | 35.52 | 41.15 | 49.23 | 54.93 | 59.3 | 22%
в т.ч. Южный узел | 107 | 0-5 | 4.29 | 8.04 | 10.12 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 62.9%
|  | 0-20 | 4.29 | 8.04 | 10.18 | 13.11 | 13.75 | 14 | 14.1 | 14.22 | 14.47 | 14.56 | 70.6%
|  | Итого: | 4.29 | 8.05 | 10.31 | 13.55 | 14.84 | 15.97 | 16.38 | 18.68 | 19.4 | 20.62 | 19.3% | 34.8%
16 | 255 | 0-5 | 6.59 | 11.84 | 16.19 | 18.81 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 38%
|  | 0-20 | 6.59 | 11.94 | 16.92 | 20.61 | 23.39 | 24.66 | 26.16 | 29 | 31.85 | 32.63 | 61.8%
|  | Итого: | 6.59 | 12.01 | 17.35 | 23.24 | 27.73 | 32.19 | 36.93 | 43.73 | 48.81 | 52.83 | 20.7%
в т.ч. Южный узел | 107 | 0-5 | 3.76 | 7.09 | 8.83 | 11.36 | 11.36 | 11.36 | 11.36 | 11.36 | 11.36 | 11.36 | 62.9%
|  | 0-20 | 3.76 | 7.09 | 8.96 | 11.56 | 12.27 | 12.44 | 12.54 | 12.65 | 12.89 | 12.98 | 71.9%
|  | Итого: | 3.76 | 7.09 | 9.06 | 11.96 | 13.15 | 14.15 | 14.36 | 16.31 | 17 | 18.06 | 16.9% | 34.2%
17 | 245 | 0-5 | 5.83 | 11.04 | 15.24 | 17.91 | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 36%
|  | 0-20 | 5.83 | 11.14 | 15.89 | 19.62 | 22.29 | 23.5 | 25.17 | 28.21 | 31.26 | 32.1 | 60.4%
|  | Итого: | 5.83 | 11.2 | 16.29 | 22.4 | 26.66 | 31.3 | 36.4 | 43.52 | 48.89 | 53.12 | 21.7%
в т.ч. Южный узел | 102 | 0-5 | 3.07 | 6.36 | 7.99 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 62%
|  | 0-20 | 3.07 | 6.36 | 8.03 | 10.66 | 11.27 | 11.47 | 11.57 | 11.66 | 11.86 | 11.95 | 70.3%
|  | Итого: | 3.07 | 6.37 | 8.13 | 11.06 | 12.1 | 13.07 | 13.28 | 15.32 | 15.95 | 17.01 | 16.7% | 32%
18 | 243 | 0-5 | 5.75 | 11.56 | 16.18 | 19.3 | 20.32 | 20.32 | 20.32 | 20.32 | 20.32 | 20.32 | 38.2%
|  | 0-20 | 5.75 | 11.66 | 16.79 | 20.98 | 23.55 | 24.73 | 26.24 | 29.21 | 32.04 | 32.84 | 61.8%
|  | Итого: | 5.75 | 11.72 | 17.2 | 23.67 | 27.74 | 32.34 | 36.95 | 43.64 | 48.79 | 53.16 | 21.9%
в т.ч. Южный узел | 101 | 0-5 | 2.93 | 6.81 | 8.97 | 11.97 | 11.97 | 11.97 | 11.97 | 11.97 | 11.97 | 11.97 | 63%
|  | 0-20 | 2.93 | 6.81 | 8.98 | 12.08 | 12.68 | 12.89 | 13 | 13.11 | 13.28 | 13.37 | 70.4%
|  | Итого: | 2.93 | 6.82 | 9.08 | 12.48 | 13.48 | 14.57 | 14.8 | 17.07 | 17.7 | 18.99 | 18.8% | 35.7%
19 | 245 | 0-5 | 5.21 | 10.15 | 14.41 | 17.1 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 36.5%
|  | 0-20 | 5.21 | 10.25 | 15.02 | 18.81 | 21.47 | 22.68 | 24.05 | 27.04 | 29.53 | 30.28 | 60.9%
|  | Итого: | 5.21 | 10.3 | 15.43 | 21.45 | 25.56 | 30.06 | 34.06 | 40.46 | 45.51 | 49.72 | 20.3%
в т.ч. Южный узел | 101 | 0-5 | 2.51 | 5.77 | 7.46 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 60.8%
|  | 0-20 | 2.51 | 5.77 | 7.47 | 10.16 | 10.84 | 11.08 | 11.2 | 11.32 | 11.49 | 11.59 | 70.2%
|  | Итого: | 2.51 | 5.77 | 7.58 | 10.52 | 11.57 | 12.55 | 12.77 | 14.75 | 15.33 | 16.51 | 16.3% | 33.2%
20 | 238 | 0-5 | 5.32 | 10.35 | 14.9 | 17.82 | 18.68 | 18.68 | 18.68 | 18.68 | 18.68 | 18.68 | 38.1%
|  | 0-20 | 5.32 | 10.45 | 15.5 | 19.49 | 21.84 | 23.01 | 24.42 | 27.26 | 29.87 | 30.56 | 62.4%
|  | Итого: | 5.32 | 10.51 | 15.89 | 22.16 | 25.87 | 30.21 | 33.91 | 40.07 | 45.25 | 48.99 | 20.6%
в т.ч. Южный узел | 96 | 0-5 | 2.62 | 6.2 | 8.13 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 63.9%
|  | 0-20 | 2.62 | 6.2 | 8.14 | 11.05 | 11.66 | 11.86 | 11.97 | 12.08 | 12.24 | 12.34 | 72%
|  | Итого: | 2.62 | 6.2 | 8.24 | 11.41 | 12.41 | 13.36 | 13.55 | 15.46 | 16.02 | 17.13 | 17.8% | 35%
21 | 239 | 0-5 | 5.07 | 9.91 | 14.56 | 17.43 | 18.29 | 18.29 | 18.29 | 18.29 | 18.29 | 18.29 | 37.5%
|  | 0-20 | 5.07 | 10.02 | 15.22 | 19.21 | 21.75 | 22.97 | 24.55 | 27.82 | 30.58 | 31.34 | 64.2%
|  | Итого: | 5.07 | 10.08 | 15.61 | 21.8 | 25.71 | 29.9 | 33.74 | 40.02 | 45.01 | 48.79 | 20.4%
в т.ч. Южный узел | 101 | 0-5 | 2.63 | 6.14 | 8.06 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 63.3%
|  | 0-20 | 2.63 | 6.14 | 8.06 | 10.93 | 11.54 | 11.71 | 11.83 | 11.95 | 12.12 | 12.23 | 71.6%
|  | Итого: | 2.63 | 6.15 | 8.17 | 11.27 | 12.25 | 13.1 | 13.29 | 15.29 | 15.85 | 17.08 | 16.9% | 35%
22 | 247 | 0-5 | 5.11 | 10.28 | 15.21 | 18.26 | 19.23 | 19.23 | 19.23 | 19.23 | 19.23 | 19.23 | 38.4%
|  | 0-20 | 5.11 | 10.39 | 15.88 | 19.84 | 22.42 | 23.62 | 25.4 | 28.68 | 31.52 | 32.25 | 64.4%
|  | Итого: | 5.11 | 10.44 | 16.28 | 22.5 | 26.46 | 30.86 | 34.65 | 41.31 | 46.37 | 50.08 | 20.3%
в т.ч. Южный узел | 99 | 0-5 | 2.78 | 6.59 | 8.75 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 62.3%
|  | 0-20 | 2.78 | 6.59 | 8.76 | 11.83 | 12.46 | 12.63 | 12.76 | 12.89 | 13.08 | 13.19 | 70.2%
|  | Итого: | 2.78 | 6.6 | 8.88 | 12.26 | 13.29 | 14.28 | 14.52 | 16.93 | 17.54 | 18.79 | 19% | 37.5%
23 | 228 | 0-5 | 4.76 | 9.53 | 14.08 | 16.88 | 17.78 | 17.78 | 17.78 | 17.78 | 17.78 | 17.78 | 37.9%
|  | 0-20 | 4.76 | 9.65 | 14.75 | 18.35 | 20.82 | 21.98 | 23.82 | 26.95 | 29.65 | 30.37 | 64.8%
|  | Итого: | 4.76 | 9.7 | 15.14 | 20.84 | 24.57 | 28.68 | 32.38 | 38.47 | 43.3 | 46.87 | 20.6%
в т.ч. Южный узел | 96 | 0-5 | 2.57 | 5.91 | 7.74 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 63.2%
|  | 0-20 | 2.57 | 5.91 | 7.75 | 10.58 | 11.19 | 11.34 | 11.47 | 11.59 | 11.77 | 11.85 | 71.6%
|  | Итого: | 2.57 | 5.92 | 7.85 | 10.93 | 11.9 | 12.63 | 12.86 | 14.85 | 15.37 | 16.55 | 17.2% | 35.3%
24 | 199 | 0-5 | 4.38 | 8.79 | 13.2 | 15.65 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 37.6%
|  | 0-20 | 4.38 | 8.9 | 13.86 | 17.09 | 19.46 | 20.58 | 22.07 | 25.17 | 27.87 | 28.6 | 65.2%
|  | Итого: | 4.38 | 8.94 | 14.24 | 19.27 | 22.87 | 26.91 | 29.93 | 35.81 | 40.4 | 43.88 | 22.1%
в т.ч. Южный узел | 86 | 0-5 | 2.3 | 5.47 | 7.05 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 61.7%
|  | 0-20 | 2.3 | 5.47 | 7.06 | 9.56 | 10.11 | 10.25 | 10.37 | 10.48 | 10.65 | 10.74 | 70.2%
|  | Итого: | 2.3 | 5.47 | 7.15 | 9.9 | 10.8 | 11.53 | 11.77 | 13.7 | 14.21 | 15.31 | 17.8% | 34.9%