## Реестр САОН_АОСН
Реестр
потребителей, подключенных к устройствам противоаварийной автоматики,
действующей на отключение нагрузки потребителей (кроме АЧР)
по операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» Новгородское РДУ
(по данным контрольных замеров 15 июня 2022)
Управляющие воздействия на отключение потребителей | Противоаварийные автоматики, формирующие и реализующие эти воздействия | Потребители, подключенные под воздействия протпвоаварийной автоматики ( ПА) (наименование потребителей) | Объемы воздействия ПА (МВт) |  |  | Сетевые и иные организации, ответственные за подключение потребителей под действие ПА
|  |  | 15 июня 2022 04-00 | 15 июня 2022 10-00 | 15 июня 2022 21-00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Операционная зона Филиала АО «СО ЕЭС» Новгородское РДУ по Псковской области
АОСН Южного узла
ПС 110 кВ Рябики (ПС 130) | АОСН | ф.130-04 Горсеть | 5.8454 | 10.85 | 10.3494 | ПО ЮЭС
ф.130-05 Горсеть
ф.130-09 Горсеть
ф.130-14 Велмаш
ф.130-17 радиозавод
ф.130-03 Горсеть
ф.130-06 Велмаш
ф.130-07 Горсеть
ф.130-10 Горсеть
ф.130-11 Горсеть
ф.130-08 Горсеть
ф.130-02 Горсеть
ф.130-22 Молочный комбинат
ф.130-24 Картонтара
ф.130-19 Картонтара
ф.130-18 Горсеть
ф.130-23 Котельн №2
ф.130-25 лесхозмаш
ф.130-26 Молочный комбинат
ПС 110 кВ В.Луки ФТП (ПС 157) |  | ф.157-02 Италформа | 1.2449 | 3.95 | 1.849
ф.157-01 Горсеть
ф.157-22 Монтажник
ф.157-20 Зернопродукт
ф.157-21 Тривел
ф.157-23 Вагоностроительный
ф.157-24 Горсеть
ф.157-18 ЗЭТО
ф.157-19 Льнокомбинат
ф.157-11 Тривел
ф.157-12 Вагоностроительный
ф.157-13 Зернопродукт
ф.157-14 Фарфоровый завод
ф.157-15 Тривел
ф.157-16 Льнокомбинат
ф.157-29 ЗЭТО ЦРП 27
ф.157-25 ККЦ
ф.157-26 Фарфоровый завод
ф.157-27 Тривел
ф.157-28 Горсеть
ф.157-17 Льнокомбинат
ф.157-30 Италформа
ф.157-31 ЗЭТО
ПС 110 кВ Булынино (ПС 136) |  | ф.136-07 жилые дома | 0.94271 | 1.85 | 2.0492
ф.136-06 Котельная №16, жил.сектор
ф.136-05 жилые дома
ф.136-02 жилые дома
ф.136-08 жилые дома
ф.136-01 школа д.Купуй
ф.136-09 жилые дома
ф.136-04 школа д.Липец
ПС 110 кВ Поречье (ПС 359) |  | ф.359-05 жилые дома | 1.1545 | 1.155 | 1.1445
ф.359-06 жилые дома
ф.359-07 жилые дома
ф.359-10 жилые дома
ф.359-08 котельная д.Поречье, жил.2-х этаж.дом, контора колхоза «Колос», клуб
ф.359-04 котельная д.Полибино
ф.359-01 жилые дома
ф.359-02 жилые дома
ф.359-03 жилые дома
ф.359-09 жилые дома
ф.359-12 ОАО Вел.мясокомбинат
ф.359-11 ОАО Вел.мясокомбинат
ПС 110 кВ Малахово (ПС 507) |  | ф. 507-01 жилые дома | 0.44869 | 0.44964 | 0.54919
ф. 507-03 жилые дома
ф. 507-04 жилые дома
ф. 507-05 жилые дома
ф. 507-13 свинокомплекс
ПС 110 кВ Сиверст (ПС 167) |  | ф. 167-04 жилые дома | 0.5325 | 0.54693 | 0.65045
ф. 167-05 жилые дома
ф. 167-06 жилые дома
ф. 167-01 жилые дома
ф. 167-02 котельная д.Успенское
ф. 167-03 жилые дома
ПС 110 кВ Плаксино (ПС 168) |  | ф. 168-05 жилые дома | 0.17574 | 0.24431 | 0.24306
ф. 168-04 жилые дома
ф. 168-03 жилые дома
ф. 168-02 жилые дома
ф. 168-01 котельная д.Плаксино, школа, дет.сад
ПС 110 кВ НПС В.Луки (ПС 343) |  | ф. 10 кВ ВРНУ ООО "Балтнефтепровод" | 0.084132 | 0.14757 | 0.10259
ПС 35 кВ Усмынь (ПС 38) |  | ф. 38-01 жилые дома, молокозавод | 0.075893 | 0.23504 | 0.14469
ф. 38-03 жилые дома
ф. 38-04 жилые дома
ф. 38-05 жилые дома
ф. 38-06 жилые дома
ф. 38-08 жилые дома
ф. 38-09 жилые дома
ПС 35 кВ Усвяты (ПС 40) 1СШ-10 |  | ф. 40-01 п.Усвяты,жилые дома | 0.72 | 0.94 | 0.6
ф. 40-02 жилые дома
ф. 40-03 жилые дома
ф. 40-04 жилые дома
ф. 40-08 СН базы 4РЭС
ф.40-09 свинокомплекс,
ф. 40-11 жилые дома
ПС 35 кВ Усвяты (ПС 40) 2СШ-10 |  | ф. 40-05 жилые дома | 0.35 | 0.65 | 0.6
ф. 40-06 жилые дома
ф. 40-07 жилые дома
ф. 40-10 котельная,водозабор,ж/дома
ф.40-12 свинокомплекс,
ПС 35 кВ Пухново (ПС 56) |  | ф. 56-01 жилые дома | 0.067653 | 0.085986 | 0.085986
ф. 56-02 жилые дома
ф. 56-03 жилые дома
ф. 56-04 жилые дома
ПС 35 кВ Глазуново (ПС 30) |  | ф. 30-01 жилые дома | 0.51607 | 0.95191 | 0.82459
ф. 30-02 свинокомплекс
ф. 30-03 жилые дома
ф. 30-04 котельная,школа,дом-интернат,ж/дома
ф. 30-05 свинокомплекс
ф. 30-06 жилые дома
ПС 35 кВ Лехово (ПС 39) |  | ф. 39-01 котельная,школа, жилые дома | 0.75658 | 1.1554 | 1.0439
ф. 39-02 жилые дома
ф. 39-03 жилые дома
ф. 39-04 жилые дома
ф. 39-05 жилые дома
ф. 39-06 жилые дома
ф.39-07 свинокомплекс,
ф.39-08 жилые дома
ф.39-09 свинокомплекс,
ПС 35 кВ Борки (ПС 37) |  | ф. 37-02 жилые дома | 0.3531 | 0.97231 | 0.77512
ф. 37-03 телятник, жилые дома
ф. 37-04 ферма,мастерские,ж/дома
ф. 37-05 птицефабрика
ф. 37-06 птицефабрика
ф. 37-07 ферма,котельн,дПолибино,ж/дома
ф. 37-08 п.Борки,котельная,ж/дома
ф. 37-09 жилые дома
ф. 37-10 Воинская часть
ф. 37-11 детский лагерь"Чайка"
ф. 37-01 жилые дома
ПС 35 кВ Опухлики (ПС 82) |  | ф. 82-01 жилые дома | 0.26049 | 0.36654 | 0.37977
ф. 82-02 жилые дома
ф. 82-03 жилые дома
ф. 82-05 котельная,д Опухлики,ж/дома
ф. 82-06 жилые дома
ПС 110 кВ ВЗЩА (ПС 348) |  | ф.348-15 Станция технического обслуживания | 7.7958 | 13.249 | 10.6452
ф.348-08 Транснефтемаш
ф.348-26 Полимермаш
ф.348-57 аэросервис
ф.348-58 Горсеть
ф.348-28 ЖБК
ф.348-32 Алюр
ф.348-22 Мебельный комбинат
ф.348-19 Микрон
ф.348-23 Водоканал
ф.348-36 Горсеть
ф.348-48 ВЗЩА
ф.348-25 ВЗЩА
ф.348-35 Мебельный комбинат
ф.348-29 горсеть
ф.348-39 Горсеть
ф.348-43 ЖБИ
ф.348-38 Водоканал
ф.348-34 микрон
ф.348-50 Аэросервис
ф.348-52 транснефтемаш
ф.348-42 резерв
ф.348-59 Горсеть
ф.348-60 Горсеть
ф.348-51 Полимермаш
ф.348-41 Алюр
ПС 110 кВ Великие Луки (ПС 70) |  | ф.70-18 ЗЭТО | 5.6481 | 9.5065 | 7.1164
ф.70-16 мясокомбинат
ф.70-19 ЗЭТО
ф.70-20 Гор.сеть
ф.70-12 Гор.сеть
ф.70-11 Гор.сеть
ф.70-07 ВЗЭФ
ф.70-24 Гор.сеть
ф.70-26 ОЖД
ф.70-08 Гор.сеть
ф.70-30 Мясокомбинат
ф.70-28 ЦРП-6 «ВЗБТ»
ф.70-22 котельная №2 ТЭЦ
ПС110 кВ Реостат (ПС 206) |  | ф.236-08 АОЗТ «Великолукское» | 2.316 | 3.8496 | 3.1492
ф.236-02 ЦРБ, котельная д.Майкино
ф.236-04 котельная д.Переслегино
ф.236-10 жилые дома
ф.236-05 котельная д.Тулубьево
ф.236-06 жилые дома
ф.236-07 жилые дома
ф.236-11 котельная д.Русаново, д.Кислово, 3 дома по 27 квартир, дет.сад, школа
ф.236-01 жилые дома
ф.236-09 АОЗТ «Великолукское»
ПС 110 кВ Переслегино (ПС 236) |  | ф.236-08 АОЗТ «Великолукское» | 0.83843 | 1.2498 | 1.25
ф.236-02 ЦРБ, котельная д.Майкино
ф.236-04 котельная д.Переслегино
ф.236-10 жилые дома
ф.236-05 котельная д.Тулубьево
ф.236-06 жилые дома
ф.236-07 жилые дома
ф.236-11 котельная д.Русаново, д.Кислово, 3 дома по 27 квартир, дет.сад, школа
ф.236-01 жилые дома
ф.236-09 АОЗТ «Великолукское»
ПС 35 кВ Дубрава (ПС 78) |  | ф.78-03 Гор.сеть | 0.69893 | 1.7057 | 1.5463
ф.78-08 АЗС-10,АЗС-7,маг.,котельная,школа
ф.78-05 кирпичный з-д,
ф.78-06 п.Дубрава котельн,школа,магазин
ф.78-01 Гор.сеть
ф.78-02 кирпичный з-д,
ПС 110 кВ Невель-1 (ПС 114) |  | 114-01 ПС-114 3 ТСН | 2.8803 | 5.2108 | 4.2442
114-02 Ж.Дорога
114-03 жилые дома
114-04 Оздор. Пансионат "Хибины"
114-05 Ж.Дорога
114-07 Гор.сеть
114-08 жилые дома
114-09 Гор.сеть
114-10 Предприятие ООО "Новая заря"
114-11 жилые дома
114-12 "Льнозавод"
114-13 "Льнозавод"
114-14 Гор.сеть
114-15 жилые дома
114-16 Ж.Дорога
114-17 Предприятие ООО "Новая заря"
114-18 "МКК"
114-19 "Тепловые сети"
114-21 Оздор. Пансионат "Хибины"
114-22 Гор.сеть
ПС 110 кВ Невель-2 (ПС 129) |  | 129-01 жилые дома | 2.9918 | 3.2037 | 3.6463
129-02 Свинокомплексы
129-03 жилые дома
129-04 жилые дома
129-05 Свинокомплексы
129-07 Свинокомплексы
129-10 жилые дома
129-11 Свинокомплексы
129-12 Свинокомплексы
129-14 Свинокомплексы
ПС 110 кВ Щербино (ПС 506) |  | 506-01 жилые дома | 0.23713 | 0.33109 | 0.32045
506-02 жилые дома
506-03 жилые дома
506-04 жилые дома
506-06 жилые дома
ПС 35 кВ Туричино (ПС 50) |  | 50-01 жилые дома | 0.27018 | 0.32603 | 0.26076
50-02 жилые дома
50-03 жилые дома
50-05 жилые дома
50-06 вышка МТС
50-07 котельная; школа; дом интернат
ПС 35 кВ Новохованск (ПС 65) |  | 65-01 жилые дома | 0.18943 | 0.21401 | 0.24458
65-02 ООО "Невель Сим"
65-04 вышка Мегафон; таможенный пост
65-05 жилые дома
65-08 котельная
65-09 жилые дома
ПС 35 кВ Тимофеевка (ПС 48) |  | 48-01 жилые дома | 0.89429 | 1.3502 | 1.2445
48-02 жилые дома
48-03 жилые дома
48-04 жилые дома
48-05 д.Усово котельная ; в. башня
48-06 жилые дома
48-07 жилые дома
48-08 жилые дома
48-09/15 Свинокомплексы
48-10/13 Свинокомплексы
48-11/16 Свинокомплексы
48-12/14 Свинокомплексы
ПС 110 кВ НПС Невель (ПС 342) |  | 342-08 жилые дома | 0.03834 | 0.036959 | 0.029893
342-11 жилые дома
342-15 жилые дома
ПС 35 кВ Усть Долыссы (ПС 49) Т-1 |  | 49-01 п.Усть Долыссы Котельные; хлебозавод;школа | 0.38098 | 0.51509 | 0.38757
49-02 вышка МТС
49-03 д. Пугачиха котельная
49-04 жилые дома
49-05 комплекс; в н. башня
ПС 110 кВ Суханово (ПС 352) |  | ф.352-01 население | 0.34602 | 0.54821 | 0.44995
ф.352-02 Ростелеком ,магазин,пилорама,население
ф.352-03 Психдиспансер, котельная,пилорама,население
ф.352-04 ж/д станция,школа,население
ф.352-05 АЗС№ 36 Лукойл,Теле-2,МТС,магазин,пилорама,население
ПС 110 кВ Кунья (ПС 139) |  | ф.139-01 население ,ферма,школа, Билайн | 1.4484 | 1.95 | 1.8081
ф.139-02 население, Теле-2
ф.139-04 население Мегафон
ф.139-05 население, заправка ГАЗС ОАО ОЛАР, АЗС Сургутнефтегаз
ф.139-06 Билайн,д/с "Радуга",население,ПРС
ф.139-07 население
ф.139-08 население
ф.139-09 МТС, население, храм
ф.139-10 население, ООО ВЛРЗ
ф.139-11 ДРСУ,котельная СХТ, леспром, д/с "Радуга" население
ф.139-12 Слактис, население, ферма Слактис
ф.139-13 Теле-2,котельная № 4,пож.часть, Ростелеком, администрация, котельная № 1,хлебозавод, население
ф.139-15 население, база райпо
ф.139-16 население, база РЭС
ф.139-17 больница, котельная № 3, д/с "Лучик", котельная школа, хлебзавод,
ф.139-18 население , база РЭС
ф.139-18 население, хлебозавод
ПС 110 кВ Пустыньки (ПС 204) |  | ф.204-01 население | 0.34782 | 0.45341 | 0.44119
ф.204-03 карьер, ж/дорога, население
ф.204-04 население, турбаза"Волынь"
ф.204-05 население,карьер, котельная № 7
ф.204-06 население
ф.204-07 население, школа, котельная № 6, ЛПХ, МТС
ПС 35 кВ Назимово (ПС 54) |  | ф.54-01 население | 0.14934 | 0.24942 | 0.24774
ф.54-02 население, МТС
ф.54-03 население
ф.54-04 население
ПС 35 кВ Каськово (ПС 67) |  | ф.67-01 население,школа | 0.12 | 0.24689 | 0.14
ф.67-03 население
ф.67-04 население
ф.67-06 население
ф.67-07 население
ПС 35 кВ Тарасы (ПС 58) |  | ф.58-01 население, АОЗТ Надежда | 0.020881 | 0.1 | 0.017556
ф.58-02 население
ф.58-04 населние, магазин
ПС 35 кВ Рожковичи (ПС 34) |  | ф.34-01 население | 0.069319 | 0.099685 | 0.065978
ф.34-02 МТС, население
ф.34-03 население, магазин
ф.34-05 население, школа
ф.34-07 администрация волости, магазин
ПС 35 кВ Черпесса (ПС 35) |  | ф.35-01 почта,население | 0.0097447 | 0.01852 | 0.016205
ф.35-02 население
ф.35-03 население, магазин
ф.35-04 МТС, школа
ПС 35 кВ Демидово (ПС 77) |  | ф.77-01 Слактис, население, свиноферма | 0.44286 | 0.67077 | 0.86004
ф.77-02 Слактис,пилорама,магазин, школа,население
ф.77-03 в/ч № 24933
ф.77-07 пилорама, население
ф.77-08 аэропорт
ф.77-09 аэропорт
ПС 110 кВ Великие Луки (ПС 70) |  | ф.70-15 РЖД | 2.0479 | 8.0804 | 6.5
ф.70-17 ЗЭТО
ф.70-06 Мясокомбинат
ф.70-10 горсеть
ф.70-23 горсеть
ф.70-27 ЦРП-6 "ВЗБТ"
ф.70-21 горсеть
ф.70-13 горсеть
Отключение нагрузки от АОСН Южного узла (объем 3, 4, 5 ступеней) в нормальной схеме |  |  | 38.7081 | 65.299 | 55.4769
в том числе перераспределение нагрузки (ПН) на Нелидовский транзит |  |  | 5.0023 | 12.4173 | 10.5467
АОСН -110 ПС Псков (53)
ПС 110 кВ Псков (ПС 53) | АОСН | 019-07, 019-16 МП г.Пскова ”Водоканал” | 0.9 | 2 | 1.4 | ПО СЭС
019-18, 019-25 ЗАО “Псковэлектросвар”
019-03, 019-05, 019-06, 019-12, 019-19, 019-23, 019-24, 019-26 ОАО “Псковский завод механических приводов"
019-19, 019-27 В/ч № 61452
ПС 110 кВ Речная (ПС 126) |  | 126-10 ОАО ПЭМЗ | 3.1709 | 6.2463 | 4.1485
126-03 ОАО ПЭМЗ
126-08 ЗАО "Химлегмаш- Псков"
126-01 Горсеть
126-09 Горсеть
126-11 Горсеть
126-12 Молокозавод
126-02 Аэропорт "Псков", ОАО "Псковхлеб", Молокозавод
126-04 Горсеть
126-05 Горсеть
126-13 Горсеть
ПС 110 кВ Заводская (ПС 328) |  | 328-20 з/д "Фактотум" | 2.4 | 5.45 | 2.3994
328-22 з/д Полипласт
328-09 з/д Полипласт
328-10 з/д "Фактотум"
328-39 ООО "ПрофстройСервис"
328-40 ООО "Управляющая компания Сити"
328-43 Псковский завод" АТС-Т"
328-36 ОАО "Псковтехгаз"
328-37 "Теплоэнергомонтаж"
328-38 Псковский завод" АТС-Т"
328-19 Горсеть
328-21 Горсеть
328-25 Горсеть
328-26 Горсеть
328-27 Горсеть
328-06 Горсеть
328-07 Горсеть
328-08 Горсеть
328-12 Горсеть
328-15 Горсеть
328-42 Горсеть
328-44 Горсеть
328-33 Горсеть
328-35 Горсеть
ПС 110 кВ ЭТЗ (ПС 399) |  | 399-05 ЦЭС "Лента" | 1.3913 | 2.6477 | 2.0241
399-07 АО ОТ "Авар"
399-09 ОАО "Оборонэнерго"
399-11 ОАО "Оборонэнерго"
399-13 АО ОТ "Авар"
399-19 Пскоский завод "ЭТЗ"
399-23 ООО "Псков -Полимер"
399-26 ООО "Псков -Полимер"
399-31 Псковский завод "ЭТЗ"
399-03 Горсеть
399-18 Станция «Водозабор» Горводоканала
399-14 Горсеть
399-40 Станция «Водозабор» Горводоканала
399-04 Горсеть
399-21 ОАО "Завод ЭТО"
399-24 ООО "Псковский мелькомбинат"
399-15 ОАО "Завод ЭТО"
399-25 ООО "Псковский мелькомбинат"
399-32 Горсеть
ПС 110 кВ Кебь (ПС 505) |  | 505-01 Частный сектор, дачи | 0.72642 | 0.64585 | 0.82666
505-02 Дачи
505-03 АБЗ
505-08 Лесхоз,котельная
ПС 110 кВ Льнокомбинат (ПС 73) |  | 73-01 ОАО "Псковский кабельный завод" | 5.2611 | 9.85 | 7.54
73-02 Горсеть
73-04 Горсеть
73-05 Горсеть
73-06 Горсеть
73-13 Горсеть
73-14 Горсеть
73-16 Швейная фабрика "Славянка"
73-17 Горсеть
73-19 ОАО "Псковский кабельный завод"
73-20 ОАО "Псковский кабельный завод"
73-08 ОАО "Псковский кабельный завод"
73-09 Горсеть
73-10 Горсеть
73-11 Горсеть
73-12 Горсеть
73-15 ООО "Псковмясопром"
73-21 Горсеть
73-22 ООО "Псковмясопром"
73-23 Горсеть
73-24 ОАО "Псковский кабельный завод"
73-25 ОАО "Псковский кабельный завод"
73-26 Горсеть
73-27 Горсеть
ПС 110 кВ Радиозаводская (ПС 175) |  | 175-02 Горсеть | 0.9776 | 1.85 | 1.643
175-03 Горсеть
175-04 откл.
175-05 откл.
175-06 откл.
175-07 Станция переливания крови
175-17 откл.
175-18 откл.
175-19 откл.
175-13 Горсеть
175-22 Горсеть
175-23 Горсеть
Итого АОСН-110 ПС 110 кВ Псков (53) |  |  | 14.8273 | 28.6899 | 19.9816
АОПО-110 ПС 110 кВ Завеличье (ПС 283)
ПС 110 кВ Писковичи (ПС 172) Т-2 | АОПО | 172-01 Псковский РЭС | 0.70185 | 0.82979 | 0.84552 | ПО СЭС
172-02 Псковский РЭС
172-03 Псковский РЭС
172-06 Псковский РЭС
172-07 МУП Горводоканал
172-08 Псковский РЭС
172-09 Псковский РЭС
172-18 МУП Горводоканал
172-19 ООО «Бранд»
ПС 110 кВ Верхолино (ПС 240) |  | 240-01 население | 0.32835 | 0.50845 | 0.54205
240-02 население
240-03 население
240-06 Котельная, МОУ Верхолинская школа
240-07 население
240-08 население
240-09 население
240-10 население
240-11 население
ПС 110 кВ Середка (ПС 138) |  | 138-03 население | 1.1521 | 1.4922 | 1.2404
138-04 Больница, Котельная, школа
138-05 Котельная, МУПП ЖКХ
138-06 население
138-07 население
138-08 население
138-09 население
138-11 население
138-12 население
ПС 110 кВ Полна (ПС 146) |  | Л 146-01 Жилые дома,погран.пост | 1.1511 | 2.1421 | 1.7839
Л 146-02 Жилые дома,спортивная база
Л146-03 Школа-интернат
Л146-04 Жилые дома
Л146-05 Жилые дома
Л146-06 Базы отдыха,жилые дома
Л146-07 Базы отдыха,жилые дома
Л146-08 Школа,жилые дома
Л146-09 Вышки сотовой связи
Л146-11 Жилые дома
ПС 110 кВ Гдов (ПС 192) |  | Л192-01 Жилые дома | 1.0973 | 1.8608 | 1.4727
Л192-02 Жилые дома,детсад
Л192-03 Котельная,ОВД,погранкомендатура,администрация района,жилые дома
Л 192-04 Жилые дома
Л 192-05 ПНИ,школа,телеретранслятор, жилые дома
Л 192-07 Школа,жилые дома
Л 192-08 Жилые дома
Л 192-10 Рыбозавод
Л 192-12 База РЭС,жилые дома
ПС 35 кВ Чудская (ПС 80) |  | Л 80-03 Молокозавод, котельная, Мегафон, жилые дома | 0.18092 | 0.39803 | 0.27994
Л 80-05 Больница, жилые дома
Л 80-06 Жилые дома
Л 80-07 Жилые дома
Л 80-08 Жилые дома, база отдыха
Л 80-09 Жилые дома
ПС 35 кВ Смуравьево (ПС 8) |  | Л 8-01 Жилые дома | 0.62961 | 0.74902 | 0.72008
Л 8-02 Жилые дома
Л 8-04 Мегафон, жилые дома
Л 8-08 п. Любимец в/ч 62321
Л 8-12 п. Любимец в/ч 62321
Л 8-09 п. Любимец в/ч 62321
Л 8-11 п. Любимец в/ч 62321
ПС 110 кВ Добручи (ПС 508) |  | Л 508-01 Жилые дома | 0.49253 | 0.89601 | 0.80292
Л 508-02 Жилые дома
Л 508-03 Пилорамы
Л 508-04 Школа,детсад,администрация волости,связь ФСБ
Л 508-05 Мегаферма,погранзастава,жилые дома
Л 508-06 Жилые дома
ПС 110 кВ Завеличье (ПС 283) |  | 283-20 Псковский РЭС | 0.4 | 0.6 | 0.5
283-31 Пожарное депо, Пожарные части, Служба 01, ГТС
283-37 Районная котельная МУП ПТС
283-39 Лента
ПС 110 кВ Псков (ПС 53) |  | 53-02 МП г. Пскова «тепловые электрические сети» Участок №10 Котельная «СВПУ» | 1.5 | 2.6 | 1.7
53-12 Завод точного литья
53-27 МП г.Пскова « Тепловые электрические сети» Участок №10 Котельная «СВПУ»
53-56 ООО «Элтехмаш»
53-59 Отделение городских электрических сетей «ТНБ»
53-60 ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» филиал Псковское ЛПУ МГ»
53-65 ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» филиал Псковское ЛПУ МГ»
ПС 110 кВ Писковичи (ПС 172) Т-1 |  | 172-04 Псковский РЭС | 1.0882 | 1.607 | 1.398
172-05 Псковский РЭС
172-10 Псковский РЭС
172-11 Псковский РЭС
172-12 Псковский РЭС
172-13 Псковский РЭС
172-15 ООО «Бранд»
ПС 110 кВ Льнокомбинат (ПС 73) |  | 73-01 ОАО "Псковский кабельный завод" | 5.2811 | 9.9373 | 7.5451
73-02 Горсеть
73-04 Горсеть
73-05 Горсеть
73-06 Горсеть
73-13 Горсеть
73-14 Горсеть
73-16 Швейная фабрика "Славянка"
73-17 Горсеть
73-19 ОАО "Псковский кабельный завод"
73-20 ОАО "Псковский кабельный завод"
73-08 ОАО "Псковский кабельный завод"
73-09 Горсеть
73-10 Горсеть
73-11 Горсеть
73-12 Горсеть
73-15 ООО "Псковмясопром"
73-21 Горсеть
73-22 ООО "Псковмясопром"
73-23 Горсеть
73-24 ОАО "Псковский кабельный завод"
73-25 ОАО "Псковский кабельный завод"
73-26 Горсеть
73-27 Горсеть
ПС 110 кВ Радиозаводская (ПС 175) |  | 175-02 Горсеть | 0.9876 | 1.885 | 1.643
175-03 Горсеть
175-04 откл.
175-05 откл.
175-06 откл.
175-07 Станция переливания крови
175-17 откл.
175-18 откл.
175-19 откл.
175-13 Горсеть
175-22 Горсеть
175-23 Горсеть
ПС 110 кВ Заводская (ПС 328) |  | 328-20 з/д "Фактотум" | 2.38 | 5.5092 | 2.414
328-22 з/д Полипласт
328-09 з/д Полипласт
328-10 з/д "Фактотум"
328-39 ООО "ПрофстройСервис"
328-40 ООО "Управляющая компания Сити"
328-43 Псковский завод" АТС-Т"
328-36 ОАО "Псковтехгаз"
328-37 "Теплоэнергомонтаж"
328-38 Псковский завод" АТС-Т"
328-19 Горсеть
328-21 Горсеть
328-25 Горсеть
328-26 Горсеть
328-27 Горсеть
328-06 Горсеть
328-07 Горсеть
328-08 Горсеть
328-12 Горсеть
328-15 Горсеть
328-42 Горсеть
328-44 Горсеть
328-33 Горсеть
328-35 Горсеть
ПС 110 кВ Речная (ПС 126) |  | 126-10 ОАО ПЭМЗ | 3.1709 | 6.2163 | 4.0985
126-03 ОАО ПЭМЗ
126-08 ЗАО "Химлегмаш- Псков"
126-01 Горсеть
126-09 Горсеть
126-11 Горсеть
126-12 Молокозавод
126-02 Аэропорт "Псков", ОАО "Псковхлеб", Молокозавод
126-04 Горсеть
126-05 Горсеть
126-13 Горсеть
ПС 110 кВ ЭТЗ (ПС 399) |  | 399-05 ЦЭС "Лента" | 1.3913 | 2.5977 | 2.0441
399-07 АО ОТ "Авар"
399-09 ОАО "Оборонэнерго"
399-11 ОАО "Оборонэнерго"
399-13 АО ОТ "Авар"
399-19 Пскоский завод "ЭТЗ"
399-23 ООО "Псков -Полимер"
399-26 ООО "Псков -Полимер"
399-31 Псковский завод "ЭТЗ"
399-03 Горсеть
399-18 Станция «Водозабор» Горводоканала
399-14 Горсеть
399-40 Станция «Водозабор» Горводоканала
399-04 Горсеть
399-21 ОАО "Завод ЭТО"
399-24 ООО "Псковский мелькомбинат"
399-15 ОАО "Завод ЭТО"
399-25 ООО "Псковский мелькомбинат"
399-32 Горсеть
Отключение нагрузки от АОПО Л.Южная-2,3, Л.Изборская-3 ПС Завеличье в нормальной схеме |  |  | 16.1991 | 30.9525 | 21.3427
Отключение нагрузки от АОПО Л.Псковская-1,2 ПС Завеличье в нормальной схеме |  |  | 15.7991 | 30.3525 | 20.8427
в том числе перераспределение нагрузки (ПН) на транзит 110 кВ Псков – Сланцы-Цемент – Кингисеппская. |  |  | 5.7337 | 8.8764 | 7.6874
Итого по операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» Новгородское РДУ по Псковской области (ОН)* |  |  | 69.7345 | 124.9414 | 96.8012
в том числе (ПН) на Нелидовскай транзит, транзит 110 кВ Псков – Сланцы-Цемент – Кингисеппская. |  |  | 10.736 | 21.2937 | 18.2342
Примечание:
* В расчете объема отключаемой нагрузки действием ПА учтена нагрузка, подведенная под действие АОПО Л.Южная-2,3 и Л.Изборская-3 ПС 110 кВ Завеличье (ПС 283)