## отчет САОН
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА НАГРУЗОК ПО ПРИСОЕДИНЕНИЯМ, ПОДКЛЮЧЕННЫМ К САОН ОБЪЕКТОВ МУРМАНСКОГО ФИЛИАЛА ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД" ЗА 21.06.2023г.
ПС № | Присоединение | САОН-1 | [23 empty] | САОН-2 | [23 empty] | САОН-3 | [23 empty] | САОН-2 от АОПО | [23 empty] | САОН-3 от АОПО
|  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
5 | Ф-15 | 1.0308 | 1.0017 | 1.017 | 1.0764 | 1.1607 | 1.1589 | 1.1844 | 1.3086 | 1.9683 | 2.0535 | 2.1501 | 2.2056 | 2.1693 | 2.2332 | 2.1192 | 1.8498 | 1.6848 | 1.6674 | 1.6581 | 1.5102 | 1.2837 | 1.1985 | 1.2021 | 1.134 | 1.0308 | 1.0017 | 1.017 | 1.0764 | 1.1607 | 1.1589 | 1.1844 | 1.3086 | 1.9683 | 2.0535 | 2.1501 | 2.2056 | 2.1693 | 2.2332 | 2.1192 | 1.8498 | 1.6848 | 1.6674 | 1.6581 | 1.5102 | 1.2837 | 1.1985 | 1.2021 | 1.134 | [24 empty] | 1.0308 | 1.0017 | 1.017 | 1.0764 | 1.1607 | 1.1589 | 1.1844 | 1.3086 | 1.9683 | 2.0535 | 2.1501 | 2.2056 | 2.1693 | 2.2332 | 2.1192 | 1.8498 | 1.6848 | 1.6674 | 1.6581 | 1.5102 | 1.2837 | 1.1985 | 1.2021 | 1.134
| Ф-16 | 0.17942 | 0.23033 | 0.25258 | 0.25164 | 0.18727 | 0.20599 | 0.20959 | 0.25999 | 0.22932 | 0.24379 | 0.261 | 0.2772 | 0.22428 | 0.2515 | 0.25366 | 0.23263 | 0.19822 | 0.19375 | 0.18518 | 0.20938 | 0.18461 | 0.18137 | 0.19224 | 0.17597 | 0.17942 | 0.23033 | 0.25258 | 0.25164 | 0.18727 | 0.20599 | 0.20959 | 0.25999 | 0.22932 | 0.24379 | 0.261 | 0.2772 | 0.22428 | 0.2515 | 0.25366 | 0.23263 | 0.19822 | 0.19375 | 0.18518 | 0.20938 | 0.18461 | 0.18137 | 0.19224 | 0.17597 | [24 empty] | 0.17942 | 0.23033 | 0.25258 | 0.25164 | 0.18727 | 0.20599 | 0.20959 | 0.25999 | 0.22932 | 0.24379 | 0.261 | 0.2772 | 0.22428 | 0.2515 | 0.25366 | 0.23263 | 0.19822 | 0.19375 | 0.18518 | 0.20938 | 0.18461 | 0.18137 | 0.19224 | 0.17597
| Ф-21 | 0.70596 | 0.70182 | 0.70884 | 0.70398 | 0.6876 | 0.68634 | 0.7083 | 0.74664 | 0.82422 | 0.9009 | 0.93888 | 0.9288 | 0.90108 | 0.85158 | 0.81234 | 0.82098 | 0.85572 | 0.83034 | 0.79956 | 0.77076 | 0.77634 | 0.76392 | 0.7272 | 0.70974 | 0.70596 | 0.70182 | 0.70884 | 0.70398 | 0.6876 | 0.68634 | 0.7083 | 0.74664 | 0.82422 | 0.9009 | 0.93888 | 0.9288 | 0.90108 | 0.85158 | 0.81234 | 0.82098 | 0.85572 | 0.83034 | 0.79956 | 0.77076 | 0.77634 | 0.76392 | 0.7272 | 0.70974 | [24 empty] | 0.70596 | 0.70182 | 0.70884 | 0.70398 | 0.6876 | 0.68634 | 0.7083 | 0.74664 | 0.82422 | 0.9009 | 0.93888 | 0.9288 | 0.90108 | 0.85158 | 0.81234 | 0.82098 | 0.85572 | 0.83034 | 0.79956 | 0.77076 | 0.77634 | 0.76392 | 0.7272 | 0.70974
| Ф-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-24 | 2.8258 | 2.311 | 2.1564 | 2.16 | 2.0648 | 2.1076 | 2.182 | 2.2453 | 2.4016 | 2.8685 | 3.105 | 2.9597 | 3.0816 | 3.1396 | 2.8883 | 2.7475 | 2.8991 | 2.7583 | 2.7281 | 2.6318 | 2.6348 | 2.7227 | 2.5177 | 2.497 | 2.8258 | 2.311 | 2.1564 | 2.16 | 2.0648 | 2.1076 | 2.182 | 2.2453 | 2.4016 | 2.8685 | 3.105 | 2.9597 | 3.0816 | 3.1396 | 2.8883 | 2.7475 | 2.8991 | 2.7583 | 2.7281 | 2.6318 | 2.6348 | 2.7227 | 2.5177 | 2.497 | [24 empty] | 2.8258 | 2.311 | 2.1564 | 2.16 | 2.0648 | 2.1076 | 2.182 | 2.2453 | 2.4016 | 2.8685 | 3.105 | 2.9597 | 3.0816 | 3.1396 | 2.8883 | 2.7475 | 2.8991 | 2.7583 | 2.7281 | 2.6318 | 2.6348 | 2.7227 | 2.5177 | 2.497
| Ф-27 | 1.2971 | 1.1443 | 1.0346 | 0.92502 | 0.8919 | 0.87678 | 0.882 | 0.96768 | 1.118 | 1.2703 | 1.3525 | 1.4607 | 1.5197 | 1.5491 | 1.5167 | 1.5493 | 1.5053 | 1.4677 | 1.4627 | 1.4575 | 1.427 | 1.3667 | 1.3529 | 1.2704 | 1.2971 | 1.1443 | 1.0346 | 0.92502 | 0.8919 | 0.87678 | 0.882 | 0.96768 | 1.118 | 1.2703 | 1.3525 | 1.4607 | 1.5197 | 1.5491 | 1.5167 | 1.5493 | 1.5053 | 1.4677 | 1.4627 | 1.4575 | 1.427 | 1.3667 | 1.3529 | 1.2704 | [24 empty] | 1.2971 | 1.1443 | 1.0346 | 0.92502 | 0.8919 | 0.87678 | 0.882 | 0.96768 | 1.118 | 1.2703 | 1.3525 | 1.4607 | 1.5197 | 1.5491 | 1.5167 | 1.5493 | 1.5053 | 1.4677 | 1.4627 | 1.4575 | 1.427 | 1.3667 | 1.3529 | 1.2704
| Ф-28 | 0.5325 | 0.5595 | 0.5523 | 0.5511 | 0.5427 | 0.5304 | 0.5373 | 0.5442 | 0.7035 | 1.0695 | 1.1196 | 1.1022 | 1.0251 | 1.068 | 1.0368 | 1.0356 | 0.9888 | 0.9387 | 0.6249 | 0.5424 | 0.5142 | 0.4833 | 0.4761 | 0.4833 | 0.5325 | 0.5595 | 0.5523 | 0.5511 | 0.5427 | 0.5304 | 0.5373 | 0.5442 | 0.7035 | 1.0695 | 1.1196 | 1.1022 | 1.0251 | 1.068 | 1.0368 | 1.0356 | 0.9888 | 0.9387 | 0.6249 | 0.5424 | 0.5142 | 0.4833 | 0.4761 | 0.4833 | [24 empty] | 0.5325 | 0.5595 | 0.5523 | 0.5511 | 0.5427 | 0.5304 | 0.5373 | 0.5442 | 0.7035 | 1.0695 | 1.1196 | 1.1022 | 1.0251 | 1.068 | 1.0368 | 1.0356 | 0.9888 | 0.9387 | 0.6249 | 0.5424 | 0.5142 | 0.4833 | 0.4761 | 0.4833
| Ф-29 | 1.0818 | 1.1257 | 1.0901 | 1.1066 | 1.1484 | 1.2265 | 1.3205 | 1.4346 | 1.6006 | 1.3201 | 1.3687 | 1.3882 | 1.3464 | 1.237 | 1.0307 | 0.86472 | 0.8748 | 0.84852 | 0.8586 | 0.83844 | 0.82476 | 1.0663 | 1.2452 | 1.2222 | 1.0818 | 1.1257 | 1.0901 | 1.1066 | 1.1484 | 1.2265 | 1.3205 | 1.4346 | 1.6006 | 1.3201 | 1.3687 | 1.3882 | 1.3464 | 1.237 | 1.0307 | 0.86472 | 0.8748 | 0.84852 | 0.8586 | 0.83844 | 0.82476 | 1.0663 | 1.2452 | 1.2222 | [24 empty] | 1.0818 | 1.1257 | 1.0901 | 1.1066 | 1.1484 | 1.2265 | 1.3205 | 1.4346 | 1.6006 | 1.3201 | 1.3687 | 1.3882 | 1.3464 | 1.237 | 1.0307 | 0.86472 | 0.8748 | 0.84852 | 0.8586 | 0.83844 | 0.82476 | 1.0663 | 1.2452 | 1.2222
6 | М-19 | 3.1605 | 2.9365 | 2.66 | 2.527 | 2.4535 | 2.4255 | 2.5935 | 2.898 | 3.3285 | 3.78 | 4.046 | 4.2245 | 4.053 | 3.8255 | 3.9795 | 3.9095 | 3.7695 | 3.542 | 3.437 | 3.4475 | 3.5595 | 3.4755 | 3.486 | 3.325 | 3.1605 | 2.9365 | 2.66 | 2.527 | 2.4535 | 2.4255 | 2.5935 | 2.898 | 3.3285 | 3.78 | 4.046 | 4.2245 | 4.053 | 3.8255 | 3.9795 | 3.9095 | 3.7695 | 3.542 | 3.437 | 3.4475 | 3.5595 | 3.4755 | 3.486 | 3.325 | 3.1605 | 2.9365 | 2.66 | 2.527 | 2.4535 | 2.4255 | 2.5935 | 2.898 | 3.3285 | 3.78 | 4.046 | 4.2245 | 4.053 | 3.8255 | 3.9795 | 3.9095 | 3.7695 | 3.542 | 3.437 | 3.4475 | 3.5595 | 3.4755 | 3.486 | 3.325
| М-20 | 3.5875 | 3.493 | 3.332 | 3.234 | 3.185 | 3.157 | 3.227 | 3.6365 | 4.039 | 4.4975 | 4.8335 | 4.8755 | 4.7915 | 4.578 | 4.6025 | 4.431 | 4.389 | 4.2105 | 4.0355 | 3.906 | 3.9585 | 3.7835 | 3.934 | 4.298 | 3.5875 | 3.493 | 3.332 | 3.234 | 3.185 | 3.157 | 3.227 | 3.6365 | 4.039 | 4.4975 | 4.8335 | 4.8755 | 4.7915 | 4.578 | 4.6025 | 4.431 | 4.389 | 4.2105 | 4.0355 | 3.906 | 3.9585 | 3.7835 | 3.934 | 4.298 | 3.5875 | 3.493 | 3.332 | 3.234 | 3.185 | 3.157 | 3.227 | 3.6365 | 4.039 | 4.4975 | 4.8335 | 4.8755 | 4.7915 | 4.578 | 4.6025 | 4.431 | 4.389 | 4.2105 | 4.0355 | 3.906 | 3.9585 | 3.7835 | 3.934 | 4.298
| М-38 | 4.1125 | 3.556 | 3.01 | 2.6355 | 2.4045 | 2.345 | 2.632 | 3.3075 | 4.011 | 4.1685 | 4.179 | 4.2035 | 4.235 | 4.1965 | 4.116 | 3.9655 | 3.8605 | 3.864 | 3.9025 | 4.1895 | 4.403 | 4.4485 | 4.4625 | 4.361 | 4.1125 | 3.556 | 3.01 | 2.6355 | 2.4045 | 2.345 | 2.632 | 3.3075 | 4.011 | 4.1685 | 4.179 | 4.2035 | 4.235 | 4.1965 | 4.116 | 3.9655 | 3.8605 | 3.864 | 3.9025 | 4.1895 | 4.403 | 4.4485 | 4.4625 | 4.361 | 4.1125 | 3.556 | 3.01 | 2.6355 | 2.4045 | 2.345 | 2.632 | 3.3075 | 4.011 | 4.1685 | 4.179 | 4.2035 | 4.235 | 4.1965 | 4.116 | 3.9655 | 3.8605 | 3.864 | 3.9025 | 4.1895 | 4.403 | 4.4485 | 4.4625 | 4.361
| М-39 | 4.977 | 4.277 | 3.6645 | 3.185 | 3.01 | 2.9365 | 3.108 | 3.8745 | 4.6865 | 4.858 | 4.8755 | 4.8825 | 4.9175 | 4.8755 | 4.809 | 4.7285 | 4.676 | 4.648 | 4.788 | 5.0155 | 5.2185 | 5.397 | 5.467 | 5.285 | 4.977 | 4.277 | 3.6645 | 3.185 | 3.01 | 2.9365 | 3.108 | 3.8745 | 4.6865 | 4.858 | 4.8755 | 4.8825 | 4.9175 | 4.8755 | 4.809 | 4.7285 | 4.676 | 4.648 | 4.788 | 5.0155 | 5.2185 | 5.397 | 5.467 | 5.285 | 4.977 | 4.277 | 3.6645 | 3.185 | 3.01 | 2.9365 | 3.108 | 3.8745 | 4.6865 | 4.858 | 4.8755 | 4.8825 | 4.9175 | 4.8755 | 4.809 | 4.7285 | 4.676 | 4.648 | 4.788 | 5.0155 | 5.2185 | 5.397 | 5.467 | 5.285
| Ф-3 | 0.09018 | 0.09018 | 0.08784 | 0.08766 | 0.0864 | 0.08748 | 0.08838 | 0.09684 | 0.12978 | 0.18468 | 0.24498 | 0.25812 | 0.1881 | 0.16776 | 0.24102 | 0.20232 | 0.2493 | 0.13428 | 0.10998 | 0.1026 | 0.09972 | 0.09738 | 0.09378 | 0.0945 | 0.09018 | 0.09018 | 0.08784 | 0.08766 | 0.0864 | 0.08748 | 0.08838 | 0.09684 | 0.12978 | 0.18468 | 0.24498 | 0.25812 | 0.1881 | 0.16776 | 0.24102 | 0.20232 | 0.2493 | 0.13428 | 0.10998 | 0.1026 | 0.09972 | 0.09738 | 0.09378 | 0.0945 | 0.09018 | 0.09018 | 0.08784 | 0.08766 | 0.0864 | 0.08748 | 0.08838 | 0.09684 | 0.12978 | 0.18468 | 0.24498 | 0.25812 | 0.1881 | 0.16776 | 0.24102 | 0.20232 | 0.2493 | 0.13428 | 0.10998 | 0.1026 | 0.09972 | 0.09738 | 0.09378 | 0.0945
| Ф-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-7 | 0.10332 | 0.10584 | 0.10188 | 0.10314 | 0.10116 | 0.1044 | 0.1206 | 0.17946 | 0.14526 | 0.20772 | 0.24156 | 0.24678 | 0.23184 | 0.22014 | 0.24696 | 0.24318 | 0.2448 | 0.2286 | 0.20574 | 0.1449 | 0.1872 | 0.1827 | 0.18522 | 0.13014 | 0.10332 | 0.10584 | 0.10188 | 0.10314 | 0.10116 | 0.1044 | 0.1206 | 0.17946 | 0.14526 | 0.20772 | 0.24156 | 0.24678 | 0.23184 | 0.22014 | 0.24696 | 0.24318 | 0.2448 | 0.2286 | 0.20574 | 0.1449 | 0.1872 | 0.1827 | 0.18522 | 0.13014 | 0.10332 | 0.10584 | 0.10188 | 0.10314 | 0.10116 | 0.1044 | 0.1206 | 0.17946 | 0.14526 | 0.20772 | 0.24156 | 0.24678 | 0.23184 | 0.22014 | 0.24696 | 0.24318 | 0.2448 | 0.2286 | 0.20574 | 0.1449 | 0.1872 | 0.1827 | 0.18522 | 0.13014
| Ф-8 | 0.04716 | 0.07164 | 0.06174 | 0.06102 | 0.11646 | 0.06768 | 0.07074 | 0.13122 | 0.12024 | 0.1548 | 0.12906 | 0.19224 | 0.17784 | 0.09594 | 0.12438 | 0.07938 | 0.22014 | 0.16722 | 0.08316 | 0.05688 | 0.10854 | 0.10242 | 0.09972 | 0.04446 | 0.04716 | 0.07164 | 0.06174 | 0.06102 | 0.11646 | 0.06768 | 0.07074 | 0.13122 | 0.12024 | 0.1548 | 0.12906 | 0.19224 | 0.17784 | 0.09594 | 0.12438 | 0.07938 | 0.22014 | 0.16722 | 0.08316 | 0.05688 | 0.10854 | 0.10242 | 0.09972 | 0.04446 | 0.04716 | 0.07164 | 0.06174 | 0.06102 | 0.11646 | 0.06768 | 0.07074 | 0.13122 | 0.12024 | 0.1548 | 0.12906 | 0.19224 | 0.17784 | 0.09594 | 0.12438 | 0.07938 | 0.22014 | 0.16722 | 0.08316 | 0.05688 | 0.10854 | 0.10242 | 0.09972 | 0.04446
| Ф-9 | 0.05004 | 0.0684 | 0.05904 | 0.05544 | 0.05256 | 0.05508 | 0.0522 | 0.0675 | 0.08568 | 0.09252 | 0.1062 | 0.10152 | 0.0981 | 0.09252 | 0.10764 | 0.12006 | 0.09252 | 0.09864 | 0.09432 | 0.09594 | 0.10134 | 0.10782 | 0.10584 | 0.1044 | 0.05004 | 0.0684 | 0.05904 | 0.05544 | 0.05256 | 0.05508 | 0.0522 | 0.0675 | 0.08568 | 0.09252 | 0.1062 | 0.10152 | 0.0981 | 0.09252 | 0.10764 | 0.12006 | 0.09252 | 0.09864 | 0.09432 | 0.09594 | 0.10134 | 0.10782 | 0.10584 | 0.1044 | 0.05004 | 0.0684 | 0.05904 | 0.05544 | 0.05256 | 0.05508 | 0.0522 | 0.0675 | 0.08568 | 0.09252 | 0.1062 | 0.10152 | 0.0981 | 0.09252 | 0.10764 | 0.12006 | 0.09252 | 0.09864 | 0.09432 | 0.09594 | 0.10134 | 0.10782 | 0.10584 | 0.1044 | 0.05004 | 0.0684 | 0.05904 | 0.05544 | 0.05256 | 0.05508 | 0.0522 | 0.0675 | 0.08568 | 0.09252 | 0.1062 | 0.10152 | 0.0981 | 0.09252 | 0.10764 | 0.12006 | 0.09252 | 0.09864 | 0.09432 | 0.09594 | 0.10134 | 0.10782 | 0.10584 | 0.1044 | 0.05004 | 0.0684 | 0.05904 | 0.05544 | 0.05256 | 0.05508 | 0.0522 | 0.0675 | 0.08568 | 0.09252 | 0.1062 | 0.10152 | 0.0981 | 0.09252 | 0.10764 | 0.12006 | 0.09252 | 0.09864 | 0.09432 | 0.09594 | 0.10134 | 0.10782 | 0.10584 | 0.1044
| Ф-13 | 0.14238 | 0.14481 | 0.14787 | 0.14319 | 0.1404 | 0.13707 | 0.1413 | 0.16209 | 0.18639 | 0.21915 | 0.28728 | 0.29439 | 0.29637 | 0.30195 | 0.27954 | 0.27585 | 0.28647 | 0.25416 | 0.21501 | 0.19269 | 0.18396 | 0.17163 | 0.16398 | 0.14679 | 0.14238 | 0.14481 | 0.14787 | 0.14319 | 0.1404 | 0.13707 | 0.1413 | 0.16209 | 0.18639 | 0.21915 | 0.28728 | 0.29439 | 0.29637 | 0.30195 | 0.27954 | 0.27585 | 0.28647 | 0.25416 | 0.21501 | 0.19269 | 0.18396 | 0.17163 | 0.16398 | 0.14679 | 0.14238 | 0.14481 | 0.14787 | 0.14319 | 0.1404 | 0.13707 | 0.1413 | 0.16209 | 0.18639 | 0.21915 | 0.28728 | 0.29439 | 0.29637 | 0.30195 | 0.27954 | 0.27585 | 0.28647 | 0.25416 | 0.21501 | 0.19269 | 0.18396 | 0.17163 | 0.16398 | 0.14679 | 0.14238 | 0.14481 | 0.14787 | 0.14319 | 0.1404 | 0.13707 | 0.1413 | 0.16209 | 0.18639 | 0.21915 | 0.28728 | 0.29439 | 0.29637 | 0.30195 | 0.27954 | 0.27585 | 0.28647 | 0.25416 | 0.21501 | 0.19269 | 0.18396 | 0.17163 | 0.16398 | 0.14679 | 0.14238 | 0.14481 | 0.14787 | 0.14319 | 0.1404 | 0.13707 | 0.1413 | 0.16209 | 0.18639 | 0.21915 | 0.28728 | 0.29439 | 0.29637 | 0.30195 | 0.27954 | 0.27585 | 0.28647 | 0.25416 | 0.21501 | 0.19269 | 0.18396 | 0.17163 | 0.16398 | 0.14679
| Ф-30 | 1.3675 | 1.1954 | 0.99594 | 0.8946 | 0.89478 | 0.8892 | 0.82656 | 0.99396 | 1.2352 | 1.3136 | 1.2596 | 1.3007 | 1.2404 | 1.237 | 1.237 | 1.1673 | 1.1551 | 1.1597 | 1.1849 | 1.3223 | 1.4558 | 1.4684 | 1.4904 | 1.4024 | 1.3675 | 1.1954 | 0.99594 | 0.8946 | 0.89478 | 0.8892 | 0.82656 | 0.99396 | 1.2352 | 1.3136 | 1.2596 | 1.3007 | 1.2404 | 1.237 | 1.237 | 1.1673 | 1.1551 | 1.1597 | 1.1849 | 1.3223 | 1.4558 | 1.4684 | 1.4904 | 1.4024 | 1.3675 | 1.1954 | 0.99594 | 0.8946 | 0.89478 | 0.8892 | 0.82656 | 0.99396 | 1.2352 | 1.3136 | 1.2596 | 1.3007 | 1.2404 | 1.237 | 1.237 | 1.1673 | 1.1551 | 1.1597 | 1.1849 | 1.3223 | 1.4558 | 1.4684 | 1.4904 | 1.4024 | 1.3675 | 1.1954 | 0.99594 | 0.8946 | 0.89478 | 0.8892 | 0.82656 | 0.99396 | 1.2352 | 1.3136 | 1.2596 | 1.3007 | 1.2404 | 1.237 | 1.237 | 1.1673 | 1.1551 | 1.1597 | 1.1849 | 1.3223 | 1.4558 | 1.4684 | 1.4904 | 1.4024 | 1.3675 | 1.1954 | 0.99594 | 0.8946 | 0.89478 | 0.8892 | 0.82656 | 0.99396 | 1.2352 | 1.3136 | 1.2596 | 1.3007 | 1.2404 | 1.237 | 1.237 | 1.1673 | 1.1551 | 1.1597 | 1.1849 | 1.3223 | 1.4558 | 1.4684 | 1.4904 | 1.4024
| Ф-31 | 0.11898 | 0.09324 | 0.07812 | 0.06966 | 0.06246 | 0.06606 | 0.07992 | 0.12096 | 0.13932 | 0.13158 | 0.12924 | 0.12006 | 0.11754 | 0.12474 | 0.12258 | 0.10746 | 0.11142 | 0.10998 | 0.12492 | 0.1305 | 0.14292 | 0.1296 | 0.12726 | 0.12384 | 0.11898 | 0.09324 | 0.07812 | 0.06966 | 0.06246 | 0.06606 | 0.07992 | 0.12096 | 0.13932 | 0.13158 | 0.12924 | 0.12006 | 0.11754 | 0.12474 | 0.12258 | 0.10746 | 0.11142 | 0.10998 | 0.12492 | 0.1305 | 0.14292 | 0.1296 | 0.12726 | 0.12384 | 0.11898 | 0.09324 | 0.07812 | 0.06966 | 0.06246 | 0.06606 | 0.07992 | 0.12096 | 0.13932 | 0.13158 | 0.12924 | 0.12006 | 0.11754 | 0.12474 | 0.12258 | 0.10746 | 0.11142 | 0.10998 | 0.12492 | 0.1305 | 0.14292 | 0.1296 | 0.12726 | 0.12384 | 0.11898 | 0.09324 | 0.07812 | 0.06966 | 0.06246 | 0.06606 | 0.07992 | 0.12096 | 0.13932 | 0.13158 | 0.12924 | 0.12006 | 0.11754 | 0.12474 | 0.12258 | 0.10746 | 0.11142 | 0.10998 | 0.12492 | 0.1305 | 0.14292 | 0.1296 | 0.12726 | 0.12384 | 0.11898 | 0.09324 | 0.07812 | 0.06966 | 0.06246 | 0.06606 | 0.07992 | 0.12096 | 0.13932 | 0.13158 | 0.12924 | 0.12006 | 0.11754 | 0.12474 | 0.12258 | 0.10746 | 0.11142 | 0.10998 | 0.12492 | 0.1305 | 0.14292 | 0.1296 | 0.12726 | 0.12384
| Ф-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-52 | 0.40464 | 0.4044 | 0.40464 | 0.40872 | 0.4068 | 0.40368 | 0.40752 | 0.40968 | 0.42264 | 0.4584 | 0.49176 | 0.47832 | 0.49224 | 0.4764 | 0.47592 | 0.4572 | 0.45408 | 0.44232 | 0.41976 | 0.4188 | 0.41472 | 0.41184 | 0.41376 | 0.4176 | 0.40464 | 0.4044 | 0.40464 | 0.40872 | 0.4068 | 0.40368 | 0.40752 | 0.40968 | 0.42264 | 0.4584 | 0.49176 | 0.47832 | 0.49224 | 0.4764 | 0.47592 | 0.4572 | 0.45408 | 0.44232 | 0.41976 | 0.4188 | 0.41472 | 0.41184 | 0.41376 | 0.4176 | 0.40464 | 0.4044 | 0.40464 | 0.40872 | 0.4068 | 0.40368 | 0.40752 | 0.40968 | 0.42264 | 0.4584 | 0.49176 | 0.47832 | 0.49224 | 0.4764 | 0.47592 | 0.4572 | 0.45408 | 0.44232 | 0.41976 | 0.4188 | 0.41472 | 0.41184 | 0.41376 | 0.4176 | 0.40464 | 0.4044 | 0.40464 | 0.40872 | 0.4068 | 0.40368 | 0.40752 | 0.40968 | 0.42264 | 0.4584 | 0.49176 | 0.47832 | 0.49224 | 0.4764 | 0.47592 | 0.4572 | 0.45408 | 0.44232 | 0.41976 | 0.4188 | 0.41472 | 0.41184 | 0.41376 | 0.4176 | 0.40464 | 0.4044 | 0.40464 | 0.40872 | 0.4068 | 0.40368 | 0.40752 | 0.40968 | 0.42264 | 0.4584 | 0.49176 | 0.47832 | 0.49224 | 0.4764 | 0.47592 | 0.4572 | 0.45408 | 0.44232 | 0.41976 | 0.4188 | 0.41472 | 0.41184 | 0.41376 | 0.4176
| Ф-43 | 1.0087 | 0.88884 | 0.75024 | 0.69066 | 0.65502 | 0.63288 | 0.65934 | 0.81126 | 1.0476 | 1.1459 | 1.21 | 1.2348 | 1.188 | 1.1669 | 1.1624 | 1.0931 | 1.0438 | 1.0494 | 1.0739 | 1.0701 | 1.0681 | 1.0786 | 1.1264 | 1.0588 | 1.0087 | 0.88884 | 0.75024 | 0.69066 | 0.65502 | 0.63288 | 0.65934 | 0.81126 | 1.0476 | 1.1459 | 1.21 | 1.2348 | 1.188 | 1.1669 | 1.1624 | 1.0931 | 1.0438 | 1.0494 | 1.0739 | 1.0701 | 1.0681 | 1.0786 | 1.1264 | 1.0588 | 1.0087 | 0.88884 | 0.75024 | 0.69066 | 0.65502 | 0.63288 | 0.65934 | 0.81126 | 1.0476 | 1.1459 | 1.21 | 1.2348 | 1.188 | 1.1669 | 1.1624 | 1.0931 | 1.0438 | 1.0494 | 1.0739 | 1.0701 | 1.0681 | 1.0786 | 1.1264 | 1.0588 | 1.0087 | 0.88884 | 0.75024 | 0.69066 | 0.65502 | 0.63288 | 0.65934 | 0.81126 | 1.0476 | 1.1459 | 1.21 | 1.2348 | 1.188 | 1.1669 | 1.1624 | 1.0931 | 1.0438 | 1.0494 | 1.0739 | 1.0701 | 1.0681 | 1.0786 | 1.1264 | 1.0588 | 1.0087 | 0.88884 | 0.75024 | 0.69066 | 0.65502 | 0.63288 | 0.65934 | 0.81126 | 1.0476 | 1.1459 | 1.21 | 1.2348 | 1.188 | 1.1669 | 1.1624 | 1.0931 | 1.0438 | 1.0494 | 1.0739 | 1.0701 | 1.0681 | 1.0786 | 1.1264 | 1.0588
| Ф-44 | 0.003 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00312 | 0.00288 | 0.003 | 0.00312 | 0.00324 | 0.00504 | 0.0048 | 0.00444 | 0.0048 | 0.006 | 0.00804 | 0.00612 | 0.00588 | 0.00792 | 0.00336 | 0.00288 | 0.00276 | 0.00288 | 0.00276 | 0.00276 | 0.003 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00312 | 0.00288 | 0.003 | 0.00312 | 0.00324 | 0.00504 | 0.0048 | 0.00444 | 0.0048 | 0.006 | 0.00804 | 0.00612 | 0.00588 | 0.00792 | 0.00336 | 0.00288 | 0.00276 | 0.00288 | 0.00276 | 0.00276 | 0.003 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00312 | 0.00288 | 0.003 | 0.00312 | 0.00324 | 0.00504 | 0.0048 | 0.00444 | 0.0048 | 0.006 | 0.00804 | 0.00612 | 0.00588 | 0.00792 | 0.00336 | 0.00288 | 0.00276 | 0.00288 | 0.00276 | 0.00276 | 0.003 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00312 | 0.00288 | 0.003 | 0.00312 | 0.00324 | 0.00504 | 0.0048 | 0.00444 | 0.0048 | 0.006 | 0.00804 | 0.00612 | 0.00588 | 0.00792 | 0.00336 | 0.00288 | 0.00276 | 0.00288 | 0.00276 | 0.00276 | 0.003 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00312 | 0.00288 | 0.003 | 0.00312 | 0.00324 | 0.00504 | 0.0048 | 0.00444 | 0.0048 | 0.006 | 0.00804 | 0.00612 | 0.00588 | 0.00792 | 0.00336 | 0.00288 | 0.00276 | 0.00288 | 0.00276 | 0.00276
| Ф-46 | 0.58716 | 0.61416 | 0.55854 | 0.57762 | 0.59904 | 0.58266 | 0.56412 | 0.54828 | 0.61452 | 0.72306 | 0.74304 | 0.7659 | 0.81432 | 0.82548 | 0.86166 | 0.87624 | 0.87606 | 0.83502 | 0.7911 | 0.7596 | 0.69984 | 0.6912 | 0.66006 | 0.63396 | 0.58716 | 0.61416 | 0.55854 | 0.57762 | 0.59904 | 0.58266 | 0.56412 | 0.54828 | 0.61452 | 0.72306 | 0.74304 | 0.7659 | 0.81432 | 0.82548 | 0.86166 | 0.87624 | 0.87606 | 0.83502 | 0.7911 | 0.7596 | 0.69984 | 0.6912 | 0.66006 | 0.63396 | 0.58716 | 0.61416 | 0.55854 | 0.57762 | 0.59904 | 0.58266 | 0.56412 | 0.54828 | 0.61452 | 0.72306 | 0.74304 | 0.7659 | 0.81432 | 0.82548 | 0.86166 | 0.87624 | 0.87606 | 0.83502 | 0.7911 | 0.7596 | 0.69984 | 0.6912 | 0.66006 | 0.63396 | 0.58716 | 0.61416 | 0.55854 | 0.57762 | 0.59904 | 0.58266 | 0.56412 | 0.54828 | 0.61452 | 0.72306 | 0.74304 | 0.7659 | 0.81432 | 0.82548 | 0.86166 | 0.87624 | 0.87606 | 0.83502 | 0.7911 | 0.7596 | 0.69984 | 0.6912 | 0.66006 | 0.63396 | 0.58716 | 0.61416 | 0.55854 | 0.57762 | 0.59904 | 0.58266 | 0.56412 | 0.54828 | 0.61452 | 0.72306 | 0.74304 | 0.7659 | 0.81432 | 0.82548 | 0.86166 | 0.87624 | 0.87606 | 0.83502 | 0.7911 | 0.7596 | 0.69984 | 0.6912 | 0.66006 | 0.63396
| Ф-10 | 0.00819 | 0.00657 | 0.00225 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00252 | 0.00234 | 0.00261 | 0.00252 | 0.00486 | 0.00963 | 0.00423 | 0.00432 | 0.00342 | 0.00306 | 0.00567 | 0.01188 | 0.01224 | 0.00846 | 0.01233 | 0.01152 | 0.0081 | 0.0072 | 0.00315 | 0.00819 | 0.00657 | 0.00225 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00252 | 0.00234 | 0.00261 | 0.00252 | 0.00486 | 0.00963 | 0.00423 | 0.00432 | 0.00342 | 0.00306 | 0.00567 | 0.01188 | 0.01224 | 0.00846 | 0.01233 | 0.01152 | 0.0081 | 0.0072 | 0.00315 | 0.00819 | 0.00657 | 0.00225 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00252 | 0.00234 | 0.00261 | 0.00252 | 0.00486 | 0.00963 | 0.00423 | 0.00432 | 0.00342 | 0.00306 | 0.00567 | 0.01188 | 0.01224 | 0.00846 | 0.01233 | 0.01152 | 0.0081 | 0.0072 | 0.00315
| Ф-12 | 0.20952 | 0.20754 | 0.20952 | 0.20232 | 0.2025 | 0.207 | 0.21906 | 0.21636 | 0.23418 | 0.34704 | 0.35892 | 0.48744 | 0.45576 | 0.45306 | 0.40464 | 0.42048 | 0.41904 | 0.41328 | 0.39078 | 0.29088 | 0.23166 | 0.22824 | 0.2151 | 0.21438 | 0.20952 | 0.20754 | 0.20952 | 0.20232 | 0.2025 | 0.207 | 0.21906 | 0.21636 | 0.23418 | 0.34704 | 0.35892 | 0.48744 | 0.45576 | 0.45306 | 0.40464 | 0.42048 | 0.41904 | 0.41328 | 0.39078 | 0.29088 | 0.23166 | 0.22824 | 0.2151 | 0.21438 | 0.20952 | 0.20754 | 0.20952 | 0.20232 | 0.2025 | 0.207 | 0.21906 | 0.21636 | 0.23418 | 0.34704 | 0.35892 | 0.48744 | 0.45576 | 0.45306 | 0.40464 | 0.42048 | 0.41904 | 0.41328 | 0.39078 | 0.29088 | 0.23166 | 0.22824 | 0.2151 | 0.21438
| Ф-16 | 1.0183 | 0.85914 | 0.71532 | 0.62892 | 0.57456 | 0.56412 | 0.6129 | 0.83934 | 1.1354 | 1.055 | 1.2152 | 1.3594 | 1.2127 | 1.2006 | 1.0501 | 0.95688 | 0.92124 | 0.93834 | 0.94086 | 1.0003 | 1.0469 | 1.1039 | 1.1203 | 1.0859 | 1.0183 | 0.85914 | 0.71532 | 0.62892 | 0.57456 | 0.56412 | 0.6129 | 0.83934 | 1.1354 | 1.055 | 1.2152 | 1.3594 | 1.2127 | 1.2006 | 1.0501 | 0.95688 | 0.92124 | 0.93834 | 0.94086 | 1.0003 | 1.0469 | 1.1039 | 1.1203 | 1.0859 | 1.0183 | 0.85914 | 0.71532 | 0.62892 | 0.57456 | 0.56412 | 0.6129 | 0.83934 | 1.1354 | 1.055 | 1.2152 | 1.3594 | 1.2127 | 1.2006 | 1.0501 | 0.95688 | 0.92124 | 0.93834 | 0.94086 | 1.0003 | 1.0469 | 1.1039 | 1.1203 | 1.0859
| Ф-24 | 0.00063 | 0.00072 | 0.00063 | 0.00063 | 0.00072 | 0.00063 | 0.00063 | 0.00063 | 0.00063 | 0.00063 | 0.00054 | 0.00063 | 0.00054 | 0.00063 | 0.00054 | 0.00063 | 0.00063 | 0.00054 | 0.00063 | 0.00063 | 0.00063 | 0.00054 | 0.00063 | 0.00063 | 0.00063 | 0.00072 | 0.00063 | 0.00063 | 0.00072 | 0.00063 | 0.00063 | 0.00063 | 0.00063 | 0.00063 | 0.00054 | 0.00063 | 0.00054 | 0.00063 | 0.00054 | 0.00063 | 0.00063 | 0.00054 | 0.00063 | 0.00063 | 0.00063 | 0.00054 | 0.00063 | 0.00063 | 0.00063 | 0.00072 | 0.00063 | 0.00063 | 0.00072 | 0.00063 | 0.00063 | 0.00063 | 0.00063 | 0.00063 | 0.00054 | 0.00063 | 0.00054 | 0.00063 | 0.00054 | 0.00063 | 0.00063 | 0.00054 | 0.00063 | 0.00063 | 0.00063 | 0.00054 | 0.00063 | 0.00063
| Ф-27 | 0.5943 | 0.6087 | 0.5961 | 0.5928 | 0.6252 | 0.6477 | 0.6414 | 0.7026 | 0.8217 | 1.2756 | 1.4064 | 1.5624 | 1.5822 | 1.4622 | 1.482 | 1.497 | 1.431 | 1.1673 | 0.9816 | 0.8928 | 0.7902 | 0.6828 | 0.6396 | 0.6225 | 0.5943 | 0.6087 | 0.5961 | 0.5928 | 0.6252 | 0.6477 | 0.6414 | 0.7026 | 0.8217 | 1.2756 | 1.4064 | 1.5624 | 1.5822 | 1.4622 | 1.482 | 1.497 | 1.431 | 1.1673 | 0.9816 | 0.8928 | 0.7902 | 0.6828 | 0.6396 | 0.6225 | 0.5943 | 0.6087 | 0.5961 | 0.5928 | 0.6252 | 0.6477 | 0.6414 | 0.7026 | 0.8217 | 1.2756 | 1.4064 | 1.5624 | 1.5822 | 1.4622 | 1.482 | 1.497 | 1.431 | 1.1673 | 0.9816 | 0.8928 | 0.7902 | 0.6828 | 0.6396 | 0.6225
| Ф-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-29 | 0.015885 | 0.014985 | 0.014985 | 0.015255 | 0.01512 | 0.01494 | 0.0153 | 0.01494 | 0.015165 | 0.01467 | 0.016245 | 0.01728 | 0.018855 | 0.01818 | 0.019665 | 0.022185 | 0.02034 | 0.020745 | 0.01944 | 0.015435 | 0.012375 | 0.01044 | 0.011835 | 0.010845 | 0.015885 | 0.014985 | 0.014985 | 0.015255 | 0.01512 | 0.01494 | 0.0153 | 0.01494 | 0.015165 | 0.01467 | 0.016245 | 0.01728 | 0.018855 | 0.01818 | 0.019665 | 0.022185 | 0.02034 | 0.020745 | 0.01944 | 0.015435 | 0.012375 | 0.01044 | 0.011835 | 0.010845 | 0.015885 | 0.014985 | 0.014985 | 0.015255 | 0.01512 | 0.01494 | 0.0153 | 0.01494 | 0.015165 | 0.01467 | 0.016245 | 0.01728 | 0.018855 | 0.01818 | 0.019665 | 0.022185 | 0.02034 | 0.020745 | 0.01944 | 0.015435 | 0.012375 | 0.01044 | 0.011835 | 0.010845
| Ф-41 | 0.20664 | 0.20394 | 0.20124 | 0.20124 | 0.20034 | 0.20304 | 0.20484 | 0.2088 | 0.2124 | 0.2295 | 0.24318 | 0.24372 | 0.243 | 0.24264 | 0.24444 | 0.24336 | 0.24498 | 0.23328 | 0.23004 | 0.22626 | 0.21906 | 0.20646 | 0.19008 | 0.17442 | 0.20664 | 0.20394 | 0.20124 | 0.20124 | 0.20034 | 0.20304 | 0.20484 | 0.2088 | 0.2124 | 0.2295 | 0.24318 | 0.24372 | 0.243 | 0.24264 | 0.24444 | 0.24336 | 0.24498 | 0.23328 | 0.23004 | 0.22626 | 0.21906 | 0.20646 | 0.19008 | 0.17442 | 0.20664 | 0.20394 | 0.20124 | 0.20124 | 0.20034 | 0.20304 | 0.20484 | 0.2088 | 0.2124 | 0.2295 | 0.24318 | 0.24372 | 0.243 | 0.24264 | 0.24444 | 0.24336 | 0.24498 | 0.23328 | 0.23004 | 0.22626 | 0.21906 | 0.20646 | 0.19008 | 0.17442
| Ф-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-48 | 0.13644 | 0.13548 | 0.12876 | 0.12132 | 0.1194 | 0.12528 | 0.13872 | 0.11976 | 0.12864 | 0.18288 | 0.30204 | 0.33876 | 0.3366 | 0.30732 | 0.28536 | 0.33492 | 0.35664 | 0.37476 | 0.3324 | 0.32196 | 0.20316 | 0.1452 | 0.13848 | 0.12684 | 0.13644 | 0.13548 | 0.12876 | 0.12132 | 0.1194 | 0.12528 | 0.13872 | 0.11976 | 0.12864 | 0.18288 | 0.30204 | 0.33876 | 0.3366 | 0.30732 | 0.28536 | 0.33492 | 0.35664 | 0.37476 | 0.3324 | 0.32196 | 0.20316 | 0.1452 | 0.13848 | 0.12684 | 0.13644 | 0.13548 | 0.12876 | 0.12132 | 0.1194 | 0.12528 | 0.13872 | 0.11976 | 0.12864 | 0.18288 | 0.30204 | 0.33876 | 0.3366 | 0.30732 | 0.28536 | 0.33492 | 0.35664 | 0.37476 | 0.3324 | 0.32196 | 0.20316 | 0.1452 | 0.13848 | 0.12684
53 | Ф-5 | 0.04248 | 0.03924 | 0.03708 | 0.03456 | 0.03636 | 0.03564 | 0.03384 | 0.03492 | 0.03528 | 0.0486 | 0.0756 | 0.0846 | 0.09576 | 0.10476 | 0.1044 | 0.1026 | 0.09396 | 0.09504 | 0.08928 | 0.09036 | 0.07992 | 0.04608 | 0.045 | 0.04572 | 0.04248 | 0.03924 | 0.03708 | 0.03456 | 0.03636 | 0.03564 | 0.03384 | 0.03492 | 0.03528 | 0.0486 | 0.0756 | 0.0846 | 0.09576 | 0.10476 | 0.1044 | 0.1026 | 0.09396 | 0.09504 | 0.08928 | 0.09036 | 0.07992 | 0.04608 | 0.045 | 0.04572 | [24 empty] | 0.04248 | 0.03924 | 0.03708 | 0.03456 | 0.03636 | 0.03564 | 0.03384 | 0.03492 | 0.03528 | 0.0486 | 0.0756 | 0.0846 | 0.09576 | 0.10476 | 0.1044 | 0.1026 | 0.09396 | 0.09504 | 0.08928 | 0.09036 | 0.07992 | 0.04608 | 0.045 | 0.04572 | 0.04248 | 0.03924 | 0.03708 | 0.03456 | 0.03636 | 0.03564 | 0.03384 | 0.03492 | 0.03528 | 0.0486 | 0.0756 | 0.0846 | 0.09576 | 0.10476 | 0.1044 | 0.1026 | 0.09396 | 0.09504 | 0.08928 | 0.09036 | 0.07992 | 0.04608 | 0.045 | 0.04572
| Ф-7 | 1.397 | 1.2245 | 1.0579 | 0.90384 | 0.84648 | 0.83568 | 0.8808 | 1.0572 | 1.3037 | 1.4268 | 1.3978 | 1.3733 | 1.2876 | 1.2986 | 1.2823 | 1.3121 | 1.3152 | 1.2612 | 1.277 | 1.387 | 1.565 | 1.5799 | 1.6649 | 1.589 | 1.397 | 1.2245 | 1.0579 | 0.90384 | 0.84648 | 0.83568 | 0.8808 | 1.0572 | 1.3037 | 1.4268 | 1.3978 | 1.3733 | 1.2876 | 1.2986 | 1.2823 | 1.3121 | 1.3152 | 1.2612 | 1.277 | 1.387 | 1.565 | 1.5799 | 1.6649 | 1.589 | [24 empty] | 1.397 | 1.2245 | 1.0579 | 0.90384 | 0.84648 | 0.83568 | 0.8808 | 1.0572 | 1.3037 | 1.4268 | 1.3978 | 1.3733 | 1.2876 | 1.2986 | 1.2823 | 1.3121 | 1.3152 | 1.2612 | 1.277 | 1.387 | 1.565 | 1.5799 | 1.6649 | 1.589 | 1.397 | 1.2245 | 1.0579 | 0.90384 | 0.84648 | 0.83568 | 0.8808 | 1.0572 | 1.3037 | 1.4268 | 1.3978 | 1.3733 | 1.2876 | 1.2986 | 1.2823 | 1.3121 | 1.3152 | 1.2612 | 1.277 | 1.387 | 1.565 | 1.5799 | 1.6649 | 1.589
| Ф-8 | 1.9174 | 1.6764 | 1.392 | 1.2427 | 1.1498 | 1.1201 | 1.205 | 1.4693 | 1.8701 | 1.9822 | 1.9214 | 1.9073 | 1.8034 | 1.7993 | 1.7609 | 1.7676 | 1.669 | 1.6212 | 1.6802 | 1.8228 | 1.9318 | 1.9944 | 2.028 | 1.9769 | 1.9174 | 1.6764 | 1.392 | 1.2427 | 1.1498 | 1.1201 | 1.205 | 1.4693 | 1.8701 | 1.9822 | 1.9214 | 1.9073 | 1.8034 | 1.7993 | 1.7609 | 1.7676 | 1.669 | 1.6212 | 1.6802 | 1.8228 | 1.9318 | 1.9944 | 2.028 | 1.9769 | [24 empty] | 1.9174 | 1.6764 | 1.392 | 1.2427 | 1.1498 | 1.1201 | 1.205 | 1.4693 | 1.8701 | 1.9822 | 1.9214 | 1.9073 | 1.8034 | 1.7993 | 1.7609 | 1.7676 | 1.669 | 1.6212 | 1.6802 | 1.8228 | 1.9318 | 1.9944 | 2.028 | 1.9769 | 1.9174 | 1.6764 | 1.392 | 1.2427 | 1.1498 | 1.1201 | 1.205 | 1.4693 | 1.8701 | 1.9822 | 1.9214 | 1.9073 | 1.8034 | 1.7993 | 1.7609 | 1.7676 | 1.669 | 1.6212 | 1.6802 | 1.8228 | 1.9318 | 1.9944 | 2.028 | 1.9769
| Ф-20 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00036 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00036 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00036 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00036 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00036 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00036 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00036 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00036 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00036 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00036 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | [24 empty] | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00036 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00036 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00036 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00036 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00036 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00036 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00036 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00036 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00036 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00036 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048
| Ф-21 | 0.06408 | 0.01884 | 0.00528 | 0.00516 | 0.0054 | 0.00516 | 0.01608 | 0.09312 | 0.15708 | 0.1806 | 0.17112 | 0.14088 | 0.14328 | 0.16344 | 0.18252 | 0.17472 | 0.16908 | 0.19248 | 0.18648 | 0.21456 | 0.15792 | 0.11616 | 0.10464 | 0.09756 | 0.06408 | 0.01884 | 0.00528 | 0.00516 | 0.0054 | 0.00516 | 0.01608 | 0.09312 | 0.15708 | 0.1806 | 0.17112 | 0.14088 | 0.14328 | 0.16344 | 0.18252 | 0.17472 | 0.16908 | 0.19248 | 0.18648 | 0.21456 | 0.15792 | 0.11616 | 0.10464 | 0.09756 | [24 empty] | 0.06408 | 0.01884 | 0.00528 | 0.00516 | 0.0054 | 0.00516 | 0.01608 | 0.09312 | 0.15708 | 0.1806 | 0.17112 | 0.14088 | 0.14328 | 0.16344 | 0.18252 | 0.17472 | 0.16908 | 0.19248 | 0.18648 | 0.21456 | 0.15792 | 0.11616 | 0.10464 | 0.09756 | 0.06408 | 0.01884 | 0.00528 | 0.00516 | 0.0054 | 0.00516 | 0.01608 | 0.09312 | 0.15708 | 0.1806 | 0.17112 | 0.14088 | 0.14328 | 0.16344 | 0.18252 | 0.17472 | 0.16908 | 0.19248 | 0.18648 | 0.21456 | 0.15792 | 0.11616 | 0.10464 | 0.09756
| М-28 | 2.4978 | 2.1648 | 1.908 | 1.7604 | 1.6914 | 1.7178 | 1.98 | 2.448 | 2.6736 | 2.8248 | 2.9442 | 3.0252 | 2.988 | 3.024 | 2.94 | 2.877 | 2.8836 | 2.904 | 2.9676 | 3.042 | 3.1152 | 3.0222 | 2.9178 | 2.6514 | 2.4978 | 2.1648 | 1.908 | 1.7604 | 1.6914 | 1.7178 | 1.98 | 2.448 | 2.6736 | 2.8248 | 2.9442 | 3.0252 | 2.988 | 3.024 | 2.94 | 2.877 | 2.8836 | 2.904 | 2.9676 | 3.042 | 3.1152 | 3.0222 | 2.9178 | 2.6514
| М-29 | 2.5176 | 2.1498 | 1.8852 | 1.8054 | 1.7718 | 1.7454 | 2.0016 | 2.7084 | 3.2472 | 3.0894 | 3.3786 | 3.402 | 3.3942 | 3.471 | 3.3324 | 3.381 | 3.357 | 3.387 | 3.4488 | 3.4638 | 3.4866 | 3.3432 | 2.961 | 2.7234 | 2.5176 | 2.1498 | 1.8852 | 1.8054 | 1.7718 | 1.7454 | 2.0016 | 2.7084 | 3.2472 | 3.0894 | 3.3786 | 3.402 | 3.3942 | 3.471 | 3.3324 | 3.381 | 3.357 | 3.387 | 3.4488 | 3.4638 | 3.4866 | 3.3432 | 2.961 | 2.7234
20 | Ф-26 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.019 | 0.02 | 0.019 | 0.02 | 0.02 | 0.019 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.019 | 0.02 | 0.019 | 0.02 | 0.02 | 0.019 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.019 | 0.02 | 0.019 | 0.02 | 0.02 | 0.019
| Ф-27 | 0.13 | 0.134 | 0.138 | 0.134 | 0.131 | 0.131 | 0.128 | 0.128 | 0.146 | 0.158 | 0.181 | 0.172 | 0.164 | 0.146 | 0.149 | 0.149 | 0.146 | 0.135 | 0.149 | 0.137 | 0.123 | 0.12 | 0.129 | 0.128 | 0.13 | 0.134 | 0.138 | 0.134 | 0.131 | 0.131 | 0.128 | 0.128 | 0.146 | 0.158 | 0.181 | 0.172 | 0.164 | 0.146 | 0.149 | 0.149 | 0.146 | 0.135 | 0.149 | 0.137 | 0.123 | 0.12 | 0.129 | 0.128 | 0.13 | 0.134 | 0.138 | 0.134 | 0.131 | 0.131 | 0.128 | 0.128 | 0.146 | 0.158 | 0.181 | 0.172 | 0.164 | 0.146 | 0.149 | 0.149 | 0.146 | 0.135 | 0.149 | 0.137 | 0.123 | 0.12 | 0.129 | 0.128
| Ф-32 | 0.05 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.05 | 0.05 | 0.056 | 0.059 | 0.062 | 0.064 | 0.07 | 0.066 | 0.064 | 0.062 | 0.064 | 0.06 | 0.059 | 0.059 | 0.057 | 0.056 | 0.056 | 0.058 | 0.056 | 0.05 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.05 | 0.05 | 0.056 | 0.059 | 0.062 | 0.064 | 0.07 | 0.066 | 0.064 | 0.062 | 0.064 | 0.06 | 0.059 | 0.059 | 0.057 | 0.056 | 0.056 | 0.058 | 0.056 | 0.05 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.05 | 0.05 | 0.056 | 0.059 | 0.062 | 0.064 | 0.07 | 0.066 | 0.064 | 0.062 | 0.064 | 0.06 | 0.059 | 0.059 | 0.057 | 0.056 | 0.056 | 0.058 | 0.056
| Ф-33 | 0.308 | 0.2768 | 0.26 | 0.2408 | 0.233 | 0.228 | 0.2474 | 0.2862 | 0.3174 | 0.3658 | 0.3764 | 0.3872 | 0.3954 | 0.3866 | 0.3632 | 0.3458 | 0.3502 | 0.3392 | 0.3328 | 0.3526 | 0.3506 | 0.3548 | 0.3332 | 0.3162 | 0.308 | 0.2768 | 0.26 | 0.2408 | 0.233 | 0.228 | 0.2474 | 0.2862 | 0.3174 | 0.3658 | 0.3764 | 0.3872 | 0.3954 | 0.3866 | 0.3632 | 0.3458 | 0.3502 | 0.3392 | 0.3328 | 0.3526 | 0.3506 | 0.3548 | 0.3332 | 0.3162 | 0.308 | 0.2768 | 0.26 | 0.2408 | 0.233 | 0.228 | 0.2474 | 0.2862 | 0.3174 | 0.3658 | 0.3764 | 0.3872 | 0.3954 | 0.3866 | 0.3632 | 0.3458 | 0.3502 | 0.3392 | 0.3328 | 0.3526 | 0.3506 | 0.3548 | 0.3332 | 0.3162
| Ф-39 | 0.011 | 0.019 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.01 | 0.012 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.017 | 0.016 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.015 | 0.021 | 0.018 | 0.01 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.011 | 0.019 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.01 | 0.012 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.017 | 0.016 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.015 | 0.021 | 0.018 | 0.01 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.011 | 0.019 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.01 | 0.012 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.017 | 0.016 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.015 | 0.021 | 0.018 | 0.01 | 0.014 | 0.016 | 0.018
20А | Ф-108 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.006
| Ф-109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-123 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.028 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.028 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.028 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.026 | 0.025 | 0.025
21 | М-50 | 2.006 | 1.859 | 1.757 | 1.652 | 1.622 | 1.625 | 1.736 | 1.901 | 2.003 | 2.039 | 2.234 | 1.998 | 2.04 | 2.051 | 2.035 | 1.961 | 1.941 | 1.94 | 1.932 | 1.917 | 1.91 | 1.919 | 1.912 | 1.804 | 2.006 | 1.859 | 1.757 | 1.652 | 1.622 | 1.625 | 1.736 | 1.901 | 2.003 | 2.039 | 2.234 | 1.998 | 2.04 | 2.051 | 2.035 | 1.961 | 1.941 | 1.94 | 1.932 | 1.917 | 1.91 | 1.919 | 1.912 | 1.804 | 2.006 | 1.859 | 1.757 | 1.652 | 1.622 | 1.625 | 1.736 | 1.901 | 2.003 | 2.039 | 2.234 | 1.998 | 2.04 | 2.051 | 2.035 | 1.961 | 1.941 | 1.94 | 1.932 | 1.917 | 1.91 | 1.919 | 1.912 | 1.804
| М-59 | 0.17 | 0.186 | 0.182 | 0.188 | 0.18 | 0.171 | 0.183 | 0.185 | 0.176 | 0.178 | 0.173 | 0.163 | 0.175 | 0.172 | 0.153 | 0.177 | 0.181 | 0.175 | 0.167 | 0.171 | 0.16 | 0.172 | 0.17 | 0.173 | 0.17 | 0.186 | 0.182 | 0.188 | 0.18 | 0.171 | 0.183 | 0.185 | 0.176 | 0.178 | 0.173 | 0.163 | 0.175 | 0.172 | 0.153 | 0.177 | 0.181 | 0.175 | 0.167 | 0.171 | 0.16 | 0.172 | 0.17 | 0.173 | 0.17 | 0.186 | 0.182 | 0.188 | 0.18 | 0.171 | 0.183 | 0.185 | 0.176 | 0.178 | 0.173 | 0.163 | 0.175 | 0.172 | 0.153 | 0.177 | 0.181 | 0.175 | 0.167 | 0.171 | 0.16 | 0.172 | 0.17 | 0.173
| М-60 | 3.049 | 1.289 | 1.955 | 0.971 | 1.507 | 2.739 | 1.392 | 0.832 | 1.967 | 1.639 | 1.804 | 2.601 | 1.562 | 1.692 | 2.96 | 0.809 | 0.898 | 0.506 | 1.559 | 1.415 | 2.213 | 0.8 | 1.976 | 1.725 | 3.049 | 1.289 | 1.955 | 0.971 | 1.507 | 2.739 | 1.392 | 0.832 | 1.967 | 1.639 | 1.804 | 2.601 | 1.562 | 1.692 | 2.96 | 0.809 | 0.898 | 0.506 | 1.559 | 1.415 | 2.213 | 0.8 | 1.976 | 1.725 | 3.049 | 1.289 | 1.955 | 0.971 | 1.507 | 2.739 | 1.392 | 0.832 | 1.967 | 1.639 | 1.804 | 2.601 | 1.562 | 1.692 | 2.96 | 0.809 | 0.898 | 0.506 | 1.559 | 1.415 | 2.213 | 0.8 | 1.976 | 1.725
| М-64 | 0.279 | 0.267 | 0.271 | 0.262 | 0.271 | 0.282 | 0.262 | 0.268 | 0.275 | 0.273 | 0.272 | 0.268 | 0.256 | 0.257 | 0.277 | 0.253 | 0.261 | 0.273 | 0.277 | 0.27 | 0.285 | 0.274 | 0.275 | 0.271 | 0.279 | 0.267 | 0.271 | 0.262 | 0.271 | 0.282 | 0.262 | 0.268 | 0.275 | 0.273 | 0.272 | 0.268 | 0.256 | 0.257 | 0.277 | 0.253 | 0.261 | 0.273 | 0.277 | 0.27 | 0.285 | 0.274 | 0.275 | 0.271 | 0.279 | 0.267 | 0.271 | 0.262 | 0.271 | 0.282 | 0.262 | 0.268 | 0.275 | 0.273 | 0.272 | 0.268 | 0.256 | 0.257 | 0.277 | 0.253 | 0.261 | 0.273 | 0.277 | 0.27 | 0.285 | 0.274 | 0.275 | 0.271
| М-105 | 1.442 | 1.3314 | 1.3174 | 1.2754 | 1.2516 | 1.211 | 1.2418 | 1.3692 | 1.4154 | 1.456 | 1.5316 | 1.5666 | 1.554 | 1.5428 | 1.512 | 1.442 | 1.4 | 1.3538 | 1.3706 | 1.428 | 1.421 | 1.3818 | 1.4 | 1.3916 | 1.442 | 1.3314 | 1.3174 | 1.2754 | 1.2516 | 1.211 | 1.2418 | 1.3692 | 1.4154 | 1.456 | 1.5316 | 1.5666 | 1.554 | 1.5428 | 1.512 | 1.442 | 1.4 | 1.3538 | 1.3706 | 1.428 | 1.421 | 1.3818 | 1.4 | 1.3916 | 1.442 | 1.3314 | 1.3174 | 1.2754 | 1.2516 | 1.211 | 1.2418 | 1.3692 | 1.4154 | 1.456 | 1.5316 | 1.5666 | 1.554 | 1.5428 | 1.512 | 1.442 | 1.4 | 1.3538 | 1.3706 | 1.428 | 1.421 | 1.3818 | 1.4 | 1.3916
| М-106 | 1.1872 | 1.1326 | 1.1088 | 1.1116 | 1.0304 | 1.0388 | 1.0766 | 1.1368 | 1.1872 | 1.337 | 1.372 | 1.337 | 1.2852 | 1.2852 | 1.2922 | 1.2698 | 1.302 | 1.3748 | 1.2208 | 1.2012 | 1.2054 | 1.1942 | 1.2222 | 1.1858 | 1.1872 | 1.1326 | 1.1088 | 1.1116 | 1.0304 | 1.0388 | 1.0766 | 1.1368 | 1.1872 | 1.337 | 1.372 | 1.337 | 1.2852 | 1.2852 | 1.2922 | 1.2698 | 1.302 | 1.3748 | 1.2208 | 1.2012 | 1.2054 | 1.1942 | 1.2222 | 1.1858 | 1.1872 | 1.1326 | 1.1088 | 1.1116 | 1.0304 | 1.0388 | 1.0766 | 1.1368 | 1.1872 | 1.337 | 1.372 | 1.337 | 1.2852 | 1.2852 | 1.2922 | 1.2698 | 1.302 | 1.3748 | 1.2208 | 1.2012 | 1.2054 | 1.1942 | 1.2222 | 1.1858
| Ф-2 | 0.135 | 0.137 | 0.129 | 0.131 | 0.13 | 0.131 | 0.128 | 0.13 | 0.139 | 0.167 | 0.173 | 0.151 | 0.179 | 0.159 | 0.17 | 0.187 | 0.157 | 0.147 | 0.142 | 0.136 | 0.136 | 0.134 | 0.134 | 0.138 | 0.135 | 0.137 | 0.129 | 0.131 | 0.13 | 0.131 | 0.128 | 0.13 | 0.139 | 0.167 | 0.173 | 0.151 | 0.179 | 0.159 | 0.17 | 0.187 | 0.157 | 0.147 | 0.142 | 0.136 | 0.136 | 0.134 | 0.134 | 0.138 | 0.135 | 0.137 | 0.129 | 0.131 | 0.13 | 0.131 | 0.128 | 0.13 | 0.139 | 0.167 | 0.173 | 0.151 | 0.179 | 0.159 | 0.17 | 0.187 | 0.157 | 0.147 | 0.142 | 0.136 | 0.136 | 0.134 | 0.134 | 0.138
| Ф-3 | 0.274 | 0.276 | 0.273 | 0.274 | 0.274 | 0.273 | 0.272 | 0.268 | 0.257 | 0.272 | 0.296 | 0.296 | 0.292 | 0.285 | 0.281 | 0.282 | 0.284 | 0.288 | 0.268 | 0.261 | 0.257 | 0.273 | 0.28 | 0.277 | 0.274 | 0.276 | 0.273 | 0.274 | 0.274 | 0.273 | 0.272 | 0.268 | 0.257 | 0.272 | 0.296 | 0.296 | 0.292 | 0.285 | 0.281 | 0.282 | 0.284 | 0.288 | 0.268 | 0.261 | 0.257 | 0.273 | 0.28 | 0.277 | 0.274 | 0.276 | 0.273 | 0.274 | 0.274 | 0.273 | 0.272 | 0.268 | 0.257 | 0.272 | 0.296 | 0.296 | 0.292 | 0.285 | 0.281 | 0.282 | 0.284 | 0.288 | 0.268 | 0.261 | 0.257 | 0.273 | 0.28 | 0.277
| Ф-4 | 2.485 | 2.63 | 2.593 | 2.541 | 2.454 | 2.314 | 2.124 | 2.076 | 2.098 | 2.172 | 2.274 | 2.422 | 2.671 | 2.375 | 2.603 | 2.547 | 2.565 | 2.424 | 2.136 | 2.077 | 2.104 | 2.193 | 2.263 | 2.477 | 2.485 | 2.63 | 2.593 | 2.541 | 2.454 | 2.314 | 2.124 | 2.076 | 2.098 | 2.172 | 2.274 | 2.422 | 2.671 | 2.375 | 2.603 | 2.547 | 2.565 | 2.424 | 2.136 | 2.077 | 2.104 | 2.193 | 2.263 | 2.477 | 2.485 | 2.63 | 2.593 | 2.541 | 2.454 | 2.314 | 2.124 | 2.076 | 2.098 | 2.172 | 2.274 | 2.422 | 2.671 | 2.375 | 2.603 | 2.547 | 2.565 | 2.424 | 2.136 | 2.077 | 2.104 | 2.193 | 2.263 | 2.477
| Ф-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-15 | 0.726 | 1.151 | 1.121 | 0.699 | 0.99 | 1.1 | 1.037 | 0.984 | 0.69 | 0.419 | 0.779 | 1.253 | 1.255 | 0.905 | 0.984 | 1.073 | 0.585 | 0.471 | 0.913 | 0.491 | 0.794 | 0.866 | 0.558 | 0.837 | 0.726 | 1.151 | 1.121 | 0.699 | 0.99 | 1.1 | 1.037 | 0.984 | 0.69 | 0.419 | 0.779 | 1.253 | 1.255 | 0.905 | 0.984 | 1.073 | 0.585 | 0.471 | 0.913 | 0.491 | 0.794 | 0.866 | 0.558 | 0.837 | 0.726 | 1.151 | 1.121 | 0.699 | 0.99 | 1.1 | 1.037 | 0.984 | 0.69 | 0.419 | 0.779 | 1.253 | 1.255 | 0.905 | 0.984 | 1.073 | 0.585 | 0.471 | 0.913 | 0.491 | 0.794 | 0.866 | 0.558 | 0.837
| Ф-16 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.052 | 0.06 | 0.06 | 0.062 | 0.064 | 0.067 | 0.072 | 0.071 | 0.069 | 0.07 | 0.069 | 0.078 | 0.084 | 0.058 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.048 | 0.047 | 0.046 | 0.047 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.052 | 0.06 | 0.06 | 0.062 | 0.064 | 0.067 | 0.072 | 0.071 | 0.069 | 0.07 | 0.069 | 0.078 | 0.084 | 0.058 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.048 | 0.047 | 0.046 | 0.047 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.052 | 0.06 | 0.06 | 0.062 | 0.064 | 0.067 | 0.072 | 0.071 | 0.069 | 0.07 | 0.069 | 0.078 | 0.084 | 0.058 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.048 | 0.047 | 0.046 | 0.047
| Ф-18 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001
| Ф-19 | 0.107 | 0.088 | 0.098 | 0.088 | 0.108 | 0.093 | 0.107 | 0.103 | 0.127 | 0.191 | 0.197 | 0.206 | 0.197 | 0.215 | 0.217 | 0.235 | 0.218 | 0.207 | 0.166 | 0.174 | 0.154 | 0.137 | 0.145 | 0.126 | 0.107 | 0.088 | 0.098 | 0.088 | 0.108 | 0.093 | 0.107 | 0.103 | 0.127 | 0.191 | 0.197 | 0.206 | 0.197 | 0.215 | 0.217 | 0.235 | 0.218 | 0.207 | 0.166 | 0.174 | 0.154 | 0.137 | 0.145 | 0.126 | 0.107 | 0.088 | 0.098 | 0.088 | 0.108 | 0.093 | 0.107 | 0.103 | 0.127 | 0.191 | 0.197 | 0.206 | 0.197 | 0.215 | 0.217 | 0.235 | 0.218 | 0.207 | 0.166 | 0.174 | 0.154 | 0.137 | 0.145 | 0.126
81 | В-35 Т-1 | 0.511 | 0.49 | 0.462 | 0.4585 | 0.455 | 0.462 | 0.518 | 0.609 | 0.7035 | 0.763 | 0.728 | 0.777 | 0.6615 | 0.602 | 0.616 | 0.6125 | 0.6475 | 0.6615 | 0.6405 | 0.7455 | 0.616 | 0.56 | 0.5425 | 0.5215 | 0.511 | 0.49 | 0.462 | 0.4585 | 0.455 | 0.462 | 0.518 | 0.609 | 0.7035 | 0.763 | 0.728 | 0.777 | 0.6615 | 0.602 | 0.616 | 0.6125 | 0.6475 | 0.6615 | 0.6405 | 0.7455 | 0.616 | 0.56 | 0.5425 | 0.5215 | 0.511 | 0.49 | 0.462 | 0.4585 | 0.455 | 0.462 | 0.518 | 0.609 | 0.7035 | 0.763 | 0.728 | 0.777 | 0.6615 | 0.602 | 0.616 | 0.6125 | 0.6475 | 0.6615 | 0.6405 | 0.7455 | 0.616 | 0.56 | 0.5425 | 0.5215
| В-35 Т-2 | 1.6415 | 1.484 | 1.372 | 1.3685 | 1.323 | 1.3335 | 1.4315 | 1.5505 | 1.659 | 1.6905 | 1.666 | 1.652 | 1.589 | 1.596 | 1.547 | 1.5645 | 1.526 | 1.547 | 1.624 | 1.687 | 1.652 | 1.7255 | 1.6485 | 1.575 | 1.6415 | 1.484 | 1.372 | 1.3685 | 1.323 | 1.3335 | 1.4315 | 1.5505 | 1.659 | 1.6905 | 1.666 | 1.652 | 1.589 | 1.596 | 1.547 | 1.5645 | 1.526 | 1.547 | 1.624 | 1.687 | 1.652 | 1.7255 | 1.6485 | 1.575 | 1.6415 | 1.484 | 1.372 | 1.3685 | 1.323 | 1.3335 | 1.4315 | 1.5505 | 1.659 | 1.6905 | 1.666 | 1.652 | 1.589 | 1.596 | 1.547 | 1.5645 | 1.526 | 1.547 | 1.624 | 1.687 | 1.652 | 1.7255 | 1.6485 | 1.575
| Ф-119 | 2.2754 | 1.889 | 1.8389 | 1.8865 | 1.9488 | 2.0073 | 1.9527 | 0.001584 | 0.001512 | 0.001584 | 0.001512 | 0.001512 | 1.2335 | 1.4514 | 1.4949 | 0.52063 | 0.001584 | 0.001512 | 0.001512 | 0.001584 | 0.001512 | 1.3564 | 1.425 | 1.4559 | 2.2754 | 1.889 | 1.8389 | 1.8865 | 1.9488 | 2.0073 | 1.9527 | 0.001584 | 0.001512 | 0.001584 | 0.001512 | 0.001512 | 1.2335 | 1.4514 | 1.4949 | 0.52063 | 0.001584 | 0.001512 | 0.001512 | 0.001584 | 0.001512 | 1.3564 | 1.425 | 1.4559 | 2.2754 | 1.889 | 1.8389 | 1.8865 | 1.9488 | 2.0073 | 1.9527 | 0.001584 | 0.001512 | 0.001584 | 0.001512 | 0.001512 | 1.2335 | 1.4514 | 1.4949 | 0.52063 | 0.001584 | 0.001512 | 0.001512 | 0.001584 | 0.001512 | 1.3564 | 1.425 | 1.4559
| Ф-224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-701 | 0.16241 | 0.1546 | 0.12487 | 0.11756 | 0.10924 | 0.10823 | 0.11554 | 0.14553 | 0.18446 | 0.19643 | 0.1982 | 0.20777 | 0.19996 | 0.19984 | 0.19429 | 0.17413 | 0.17892 | 0.17375 | 0.16456 | 0.16758 | 0.1793 | 0.18295 | 0.17703 | 0.15057 | 0.16241 | 0.1546 | 0.12487 | 0.11756 | 0.10924 | 0.10823 | 0.11554 | 0.14553 | 0.18446 | 0.19643 | 0.1982 | 0.20777 | 0.19996 | 0.19984 | 0.19429 | 0.17413 | 0.17892 | 0.17375 | 0.16456 | 0.16758 | 0.1793 | 0.18295 | 0.17703 | 0.15057 | 0.16241 | 0.1546 | 0.12487 | 0.11756 | 0.10924 | 0.10823 | 0.11554 | 0.14553 | 0.18446 | 0.19643 | 0.1982 | 0.20777 | 0.19996 | 0.19984 | 0.19429 | 0.17413 | 0.17892 | 0.17375 | 0.16456 | 0.16758 | 0.1793 | 0.18295 | 0.17703 | 0.15057
| Ф-707 | 0.12802 | 0.12586 | 0.12566 | 0.12571 | 0.12307 | 0.12413 | 0.1243 | 0.13536 | 0.13027 | 0.12917 | 0.1283 | 0.11945 | 0.11923 | 0.12055 | 0.12859 | 0.12821 | 0.12804 | 0.12888 | 0.1201 | 0.11904 | 0.1206 | 0.12941 | 0.12936 | 0.12938 | 0.12802 | 0.12586 | 0.12566 | 0.12571 | 0.12307 | 0.12413 | 0.1243 | 0.13536 | 0.13027 | 0.12917 | 0.1283 | 0.11945 | 0.11923 | 0.12055 | 0.12859 | 0.12821 | 0.12804 | 0.12888 | 0.1201 | 0.11904 | 0.1206 | 0.12941 | 0.12936 | 0.12938 | 0.12802 | 0.12586 | 0.12566 | 0.12571 | 0.12307 | 0.12413 | 0.1243 | 0.13536 | 0.13027 | 0.12917 | 0.1283 | 0.11945 | 0.11923 | 0.12055 | 0.12859 | 0.12821 | 0.12804 | 0.12888 | 0.1201 | 0.11904 | 0.1206 | 0.12941 | 0.12936 | 0.12938
| Ф-802 | 0.39463 | 0.34927 | 0.28652 | 0.2554 | 0.23839 | 0.23335 | 0.26347 | 0.33743 | 0.4032 | 0.42134 | 0.39236 | 0.40207 | 0.39199 | 0.38052 | 0.36779 | 0.36149 | 0.36515 | 0.3722 | 0.35759 | 0.36137 | 0.36464 | 0.41429 | 0.41467 | 0.38405 | 0.39463 | 0.34927 | 0.28652 | 0.2554 | 0.23839 | 0.23335 | 0.26347 | 0.33743 | 0.4032 | 0.42134 | 0.39236 | 0.40207 | 0.39199 | 0.38052 | 0.36779 | 0.36149 | 0.36515 | 0.3722 | 0.35759 | 0.36137 | 0.36464 | 0.41429 | 0.41467 | 0.38405 | 0.39463 | 0.34927 | 0.28652 | 0.2554 | 0.23839 | 0.23335 | 0.26347 | 0.33743 | 0.4032 | 0.42134 | 0.39236 | 0.40207 | 0.39199 | 0.38052 | 0.36779 | 0.36149 | 0.36515 | 0.3722 | 0.35759 | 0.36137 | 0.36464 | 0.41429 | 0.41467 | 0.38405
| Ф-808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11А | Ф-4 | 1.883 | 1.872 | 1.864 | 1.89 | 1.896 | 1.879 | 1.874 | 1.909 | 1.893 | 1.886 | 1.845 | 1.805 | 1.814 | 1.794 | 2.203 | 2.596 | 2.57 | 2.56 | 2.57 | 3.324 | 3.732 | 3.598 | 3.53 | 3.56
| Ф-5 | 0.02 | 0.019 | 0.019 | 0.02 | 0.019 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.022 | 0.025 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.022 | 0.023 | 0.023 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.02
| Ф-13 | 0.098 | 0.119 | 0.138 | 0.163 | 0.097 | 0.122 | 0.09 | 0.15 | 0.149 | 0.169 | 0.108 | 0.116 | 0.069 | 0.094 | 0.091 | 0.11 | 0.132 | 0.104 | 0.094 | 0.13 | 0.117 | 0.114 | 0.093 | 0.145
| Ф-17 | 0.487 | 0.512 | 0.514 | 0.522 | 0.485 | 0.49 | 0.491 | 0.529 | 0.628 | 0.789 | 0.941 | 0.975 | 0.942 | 0.937 | 0.888 | 0.871 | 0.71 | 0.602 | 0.597 | 0.579 | 0.578 | 0.55 | 0.544 | 0.542
| Ф-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-45 | 1.905 | 1.881 | 1.913 | 1.872 | 1.894 | 1.884 | 1.867 | 1.878 | 1.879 | 1.888 | 1.976 | 1.989 | 2.004 | 2.031 | 1.982 | 1.905 | 1.89 | 1.879 | 1.872 | 1.877 | 1.903 | 2.945 | 3.836 | 3.685
| Ф-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-49 | 0.079 | 0.08 | 0.081 | 0.082 | 0.081 | 0.08 | 0.081 | 0.081 | 0.083 | 0.084 | 0.083 | 0.085 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.085 | 0.085 | 0.084 | 0.081 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.08 | 0.08
| Ф-51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Ф-53 | 0.117 | 0.108 | 0.153 | 0.145 | 0.13 | 0.139 | 0.153 | 0.152 | 0.134 | 0.181 | 0.252 | 0.368 | 0.342 | 0.454 | 0.334 | 0.349 | 0.484 | 0.405 | 0.228 | 0.232 | 0.161 | 0.172 | 0.162 | 0.147
11Б | Ф-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.749 | 2.854 | 0 | 0 | 2.749 | 0 | 3.822 | 0 | 2.279 | 4.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.681
| Ф-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Ф-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-7 | 0.163 | 0.161 | 0.158 | 0.162 | 0.156 | 0.154 | 0.157 | 0.156 | 0.159 | 0.163 | 0.186 | 0.202 | 0.169 | 0.179 | 0.198 | 0.184 | 0.176 | 0.199 | 0.187 | 0.168 | 0.192 | 0.19 | 0.197 | 0.209
| Ф-9 | 0.011 | 0.011 | 0.013 | 0.013 | 0.01 | 0.01 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.474 | 1.502 | 1.499 | 1.498 | 1.496 | 1.496 | 1.495 | 1.495 | 1.493 | 1.493 | 1.494 | 1.491 | 1.492
| Ф-11 | 0.229 | 0.232 | 0.251 | 0.283 | 0.363 | 0.238 | 0.238 | 0.258 | 0.281 | 0.25 | 0.253 | 0.277 | 0.263 | 0.243 | 0.281 | 0.277 | 0.232 | 0.269 | 0.282 | 0.327 | 0.298 | 0.227 | 0.269 | 0.268
| Ф-12 | 0.916 | 0.92 | 0.918 | 0.923 | 0.985 | 0.929 | 0.923 | 0.921 | 0.92 | 0.922 | 0.918 | 0.919 | 0.919 | 0.92 | 0.92 | 0.925 | 0.858 | 0.776 | 0.773 | 0.759 | 0.769 | 0.772 | 0.774 | 0.777
| Ф-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-26 | 0.011418 | 0.011418 | 0.011418 | 0.011418 | 0.011418 | 0.011418 | 0.011418 | 0.011418 | 0.011418 | 0.011418 | 0.011418 | 0.011418 | 0.011418 | 0.011418 | 0.022836 | 0.011418 | 0.022836 | 0.011418 | 0.022836 | 0.011418 | 0.011418 | 0.011418 | 0.011418 | 0.011418
| Ф-27 | 0.051 | 0.052 | 0.05 | 0.05 | 0.051 | 0.048 | 0.054 | 0.053 | 0.051 | 0.065 | 0.079 | 0.08 | 0.078 | 0.077 | 0.067 | 0.069 | 0.06 | 0.058 | 0.054 | 0.055 | 0.058 | 0.051 | 0.053 | 0.054
| Ф-29 | 0.022836 | 0.022836 | 0.011418 | 0.011418 | 0.011418 | 0.011418 | 0.011418 | 0.011418 | 0.011418 | 0.034254 | 0.022836 | 0.022836 | 0.034254 | 0.022836 | 0.034254 | 0.034254 | 0.045672 | 0.034254 | 0.034254 | 0.034254 | 0.022836 | 0.022836 | 0.011418 | 0.011418
| Ф-31 | 3.068 | 3.112 | 3.13 | 2.99 | 2.123 | 2.412 | 3.066 | 2.903 | 2.136 | 1.478 | 1.336 | 1.346 | 1.325 | 1.311 | 1.364 | 1.145 | 0.993 | 1.433 | 1.669 | 1.008 | 0.958 | 0.99 | 0.996 | 1.091
| Ф-32 | 4.181 | 4.383 | 4.306 | 4.376 | 4.382 | 4.402 | 4.438 | 4.53 | 4.512 | 4.398 | 4.547 | 4.413 | 4.398 | 4.454 | 4.477 | 4.242 | 3.886 | 3.873 | 4.091 | 3.711 | 3.643 | 3.662 | 3.658 | 3.675
| Ф-42 | 0.028 | 0.035 | 0.032 | 0.019 | 0.038 | 0.023 | 0.034 | 0.038 | 0.035 | 0.028 | 0.073 | 0.047 | 0.043 | 0.021 | 0.026 | 0.024 | 0.02 | 0.013 | 0.01 | 0.016 | 0.013 | 0.012 | 0.018 | 0.02
| Ф-43 | 2.507 | 2.513 | 2.53 | 2.533 | 2.551 | 2.622 | 2.69 | 2.697 | 2.695 | 2.694 | 2.693 | 2.691 | 2.663 | 2.648 | 2.668 | 2.675 | 2.651 | 2.655 | 2.648 | 2.639 | 2.636 | 2.644 | 2.644 | 2.65
| Ф-44 | 1.198 | 1.17 | 1.314 | 1.192 | 1.158 | 1.251 | 1.323 | 1.316 | 1.166 | 1.261 | 1.336 | 1.28 | 1.17 | 1.248 | 1.342 | 1.327 | 1.145 | 1.14 | 1.261 | 1.316 | 1.272 | 1.259 | 1.137 | 1.25
| Ф-46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ШП-2 | 5.264 | 5.331 | 5.28 | 5.261 | 5.312 | 5.42 | 5.821 | 6.197 | 6.288 | 6.237 | 5.416 | 5.585 | 5.341 | 5.272 | 5.177 | 5.099 | 5.037 | 5.389 | 5.243 | 4.956 | 4.977 | 4.869 | 4.874 | 4.993
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора -
главный инженер Мурманского филиала ПАО "Россети Северо - Запад"
____________________ И.А. Исаев
" _____ " ___________ 2023 г.

## Реестр
приложение к пиьму
филиала АО "СО ЕЭС"Кольское РДУ
от 09.06.2023 №Р24-б1-III-19-862
Реестр потребителей, подключенных ко всем устройствам и комплексам противоаварийной автоматики (кроме АЧР)
№ п/п | Энергообъект (ПС№, ГЭС№, МТЭЦ) | Присоединения (оперативные названия присоединений) | Полное юридическое наименование потребителя | Мощность (МВт)
|  |  |  | 04:00 | 10:00 | 21:00
1 | ПС 5 | Ф-15, 22, 28 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | 1.7034 | 3.2697 | 1.6818
|  | Ф-16/1, 29/1 | ООО «ИнвестПроектЛимитед» | 0.612 | 0.82368 | 0.6984
|  | Ф-16/2, 29/2 | Мурманский транспортный филиал ПАО "ГМК "Норильский Никель" | 0.72367 | 0.80604 | 0.54929
|  | Ф-21/1, 24/1 | ООО "Портовое Снабжение" | 1.8272 | 2.5519 | 2.2408
|  | Ф- 27/2 | ЦССИ ФСО РФ в Мурманской области | 0.0333 | 0.05994 | 0.03708
|  | Ф- 21/2, 24/2, 27/1 | АО «МОЭСК» | 1.7838 | 2.7846 | 2.5754
2 | ПС 6 | М-19, 20 | АО «Мурманэнергосбыт» (ПС-306 ф.7,8) | 0.26 | 0.27 | 0.26
|  |  | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" (ПС-306 ф.33) | 0.026 | 0.043 | 0.061
|  |  | ФГУП «Атомфлот» (ПС-306 М-7, М-8) | 1.39 | 1.96 | 1.4
|  |  | Филиал «35 СРЗ» АО " ЦС "Звездочка" (ПС-306 ф.29,31,32) | 0.89 | 1.7 | 0.99
|  | М-38, 39 | (ПС-335 ф.23,24-резерв) | 0 | 0 | 0
|  |  | ИП Якимов А.Г. (ПС-335 ф.16) | 1.13 | 0.27 | 0.17
|  |  | АО «Электротранспорт» (ПС-335 ф.21,22) | 0.01 | 0.06 | 0.04
|  | М-19, 20, 38, 39, Ф-16, 30, 31, 43 | АО «МОЭСК» (ПС 335 ф. 4,5,7,8,14,15,17,18,19,20; ПС 306 ф.23,24,25,26,27,28,30,34; ПС 6 ф. 16,30,31,43) | 9.54 | 17.44 | 17.96
|  | Ф-27, 28 | ООО ПКФ завод «Ремстроймаш» | 0.63 | 1.4064 | 0.6828
|  | Ф-3, 52 | АО "Мурманэнергосбыт" | 0.49 | 0.73674 | 0.50922
|  | Ф-7, 8 | "Кронэнергосети" | 0.217 | 0.37062 | 0.28512
|  | Ф-9, 40 | ГОУП "Мурманскводоканал" | 0.0525 | 0.10638 | 0.10782
|  | Ф-10 | "Экспонефть" | 0.00216 | 0.00963 | 0.0081
|  | Ф-12, 45 | ООО "Базис-М" | 0.2 | 0.35892 | 0.22824
|  | Ф-13, 24 | ООО "Возрождение" | 0.14 | 0.28782 | 0.17217
|  | Ф-29 | ИП Мищук | 0.015 | 0.016245 | 0.01044
|  | Ф-44 | ООО "Байтекс" | 0.003 | 0.0048 | 0.00288
|  | Ф-48 | ИП Жданов И.И. | 0.119 | 0.30204 | 0.1452
|  | Ф-41, 4 | ОМТО УФСБ России по МО | 0.2 | 0.24318 | 0.20646
|  | Ф-46 | ООО "МПЗ Окраина" | 0.599 | 0.74304 | 0.6912
3 | ПС 20 | Ф- 26, 27, 32, 39 | АО «Кольская ГМК» «Печенганикель» | 0.208 | 0.274 | 0.21
|  | Ф- 33 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | 0.233 | 0.3764 | 0.3548
4 | ПС 20А | Ф-108, 109, 112, 115, 123 | АО «Кольская ГМК» «Печенганикель» | 0.033 | 0.034 | 0.032
5 | ПС 21 | М-50, ф-5 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | 1.622 | 2.234 | 1.919
|  | М-59, М-60, М-64, Ф-2, 3, 16, 18 | АО "Кольская ГМК"Рудник центральный, площадка Заполярный | 2.423 | 2.793 | 1.702
|  | М-105, 106 | ЭСУ "Заозерский" филиала АО "Оборонэнерго" (потребитель ПС-314, 318) | 1.8591 | 2.3787 | 2.023
|  |  | ПС-343 ОЖД филиала ОАО "РЖД" | 0.42094 | 0.52128 | 0.55696
|  | Ф-19, 4, 15 | АО "Кольский ГМК" Рудник северный, площадка Заполярный | 3.552 | 3.25 | 3.196
6 | ПС 81 | М-3 | ГОУСП "Тулома" (ПС 324 ф-7) | 0 | 0.11 | 0
|  |  | СРС (ПС 324 ф-3,13,15,17) | 0.12 | 0.16 | 0.11
|  |  | НДП "Лотта" (ПС 407 ф-3) | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  |  | СРС (ПС 407 ф-13) | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | М-4 | ИП Полищук Д.А., ООО "Эко-ойл" (ПС 324 ф-20) | 0 | 0 | 0
|  |  | СРС (ПС 324 ф-4,8,14,18) | 0.08 | 0.1 | 0.07
|  |  | ГОУСП "Тулома" (ПС 324 ф-16) | 0.12 | 0.14 | 0.11
|  |  | СОНТ "Юркино", ФГБОУ ВО "МГТУ" (ПС 401 ф-3) | 0.19 | 0.22 | 0.22
|  |  | т.б. "Фрегат" (ПС 401 ф-4) | 0.01 | 0.02 | 0
|  |  | ООО "Кольская сетавая компания", ДНТ "Лукоморье" (ПС 401 ф-5) | 0.04 | 0.04 | 0.06
|  |  | УФНС России по МО, б/о "Островок" (ПС 401 ф-8) | 0 | 0 | 0
|  |  | НДП "Крутой берег", "Твой дом" (ПС 401 ф-10) | 0.05 | 0.05 | 0.05
|  |  | ООО "Диалог", ИП Блинов Л.М. (ПС 401 ф-14) | 0 | 0 | 0
|  |  | ООО "Андромеда" (ПС 401 ф-15) | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  |  | Сев-Зап управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (ПС 401 ф-9) | 0.03 | 0.04 | 0.04
|  |  | СРС (ПС 402 ф-3) | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  |  | 10 СРЗ г. Полярный, т/б "Голубая бухта" (ПС 402 ф-5) | 0.01 | 0.02 | 0.02
|  |  | ООО "Лабиринт+", т/б "Север" (ПС 402 ф-6) | 0 | 0 | 0
|  |  | "М-Девелопмент", "35 СРЗ" АО "ЦС "Звездочка" (ПС 402 ф-7) | 0.06 | 0.08 | 0.07
|  |  | ДНП "Виру Айва", СОТ "Деревенька" (ПС 402 ф-8) | 0.03 | 0.04 | 0.03
|  |  | ПАО "Мурманский траловый флот" (ПС 407 ф-4) | 0 | 0 | 0
|  |  | СРС (ПС 407 ф-8,14) | 0 | 0 | 0
|  |  | НПЗД "Росток" (ПС 407 ф-16) | 0.01 | 0.02 | 0.02
6 |  | М-13 | ФКУ ИК-18 УФСИН России по МО (ПС-322 ф.13,15) | 0 | 0 | 0
|  |  | ООО "Норд-ойл-сервис" (ПС-322 ф.21) | 0 | 0 | 0
|  |  | АО «МОЭСК» (ПС-322 ф.9,17) | 0.19 | 0.29 | 0.29
|  |  | ООО "Мурмашинская тепловая компания", Пожарная часть, Жилфонд, Школа, Поликлиника (ПС-406 ф.5,15,17) | 0.04 | 0.07 | 0.06
|  |  | ПС-322 Ф-19 (фидер отключен, нет заключенного договора) | 0 | 0 | 0
|  | М-14 | Жилфонд, котельная (ПС-321 ф.18) | 0.05 | 0.08 | 0.12
|  |  | ГОУП "Мурманскводоканал", Жилфонд, Детский дом, Сбербанк, Котельная (ПС-321 ф.16,26) | 0.3 | 0.35 | 0.33
|  |  | ООО "Промгражданстрой" (ПС-321 ф.4) | 0 | 0 | 0
|  |  | ООО "Нордэнергомонтаж" (ПС-321 ф.8) | 0.00432 | 0.01422 | 0.00594
|  |  | ЗАО «Нефтеперевалочная база «Причальное» (ПС-321 ф.20) | 0 | 0 | 0
|  |  | ООО "Фалькон" (ПС-321 ф.24) | 0.00396 | 0.00864 | 0.00228
|  |  | ООО "Верхнетуломская тепловая компания" (ПС-391 2с 6 кВ) | 0.3 | 0.35 | 0.47
|  | Ф-119,224 | МУП с.п. Тулома Кольского р-на «Управление ЖКХ» | 1.9488 | 0.09 | 1.4
|  | Ф-701,707,802,808 | СРС | 0.47 | 0.72 | 0.73
7 | ПС 53 | М-28, 29 | ООО "Севертранс" (ПС-338 ф.9,20) | 0.08286 | 0.20256 | 0.17862
|  |  | ООО "ФинСан" (ПС-338 ф.5,28) | 0.2754 | 0.50814 | 0.39618
|  |  | АО «Электротранспорт» (ПС-338 ф 22,23) | 0.01485 | 0.12276 | 0.08343
|  |  | ИП Хлебушкин (ПС-338 ф.25, 30) | 0.00378 | 0.02916 | 0.00684
|  |  | ООО "Лабиринт +" (ПС-338 ф.8) | 0.10323 | 0.24768 | 0.13896
|  |  | ООО «Огни Мурманска-Спорт» (ПС-338 ф.24) | 0.0909 | 0.11412 | 0.08856
|  |  | ООО "Кристи" ТРЦ "Форум" (ПС-338 ф.26,27) | 0.11565 | 0.38241 | 0.23643
|  |  | ММБУ "Управление дорожного хоз-ва" (ПС-338 ф.3) | 0.2373 | 0.4899 | 0.49056
|  |  | АО «МОЭСК» (ПС-338 ф.4,6,7,11,16,21 ) | 2.5338 | 4.2192 | 4.7529
|  | Ф-20, 21 | АО «Электротранспорт», | 0.00588 | 0.17148 | 0.11664
|  | Ф-5 | СРС | 0.04 | 0.08 | 0.05
|  | Ф-7,8 | АО "МОЭСК" | 1.9963 | 3.3192 | 3.5743
8 | ПС 11А | Ф-5, 17, 20, 22, 40, 49, 4, 45 | АО "Кольская ГМК" | 4.375 | 4.87 | 7.191
|  | Ф-13, 53 | АО "Мончегорские электрические сети" | 0.227 | 0.36 | 0.286
|  | Ф-51 | АО "Оборонэнерго" | 0 | 0.01 | 0.01
9 | ПС 11Б | Ф-22, 28 | АО "Кольская ГМК" | 0 | 2.749 | 0
10 | ПС 30 | Ф- 2, 25, 26, 29 | ОР "МГЭС" | 0.02 | 0.03 | 0.03
|  | Ф-7,9,11,12,27,31,32,42,43,44,46, ШП-2 | АО "ОЛКОН" | 17.13 | 16.86 | 16.17
11 | М-108 | ПС 322 ф-4 | ГОУП "Мурманскводоканал" | 0.05895 | 0.07857 | 0.07542
|  | ПС 322 ф-6,16 | АО «МОЭСК» | 0.13262 | 0.21737 | 0.20138
|  | ПС 322 ф-18 | ФКУ ИК-18 УФСИН России по МО | 0.34898 | 0.63788 | 0.42437
|  | ПС 322 ф-20 | ООО "Норд-ойл-сервис" | 0.042912 | 0.052416 | 0.025776
|  | ПС 406 ф-4,6,16,18 | ООО "Мурмашинская тепловая компания", Пожарная часть, Жилфонд, Школа, Поликлиника | 0.3591 | 0.65667 | 0.711
12 | М-107 | ПС 321 ф-3 | ООО "Промгражданстрой" | 0.00324 | 0.0033 | 0.00216
|  | ПС 321 ф-19 | ЗАО «Нефтеперевалочная база «Причальное» | 0.003825 | 0.009 | 0.003285
|  | ПС 321 ф-7,15,17,23 | ГОУП "Мурманскводоканал", Жилфонд, Детский дом, Сбербанк, Котельная | 0.2088 | 0.2511 | 0.27144
|  | ПС 391 1 с 6 кВ | ООО "Верхнетуломская тепловая компания" | 0 | 0 | 0
13 | ПС 40А | Ф-16 (оперативно введено) | АО "Ковдорский ГОК" | 14.63 | 14.398 | 13.637
|  | Ф-39 (оперативно не введено) | АО "Ковдорский ГОК" | 14.416 | 14.058 | 15.363