## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Новатор | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 35 кВ Новатор | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Новатор | [11 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Новатор ТСН 1 ао RS | 10 Новатор Т 1 ап RS | 10 Новатор Т 2 ап RS | 10 Новатор-Лесопункт ао RS | 10 Новатор-Показатель ао RS | 10 Новатор-Поселок ао RS | 10 Новатор-Свеза-Новатор ао RS | 10 Новатор-Свеза-Новатор ап RS | 10 Новатор-ФМК 1 ао RS | 10 Новатор-ФМК 1 ап RS | 10 Новатор-ФМК 2 ао RS | 10 Новатор-ФМК 2 ап RS
00:00 - 00:30 | 0.18 | 1334.4 | 258 | 174.8 | 43.6 | 212.8 | 0 | 0 | 1159.2 | 0 | 0 | 0
00:30 - 01:00 | 0.16 | 1342.8 | 246 | 173.6 | 42.4 | 201.2 | 0 | 0 | 1168.8 | 0 | 0 | 0
01:00 - 01:30 | 0.18 | 1320 | 218.4 | 180 | 40.8 | 176 | 0 | 0 | 1138.4 | 0 | 0 | 0
01:30 - 02:00 | 0.18 | 1341.6 | 202.8 | 177.6 | 41.2 | 160 | 0 | 0 | 1164.8 | 0 | 0 | 0
02:00 - 02:30 | 0.16 | 1326 | 192 | 180 | 40 | 151.6 | 0 | 0 | 1144.8 | 0 | 0 | 0
02:30 - 03:00 | 0.18 | 1328.4 | 178.8 | 178 | 32.8 | 144.8 | 0 | 0 | 1150.4 | 0 | 0 | 0
03:00 - 03:30 | 0.16 | 1333.2 | 183.6 | 178.4 | 33.6 | 147.6 | 0 | 0 | 1155.2 | 0 | 0 | 0
03:30 - 04:00 | 0.18 | 1328.4 | 175.2 | 172.8 | 32.4 | 142.4 | 0 | 0 | 1155.2 | 0 | 0 | 0
04:00 - 04:30 | 0.18 | 1321.2 | 180 | 177.2 | 35.2 | 143.6 | 0 | 0 | 1144 | 0 | 0 | 0
04:30 - 05:00 | 0.16 | 1316.4 | 182.4 | 149.2 | 33.6 | 147.2 | 0 | 0 | 1167.2 | 0 | 0 | 0
05:00 - 05:30 | 0.18 | 1312.8 | 195.6 | 138.4 | 38 | 156.8 | 0 | 0 | 1172.8 | 0 | 0 | 0
06:30 - 06:00 | 0.18 | 1322.4 | 218.4 | 135.2 | 36.8 | 179.2 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 0 | 0
06:00 - 06:30 | 0.16 | 1293.6 | 259.2 | 136 | 44 | 213.2 | 0 | 0 | 1158.4 | 0 | 0 | 0
06:30 - 07:00 | 0.18 | 1285.2 | 285.6 | 125.6 | 42.4 | 241.2 | 0 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0
07:00 - 07:30 | 0.18 | 1267.2 | 314.4 | 139.2 | 46.8 | 265.6 | 0 | 0 | 1127.2 | 0 | 0 | 0
07:30 - 08:00 | 0.16 | 1267.2 | 327.6 | 174 | 44.8 | 280.8 | 0 | 0 | 1093.6 | 0 | 0 | 0
08:00 - 08:30 | 0.18 | 1700.4 | 360 | 542 | 75.2 | 282 | 0 | 0 | 1160.8 | 0 | 0 | 0
08:30 - 09:00 | 0.18 | 1869.6 | 379.2 | 685.6 | 91.2 | 284.8 | 0 | 0 | 1184.8 | 0 | 0 | 0
09:00 - 09:30 | 0.18 | 1908 | 361.2 | 742.4 | 72.4 | 287.2 | 0 | 0 | 1168 | 0 | 0 | 0
9:30 - 10:00 | 0.16 | 1912.8 | 308.4 | 755.2 | 52.4 | 253.2 | 0 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0
10:00 - 10:30 | 0.18 | 1890 | 333.6 | 729.6 | 82.8 | 249.2 | 0 | 0 | 1161.6 | 0 | 0 | 0
10:30 - 11:00 | 0.18 | 1935.6 | 363.6 | 784 | 87.6 | 272.8 | 0 | 0 | 1153.6 | 0 | 0 | 0
11:00 - 11:30 | 0.18 | 1908 | 378 | 757.6 | 84.4 | 291.2 | 0 | 0 | 1151.2 | 0 | 0 | 0
11:30 - 12:00 | 0.16 | 1748.4 | 339.6 | 581.2 | 83.6 | 254 | 0 | 0 | 1167.2 | 0 | 0 | 0
12:00 - 12:30 | 0.18 | 1389.6 | 312 | 200.8 | 48.4 | 261.2 | 0 | 0 | 1189.6 | 0 | 0 | 0
12:30 - 13:00 | 0.18 | 1656 | 345.6 | 487.6 | 80 | 264 | 0 | 0 | 1168 | 0 | 0 | 0
13:00 - 13:30 | 0.16 | 1934.4 | 368.4 | 780.8 | 86.4 | 280 | 0 | 0 | 1156.8 | 0 | 0 | 0
13:30 - 14:00 | 0.18 | 1822.8 | 375.6 | 632.8 | 78.8 | 293.2 | 0 | 0 | 1191.2 | 0 | 0 | 0
14:00 - 14:30 | 0.18 | 1810.8 | 391.2 | 611.6 | 88 | 301.2 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0
14:30 - 15:00 | 0.18 | 1959.6 | 362.4 | 742.8 | 54.4 | 305.2 | 0 | 0 | 1218.4 | 0 | 0 | 0
15:00 - 15:30 | 0.18 | 1912.8 | 372 | 719.6 | 94 | 275.2 | 0 | 0 | 1196 | 0 | 0 | 0
15:30 - 16:00 | 0.18 | 1926 | 361.2 | 758.4 | 82.4 | 276.8 | 0 | 0 | 1168 | 0 | 0 | 0
16:00 - 16:30 | 0.16 | 1783.2 | 384 | 621.2 | 90.8 | 290.8 | 0 | 0 | 1166.4 | 0 | 0 | 0
16:30 - 17:00 | 0.18 | 1662 | 396 | 476.4 | 87.6 | 305.2 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 0 | 0
17:00 - 17:30 | 0.18 | 1371.6 | 421.2 | 165.6 | 98.4 | 320.4 | 0 | 0 | 1207.2 | 0 | 0 | 0
17:30 - 18:00 | 0.18 | 1555.2 | 404.4 | 350.4 | 82 | 319.2 | 0 | 0 | 1205.6 | 0 | 0 | 0
18:00 - 18:30 | 0.18 | 1578 | 385.2 | 409.6 | 54.4 | 328.4 | 0 | 0 | 1168.8 | 0 | 0 | 0
18:30 - 19:00 | 0.18 | 1638 | 380.4 | 462.4 | 52.4 | 326 | 0 | 0 | 1177.6 | 0 | 0 | 0
19:00 - 19:30 | 0.18 | 1597.2 | 381.6 | 452 | 50.4 | 328 | 0 | 0 | 1146.4 | 0 | 0 | 0
19:30 - 20:00 | 0.18 | 1544.4 | 378 | 487.2 | 54.4 | 321.2 | 0 | 0 | 1058.4 | 0 | 0 | 0
20:00 - 20:30 | 0.18 | 1563.6 | 380.4 | 434 | 57.6 | 319.6 | 0 | 0 | 1130.4 | 0 | 0 | 0
20:30 - 21:00 | 0.18 | 1408.8 | 385.2 | 236 | 53.2 | 329.6 | 0 | 0 | 1173.6 | 0 | 0 | 0
21:00 - 21:30 | 0.18 | 1294.8 | 376.8 | 134.8 | 48.8 | 325.2 | 0 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0
21:30 - 22:00 | 0.18 | 1297.2 | 367.2 | 132.8 | 48.8 | 315.2 | 0 | 0 | 1164.8 | 0 | 0 | 0
22:00 - 22:30 | 0.18 | 1297.2 | 356.4 | 138.4 | 57.6 | 296.4 | 0 | 0 | 1159.2 | 0 | 0 | 0
22:30 - 23:00 | 0.18 | 1345.2 | 344.4 | 139.2 | 53.6 | 288.4 | 0 | 0 | 1205.6 | 0 | 0 | 0
23:00 - 23:30 | 0.18 | 1316.4 | 321.6 | 154.8 | 53.2 | 266.8 | 0 | 0 | 1163.2 | 0 | 0 | 0
23:30 - 00:00 | 0.18 | 1323.6 | 288 | 176.8 | 51.6 | 233.6 | 0 | 0 | 1146.4 | 0 | 0 | 0
Сумма | 8.44 | 73902 | 15280.8 | 18073.6 | 2865.2 | 12309.2 | 0 | 0 | 55864.8 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Новатор |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч