## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Ломоватка | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 35 кВ Ломоватка | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Ломоватка | [6 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Ломоватка ТСН 1 ао RS | 10 Ломоватка Т 1 ао RS | 10 Ломоватка Т 1 ап RS | 10 Ломоватка-Н.Склад ао RS | 10 Ломоватка-Пихтово ао RS | 10 Ломоватка-Поселок ао RS | 10 Ломоватка-Поселок ап RS
00:00 - 00:30 | 0.144 | 0 | 75.2 | 23.6 | 14.4 | 37.2 | 0
00:30 - 01:00 | 0.136 | 0 | 77.2 | 24.2 | 13.2 | 40 | 0
01:00 - 01:30 | 0.144 | 0 | 72 | 23 | 12.6 | 36.4 | 0
01:30 - 02:00 | 0.144 | 0 | 71.6 | 23.6 | 11.8 | 36.2 | 0
02:00 - 02:30 | 0.136 | 0 | 70.4 | 23.4 | 12 | 35.4 | 0
02:30 - 03:00 | 0.144 | 0 | 71.2 | 22.6 | 12 | 36.8 | 0
03:00 - 03:30 | 0.136 | 0 | 70.4 | 21.6 | 11.8 | 37 | 0
03:30 - 04:00 | 0.144 | 0 | 68 | 21.6 | 11.6 | 35.2 | 0
04:00 - 04:30 | 0.136 | 0 | 71.2 | 23.2 | 12.2 | 35.8 | 0
04:30 - 05:00 | 0.144 | 0 | 82.4 | 30 | 13.6 | 39 | 0
05:00 - 05:30 | 0.144 | 0 | 87.6 | 30.4 | 16.2 | 41 | 0
06:30 - 06:00 | 0.144 | 0 | 90.4 | 30.2 | 17.8 | 42.8 | 0
06:00 - 06:30 | 0.136 | 0 | 99.6 | 36.2 | 18.8 | 44.6 | 0
06:30 - 07:00 | 0.144 | 0 | 112.4 | 33.2 | 16 | 63.4 | 0
07:00 - 07:30 | 0.144 | 0 | 128.8 | 37 | 19.4 | 72.4 | 0
07:30 - 08:00 | 0.248 | 0 | 126.8 | 38.6 | 22.8 | 65.8 | 0
08:00 - 08:30 | 0.432 | 0 | 123.2 | 39 | 21.8 | 62.8 | 0
08:30 - 09:00 | 0.328 | 0 | 108 | 31.6 | 20 | 56.4 | 0
09:00 - 09:30 | 0.336 | 0 | 131.2 | 35.4 | 21 | 74.8 | 0
9:30 - 10:00 | 0.336 | 0 | 131.2 | 44 | 20.6 | 66.8 | 0
10:00 - 10:30 | 0.232 | 0 | 132.4 | 43.4 | 21 | 68 | 0
10:30 - 11:00 | 0.144 | 0 | 130.4 | 37.6 | 23 | 70.2 | 0
11:00 - 11:30 | 0.136 | 0 | 124.8 | 39.2 | 19.6 | 66.2 | 0
11:30 - 12:00 | 0.144 | 0 | 120.4 | 36.8 | 22.2 | 61.6 | 0
12:00 - 12:30 | 0.136 | 0 | 118.8 | 31.6 | 24.6 | 63 | 0
12:30 - 13:00 | 0.144 | 0 | 131.6 | 34.4 | 25.2 | 72.4 | 0
13:00 - 13:30 | 0.136 | 0 | 127.2 | 35.4 | 23 | 68.6 | 0
13:30 - 14:00 | 0.144 | 0 | 127.2 | 33.8 | 22.4 | 71 | 0
14:00 - 14:30 | 0.136 | 0 | 122 | 33.6 | 21.6 | 67.2 | 0
14:30 - 15:00 | 0.144 | 0 | 114 | 30.4 | 19.8 | 64 | 0
15:00 - 15:30 | 0.144 | 0 | 111.2 | 30.2 | 20.4 | 60.6 | 0
15:30 - 16:00 | 0.136 | 0 | 120 | 40.6 | 23.4 | 56.2 | 0
16:00 - 16:30 | 0.144 | 0 | 114.8 | 39.4 | 23.8 | 52 | 0
16:30 - 17:00 | 0.136 | 0 | 120.4 | 39 | 22 | 59.4 | 0
17:00 - 17:30 | 0.144 | 0 | 124 | 36.8 | 23.8 | 63.6 | 0
17:30 - 18:00 | 0.136 | 0 | 116.4 | 32.8 | 22.6 | 61.4 | 0
18:00 - 18:30 | 0.144 | 0 | 112 | 34 | 20.2 | 58 | 0
18:30 - 19:00 | 0.136 | 0 | 114.8 | 33.8 | 18.6 | 62.8 | 0
19:00 - 19:30 | 0.144 | 0 | 119.2 | 36.6 | 20.8 | 61.8 | 0
19:30 - 20:00 | 0.136 | 0 | 121.6 | 40 | 20.2 | 61.6 | 0
20:00 - 20:30 | 0.144 | 0 | 120 | 39.8 | 22.8 | 57.8 | 0
20:30 - 21:00 | 0.136 | 0 | 117.2 | 37.2 | 24 | 56 | 0
21:00 - 21:30 | 0.136 | 0 | 110.4 | 34 | 21.6 | 55.4 | 0
21:30 - 22:00 | 0.144 | 0 | 106 | 33 | 18.6 | 54.4 | 0
22:00 - 22:30 | 0.144 | 0 | 107.2 | 33.8 | 19 | 54.8 | 0
22:30 - 23:00 | 0.136 | 0 | 94.4 | 28.4 | 16.8 | 48.8 | 0
23:00 - 23:30 | 0.144 | 0 | 92 | 28.6 | 16.2 | 47.6 | 0
23:30 - 00:00 | 0.136 | 0 | 84 | 25.6 | 16 | 42.4 | 0
Сумма | 7.816 | 0 | 5123.2 | 1572.2 | 912.8 | 2646.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Ломоватка |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч