## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Кузино | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 35 кВ Кузино | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Кузино | [12 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Кузино ТСН 1 ао RS | 10 Кузино Т 1 ап RS | 10 Кузино Т 2 ап RS | 10 Кузино-Аристово ао RS | 10 Кузино-Козлово ао RS | 10 Кузино-Кривая Береза ао RS | 10 Кузино-Кривая Береза ап RS | 10 Кузино-Максимово ао RS | 10 Кузино-Максимово ап RS | 10 Кузино-Мех.завод 1 ао RS | 10 Кузино-Мех.завод 2 ао RS | 10 Кузино-Парфеново ао RS | 10 Кузино-Парфеново ап RS
00:00 - 00:30 | 0.296 | 148 | 0 | 13.6 | 30.2 | 13.6 | 0 | 0.6 | 0 | 13.6 | 44.8 | 30.9 | 0
00:30 - 01:00 | 0.288 | 139.2 | 0 | 12 | 30.6 | 12.8 | 0 | 0.6 | 0 | 13.2 | 40.4 | 29.1 | 0
01:00 - 01:30 | 0.296 | 135.2 | 0 | 11.2 | 27.8 | 12.4 | 0 | 0.4 | 0 | 14 | 40.8 | 28.8 | 0
01:30 - 02:00 | 0.288 | 136.8 | 0 | 11.8 | 27 | 13.6 | 0 | 0.6 | 0 | 14 | 42 | 27.9 | 0
02:00 - 02:30 | 0.296 | 132.8 | 0 | 12 | 27.8 | 10.8 | 0 | 0.6 | 0 | 12.8 | 40.8 | 28.2 | 0
02:30 - 03:00 | 0.288 | 131.2 | 0 | 11.4 | 27.8 | 11.4 | 0 | 0.6 | 0 | 13.2 | 38 | 27.9 | 0
03:00 - 03:30 | 0.296 | 131.2 | 0 | 12 | 26.4 | 11 | 0 | 0.6 | 0 | 14 | 38.4 | 28.8 | 0
03:30 - 04:00 | 0.288 | 133.6 | 0 | 12 | 28.2 | 11.6 | 0 | 0.6 | 0 | 13.6 | 37.2 | 30.3 | 0
04:00 - 04:30 | 0.296 | 133.6 | 0 | 12.6 | 28.2 | 10.4 | 0 | 0.6 | 0 | 12.8 | 40 | 28.8 | 0
04:30 - 05:00 | 0.288 | 139.2 | 0 | 13.2 | 28.2 | 11 | 0 | 0.6 | 0 | 14.4 | 42 | 30 | 0
05:00 - 05:30 | 0.296 | 147.2 | 0 | 13.8 | 30 | 11.6 | 0 | 0.8 | 0 | 14 | 44.4 | 31.5 | 0
06:30 - 06:00 | 0.288 | 164 | 0 | 17.2 | 39.2 | 11 | 0 | 0.4 | 0 | 14.4 | 48.4 | 33.9 | 0
06:00 - 06:30 | 0.296 | 181.6 | 0 | 17.4 | 41.2 | 11.6 | 0 | 0.6 | 0 | 15.2 | 58 | 37.2 | 0
06:30 - 07:00 | 0.288 | 200 | 0 | 18.2 | 39.4 | 13 | 0 | 0.6 | 0 | 24.4 | 65.2 | 38.7 | 0
07:00 - 07:30 | 0.296 | 210.4 | 0 | 19.8 | 43 | 11.8 | 0 | 1 | 0 | 26 | 68.8 | 39.3 | 0
07:30 - 08:00 | 0.288 | 244.8 | 0 | 20.6 | 43.8 | 15.2 | 0 | 1 | 0 | 34.4 | 80 | 49.2 | 0
08:00 - 08:30 | 0.296 | 304 | 0 | 20.4 | 50.2 | 14.6 | 0 | 0.8 | 0 | 29.6 | 77.2 | 110.4 | 0
08:30 - 09:00 | 0.288 | 380.8 | 0 | 22.6 | 51.2 | 17 | 0 | 0.6 | 0 | 33.2 | 85.2 | 171 | 0
09:00 - 09:30 | 0.288 | 349.6 | 0 | 23.8 | 52.4 | 15.8 | 0 | 0.6 | 0 | 32.4 | 84.4 | 139.5 | 0
9:30 - 10:00 | 0.296 | 332 | 0 | 21.2 | 52 | 21 | 0 | 0.6 | 0 | 36.4 | 79.2 | 121.5 | 0
10:00 - 10:30 | 0.288 | 304.8 | 0 | 20.8 | 46.2 | 22.4 | 0 | 0.6 | 0 | 39.6 | 84.8 | 90 | 0
10:30 - 11:00 | 0.296 | 331.2 | 0 | 20.2 | 44.2 | 19.8 | 0 | 0.6 | 0 | 40 | 83.6 | 121.8 | 0
11:00 - 11:30 | 0.288 | 371.2 | 0 | 18.8 | 44 | 22.6 | 0 | 0.4 | 0 | 32.4 | 87.6 | 164.1 | 0
11:30 - 12:00 | 0.296 | 219.2 | 0 | 17.6 | 33.6 | 23.2 | 0 | 0.6 | 0 | 22 | 69.6 | 52.2 | 0
12:00 - 12:30 | 0.288 | 170.4 | 0 | 19.2 | 36.2 | 23.4 | 0 | 0.6 | 0 | 20.4 | 69.2 | 0 | 0
12:30 - 13:00 | 0.288 | 180.8 | 0 | 20 | 38.2 | 19.6 | 0 | 0.6 | 0 | 22.8 | 80 | 0 | 0
13:00 - 13:30 | 0.296 | 180 | 0 | 19 | 36.8 | 19 | 0 | 0.6 | 0 | 22 | 82 | 0 | 0
13:30 - 14:00 | 0.36 | 186.4 | 0 | 17.8 | 35.6 | 20.6 | 0 | 0.6 | 0 | 26 | 83.6 | 1.5 | 0
14:00 - 14:30 | 0.36 | 198.4 | 0 | 20.4 | 36.8 | 16.4 | 0 | 0.6 | 0 | 24 | 78.8 | 21 | 0
14:30 - 15:00 | 0.296 | 222.4 | 0 | 20.4 | 39.8 | 18.2 | 0 | 0.6 | 0 | 31.2 | 73.2 | 38.7 | 0
15:00 - 15:30 | 0.288 | 221.6 | 0 | 18.8 | 45 | 20 | 0 | 0.6 | 0 | 26.8 | 74.4 | 35.7 | 0
15:30 - 16:00 | 0.296 | 228.8 | 0 | 17.4 | 39.8 | 18.2 | 0 | 0.6 | 0 | 26.8 | 97.2 | 28.8 | 0
16:00 - 16:30 | 0.288 | 227.2 | 0 | 17.4 | 39.8 | 14.6 | 0 | 0.4 | 0 | 27.2 | 98.4 | 29.4 | 0
16:30 - 17:00 | 0.296 | 243.2 | 0 | 17.8 | 44.2 | 12.8 | 0 | 0.6 | 0 | 27.2 | 90.8 | 48.6 | 0
17:00 - 17:30 | 0.288 | 231.2 | 0 | 19.2 | 45.2 | 14.8 | 0 | 0.8 | 0 | 27.6 | 77.6 | 46.5 | 0
17:30 - 18:00 | 0.288 | 232.8 | 0 | 20.8 | 42 | 13.8 | 0 | 0.6 | 0 | 25.6 | 84 | 45.9 | 0
18:00 - 18:30 | 0.296 | 225.6 | 0 | 21 | 44 | 12.6 | 0 | 0.6 | 0 | 21.6 | 80 | 45.3 | 0
18:30 - 19:00 | 0.288 | 224.8 | 0 | 22.6 | 42 | 14.6 | 0 | 0.6 | 0 | 21.6 | 81.6 | 41.7 | 0
19:00 - 19:30 | 0.296 | 223.2 | 0 | 21.8 | 42 | 13.2 | 0 | 0.4 | 0 | 20.4 | 79.2 | 45.9 | 0
19:30 - 20:00 | 0.288 | 222.4 | 0 | 25.6 | 40.8 | 13.8 | 0 | 0.6 | 0 | 19.2 | 79.6 | 42.3 | 0
20:00 - 20:30 | 0.296 | 216 | 0 | 22.8 | 39 | 13.4 | 0 | 0.6 | 0 | 19.2 | 80.4 | 41.1 | 0
20:30 - 21:00 | 0.288 | 221.6 | 0 | 26.4 | 39.4 | 11.8 | 0 | 0.6 | 0 | 22 | 78.4 | 42.3 | 0
21:00 - 21:30 | 0.296 | 217.6 | 0 | 22.4 | 36 | 12 | 0 | 0.6 | 0 | 23.6 | 81.6 | 41.4 | 0
21:30 - 22:00 | 0.288 | 198.4 | 0 | 21.8 | 35 | 11.8 | 0 | 0.6 | 0 | 21.2 | 70 | 38.4 | 0
22:00 - 22:30 | 0.288 | 194.4 | 0 | 22.2 | 35.8 | 14.4 | 0 | 0.6 | 0 | 20.4 | 65.6 | 35.4 | 0
22:30 - 23:00 | 0.296 | 184 | 0 | 19 | 34.4 | 14.8 | 0 | 0.6 | 0 | 19.2 | 56.8 | 38.4 | 0
23:00 - 23:30 | 0.296 | 168.8 | 0 | 16.8 | 33.2 | 14 | 0 | 0.6 | 0 | 15.6 | 53.2 | 36.6 | 0
23:30 - 00:00 | 0.288 | 156 | 0 | 16 | 31.2 | 12.6 | 0 | 0.6 | 0 | 14 | 47.6 | 33 | 0
Сумма | 14.144 | 10077.6 | 0 | 880.8 | 1824.8 | 719.6 | 0 | 29.2 | 0 | 1075.2 | 3264 | 2268.9 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Кузино |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч