## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Новатор | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Новатор | [11 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Новатор ТСН 1 ао RS | 10 Новатор Т 1 ап RS | 10 Новатор Т 2 ап RS | 10 Новатор-Лесопункт ао RS | 10 Новатор-Показатель ао RS | 10 Новатор-Поселок ао RS | 10 Новатор-Свеза-Новатор ао RS | 10 Новатор-Свеза-Новатор ап RS | 10 Новатор-ФМК 1 ао RS | 10 Новатор-ФМК 1 ап RS | 10 Новатор-ФМК 2 ао RS | 10 Новатор-ФМК 2 ап RS
00 - 01 | 0.17 | 1338.6 | 252 | 174.2 | 43 | 207 | 0 | 0 | 1164 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 0.18 | 1330.8 | 210.6 | 178.8 | 41 | 168 | 0 | 0 | 1151.6 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 0.17 | 1327.2 | 185.4 | 179 | 36.4 | 148.2 | 0 | 0 | 1147.6 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 0.17 | 1330.8 | 179.4 | 175.6 | 33 | 145 | 0 | 0 | 1155.2 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 0.17 | 1318.8 | 181.2 | 163.2 | 34.4 | 145.4 | 0 | 0 | 1155.6 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 0.18 | 1317.6 | 207 | 136.8 | 37.4 | 168 | 0 | 0 | 1180.4 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 0.17 | 1289.4 | 272.4 | 130.8 | 43.2 | 227.2 | 0 | 0 | 1159.2 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 0.17 | 1267.2 | 321 | 156.6 | 45.8 | 273.2 | 0 | 0 | 1110.4 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 0.18 | 1785 | 369.6 | 613.8 | 83.2 | 283.4 | 0 | 0 | 1172.8 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 0.17 | 1910.4 | 334.8 | 748.8 | 62.4 | 270.2 | 0 | 0 | 1164 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 0.18 | 1912.8 | 348.6 | 756.8 | 85.2 | 261 | 0 | 0 | 1157.6 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 0.17 | 1828.2 | 358.8 | 669.4 | 84 | 272.6 | 0 | 0 | 1159.2 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 0.18 | 1522.8 | 328.8 | 344.2 | 64.2 | 262.6 | 0 | 0 | 1178.8 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 0.17 | 1878.6 | 372 | 706.8 | 82.6 | 286.6 | 0 | 0 | 1174 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 0.18 | 1885.2 | 376.8 | 677.2 | 71.2 | 303.2 | 0 | 0 | 1209.2 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 0.18 | 1919.4 | 366.6 | 739 | 88.2 | 276 | 0 | 0 | 1182 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 0.17 | 1722.6 | 390 | 548.8 | 89.2 | 298 | 0 | 0 | 1177.2 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 0.18 | 1463.4 | 412.8 | 258 | 90.2 | 319.8 | 0 | 0 | 1206.4 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 0.18 | 1608 | 382.8 | 436 | 53.4 | 327.2 | 0 | 0 | 1173.2 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 0.18 | 1570.8 | 379.8 | 469.6 | 52.4 | 324.6 | 0 | 0 | 1102.4 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 0.18 | 1486.2 | 382.8 | 335 | 55.4 | 324.6 | 0 | 0 | 1152 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 0.18 | 1296 | 372 | 133.8 | 48.8 | 320.2 | 0 | 0 | 1162.4 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 0.18 | 1321.2 | 350.4 | 138.8 | 55.6 | 292.4 | 0 | 0 | 1182.4 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 0.18 | 1320 | 304.8 | 165.8 | 52.4 | 250.2 | 0 | 0 | 1154.8 | 0 | 0 | 0
Сумма | 4.22 | 36951 | 7640.4 | 9036.8 | 1432.6 | 6154.6 | 0 | 0 | 27932.4 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новатор |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч