## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Макарово | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Макарово | [14 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Макарово ТСН 1 ао RS | 0,4 Макарово ТСН 2 ао RS | 10 Макарово Т 1 ао RS | 10 Макарово Т 1 ап RS | 10 Макарово Т 2 ао RS | 10 Макарово Т 2 ап RS | 10 Макарово-Блохино ао RS | 10 Макарово-Блохино ап RS | 10 Макарово-Виктово ао RS | 10 Макарово-Виктово ап RS | 10 Макарово-Комплекс ао RS | 10 Макарово-Макарово ао RS | 10 Макарово-Петрушино ао RS | 10 Макарово-Северная ферма ао RS | 10 Макарово-Ферма ао RS
00 - 01 | 0.002 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 284.7 | 10.4 | 0 | 70.5 | 0 | 16.35 | 70.4 | 60.7 | 53.55 | 4.5
01 - 02 | 0.002 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 268.5 | 10.7 | 0 | 68.3 | 0 | 19.5 | 69.7 | 50.1 | 47.85 | 3.9
02 - 03 | 0.002 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 252.6 | 10.2 | 0 | 67.5 | 0 | 18.75 | 68.2 | 46.8 | 39 | 3.6
03 - 04 | 0.002 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 274.2 | 9.9 | 0 | 70.6 | 0 | 23.7 | 59.5 | 52.4 | 55.5 | 4.5
04 - 05 | 0.002 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 377.4 | 10.3 | 0 | 103.9 | 0 | 46.8 | 75.7 | 60.7 | 78.15 | 4.35
05 - 06 | 0.002 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 422.7 | 10.7 | 0 | 109.8 | 0 | 58.05 | 79.4 | 79.2 | 85.8 | 2.7
06 - 07 | 0.002 | 0.596 | 0 | 0 | 0 | 472.2 | 12.2 | 0 | 122.9 | 0 | 61.95 | 108.6 | 83.2 | 82.2 | 4.05
07 - 08 | 0.002 | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 494.1 | 11.5 | 0 | 111.8 | 0 | 58.8 | 151.8 | 84.7 | 73.35 | 4.5
08 - 09 | 0.002 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 475.5 | 11.6 | 0 | 120.1 | 0 | 40.05 | 144.3 | 81.8 | 75.45 | 4.5
09 - 10 | 0.002 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 450.3 | 12 | 0 | 121.2 | 0 | 29.25 | 139.5 | 67.4 | 78.15 | 4.65
10 - 11 | 0.002 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 452.1 | 13.3 | 0 | 119.5 | 0 | 32.25 | 128.1 | 71.4 | 86.1 | 3.3
11 - 12 | 0.002 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 470.7 | 12.8 | 0 | 122.5 | 0 | 32.1 | 133.4 | 72.1 | 95.4 | 4.35
12 - 13 | 0.002 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 503.7 | 14.7 | 0 | 139.3 | 0 | 60.3 | 124.3 | 74.7 | 88.8 | 4.65
13 - 14 | 0.002 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 486.9 | 12.3 | 0 | 146.6 | 0 | 49.5 | 107.3 | 80.3 | 88.65 | 4.5
14 - 15 | 0.002 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 457.8 | 12.3 | 0 | 126.6 | 0 | 44.55 | 108.4 | 82.6 | 81.75 | 3.75
15 - 16 | 0.002 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 431.4 | 11.5 | 0 | 116.7 | 0 | 27.6 | 101.7 | 86.2 | 85.5 | 3.75
16 - 17 | 0.002 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 423.3 | 13.9 | 0 | 118.3 | 0 | 36.9 | 97.3 | 69.4 | 84.75 | 4.65
17 - 18 | 0.002 | 0.548 | 0 | 0 | 0 | 475.2 | 13.4 | 0 | 125.3 | 0 | 57 | 102.2 | 77.5 | 97.95 | 4.5
18 - 19 | 0.002 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | 485.7 | 13.4 | 0 | 139.7 | 0 | 49.05 | 94.4 | 87.5 | 99.6 | 4.65
19 - 20 | 0.002 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 456.3 | 13.9 | 0 | 130.2 | 0 | 31.05 | 96 | 93.8 | 90.3 | 3.3
20 - 21 | 0.002 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 428.1 | 15.1 | 0 | 116.1 | 0 | 27.15 | 85.1 | 95.5 | 86.55 | 4.65
21 - 22 | 0.004 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 381.9 | 13.4 | 0 | 98.4 | 0 | 21.3 | 83.9 | 78.5 | 83.85 | 4.65
22 - 23 | 0.002 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 334.2 | 12.5 | 0 | 85.2 | 0 | 19.35 | 79.6 | 69 | 66 | 4.65
23 - 00 | 0.002 | 0.634 | 0 | 0 | 0 | 295.2 | 11.3 | 0 | 69.6 | 0 | 20.1 | 67.4 | 69.5 | 55.35 | 3.6
Сумма | 0.05 | 14.048 | 0 | 0 | 0 | 9854.7 | 293.3 | 0 | 2620.6 | 0 | 881.4 | 2376.2 | 1775 | 1859.55 | 100.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Макарово |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч