## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Коммунальная | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 35 кВ Коммунальная | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Коммунальная | [13 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Коммунальная ТСН ао RS | 10 Коммунальная Т 1 ап RS | 10 Коммунальная Т 2 ап RS | 10 Коммунальная-АТП ао RS | 10 Коммунальная-АТП ап RS | 10 Коммунальная-Маслозавод ао RS | 10 Коммунальная-РММ ао RS | 10 Коммунальная-СМУ ао RS | 35 Коммунальная СВВ ао RS | 35 Коммунальная СВВ ап RS | 35 Коммунальная Т 1 ао RS | 35 Коммунальная Т 1 ап RS | 35 Коммунальная Т 2 ао RS | 35 Коммунальная Т 2 ап RS
00:00 - 00:30 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 341.2 | 161.6 | 40 | 139.2
00:30 - 01:00 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 325.2 | 157.6 | 38.8 | 128.8
01:00 - 01:30 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 298.8 | 139.2 | 36.4 | 122.4
01:30 - 02:00 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 302.8 | 148 | 35.6 | 118.4
02:00 - 02:30 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 305.2 | 160.4 | 36 | 108.8
02:30 - 03:00 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 266.8 | 133.2 | 31.2 | 101.6
03:00 - 03:30 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 260.8 | 136.8 | 30 | 94
03:30 - 04:00 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 255.2 | 135.2 | 27.2 | 92.8
04:00 - 04:30 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 269.6 | 136 | 29.6 | 103.2
04:30 - 05:00 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 312 | 166.8 | 30.8 | 114.8
05:00 - 05:30 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 332 | 180.4 | 32 | 119.2
06:30 - 06:00 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 437.6 | 265.2 | 41.2 | 131.2
06:00 - 06:30 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 617.2 | 390.4 | 52 | 174
06:30 - 07:00 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 723.6 | 436 | 56 | 231.6
07:00 - 07:30 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 752.4 | 457.2 | 63.2 | 231.2
07:30 - 08:00 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 749.2 | 462 | 62.4 | 224.8
08:00 - 08:30 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 766.4 | 431.2 | 60 | 274.8
08:30 - 09:00 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 818 | 455.2 | 59.6 | 302.8
09:00 - 09:30 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 775.2 | 435.6 | 62.4 | 277.2
9:30 - 10:00 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 99.6 | 78.4 | 20.8 | 0
10:00 - 10:30 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 491.2 | 311.2 | 49.6 | 129.6
10:30 - 11:00 | 0.216 | 94.4 | 273.6 | 0 | 235.6 | 304.8 | 61.2 | 237.6 | 411.6 | 0 | 0 | 98 | 0 | 280
11:00 - 11:30 | 0.26 | 352.8 | 516 | 0 | 0 | 440 | 76.8 | 352 | 859.6 | 0 | 0 | 358.4 | 0 | 526.4
11:30 - 12:00 | 0.26 | 260 | 384 | 0 | 0 | 314.4 | 69.2 | 260 | 716.8 | 0 | 0 | 268.8 | 0 | 394.8
12:00 - 12:30 | 0.272 | 226.4 | 360 | 0 | 0 | 292 | 68.4 | 225.6 | 607.6 | 0 | 0 | 232.4 | 0 | 369.6
12:30 - 13:00 | 0.252 | 212 | 388.8 | 0 | 0 | 328 | 60.8 | 211.2 | 660.8 | 0 | 0 | 215.6 | 0 | 397.6
13:00 - 13:30 | 0.232 | 238.4 | 392.8 | 0 | 0 | 328.4 | 65.2 | 238.8 | 812 | 0 | 0 | 243.6 | 0 | 400.4
13:30 - 14:00 | 0.244 | 276.8 | 324.8 | 0 | 0 | 264.8 | 60.4 | 276 | 719.6 | 0 | 0 | 282.8 | 0 | 333.2
14:00 - 14:30 | 0.24 | 247.2 | 300.8 | 0 | 0 | 241.2 | 59.6 | 246.4 | 641.2 | 0 | 0 | 254.8 | 0 | 308
14:30 - 15:00 | 0.248 | 263.2 | 277.6 | 0 | 0 | 212.8 | 64.8 | 263.2 | 658 | 0 | 0 | 268.8 | 0 | 285.6
15:00 - 15:30 | 0.26 | 197.6 | 282.4 | 0 | 0 | 212 | 70.4 | 196.8 | 697.2 | 0 | 0 | 201.6 | 0 | 291.2
15:30 - 16:00 | 0.248 | 218.4 | 271.2 | 0 | 0 | 207.6 | 63.6 | 218.4 | 686 | 0 | 0 | 224 | 0 | 280
16:00 - 16:30 | 0.252 | 271.2 | 334.4 | 0 | 0 | 266 | 68.8 | 271.2 | 722.4 | 0 | 0 | 280 | 0 | 341.6
16:30 - 17:00 | 0.268 | 190.4 | 322.4 | 0 | 0 | 264.4 | 58.4 | 189.2 | 641.2 | 0 | 0 | 193.2 | 0 | 330.4
17:00 - 17:30 | 0.248 | 197.6 | 316 | 0 | 0 | 252.4 | 63.2 | 197.6 | 588 | 0 | 0 | 204.4 | 0 | 324.8
17:30 - 18:00 | 0.236 | 224 | 324.8 | 0 | 0 | 262.4 | 62.8 | 223.2 | 599.2 | 0 | 0 | 229.6 | 0 | 333.2
18:00 - 18:30 | 0.244 | 229.6 | 334.4 | 0 | 0 | 271.2 | 63.2 | 229.6 | 585.2 | 0 | 0 | 235.2 | 0 | 341.6
18:30 - 19:00 | 0.244 | 221.6 | 330.4 | 0 | 0 | 267.2 | 63.2 | 221.6 | 565.6 | 0 | 0 | 226.8 | 0 | 338.8
19:00 - 19:30 | 0.252 | 220 | 328.8 | 0 | 0 | 265.2 | 64.4 | 219.2 | 560 | 0 | 0 | 226.8 | 0 | 338.8
19:30 - 20:00 | 0.252 | 219.2 | 309.6 | 0 | 0 | 250.4 | 58.4 | 218.8 | 546 | 0 | 0 | 224 | 0 | 316.4
20:00 - 20:30 | 0.26 | 210.4 | 257.6 | 0 | 0 | 194.8 | 63.6 | 210 | 476 | 0 | 0 | 215.6 | 0 | 266
20:30 - 21:00 | 0.256 | 216.8 | 250.4 | 0 | 0 | 197.6 | 52.4 | 216 | 470.4 | 0 | 0 | 221.2 | 0 | 257.6
21:00 - 21:30 | 0.256 | 206.4 | 249.6 | 0 | 0 | 192.8 | 57.2 | 206 | 467.6 | 0 | 0 | 212.8 | 0 | 257.6
21:30 - 22:00 | 0.256 | 202.4 | 256.8 | 0 | 0 | 191.2 | 65.2 | 202.8 | 462 | 0 | 0 | 207.2 | 0 | 263.2
22:00 - 22:30 | 0.264 | 211.2 | 270.4 | 0 | 0 | 206.4 | 64.4 | 210 | 476 | 0 | 0 | 218.4 | 0 | 277.2
22:30 - 23:00 | 0.268 | 191.2 | 253.6 | 0 | 0 | 192 | 61.6 | 191.2 | 464.8 | 0 | 0 | 196 | 0 | 263.2
23:00 - 23:30 | 0.264 | 170.4 | 228 | 0 | 0 | 181.2 | 47.2 | 170 | 439.6 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 235.2
23:30 - 00:00 | 0.264 | 156.8 | 188 | 0 | 0 | 144 | 43.6 | 156.4 | 397.6 | 0 | 0 | 162.4 | 0 | 196
Сумма | 12.02 | 5926.4 | 8327.2 | 0 | 9735.6 | 12122.8 | 2572.8 | 9279.2 | 15932 | 0 | 0 | 6078.8 | 0 | 8548.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Коммунальная |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч