## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Н.Енангск | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 35 кВ Н.Енангск | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Н.Енангск | [11 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Н.Енангск ТСН 1 ао RS | 0,4 Н.Енангск ТСН 2 ао RS | 10 Н.Енангск Т 1 ап RS | 10 Н.Енангск Т 2 ап RS | 10 Н.Енангск-Байкалово ао RS | 10 Н.Енангск-Байкалово ап RS | 10 Н.Енангск-Правда ао RS | 10 Н.Енангск-Раменье ао RS | 10 Н.Енангск-Рудниково ао RS | 10 Н.Енангск-Шестаково ао RS | 10 Н.Енангск-Ширяево ао RS | 10 Н.Енангск-Ширяево ап RS
00:00 - 00:30 | 0.054 | 0.34 | 96 | 111 | 48.4 | 0 | 32.6 | 4.8 | 80.4 | 30.4 | 10 | 0
00:30 - 01:00 | 0.058 | 0.348 | 94.2 | 112.2 | 48.2 | 0 | 34.4 | 4.2 | 79.6 | 29.2 | 9.4 | 0
01:00 - 01:30 | 0.084 | 0.292 | 93.6 | 107.4 | 45.6 | 0 | 32.2 | 3.4 | 80 | 29.6 | 9.4 | 0
01:30 - 02:00 | 0.102 | 0.288 | 90.6 | 107.4 | 45.6 | 0 | 32.4 | 3.6 | 76.8 | 30 | 9.4 | 0
02:00 - 02:30 | 0.102 | 0.294 | 81.6 | 101.4 | 42.6 | 0 | 29.6 | 3.4 | 68 | 28.4 | 9.8 | 0
02:30 - 03:00 | 0.094 | 0.29 | 77.4 | 91.2 | 42.6 | 0 | 27.4 | 3.6 | 64 | 21.6 | 8.8 | 0
03:00 - 03:30 | 0.094 | 0.314 | 77.4 | 87.6 | 39.8 | 0 | 25.2 | 4.2 | 64 | 22 | 8.4 | 0
03:30 - 04:00 | 0.094 | 0.314 | 78.6 | 90 | 39.4 | 0 | 29 | 3.6 | 65.2 | 22 | 9.2 | 0
04:00 - 04:30 | 0.094 | 0.284 | 79.2 | 97.8 | 41.4 | 0 | 33 | 3.8 | 65.2 | 23.2 | 9.8 | 0
04:30 - 05:00 | 0.108 | 0.302 | 86.4 | 117 | 40.4 | 0 | 51.6 | 3.6 | 72.8 | 24.8 | 9.4 | 0
05:00 - 05:30 | 0.102 | 0.306 | 106.8 | 119.4 | 41 | 0 | 53.8 | 4.4 | 90.4 | 24.8 | 10.8 | 0
06:30 - 06:00 | 0.088 | 0.288 | 117.6 | 131.4 | 46.4 | 0 | 56.8 | 5.4 | 99.6 | 28.4 | 11.8 | 0
06:00 - 06:30 | 0.06 | 0.552 | 141 | 162 | 67.4 | 0 | 64 | 7.6 | 118.8 | 30.4 | 14 | 0
06:30 - 07:00 | 0.056 | 0.546 | 173.4 | 168.6 | 60.8 | 0 | 71.2 | 8.8 | 149.6 | 37.2 | 14 | 0
07:00 - 07:30 | 0.054 | 0.422 | 187.8 | 162 | 67 | 0 | 60 | 8.6 | 162.4 | 34.8 | 15 | 0
07:30 - 08:00 | 0.066 | 0.456 | 172.8 | 182.4 | 85.6 | 0 | 59.6 | 7.4 | 148 | 36.4 | 16.8 | 0
08:00 - 08:30 | 0.048 | 0.758 | 214.2 | 161.4 | 69.2 | 0 | 56.2 | 60.2 | 140.4 | 36 | 12 | 0
08:30 - 09:00 | 0.052 | 0.456 | 216.6 | 159.6 | 71.6 | 0 | 52.6 | 55.4 | 149.2 | 36 | 10.6 | 0
09:00 - 09:30 | 0.068 | 0.468 | 168 | 169.8 | 80.6 | 0 | 52 | 7.4 | 147.6 | 36.4 | 12.2 | 0
9:30 - 10:00 | 0.05 | 0.494 | 208.8 | 162.6 | 72.2 | 0 | 56 | 42.8 | 152 | 34.8 | 13.2 | 0
10:00 - 10:30 | 0.072 | 0.416 | 181.2 | 199.2 | 114 | 0 | 51.4 | 29 | 138 | 34 | 13 | 0
10:30 - 11:00 | 0.048 | 0.474 | 213.6 | 194.4 | 113.8 | 0 | 47.2 | 57.8 | 142 | 33.2 | 12.4 | 0
11:00 - 11:30 | 0.038 | 0.494 | 190.2 | 141.6 | 62 | 0 | 47.2 | 38.4 | 135.2 | 32.8 | 15.2 | 0
11:30 - 12:00 | 0.06 | 0.452 | 168.6 | 147.6 | 65.8 | 0 | 45.2 | 8.8 | 144.8 | 36.4 | 13.8 | 0
12:00 - 12:30 | 0.074 | 0.396 | 157.2 | 140.4 | 52.4 | 0 | 50.4 | 6.6 | 133.2 | 37.2 | 16.4 | 0
12:30 - 13:00 | 0.084 | 0.384 | 151.8 | 130.2 | 50.8 | 0 | 43.2 | 7 | 126.8 | 36.8 | 17.2 | 0
13:00 - 13:30 | 0.05 | 0.81 | 180 | 147 | 68.6 | 0 | 45.2 | 53.8 | 112 | 32.4 | 13.4 | 0
13:30 - 14:00 | 0.034 | 0.85 | 196.8 | 137.4 | 58.4 | 0 | 41.8 | 63 | 119.2 | 37.2 | 13.2 | 0
14:00 - 14:30 | 0.04 | 0.46 | 124.8 | 135 | 60 | 0 | 42.2 | 7.2 | 104.4 | 32.4 | 12.4 | 0
14:30 - 15:00 | 0.036 | 0.63 | 168 | 132 | 59 | 0 | 41.4 | 47.6 | 106.8 | 32 | 11.8 | 0
15:00 - 15:30 | 0.058 | 0.784 | 163.8 | 129.6 | 56.6 | 0 | 40.6 | 41 | 109.2 | 32 | 13 | 0
15:30 - 16:00 | 0.064 | 0.804 | 139.2 | 142.2 | 61 | 0 | 48.4 | 10.2 | 116 | 33.6 | 12 | 0
16:00 - 16:30 | 0.062 | 0.806 | 136.2 | 148.8 | 59.6 | 0 | 56.6 | 7.2 | 115.6 | 31.6 | 12 | 0
16:30 - 17:00 | 0.066 | 0.634 | 159 | 166.8 | 62.2 | 0 | 69.4 | 7.4 | 136 | 35.6 | 15 | 0
17:00 - 17:30 | 0.078 | 0.378 | 160.2 | 153.6 | 49.4 | 0 | 70.2 | 7.6 | 138.8 | 34.4 | 12.4 | 0
17:30 - 18:00 | 0.072 | 0.316 | 164.4 | 156.6 | 53.8 | 0 | 68.4 | 9.2 | 140.8 | 34 | 13.6 | 0
18:00 - 18:30 | 0.074 | 0.308 | 155.4 | 157.2 | 53.6 | 0 | 71.2 | 8.6 | 132.8 | 32.4 | 13.2 | 0
18:30 - 19:00 | 0.078 | 0.338 | 157.2 | 156.6 | 51.4 | 0 | 71.2 | 5.6 | 136.8 | 33.6 | 13.8 | 0
19:00 - 19:30 | 0.072 | 0.34 | 159 | 147.6 | 53.6 | 0 | 60.6 | 7 | 135.6 | 33.6 | 15 | 0
19:30 - 20:00 | 0.1 | 0.288 | 142.8 | 144 | 48.4 | 0 | 63 | 7.6 | 119.2 | 32.8 | 15 | 0
20:00 - 20:30 | 0.064 | 0.36 | 126 | 140.4 | 56.4 | 0 | 49.2 | 6 | 106.4 | 34.8 | 13 | 0
20:30 - 21:00 | 0.058 | 0.626 | 121.8 | 134.4 | 49.8 | 0 | 49.6 | 7.2 | 99.6 | 34.8 | 14.4 | 0
21:00 - 21:30 | 0.056 | 0.442 | 112.2 | 132.6 | 51.6 | 0 | 47.6 | 6.8 | 92 | 33.2 | 12.2 | 0
21:30 - 22:00 | 0.056 | 0.364 | 112.2 | 128.4 | 54.2 | 0 | 41 | 6.8 | 92.8 | 33.2 | 12 | 0
22:00 - 22:30 | 0.058 | 0.366 | 116.4 | 138 | 52.8 | 0 | 47.2 | 5.4 | 96.4 | 38 | 13.8 | 0
22:30 - 23:00 | 0.058 | 0.342 | 108.6 | 133.2 | 52.2 | 0 | 44.4 | 5.4 | 90.4 | 36.4 | 12 | 0
23:00 - 23:30 | 0.062 | 0.372 | 108 | 124.2 | 50.2 | 0 | 39.6 | 6 | 89.6 | 34.4 | 11.2 | 0
23:30 - 00:00 | 0.06 | 0.366 | 101.4 | 115.8 | 47.6 | 0 | 34.4 | 5.8 | 84 | 34 | 10.8 | 0
Сумма | 3.26 | 21.412 | 6738 | 6657 | 2765 | 0 | 2337.4 | 726.2 | 5368.4 | 1553.2 | 597.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Н.Енангск |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч