## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Косково | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 35 кВ Косково | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Косково | [11 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Косково ТСН 1 ао RS | 0,4 Косково ТСН 2 ао RS | 10 Косково Т 1 ап RS | 10 Косково Т 2 ап RS | 10 Косково-Буртаново ао RS | 10 Косково-Буртаново ап RS | 10 Косково-Кобыльск ао RS | 10 Косково-Кобыльск ап RS | 10 Косково-Малиновица ао RS | 10 Косково-Плосково ао RS | 10 Косково-Плотниха ао RS | 10 Косково-Сигово ао RS
00:00 - 00:30 | 0.228 | 0 | 247.6 | 68.4 | 162.4 | 0 | 16 | 0 | 43.4 | 42.8 | 44.8 | 7.6
00:30 - 01:00 | 0.232 | 0 | 231.6 | 64 | 148.4 | 0 | 15.2 | 0 | 43 | 41.2 | 41 | 7.6
01:00 - 01:30 | 0.236 | 0 | 235.2 | 66.4 | 153.2 | 0 | 15.8 | 0 | 39.6 | 43.2 | 42.2 | 8.4
01:30 - 02:00 | 0.234 | 0 | 227.6 | 64.8 | 146.8 | 0 | 16.6 | 0 | 41.4 | 40.4 | 40.8 | 8
02:00 - 02:30 | 0.236 | 0 | 206 | 49.6 | 128 | 0 | 15.8 | 0 | 40.4 | 38.4 | 27 | 6.8
02:30 - 03:00 | 0.242 | 0 | 192.4 | 45.6 | 113.6 | 0 | 12.4 | 0 | 32.4 | 46.8 | 25.8 | 7.2
03:00 - 03:30 | 0.242 | 0 | 184.8 | 47.6 | 109.6 | 0 | 12.8 | 0 | 30.6 | 45.2 | 26.8 | 8
03:30 - 04:00 | 0.248 | 0 | 202.4 | 45.2 | 119.2 | 0 | 12 | 0 | 31.6 | 52.4 | 26 | 7.2
04:00 - 04:30 | 0.25 | 0 | 230 | 46.8 | 128.4 | 0 | 13.2 | 0 | 34.4 | 68.4 | 26 | 8
04:30 - 05:00 | 0.248 | 0 | 257.6 | 51.6 | 144.4 | 0 | 14.2 | 0 | 35.8 | 78 | 29.6 | 7.6
05:00 - 05:30 | 0.252 | 0 | 277.2 | 54.8 | 148.8 | 0 | 14.6 | 0 | 40.2 | 89.2 | 32.4 | 7.6
06:30 - 06:00 | 0.25 | 0 | 306 | 65.2 | 172.8 | 0 | 17.8 | 0 | 47 | 86.8 | 38.4 | 9.6
06:00 - 06:30 | 0.24 | 0 | 339.6 | 94.4 | 190 | 0 | 21.4 | 0 | 54 | 97.2 | 63.6 | 9.6
06:30 - 07:00 | 0.234 | 0 | 339.2 | 115.2 | 190.8 | 0 | 19 | 0 | 56.2 | 94 | 83 | 12.4
07:00 - 07:30 | 0.22 | 0 | 386.8 | 101.2 | 206.4 | 0 | 17.2 | 0 | 69.8 | 112 | 71.4 | 12.8
07:30 - 08:00 | 0.222 | 0 | 400.4 | 104 | 220.8 | 0 | 19.4 | 0 | 62.2 | 118.4 | 73.8 | 10.8
08:00 - 08:30 | 0.222 | 0 | 433.2 | 147.2 | 236.8 | 0 | 22.8 | 0 | 79.8 | 118.8 | 85.6 | 38.8
08:30 - 09:00 | 0.224 | 0 | 416.4 | 140 | 230.4 | 0 | 26.2 | 0 | 78.2 | 108.8 | 76.6 | 36.8
09:00 - 09:30 | 0.234 | 0 | 395.6 | 123.6 | 223.6 | 0 | 20.4 | 0 | 66.8 | 107.2 | 74.6 | 28.8
9:30 - 10:00 | 0.23 | 0 | 375.6 | 118.4 | 227.2 | 0 | 23.6 | 0 | 61 | 88.8 | 70.6 | 24.4
10:00 - 10:30 | 0.224 | 0 | 372.8 | 130.8 | 208 | 0 | 20.8 | 0 | 67.6 | 98 | 73.2 | 36.8
10:30 - 11:00 | 0.21 | 0 | 399.6 | 119.6 | 217.6 | 0 | 22 | 0 | 61.4 | 122.4 | 68 | 29.6
11:00 - 11:30 | 0.214 | 0 | 410 | 118.8 | 206.4 | 0 | 20.6 | 0 | 62.6 | 142.8 | 66.4 | 31.6
11:30 - 12:00 | 0.234 | 0 | 385.2 | 130.8 | 198.4 | 0 | 22.2 | 0 | 60.8 | 127.2 | 67 | 42
12:00 - 12:30 | 0.234 | 0 | 365.2 | 110.8 | 197.2 | 0 | 22.8 | 0 | 56.4 | 112.8 | 67.6 | 20.4
12:30 - 13:00 | 0.226 | 0 | 340.4 | 94.8 | 195.6 | 0 | 20.8 | 0 | 50.2 | 96 | 63.4 | 10.8
13:00 - 13:30 | 0.22 | 0 | 392 | 124 | 196.8 | 0 | 22.6 | 0 | 63.8 | 132.8 | 55.8 | 45.6
13:30 - 14:00 | 0.216 | 0 | 393.6 | 129.6 | 206.4 | 0 | 20.4 | 0 | 55.4 | 132.8 | 53.6 | 55.2
14:00 - 14:30 | 0.218 | 0 | 369.6 | 122.4 | 207.6 | 0 | 18.6 | 0 | 53.2 | 110.4 | 55.8 | 48
14:30 - 15:00 | 0.226 | 0 | 362.4 | 127.6 | 208.4 | 0 | 24.2 | 0 | 53.4 | 102 | 57.6 | 46
15:00 - 15:30 | 0.232 | 0 | 354 | 133.2 | 198.8 | 0 | 25.2 | 0 | 63 | 92.8 | 67.4 | 40.8
15:30 - 16:00 | 0.228 | 0 | 358.4 | 122.4 | 205.6 | 0 | 20.6 | 0 | 58 | 96.4 | 60.8 | 40.4
16:00 - 16:30 | 0.226 | 0 | 407.2 | 111.2 | 230 | 0 | 19.6 | 0 | 60.8 | 118 | 60.6 | 31.2
16:30 - 17:00 | 0.232 | 0 | 354.4 | 98.8 | 206.8 | 0 | 23.6 | 0 | 54.6 | 94.4 | 62.2 | 13.2
17:00 - 17:30 | 0.232 | 0 | 385.2 | 106.4 | 216 | 0 | 23 | 0 | 67 | 103.6 | 70.4 | 13.2
17:30 - 18:00 | 0.226 | 0 | 378 | 103.6 | 213.2 | 0 | 23 | 0 | 69 | 97.2 | 67.4 | 12.8
18:00 - 18:30 | 0.232 | 0 | 379.6 | 105.2 | 216.4 | 0 | 20 | 0 | 62.6 | 101.6 | 72.6 | 12.8
18:30 - 19:00 | 0.236 | 0 | 390.4 | 116.4 | 224 | 0 | 20.2 | 0 | 61 | 107.2 | 76.4 | 19.6
19:00 - 19:30 | 0.238 | 0 | 337.2 | 90 | 182.8 | 0 | 19 | 0 | 56.8 | 98.8 | 55.4 | 15.6
19:30 - 20:00 | 0.24 | 0 | 319.6 | 87.6 | 181.6 | 0 | 18.4 | 0 | 56.8 | 82.4 | 57 | 12.4
20:00 - 20:30 | 0.236 | 0 | 290.4 | 88.4 | 170 | 0 | 19.4 | 0 | 53.2 | 68 | 59 | 10
20:30 - 21:00 | 0.234 | 0 | 290.4 | 87.6 | 170.4 | 0 | 20.4 | 0 | 57.4 | 64 | 54.4 | 12.4
21:00 - 21:30 | 0.236 | 0 | 282 | 80 | 170.4 | 0 | 17 | 0 | 52.4 | 60.4 | 50.8 | 12.4
21:30 - 22:00 | 0.234 | 0 | 264.4 | 76.4 | 160 | 0 | 18 | 0 | 48.8 | 56.8 | 49.2 | 9.2
22:00 - 22:30 | 0.238 | 0 | 256.8 | 76.8 | 151.6 | 0 | 20.6 | 0 | 52.8 | 53.6 | 46.6 | 9.6
22:30 - 23:00 | 0.24 | 0 | 266.4 | 84.4 | 163.6 | 0 | 19.6 | 0 | 49.4 | 53.6 | 53.6 | 11.2
23:00 - 23:30 | 0.244 | 0 | 245.6 | 82.8 | 151.6 | 0 | 20 | 0 | 46.2 | 48.8 | 52.8 | 10.4
23:30 - 00:00 | 0.242 | 0 | 236.4 | 74 | 145.2 | 0 | 17.4 | 0 | 44.2 | 48 | 47.2 | 8.8
Сумма | 11.172 | 0 | 15472.4 | 4548.4 | 8802 | 0 | 926.4 | 0 | 2586.6 | 4140.8 | 2692.2 | 930

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Косково |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч