## Бланки ВЭС
увеличение САОН
| уменьшение САОН |  |  | Числа выделенные красным - ссылка в мощность
увеличение АЧР
уменьшение АЧР
Контрольные замеры перетоков мощности и уровней напряжения на подстанциях
производственных отделений Новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада"
ВАЛДАЙСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
|  | Дата: | 18 декабря 2019 г.
ПС 110 кВ Бояры
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-2 | I А | 60 | 4.884 | 4.928 | 4.953
ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-3 | I А | 60 | -3.973 | -4.009 | -4.029
Т-1 10кВ | I А | 30 | 10.217 | 10.31 | 10.362
положение анцапф | Т-1 |  | 20 | 20 | 20
напряжение | 1с-2с | 110кВ | 116 | 115 | 115
| 1с | 10кВ | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-2 | А | 10 | 1.982 | 2 | 2.01 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-4 | А | 6 | 0.761 | 0.768 | 0.772 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-5 | А | 6 | 3.052 | 3.08 | 3.095 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05
Л-6 | А | 10 | 4.42 | 4.46 | 4.482 |  | 0.07 | 0.07 | 0.07
ВСЕГО по ПС: |  |  | 10.22 | 10.31 | 10.36 |  | 0.16 | 0.16 | 0.16
БАЛАНС (А) |  |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Валдай
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Газовая | I А | 120 | 12 | 13.68 | 13.748 | АЧР
| РМВт | 2 | 2.09 | 2.38 | 2.39
| QМВАр | 2 | 1.31 | 1.32 | 1.32
ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-2 | I А | 120 | -6.2 | 5 | 5.025
| РМВт | 2 | -1.08 | 0.87 | 0.87
| QМВАр | 5 | 0.48 | 0.48 | 0.48
ВЛ 110 кВ Л.Лычковская-2 | I А | 120 | 46.2 | 45.6 | 45.828
| РМВт | 2 | 8.04 | 7.94 | 7.98
| QМВАр | 2 | 4.36 | 4.4 | 4.42
ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-4 | I А | 120 | 5.79 | 10.09 | 10.14 | АЧР
| РМВт | 2 | 1.01 | 1.76 | 1.77
| QМВАр | 2 | 0.96 | 0.98 | 0.98
ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-2 | I А | 60 | 34.487 | 34.8 | 34.974 | АЧР
ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-1 | I А | 60 | 14.865 | 15 | 15.075 | АЧР
ВЛ 35 кВ Л.Дворецкая-1 | I А | 60 | 30.473 | 30.75 | 30.904 | АЧР
Т-1 10кВ | I А | 300 | 92.253 | 93.091 | 93.556
| РМВт | 0.5 | 1.4 | 1.41 | 1.42
| QМВАр | 0.5 | 0.78 | 0.78 | 0.79
35кВ | I А | 120 | 34.487 | 34.8 | 34.974
| РМВт | 1 | 1.83 | 1.84 | 1.85
| QМВАр | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.02
110кВ | I А | 60 | 14.76 | 18.68 | 18.773
положение анцапф | Т-1 |  | 7 | 7 | 7
БАЛАНС Т-1 | А |  | -3.8 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I А | 300 | 476.007 | 480.33 | 482.732
| РМВт | 1 | 7.21 | 7.27 | 7.31
| QМВАр | 1 | 3.99 | 4.03 | 4.05
35кВ | I А | 120 | 45.338 | 45.75 | 45.979
| РМВт | 1 | 2.4 | 2.42 | 2.44
| QМВАр | 1 | 1.33 | 1.34 | 1.35
110кВ | I А | 40 | 43.76 | 55.69 | 55.968
положение анцапф | Т-2 |  | 8 | 8 | 8
БАЛАНС Т-2 | А |  | -11.4 | 0 | 0
напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
| 2с |  | 115 | 115 | 115
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
| 2с |  | 10 | 10 | 10 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | А | 10 | 10.3 | 11.8 | 11.859 | АЧР | 0.16 | 0.18 | 0.18
Л-2 | А | 40 | 12.3 | 18 | 18.09 | АЧР | 0.19 | 0.27 | 0.27
Л-5 | А | 20 | 12.5 | 15 | 15.075 | АЧР | 0.19 | 0.23 | 0.23
Л-6 | А | 20 | 1.982 | 2 | 2.01 | АЧР | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-7 | А | 60 | 1.189 | 1.2 | 1.206 | АЧР | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-9 | А | 20 | 1.189 | 1.2 | 1.206 | АЧР | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-10 | А | 80 | 0 | 0 | 0 | АЧР | 0 | 0 | 0
Л-11 | А | 80 | 2.378 | 2.4 | 2.412 | АЧР | 0.04 | 0.04 | 0.04
Л-12 | А | 40 | 5.55 | 5.6 | 5.628 | АЧР | 0.08 | 0.08 | 0.09
Л-13 | А | 80 | 14.3 | 29.5 | 29.648 | АЧР | 0.22 | 0.45 | 0.45
Л-14 | А | 20 | 2.577 | 2.6 | 2.613 | АЧР | 0.04 | 0.04 | 0.04
Л-17 | А | 20 | 3.766 | 3.8 | 3.819 | АЧР | 0.06 | 0.06 | 0.06
Л-24 | А | 15 | 0.297 | 0.3 | 0.302 | АЧР | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 68.33 | 93.4 | 93.87 |  | 1.05 | 1.42 | 1.43
Т-2 10 | [6 empty] | Мощность Р,МВт
Л-3 | А | 40 | 43.2 | 52 | 52.26 | АЧР | 0.65 | 0.79 | 0.79
Л-4 | А | 40 | 54 | 98.66 | 99.153 | АЧР | 0.82 | 1.49 | 1.5
Л-8 | А | 40 | 14.6 | 19.25 | 19.346 | АЧР | 0.22 | 0.29 | 0.29
Л-15 | А | 60 | 51.4 | 73.06 | 73.425 | АЧР | 0.78 | 1.11 | 1.11
Л-16 | А | 120 | 16.55 | 16.7 | 16.784 | АЧР | 0.25 | 0.25 | 0.25
Л-18 | А | 60 | 45.36 | 83.3 | 83.717 | АЧР | 0.69 | 1.26 | 1.27
Л-19 | А | 60 | 10.842 | 10.94 | 10.995 | АЧР | 0.16 | 0.17 | 0.17
Л-20 | А | 60 | 43.7 | 69.53 | 69.878 | АЧР | 0.66 | 1.05 | 1.06
Л-21 | А | 40 | 0 | 0 | 0 | АЧР | 0 | 0 | 0
Л-22 | А | 20 | 6.015 | 6.07 | 6.1 | АЧР | 0.09 | 0.09 | 0.09
Л-23 | А | 80 | 38.2 | 50.82 | 51.074 | АЧР | 0.58 | 0.77 | 0.77
Всего: |  |  | 323.87 | 480.33 | 482.73 |  | 4.9 | 7.27 | 7.3
ВСЕГО по ПС | А |  | 392.2 | 573.73 | 576.6 |  | 5.95 | 8.69 | 8.73
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 2.67 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | МВт |  | -0.13 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Велилы
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
Т-2 10кВ | I A | 40 | 7.154 | 7.219 | 7.255
ВЛ 110 кВ Велильская-1 | I A | 0 | -8.036 | -8.109 | -8.15
ВЛ 110 кВ Велильская-2 | I A | 0 | 8.677 | 8.756 | 8.8
Положение анцапф |  |  | 2 | 2 | 2
напряж. 110кВ |  |  | 117 | 115 | 118
напряж. 10кВ |  |  | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  | Мощность Р,МВт
Т-2 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-3 | А | 20 | 1.229 | 1.24 | 1.246 |  | 0.019 | 0.019 | 0.019
Л-4 | А | 20 | 5.55 | 5.6 | 5.628 |  | 0.087 | 0.087 | 0.088
Л-6 | А | 6 | 0.373 | 0.376 | 0.378 |  | 0.006 | 0.006 | 0.006
ВСЕГО по ПС | А |  | 7.15 | 7.22 | 7.25 |  | 0.11 | 0.11 | 0.11
БАЛАНС (А) |  |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Газовая
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Окуловская -3 | I А | 120 | 12 | 22.32 | 22.432
| РМВт | 5 | 2.13 | 3.95 | 3.97
ВЛ 110 кВ Л.Новая | I А | 120 | 6.78 | 10.8 | 10.854
| РМВт | 5 | 1.2 | 1.91 | 1.92
ВЛ 110 кВ Л.Газовая | I А | 120 | -11.8 | -13.68 | -13.748
| РМВт | 5 | -2.09 | -2.42 | -2.432
ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-1 | I А | 120 | 0 | 0 | 0
Т-1 110кВ | I А |  | 9.623 | 9.71 | 9.759
1 ввод 10кВ | I А | 600 | 0 | 0 | 0
2 ввод 10кВ | I А | 600 | 41.6 | 120 | 120.6
положение анцапф | Т-1 |  | 8 | 8 | 8
Т-2 110кВ | I А |  | 9.573 | 9.66 | 9.708
3 ввод 10кВ | I А | 600 | 0 | 0 | 0
4 ввод 10кВ | I А | 600 | 41.8 | 112.1 | 112.661
положение анцапф | Т-2 |  | 8 | 8 | 8
напряж. 110кВ | 1с | 25 | 117 | 117 | 117
| 2с | 25 | 117 | 117 | 117
напряж. 10кВ | 1с | 2.5 | 9.8 | 9.8 | 9.8
| 2с | 2.5 | 9.8 | 9.8 | 9.8
| 3с | 2.5 | 9.8 | 9.8 | 9.8
| 4с | 2.5 | 9.8 | 9.8 | 9.8
БАЛАНС (А) |  |  | -0.01 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Демянск
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Бельская-1 | IА | 120 | -25.251 | -25.48 | -25.607
ВЛ 110 кВ Л.Залучская-3 | IА | 120 | 45.586 | 46 | 46.23
ВЛ 35 кВ Л.Демянская-1 | IА | 40 | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Демянская-2 | IА | 40 | 6.699 | 6.76 | 6.794
ВЛ 35 кВ Л.Демянская-3 | IА | 40 | 3.211 | 3.24 | 3.256
ВЛ 35 кВ Л.Демянская-4 | IА | 40 | 7.333 | 7.4 | 7.437
Т-1 10кВ | IА | 300 | 89.824 | 90.64 | 91.093 | АЧР
35кВ | IА | 60 | 14.122 | 14.25 | 14.321 | АЧР
110кВ | IА | 40 | 11.892 | 12 | 12.06
положение анцапф | Т-1 |  | 6 | 6 | 6
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | IА | 300 | 88.407 | 89.21 | 89.656 | АЧР
35кВ | IА | 60 | 3.231 | 3.26 | 3.276 | АЧР
110кВ | IА | 40 | 8.473 | 8.55 | 8.593
положение анцапф | Т-2 |  | 6 | 6 | 6
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0
напряж. 110кВ | 1с | 2.5 | 118 | 118 | 118
| 2с | 2.5 | 118 | 118 | 118
напряж. 35кВ | 1с | 10 | 35.8 | 35.8 | 35.8
| 2с | 10 | 35.8 | 35.8 | 35.8
напряж. 10кВ | 1с | 25 | 10 | 10 | 10
| 2с | 25 | 10 | 10 | 10 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-5 | IА | 30 | 50.145 | 50.6 | 50.853 |  | 0.76 | 0.77 | 0.77
Л-6 | IА | 10 | 7.383 | 7.45 | 7.487 |  | 0.11 | 0.11 | 0.11
Л-7 | IА | 20 | 3.855 | 3.89 | 3.909 |  | 0.06 | 0.06 | 0.06
Л-8 | IА | 40 | 8.017 | 8.09 | 8.13 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12
Л-9 | IА | 20 | 5.728 | 5.78 | 5.809 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09
Т-2 10 | [6 empty] | 1.08 | 1.09 | 1.09
Л-1 | IА | 40 | 27.352 | 27.6 | 27.738 |  | 0.41 | 0.42 | 0.42
Л-2 | IА | 30 | 15.271 | 15.41 | 15.487 |  | 0.23 | 0.23 | 0.23
Л-3 | IА | 40 | 19.235 | 19.41 | 19.507 |  | 0.29 | 0.29 | 0.3
Л-4 | IА | 40 | 32.108 | 32.4 | 32.562 |  | 0.49 | 0.49 | 0.49
Л-10 | IА | 6 | 0.377 | 0.38 | 0.382 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-11 | IА | 40 | 8.76 | 8.84 | 8.884 |  | 0.13 | 0.13 | 0.13
ВСЕГО по ПС | А |  | 178.23 | 179.85 | 180.75 |  | 1.56 | 1.57 | 1.58
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.64 | 2.66 | 2.67
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Елисеево
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-3 | I А | 60 | 5.867 | 5.92 | 5.95 |  | 1.02 | 1.03 | 1.04
ВЛ 110 кВ Л.Труд-Елисеево | I А | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Синяя-1 | I А | 40 | 12.843 | 12.96 | 13.025 |  | 0.71 | 0.72 | 0.72
ВЛ 35 кВ Л.Красная-1 | I А | 60 | 4.315 | 4.354 | 4.376 |  | 0.24 | 0.24 | 0.24
Т-1 10кВ | I А | 200 | 4.618 | 4.66 | 4.683 |  | 0.07 | 0.07 | 0.07
35кВ | I А | 60 | 4.315 | 4.354 | 4.376 |  | 0.24 | 0.24 | 0.24
110кВ | I А | 40 | 1.784 | 1.8 | 1.809 |  | 0.31 | 0.31 | 0.31
положение анцапф | Т-1 |  | 8 | 8 | 8 |  | 1.02 | 1.03 | 1.04
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.95 | 0.96 | 0.96
Т-2 10кВ | I А | 200 | 0.077 | 0.078 | 0.078 |  | 0 | 0 | 0
35кВ | I А | 60 | 12.843 | 12.96 | 13.025 |  | 0.71 | 0.72 | 0.72
110кВ | I А | 40 | 4.083 | 4.12 | 4.141 |  | 0.71 | 0.72 | 0.72
положение анцапф | Т-2 |  | 8 | 8 | 8 |  | 1.02 | 1.03 | 1.03
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0
напряж. 110кВ | 1с | 30 | 115 | 115 | 115 |  | 1.02 | 1.03 | 1.03
| 2с | 30 | 115 | 115 | 115
напряж. 35кВ | 1с | 8 | 36.5 | 36.5 | 36.5
| 2с | 8 | 36.5 | 36.5 | 36.5
напряж. 10кВ | 1с | 2.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3
| 2с | 2.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-2 | А | 10 | 4.618 | 4.66 | 4.683 |  | 0.07 | 0.07 | 0.07
Всего: |  |  | 4.62 | 4.66 | 4.68
Т-2 10
Л-5 | А | 20 | 0.076 | 0.077 | 0.077 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 0.08 | 0.08 | 0.08
Всего по ПС: |  |  | 4.7 | 4.74 | 4.76 |  | 0.07 | 0.07 | 0.07
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.02 | 1.03 | 1.03
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Заря
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
СВ-110 | I А | 60 | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I А | 60 | 4.995 | 5.04 | 5.065 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08
110кВ | I А | 30 | 0.44 | 0.444 | 0.446 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08
положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
напряж. 110кВ |  |  | 117 | 117 | 117
напряж. 10кВ |  |  | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | А | 20 | 4.202 | 4.24 | 4.261 |  | 0.07 | 0.07 | 0.07
Л-2 | А | 10 | 0.793 | 0.8 | 0.804 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Всего по ПС: | А |  | 5 | 5.04 | 5.07 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Крестцы
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Q | [5 empty] | 6.62 | 6.69 | 6.72
ВЛ 110 кВ Л.Ручьевская-1 | I А | 120 | -2.973 | -3 | -3.015 |  | -0.52 | -0.52 | -0.52
ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-2 | I А | 120 | -24.389 | -24.61 | -24.733 |  | -4.25 | -4.28 | -4.31
ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-3 | I А | 120 | 65.436 | 66.03 | 66.36 |  | 11.39 | 11.49 | 11.55
ВЛ 35 кВ Л.Волмская-1 | I А | 40 | 8.523 | 8.6 | 8.643 |  | 0.45 | 0.46 | 0.46
ВЛ 35 кВ Л.Невская-1 | I А | 40 | 12.982 | 13.1 | 13.166 |  | 0.69 | 0.69 | 0.7
ВЛ 35 кВ Л.Почепская-1 | I А | 40 | 19.027 | 19.2 | 19.296 |  | 1.01 | 1.02 | 1.02
Т-1 10кВ | I А | 200 | 106.077 | 107.04 | 107.575 | АЧР | 1.65 | 1.67 | 1.68
35кВ | I А | 60 | 19.027 | 19.2 | 19.296 | АЧР | 1.01 | 1.02 | 1.02
110кВ | I А | 40 | 15.291 | 15.43 | 15.507 |  | 2.66 | 2.69 | 2.7
БАЛАНС Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.15 | 2.17 | 2.18
положение анцапф | Т-1 |  | 7 | 7 | 7
Т-2 10кВ | I А | 200 | 181.313 | 182.96 | 183.875 | АЧР | 2.83 | 2.85 | 2.87
35кВ | I А | 60 | 18.433 | 18.6 | 18.693 | АЧР | 0.98 | 0.99 | 0.99
110кВ | I А | 40 | 21.852 | 22.05 | 22.16 |  | 3.8 | 3.84 | 3.86
БАЛАНС Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.47 | 6.53 | 6.56
положение анцапф | Т-2 |  | 4 | 4 | 4 |  | 6.46 | 6.53 | 6.56
напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
| 2с |  | 115 | 115 | 115
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | А | 30 | 77.447 | 78.15 | 78.541 |  | 1.21 | 1.22 | 1.22
Л-2 | А | 15 | 16.961 | 17.115 | 17.201 |  | 0.26 | 0.27 | 0.27
Л-4 | А | 15 | 0.047 | 0.047 | 0.047 |  | 0 | 0 | 0
Л-13 | А | 40 | 11.426 | 11.53 | 11.588 |  | 0.18 | 0.18 | 0.18
Л-12 | А | 30 | 0.198 | 0.2 | 0.201 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 106.08 | 107.04 | 107.58 |  | 1.65 | 1.67 | 1.67
Т-2 10
Л-6 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-7 | А | 30 | 54.406 | 54.9 | 55.175 |  | 0.85 | 0.86 | 0.86
Л-8 | А | 30 | 57.825 | 58.35 | 58.642 |  | 0.9 | 0.91 | 0.91
Л-9 | А | 30 | 2.741 | 2.766 | 2.78 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04
Л-10 | А | 20 | 20.434 | 20.62 | 20.723 |  | 0.32 | 0.32 | 0.32
Л-11 | А | 60 | 20.989 | 21.18 | 21.286 |  | 0.33 | 0.33 | 0.33
Л-14 | А | 15 | 24.914 | 25.14 | 25.266 |  | 0.39 | 0.39 | 0.39
Всего: |  |  | 181.31 | 182.96 | 183.87
Всего по ПС: |  |  | 287.39 | 290 | 291.45
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Лычково
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Лычковская-1 | I А | 60 | -63.424 | -64 | -64.32
ВЛ 110 кВ Л.Лычковская-3 | I А | 60 | 72.576 | 73.235 | 73.601
ВЛ 35 кВ Л.Красноборская-1 | I А |  | 9.261 | 9.345 | 9.392
Т-1 10кВ | I А |  | 0 | 0 | 0
35кВ | I А |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I А |  | 71.209 | 71.856 | 72.215
35кВ | I А |  | 9.261 | 9.345 | 9.392
положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 3 | 3
напряж. 110кВ | 1с |  | 117 | 117 | 117
| 2с |  | 117 | 117 | 117
напряж. 35кВ | 1с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
| 2с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | А | 20 | 0.416 | 0.42 | 0.422 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-2 | А | 20 | 19.057 | 19.23 | 19.326 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
Л-5 | А | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-6 | А | 20 | 0.228 | 0.23 | 0.231 |  | 0 | 0 | 0
Всего: | А |  | 19.7 | 19.88 | 19.98 |  | 0.31 | 0.31 | 0.31
Т-2 10
Л-3 | А | 20 | 3.845 | 3.88 | 3.899 |  | 0.06 | 0.06 | 0.06
Л-4 | А | 20 | 13.567 | 13.69 | 13.758 |  | 0.21 | 0.22 | 0.22
Л-7 | А | 20 | 1.14 | 1.15 | 1.156 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-8 | А | 20 | 3.359 | 3.39 | 3.407 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05
Л-9 | А | 30 | 0.406 | 0.41 | 0.412 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-10 | А | 30 | 25.082 | 25.31 | 25.437 |  | 0.39 | 0.4 | 0.4
Л-11 | А | 20 | 4.113 | 4.15 | 4.171 |  | 0.06 | 0.07 | 0.07
Всего: | А |  | 51.51 | 51.98 | 52.24 |  | 0.8 | 0.83 | 0.83
Всего по ПС: | А |  | 71.21 | 71.86 | 72.22 |  | 1.11 | 1.14 | 1.14
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Любница
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
СВ-110 | I А |  | 60.574 | 61.124 | 61.43
Т-1 10кВ | I А | 30 | 30.186 | 30.46 | 30.612
Т-2 10кВ | I А | 80 | 48.729 | 49.172 | 49.418
положение анцапф | Т-1 | 6 | 8 | 8 | 8
положение анцапф | Т-2 | 19 | 5 | 5 | 5
напряж. 110кВ | 1с | 25 | 117 | 116 | 116
| 2с | 25 | 117 | 116 | 116
напряж. 10кВ | 1с | 2.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с | 2.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | А | 20 | 1.962 | 1.98 | 1.99 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-2 | А | 15 | 3.568 | 3.6 | 3.618 |  | 0.06 | 0.06 | 0.06
Л-3 | А | 10 | 8.205 | 8.28 | 8.321 |  | 0.13 | 0.13 | 0.13
Л-5 | А | 10 | 12.229 | 12.34 | 12.402 |  | 0.19 | 0.2 | 0.2
Л-8 | А | 10 | 5.077 | 5.123 | 5.149 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08
Всего: |  |  | 31.04 | 31.32 | 31.48 |  | 0.49 | 0.5 | 0.5
Т-2 10
Л-4 | А | 10 | 3.416 | 3.447 | 3.464 |  | 0.05 | 0.05 | 0.06
Л-6 | А | 10 | 17.102 | 17.257 | 17.343 |  | 0.27 | 0.27 | 0.28
Л-7 | А | 30 | 27.352 | 27.6 | 27.738 |  | 0.43 | 0.44 | 0.44
Всего: |  |  | 47.87 | 48.3 | 48.55 |  | 0.75 | 0.76 | 0.78
Всего по ПС: |  |  | 78.91 | 79.62 | 80.03 |  | 1.24 | 1.26 | 1.28
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Марево
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
СВ-110 | I А | 120 | 25.201 | 25.43 | 25.557
ВЛ 110 Велильская-2 | I А | 0 | 17.075 | 17.23 | 17.316
ВЛ 35 кВ Л.Маревская | I А | 40 | 3.246 | 3.275 | 3.291
Т-1 10кВ | I А | 80 | 41 | 42 | 41 | АЧР
35кВ | I А | 40 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | АЧР
110кВ | I А | 40 | 3.989 | 4.1 | 4.009
БАЛАНС Т-1 |  |  | 0.36 | 0.35 | 0.41
положение анцапф | Т-1 |  | 5 | 5 | 5
Т-2 10кВ | I А | 80 | 49 | 50 | 51 | АЧР
35кВ | I А | 40 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | АЧР
110кВ | I А | 40 | 3.79 | 3.862 | 3.78
БАЛАНС Т-2 |  |  | -0.47 | -0.59 | -0.62
положение анцапф | Т-2 |  | 7 | 7 | 7
напряж. 110кВ | 1с | 113 | 117 | 117 | 118
| 2с | 116 | 117 | 115 | 118
напряж. 35кВ | 1с | 36.5 | 35.8 | 35.8 | 35.8
| 2с | 36.5 | 35.8 | 35.8 | 35.8
напряж. 10кВ | 1с | 10.4 | 10.1 | 10.1 | 10.1
| 2с | 10.4 | 10.1 | 10.1 | 10.1
БАЛАНС 10кВ | А |  | -0.4 | -0.6 | 0 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-4 | А | 10 | 7.4 | 7.5 | 7.4 |  | 0.11 | 0.11 | 0.11
Л-5 | А | 10 | 2.2 | 2.2 | 2.1 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-6 | А | 30 | 23 | 23.5 | 23 |  | 0.35 | 0.36 | 0.35
Л-7 | А | 10 | 2.1 | 2.2 | 2.1 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-8 | А | 20 | 3.1 | 3.2 | 3.2 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05
Л-9 | А | 10 | 4.4 | 4.5 | 4.4 |  | 0.07 | 0.07 | 0.07
Всего: |  |  | 42.2 | 43.1 | 42.2 |  | 0.64 | 0.65 | 0.64
Т-2 10
Л-1 | А | 30 | 15.5 | 16 | 16.5 |  | 0.24 | 0.24 | 0.25
Л-2 | А | 10 | 1.2 | 1.5 | 1.3 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-3 | А | 30 | 31.5 | 32 | 32 |  | 0.48 | 0.49 | 0.49
Всего: |  |  | 48.2 | 49.5 | 49.8 |  | 0.74 | 0.75 | 0.76
Всего по ПС: |  |  | 90.4 | 92.6 | 92 |  | 1.38 | 1.4 | 1.4
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Новая
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Окуловская-4 | I А | 120 | 19.634 | 19.812 | 19.911
ВЛ 110 кВ Л.Новая | I А | 120 | -11.446 | -11.55 | -11.608
Т-1 110кВ | I А | 60 | 4.437 | 4.477 | 4.499
10кВ | I А | 120 | 51.532 | 52 | 52.26
Т-2 110кВ | I А | 60 | 3.754 | 3.788 | 3.807
10кВ | I А | 120 | 43.604 | 44 | 44.22
положение анцапф | Т-1 |  | 4 | 4 | 4
| Т-2 |  | 4 | 4 | 4
напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
| 2с |  | 115 | 115 | 115
напряж. 10кВ | 1с |  | 9.9 | 9.9 | 9.9
| 2с |  | 9.9 | 9.9 | 9.9 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | А | 20 | 9.91 | 10 | 10.05 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15
Л-2 | А | 20 | 9.91 | 10 | 10.05 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15
Л-3 | А |  | 9.91 | 10 | 10.05 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15
Л-4 | А | 20 | 21.802 | 22 | 22.11 |  | 0.33 | 0.33 | 0.33
Всего: |  |  | 51.53 | 52 | 52.26 |  | 0.78 | 0.78 | 0.78
Т-2 10
Л-5 | А | 20 | 9.91 | 10 | 10.05 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15
Л-6 | А | резерв ? | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-7 | А | резерв ? | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-8 | А | 20 | 33.694 | 34 | 34.17 |  | 0.5 | 0.51 | 0.51
Л-9 | А | резерв ? | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 43.6 | 44 | 44.22 |  | 0.65 | 0.66 | 0.66
Всего по ПС: |  |  | 95.13 | 96 | 96.48 |  | 1.43 | 1.44 | 1.44
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0.01 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Ручьи
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Ручьевская-1 | I А | 120 | 2.874 | 2.9 | 2.915
ВЛ 110 кВ Л.Бор-Ручьи | I А | 120 | -0.436 | -0.44 | -0.442
Т-2 10кВ | I А | 40 | 27.203 | 27.45 | 27.587
Т-2 110кВ | I А | 40 | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 7 | 7 | 7
напряж. 110кВ |  |  | 115 | 115 | 115
напряж. 10кВ |  |  | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  | Мощность Р,МВт
Т-2 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-6 | А | 20 | 0.614 | 0.62 | 0.623 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-7 | А | 20 | 7.155 | 7.22 | 7.256 |  | 0.11 | 0.11 | 0.11
Л-10 | А | 20 | 5.579 | 5.63 | 5.658 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09
Л-11 | А | 20 | 7.888 | 7.96 | 8 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12
Л-12 | А | 20 | 5.966 | 6.02 | 6.05 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09
Всего по ПС: |  |  | 27.2 | 27.45 | 27.59 |  | 0.42 | 0.42 | 0.42
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Усть-Волма
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
Т-1 10кВ | I А | 20 | 26.851 | 27.095 | 27.23
положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
напряж. 35кВ |  |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ |  |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | А | 10 | 9.286 | 9.37 | 9.417 |  | 0.14 | 0.14 | 0.15
Л-3 | А | 10 | 10.624 | 10.72 | 10.774 |  | 0.16 | 0.17 | 0.17
Л-4 | А | 8 | 6.937 | 7 | 7.035 |  | 0.11 | 0.11 | 0.11
Всего по ПС: |  |  | 26.85 | 27.09 | 27.23 |  | 0.41 | 0.42 | 0.43
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Яжелбицы
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 35 кВ Почепская-2 | I А | 40 | 10.623 | 10.719 | 10.773
ВЛ 35 кВ Дворецкая-2 | I А | 30 | 6.392 | 6.45 | 6.482
Т-1 10кВ | I А | 40 | 36.449 | 36.78 | 36.964
35кВ | I А | 20 | 10.623 | 10.719 | 10.773
положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
Т-2 10кВ | I А | 40 | 21.941 | 22.14 | 22.251
35кВ | I А | 20 | 6.397 | 6.455 | 6.487
положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 3 | 3
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10 | 10 | 10 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | А | 20 | 12.348 | 12.46 | 12.522 |  | 0.19 | 0.19 | 0.19
Л-2 | А | 20 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |  | 0 | 0 | 0
Л-3 | А | резерв | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | А | 20 | 24.101 | 24.32 | 24.442 |  | 0.37 | 0.38 | 0.38
Всего: |  |  | 36.45 | 36.78 | 36.97 |  | 0.56 | 0.57 | 0.57
Т-2 10
Л-5 | А | 30 | 0.329 | 0.332 | 0.334 |  | 0 | 0.01 | 0.01
Л-7 | А | 30 | 10.096 | 10.188 | 10.239 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15
Л-8 | А | 20 | 11.515 | 11.62 | 11.678 |  | 0.17 | 0.18 | 0.18
Всего: |  |  | 21.941 | 22.14 | 22.251 |  | 0.32 | 0.34 | 0.34
Всего по ПС: |  |  | 58.39 | 58.92 | 59.22 |  | 0.88 | 0.91 | 0.91
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Нелюшка
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
Т-1 10кВ | I А | 15 | 57.518 | 58.04 | 58.33
35кВ | I А | 10 | 15.878 | 16.022 | 16.102
положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
напряж. 35кВ |  |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
напряж. 10кВ |  |  | 9.8 | 9.8 | 9.8 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | А | 8 | 1.635 | 1.65 | 1.658 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-2 | А | 6 | 11.357 | 11.46 | 11.517 |  | 0.17 | 0.17 | 0.17
Л-3 | А | 15 | 44.526 | 44.93 | 45.155 |  | 0.66 | 0.67 | 0.67
Всего по ПС: | А |  | 57.52 | 58.04 | 58.33 |  | 0.85 | 0.86 | 0.86
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Д.О.Валдай
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
СВ-35 | I А | откл | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I А | 160 | 53.758 | 54.246 | 54.517
35кВ | I А | 40 | 15.986 | 16.131 | 16.212
положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 4.63 | 2
Т-2 10кВ | I А | 160 | 50.363 | 50.82 | 51.074
35кВ | I А | 40 | 14.977 | 15.113 | 15.189
положение анцапф | Т-2 |  | 4 | 4 | 4
напряж. 35кВ | 1с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
| 2с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-4 | А | 20 | 15.39 | 15.53 | 15.608 |  | 0.24 | 0.24 | 0.24
Л-5 | А | 20 | 6.646 | 6.706 | 6.74 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
Л-6 | А | 60 | 30.78 | 31.06 | 31.215 |  | 0.48 | 0.48 | 0.48
Л-7 | А | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 52.82 | 53.3 | 53.56 |  | 0.82 | 0.82 | 0.82
Т-2 10
Л-1 | А | 20 | 2.953 | 2.98 | 2.995 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05
Л-2 | А | 20 | 10.921 | 11.02 | 11.075 |  | 0.17 | 0.17 | 0.17
Л-3 | А | 60 | 16.906 | 17.06 | 17.145 |  | 0.26 | 0.26 | 0.26
Л-8 | А | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-9 | А | 20 | 20.52 | 20.706 | 20.81 |  | 0.32 | 0.32 | 0.32
Всего: |  |  | 51.3 | 51.77 | 52.03 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8
Всего по ПС: |  |  | 104.12 | 105.07 | 105.59 |  | 1.62 | 1.62 | 1.62
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Ящерово
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 35 кВ Зеленая-2 | I А | 30 | 34.404 | 34.716 | 34.89
ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-3 | I А | 30 | -14.979 | -15.115 | -15.191
СВ-35 | I А | 30 | 0.446 | 0.45 | 0.452
Т-1 10кВ | I А | 30 | 46.716 | 47.14 | 47.376
35кВ | I А | 20 | 13.619 | 13.743 | 13.812
положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
Т-2 10кВ | I А | 30 | 19.919 | 20.1 | 20.201
35кВ | I А | 20 | 5.807 | 5.86 | 5.889
положение анцапф | Т-2 |  | 2 | 2 | 2
напряж. 35кВ | 1с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
| 2с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
напряж. 10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
| 2с |  | 10 | 10 | 10 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | А | 20 | 41.939 | 42.32 | 42.532 |  | 0.63 | 0.64 | 0.64
Л-2 | А | 20 | 4.479 | 4.52 | 4.543 |  | 0.07 | 0.07 | 0.07
Всего: |  |  | 46.42 | 46.84 | 47.08 |  | 0.7 | 0.71 | 0.71
Т-2 10
Л-3 | А | 20 | 9.553 | 9.64 | 9.688 |  | 0.14 | 0.15 | 0.15
Л-4 | А | 20 | 10.663 | 10.76 | 10.814 |  | 0.16 | 0.16 | 0.16
Всего: |  |  | 20.22 | 20.4 | 20.5 |  | 0.3 | 0.31 | 0.31
Всего по ПС: |  |  | 66.64 | 67.24 | 67.58 |  | 1 | 1.02 | 1.02
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Б.Уклейно
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Синяя-1 | I А | 40 | 12.774 | 12.89 | 12.954
ВЛ 35 кВ Л.Синяя-2 | I А | 40 | -3.318 | -3.348 | -3.365
Т-1 6кВ | I А | 120 | 5.381 | 5.43 | 5.457
35кВ | I А | 30 | 0.917 | 0.925 | 0.93
положение анцапф | Т-1 |  | 4 | 4 | 4
Т-2 6кВ | I А | 120 | 50.145 | 50.6 | 50.853
35кВ | I А | 30 | 8.541 | 8.619 | 8.662
положение анцапф | Т-2 |  | 4 | 4 | 4
Т-3 10кВ | I А | 20 | 25.31 | 25.54 | 25.668
положение анцапф | Т-3 |  | 1 | 1 | 1
напряж. 35кВ | 1с |  | 36.4 | 36.4 | 36.4
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
напряж. 6кВ | 1с |  | 6.2 | 6.2 | 6.2
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 6 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-7 | А | 20 | 5.381 | 5.43 | 5.457 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05
Т-2 6
Л-1 | А | 40 | 11.506 | 11.61 | 11.668 |  | 0.11 | 0.11 | 0.11
Л-4 | А | 20 | 33.258 | 33.56 | 33.728 |  | 0.31 | 0.31 | 0.32
Всего по ПС 6 кВ |  |  | 50.15 | 50.6 | 50.85 |  | 0.42 | 0.42 | 0.43
Т-3 10
Л-1 | А | 10 | 7.452 | 7.52 | 7.558 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12
Л-2 | А | 10 | 17.858 | 18.02 | 18.11 |  | 0.28 | 0.28 | 0.29
Всего: |  |  | 25.31 | 25.54 | 25.67 |  | 0.4 | 0.4 | 0.41
Всего по ПС 10 кВ: |  |  | 25.31 | 25.54 | 25.67 |  | 0.47 | 0.47 | 0.48
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Зайцево
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Пролетарская-1 | I А | 30 | 0.109 | 0.11 | 0.111
ВЛ 35 кВ Л.Невская-2 | I А | 30 | 15.473 | 15.614 | 15.692
Т-1 10кВ | I А | 40 | 54.763 | 55.26 | 55.536
35кВ | I А | 20 | 15.582 | 15.724 | 15.803
положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
напряж. 35кВ |  |  | 36.9 | 36.9 | 36.9
напряж. 10кВ |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | А | 8 | 38.996 | 39.35 | 39.547 |  | 0.62 | 0.63 | 0.63
Л-2 | А | 6 | 7.67 | 7.74 | 7.779 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12
Л-3 | А | 15 | 3.796 | 3.83 | 3.849 |  | 0.06 | 0.06 | 0.06
Л-4 |  | 4 | 4.301 | 4.34 | 4.362 |  | 0.07 | 0.07 | 0.07
Всего по ПС: | А |  | 54.76 | 55.26 | 55.54 |  | 0.87 | 0.88 | 0.88
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Красная
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Красная-2 | I А | 40 | 4.1 | 5.2 | 5.2
ВЛ 35 кВ Л.Красная-3 | I А |  | -4.1 | -5.2 | -5.2
Т-1 10кВ | I А |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 1 | 1 | 1
напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
КЛ-Есипово | А
Л-1 | А | резерв | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего по ПС: |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Поля
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Красная-2 | I А | 30 | -4.33 | -4.27 | -5.32
ВЛ 35 кВ Л.Демянская-4 | I А | 30 | 6.83 | 7.329 | 8.41
Т-1 35кВ | I А | 20 | 0.38 | 0.46 | 0.46
Т-1 10кВ | I А | 40 | 1.3 | 1.59 | 1.61
положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
Т-2 35кВ | I А | 20 | 2.12 | 2.59 | 2.62
Т-2 10кВ | I А | 40 | 7.38 | 9 | 9.09
положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 3 | 3
напряж. 35кВ | 1с |  | 36.4 | 36.4 | 36.4
| 2с |  | 36.4 | 36.4 | 36.4
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
БАЛАНС 35кВ |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-3 | А | 15 | 1.3 | 1.53 | 1.61 |  | 0.02 | 0.02 | 0.03
Всего: |  |  | 1.3 | 1.53 | 1.61 |  | 0.02 | 0.02 | 0.03
Т-2 10
Л-4 | А | 20 | 7.38 | 9.06 | 9.09 |  | 0.12 | 0.14 | 0.14
Всего: |  |  | 7.38 | 9.06 | 9.09 |  | 0.12 | 0.14 | 0.14
Всего по ПС: |  |  | 8.68 | 10.59 | 10.7 |  | 0.14 | 0.16 | 0.17
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Синяя
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Выползовская-2 | I А | 30 | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Синяя-2 | I А | 30 | 3.249 | 3.279 | 3.295
Т-2 6кВ | I А | 120 | 0 | 0 | 0
35кВ | I А | 30 | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 4 | 4 | 4
Т-1 6кВ | I А | 120 | 18.799 | 18.97 | 19.065
35кВ | I А | 30 | 3.253 | 3.283 | 3.299
положение анцапф | Т-2 |  | 4 | 4 | 4
напряж. 35кВ | 1с |  | 36.4 | 36.4 | 36.4
| 2с |  | 36.4 | 36.4 | 36.4
напряж. 6кВ | 1с |  | 6.3 | 6.3 | 6.3
| 2с |  | 6.3 | 6.3 | 6.3
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 6 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-3 | А | 30 | 18.799 | 18.97 | 19.065 |  | 0.18 | 0.18 | 0.18
Л-4 | А | резерв | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Черный Ручей
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
СВ-35 | I А | 20 | 0.777 | 0.784 | 0.788
Т-1 10кВ | I А | 40 | 3.498 | 3.53 | 3.548
35кВ | I А | 20 | 1.032 | 1.041 | 1.046
положение анцапф | Т-1 |  | 1 | 1 | 1
Т-2 10кВ | I А | 40 | 3.954 | 3.99 | 4.01
35кВ | I А | 20 | 1.166 | 1.177 | 1.183
положение анцапф | Т-2 |  | 1 | 1 | 1
напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
| 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
БАЛАНС (А) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-6 | А | 10 | 1.705 | 1.72 | 1.729 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-7 | А | 20 | 1.794 | 1.81 | 1.819 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
Всего: |  |  | 3.499 | 3.53 | 3.548 |  | 0.06 | 0.06 | 0.06
Т-2 10
Л-1 | А | 10 | 0.793 | 0.8 | 0.804 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-2 | А | 10 | 1.407 | 1.42 | 1.427 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-3 | А | 10 | 1.754 | 1.77 | 1.779 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
Всего: |  |  | 3.954 | 3.99 | 4.01 |  | 0.06 | 0.06 | 0.06
Всего по ПС: |  |  | 7.453 | 7.52 | 7.558 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Ямник
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
СВ-35 | I А | 30 | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I А | 40 | 10.077 | 10.169 | 10.22
положение анцапф | Т-1 |  | 1 | 1 | 1
Т-2 10кВ | I А | 40 | 11.398 | 11.502 | 11.56
положение анцапф | Т-2 |  | 1 | 1 | 1
напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
| 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
| 2с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-5 | А | 30 | 8.364 | 8.44 | 8.482 |  | 0.13 | 0.13 | 0.13
Л-6 | А | 15 | 1.714 | 1.73 | 1.739 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-7 | А | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 10.078 | 10.17 | 10.221 |  | 0.16 | 0.16 | 0.16
Т-2 10
Л-2 | А | 20 | 0.333 | 0.336 | 0.338 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-3 | А | 20 | 1.07 | 1.08 | 1.085 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-4 | А | 20 | 9.995 | 10.086 | 10.136 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15
Всего: |  |  | 11.398 | 11.502 | 11.559 |  | 0.18 | 0.18 | 0.18
Всего по ПС: |  |  | 21.476 | 21.672 | 21.78 |  | 0.34 | 0.34 | 0.34
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Дворец
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Дворецкая-2 | I А | 40 | -11.104 | -11.205 | -11.261
ВЛ 35 кВ Л.Дворецкая-1 | I А | 30 | 22.13 | 22.33 | 22.44
Т-1 6кВ | I А | 40 | 31.712 | 32 | 32.16
положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
Т-2 6кВ | I А | 40 | 11.892 | 12 | 12.06
положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 3 | 3
Т-3 10кВ | I А | 30 | 12.318 | 12.43 | 12.492
35кВ | I А | 20 | 3.602 | 3.635 | 3.653
положение анцапф | Т-3 |  | 3 | 3 | 3
напряж. 35кВ | 1с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
напряж. 10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
напряж. 6кВ | 1с |  | 5.9 | 5.9 | 5.9
| 2с |  | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 6 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-3 | А | 40 | 31.712 | 32 | 32.16 |  | 0.28 | 0.29 | 0.29
Т-2 6
Л-4 | А | 40 | 11.892 | 12 | 12.06 |  | 0.11 | 0.11 | 0.11
Т-3 10 | [6 empty] | 0.39 | 0.4 | 0.4
Л-1 | А | 10 | 10.088 | 10.18 | 10.231 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15
Л-2 | А | 15 | 2.23 | 2.25 | 2.261 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
Всего по ПС: |  |  | 55.92 | 56.43 | 56.71 |  | 0.18 | 0.18 | 0.18
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия) | [6 empty] | 0.57 | 0.58 | 0.58
ПС 35 кВ Есипово
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
Т-1 10кВ | I А | 15 | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I А | 40 | 36.184 | 36.513 | 36.696
35кВ | I А | 20 | 6.483 | 6.542 | 6.575
положение анцапф | Т-2 |  | 4 | 4 | 4
напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
| 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-2 | А | 6 | 0.277 | 0.28 | 0.281 |  | 0 | 0 | 0
Л-3 | А | 10 | 23.11 | 23.32 | 23.437 |  | 0.36 | 0.36 | 0.37
Л-4 | А | 10 | 1.526 | 1.54 | 1.548 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-5 | А | 10 | 7.898 | 7.97 | 8.01 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12
Всего: |  |  | 32.81 | 33.11 | 33.28 |  | 0.5 | 0.5 | 0.51
Т-2 10
Л-1 | А | 15 | 3.369 | 3.4 | 3.417 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05
Всего: |  |  | 3.37 | 3.4 | 3.42 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05
Всего по ПС: |  |  | 36.18 | 36.51 | 36.7 |  | 0.55 | 0.55 | 0.56
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Зеленая
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Почепская-3 | I А | 20 | -10.148 | -10.24 | -10.291
ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-1 | I А | 40 | 14.865 | 15 | 15.075
СВ-35 | I А |  | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I А | 40 | 10.544 | 10.64 | 10.693
35кВ | I А | 20 | 3.136 | 3.164 | 3.18
положение анцапф | Т-1 |  | 4 | 4 | 4
Т-2 10кВ | I А | 40 | 5.302 | 5.35 | 5.377
35кВ | I А | 20 | 1.577 | 1.591 | 1.599
положение анцапф | Т-2 |  | 4 | 4 | 4
напряж. 35кВ | 1с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
| 2с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | А | резерв | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-2 | А | резерв | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-3 | А | 20 | 10.544 | 10.64 | 10.693 |  | 0.16 | 0.16 | 0.17
Всего: |  |  | 10.54 | 10.64 | 10.69 |  | 0.16 | 0.16 | 0.17
Т-2 10
Л-4 | А | 20 | 5.302 | 5.35 | 5.377 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08
Л-5 | А | резерв | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-6 | А | резерв | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 5.3 | 5.35 | 5.38 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08
Всего по ПС: |  |  | 15.84 | 15.99 | 16.07 |  | 0.24 | 0.24 | 0.25
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0.01
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0.01 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Молвотицы
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
СВ-35 | I А |  | 4.193 | 4.231 | 4.252
ВЛ 35 кВ Л.Демянская-3 | I А | 40 | 4.955 | 5 | 5.025
Т-1 10кВ | I А | 20 | 13.032 | 13.15 | 13.216
35кВ | I А | 20 | 3.697 | 3.731 | 3.75
положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
Т-2 10кВ | I А | 30 | 15.872 | 16.016 | 16.096
35кВ | I А | 20 | 4.503 | 4.544 | 4.567
положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 3 | 3
напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
| 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
| 2с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | А | 15 | 10.564 | 10.66 | 10.713 |  | 0.16 | 0.16 | 0.16
Л-2 | А | 10 | 1.196 | 1.207 | 1.213 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-3 | А | 10 | 1.021 | 1.03 | 1.035 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Всего: |  |  | 12.78 | 12.9 | 12.96 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
Т-2 10
Л-4 | А | 20 | 5.807 | 5.86 | 5.889 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09
Л-5 | А | 20 | 8.592 | 8.67 | 8.713 |  | 0.13 | 0.13 | 0.13
Л-6 | А | 10 | 1.724 | 1.74 | 1.749 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
Всего: |  |  | 16.12 | 16.27 | 16.35 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25
Всего по ПС: |  |  | 28.9 | 29.17 | 29.31 |  | 0.45 | 0.45 | 0.45
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Полново
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
СВ-35 | I А |  | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I А | 40 | 29.334 | 29.6 | 29.748
35кВ | I А | 20 | 6.53 | 6.56 | 6.61
положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
Т-2 10кВ | I А | 40 | 17.442 | 17.6 | 17.688
35кВ | I А | 20 | 7.39 | 7.33 | 7.32
положение анцапф | Т-2 |  | 2 | 2 | 2
напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
| 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-2 | А | 10 | 0.505 | 0.51 | 0.513 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-3 | А | 20 | 16.49 | 16.64 | 16.723 |  | 0.26 | 0.26 | 0.27
Л-4 | А | 10 | 12.427 | 12.54 | 12.603 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
Всего: |  |  | 29.42 | 29.69 | 29.84 |  | 0.47 | 0.47 | 0.48
Т-2 10
Л-6 | А | 20 | 17.355 | 17.513 | 17.601 |  | 0.28 | 0.28 | 0.28
Л-7 | А | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 17.36 | 17.51 | 17.6 |  | 0.28 | 0.28 | 0.28
Всего по ПС: |  |  | 46.78 | 47.2 | 47.44 |  | 0.75 | 0.75 | 0.76
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Почеп
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Почепская-1 | I А | 40 | 18.978 | 19.15 | 19.246
ВЛ 35 кВ Л.Почепская-2 | I А | 30 | 6.372 | 6.43 | 6.462
ВЛ 35 кВ Л.Почепская-3 | I А | 20 | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I А | 40 | 19.77 | 19.95 | 20.05
35кВ | I А | 20 | 5.705 | 5.757 | 5.786
положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
Т-2 10кВ | I А | 40 | 68.082 | 68.7 | 69.044
35кВ | I А | 20 | 19.647 | 19.825 | 19.924
положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 3 | 3
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
| 2с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | А | 10 | 7.908 | 7.98 | 8.02 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12
Л-6 | А | 15 | 5.123 | 5.17 | 5.196 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08
Л-7 | А | 40 | 6.669 | 6.73 | 6.764 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
Всего: |  |  | 19.7 | 19.88 | 19.98 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
Т-2 10
Л-2 | А | 10 | 23.962 | 24.18 | 24.301 |  | 0.37 | 0.37 | 0.37
Л-3 | А | 20 | 6.124 | 6.18 | 6.211 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09
Л-4 | А | 20 | 34.14 | 34.45 | 34.622 |  | 0.52 | 0.53 | 0.53
Л-5 | А | 20 | 3.924 | 3.96 | 3.98 |  | 0.06 | 0.06 | 0.06
Всего: |  |  | 68.15 | 68.77 | 69.11 |  | 1.04 | 1.05 | 1.05
Всего по ПС: |  |  | 87.85 | 88.65 | 89.09 |  | 1.34 | 1.35 | 1.35
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Невская
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Невская-1 | I А |  | 10.67 | 13.01 | 13.13
ВЛ 35 кВ Л.Невская-2 | I А |  | 0.81 | 0.99 | 1
Т-1 10кВ | I А |  | 38.01 | 46.35 | 46.81
35кВ | I А |  | 10.68 | 13.02 | 13.15
положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
Т-2 10кВ | I А |  | 2.73 | 3.33 | 3.36
35кВ | I А |  | 0.81 | 0.99 | 1
положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 3 | 3
напряж. 35кВ | 1с |  | 36.7 | 36.7 | 36.7
| 2с |  | 34.7 | 34.7 | 34.7
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Новое Рахино
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-2 | I А | 60 | 24.379 | 24.6 | 24.723
ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-4 | I А | 60 | -4.85 | -4.87 | -4.894
СВ-110 | I А |  | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I А | 80 | 128.9 | 129 | 129.645
110кВ | I А | 40 | 11.337 | 11.44 | 11.497
БАЛАНС Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 7 | 7 | 7
Т-2 10кВ | I А | 80 | 93.255 | 93.4 | 93.867
110кВ | I А | 40 | 8.205 | 8.28 | 8.321
БАЛАНС Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 7 | 7 | 7
напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 115 | 115
| 2с |  | 116 | 115 | 115
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | А | 40 | 30.789 | 30.8 | 30.954 |  | 0.48 | 0.48 | 0.48
Л-3 | А | 40 | 16.375 | 16.4 | 16.482 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25
Л-7 | А | 40 | 63.975 | 64 | 64.32 |  | 0.99 | 0.99 | 0.99
Л-5 | А | 40 | 9.95 | 10 | 10.05 |  | 0.15 | 0.15 | 0.16
Л-9 | А | 40 | 9.186 | 9.2 | 9.246 |  | 0.14 | 0.14 | 0.14
Всего: |  |  | 130.28 | 130.4 | 131.05 |  | 2.01 | 2.01 | 2.02
Т-2 10
Л-2 | А | 40 | 40.775 | 40.8 | 41.004 |  | 0.63 | 0.63 | 0.63
Л-4 | А | 40 | 10.376 | 10.4 | 10.452 |  | 0.16 | 0.16 | 0.16
Л-6 | А | 40 | 35.524 | 35.6 | 35.778 |  | 0.55 | 0.55 | 0.55
Л-8 | А | 40 | 5.192 | 5.2 | 5.226 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08
Всего: |  |  | 91.87 | 92 | 92.46 |  | 1.42 | 1.42 | 1.42
Всего по ПС: |  |  | 222.15 | 222.4 | 223.51 |  | 3.43 | 3.43 | 3.44
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
Миронеги
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
Л-5 ПС Валдай | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
напряж. 10кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0 |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
Горное
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
Л-4 РП Миронеги | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
напряж. 10кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0 |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
РП Крестцы
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
Л-8 ПС Крестцы | I А |  | 82.04 | 82.785 | 83.199 |  | Мощность Р,МВт
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I А |  | 14.023 | 14.15 | 14.221 |  | 0.22 | 0.22 | 0.22
Л-2 | I А |  | 14.37 | 14.5 | 14.573 |  | 0.22 | 0.23 | 0.23
Л-3 | I А |  | 1.09 | 1.1 | 1.106 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-4 | I А |  | 5.688 | 5.74 | 5.769 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09
Л-6 | I А |  | 46.864 | 47.29 | 47.526 |  | 0.73 | 0.74 | 0.74
Всего: | А |  | 82.04 | 82.78 | 83.2 |  | 1.28 | 1.3 | 1.3
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
РП Ярково
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 18 декабря 2019
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
Л-1 ПС Новое Рахино | I А |  | 30.523 | 30.8 | 30.954
Л-2 ПС Новое Рахино | I А |  | 40.433 | 40.8 | 41.004
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  | Мощность Р,МВт
| 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I А |  | 14.667 | 14.8 | 14.874 | 14.8 | 0.23 | 0.23 | 0.23
Л-2 | I А |  | 15.063 | 15.2 | 15.276 | 15.2 | 0.23 | 0.24 | 0.24
Л-3 | I А |  | 22.298 | 22.5 | 22.613 | 22.5 | 0.35 | 0.35 | 0.35
Л-4 | I А |  | 18.928 | 19.1 | 19.196 | 19.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Всего: | А |  | 70.96 | 71.6 | 71.96 |  | 1.11 | 1.12 | 1.12
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)

## Прил.1-Мощность ВЭС
Контрольные замеры Приложение 1
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада"
|  |  | дата: | 18 декабря 2019 г
ВАЛДАЙСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ
1 | ПС 110 кВ Бояры |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.16 | 0.16 | 0.16
|  | Q, Мвар | 0.09 | 0.09 | 0.09
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 115 | 115
|  | 2 с | 116 | 115 | 115
2 | ПС 110 кв Валдай |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.23 | 3.25 | 3.27
|  | Q, Мвар | 1.79 | 1.8 | 1.81
| Т-2 | Р, МВт | 9.61 | 9.69 | 9.75
|  | Q, Мвар | 5.32 | 5.37 | 5.4
| Л.Газовая | Р, МВт | 2.09 | 2.38 | 2.39
|  | Q, Мвар | 1.31 | 1.32 | 1.32
| Л.Валдайская-2 | Р, МВт | -1.08 | 0.87 | 0.87
|  | Q, Мвар | 0.48 | 0.48 | 0.48
| Л.Лычковская-2 | Р, МВт | 8.04 | 7.94 | 7.98
|  | Q, Мвар | 4.36 | 4.4 | 4.42
| Л.Крестецкая-4 | Р, МВт | 1.01 | 1.76 | 1.77
|  | Q, Мвар | 0.96 | 0.98 | 0.98
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
3 | ПС 110 кВ Велилы |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.11 | 0.11 | 0.11
|  | Q, Мвар | 0.06 | 0.06 | 0.06
| Л.Велильская-1 | Р, МВт | 0.86 | 0.87 | 0.89
|  | Q, Мвар | 0.48 | 0.48 | 0.49
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 115 | 118
|  | 2 с | 117 | 115 | 118
4 | ПС 110 кВ Газовая |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.62 | 1.78 | 1.79
|  | Q, Мвар | 0.34 | 0.99 | 0.99
| Т-2 | Р, МВт | 0.62 | 1.66 | 1.67
|  | Q, Мвар | 0.34 | 0.92 | 0.93
новая линия | Л.Газовая-Варгусово | Р, МВт | 2.1 | 4 | 4
| Л.Новая | Р, МВт | 1.2 | 1.9 | 1.9
| Л.Газовая | Р, МВт | -2.1 | -2.4 | -2.4
| Л.Валдайская-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 117 | 117
|  | 2 с | 117 | 117 | 117
5 | ПС 110 кВ Демянск |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.13 | 2.14 | 2.16
|  | Q, Мвар | 1.18 | 1.19 | 1.2
| Т-2 | Р, МВт | 1.51 | 1.53 | 1.53
|  | Q, Мвар | 0.84 | 0.85 | 0.85
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118 | 118 | 118
|  | 2 с | 118 | 118 | 118
6 | ПС 110 кВ Елисеево |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.31 | 0.31 | 0.31
|  | Q, Мвар | 0.17 | 0.17 | 0.17
| Т-2 | Р, МВт | 0.71 | 0.72 | 0.72
|  | Q, Мвар | 0.39 | 0.4 | 0.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
7 | ПС 110 кВ Заря |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.08 | 0.08 | 0.08
|  | Q, Мвар | 0.04 | 0.04 | 0.04
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 117 | 117
|  | 2 с | 117 | 117 | 117
8 | ПС 110 кВ Крестцы |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.66 | 2.69 | 2.7
|  | Q, Мвар | 1.47 | 1.49 | 1.5
| Т-2 | Р, МВт | 3.8 | 3.84 | 3.86
|  | Q, Мвар | 2.11 | 2.13 | 2.14
| Л.Ручьевская-1 | Р, МВт | -0.52 | -0.52 | -0.52
| Л.Крестецкая-2 | Р, МВт | -4.25 | -4.28 | -4.31
| Л.Крестецкая-3 | Р, МВт | 11.39 | 11.49 | 11.55
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
9 | ПС 110 кВ Лычково |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 нет тр-ра | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 1.62 | 1.63 | 1.64
|  | Q, Мвар | 0.9 | 0.9 | 0.91
| Л.Лычковская-1 | Р, МВт | -11.23 | -11.33 | -11.39
| Л.Лычковская-3 | Р, МВт | 12.85 | 12.97 | 13.04
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 117 | 117
|  | 2 с | 117 | 117 | 117
10 | ПС 110 кВ Любница |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.48 | 0.48 | 0.49
|  | Q, Мвар | 0.27 | 0.27 | 0.27
| Т-2 | Р, МВт | 0.77 | 0.78 | 0.79
|  | Q, Мвар | 0.43 | 0.43 | 0.44
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 116 | 116
|  | 2 с | 117 | 116 | 116
11 | ПС 110 кВ Марево |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.63 | 0.64 | 0.63
|  | Q, Мвар | 0.35 | 0.35 | 0.35
| Т-2 | Р, МВт | 0.75 | 0.76 | 0.78
|  | Q, Мвар | 0.42 | 0.42 | 0.43
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 117 | 118
|  | 2 с | 117 | 115 | 118
12 | ПС 110 кВ Новая |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.77 | 0.78 | 0.78
|  | Q, Мвар | 0.43 | 0.43 | 0.43
| Т-2 | Р, МВт | 0.65 | 0.66 | 0.66
|  | Q, Мвар | 0.36 | 0.37 | 0.37
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
13 | ПС 110 кВ Ручьи |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.42 | 0.43 | 0.43
|  | Q, Мвар | 0.23 | 0.24 | 0.24
| Л.Ручьевская-1 | Р, МВт | 0.5 | 0.5 | 0.51
|  | Q, Мвар | 0.28 | 0.28 | 0.28
| Л.Бор-Ручьи | Р, МВт | -0.08 | -0.08 | -0.08
|  | Q, Мвар | -0.04 | -0.04 | -0.04
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
14 | ПС 110 кВ Новое Рахино |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.99 | 1.99 | 2
|  | Q, Мвар | 1.1 | 1.1 | 1.11
| Т-2 | Р, МВт | 1.44 | 1.44 | 1.45
|  | Q, Мвар | 0.8 | 0.8 | 0.8
| Л.Крестецкая-2 | Р, МВт | 4.24 | 4.28 | 4.3
| Л.Крестецкая-4 | Р, МВт | -0.85 | -0.85 | -0.85
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 115 | 115
|  | 2 с | 116 | 115 | 115
| ИТОГО: | Р, МВт | 35.07 | 37.55 | 37.76

## Прил.4-Загрузка трансф-в ВЭС
Ведомость | [12 empty] | Приложение 4
нагрузок трансформаторов 6-10-35-110 кВ на подстанциях производственных отделений Новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в период проведения контрольных замеров
[10 empty] | дата: |  | 18 декабря2019 г
18-00 часов
ВАЛДАЙСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
N | Наименование | N | мощ-сть |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка | Загрузка | Примечания
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ПС 110 кВ Валдай | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1313 | 18.77 | 34.97 | 93.56 | 115 | 35 | 10 | 3.74 | 14.96
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 55.97 | 45.98 | 482.73 | 115 | 35 | 10 | 11.14 | 44.56
2 | ПС 110 кВ Лычково | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 9.39 | 72.22 |  | 35.5 | 10.4 | 1.88 | 18.8
3 | ПС 110 кВ Елисеево | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 1.81 | 4.38 | 4.68 | 115 | 36.5 | 10.3 | 0.36 | 3.6
|  | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 4.14 | 13.03 | 0.08 | 115 | 36.5 | 10.3 | 0.82 | 8.2
4 | ПС 110 кВ Марево | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 4.01 |  | 41 | 118 |  | 10.1 | 0.72 | 11.43
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 3.78 |  | 51 | 118 |  | 10.1 | 0.89 | 14.13
5 | ПС 110 кВ Любница | Т-1 | 2.5 | 12.6 |  | 131.2 |  |  | 30.61 |  |  | 10.5 | 0.56 | 22.4
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 49.42 |  |  | 10.5 | 0.9 | 36
6 | ПС 110 кВ Бояры | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 10.36 |  |  | 10.3 | 0.18 | 7.2
7 | ПС 110 кВ Газовая | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 686,4 686,4 |  |  | 120.6 |  |  | 9.8 | 2.04 | 8.16
|  | Т-2 | 40 | 200.8 |  | 1099,8 1099,8 |  |  | 112.66 |  |  | 9.8 | 1.91 | 4.78
8 | ПС 110 кВ Демянск | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 12.06 | 14.32 | 91.09 | 118 | 35.8 | 10 | 2.46 | 24.6
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 8.59 | 3.28 | 89.66 | 118 | 35.8 | 10 | 1.75 | 17.5
9 | ПС 110 кВ Велилы | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 7.26 |  |  | 10.3 | 0.13 | 2.06
10 | ПС 35 кВ Молвотицы | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 13.22 |  |  | 10.1 | 0.23 | 23
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 16.1 |  |  | 10.1 | 0.28 | 17.5
11 | ПС 35 кВ Красная | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | откл. по норм. сх.
12 | ПС 35 кВ Есипово | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 36.7 |  |  | 10.3 | 0.65 | 65
13 | ПС 35 кВ Поля | Т-1 | 1 |  | 15 | 55 |  |  | 1.61 |  |  | 10.5 | 0.03 | 3
|  | Т-2 | 1 |  | 15 | 55 |  |  | 9.09 |  |  | 10.5 | 0.17 | 17
14 | ПС 35 кВ Ямник | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 10.22 |  |  | 10.1 | 0.18 | 7.2
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 11.56 |  |  | 10.1 | 0.2 | 8
15 | ПС 35 кВ Яжелбицы | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 36.96 |  |  | 10.2 | 0.65 | 26
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 22.25 |  |  | 10 | 0.38 | 15.2
16 | ПС 35 кВ Почеп | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 20.05 |  |  | 10.1 | 0.35 | 14
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 69.04 |  |  | 10.1 | 1.21 | 48.4
17 | ПС 35 кВ Синяя | Т-1 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 19.07 |  |  | 6.3 | 0.21 | 5.25
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 0 |  |  | 6.3 | 0 | 0 | резерв
18 | ПС 35 кВ Зеленая | Т-1 | 1 |  | 18.32 | 55 |  |  | 10.69 |  |  | 10.2 | 0.19 | 19
|  | Т-2 | 1 |  | 18.3 | 55 |  |  | 5.38 |  |  | 10.2 | 0.09 | 9
19 | ПС 35 кВ Д.О.Валдай | Т-1 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 54.52 |  |  | 10.2 | 0.96 | 24
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 51.07 |  |  | 10.2 | 0.9 | 22.5 | резерв
20 | ПС 35 кВ Ящерово | Т-1 | 1.6 |  | 26.393 | 83.98 |  |  | 47.38 |  |  | 10 | 0.82 | 51.25
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.393 | 83.98 |  |  | 20.2 |  |  | 10 | 0.35 | 21.88
21 | ПС 35 кВ Дворец | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 32.16 |  |  | 5.9 | 0.33 | 33
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 146.2 |  |  | 12.06 |  |  | 5.9 | 0.12 | 7.5
|  | Т-3 | 1.8 |  | 29.7 | 99 |  |  | 12.49 |  |  | 10 | 0.22 | 12.22
22 | ПС 35 кВ Нелюшка | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 58.33 |  |  | 9.8 | 0.99 | 99
23 | ПС 35 кВ Б.Уклейно | Т-1 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 5.46 |  |  | 6.2 | 0.06 | 1.5
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 50.85 |  |  | 6.2 | 0.55 | 13.75
|  | Т-3 | 1 |  |  | 16.55 |  |  | 25.67 |  |  | 10.4 | 0.46 | 46
55
24 | ПС 35 кВ Ч.Ручей | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 3.55 |  |  | 10.5 | 0.06 | 3.75
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 4.01 |  |  | 10.5 | 0.07 | 4.38
25 | ПС 35 кВ Полново | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 29.75 |  |  | 10.5 | 0.54 | 33.75
|  | T-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 17.69 |  |  | 10.5 | 0.32 | 20
26 | ПС 110 кВ Заря | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 5.07 |  |  | 10.3 | 0.09 | 3.6 | откл.
27 | ПС 110 кВ Новая | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 52.26 |  |  | 9.9 | 0.9 | 9
|  | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 44.22 |  |  | 9.9 | 0.76 | 7.6
28 | ПС 110 кВ Крестцы | Т-1 | 10 | 50.2 | 154 | 525 | 15.51 | 19.3 | 107.58 | 115 | 35 | 10.3 | 3.09 | 30.9
|  | Т-2 | 10 | 51.2 | 150 | 525 | 22.16 | 18.69 | 183.88 | 115 | 35 | 10.3 | 4.41 | 44.1
29 | ПС 110 кВ Ручьи | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 27.59 |  |  | 10.3 | 0.49 | 7.78
30 | ПС 35 кВ Зайцево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 55.54 |  |  | 10.5 | 1.01 | 40.4
31 | ПС 35 кВ Усть-Волма | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 27.23 |  |  | 10.2 | 0.48 | 48
32 | ПС 35 кВ Невская | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 46.81 |  |  | 10.3 | 0.83 | 51.88
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 3.36 |  |  | 10.3 | 0.06 | 3.75
33 | ПС 110 кВ Новое Рахино | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 | 11.5 |  | 129.65 | 115 |  | 10.2 | 2.29 | 22.9
|  | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 | 8.32 |  | 93.87 | 115 |  | 10.2 | 1.66 | 16.6