## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Чебсара | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Чебсара | [15 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Чебсара ТСН 1 ао RS | 0,4 Чебсара ТСН 2 ао RS | 10 Чебсара Т 1 ап RS | 10 Чебсара Т 2 ап RS | 10 Чебсара-Братково ао RS | 10 Чебсара-Братково ап RS | 10 Чебсара-Думино ао RS | 10 Чебсара-Любомирово ао RS | 10 Чебсара-Любомирово ап RS | 10 Чебсара-Покровское ао RS | 10 Чебсара-Покровское ап RS | 10 Чебсара-Поселок ао RS | 10 Чебсара-Ребячьево ао RS | 10 Чебсара-Ребячьево ап RS | 10 Чебсара-Ретранслятор ао RS | 10 Чебсара-Роица ао RS
00 - 01 | 4.695 | 2.37 | 588.8 | 108.4 | 43.65 | 0 | 71.7 | 31.6 | 0 | 87.9 | 0 | 432.8 | 14.2 | 0 | 21.6 | 5.5
01 - 02 | 4.96 | 2.38 | 551.2 | 102.8 | 42 | 0 | 67.4 | 29.7 | 0 | 84.75 | 0 | 401 | 12.7 | 0 | 21.2 | 5.4
02 - 03 | 4.49 | 2.94 | 552 | 108.4 | 39.6 | 0 | 73.1 | 31.4 | 0 | 89.55 | 0 | 398.2 | 12.4 | 0 | 21.6 | 5.5
03 - 04 | 5.2 | 2.915 | 560 | 102 | 38.55 | 0 | 65.9 | 30.6 | 0 | 105.15 | 0 | 392.6 | 12.8 | 0 | 21.8 | 5.4
04 - 05 | 6.01 | 3.34 | 581.6 | 134 | 38.85 | 0 | 97 | 31.7 | 0 | 116.7 | 0 | 401 | 14.2 | 0 | 21.6 | 5.3
05 - 06 | 5.585 | 3.56 | 648 | 147.6 | 38.55 | 0 | 111.9 | 32.4 | 0 | 144.45 | 0 | 440 | 13.5 | 0 | 21 | 5.3
06 - 07 | 4.59 | 3 | 699.2 | 156 | 41.1 | 0 | 120.3 | 31.9 | 0 | 158.25 | 0 | 476.4 | 13.3 | 0 | 21.2 | 5.1
07 - 08 | 6.33 | 3.235 | 750.4 | 137.6 | 43.65 | 0 | 100.3 | 32.5 | 0 | 159.75 | 0 | 523 | 13.8 | 0 | 22.4 | 5.2
08 - 09 | 4.85 | 4.15 | 724 | 146.8 | 42.6 | 0 | 110.5 | 29.9 | 0 | 149.7 | 0 | 509.6 | 12.9 | 0 | 22.4 | 5
09 - 10 | 6 | 3.885 | 708 | 131.2 | 42.9 | 0 | 103.2 | 28.8 | 0 | 149.85 | 0 | 495.6 | 5.1 | 0 | 21.6 | 5.1
10 - 11 | 6.35 | 3.705 | 704.8 | 125.6 | 44.85 | 0 | 98.1 | 29.5 | 0 | 138.15 | 0 | 500.2 | 4.7 | 0 | 21.4 | 5.3
11 - 12 | 7.315 | 3.415 | 704 | 121.6 | 48 | 0 | 93.6 | 28.8 | 0 | 153.75 | 0 | 481.8 | 5.8 | 0 | 21 | 5.2
12 - 13 | 7.53 | 3.555 | 717.6 | 144.4 | 50.1 | 0 | 116.5 | 30 | 0 | 166.5 | 0 | 479.4 | 6 | 0 | 20.4 | 5.2
13 - 14 | 7.34 | 3.54 | 709.6 | 138.4 | 51.3 | 0 | 109.8 | 31 | 0 | 165.15 | 0 | 470 | 6.2 | 0 | 21.2 | 5.2
14 - 15 | 7.36 | 4.35 | 682.4 | 137.2 | 49.2 | 0 | 108.6 | 30.9 | 0 | 149.55 | 0 | 460.6 | 5.6 | 0 | 22 | 5.2
15 - 16 | 7.43 | 4.34 | 692.8 | 133.6 | 52.05 | 0 | 98 | 32.8 | 0 | 131.85 | 0 | 484 | 12.1 | 0 | 22.2 | 5.1
16 - 17 | 7.225 | 4.28 | 751.2 | 138 | 55.2 | 0 | 100.7 | 32.6 | 0 | 156.3 | 0 | 515.8 | 13.1 | 0 | 22.8 | 5.1
17 - 18 | 7.25 | 4.295 | 792.8 | 153.6 | 53.55 | 0 | 115.7 | 37.4 | 0 | 178.35 | 0 | 531.4 | 13.3 | 0 | 23.8 | 5.5
18 - 19 | 7.215 | 4.28 | 789.6 | 157.6 | 54.3 | 0 | 118.4 | 35.7 | 0 | 180.45 | 0 | 527.2 | 13.2 | 0 | 25 | 5.5
19 - 20 | 7.295 | 4.325 | 760.8 | 158.4 | 50.55 | 0 | 119.3 | 34.9 | 0 | 165 | 0 | 518.4 | 13.9 | 0 | 24 | 5.6
20 - 21 | 7.375 | 4.385 | 716.8 | 156 | 48.75 | 0 | 117.9 | 33.7 | 0 | 135.6 | 0 | 507 | 13.9 | 0 | 23 | 5.6
21 - 22 | 7.435 | 4.415 | 687.2 | 135.6 | 49.35 | 0 | 97 | 34.9 | 0 | 119.4 | 0 | 491.2 | 14.5 | 0 | 23 | 5.6
22 - 23 | 7.52 | 4.47 | 658.4 | 118.8 | 46.65 | 0 | 79.9 | 32.7 | 0 | 103.65 | 0 | 483 | 15.3 | 0 | 22.2 | 5.7
23 - 00 | 7.545 | 4.505 | 604.8 | 121.2 | 43.8 | 0 | 82.3 | 32.9 | 0 | 82.95 | 0 | 451.6 | 15.9 | 0 | 21.8 | 5.7
Сумма | 154.895 | 89.635 | 16336 | 3214.8 | 1109.1 | 0 | 2377.1 | 768.3 | 0 | 3272.7 | 0 | 11371.8 | 278.4 | 0 | 530.2 | 128.3
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Чебсара | [15 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Чебсара ТСН 1 ао RS | 0,4 Чебсара ТСН 2 ао RS | 10 Чебсара Т 1 ап RS | 10 Чебсара Т 2 ап RS | 10 Чебсара-Братково ао RS | 10 Чебсара-Братково ап RS | 10 Чебсара-Думино ао RS | 10 Чебсара-Любомирово ао RS | 10 Чебсара-Любомирово ап RS | 10 Чебсара-Покровское ао RS | 10 Чебсара-Покровское ап RS | 10 Чебсара-Поселок ао RS | 10 Чебсара-Ребячьево ао RS | 10 Чебсара-Ребячьево ап RS | 10 Чебсара-Ретранслятор ао RS | 10 Чебсара-Роица ао RS
00 - 01 |  |  | 288.8 | 54.4 | 13.2 | 0 | 41.3 | 25.3 | 0 | 70.95 | 0 | 182 | 6.1 | 0 | 11.8 | 2.6
01 - 02 |  |  | 271.2 | 56 | 13.2 | 0 | 42.1 | 25.9 | 0 | 72.75 | 0 | 163 | 6 | 0 | 11.6 | 2.8
02 - 03 |  |  | 269.6 | 54.8 | 13.8 | 0 | 41.9 | 25.8 | 0 | 72.15 | 0 | 161.8 | 6 | 0 | 11.4 | 2.7
03 - 04 |  |  | 267.2 | 54 | 12.75 | 0 | 40.6 | 24.9 | 0 | 75.45 | 0 | 157.8 | 5.8 | 0 | 11.4 | 2.6
04 - 05 |  |  | 267.2 | 59.6 | 11.7 | 0 | 46.9 | 23.7 | 0 | 73.65 | 0 | 160.2 | 4.7 | 0 | 11.8 | 2.5
05 - 06 |  |  | 285.6 | 58.8 | 11.25 | 0 | 46.5 | 23.6 | 0 | 81.9 | 0 | 171.2 | 5.8 | 0 | 11.2 | 2.4
06 - 07 |  |  | 283.2 | 59.2 | 10.95 | 0 | 47.7 | 23 | 0 | 82.8 | 0 | 166.6 | 5.7 | 0 | 11 | 2.4
07 - 08 |  |  | 284.8 | 58.4 | 11.55 | 0 | 46.7 | 22.9 | 0 | 80.7 | 0 | 169.4 | 5 | 0 | 11.2 | 2.5
08 - 09 |  |  | 269.6 | 53.2 | 11.1 | 0 | 41.2 | 22.3 | 0 | 71.4 | 0 | 164.8 | 5.7 | 0 | 10.8 | 2.3
09 - 10 |  |  | 264.8 | 53.2 | 11.7 | 0 | 45.8 | 21.8 | 0 | 67.95 | 0 | 163.6 | 0.3 | 0 | 11.4 | 2.6
10 - 11 |  |  | 284.8 | 57.6 | 13.65 | 0 | 50.1 | 23.4 | 0 | 72.75 | 0 | 176 | 0.5 | 0 | 11.4 | 2.7
11 - 12 |  |  | 280 | 59.2 | 14.55 | 0 | 51.4 | 23.6 | 0 | 68.25 | 0 | 174.6 | 0.7 | 0 | 11 | 2.8
12 - 13 |  |  | 296.8 | 58.8 | 14.85 | 0 | 51.6 | 24.4 | 0 | 82.35 | 0 | 177 | 0.6 | 0 | 11 | 2.9
13 - 14 |  |  | 292.8 | 59.6 | 13.95 | 0 | 52 | 23.6 | 0 | 81.75 | 0 | 174.2 | 0.7 | 0 | 11.4 | 2.7
14 - 15 |  |  | 296.8 | 56 | 13.95 | 0 | 47.4 | 23.6 | 0 | 86.1 | 0 | 174 | 0.5 | 0 | 11.8 | 2.8
15 - 16 |  |  | 287.2 | 58 | 13.35 | 0 | 44.8 | 23.6 | 0 | 75.45 | 0 | 176 | 5.9 | 0 | 12 | 2.7
16 - 17 |  |  | 294.4 | 56.4 | 13.2 | 0 | 43.5 | 23.6 | 0 | 72 | 0 | 185.6 | 5.9 | 0 | 11.8 | 2.6
17 - 18 |  |  | 311.2 | 58 | 13.5 | 0 | 45.6 | 25.1 | 0 | 85.05 | 0 | 186.8 | 5.9 | 0 | 11.8 | 2.5
18 - 19 |  |  | 310.4 | 64.4 | 13.65 | 0 | 51.6 | 24.4 | 0 | 86.1 | 0 | 186.2 | 5.7 | 0 | 12.4 | 2.5
19 - 20 |  |  | 305.6 | 65.2 | 13.95 | 0 | 52.4 | 24.9 | 0 | 79.35 | 0 | 187.6 | 5.9 | 0 | 12.2 | 2.7
20 - 21 |  |  | 306.4 | 60.4 | 14.25 | 0 | 46.9 | 25.7 | 0 | 73.95 | 0 | 193 | 6.2 | 0 | 12.4 | 2.7
21 - 22 |  |  | 309.6 | 56.4 | 14.55 | 0 | 43 | 26.7 | 0 | 74.4 | 0 | 195.4 | 6.5 | 0 | 12 | 2.9
22 - 23 |  |  | 320 | 59.2 | 15 | 0 | 45.4 | 27.5 | 0 | 77.85 | 0 | 201.4 | 6.7 | 0 | 12 | 2.9
23 - 00 |  |  | 324 | 60.8 | 15.9 | 0 | 47 | 28.1 | 0 | 79.05 | 0 | 204.6 | 6.2 | 0 | 11.8 | 3
Сумма | 0 | 0 | 6972 | 1391.6 | 319.5 | 0 | 1113.4 | 587.4 | 0 | 1844.1 | 0 | 4252.8 | 109 | 0 | 278.6 | 63.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чебсара |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч