## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шелота | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Шелота | [7 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Шелота ТСН 1 ао RS | 10 Шелота Т 1 ао RS | 10 Шелота Т 1 ап RS | 10 Шелота-Дор ао RS | 10 Шелота-Север ао RS | 10 Шелота-Север ап RS | 10 Шелота-Шелота ао RS | 10 Шелота-Шелота ап RS
00 - 01 | 3.24 | 0 | 104.4 | 18.24 | 0 | 0 | 86.25 | 0
01 - 02 | 3.306 | 0 | 120.8 | 21.96 | 0 | 0 | 99 | 0
02 - 03 | 3.464 | 0 | 121.4 | 28.5 | 0 | 0 | 93 | 0
03 - 04 | 3.42 | 0 | 116.2 | 18.48 | 0 | 0 | 97.8 | 0
04 - 05 | 3.3 | 0 | 120.2 | 18.18 | 0 | 0 | 102.15 | 0
05 - 06 | 2.922 | 0 | 119.2 | 23.34 | 0 | 0 | 96.15 | 0
06 - 07 | 2.662 | 0 | 146.2 | 25.92 | 0 | 0 | 120.45 | 0
07 - 08 | 3.078 | 0 | 166.2 | 20.04 | 0 | 0 | 146.4 | 0
08 - 09 | 2.904 | 0 | 224.6 | 21.24 | 0 | 0 | 203.55 | 0
09 - 10 | 3.114 | 0 | 207.8 | 23.16 | 0 | 0 | 184.95 | 0
10 - 11 | 3.668 | 0 | 185.8 | 19.14 | 0 | 0 | 166.65 | 0
11 - 12 | 2.848 | 0 | 179.2 | 16.26 | 0 | 0 | 163.2 | 0
12 - 13 | 3.082 | 0 | 131.6 | 16.32 | 0 | 0 | 115.5 | 0
13 - 14 | 3.446 | 0 | 167.6 | 17.04 | 0 | 0 | 150.6 | 0
14 - 15 | 3.646 | 0 | 167.8 | 16.62 | 0 | 0 | 151.2 | 0
15 - 16 | 3.242 | 0 | 166 | 18.66 | 0 | 0 | 147.45 | 0
16 - 17 | 3.456 | 0 | 191 | 22.56 | 0 | 0 | 168.9 | 0
17 - 18 | 3.566 | 0 | 172.4 | 26.16 | 0 | 0 | 146.4 | 0
18 - 19 | 4.016 | 0 | 197.2 | 21.9 | 0 | 0 | 175.65 | 0
19 - 20 | 4.276 | 0 | 160 | 19.56 | 0 | 0 | 140.55 | 0
20 - 21 | 4.274 | 0 | 154.6 | 20.76 | 0 | 0 | 134.25 | 0
21 - 22 | 4.266 | 0 | 163 | 27.48 | 0 | 0 | 135.6 | 0
22 - 23 | 4.332 | 0 | 134.8 | 30.84 | 0 | 0 | 104.25 | 0
23 - 00 | 4.42 | 0 | 114.4 | 17.46 | 0 | 0 | 97.05 | 0
Сумма | 83.948 | 0 | 3732.4 | 509.82 | 0 | 0 | 3226.95 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шелота |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч