## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Мосеево | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Мосеево | [8 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Мосеево ТСН 1 ао RS | 0,4 Мосеево ТСН 2 ао RS | 10 Мосеево Т 1 ао RS | 10 Мосеево Т 1 ап RS | 10 Мосеево Т 2 ао RS | 10 Мосеево Т 2 ап RS | 10 Мосеево-Воронцово ао RS | 10 Мосеево-Фоминское ао RS | 10 Мосеево-Часовное ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 29.8 | 0.4 | 0 | 18.4 | 0 | 11.2
01 - 02 |  |  | 0 | 28.8 | 0.6 | 0 | 19.28 | 0.1 | 9.5
02 - 03 |  |  | 0 | 27.6 | 0.4 | 0 | 18.72 | 0 | 8.7
03 - 04 |  |  | 0 | 30 | 0.6 | 0 | 18.64 | 0 | 11.1
04 - 05 |  |  | 0 | 36.6 | 0.4 | 0 | 18.8 | 0 | 17.5
05 - 06 |  |  | 0 | 51.2 | 0.6 | 0 | 18 | 0 | 32.4
06 - 07 |  |  | 0 | 47.6 | 0.4 | 0.2 | 18.16 | 0 | 28.7
07 - 08 |  |  | 0 | 46.2 | 0.6 | 0 | 17.52 | 0 | 27.9
08 - 09 |  |  | 0 | 55.4 | 0.8 | 0 | 24.4 | 0 | 30.1
09 - 10 |  |  | 0 | 64.2 | 0.6 | 0 | 27.84 | 0 | 35.4
10 - 11 |  |  | 0 | 73.8 | 0.6 | 0 | 31.92 | 0 | 40.8
11 - 12 |  |  | 0 | 60 | 0.4 | 0 | 34.88 | 0 | 24.5
12 - 13 |  |  | 0 | 48.8 | 0.6 | 0 | 26.32 | 0 | 21.6
13 - 14 |  |  | 0 | 49.8 | 0.6 | 0 | 23.28 | 0 | 25.6
14 - 15 |  |  | 0 | 61.2 | 0.6 | 0 | 31.52 | 0 | 28.7
15 - 16 |  |  | 0 | 58 | 0.8 | 0 | 25.52 | 0 | 31.5
16 - 17 |  |  | 0 | 52.2 | 0.4 | 0 | 18.16 | 0.1 | 33.3
17 - 18 |  |  | 0 | 45.8 | 0.6 | 0 | 18.24 | 0 | 26.7
18 - 19 |  |  | 0 | 51.8 | 0.4 | 0 | 19.52 | 0.1 | 31.4
19 - 20 |  |  | 0 | 47 | 0.6 | 0 | 17.6 | 0 | 28.8
20 - 21 |  |  | 0 | 45.6 | 0.6 | 0 | 17.52 | 0 | 27.2
21 - 22 |  |  | 0 | 47.2 | 0.6 | 0 | 18.08 | 0 | 28.4
22 - 23 |  |  | 0 | 47.4 | 0.6 | 0 | 16.24 | 0 | 30.5
23 - 00 |  |  | 0 | 28.4 | 0.6 | 0 | 16 | 0 | 12.5
Сумма | 0 | 0 | 0 | 1134.4 | 13.4 | 0.2 | 514.56 | 0.3 | 604

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Мосеево |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч