## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Мосеево | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Мосеево | [8 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Мосеево ТСН 1 ао RS | 0,4 Мосеево ТСН 2 ао RS | 10 Мосеево Т 1 ао RS | 10 Мосеево Т 1 ап RS | 10 Мосеево Т 2 ао RS | 10 Мосеево Т 2 ап RS | 10 Мосеево-Воронцово ао RS | 10 Мосеево-Фоминское ао RS | 10 Мосеево-Часовное ао RS
00 - 01 | 1.818 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 1.2 | 40.8 | 1.4 | 27.4
01 - 02 | 2.648 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 1.2 | 39.76 | 1.2 | 23.3
02 - 03 | 1.844 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 1.2 | 39.12 | 1.3 | 23.9
03 - 04 | 1.848 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 1.2 | 38.96 | 1.3 | 27.1
04 - 05 | 2.59 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 1 | 42.24 | 1.3 | 32.1
05 - 06 | 1.768 | 0 | 0 | 95 | 0 | 1.2 | 45.36 | 1.3 | 49.3
06 - 07 | 1.86 | 0 | 0 | 105.2 | 0 | 3.4 | 49.52 | 3.4 | 55.2
07 - 08 | 1.856 | 0 | 0 | 112 | 0 | 2.2 | 56.08 | 2.1 | 55.6
08 - 09 | 1.794 | 0 | 0 | 112.8 | 0 | 2.4 | 58.24 | 2.3 | 54.2
09 - 10 | 1.822 | 0 | 0 | 132.2 | 0 | 1.2 | 67.68 | 1.4 | 64.1
10 - 11 | 1.798 | 0 | 0 | 138.8 | 0 | 1 | 64.4 | 1.1 | 74.2
11 - 12 | 1.768 | 0 | 0 | 111.4 | 0 | 1.4 | 69.12 | 1.5 | 42.1
12 - 13 | 1.866 | 0 | 0 | 109 | 0 | 1.2 | 63.92 | 1.4 | 44.7
13 - 14 | 1.788 | 0 | 0 | 121.4 | 0 | 1.2 | 58.64 | 1.4 | 62.4
14 - 15 | 2.532 | 0 | 0 | 124.6 | 0 | 1.6 | 65.2 | 1.5 | 58.9
15 - 16 | 2.57 | 0 | 0 | 117.2 | 0 | 1.8 | 57.2 | 1.8 | 59.7
16 - 17 | 1.75 | 0 | 0 | 124 | 0 | 4.2 | 54.32 | 4.2 | 69.4
17 - 18 | 2.552 | 0 | 0 | 114.4 | 0 | 3.4 | 53.2 | 3.2 | 60.8
18 - 19 | 2.586 | 0 | 0 | 116.2 | 0 | 2.4 | 48.48 | 2.5 | 67.3
19 - 20 | 2.554 | 0 | 0 | 111.6 | 0 | 2.6 | 44.32 | 2.4 | 66.9
20 - 21 | 2.602 | 0 | 0 | 104.4 | 0 | 2.2 | 42.8 | 2.3 | 61.1
21 - 22 | 1.806 | 0 | 0 | 99.2 | 0 | 2 | 38.24 | 1.8 | 60.7
22 - 23 | 2.628 | 0 | 0 | 92 | 0 | 1.6 | 33.92 | 1.6 | 57.8
23 - 00 | 2.53 | 0 | 0 | 66.2 | 0 | 1.2 | 32.56 | 1.3 | 33.4
Сумма | 51.178 | 0 | 0 | 2443.4 | 0 | 44 | 1204.08 | 45 | 1231.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Мосеево |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч