## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Морозово | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Морозово | [7 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Морозово ТСН 1 ао RS | 0,4 Морозово ТСН 2 ао RS | 10 Морозово Т 1 ап RS | 10 Морозово Т 2 ап RS | 10 Морозово-Косково ао RS | 10 Морозово-Косково ап RS | 10 Морозово-Морозово ао RS | 10 Морозово-Пежма ао RS
00 - 01 |  | 1.87 | 24.8 | 158.4 | 18.8 | 0 | 139.8 | 25.1
01 - 02 |  | 2.086 | 24.6 | 156.2 | 18.9 | 0 | 137.5 | 25
02 - 03 |  | 2.129 | 23.8 | 130.6 | 17.4 | 0 | 113.3 | 24.2
03 - 04 |  | 2.305 | 23.6 | 164.2 | 19.1 | 0 | 145.8 | 24
04 - 05 |  | 1.839 | 25.2 | 166.4 | 27 | 0 | 139.9 | 25.5
05 - 06 |  | 2.365 | 31 | 178.8 | 39.1 | 0 | 140 | 31.5
06 - 07 |  | 1.966 | 50.8 | 212.4 | 45.8 | 0 | 167.2 | 51.4
07 - 08 |  | 2.102 | 54 | 232.4 | 48.9 | 0 | 184.3 | 54.5
08 - 09 |  | 1.987 | 41 | 332.8 | 36.9 | 0 | 296 | 41.1
09 - 10 |  | 2.245 | 39.8 | 374.6 | 30.3 | 0 | 344.2 | 40
10 - 11 |  | 2.28 | 37.6 | 333 | 31.8 | 0 | 301 | 37.8
11 - 12 |  | 2.268 | 34.4 | 353.6 | 28.1 | 0 | 325.2 | 34.7
12 - 13 |  | 2.065 | 38.8 | 222 | 35.3 | 0 | 187 | 39.1
13 - 14 |  | 2.079 | 38 | 329 | 35 | 0 | 293.5 | 38.2
14 - 15 |  | 2.104 | 38.6 | 304.8 | 31.2 | 0 | 273.3 | 38.9
15 - 16 |  | 2.414 | 47.8 | 280.4 | 29.6 | 0 | 250.6 | 48
16 - 17 |  | 2.289 | 59.6 | 331.2 | 38.8 | 0 | 292 | 60
17 - 18 |  | 2.186 | 58 | 317 | 53.2 | 0 | 264.2 | 58.4
18 - 19 |  | 2.366 | 57.4 | 261.2 | 51 | 0 | 210.4 | 57.9
19 - 20 |  | 2.296 | 53.6 | 254.6 | 43.6 | 0 | 211.4 | 54.2
20 - 21 |  | 2.549 | 49.6 | 238 | 35.3 | 0 | 202.8 | 50.4
21 - 22 |  | 2.801 | 45.4 | 239 | 26.5 | 0 | 212.7 | 45.8
22 - 23 |  | 2.531 | 38.6 | 204.8 | 23.1 | 0 | 182.1 | 39.2
23 - 00 |  | 3.027 | 32.4 | 185.2 | 19.1 | 0 | 166.2 | 33.1
Сумма | 0 | 54.149 | 968.4 | 5960.6 | 783.8 | 0 | 5180.4 | 978

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Морозово |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч