## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ананьино | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Ананьино | [22 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Ананьино ТСН 1 ао | 0,4 Ананьино ТСН 1 ао RS | 6 Ананьино Т 1 ао | 6 Ананьино Т 1 ао RS | 6 Ананьино Т 1 ап | 6 Ананьино Т 1 ап RS | 6 Ананьино-АБЗ Ананьино ао | 6 Ананьино-АБЗ Ананьино ао RS | 6 Ананьино-Вологодское мороженое яч.9 ао RS | 6 Ананьино-Вологодское мороженое яч.9 ап RS | 6 Ананьино-Город 7 ао | 6 Ананьино-Город 7 ао RS | 6 Ананьино-Городской ао | 6 Ананьино-Городской ао RS | 6 Ананьино-Макси яч.0 ао RS | 6 Ананьино-Макси яч.0 ап RS | 6 Ананьино-Мороженое яч.1 ао | 6 Ананьино-Мороженое яч.1 ао RS | 6 Ананьино-Мороженое яч.1 ап RS | 6 Ананьино-Овощехранилище ао | 6 Ананьино-Овощехранилище ао RS | 6 Ананьино-Овощехранилище ап | 6 Ананьино-Овощехранилище ап RS
00 - 01 | 3.184 | 3.18 | 0 | 0 | 3179.52 | 3180.96 | 36.48 | 36.24 | 0 | 0.48 | 635.76 | 636.12 | 262.56 | 263.04 | 759.96 | 0 | 1206.72 | 1207.2 | 0 | 277.92 | 278.64 | 0 | 0
01 - 02 | 3.224 | 3.228 | 0 | 0 | 3106.08 | 3104.64 | 36 | 36.48 | 0 | 0.48 | 610.56 | 610.2 | 246.72 | 246.72 | 734.22 | 0 | 1193.28 | 1193.76 | 0 | 284.4 | 283.68 | 0 | 0
02 - 03 | 3.208 | 3.204 | 0 | 0 | 3021.12 | 3021.84 | 36 | 35.52 | 0 | 0.48 | 588.24 | 588.6 | 243.84 | 243.6 | 790.02 | 0 | 1105.92 | 1105.44 | 0 | 258.48 | 258.48 | 0 | 0
03 - 04 | 3.128 | 3.132 | 0 | 0 | 3093.12 | 3093.12 | 35.04 | 35.04 | 0 | 0 | 584.64 | 584.64 | 238.56 | 238.32 | 785.34 | 0 | 1177.92 | 1177.92 | 0 | 270.72 | 271.08 | 0 | 0
04 - 05 | 3.128 | 3.132 | 0 | 0 | 3254.4 | 3255.12 | 35.04 | 35.28 | 0 | 0.48 | 600.48 | 600.12 | 254.4 | 254.64 | 731.7 | 0 | 1356.48 | 1356.96 | 0 | 275.76 | 275.76 | 0 | 0
05 - 06 | 3.136 | 3.128 | 0 | 0 | 3245.76 | 3245.04 | 35.52 | 35.52 | 0 | 0.48 | 611.28 | 611.64 | 271.68 | 271.44 | 728.1 | 0 | 1343.04 | 1343.04 | 0 | 254.88 | 255.24 | 0 | 0
06 - 07 | 3.152 | 3.156 | 0 | 0 | 3300.48 | 3301.92 | 36.96 | 37.2 | 0 | 0.48 | 658.08 | 658.44 | 297.6 | 297.84 | 784.26 | 0 | 1312.32 | 1312.32 | 0 | 211.68 | 210.96 | 0 | 0
07 - 08 | 3.152 | 3.152 | 0 | 0 | 3502.08 | 3502.08 | 40.8 | 40.56 | 0 | 0 | 732.24 | 732.24 | 326.88 | 326.64 | 912.6 | 0 | 1270.08 | 1269.6 | 0 | 220.32 | 220.68 | 0 | 0
08 - 09 | 3.152 | 3.156 | 0 | 0 | 4016.16 | 4016.88 | 40.32 | 40.08 | 0 | 0.48 | 823.68 | 823.68 | 317.28 | 317.52 | 1116.72 | 0 | 1348.8 | 1349.28 | 0 | 368.64 | 369 | 0 | 0
09 - 10 | 3.232 | 3.224 | 0 | 0 | 4178.88 | 4178.16 | 48.48 | 48.48 | 0 | 0.48 | 892.8 | 892.44 | 301.44 | 301.68 | 1116.72 | 0 | 1346.88 | 1346.88 | 0 | 471.6 | 470.88 | 0 | 0
10 - 11 | 3.208 | 3.208 | 0 | 0 | 4236.48 | 4237.2 | 44.16 | 44.4 | 0 | 0 | 876.96 | 876.96 | 294.72 | 294.72 | 1143.36 | 0 | 1439.04 | 1438.56 | 0 | 437.04 | 437.76 | 0 | 0
11 - 12 | 3.184 | 3.188 | 0 | 0 | 4233.6 | 4231.44 | 43.68 | 43.44 | 0 | 0.48 | 854.64 | 854.64 | 302.88 | 302.88 | 1201.86 | 0 | 1395.84 | 1395.84 | 0 | 433.44 | 433.08 | 0 | 0
12 - 13 | 3.216 | 3.184 | 0 | 0 | 4207.68 | 4208.4 | 40.8 | 41.28 | 0 | 0.48 | 794.16 | 795.24 | 288.48 | 288.96 | 1207.62 | 0 | 1483.2 | 1485.12 | 0 | 394.56 | 394.92 | 0 | 0
13 - 14 | 3.168 | 3.164 | 0 | 0 | 4167.36 | 4178.88 | 45.12 | 44.64 | 0 | 0.48 | 861.12 | 859.68 | 301.44 | 300.72 | 1089.9 | 0 | 1452.48 | 1450.56 | 0 | 413.28 | 412.92 | 0 | 0
14 - 15 | 3.16 | 3.156 | 0 | 0 | 4170.24 | 4170.96 | 46.56 | 46.8 | 0 | 0 | 872.64 | 872.64 | 286.56 | 286.32 | 1159.74 | 0 | 1366.08 | 1366.08 | 0 | 437.76 | 437.76 | 0 | 0
15 - 16 | 3.168 | 3.168 | 0 | 0 | 4253.76 | 4253.76 | 45.12 | 45.12 | 0 | 0.48 | 899.28 | 899.64 | 296.16 | 296.4 | 1190.16 | 0 | 1392.96 | 1392.96 | 0 | 428.4 | 428.4 | 0 | 0
16 - 17 | 3.16 | 3.164 | 0 | 0 | 4112.64 | 4112.64 | 39.36 | 39.12 | 0 | 0.48 | 854.64 | 854.28 | 320.64 | 320.64 | 1041.12 | 0 | 1424.64 | 1424.64 | 0 | 431.28 | 431.64 | 0 | 0
17 - 18 | 3.208 | 3.208 | 0 | 0 | 3919.68 | 3920.4 | 38.4 | 38.64 | 0 | 0.48 | 722.16 | 722.52 | 322.56 | 322.08 | 1104.84 | 0 | 1366.08 | 1366.56 | 0 | 365.76 | 365.4 | 0 | 0
18 - 19 | 3.24 | 3.236 | 0 | 0 | 3866.4 | 3859.92 | 38.88 | 38.64 | 0 | 0 | 715.68 | 714.24 | 347.04 | 347.04 | 1029.42 | 0 | 1425.6 | 1423.2 | 0 | 308.16 | 307.8 | 0 | 0
19 - 20 | 3.192 | 3.184 | 0 | 0 | 3843.36 | 3844.08 | 36.96 | 36.96 | 0 | 0.48 | 684 | 683.64 | 356.64 | 356.16 | 1002.24 | 0 | 1454.4 | 1454.4 | 0 | 311.04 | 310.68 | 0 | 0
20 - 21 | 3.256 | 3.256 | 0 | 0 | 3771.36 | 3770.64 | 36.96 | 37.2 | 0 | 0.48 | 722.88 | 723.24 | 336.48 | 336.48 | 969.66 | 0 | 1395.84 | 1395.84 | 0 | 308.16 | 308.52 | 0 | 0
21 - 22 | 3.224 | 3.232 | 0 | 0 | 3693.6 | 3694.32 | 36.96 | 36.96 | 0 | 0 | 722.88 | 723.24 | 331.68 | 332.16 | 910.62 | 0 | 1402.56 | 1402.56 | 0 | 289.44 | 289.08 | 0 | 0
22 - 23 | 3.2 | 3.196 | 0 | 0 | 3601.44 | 3601.44 | 36.96 | 36.96 | 0 | 0.48 | 675.36 | 675 | 323.04 | 322.8 | 850.5 | 0 | 1425.6 | 1425.6 | 0 | 290.88 | 290.88 | 0 | 0
23 - 00 | 3.216 | 3.22 | 0 | 0 | 3533.76 | 3533.76 | 36.48 | 36.24 | 0 | 0.48 | 649.44 | 649.44 | 294.24 | 294.48 | 870.66 | 0 | 1400.64 | 1400.16 | 0 | 282.96 | 283.32 | 0 | 0
Сумма | 76.496 | 76.456 | 0 | 0 | 89508.96 | 89517.6 | 947.04 | 946.8 | 0 | 8.64 | 17643.6 | 17642.52 | 7163.52 | 7163.28 | 23231.34 | 0 | 32486.4 | 32484.48 | 0 | 8026.56 | 8026.56 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ананьино |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч