## ПА, АОСН
РЕЕСТР
потребителей, подключенных к устройствам противоаварийной автоматики (САОН)
в операционной зоне Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Центра
по результатам контрольного замера
ОЗ РДУ | Управляющие |  | Противоаварийная |  | Потребители, подключенные под |  | Объёмы воздействия ПА |  | Сетевые и иные
| воздействия на |  | автоматика, |  | управляющие воздействия ПА |  | на потребителя |  | организации,
| отключение | Подстанция | формирующая и | Присоединение |  |  | по данным контрольного замера |  | ответственные за
| потребителей |  | реализующая эти |  |  |  | за 16.12.2015 |  | подключение
|  |  | воздействия |  |  | 4 | 9 | 18 | потребителей под САОН
Вологодское РДУ | 1 ступень | ПС 220 Сокол | САОН Вологодская | ВЛ 110кВ Печаткино-1 | Северная дирекция по энергообеспечению - СП "Трансэнерго" - филиала ОАО "РЖД" | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | ВЛ 110кВ Печаткино-2 |  | 6.4 | 7.6 | 5.9 |  | 6.5 | 7.7 | 6
|  |  |  | ВЛ 110 кВ Очистные-1 | МУП "Коммунальные системы" - ЖКХ | 3.5 | 4.2 | 3.3
|  |  |  | ВЛ 110 кВ Очистные-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВЛ 110кВ Сухонский ЦБЗ-1 | ООО "Сухонский ЦБК", ОАО "Сокольский ДОК" - деревообработка | 4.5 | 7.9 | 11
|  |  |  | ВЛ 110кВ Сухонский ЦБЗ-2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.5 | 4.2 | 3.3
|  |  |  | ВЛ 35кВ Усть-Кубенское | с/х потребители | 2.5 | 3.6 | 3.8
|  |  |  | ВЛ 35кВ Корнилово |  | 1.3 | 1.8 | 2 |  | 5 | 6.8 | 7.3
|  |  |  | ВЛ 35кВ Сокольский ЦБК-1 | ООО "Вологодская Бумажная Мануфактура" (Сокольский ЦБК) - деревообработка | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВЛ 35кВ Сокольский ЦБК-2 |  | 2.3 | 4.2 | 4.5
|  |  |  | ВЛ 35кВ ЛДК | ЗАО "Солдек" - деревообработка | 0.8 | 1 | 1.1
|  |  |  | 10кВ Оларево | с/х потребители, население | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Сухонский |  | 0.3 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | 10кВ Новое |  | 0.6 | 1.2 | 0.9
|  |  |  | 10кВ Агроснаб |  | 0 | 0 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Обросово |  | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Сотамеко+ | ООО "Сотамеко-Плюс" - деревообработка | 0.3 | 0.3 | 0.4
|  |  |  | 10кВ База-2 | население | 0.3 | 0.5 | 0.7
|  |  |  | 10кВ АБЗ | Сокольское ДРСУ ОАО "Вологодавтодор" - транспорт | 0.03 | 0.04 | 0.04
|  |  |  | 10кВ СПК-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ СПК-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Керамик-1 | ОАО "Соколстром" - промыш. строй. материалы | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Керамик-2 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 4.03 | 7.04 | 7.54
|  |  |  | 6кВ МКК-1 | ООО "Сухонский МК" - пищевая промышленость | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 5.13 | 8.14 | 8.64
|  |  |  | 6кВ МКК-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ТМК | ООО "Сотамеко-Плюс" - деревообработка | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | 6кВ ЛПХ | ООО "ИММИД" - промышленность | 0.01 | 0.04 | 0.02 |  | 5 | 6.8 | 7.3
|  |  |  | Итого ПС 220 кВ Сокол: |  | 24.6 | 34.8 | 36.3 |  | 28.7
|  | ПС 220 Вологда-Южная |  | ВЛ 110кВ ОМЗ-1 | ОАО "ВОМЗ" - машиностроение | 5.9 | 12.5 | 14.5 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | ВЛ 110кВ ОМЗ-2 |  | 20.5 | 22.4 | 24.4
|  |  |  | ВЛ 110кВ ВПЗ-1 | ООО "Энерготранзит Альфа" - машиностроение | 6.3 | 7.3 | 8.6
|  |  |  | ВЛ 110кВ ВПЗ-2 |  | 4 | 5.9 | 7.2 |  | 10.3 | 13.2 | 15.8
|  |  |  | ВЛ 35кВ Можайское | с/х потребители | 2.6 | 3.4 | 3.4
|  |  |  | ВЛ 35кВ Надеево | с/х потребители | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВЛ 35кВ Молочное | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 2.9 | 3.6 | 4.2 |  | 5.5 | 7 | 7.6
|  |  |  | 6кВ ф.Керамик | ООО "Рослесмаш" , ООО "Опытный завод" - машиностроение | 1.1 | 1.6 | 1.8
|  |  |  | 6кВ ф.Тепличный к-т-1 | СХПК комбинат "Тепличный" - сельское хозяйство | 0.5 | 0.7 | 0.7
|  |  |  | 6кВ ф.Тепличный к-т-2 |  | 0.9 | 1.2 | 1
|  |  |  | 6кВ ф.БМЗ-1 | ОАО "Бываловский машиностроительный завод" -машиностроение | 0.2 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | 6кВ ф.БМЗ-2 |  | 0.2 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | 6кВ ф.РТП-25 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ф.Город-15 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 0.02 | 0.04 | 0.04
|  |  |  | 6кВ ф.Город-20 |  | 0.2 | 0.6 | 0.6
|  |  |  | 6кВ ф.тубдиспансер |  | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  | 3.3 | 5.2 | 5.2
|  |  |  | 10кВ ф.Тролейбусная-1 | ОАО "Вологдаэлектротранс" - транспорт | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ ф.Тролейбусная-2 |  | 0.01 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10кВ ф.Город-1 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 0.7 | 1.2 | 1.7
|  |  |  | 10кВ ф.Город-3 |  | 1.3 | 2.3 | 2.8
|  |  |  | 10кВ ф.Город-5 |  | 1.5 | 2.3 | 3
|  |  |  | 10кВ ф.Город-7 |  | 1 | 1.9 | 2.5
|  |  |  | 10кВ ф.Город-14 |  | 0.3 | 0.8 | 0.5
|  |  |  | 10кВ ф.РП-27 |  | 1.2 | 1.8 | 2.3
|  |  |  | 10кВ ф. Родионцево |  | 1 | 1.2 | 1.3 |  | 7 | 11.6 | 14.2
|  |  |  | Итого ПС 220 кВ Вологда-Южная: |  | 52.5 | 71.9 | 81.7 |  | 62.8
|  | ПС 110 кВ Восточная |  | фидера 10 кВ |  |  |  |  | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | РП-39-1 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | КХП-2 | ООО "Вологодский комбинат хлебопродуктов"- пищевая промыш-ть | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АТП-1 | ОАО "Строительная индустрия"- промыш. строй. материалы | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ЖБИ-2 Стройиндустрия | ООО "РСУ №1" - строительство | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ЗМЗ-1 | ЗАО "Вологдаметаллострой" -машиностроение | 0.1 | 0.4 | 0.2
|  |  |  | ДОК-1 | ООО "Энерготехснаб"-машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | СК-1 | ОАО "Северный коммунар"-машиностроение | 0.3 | 0.3 | 0.4
|  |  |  | Присухонский | ООО "МОНЭЛ", ООО "Вологодский аккумуляторный завод"-машиностроение | 0.3 | 0.4 | 0.4 |  | 0.8 | 1.2 | 1.1
|  |  |  | РМЗ-1 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | Город-1 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 2.2 | 4.2 | 5.4
|  |  |  | Город-2 |  | 2.9 | 4.8 | 5.5
|  |  |  | КХП-1 | ООО "Вологодский комбинат хлебопродуктов"- пищевая промыш-ть | 0.05 | 0.4 | 0.07
|  |  |  | СК-2 | ОАО "Северный коммунар"-машиностроение | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | РП-39-2 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 0.2 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | ГСК | ГСК "Дальний" | 0.03 | 0.04 | 0.06
|  |  |  | РМЗ-2 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 0.6 | 1.2 | 1
|  |  |  | МВХ-1 | ОАО "Агростройконструкция"- промыш. строй. материалы | 0.04 | 0.1 | 0.04
|  |  |  | МВХ-2 |  | 0.04 | 0.4 | 0.2
|  |  |  | ЗМЗ-2 | ООО "Монэл"-машиностроение | 0.1 | 0.2 | 0.3
|  |  |  | Ротор-1 | ОАО "Ротор"-машиностроение | 0 | 0 | 0.2
|  |  |  | Ротор-2 |  | 0.1 | 0.3 | 0
|  |  |  | ЛДК-1 | ООО "Север Гранд Древ"- деревообработка | 0.05 | 0.1 | 0.02
|  |  |  | ЛДК-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ДОК-2 | ООО "Энерготехснаб"-машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АТП-2 | ОАО "Строительная индустрия"- промыш. строй. материалы | 0.2 | 0.5 | 0.2
|  |  |  | База |  | 0.07 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | Галон+ | Предприниматель Апанасюк Андрей Геннадьевич | 0.01 | 0.04 | 0.05
|  |  |  | яч.40 резерв |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | СКДМ-1 | ОАО "СКДМ"-машиностроение | 0.07 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | СКДМ-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стайлинг-1 | ЗАО "Стайлинг"- деревообработка | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стайлинг-2 |  | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | 7 | 13.9 | 14.3
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Восточная: |  | 7.8 | 15.1 | 15.4 |  | 13.7
|  | ПС 220 кВ ГПП-1 "ФосАгро Череповец" | САОН Череповецкая | РУ-10 кВ яч.123 | ОАО "ФосАгро Череповец" - химическая промышленность | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ОАО "ФосАгро Череповец"
|  |  |  | РУ-6 кВ РП-1 яч.8 |  | 3.3 | 3.3 | 3.3
|  |  |  | РУ-6 кВ РП-1 яч.11 |  | 0 | 0 | 0.02
|  |  |  | ГПП-2 РП-2 яч.47 |  | 1.8 | 1.8 | 2.1
|  |  |  | Итого: |  | 5.2 | 5.3 | 5.5 |  | 5
|  | ПС 220 кВ ГПП-3 "Северсталь" |  | РУ-35 кВ | ОАО "Северсталь" - черная металлургия |  |  |  | ПАО "Северсталь"
|  |  |  | Ввода - 1, 2, 3, 4, 5, 8, печь-ковш №1, 2, печь-Фукс №1, 2 ЭСПЦ |  | 42.1 | 57.7 | 62.6
|  |  |  | печь-ковш Конвертерного производства |  | 5.7 | 16.5 | 14.7
|  |  |  | Итого: |  | 47.8 | 74.2 | 77.3 |  | 67
|  | ПС 220 кВ ГПП-12 "Северсталь" |  | яч. 4 Б ПС 70 | ОАО "Северсталь" - черная металлургия | 0.02 | 0.03 | 0.03 | ПАО "Северсталь" | 0.1
|  | ПС-220 кВ ГПП-6 "Северсталь" |  | яч. 29 а,б, 36 а,б ПС-25 | ОАО "Северсталь" - черная металлургия | 0.5 | 0.3 | 0.6 | ПАО "Северсталь"
|  |  |  | яч. 7 а,б ПС-88 |  | 0.2 | 0.1 | 0.2
|  |  |  | Итого: |  | 0.7 | 0.4 | 0.8 |  | 1.3
|  | ПС 220 кВ ГПП-11 "Северсталь" |  | РУ-10 кВ ПС-75 | ОАО "Северсталь" - черная металлургия | 35.6 | 23.1 | 30.6 | ПАО "Северсталь"
яч. 318, 402, 425, 406, 315,
416, 306, 301, 414, 419, 335
|  |  |  | Итого: | [5 empty] | 40 |  | Северсталь
| Итого 1 ступень САОН |  |  |  |  | 174.2 | 224.8 | 247.6 |  | 108.4 | 84.12 | 97.73 | 108.73
| 2 ступень | ПС 220 кВ Ростилово | САОН Вологодская | 10кВ КС-17 все двигатели | ООО "Газпром трансгаз Ухта" Грязовецкая ЛПУМГ КС-17 - трубопроводный газовый транспорт | 38.9 | 38.9 | 40 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | 10кВ НПС-1 | ОАО "Транснефть-Север" - трубопроводный нефтяной транспорт | 2 | 2 | 2
|  |  |  | 10кВ НПС-2 |  | 3.3 | 3.3 | 3.3
|  |  |  | 10кВ Желтиково |  | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Свистуново |  | 0.2 | 0.3 | 0.4
|  |  |  | 10кВ Юношеское |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 10кВ Ленинград-2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.4 | 6.5
|  |  |  | 10кВ КОС |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ Заемье |  | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | Итого ПС 220 кВ Ростилово: |  | 45 | 45.3 | 46.5 |  | 26.6
|  | ПС 110 кВ Западная |  | ВЛ-35кВ Северная | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 6.2 | 8.2 | 5.5 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | ВЛ-35кВ Маега | с/х потребители | 3.3 | 3.9 | 9.1 |  | 9.5 | 12.1 | 14.6
|  |  |  | 6кВ ВМЗ-1 | ОАО "Вологодский машиностроительный завод" - машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ВМЗ-2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | 6кВ Станкозавод-1 | ЗАО "Северное машиностроительное предприятие" - машиностроение | 0.2 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | 6кВ Станкозавод-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Станкозавод-3 | ООО "Вологодский станкозавод" - машиностроение | 0.1 | 0.4 | 0.1
|  |  |  | 6кВ Станкозавод-4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-1 | ОАО "ВРЗ" - машиностроение | 0.1 | 0.5 | 0.4
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-3 |  | 0.5 | 1 | 1.1
|  |  |  | 6кВ Грайф-1 | ООО "Грайф-Вологда" -машиностроение | 0.1 | 0.4 | 0.2
|  |  |  | 6кВ Грайф-2 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 6кВ П/я-1 яч. 21 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 2.9 | 4.2 | 4.3 |  | 3.4 | 5.8 | 5.5
|  |  |  | 6кВ П/я-2 яч. 20 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Метапласт-1 | ООО "Спецпроект" - машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Спецпроект |  | 0.03 | 0.2 | 0.03
|  |  |  | 6кВ РМЗ-1 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 0.4 | 0.7 | 0.7
|  |  |  | 6кВ РМЗ-2 |  | 0.9 | 1.7 | 1.8
|  |  |  | 6кВ Железная дорога-1 | Филиал ОАО "РЖД" СЖД - потребители | 0.2 | 0.5 | 0.4
|  |  |  | 6кВ ф.Город-1 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 1.3 | 1.7 | 1.5
|  |  |  | 6кВ ф.Город-2 |  | 0.9 | 1.4 | 1.5
|  |  |  | 6кВ РП-35 |  | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 6кВ РП-37 |  | 0.7 | 0.8 | 0.9
|  |  |  | 6кВ Очистные-1 |  | 0.1 | 0.6 | 0.9
|  |  |  | 6кВ Очистные-2 |  | 0.8 | 1.3 | 0.8
|  |  |  | 6кВ Ягода | ООО "Вологодская ягода" - пищевая промышленность | 0.5 | 0.6 | 0.9 |  | 6.7 | 11.3 | 11
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Западная: |  | 19.6 | 29.2 | 31.1 |  | 22.6
|  | ПС 220 кВ Харовск (Тяговая) |  | ВЛ 110кВ Н.Погост | с/х потребители ВЛ-110кВ Н.Погост с ПС Харовск (т) | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.1
|  | ПС 110 кВ Центральная |  | 6кВ РП-13-1 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 1 | 2.4 | 2.6 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | 6кВ РП-13-2 |  | 1.5 | 3.3 | 3.5
|  |  |  | 6кВ РП-4-1 |  | 0.6 | 1.7 | 1.5
|  |  |  | 6кВ РП-4-2 |  | 0.3 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | 6кВ Дормаш-1 | ОАО "СКДМ"-машиностроение | 0.2 | 0.7 | 0.3
|  |  |  | 6кВ Дормаш-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Тяговая-8-2 | ОАО "Вологдаэлектротранс" - транспорт | 0.01 | 0.1 | 0.05
|  |  |  | 6кВ Тяговая-2-1 |  | 0.02 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10кВ РП-10 Золотой ключик-1 | ООО "Супермаркет Золотой Ключик" - торговля | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ РП-10 Золотой ключик-2 |  | 0.1 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | 10кВ Белладжио-1 | ООО "Белладжио" - прочие отрасли | 0.05 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10кВ Белладжио-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ РТП-21 ввод-1 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 0.5 | 1.4 | 1.4
|  |  |  | 10кВ РТП-21 ввод-2 |  | 0.5 | 1.3 | 1.5
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Центральная: |  | 4.8 | 12.3 | 12.3 |  | 9.5
|  | ПС-220 кВ ГПП-14 "Северсталь" | САОН Череповецкая | яч.503, 603 РП-113 | ОАО "Северсталь" - черная металлургия | 41.8 | 40.1 | 41.9 | ПАО "Северсталь"
|  |  |  | РП-111 ТДС №1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | яч.9, 10 тр-ры 10/0,8 РП-114 |  | 0.01 | 3 | 2.8
|  |  |  | Итого : |  | 41.8 | 43.1 | 44.7 |  | 42
|  | ТЭЦ-ПВС "Северсталь" |  | РУ-10 кВ яч.23 ПС 6 | ОАО "Северсталь" - черная металлургия | 0.1 | 0.3 | 0.2 | ПАО "Северсталь"
|  |  |  | РУ-10 кВ яч.111 ПС-30Г |  | 7.2 | 2.1 | 7.1
|  |  |  | РУ-10 кВ яч.154 ПС-30Г |  | 9.2 | 8.5 | 9.4
|  |  |  | Итого : |  | 16.5 | 10.9 | 16.7 |  | 12
|  | ПС 220 кВ ГПП-7 "Северсталь" |  | 10 кВ РП-11 яч. 12, 135 | ОАО "Северсталь" - черная металлургия | 4.4 | 1.8 | 4.6 | ПАО "Северсталь" | 10
|  | ПС 220 кВ ГПП-1 "Северсталь" |  | 10 кВ яч.1А ПС-12 | ОАО "Северсталь" - черная металлургия | 4.1 | 2.5 | 2.1 | ПАО "Северсталь"
|  |  |  | 10 кВ яч.1Б ПС-14 |  | 0.04 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10 кВ яч.8А, 8Б ПС-38 |  | 6.3 | 0.9 | 6.4
|  |  |  | 10 кВ яч.2А, 16Б ПС-15 |  | 0.6 | 0.5 | 0.4
|  |  |  | 10 кВ яч.12А, 12Б ПС-10 |  | 2.9 | 2 | 1.5
|  |  |  | Итого : |  | 13.9 | 6 | 10.5 |  | 20
|  | ПС 220 кВ ГПП-12 "Северсталь" |  | 10 кВ яч.22Б, 34А ПС-30Г | ОАО "Северсталь" - черная металлургия | 8.8 | 8 | 9.2 | ПАО "Северсталь" | 4.6 |  | Северсталь
| Итого 2 ступень САОН |  |  |  |  | 154.9 | 156.8 | 175.8 |  | 88.6 | 85.4 | 69.8 | 85.7
| ОН ПС 220 кВ Вологда-Южная | ПС 220 Вологда-Южная | УОН СН на ПС 220 кВ Вологда-Южная | ВЛ 110кВ ОМЗ-1 | ОАО "ВОМЗ" - машиностроение | 5.9 | 12.5 | 14.5 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | ВЛ 110кВ ОМЗ-2 |  | 20.5 | 22.4 | 24.4
|  |  |  | ВЛ 110кВ ВПЗ-1 | ООО "Энерготранзит Альфа" - машиностроение | 6.3 | 7.3 | 8.6
|  |  |  | ВЛ 110кВ ВПЗ-2 |  | 4 | 5.9 | 7.2
|  |  |  | ВЛ 35кВ Можайское | с/х потребители | 2.6 | 3.4 | 3.4
|  |  |  | ВЛ 35кВ Надеево | с/х потребители | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВЛ 35кВ Молочное | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 2.9 | 3.6 | 4.2
|  |  |  | 6кВ ф.Керамик | ООО "Рослесмаш" , ООО "Опытный завод" - машиностроение | 1.1 | 1.6 | 1.8
|  |  |  | 6кВ ф.Тепличный к-т-1 | СХПК комбинат "Тепличный" - сельское хозяйство | 0.5 | 0.7 | 0.7
|  |  |  | 6кВ ф.Тепличный к-т-2 |  | 0.9 | 1.2 | 1
|  |  |  | 6кВ ф.БМЗ-1 | ОАО "Бываловский машиностроительный завод" -машиностроение | 0.2 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | 6кВ ф.БМЗ-2 |  | 0.2 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | 6кВ ф.РТП-25 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ф.Город-15 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ф.Город-20 |  | 0.2 | 0.6 | 0.6
|  |  |  | 6кВ ф.тубдиспансер |  | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 10кВ ф.Тролейбусная-1 | ОАО "Вологдаэлектротранс" - транспорт | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ ф.Тролейбусная-2 |  | 0 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10кВ ф.Город-1 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 0.7 | 1.2 | 1.7
|  |  |  | 10кВ ф.Город-3 |  | 1.3 | 2.3 | 2.8
|  |  |  | 10кВ ф.Город-5 |  | 1.5 | 2.3 | 3
|  |  |  | 10кВ ф.Город-7 |  | 1 | 1.9 | 2.5
|  |  |  | 10кВ ф.Город-14 |  | 0.3 | 0.8 | 0.5
|  |  |  | 10кВ ф.РП-27 |  | 1.2 | 1.8 | 2.3
|  |  |  | 10кВ ф. Родионцево |  | 1 | 1.2 | 1.3
|  |  |  | Итого по ПС 220 кВ Вологда-Южная: |  | 52.5 | 71.9 | 81.7 |  | 52.5 | 71.9 | 81.7
| ОН ПС 220 кВ Сокол | ПС 220 Сокол | УОН СН на ПС 220 кВ Сокол | ВЛ 110кВ Печаткино-1 | Северная дирекция по энергообеспечению - СП "Трансэнерго" - филиала ОАО "РЖД" | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | ВЛ 110кВ Печаткино-2 |  | 6.4 | 7.6 | 5.9
|  |  |  | ВЛ 110 кВ Очистные-1 | МУП "Коммунальные системы" - ЖКХ | 3.5 | 4.2 | 3.3
|  |  |  | ВЛ 110 кВ Очистные-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВЛ 110кВ Сухонский ЦБЗ-1 | ООО "Сухонский ЦБК", ОАО "Сокольский ДОК" - деревообработка | 4.5 | 7.9 | 11
|  |  |  | ВЛ 110кВ Сухонский ЦБЗ-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВЛ 35кВ Усть-Кубенское | с/х потребители | 2.5 | 3.6 | 3.8
|  |  |  | ВЛ 35кВ Корнилово |  | 1.3 | 1.8 | 2
|  |  |  | ВЛ 35кВ Сокольский ЦБК-1 | ООО "Вологодская Бумажная Мануфактура" (Сокольский ЦБК) - деревообработка | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВЛ 35кВ Сокольский ЦБК-2 |  | 2.3 | 4.2 | 4.5
|  |  |  | ВЛ 35кВ ЛДК | ЗАО "Солдек" - деревообработка | 0.8 | 1 | 1.1
|  |  |  | 10кВ Оларево | с/х потребители, население | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Сухонский |  | 0.3 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | 10кВ Новое |  | 0.6 | 1.2 | 0.9
|  |  |  | 10кВ Агроснаб |  | 0 | 0 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Обросово |  | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Сотамеко+ | ООО "Сотамеко-Плюс" - деревообработка | 0.3 | 0.3 | 0.4
|  |  |  | 10кВ База-2 | население | 0.3 | 0.5 | 0.7
|  |  |  | 10кВ АБЗ | Сокольское ДРСУ ОАО "Вологодавтодор" - транспорт | 0.03 | 0.04 | 0.04
|  |  |  | 10кВ СПК-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ СПК-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Керамик-1 | ОАО "Соколстром" - промыш. строй. материалы | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Керамик-2 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | 6кВ МКК-1 | ООО "Сухонский МК" - пищевая промышленость | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 6кВ МКК-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ТМК | ООО "Сотамеко-Плюс" - деревообработка | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | 6кВ ЛПХ | ООО "ИММИД" - промышленность | 0.01 | 0.04 | 0.02
|  |  |  | Итого по ПС 220 кВ Сокол: |  | 24.6 | 34.8 | 36.3 |  | 24.6 | 34.8 | 36.3
| ОН ПС 220 кВ Ростилово | ПС 220 кВ Ростилово | УОН СН на ПС 220 кВ Ростилово | 10кВ КС-17 все двигатели | ООО "Газпром трансгаз Ухта" Грязовецкая ЛПУМГ КС-17 - трубопроводный газовый транспорт | 38.9 | 38.9 | 40 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | 10кВ НПС-1 | ОАО "Транснефть-Север" - трубопроводный нефтяной транспорт | 2 | 2 | 2
|  |  |  | 10кВ НПС-2 |  | 3.3 | 3.3 | 3.3
|  |  |  | 10кВ Желтиково |  | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Свистуново |  | 0.2 | 0.3 | 0.4
|  |  |  | 10кВ Юношеское |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 10кВ Ленинград-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ КОС |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ Заемье |  | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | Итого по ПС 220 кВ Ростилово: |  | 45 | 45.3 | 46.5 |  | 45 | 45.3 | 46.5
| ОН ПС 110 кВ Западная | ПС 110 кВ Западная | УОН СН на ПС 110 кВ Западная | ВЛ-35кВ Северная | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 6.2 | 8.2 | 5.5 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | ВЛ-35кВ Маега | с/х потребители | 3.3 | 3.9 | 9.1
|  |  |  | 6кВ ВМЗ-1 | ОАО "Вологодский машиностроительный завод" - машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ВМЗ-2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | 6кВ Станкозавод-1 | ЗАО "Северное машиностроительное предприятие" - машиностроение | 0.2 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | 6кВ Станкозавод-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Станкозавод-3 | ООО "Вологодский станкозавод" - машиностроение | 0.1 | 0.4 | 0.1
|  |  |  | 6кВ Станкозавод-4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-1 | ОАО "ВРЗ" - машиностроение | 0.1 | 0.5 | 0.4
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-3 |  | 0.5 | 1 | 1.1
|  |  |  | 6кВ Грайф-1 | ООО "Грайф-Вологда" -машиностроение | 0.1 | 0.4 | 0.2
|  |  |  | 6кВ Грайф-2 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 6кВ П/я-1 яч. 21 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 2.9 | 4.2 | 4.3
|  |  |  | 6кВ П/я-2 яч. 20 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Метапласт-1 | ООО "Спецпроект" - машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Спецпроект |  | 0.03 | 0.2 | 0.03
|  |  |  | 6кВ РМЗ-1 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 0.4 | 0.7 | 0.7
|  |  |  | 6кВ РМЗ-2 |  | 0.9 | 1.7 | 1.8
|  |  |  | 6кВ Железная дорога-1 | Филиал ОАО "РЖД" СЖД - потребители | 0.2 | 0.5 | 0.4
|  |  |  | 6кВ ф.Город-1 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 1.3 | 1.7 | 1.5
|  |  |  | 6кВ ф.Город-2 |  | 0.9 | 1.4 | 1.5
|  |  |  | 6кВ РП-35 |  | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 6кВ РП-37 |  | 0.7 | 0.8 | 0.9
|  |  |  | 6кВ Очистные-1 |  | 0.1 | 0.6 | 0.9
|  |  |  | 6кВ Очистные-2 |  | 0.8 | 1.3 | 0.8
|  |  |  | 6кВ Ягода | ООО "Вологодская ягода" - пищевая промышленность | 0.5 | 0.6 | 0.9
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ Западная: |  | 19.6 | 29.2 | 31.1 |  | 19.6 | 29.2 | 31.1
| ОН ПС 110 кВ В.Устюг | ПС 110 кВ В.Устюг | УОН СН ПС 110 кВ В.Устюг | 35кВ СРЗ-1 | ОАО "В.Устюгский РМЗ" - машиностроение | 0.4 | 0.5 | 0.7 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | 35кВ СРЗ-2 |  | 0.3 | 1 | 1.1
|  |  |  | 35кВ Золотавцево | с/х потребители | 0.6 | 0.9 | 1.1
|  |  |  | 6кВ ф.Город-1 | ООО "Электротеплосеть" | 1.2 | 2.7 | 2.8
|  |  |  | 6кВ ф.Город-2 |  | 0.9 | 2.1 | 1.8
|  |  |  | 6кВ ф.Город-3 |  | 0.7 | 1.3 | 1.3
|  |  |  | 6кВ ф.Город-4 |  | 0.3 | 0.6 | 0.5
|  |  |  | 6кВ Будрино |  | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 6кВ Бобровниково | ООО СХП "Устюгмолоко" - сельское хозяйство | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 6 кВ Лесхоз | САУ Лесного хозяйства ВО "Вологдалесхоз" - лесное хозяйство | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ф.Промзона-1 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  |  |  | 6кВ ф.Промзона-2 |  | 0.02 | 0.02 | 0.03
|  |  |  | 6кВ Калашово | ООО СХП "Устюгмолоко" - сельское хозяйство | 0.2 | 0.3 | 0.4
|  |  |  | 6кВ ж/д станция | СП " Трансэнерго" - филиал ОАО "РЖД" | 0.04 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 6кВ Очистные-1 | ООО "Электротеплосеть" | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Гор.водопровод |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 6кВ Птицефабрика | ЗАО" Птицефабрика "Великоустюгская" - сельское хлзяйство | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 6кВ Очистные-2 | ООО "Электротеплосеть" | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 6кВ Глядково |  | 0.1 | 0.1 | 0.2
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ В.Устюг: |  | 5.5 | 10.6 | 11 |  | 7.3
| ОН ПС 110 кВ Дымково | ПС 110 кВ Дымково | УОН СН ПС 110 Дымково | 35кв ф.Новатор-1 | НАО "СВЕЗА Новатор" - деревообрабатывающая промышленность | 1 | 1.1 | 1.5 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | 35кв ф.Новатор-2 |  | 1 | 1.4 | 1.7
|  |  |  | 35кв ф.Морозовица |  | 1 | 1.7 | 1.6
|  |  |  | 10кВ ф.Каликино | ОАО "Вологдаавтодор В-У ДРСУ" - транспорт | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  |  | 10кВ ф. АЗС | ИП Врабие Константин Сименович - деревообработка, население | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10кВ ф.Добрынино | ЗАО "Новаторский ЛПК" - деревообработка, население, ОАО "Вологдаавтодор В-У ДРСУ" - транспорт | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 10кВ ф.Мастерские |  | 0.01 | 0.02 | 0.02
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ Дымково: |  | 3.3 | 4.6 | 5.2 |  | 6.3
| ОН ПС 110 кВ НПС | ПС 110 кВ НПС | УОН ПС 110 кВ НПС | ВЛ-35 кВ Нюксеница-1 | Северный филиал ООО "Газпром энерго" - трубопроводный газовый | 1.5 | 2.5 | 2.7 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | ВЛ-35 кВ Нюксеница-2 |  | 0.6 | 0.8 | 1
|  |  |  | 10кВ Газопровод-2 | Северный филиал ООО "Газпром энерго" - трубопроводный газовый | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ Газопровод-3 |  | 0.01 | 0.01 | 0.1
|  |  |  | 10кВ Газопровод-4 |  | 0.1 | 0.1 | 0.01
|  |  |  | 6кВ Нефть-1 | ОАО "Транснефть-Север" - трубопроводный нефтяной транспорт | 3.2 | 3.2 | 1.3
|  |  |  | 6кВ Нефть-2 |  | 2 | 2 | 3.9
|  |  |  | ДРСУ | ОАО "Вологодавтодор" - строительство | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | НГКМ | ООО "Нефтегазкомплектмонтаж" - газовая промышленность | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ НПС: |  | 7.5 | 8.7 | 9.1 |  | 7.2
| ОН ПС 110 кВ Бабаево | ПС 110 кВ Бабаево | УОН ПС 110 кВ Бабаево | 35кВ Тешемля | население, | 0.3 | 0.4 | 0.5 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | 35кВ Тимохино | с/х потребители | 2.4 | 3.4 | 3.6
|  |  |  | 10кВ Телецентр | Филиал РТРС "Вологодский ОРТПЦ" - связь | 0.03 | 0.04 | 0.03
|  |  |  | 10кВ Горсеть-1 | АО "Бабаевская ЭТС" | 1.1 | 1.7 | 1.9
|  |  |  | 10кВ Горсеть-2 | Филиал ОАО "РЖД" трасэнерго Октябрьская дирекция | 0.4 | 0.6 | 0.5
|  |  |  | 10кВ Горсеть-3 | АО "Бабаевская ЭТС" | 0.8 | 1.2 | 1.5
|  |  |  | 10кВ Горсеть-4 | АО "Бабаевская ЭТС" | 0.7 | 1.2 | 1.3
|  |  |  | 10кВ Горсеть-5 | Филиал ОАО "РЖД" трасэнерго Октябрьская дирекция | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10кВ Горсеть-6 | ООО "ЭСВКОМ" - строительство | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10кВ Тимошкино | АО "Бабаевская ЭТС" | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Дудино |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  |  | 10кВ Володино | АО "Бабаевская ЭТС" | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 10кВ СЕП-1 | ОАО "Межрегионэнергосбыт" трубопроводный газовый транспорт | 0.7 | 0.7 | 0.7
|  |  |  | 10кВ СЕП-2 |  | 0.5 | 0.5 | 0.4
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ Бабаево: |  | 7.4 | 10.5 | 11.1 |  | 8.4
| ОН ПС 110 кВ Петринево | ПС 110 кВ Петринево | УОН ПС 110 кВ Петринево | 35кВ Коврижинская | с/х потребители | 0 | 0 | 0 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | 35кВ Поповская |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
|  |  |  | 10кВ Дермянинское |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10кВ Надпорожье | ГП ВО "Череповецкая электротеплосеть" | 0.3 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Романово |  | 0.1 | 0.1 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Ерга |  | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Углы |  | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 10кВ Ивановское |  | 0.1 | 0.1 | 0.2
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ Петринево: |  | 1.2 | 1.4 | 1.6 |  | 1.4
| ОН Череповец |  | УОН СН на РПП-2 |  | ОАО "Северсталь" - черная металлургия | 153 | 153.6 | 174.9 | ПАО "Северсталь"
|  | ПС 220 Сокол, ПС 220 Вологда-Южная, ПС 220 кВ Ростилово, ПС 110 кВ Западная, ПС 110 кВ В.Устюг, ПС 110 кВ Дымково | УОН СН | Итого: |  | 150.5 | 196.4 | 211.8
| Итого ПА по ОЗ Вологодского РДУ |  |  |  |  | 329.1 | 381.6 | 423.4

## Вологда-Ю ПА, АОСН
РЕЕСТР
потребителей, подключенных к устройствам противоаварийной автоматики (САОН)
в операционной зоне Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Центра
по результатам контрольного замера
ОЗ РДУ | Управляющие |  | Противоаварийная |  | Потребители, подключенные под |  | Объёмы воздействия ПА, АОСН |  | Сетевые и иные
| воздействия на |  | автоматика, |  | управляющие воздействия ПА |  | на потребителя |  | организации,
| отключение | Подстанция | формирующая и | Присоединение |  |  | по данным контрольного замера |  | ответственные за
| потребителей |  | реализующая эти |  |  |  | за 16.12.2015 |  | подключение
|  |  | воздействия |  |  | 4 | 9 | 18 | потребителей под САОН
|  | ПС 220 Вологда-Южная | САОН, УОН СН Вологда-Южная | ВЛ 110кВ ВПЗ-1 | ООО "Энерготранзит Альфа" - машиностроение | 6.3 | 7.3 | 8.6 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
| ОН ПС 220 кВ Вологда-Южная |  |  | ВЛ 110кВ ВПЗ-2 |  | 4 | 5.9 | 7.2
|  |  |  | ВЛ 35кВ Можайское | с/х потребители | 2.6 | 3.4 | 3.4
|  |  |  | ВЛ 35кВ Надеево | с/х потребители | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВЛ 35кВ Молочное | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 2.9 | 3.6 | 4.2
|  |  |  | 6кВ ф.Керамик | ООО "Рослесмаш" , ООО "Опытный завод" - машиностроение | 1.1 | 1.6 | 1.8
|  |  |  | 6кВ ф.Тепличный к-т-1 | СХПК комбинат "Тепличный" - сельское хозяйство | 0.5 | 0.7 | 0.7
|  |  |  | 6кВ ф.Тепличный к-т-2 |  | 0.9 | 1.2 | 1
|  |  |  | 6кВ ф.БМЗ-1 | ОАО "Бываловский машиностроительный завод" -машиностроение | 0.2 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | 6кВ ф.БМЗ-2 |  | 0.2 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | 6кВ ф.РТП-25 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ф.Город-15 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 0.02 | 0.04 | 0.04
|  |  |  | 6кВ ф.Город-20 |  | 0.2 | 0.6 | 0.6
|  |  |  | 6кВ ф.тубдиспансер |  | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 10кВ ф.Тролейбусная-1 | ОАО "Вологдаэлектротранс" | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ ф.Тролейбусная-2 |  | 0.01 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10кВ ф.Город-1 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 0.7 | 1.2 | 1.7
|  |  |  | 10кВ ф.Город-3 |  | 1.3 | 2.3 | 2.8
|  |  |  | 10кВ ф.Город-5 |  | 1.5 | 2.3 | 3
|  |  |  | 10кВ ф.Город-7 |  | 1 | 1.9 | 2.5
|  |  |  | 10кВ ф.Город-14 |  | 0.3 | 0.8 | 0.5
|  |  |  | 10кВ ф.РП-27 |  | 1.2 | 1.8 | 2.3
|  |  |  | 10кВ ф. Родионцево |  | 1 | 1.2 | 1.3 |  |  | 52.5 | 71.9 | 81.7
|  |  |  | Итого ПС 220 кВ Вологда-Южная: |  | 26.1 | 37 | 42.8 |  | 34.3 | 52.5 | 71.9 | 81.7
|  | ПС 110 кВ Восточная |  | фидера 10 кВ |  |  |  |  | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | РП-39-1 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | КХП-2 | ООО "Вологодский комбинат хлебопродуктов"- пищевая промыш-ть | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АТП-1 | ОАО "Строительная индустрия"- промыш. строй. материалы | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ЖБИ-2 Стройиндустрия | ООО "РСУ №1" - строительство | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ЗМЗ-1 | ЗАО "Вологдаметаллострой" -машиностроение | 0.1 | 0.4 | 0.2
|  |  |  | ДОК-1 | ООО "Энерготехснаб"-машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | СК-1 | ОАО "Северный коммунар"-машиностроение | 0.3 | 0.3 | 0.4
|  |  |  | Присухонский | ООО "МОНЭЛ", ООО "Вологодский аккумуляторный завод"-машиностроение | 0.3 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | РМЗ-1 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | Город-1 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 2.2 | 4.2 | 5.4
|  |  |  | Город-2 |  | 2.9 | 4.8 | 5.5
|  |  |  | КХП-1 | ООО "Вологодский комбинат хлебопродуктов"- пищевая промыш-ть | 0.05 | 0.4 | 0.07
|  |  |  | СК-2 | ОАО "Северный коммунар"-машиностроение | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | РП-39-2 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 0.2 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | ГСК | ГСК "Дальний" | 0.03 | 0.04 | 0.06
|  |  |  | РМЗ-2 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 0.6 | 1.2 | 1
|  |  |  | МВХ-1 | ОАО "Агростройконструкция"- промыш. строй. материалы | 0.04 | 0.1 | 0.04
|  |  |  | МВХ-2 |  | 0.04 | 0.4 | 0.2
|  |  |  | ЗМЗ-2 | ООО "Монэл"-машиностроение | 0.1 | 0.2 | 0.3
|  |  |  | Ротор-1 | ОАО "Ротор"-машиностроение | 0 | 0 | 0.2
|  |  |  | Ротор-2 |  | 0.1 | 0.3 | 0
|  |  |  | ЛДК-1 | ООО "Север Гранд Древ"- деревообработка | 0.05 | 0.1 | 0.02
|  |  |  | ЛДК-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ДОК-2 | ООО "Энерготехснаб"-машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АТП-2 | ОАО "Строительная индустрия"- промыш. строй. материалы | 0.2 | 0.5 | 0.2
|  |  |  | База |  | 0.07 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | Галон+ | Предприниматель Апанасюк Андрей Геннадьевич | 0.01 | 0.04 | 0.05
|  |  |  | яч.40 резерв |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | СКДМ-1 | ОАО "СКДМ"-машиностроение | 0.07 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | СКДМ-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стайлинг-1 | ЗАО "Стайлинг"- деревообработка | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стайлинг-2 |  | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | 13.7
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Восточная: |  | 7.8 | 15.1 | 15.4 |  | 7.8 | 15.1 | 15.4
|  | ПС 110 кВ Центральная |  | 6кВ РП-13-1 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 1 | 2.4 | 2.6 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | 6кВ РП-13-2 |  | 1.5 | 3.3 | 3.5
|  |  |  | 6кВ РП-4-1 |  | 0.6 | 1.7 | 1.5
|  |  |  | 6кВ РП-4-2 |  | 0.3 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | 6кВ Дормаш-1 | ОАО "СКДМ"-машиностроение | 0.2 | 0.7 | 0.3
|  |  |  | 6кВ Дормаш-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Тяговая-8-2 | ОАО "Вологдаэлектротранс" - транспорт | 0.01 | 0.1 | 0.05
|  |  |  | 6кВ Тяговая-2-1 |  | 0.02 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10кВ РП-10 Золотой ключик-1 | ООО "Супермаркет Золотой Ключик" - торговля | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ РП-10 Золотой ключик-2 |  | 0.1 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | 10кВ Белладжио-1 | ООО "Белладжио" - прочие отрасли | 0.05 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10кВ Белладжио-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ РТП-21 ввод-1 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 0.5 | 1.4 | 1.4
|  |  |  | 10кВ РТП-21 ввод-2 |  | 0.5 | 1.3 | 1.5
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Центральная: |  | 4.8 | 12.3 | 12.3
|  | Итого по I очереди: |  |  |  | 38.7 | 64.4 | 70.5 |  | 4.8 | 12.3 | 12.3
|  | ПС 220 Вологда-Южная | САОН, УОН СН Вологда-Южная | ВЛ 110кВ ОМЗ-1 | ОАО "ВОМЗ" - машиностроение | 5.9 | 12.5 | 14.5 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | ВЛ 110кВ ОМЗ-2 |  | 20.5 | 22.4 | 24.4
|  |  |  | Итого ПС 220 кВ Вологда-Южная: |  | 26.4 | 34.9 | 38.9 |  | 26.6
|  | ПС 110 кВ Западная |  | ВЛ-35кВ Северная | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 6.2 | 8.2 | 5.5 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | ВЛ-35кВ Маега | с/х потребители | 3.3 | 3.9 | 9.1
|  |  |  | 6кВ ВМЗ-1 | ОАО "Вологодский машиностроительный завод" - машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ВМЗ-2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | 6кВ Станкозавод-1 | ЗАО "Северное машиностроительное предприятие" - машиностроение | 0.2 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | 6кВ Станкозавод-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Станкозавод-3 | ООО "Вологодский станкозавод" - машиностроение | 0.1 | 0.4 | 0.1
|  |  |  | 6кВ Станкозавод-4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-1 | ОАО "ВРЗ" - машиностроение | 0.1 | 0.5 | 0.4
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-3 |  | 0.5 | 1 | 1.1
|  |  |  | 6кВ Грайф-1 | ООО "Грайф-Вологда" -машиностроение | 0.1 | 0.4 | 0.2
|  |  |  | 6кВ Грайф-2 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 6кВ П/я-1 яч. 21 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 2.9 | 4.2 | 4.3
|  |  |  | 6кВ П/я-2 яч. 20 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Метапласт-1 | ООО "Спецпроект" - машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Спецпроект |  | 0.03 | 0.2 | 0.03
|  |  |  | 6кВ РМЗ-1 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 0.4 | 0.7 | 0.7
|  |  |  | 6кВ РМЗ-2 |  | 0.9 | 1.7 | 1.8
|  |  |  | 6кВ Железная дорога-1 | Филиал ОАО "РЖД" СЖД - потребители | 0.2 | 0.5 | 0.4
|  |  |  | 6кВ ф.Город-1 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 1.3 | 1.7 | 1.5
|  |  |  | 6кВ ф.Город-2 |  | 0.9 | 1.4 | 1.5
|  |  |  | 6кВ РП-35 |  | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 6кВ РП-37 |  | 0.7 | 0.8 | 0.9
|  |  |  | 6кВ Очистные-1 |  | 0.1 | 0.6 | 0.9
|  |  |  | 6кВ Очистные-2 |  | 0.8 | 1.3 | 0.8
|  |  |  | 6кВ Ягода | ООО "Вологодская ягода" - пищевая промышленность | 0.5 | 0.6 | 0.9 |  | 22.6
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Западная: |  | 19.6 | 29.2 | 31.1 |  | 19.6 | 29.2 | 31.1
|  | Итого по II очереди (дополн. нагрузка к I очереди): |  |  |  | 46 | 64.1 | 70
|  | Итого по I, II очередям: |  |  |  | 84.7 | 128.5 | 140.5