## ГВО-свод
Приложение №4
Сводная таблица фактических объемов нагрузки потребителей,
включенных в графики временного отключения потребления
в ОЗ Вологодского РДУ за замерный день 16.12.2015 (МВт)
Операционная зона | Время отключения, |  | Номер очереди | [9 empty] | Потребление | Выполнение
РДУ | часы | (мин) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (МВт) | (%)
Вологодское РДУ | 01-00 | до 5 мин | 34.1 | 66.3 | 98.4 | 116.7 | 121.9 | 126.1 | 127 | 128.4 | 131 | 131.8
|  | до 20 мин | 36.3 | 70.8 | 104.7 | 124.9 | 151.5 | 192.2 | 194.5 | 203.9 | 209.2 | 218.9
|  | всего | 36.3 | 71.4 | 106.1 | 130.8 | 159.3 | 200 | 226.8 | 262.8 | 299.5 | 342.2 | 1619 | 21.14% | 342.2 | 0
| 02-00 | до 5 мин | 34.5 | 67 | 99.5 | 118.2 | 123.3 | 127.5 | 128.4 | 129.4 | 132 | 132.8
|  | до 20 мин | 36.5 | 71.4 | 105.6 | 126.2 | 153.1 | 194 | 196.3 | 205.3 | 210.6 | 220.3
|  | всего | 36.5 | 71.7 | 106.9 | 131.8 | 160.8 | 201.8 | 228.7 | 263.7 | 302.7 | 345.9 | 1507 | 22.95% | 345.9 | 0
| 03-00 | до 5 мин | 34.2 | 66.3 | 98.4 | 116.9 | 122 | 126.2 | 127.1 | 128.4 | 131.1 | 131.9
|  | до 20 мин | 36 | 70.6 | 104.5 | 124.9 | 151.5 | 192.3 | 194.5 | 203.8 | 209.2 | 218.9
|  | всего | 36 | 71 | 105.9 | 130.6 | 160.4 | 201.3 | 228 | 264 | 300.2 | 343.7 | 1537 | 22.36% | 343.7 | 0
| 04-00 | до 5 мин | 34.4 | 66.7 | 99 | 117.6 | 122.8 | 127 | 127.9 | 129.1 | 131.7 | 132.5
|  | до 20 мин | 36.2 | 71 | 105.1 | 125.6 | 150.8 | 191.7 | 193.9 | 203.1 | 208.4 | 218.1
|  | всего | 36.2 | 71.7 | 107 | 131.7 | 160.3 | 201.2 | 228.9 | 266.1 | 305.6 | 348.6 | 1543 | 22.59% | 348.6 | 0
| 05-00 | до 5 мин | 34.3 | 66.5 | 98.6 | 117 | 122.1 | 126 | 126.9 | 128.1 | 130.7 | 131.5
|  | до 20 мин | 36 | 70.6 | 104.6 | 124.8 | 151.2 | 191.7 | 194 | 203.2 | 208.6 | 218.3
|  | всего | 36 | 71.1 | 106.3 | 130.9 | 160.8 | 201.4 | 229.3 | 264.6 | 301.2 | 342.1 | 1488 | 22.99% | 342.1 | 0
| 06-00 | до 5 мин | 33.2 | 64.3 | 95 | 112.9 | 118.1 | 122.1 | 123 | 124.4 | 127 | 127.8
|  | до 20 мин | 35 | 68.5 | 101.4 | 121.2 | 147.2 | 187.3 | 189.6 | 199 | 204.3 | 214
|  | всего | 35 | 69.1 | 103.3 | 127.6 | 157.9 | 198 | 226.4 | 262 | 298 | 339.5 | 1566 | 21.68% | 339.5 | 0
| 07-00 | до 5 мин | 34 | 66 | 97.7 | 116.2 | 121.5 | 125.4 | 126.3 | 127.6 | 130.2 | 131
|  | до 20 мин | 36.4 | 70.8 | 104.8 | 125.1 | 151 | 191.3 | 193.6 | 202.9 | 208.2 | 217.9
|  | всего | 36.4 | 71.3 | 106.7 | 131.7 | 162.5 | 202.9 | 232.5 | 269.1 | 304.7 | 346.3 | 1662 | 20.84% | 346.3 | 0
| 08-00 | до 5 мин | 33.7 | 65.8 | 97.7 | 116.2 | 121.6 | 125.5 | 126.3 | 127.3 | 130 | 130.8
|  | до 20 мин | 37.5 | 72.1 | 106.5 | 126.9 | 152.7 | 192.8 | 194.6 | 203.6 | 209.1 | 218.9
|  | всего | 37.5 | 72.7 | 109.1 | 136.7 | 168.2 | 208.4 | 238.2 | 276.4 | 313.2 | 355.5 | 1728 | 20.57% | 355.5 | 0
| 09-00 | до 5 мин | 34.3 | 67.7 | 100.7 | 119.9 | 125.3 | 129.4 | 130.6 | 131.9 | 134.7 | 135.5
|  | до 20 мин | 39.5 | 75.9 | 112.2 | 134 | 159.6 | 200.1 | 202.4 | 211.7 | 217.7 | 227.5
|  | всего | 39.5 | 76.8 | 115.4 | 146.6 | 179.3 | 219.8 | 252.1 | 291.2 | 329.3 | 372.3 | 1729 | 21.53% | 372.3 | 0
| 10-00 | до 5 мин | 35.4 | 70.1 | 104.4 | 124.2 | 129.4 | 133.6 | 135.1 | 136.4 | 139.3 | 140.1
|  | до 20 мин | 40.9 | 79.2 | 116.9 | 139.4 | 167.5 | 208.5 | 211 | 220.3 | 226.7 | 236.4
|  | всего | 40.9 | 79.8 | 120.1 | 153.2 | 189 | 230 | 265.9 | 304.8 | 343 | 384.7 | 1753 | 21.95% | 384.7 | 0
| 11-00 | до 5 мин | 35.7 | 70.9 | 105.6 | 125.6 | 130.6 | 134.7 | 136.5 | 138 | 140.7 | 141.5
|  | до 20 мин | 41.4 | 80.1 | 118.3 | 140.8 | 168.6 | 209.7 | 212.5 | 222 | 228.3 | 238
|  | всего | 41.4 | 81 | 122 | 155.5 | 192.1 | 233.2 | 269.3 | 308.1 | 347.2 | 391.7 | 1785 | 21.94% | 391.7 | 0
| 12-00 | до 5 мин | 35.9 | 71.5 | 106 | 126.4 | 129.3 | 133.4 | 135.1 | 136.5 | 139.2 | 140
|  | до 20 мин | 41.3 | 80.4 | 118.2 | 141.1 | 167.7 | 208.9 | 211.5 | 220.9 | 227.2 | 236.9
|  | всего | 41.3 | 81.2 | 121.8 | 154.2 | 189.6 | 230.8 | 267 | 308.9 | 347.6 | 393.2 | 1809 | 21.74% | 393.2 | 0
| 13-00 | до 5 мин | 35.4 | 70 | 104.1 | 124.3 | 127.1 | 131.2 | 132.6 | 133.9 | 136.5 | 137.3
|  | до 20 мин | 40.5 | 78.2 | 115.6 | 138.3 | 163.9 | 204.9 | 207.3 | 216.6 | 222.6 | 232.3
|  | всего | 40.5 | 79.1 | 119.2 | 152 | 186.3 | 227.3 | 263.2 | 302.7 | 341.3 | 384.2 | 1775 | 21.65% | 384.2 | 0
| 14-00 | до 5 мин | 35.2 | 69.8 | 104.1 | 124.2 | 127 | 131.1 | 132.5 | 133.5 | 136.2 | 137
|  | до 20 мин | 40.7 | 78.5 | 115.9 | 138.6 | 164.1 | 205 | 207.3 | 216.3 | 223.8 | 233
|  | всего | 40.7 | 79.4 | 119.5 | 152.6 | 186.6 | 227.6 | 262.1 | 301 | 341.9 | 385.5 | 1794 | 21.49% | 385.5 | 0
| 15-00 | до 5 мин | 35.2 | 69.6 | 103.8 | 123.9 | 126.7 | 130.8 | 132.3 | 133.8 | 136.5 | 137.3
|  | до 20 мин | 40.8 | 78.3 | 115.8 | 138.5 | 163.9 | 204.8 | 207.2 | 216.7 | 225.2 | 233.2
|  | всего | 40.8 | 79.1 | 119.3 | 151.8 | 185.7 | 226.6 | 261.6 | 300.8 | 340.8 | 388.2 | 1746 | 22.23% | 388.2 | 0
| 16-00 | до 5 мин | 34.5 | 68.5 | 101.6 | 121.2 | 124.8 | 128.8 | 130.7 | 132.3 | 135 | 135.8
|  | до 20 мин | 39.9 | 77 | 113.4 | 135.6 | 161.2 | 201.6 | 204.5 | 214.1 | 223.7 | 235
|  | всего | 39.9 | 77.7 | 116.8 | 147.4 | 181.4 | 221.9 | 258 | 295.6 | 337.7 | 387.5 | 1868 | 20.74% | 387.5 | 0
| 17-00 | до 5 мин | 35.2 | 69.4 | 103 | 122.5 | 127.5 | 131.5 | 133.5 | 135 | 137.7 | 138.5
|  | до 20 мин | 40 | 77.2 | 114.1 | 136.2 | 163.8 | 204.6 | 207.6 | 217.1 | 227.2 | 238.8
|  | всего | 40 | 78.8 | 118.4 | 149.5 | 185.4 | 226.2 | 262.6 | 301.3 | 344.5 | 390.1 | 1829 | 21.33% | 390.1 | 0
| 18-00 | до 5 мин | 34.1 | 66.8 | 99.3 | 117.8 | 120.9 | 125 | 126.4 | 128.7 | 131.4 | 132.2
|  | до 20 мин | 37.8 | 73.4 | 109.2 | 130.2 | 156.6 | 197 | 199.8 | 210.1 | 220.2 | 231.8
|  | всего | 37.8 | 74.9 | 113.5 | 142.2 | 177.5 | 217.9 | 254 | 292.3 | 333.6 | 377.6 | 1884 | 20.04% | 377.6 | 0
| 19-00 | до 5 мин | 34.6 | 67.6 | 100.7 | 119.6 | 122.7 | 126.9 | 128.1 | 130.5 | 133.1 | 133.9
|  | до 20 мин | 38 | 73.8 | 110.2 | 131.3 | 155.5 | 196.3 | 198.9 | 209.3 | 218.9 | 230.5
|  | всего | 38 | 75.2 | 113.7 | 141 | 174 | 214.8 | 250.7 | 287.9 | 328.3 | 370.7 | 1846 | 20.08% | 370.7 | 0
| 20-00 | до 5 мин | 34.4 | 67.2 | 100.2 | 118.9 | 122.1 | 126.2 | 127.1 | 128.6 | 131.1 | 131.9
|  | до 20 мин | 37.6 | 73.3 | 109.3 | 130.1 | 153.8 | 194.4 | 196.7 | 206.2 | 215.5 | 227.1
|  | всего | 37.6 | 74.7 | 112.3 | 140.2 | 172.5 | 213.2 | 248.2 | 285.4 | 323.1 | 366.7 | 1825 | 20.09% | 366.7 | 0
| 21-00 | до 5 мин | 34.1 | 66.5 | 98.9 | 117.4 | 120.6 | 124.7 | 125.5 | 127 | 129.6 | 130.4
|  | до 20 мин | 37.3 | 72.9 | 108.5 | 129.1 | 152.3 | 192.8 | 195 | 204.5 | 213.9 | 225.5
|  | всего | 37.3 | 74.4 | 111.1 | 139.2 | 168.7 | 209.3 | 243.7 | 280.3 | 319.1 | 362.6 | 1809 | 20.04% | 362.6 | 0
| 22-00 | до 5 мин | 35.2 | 68.5 | 102.1 | 121.2 | 124.4 | 128.5 | 129.4 | 130.7 | 133.3 | 134.1
|  | до 20 мин | 38 | 74.8 | 111.2 | 132.3 | 154.6 | 195.7 | 198 | 207.3 | 217.1 | 228.7
|  | всего | 38 | 76.3 | 113.7 | 140.6 | 167.5 | 208.7 | 241.8 | 279.6 | 322.4 | 368.1 | 1733 | 21.24% | 368.1 | 0
| 23-00 | до 5 мин | 34.6 | 67.4 | 100.5 | 119.4 | 122.5 | 126.5 | 127.4 | 128.8 | 131.4 | 132.2
|  | до 20 мин | 37.2 | 73.2 | 108.7 | 129.5 | 150.8 | 191.6 | 193.8 | 203.2 | 213.1 | 224.7
|  | всего | 37.2 | 74.7 | 111.2 | 136.9 | 160.6 | 201.5 | 233.2 | 270.3 | 312.1 | 359.4 | 1716 | 20.94% | 359.4 | 0
| 24-00 | до 5 мин | 34.8 | 67.5 | 100.8 | 119.6 | 122.6 | 126.7 | 127.6 | 128.8 | 131.4 | 132.2
|  | до 20 мин | 37.3 | 72.1 | 107.6 | 128.2 | 149.7 | 190.7 | 193.1 | 202.3 | 212.1 | 223.7
|  | всего | 37.3 | 73.5 | 109.9 | 134.2 | 157.6 | 198.7 | 225.3 | 262.9 | 304.9 | 349.7 | 1582 | 22.1% | 349.7 | 0

## ГВО-виды ввода
Сводные объемы ГВО по видам ввода
в ОЗ Вологодского РДУ за замерный день 16.12.2015 г. (МВт)
Сводный отчет Филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" и Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
№ п/п | Вид ввода ГВО | Объем ввода ГВО, МВт
| Объем нагрузки ГВО отключаемых: | 1-00 | 2-00 | 3-00 | 4-00 | 5-00 | 6-00 | 7-00 | 8-00 | 9-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | 13-00 | 14-00 | 15-00 | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00 | 20-00 | 21-00 | 22-00 | 23-00 | 24-00
1 | с использованием дистанционного управления | 101.6 | 102.6 | 101.8 | 102.3 | 101.6 | 98.2 | 100.8 | 99.4 | 101.8 | 105.6 | 107.2 | 107.7 | 105.6 | 104.8 | 104.8 | 103.2 | 105 | 102.2 | 103.9 | 102.2 | 101.4 | 104.8 | 103.1 | 103.5
2 | постоянным оперативным персоналом энергообъекта | 236.1 | 239 | 237.6 | 241.8 | 236.1 | 236.8 | 240.9 | 250.5 | 262.7 | 271.2 | 276.5 | 277.9 | 271.4 | 272.9 | 275.7 | 277 | 277.3 | 268.2 | 259.8 | 257.7 | 254.9 | 256.9 | 250 | 240.2
3 | персоналом ОВБ | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 5 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 6.7 | 6.3 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.5
4 | оперативным персоналом энергообъекта с дежурством в выходные, праздничные дни и в ночное время на дому | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
|  | 342.2 | 345.9 | 343.7 | 348.6 | 342.1 | 339.5 | 346.3 | 355.5 | 372.3 | 384.7 | 391.7 | 393.2 | 384.2 | 385.5 | 388.2 | 387.5 | 390.1 | 377.6 | 370.7 | 366.7 | 362.6 | 368.1 | 359.4 | 349.7
|  | 342.2 | 345.9 | 343.7 | 348.6 | 342.1 | 339.5 | 346.3 | 355.5 | 372.3 | 384.7 | 391.7 | 393.2 | 384.2 | 385.5 | 388.2 | 387.5 | 390.1 | 377.6 | 370.7 | 366.7 | 362.6 | 368.1 | 359.4 | 349.7
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 236.1 | 239 | 237.6 | 241.8 | 236.1 | 236.8 | 240.9 | 250.5 | 262.7 | 271.2 | 276.5 | 277.9 | 271.4 | 272.9 | 275.7 | 277 | 277.3 | 268.2 | 259.8 | 257.7 | 254.9 | 256.9 | 250 | 240.2
|  |  |  | 687.4 | 697.2 | 684.2 | 679 | 692.6 | 711 | 744.6 |  |  | 786.4 | 768.4 | 771 | 776.4 | 775 | 780.2 | 755.2 | 741.4 | 733.4 | 725.2 | 736.2 | 718.8 | 699.4
|  |  |  | 347.5 | 345.9 | 350.2 | 355.4 | 360.2 | 367.6 | 382.9 |  |  | 387.1 | 384.6 | 388.2 | 386.3 | 388.1 | 383.6 | 380.7 | 376.7 | 371.7 | 369.9 | 359.9 | 355.2 | 348.3
|  |  |  | 339.9 | 351.3 | 334 | 323.6 | 332.4 | 343.4 | 361.7 |  |  | 399.3 | 383.8 | 382.8 | 390.1 | 386.9 | 396.6 | 374.5 | 364.7 | 361.7 | 355.3 | 376.3 | 363.6 | 351.1