Приложение №8

Данные о номинальных и фактических мощностей компенсирующих устройств на ПС 110 кВ Чагода за контрольные часы

| № | Энергообъект | Диспетчерское наименование | Тип | Номинальная реактивная мощность, Мвар | Фактическая реактивная мощность , Мвар |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |
| 1 | ПС 110 кВ Чагода | БСК | УКЛ56-10,5-10000-КХЛ | 10,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |