## ГВО-свод
Приложение №4
Сводная таблица фактических объемов нагрузки потребителей,
включенных в графики временного отключения потребления
в ОЗ Вологодского РДУ за замерный день 15.06.2016 (МВт)
Операционная зона | Время отключения, |  | Номер очереди | [9 empty] | Потребление | Выполнение
РДУ | часы | (мин) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (МВт) | (%)
Вологодское РДУ | 01-00 | до 5 мин | 27.8 | 54.4 | 80.8 | 98.7 | 102.5 | 108.1 | 108.9 | 110.3 | 112.9 | 113.7
|  | до 20 мин | 29.4 | 58.1 | 90.1 | 109.8 | 131.8 | 162.5 | 164.4 | 168.8 | 176.2 | 183.6
|  | всего | 29.4 | 59.5 | 93.9 | 116.1 | 143.4 | 174.1 | 196.7 | 221.9 | 256.6 | 294 | 1332.6 | 22.06% | 294 | 0 | 1332.6
| 02-00 | до 5 мин | 28 | 54.8 | 81.4 | 99.4 | 103.1 | 108.7 | 109.5 | 110.5 | 113.2 | 114
|  | до 20 мин | 29.5 | 58.7 | 90.3 | 110.1 | 131.9 | 162.7 | 165.1 | 169.1 | 176.1 | 183.5
|  | всего | 29.5 | 60.1 | 94 | 116.2 | 143.3 | 174.2 | 197.5 | 222.5 | 258.4 | 293.9 | 1200 | 24.49% | 293.9 | 0 | 1200
| 03-00 | до 5 мин | 26.5 | 51.7 | 76.7 | 93.7 | 97.3 | 102.8 | 103.5 | 104.8 | 107.4 | 108.2
|  | до 20 мин | 27.9 | 55.7 | 86.2 | 105 | 126.2 | 156.2 | 158.5 | 162.8 | 168.4 | 175.8
|  | всего | 27.8 | 57 | 89.9 | 111 | 137.4 | 167.5 | 189 | 213.2 | 247.6 | 282.6 | 1337 | 21.14% | 282.6 | 0 | 1337
| 04-00 | до 5 мин | 27.7 | 54.1 | 80.3 | 98.1 | 101.5 | 107 | 107.8 | 109.1 | 111.7 | 112.5
|  | до 20 мин | 29 | 57.7 | 88.7 | 108.3 | 129.7 | 160.3 | 162.7 | 167 | 173.5 | 180.9
|  | всего | 28.9 | 58.9 | 92 | 113.7 | 140.5 | 171.2 | 193.2 | 219 | 253.7 | 289.7 | 1332.8 | 21.74% | 289.7 | 0 | 1332.8
| 05-00 | до 5 мин | 26.8 | 52.1 | 77.5 | 94.6 | 98.1 | 103.6 | 104.3 | 105.7 | 108.3 | 109.1
|  | до 20 мин | 28.1 | 56 | 85.3 | 104.2 | 125.9 | 156.1 | 158.3 | 162.7 | 170 | 177.4
|  | всего | 28.2 | 57.4 | 88.8 | 109.9 | 137.3 | 167.6 | 190.9 | 216.2 | 251.5 | 289.8 | 1319.6 | 21.96% | 289.8 | 0 | 1319.6
| 06-00 | до 5 мин | 26.9 | 52.4 | 77.5 | 94.6 | 98.2 | 103.7 | 104.5 | 105.8 | 108.4 | 109.2
|  | до 20 мин | 28.4 | 56.4 | 86.2 | 105.1 | 126.9 | 157.1 | 159.5 | 163.8 | 169.9 | 177.3
|  | всего | 28.4 | 57.7 | 89.7 | 110.7 | 138.2 | 168.3 | 191.9 | 217.3 | 248.7 | 287 | 1325.2 | 21.66% | 287 | 0 | 1325.2
| 07-00 | до 5 мин | 27 | 52.7 | 78.1 | 95.5 | 99.2 | 104.8 | 105.5 | 106.7 | 109.2 | 110
|  | до 20 мин | 28.8 | 56.7 | 86.4 | 105.6 | 127.4 | 157.7 | 160 | 164.2 | 169.6 | 177
|  | всего | 28.8 | 58 | 90 | 112.4 | 140.1 | 170.5 | 195.2 | 221.7 | 246.8 | 284.9 | 1335.3 | 21.34% | 284.9 | 0 | 1335.3
| 08-00 | до 5 мин | 25.3 | 49.5 | 74 | 90.3 | 94.4 | 100.4 | 101.3 | 102.2 | 104.9 | 105.7
|  | до 20 мин | 27.8 | 54.3 | 83 | 101.2 | 122.8 | 152.7 | 154.8 | 158.7 | 166.6 | 174
|  | всего | 27.8 | 55.5 | 86.8 | 110.1 | 137.2 | 167.2 | 272.3 | 296.5 | 325.8 | 361.9 | 1361.2 | 26.59% | 361.9 | 0 | 1361.2
| 09-00 | до 5 мин | 26 | 51.8 | 77.4 | 94.5 | 98.9 | 105.1 | 106.2 | 108.2 | 111.2 | 112
|  | до 20 мин | 29.4 | 58.9 | 89.9 | 109.3 | 132.9 | 163.2 | 165.7 | 170.7 | 177.8 | 185.2
|  | всего | 29.4 | 60.1 | 94 | 120.3 | 150.2 | 180.5 | 208 | 234 | 261.7 | 299.1 | 1380.9 | 21.66% | 299.1 | 0 | 1380.9
| 10-00 | до 5 мин | 26.1 | 52.4 | 78.2 | 95.3 | 99.9 | 106.2 | 107.2 | 109.2 | 112.2 | 113
|  | до 20 мин | 29.7 | 59.8 | 90.9 | 110.2 | 134.1 | 164.5 | 167.1 | 172.1 | 178.9 | 186.3
|  | всего | 29.7 | 61.5 | 95.6 | 122.6 | 153.8 | 184.3 | 212.1 | 239.2 | 271.7 | 308.3 | 1485.6 | 20.75% | 308.3 | 0 | 1485.6
| 11-00 | до 5 мин | 27.2 | 54.3 | 81.6 | 99.2 | 103.7 | 109.9 | 111 | 113.3 | 115.8 | 116.6
|  | до 20 мин | 30.8 | 61.6 | 94.2 | 114 | 138 | 168.8 | 171.5 | 176.8 | 184.4 | 191.8
|  | всего | 30.8 | 63 | 98.5 | 123.5 | 155.1 | 185.9 | 214.9 | 244.1 | 279.1 | 315.1 | 1544.4 | 20.4% | 315.1 | 0 | 1544.4
| 12-00 | до 5 мин | 27 | 54 | 80.3 | 97.8 | 102.4 | 108.8 | 110.1 | 112.2 | 114.7 | 115.5
|  | до 20 мин | 30.4 | 61.6 | 92.6 | 112.3 | 136.3 | 167.2 | 170.1 | 175.2 | 182.4 | 189.8
|  | всего | 30.4 | 63.1 | 97 | 123.6 | 154.8 | 185.7 | 212.9 | 241.7 | 274.2 | 309.1 | 1445.1 | 21.39% | 309.1 | 0 | 1445.1
| 13-00 | до 5 мин | 26.6 | 53.1 | 79.6 | 96.8 | 101.4 | 107.6 | 108.6 | 110.3 | 112.8 | 113.6
|  | до 20 мин | 29.8 | 59.8 | 90.8 | 110.1 | 133.6 | 164.1 | 166.1 | 170.8 | 178.2 | 185.7
|  | всего | 29.8 | 61.1 | 94.8 | 121.6 | 152 | 182.5 | 209.6 | 236.8 | 268.4 | 304.3 | 1434.7 | 21.21% | 304.3 | 0 | 1434.7
| 14-00 | до 5 мин | 26.7 | 53.2 | 80.3 | 97.6 | 102.2 | 108.5 | 109.7 | 111 | 113.5 | 114.3
|  | до 20 мин | 30.4 | 61 | 93.4 | 112.9 | 137.1 | 167.7 | 170.4 | 174.7 | 181.3 | 188.7
|  | всего | 30.4 | 62.4 | 97.5 | 123.7 | 154.8 | 185.4 | 213.2 | 240 | 267.1 | 299.6 | 1416.9 | 21.14% | 299.6 | 0 | 1416.9
| 15-00 | до 5 мин | 26.2 | 52.1 | 78.2 | 95.2 | 99.8 | 105.9 | 107.3 | 108.9 | 111.3 | 112.1
|  | до 20 мин | 30 | 60.5 | 92.4 | 111.6 | 135.1 | 165.3 | 168.1 | 172.7 | 180.2 | 187.6
|  | всего | 30 | 61.8 | 96.5 | 122.2 | 152.7 | 182.9 | 209.8 | 236.6 | 264.8 | 297.9 | 1374.2 | 21.68% | 297.9 | 0 | 1374.2
| 16-00 | до 5 мин | 25.7 | 51.1 | 76.6 | 92.9 | 97.5 | 103.5 | 105 | 106.8 | 109.2 | 110
|  | до 20 мин | 29.3 | 58.3 | 87.4 | 105.7 | 129 | 158.9 | 161.8 | 166.6 | 173 | 180.4
|  | всего | 29.3 | 59.7 | 91.5 | 116 | 146.5 | 176.4 | 203.8 | 230.6 | 260.5 | 297.8 | 1442.6 | 20.64% | 297.8 | 0 | 1442.6
| 17-00 | до 5 мин | 26.8 | 53.1 | 79.6 | 96.7 | 101.3 | 107.2 | 108.6 | 110.2 | 112.7 | 113.5
|  | до 20 мин | 29.9 | 59.9 | 90 | 109.1 | 133 | 163.4 | 166.4 | 171 | 177.4 | 184.8
|  | всего | 29.8 | 61.2 | 93.7 | 118.9 | 150.1 | 180.5 | 209.2 | 235.8 | 267.4 | 303.6 | 1391 | 21.83% | 303.6 | 0 | 1391
| 18-00 | до 5 мин | 25.9 | 51 | 76.4 | 92.9 | 97.5 | 103.6 | 104.8 | 106.4 | 108.7 | 109.5
|  | до 20 мин | 28.8 | 57.7 | 88.6 | 107 | 130.2 | 160.5 | 163.1 | 167.7 | 175 | 182.4
|  | всего | 28.8 | 59 | 92.5 | 117.1 | 147.8 | 178.1 | 208.4 | 234.3 | 268.3 | 304.7 | 1498.5 | 20.33% | 304.7 | 0 | 1498.5
| 19-00 | до 5 мин | 27.1 | 53.3 | 80.1 | 97.5 | 102.1 | 108 | 109.2 | 110.9 | 113.1 | 113.9
|  | до 20 мин | 29.4 | 59.4 | 91.8 | 111.1 | 134.5 | 165.3 | 167.9 | 172.6 | 178.6 | 186
|  | всего | 29.5 | 61.1 | 95.7 | 120.6 | 150.7 | 181.5 | 210.2 | 238 | 267.6 | 303.6 | 1414.1 | 21.47% | 303.6 | 0 | 1414.1
| 20-00 | до 5 мин | 27 | 53.1 | 79.6 | 96.8 | 101.4 | 107.2 | 108.5 | 109.4 | 111.6 | 112.4
|  | до 20 мин | 29.4 | 58.8 | 90.5 | 109.6 | 132.6 | 163.2 | 166 | 169.9 | 176.4 | 183.8
|  | всего | 29.4 | 59.9 | 94 | 117.7 | 147 | 177.6 | 204.2 | 231.1 | 260.6 | 298.5 | 1361.4 | 21.93% | 298.5 | 0 | 1361.4
| 21-00 | до 5 мин | 26.3 | 51.8 | 77.7 | 94.3 | 98.7 | 104 | 105.2 | 106.5 | 108.8 | 109.6
|  | до 20 мин | 28.3 | 56.9 | 87.2 | 105.7 | 128.2 | 158 | 160.8 | 165.1 | 170.8 | 178.2
|  | всего | 28.4 | 58.3 | 90.7 | 113.9 | 142.7 | 172.6 | 197.5 | 224.2 | 251.4 | 288.6 | 1387.6 | 20.8% | 288.6 | 0 | 1387.6
| 22-00 | до 5 мин | 25.7 | 50.6 | 75.9 | 92.4 | 96.6 | 101.8 | 102.8 | 104.2 | 106.5 | 107.3
|  | до 20 мин | 27.5 | 55.5 | 85 | 103.4 | 125.5 | 155.1 | 157.7 | 162.1 | 168 | 175.4
|  | всего | 27.5 | 56.9 | 88.7 | 112.5 | 140.8 | 170.4 | 197.3 | 223.5 | 252.1 | 288.5 | 1404.7 | 20.54% | 288.5 | 0 | 1404.7
| 23-00 | до 5 мин | 27.5 | 54 | 81.2 | 98.8 | 103 | 108.1 | 109 | 110.4 | 112.5 | 113.3
|  | до 20 мин | 29.3 | 58.9 | 90.5 | 109.9 | 132.3 | 162.6 | 165.1 | 169.5 | 175.2 | 182.6
|  | всего | 29.3 | 60.3 | 93.9 | 117.7 | 146.2 | 176.6 | 203.7 | 230.9 | 262.5 | 298.9 | 1462.6 | 20.44% | 298.9 | 0 | 1462.6
| 24-00 | до 5 мин | 27 | 52.9 | 79.4 | 96.5 | 100.6 | 105.6 | 106.3 | 107.7 | 109.8 | 110.6
|  | до 20 мин | 28.7 | 57.1 | 88 | 106.9 | 128.9 | 158.9 | 161.1 | 165.5 | 171.5 | 178.9
|  | всего | 28.7 | 58.4 | 91.5 | 113.5 | 141.3 | 171.3 | 198 | 224.8 | 254.9 | 292.7 | 1388 | 21.09% | 292.7 | 0 | 1388

## ГВО-виды ввода
Сводные объемы ГВО по видам ввода
в ОЗ Вологодского РДУ за замерный день 15.06.2016 г. (МВт)
Сводный отчет Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" и Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
№ п/п | Вид ввода ГВО | Объем ввода ГВО, МВт
| Объем нагрузки ГВО отключаемых: | 1-00 | 2-00 | 3-00 | 4-00 | 5-00 | 6-00 | 7-00 | 8-00 | 9-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | 13-00 | 14-00 | 15-00 | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00 | 20-00 | 21-00 | 22-00 | 23-00 | 24-00
1 | с использованием дистанционного управления | 98.2 | 98.444 | 93.111 | 97.513 | 94.413 | 94.398 | 95.019 | 88.706 | 92.383 | 92.891 | 97.089 | 96.4 | 94.214 | 94.327 | 92.811 | 91.246 | 94.774 | 92.071 | 96.678 | 95.469 | 92.926 | 90.623 | 96.833 | 94.668
2 | постоянным оперативным персоналом энергообъекта | 189.9 | 189.556 | 183.689 | 186.487 | 189.787 | 186.902 | 183.981 | 266.194 | 198.517 | 206.409 | 209.211 | 204.3 | 201.786 | 196.173 | 196.589 | 198.354 | 200.426 | 205.029 | 199.022 | 195.831 | 188.674 | 190.877 | 194.967 | 191.232
3 | персоналом ОВБ | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 5.7 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 6.9 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 7 | 6.3 | 6.3 | 6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.4
4 | оперативным персоналом энергообъекта с дежурством в выходные, праздничные дни и в ночное время на дому | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4
|  | 294 | 293.9 | 282.6 | 289.7 | 289.8 | 287 | 284.9 | 361.9 | 299.1 | 308.3 | 315.1 | 309.1 | 304.3 | 299.6 | 297.9 | 297.8 | 303.6 | 304.7 | 303.6 | 298.5 | 288.6 | 288.5 | 298.9 | 292.7
|  | 294 | 293.9 | 282.6 | 289.7 | 289.8 | 287 | 284.9 | 361.9 | 299.1 | 308.3 | 315.1 | 309.1 | 304.3 | 299.6 | 297.9 | 297.8 | 303.6 | 304.7 | 303.6 | 298.5 | 288.6 | 288.5 | 298.9 | 292.7
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 189.9 | 189.556 | 183.689 | 186.487 | 189.787 | 186.902 | 183.981 | 266.194 | 198.517 | 206.409 | 209.211 | 204.3 | 201.786 | 196.173 | 196.589 | 198.354 | 200.426 | 205.029 | 199.022 | 195.831 | 188.674 | 190.877 | 194.967 | 191.232
|  |  |  | 565.2 | 579.4 | 579.6 | 574 | 569.8 | 723.8 | 598.2 |  |  | 618.2 | 608.6 | 599.2 | 595.8 | 595.6 | 607.2 | 609.4 | 607.2 | 597 | 577.2 | 577 | 597.8 | 585.4
|  |  |  | 347.5 | 345.9 | 350.2 | 355.4 | 360.2 | 367.6 | 382.9 |  |  | 387.1 | 384.6 | 388.2 | 386.3 | 388.1 | 383.6 | 380.7 | 376.7 | 371.7 | 369.9 | 359.9 | 355.2 | 348.3
|  |  |  | 217.7 | 233.5 | 229.4 | 218.6 | 209.6 | 356.2 | 215.3 |  |  | 231.1 | 224 | 211 | 209.5 | 207.5 | 223.6 | 228.7 | 230.5 | 225.3 | 207.3 | 217.1 | 242.6 | 237.1