## ВЭС
Сводная ведомость нагрузок, напряжений и потерь ПС110кВ в режимный день
15.06.2016 по ПО " ВЭС"
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | ∆P, кВт Т-1 | ∆Q, кВар Т-1 | ∆P, кВт Т-2 | ∆Q, кВар Т-2 | РПН Т-1 | РПН Т-2
1.Пс.Грязовец | 4-00 | 116,24/115,25 | 9.284 | 7.144 | 36.4 | 256.8 | 39.2 | 347.4
| 10-00 | 114,68/114,48 | 13.344 | 8.597 | 37.2 | 272 | 42.7 | 449.5
| 22-00 | 115,91/115,8 | 13.763 | 9.153 | 37.1 | 270.3 | 40.9 | 397.9
2.ПС. Западная | 4-00 |  | 9.005 | 6.015 | 53.3 | 459.9 | 53.7 | 430.4
| 10-00 |  | 17.914 | 10.43 | 63.2 | 726.2 | 62.3 | 595.4
| 22-00 |  | 13.33 | 6.965 | 55.5 | 518.2 | 58.2 | 516.4
3. ПС.Центральная | 4-00 |  | 5.064 | 1.289 | 17.3 | 464.8 | 17.3 | 466.6
| 10-00 |  | 15.382 | 3.168 | 19.3 | 639.5 | 19.9 | 697.4
| 22-00 |  | 8.261 | 1.999 | 17.8 | 513.7 | 17.7 | 504.4
4.ПС. Восточная | 4-00 | 113,6/114 | 11.148 | 4.627 | 50.9 | 377.2 | 59.9 | 672.7
| 10-00 | 113,5/114,3 | 24.406 | 9.862 | 55 | 454.6 | 94.3 | 1761.3
| 22-00 | 117/116,9 | 19.474 | 7.054 | 54 | 436.9 | 75.5 | 1167.9
5.Пс.Харовск | 4-00 | 117/117 | 3.457 | 2.02 | 37.9 | 307.4 | 36.1 | 252.6
| 10-00 | 115/116 | 5.249 | 2.639 | 39.3 | 346.6 | 36.5 | 260
| 22-00 | 118/118 | 4.778 | 2.309 | 38.8 | 333.2 | 36.4 | 257.6
6.Пс.Вожега | 4-00 | 116/119 | 1.52 | 0.6 | 19.2 | 113.5 | 19.8 | 123.5
| 10-00 | 114/116 | 3.12 | 1.48 | 19.5 | 121.2 | 23.4 | 181.7
| 22-00 | 115/117 | 2.24 | 0.84 | 19.3 | 115.5 | 21.1 | 146.3
7.Пс.Сямжа | 4-00 | 118/118 | 1.398 | 0.565 | 19.6 | 119.7 | 19.2 | 113.5
| 10-00 | 112,2/112,3 | 2.33 | 1.15 | 20.4 | 132.9 | 19.8 | 124.3
| 22-00 | 116,9/116,9 | 2.2 | 0.85 | 20.3 | 130.1 | 19.6 | 120.8
8.Пс.Кипелово | 4-00 | 116/115 | 1.064 | 0.2 | 21.1 | 138.8 | 21.1 | 137.4
| 10-00 | 112,3/111,6 | 1.656 | 0.52 | 21.4 | 144.3 | 21.1 | 138.7
| 22-00 | 112,46/111,78 | 1.744 | 0.392 | 21.5 | 145.5 | 21.1 | 138.5
9.Пс.Кубенское | 4-00 | 117/117 | 3.823 | 1.904 | 20.4 | 141.3 | 23.9 | 221.9
| 10-00 | 113/113 | 5.793 | 2.807 | 23 | 198.2 | 28.6 | 330.3
| 22-00 | 113/113 | 5.422 | 2.576 | 21.8 | 171.2 | 28.6 | 331.5
10.Пс.Новленское | 4-00 | 111,1/113,85 | 0.8 | 0.6 | 14.3 | 95.5 | 14 | 90.8
| 10-00 | 111,1/113,85 | 1 | 0.6 | 14.5 | 98.4 | 14 | 90.8
| 22-00 | 111,1/113,85 | 1 | 0.6 | 14.5 | 95.4 | 14 | 90.8
11.Пс.Нефедово | 4-00 | 117,15/118,25 | 0.355 | 0.283 | 17.3 | 73.1
| 10-00 | 115,78/115,78 | 0.569 | 0.311 | 17.7 | 76.9
| 22-00 | 115,5/115,5 | 0.57 | 0.363 | 17.7 | 77.7
12.Пс.Ананьино | 4-00 |  | 3.643 | 2.019 | 24.4 | 272.2
| 10-00 |  | 4.931 | 2.652 | 32.8 | 419.2
| 22-00 |  | 3.499 | 2.261 | 24.4 | 272.2
13.Пс.Луговая | 4-00 |  | 6.917 | 2.556 | 40.7 | 397.4 | 37 | 269.5
| 10-00 |  | 12.662 | 4.111 | 50.4 | 627.5 | 39.9 | 325.7
| 22-00 |  | 13.867 | 4.226 | 52.2 | 665 | 41.2 | 352.8
14.Пс.Воробьево | 4-00 | 118 | 0.154 | 0.198 | 5.7 | 40.1
| 10-00 | 115 | 0.259 | 0.227 | 5.9 | 42.5
| 22-00 | 115 | 0.243 | 0.221 | 5.9 | 42
15.Пс.Биряково | 4-00 | 119,07/119,07 | 0.225 | 0.206 | 5.6 | 38.2 | 5.6 | 38.8
| 10-00 | 116,05/116,05 | 0.364 | 0.268 | 5.6 | 39.2 | 5.7 | 40.2
| 22-00 | 116,32/116,32 | 0.289 | 0.241 | 5.6 | 38.9 | 5.6 | 39.1
16.Пс.Чекшино | 4-00 |  | 0.219 | 0.21 | 5.8 | 41.4
| 10-00 |  | 0.374 | 0.331 | 6.4 | 48
| 22-00 |  | 0.331 | 0.242 | 6.1 | 44.6
17.Пс.ГДЗ | 4-00 |  | 0.85 | 0.519 | 14.3 | 94.6 | 14.1 | 91.2
| 10-00 |  | 2.001 | 1.188 | 15.5 | 116.8 | 14.3 | 95.7
| 22-00 |  | 1.649 | 0.965 | 15 | 106.9 | 14.3 | 94.5
18.Пс.Кадников | 4-00 | 117,45/117,92 | 1.77 | 1.257 | 15.4 | 113.9 | 14.3 | 94.6
| 10-00 | 115,14/115,5 | 2.592 | 1.549 | 16.8 | 139.7 | 14.4 | 97.6
| 22-00 | 113,99/114,7 | 2.297 | 1.325 | 16.2 | 129.2 | 14.3 | 95.6
19.Пс.Ник. Погост | 4-00 | 117/117 | 0.066 | 0.058 | Откл. |  | 5.5 | 37.8
| 10-00 | 114/114 | 0.107 | 0.043 |  |  | 5.5 | 38.1
| 22-00 | 118/118 | 0.066 | 0.034 |  |  | 5.5 | 37.7
20.Пс.Пундуга | 4-00 |  | 0.163 | 0.122 | 5.6 | 39.2
| 10-00 |  | 0.245 | 0.134 | 5.8 | 40.8
| 22-00 |  | 0.238 | 0.141 | 5.8 | 40.7
21.Пс.Вохтога | 4-00 |  | 1.98 | 1.788 | 14.3 | 95.4 | 16.2 | 130
| 10-00 |  | 3.192 | 2.388 | 14.5 | 99.9 | 19.3 | 186.2
| 22-00 |  | 2.916 | 2.1 | 14.5 | 99.5 | 18.1 | 163.7
22.Пс.Плоское | 4-00 |  | 0.219 | 0.179 | 5.8 | 40.9
| 10-00 |  | 0.349 | 0.235 | 6.1 | 44.9
| 22-00 |  | 0.264 | 0.198 | 5.9 | 42.1
23.Пс.Жерноково | 4-00 |  | 0.37 | 0.326 | 10.3 | 67.1
| 10-00 |  | 0.509 | 0.336 | 10.4 | 69.2
| 22-00 |  | 0.509 | 0.398 | 10.5 | 70
24.Пс.Шуйское | 4-00 | 111.11 | 0.42 | 0.286 |  |  | 14.4 | 82.6
| 10-00 | 108.03 | 0.966 | 0.505 |  |  | 14.5 | 85.6
| 22-00 | 108.77 | 0.768 | 0.408 |  |  | 15.1 | 96
25.Пс.Семигородняя | 4-00 | 118 | 0.125 | 0.139 | 5.6 | 39
| 10-00 | 116 | 0.252 | 0.177 | 5.8 | 41.5
| 22-00 | 114 | 0.213 | 0.174 | 5.8 | 40.7
А.А.Блинов т. 22-41

## ЧЭС
Сводная ведомость нагрузок и напряжений ПС 110 кВ в режимный день 15.06.2016 г. по Череповецким электрическим сетям.
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | Потери в трансформаторах |  |  |  | РПН Т (номер анцапфы)
[5 empty] | ΔP T-1,кВт | ΔQ T-1,кВap | ΔP T-2,кВт | ΔQ T-2,кВap | Т-1 | Т-2
1. Анисимово | 4-00 | 123/123 | 1.1 | 0.4 | 4.3 | 32.5 | 12.8 | 81.4 | 18 | 5
| 10-00 | 121/121 | 1.3 | 0.6 | 4.3 | 32.5 | 13.5 | 92.4 | 18 | 5
| 22-00 | 120/120 | 1.2 | 0.5 | 4.3 | 32.5 | 13 | 84.8 | 18 | 5
2. Бабаево | 4-00 | 113/113 | 5.2 | 2.7 | 27.4 | 199.5 | 25 | 151.4 | 8 | 8
| 10-00 | 108/108 | 8.1 | 3.7 | 33.2 | 334.1 | 27.5 | 220.6 | 9 | 9
| 22-00 | 112/112 | 7.3 | 2.9 | 30.4 | 271.4 | 27.1 | 208.5 | 8 | 8
3. Батран | 4-00 | - | 2.4 | 1.5 | 17 | 92.5 | 18.6 | 130.4 | 10 | 10
| 10-00 | - | 3.3 | 1.7 | 17.5 | 100.7 | 20.1 | 156 | 10 | 10
| 22-00 | - | 3.3 | 1.6 | 17.6 | 102.2 | 19.9 | 152.1 | 10 | 10
4. Енюково | 4-00 | - | 0.9 | 0.5 | 12.5 | 59.5 | 11.9 | 46.7 | 7 | 7
| 10-00 | - | 1.2 | 0.6 | 13 | 67.4 | 11.9 | 47.2 | 7 | 7
| 22-00 | - | 1.1 | 0.5 | 12.7 | 62.9 | 12 | 47.5 | 7 | 7
5. Желябово | 4-00 | - | 0.6 | 0.4 | 10.7 | 54.5 | 5.9 | 32.2 | 19 | 13
| 10-00 | - | 1 | 0.5 | 11.7 | 65.6 | 6.3 | 36.2 | 19 | 13
| 22-00 | - | 1 | 0.4 | 11.5 | 63.1 | 6.1 | 34.2 | 19 | 13
6. Загородная | 4-00 | - | 1.7 | 1.4 | 17.2 | 73.7 | 18.2 | 99.7 | 7 | 7
| 10-00 | - | 2.1 | 1.6 | 17.3 | 76 | 19 | 113.3 | 7 | 7
| 22-00 | - | 2 | 1.5 | 17.3 | 75.3 | 18.7 | 108.2 | 7 | 7
7. Заполье | 4-00 | - | 0.2 | 0.2 | - | - | 7 | 32.4 | - | 19
| 10-00 | - | 0.3 | 0.2 | - | - | 7.2 | 34.4 | - | 19
| 22-00 | - | 0.3 | 0.2 | - | - | 7.3 | 35.2 | - | 19
8. Заягорба | 4-00 | 116/116 | 4.7 | 1.3 | 35.2 | 557.4 | 36.3 | 581.3 | 9 | 9
| 10-00 | 115/0 | 9.1 | 3 | 45.2 | 784.8 | 35 | 552 | 9 | 9
| 22-00 | 116/0 | 7.6 | 2.5 | 42 | 713.1 | 35 | 552 | 9 | 9
9. Избоищи | 4-00 | - | 0.2 | 0.2 | 18.8 | 63.1 | - | - | 3 | -
| 10-00 | - | 0.3 | 0.3 | 18.9 | 63.6 | - | - | 3 | -
| 22-00 | - | 0.3 | 0.3 | 18.9 | 63.5 | - | - | 3 | -
10 Искра | 4-00 | - | 13.3 | 4.9 | 41.4 | 699.1 | 39.7 | 660.6 | 10 | 9
| 10-00 | - | 19.3 | 7.4 | 82.4 | 1635.7 | 35 | 552 | 10 | 9
| 22-00 | - | 17.3 | 5.9 | 71.7 | 1390.4 | 35 | 552 | 10 | 9
11. Кадуй | 4-00 | - | 1.5 | 0.9 | 26 | 193.4 | 12.8 | 64 | 9 | 7
| 10-00 | - | 2.6 | 1.4 | 29.9 | 260 | 13.3 | 76.1 | 9 | 7
| 22-00 | - | 2.3 | 1 | 28.2 | 229.8 | 13 | 69.3 | 9 | 7
12. Климовская | 4-00 | - | 1.3 | 0.8 | 26.9 | 118.9 | 17.6 | 70 | 6 | 6
| 10-00 | - | 2 | 1.1 | 27.6 | 133.6 | 17.6 | 70.6 | 6 | 6
| 22-00 | - | 2 | 1.1 | 27.7 | 134.7 | 17.6 | 70.5 | 6 | 6
13. Коротово | 4-00 | 113/113 | 1.4 | 0.8 | 16.4 | 93.5 | 11.9 | 71.6 | 9 | 9
| 10-00 | 111/111 | 2.1 | 0.9 | 17.1 | 106.1 | 12.2 | 77.2 | 9 | 9
| 22-00 | 114/114 | 2 | 1 | 16.9 | 103.4 | 12.2 | 78.5 | 9 | 9
14. Нелазское | 4-00 | - | 0.7 | 0.5 | 7.7 | 52 | 7.1 | 31.8 | 18 | 18
| 10-00 | - | 0.8 | 0.5 | 8.2 | 58.1 | 7.2 | 32.7 | 18 | 18
| 22-00 | - | 0.8 | 0.5 | 8.1 | 56.1 | 7.2 | 32.8 | 18 | 18
15. Нифантово | 4-00 | - | 4 | 3.9 | 24 | 191.3 | 25.4 | 189.6 | 6 | 6
| 10-00 | - | 5 | 4.4 | 18.8 | 72.6 | 43.9 | 615.6 | 6 | 6
| 22-00 | - | 4.1 | 3.9 | 18.3 | 59 | 42.9 | 591.7 | 6 | 6
16. Новые Углы | 4-00 | - | 3.5 | 2.2 | 36.8 | 195.8 | 36.6 | 221.1 | 6 | 7
| 10-00 | - | 5.3 | 3.4 | 37.4 | 213.1 | 37.6 | 266.9 | 6 | 7
| 22-00 | - | 4.6 | 2.5 | 37.1 | 203 | 37.2 | 240.1 | 6 | 7
17. Октябрьская | 4-00 | 116/117 | 53.9 | 2.1 | 6.8 | 1487.8 | - | - | 13 | -
| 10-00 | 114/115 | 67.1 | 3.9 | 6.8 | 1487.8 | - | - | 13 | -
| 22-00 | 116/117 | 57.8 | 2.2 | 6.8 | 1487.8 | - | - | 13 | -
18. Петринево | 4-00 | 116/116 | 0.8 | 0.6 | 20.8 | 96.4 | 20.9 | 77.1 | 2 | 2
| 10-00 | 115/115 | 1.1 | 0.8 | 21 | 99.5 | 21 | 79.2 | 3 | 3
| 22-00 | 116/116 | 1.1 | 0.7 | 21 | 100.3 | 20.9 | 78.4 | 2 | 2
19. Покровское | 4-00 | 116/116 | 0.1 | 0 | 7.1 | 32.7 | - | - | 18 | -
| 10-00 | 112/112 | 0.1 | 0 | 7.2 | 32.9 | - | - | 18 | -
| 22-00 | 115/115 | 0.1 | 0 | 7.2 | 32.9 | - | - | 18 | -
20. Поселковая | 4-00 | - | 1.7 | 1.3 | 16.5 | 64 | 18.6 | 90.8 | 7 | 7
| 10-00 | - | 2.3 | 1.5 | 16.9 | 71 | 18.9 | 97.4 | 7 | 7
| 22-00 | - | 2.3 | 1.5 | 16.8 | 69.4 | 19.2 | 101.4 | 7 | 7
21. Стеклозавод | 4-00 | 120/114 | 0 | 0 | 14 | 24.1 | 12.2 | 27.3 | 4 | 8
| 10-00 | 120/114 | 0.1 | 0.06 | 14 | 24.2 | 12.2 | 27.3 | 4 | 8
| 22-00 | 120/114 | 0 | 0 | 14 | 24.1 | 12.2 | 27.3 | 4 | 8
22. Суда | 4-00 | 113/113 | 2.2 | 1 | 22.4 | 132.8 | 19 | 75.1 | 3 | 3
| 10-00 | 112/112 | 4.2 | 1.9 | 26.7 | 209.5 | 20.2 | 92.5 | 3 | 3
| 22-00 | 114/114 | 3.4 | 1.2 | 24.2 | 172.3 | 19.6 | 83.2 | 3 | 3
23. Устюжна | 4-00 | 116/0 | 3.4 | 2 | 27.9 | 302.2 | 20.3 | 91 | 9 | -
| 10-00 | 113/0 | 6.2 | 2.5 | 45.2 | 736.1 | 20.3 | 91 | 11 | -
| 22-00 | 115/0 | 5.5 | 2.7 | 40.7 | 623.1 | 20.3 | 91 | 11 | -
24. Чагода | 4-00 | 116/123 | 7.9 | 2.7 | 28.5 | 184 | 32.4 | 280.5 | 5 | 7
| 10-00 | 114/121 | 9.3 | 3.2 | 28.9 | 194.1 | 37.6 | 408.6 | 5 | 7
| 22-00 | 115/121 | 9.2 | 2.9 | 29.3 | 203.5 | 36.1 | 373.7 | 5 | 7
25. Шексна | 4-00 | 113/112 | 27.4 | 24.8 | 72.1 | 683.1 | 68.7 | 628 | 11 | 10
| 10-00 | 111/110 | 25 | 20.7 | 77.8 | 872 | 72.7 | 743.2 | 11 | 11
| 22-00 | 114/113 | 21.7 | 20.5 | 74.7 | 770.7 | 71.4 | 707.5 | 11 | 10
Главный инженер | [9 empty] | В.В. Крутов

## ВУЭС
Приложение 4
Сводная ведомость нагрузок и напряжений ПС 110 кВ в режимный день 15.06.2016 года по ПО Великоустюгские электрические сети
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | Потери в трансформаторах |  |  |  | РПН (номер анцапфы)
[5 empty] | ΔP Т-1, кВт | ΔQ Т-1, квар | ΔP Т-2, кВт | ΔQ Т-2, квар | Т-1 | Т-2
1. ПС "В-Устюг" 110/35/6 кВ | 4-00 | 119 | 4.46 | 2.39 | 28.1 | 145.3 | 28.3 | 160 | 5 (ПБВ) | 5 (ПБВ)
| 10-00 | 116 | 7.75 | 3.11 | 33.5 | 299.2 | 30.5 | 220.2 | 5 (ПБВ) | 5 (ПБВ)
| 22-00 | 119 | 5.78 | 2.21 | 29.9 | 197.8 | 28.7 | 172.5 | 5 (ПБВ) | 5 (ПБВ)
2. ПС "Дымково" 110/35/10 кВ | 4-00 | 119 | 2.75 | 3.88 | - | - | 33.1 | 442.9 | 10 | 10
| 10-00 | 108 | 4.71 | 5.02 | - | - | 49.5 | 824.4 | 5 | 4
| 22-00 | 118 | 3.28 | 3.95 | - | - | 36 | 508.4 | 10 | 9
3. ПС "Борки" 110/6 кВ | 4-00 | 119 | 1.08 | 0.86 | 37 | 228.5 | 39.8 | 276.2 | 9 | 9
| 10-00 | 112 | 2.59 | 1.46 | 39.4 | 260.3 | 40.5 | 283.9 | 8 | 8
| 22-00 | 118 | 1.97 | 1.15 | 38.4 | 246.7 | 40 | 278.4 | 9 | 9
4. ПС "Приводино" 110/10 кВ | 4-00 | 119 | 9.42 | 1.25 | 31.9 | 313 | 27.7 | 222.1 | 6 | 5
| 10-00 | 116 | 10.32 | 1.55 | 33.5 | 352 | 29.9 | 279.9 | 7 | 7
| 22-00 | 119 | 9.81 | 1.25 | 33.5 | 352 | 28.1 | 234.3 | 5 | 5
5. ПС "Полдарса" 110/10 кВ | 4-00 | 118 | 0.17 | 0.12 | 6.5 | 26.8 | - | - | 19 | -
| 10-00 | 108 | 0.33 | 0.15 | 6.8 | 30.5 | - | - | 12 | -
| 22-00 | 117 | 0.28 | 0.16 | 6.7 | 29.4 | - | - | 18 | -
6. ПС "У-Алексеево" 110/10 кВ | 4-00 | 118 | 0.33 | 0.29 | 12.8 | 32 | 14.8 | 59.8 | 16 | 16
| 10-00 | 108 | 0.83 | 0.68 | 13.2 | 39.6 | 15.1 | 63.5 | 10 | 10
| 22-00 | 117 | 0.53 | 0.41 | 12.9 | 33.4 | 14.9 | 61.3 | 15 | 15
7. ПС "Сусоловка" 110/10 кВ | 4-00 | 119 | 0.11 | 0.07 | 6.4 | 39 | - | - | 19 | -
| 10-00 | 116 | 0.14 | 0.08 | 6.4 | 39.3 | - | - | 18 | -
| 22-00 | 119 | 0.15 | 0.08 | 6.4 | 39.5 | - | - | 19 | -
8. ПС "К-Городок" 110/35/10 кВ | 4-00 | 116 | 2.33 | 1.52 | 18.8 | 83.3 | 32.5 | 278.2 | 7 | 1
| 10-00 | 108 | 5.24 | 3.01 | 24 | 213 | 35.8 | 331.8 | 12 | 4
| 22-00 | 117 | 3.91 | 1.91 | 21 | 139.1 | 33.6 | 296.4 | 7 | 1
9. ПС "Никольск" 110/35/10 кВ | 4-00 | 114 | 2.16 | 1.21 | 20.5 | 94.1 | 13.1 | 41.5 | 7 | 7
| 10-00 | 110 | 6.05 | 2.06 | 24.1 | 175.6 | 20 | 171.8 | 9 | 9
| 22-00 | 116 | 3.03 | 2.25 | 21.1 | 109 | 15 | 74.8 | 7 | 7
10. ПС "Калинино" 110/10 кВ | 4-00 | 115 | 0.19 | 0.17 | 14.1 | 95.6 | - | - | 19 | 2 (ПБВ)
| 10-00 | 109 | 0.46 | 0.33 | 14.5 | 99.8 | - | - | 16 | 2 (ПБВ)
| 22-00 | 116 | 0.3 | 0.2 | 14.2 | 96.6 | - | - | 20 | 2 (ПБВ)
11. ПС "Зеленцово" 110/10 кВ | 4-00 | 118 | 0.3 | 0.2 | - | - | 6.2 | 29.4 | - | 12
| 10-00 | 110 | 0.6 | 0.2 | - | - | 7.1 | 40.1 | - | 12
| 22-00 | 116 | 0.3 | 0.3 | - | - | 6.3 | 31.4 | - | 12
12. ПС "НПС" 110/35/10 кВ | 4-00 | 115 | 6.24 | 0.61 | 19.2 | 103.3 | 21.5 | 142.6 | 6 | 6
| 10-00 | 109 | 7.68 | 1.51 | 21.6 | 151.3 | 23.4 | 189 | 10 | 10
| 22-00 | 115 | 7.26 | 1.22 | 20.3 | 124.9 | 23.4 | 289.8 | 6 | 6
13. ПС "Вострое" 110/10 кВ | 4-00 | 118 | 0.08 | 0.04 | - | - | 6 | 30.6 | - | 21
| 10-00 | 117 | 0.12 | 0.08 | - | - | 6.1 | 31.1 | - | 20
| 22-00 | 115 | 0.12 | 0.12 | - | - | 6.1 | 31.4 | - | 20
Главный инженер ВУЭС | [6 empty] | С.Н.Пахомов
Дурягин
23-70

## КЭС
Сводная ведомость нагрузок и напряжений ПС 110 кВ в режимный день 15.06.2016 года по Кирилловским электрическим сетям.
Наименование подстанции | Час | U , кВ | Р, МВт | Q, МВАр | Потери в трансформаторах |  |  |  | Положение РПН
[5 empty] | rP Т-1 кВт | rQ Т-1 кВар | rP Т-2 кВт | rQ Т-2 кВар | Т-1 | Т-2
ПС Кириллов | 4-00 | 114,85/114,85 | 1.8396 | 1.1401 | 19.4619 | 119.6716 | 20.5778 | 143.0356 | 7 | 7
| 10-00 | 113,77/114,31 | 3.5594 | 2.2059 | 20.1864 | 134.8395 | 26.0556 | 257.7276 | 8 | 8
| 22-00 | 116,5/117 | 3.0408 | 1.8845 | 20.244 | 136.0459 | 23.3446 | 200.9658 | 7 | 7
ПС Н. Торжок | 4-00 | 114.31 | 0.46952 | 0.29098 | 11.8383 | 55.4854 | 0 | 0 | 7 | 7
| 10-00 | 113.77 | 0.59125 | 0.36642 | 12.0364 | 58.464 | 0 | 0 | 7 | 7
| 22-00 | 115.39 | 0.59967 | 0.37164 | 12.0518 | 58.6953 | 0 | 0 | 7 | 7
ПС Ферапонтово | 4-00 | 114.31 | 0.28104 | 0.17417 | 5.5606 | 38.223 | 0 | 0 | 13
| 10-00 | 113.24 | 0.3751 | 0.23247 | 5.6079 | 38.788 | 0 | 0 | 13
| 22-00 | 116.47 | 0.40295 | 0.24972 | 5.6246 | 38.9863 | 0 | 0 | 13
ПС Коварзино | 4-00 | 114.31 | 0.099289 | 0.061534 |  |  | 14.0206 | 75.9628 |  | 6
| 10-00 | 112.7 | 0.1626 | 0.10077 |  |  | 14.0553 | 76.5729 |  | 6
| 22-00 | 115.93 | 0.13312 | 0.082503 |  |  | 14.0371 | 76.2522 |  | 6
ПС Белозерск | 4-00 | 115,74/115,67 | 1.6028 | 0.99334 | 19.484 | 120.1331 | 19.9819 | 130.559 | 1 | 7
| 10-00 | 114,93/114,73 | 2.9917 | 1.8541 | 20.6206 | 143.9304 | 22.516 | 183.6155 | 1 | 7
| 22-00 | 117,15/117,42 | 2.7978 | 1.7339 | 20.4785 | 140.956 | 21.9862 | 172.5233 | 1 | 7
ПС Антушево | 4-00 | 115,71/115,89 | 1.4616 | 0.90581 | 14.1755 | 78.6861 | 16.874 | 126.1462
| 10-00 | 114,82/114,85 | 1.9169 | 1.188 | 14.2738 | 80.4154 | 19.0603 | 164.5981
| 22-00 | 116,6/116,78 | 1.7818 | 1.1043 | 14.2087 | 79.2712 | 18.4965 | 154.683
ПС Бечевинка | 4-00 | 10.4 | 0.076554 | 0.047444 | 5.5286 | 37.8407 |  |  | 19
| 10-00 | 10.2 | 0.10512 | 0.065144 | 5.5538 | 38.1423 |  |  | 19
| 22-00 | 10.3 | 0.15164 | 0.093976 | 5.612 | 38.8367 |  |  | 19
ПС Вашки | 4-00 | 10.1 | 0.79312 | 0.49153 | 19.1952 | 114.0877 | 19.1542 | 113.2292 | 6 | 6
| 10-00 | 10 | 1.4869 | 0.92151 | 20.9873 | 151.6096 | 19.024 | 110.5025 | 7 | 7
| 22-00 | 10.15 | 1.3126 | 0.81346 | 20.5208 | 141.8425 | 19.0219 | 110.4584 | 7 | 7
ПС Белоусово | 4-00 | 122,83/121,32 | 6.3527 | 3.9371 | 35.2728 | 404.6762 | 29.0323 | 245.397 | 1 | 2
| 10-00 | 120,65/119,71 | 5.2043 | 3.2253 | 30.1871 | 274.8711 | 29.5154 | 257.7265 | 2 | 3
| 22-00 | 119/ 117,55 | 5.3315 | 3.3042 | 31.4279 | 306.5396 | 28.8468 | 240.6615 | 2 | 3
ПС Восточная | 4-00 | 124,56/122,4 | 2.5855 | 1.6024 | 29.1965 | 249.5861 | 26.0257 | 168.6551 | 2 | 3
| 10-00 | 121,86/120,25 | 4.4302 | 2.7456 | 36.1161 | 426.2003 | 26.0248 | 168.6323 | 3 | 4
| 22-00 | 119,71/118,63 | 4.5609 | 2.8266 | 36.7659 | 442.7875 | 26.0241 | 168.6154 | 2 | 3
ПС Мегра | 4-00 | 121.32 | 0.15717 | 0.097408 |  |  | 5.6204 | 38.9361 |  | 5
| 10-00 | 119.71 | 0.20796 | 0.12888 |  |  | 5.7107 | 40.014 |  | 5
| 22-00 | 118.09 | 0.20515 | 0.12714 |  |  | 5.705 | 39.9464 |  | 5
ПС Андома | 4-00 | 124.02 | 0.42907 | 0.26591 | 6.3969 | 48.202 | 0 | 0 | 15 | в резерве
| 10-00 | 120.78 | 0.55833 | 0.34602 | 7.0188 | 55.6215 | 0 | 0 | 16
| 22-00 | 119.71 | 0.48465 | 0.30036 | 6.6444 | 51.1544 | 0 | 0 | 15
ПС Устье | 4-00 | 10.3 | 0.075818 | 0.046988 | 5.528 | 37.8342 |  |  | 5
| 10-00 | 10.2 | 0.11262 | 0.069798 | 5.5618 | 38.2373 |  |  | 5
| 22-00 | 10.4 | 0.087272 | 0.054086 | 5.5371 | 37.9428 |  |  | 5
ИТОГО КЭС | 4-00 |  | 16.2239 | 10.0547 | 171.6382 | 1304.426 | 151.287 | 1041.921
| 10-00 |  | 21.7025 | 13.45 | 178.1499 | 1441.1195 | 161.9621 | 1259.3894
| 22-00 |  | 20.8898 | 12.9463 | 179.1157 | 1473.058 | 157.4623 | 1164.1059

## ТЭС
Сводная ведомость нагрузок и напряжений ПС 110 кВ в режимный день 15.06.2016 года по
_________Тотемским_____электрическим сетям
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | Потери в трансформаторах |  |  |  | РПН (положение анцапфы)
[5 empty] | ΔP Т-1, кВт | ΔQ Т-1, квар | ΔP Т-2, кВт | ΔQ Т-2, квар | Т-1 | Т-2
ПС Власьевская 110/10 | 4-00 | - | 0.19 | 0.24 | - | - | 6.1 | 38.6 | - | -
| 10-00 | - | 0.62 | 0.6 | - | - | 8.3 | 64.9 | - | -
| 22-00 | - | 0.31 | 0.27 | - | - | 6.3 | 42 | - | -
ПС В.Сп.Погост 110/10 | 4-00 | - | 0.17 | 0.23 | 7.2 | 31.9 | - | - | - | -
| 10-00 | - | 0.37 | 0.35 | 7.8 | 39.3 | - | - | - | -
| 22-00 | - | 0.26 | 0.25 | 7.3 | 34 | - | - | - | -
ПС Царева 110/10 | 4-00 | - | 0.17 | 0.19 | 32.1 | 51.4 | - | - | - | -
| 10-00 | - | 0.29 | 0.24 | 32.2 | 52.7 | - | - | - | -
| 22-00 | - | 0.23 | 0.25 | 32.1 | 52.3 | - | - | - | -
ПС Тотьма-2 110/10 | 4-00 | 114,9/115,9 | 1.13 | 0.84 | 24.1 | 149.7 | 16.1 | 86.2 | - | -
| 10-00 | 112,7/113,7 | 2.17 | 1.49 | 26.9 | 187.3 | 16.1 | 87.1 | - | -
| 22-00 | 117,4/118,1 | 1.74 | 1.06 | 25.1 | 163.3 | 16.1 | 87.3 | - | -
ПС Рослятино 110/10 | 4-00 | 115,3/115,2 | 0.37 | 0.37 | 5.7 | 39.5 | 5.8 | 41.5 | - | -
| 10-00 | 110,9/110,9 | 1 | 0.97 | 6.5 | 49.4 | 8.1 | 68.7 | - | -
| 22-00 | 117/116,8 | 0.55 | 0.46 | 5.7 | 40.5 | 6.2 | 46.2 | - | -
ПС Ляменьга 110/10 | 4-00 | - | 0.18 | 0.28 | 5.9 | 42.4 | - | - | - | -
| 10-00 | - | 0.51 | 0.42 | 7 | 56.6 | - | - | - | -
| 22-00 | - | 0.36 | 0.41 | 6.6 | 50 | - | - | - | -
ПС Тотьма-1 110/35/10 | 4-00 | 117,3/115,3 | 1.64 | 0.94 | 30.5 | 203.4 | 17.8 | 106 | - | -
| 10-00 | 115,5/113,4 | 3.23 | 1.42 | 31.1 | 213.2 | 20.8 | 151.7 | - | -
| 22-00 | 120/117,9 | 2.3 | 1.15 | 30.6 | 204.8 | 19.1 | 125.6 | - | -
ПС Погорелово 110/35/10 | 4-00 | 114,8/115,3 | 7.67 | 0.96 | 28.4 | 130.4 | 37.5 | 314.8 | - | -
| 10-00 | 113,4/114 | 9.13 | 1.54 | 29.8 | 153.8 | 40.3 | 378.3 | - | -
| 22-00 | 117,1/117,6 | 8.65 | 1.47 | 29.4 | 146.7 | 39.3 | 354.7 | - | -
ПС Бабушкино 110/35/10 | 4-00 | 112,2/113,2 | 1.19 | 0.93 | 12.4 | 67.6 | 16.1 | 93.6 | - | -
| 10-00 | 109,5/110,5 | 2.65 | 1.77 | 14.6 | 108 | 18.2 | 126.6 | - | -
| 22-00 | 114,3/115,4 | 1.96 | 1.06 | 13.4 | 85.9 | 16.4 | 96.5 | - | -
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | Потери в трансформаторах |  |  |  | РПН (положение анцапфы)
[5 empty] | ΔP Т-1, кВт | ΔQ Т-1, квар | ΔP Т-2, кВт | ΔQ Т-2, квар | Т-1 | Т-2
| 4-00 | 115,5/115,5 | 2.15 | 1.97 | 18.3 | 75.1 | 13.1 | 48.4 | - | -
ПС Тарнога 110/35/10 | 10-00 | 112,2/112,2 | 5.57 | 4.43 | 26.9 | 218.5 | 22.5 | 208.5 | - | -
| 22-00 | 115,5/115,5 | 3.57 | 2.48 | 19.5 | 96.3 | 16.7 | 115.3 | - | -
ПС Верховажье 110/35/10 | 4-00 | 118,9 | 1.9 | 1.11 | - | - | 20.4 | 145.1 | - | -
| 10-00 | 115,9 | 3.87 | 2.43 | - | - | 31.1 | 317.3 | - | -
| 22-00 | 117/117 | 2.86 | 1.58 | 17.7 | 102.6 | 20.5 | 151.5 | - | -
ПС Чушевицы 110/35/10 | 4-00 | 118.1 | 0.7 | 0.42 | 17.5 | 100.7 | - | - | - | -
| 10-00 | 114.9 | 1.63 | 1.16 | 19.5 | 137.9 | - | - | - | -
| 22-00 | 118,6/118,6 | 1.09 | 0.65 | 17 | 93.6 | 17.7 | 105.2 | - | -
Начальник ОДС | [8 empty] | Н.А.Медведев